## Main
numScenarios | 1 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.05
percentBase | Demand | 1 | 0.95 | 1 | 1.05 | 1.1
| Generation | 1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.8
Year | 2020

## PV, ESS, EV
|  | 55 | 27.5 | 27.5 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Node | Node ratio | PV, [MW] | ES, [MW] | ES, [MWh] | EV load (MW) | 4.9042 | 4.8136 | 3.8678 | 3.7228 | 3.0873 | 3.2373 | 3.9432 | 0.9158 | 0.84562 | 1.0658 | 0.72108 | 0.69588 | 0.84257 | 0.90407 | 0.83328 | 0.96254 | 1.0021 | 1.3843 | 0.92702 | 0.87742 | 1.0709 | 1.018 | 3.8048 | 4.299
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Minimum EV load (MW) | -9.9308 | -10.5154 | -12.284 | -13.5642 | -14.7556 | -15.6066 | -14.6076 | -16.469 | -14.2749 | -21.5205 | -21.7878 | -20.7412 | -19.6166 | -18.597 | -18.3485 | -16.9762 | -16.0522 | -15.4504 | -9.0668 | -9.8452 | -10.317 | -10.7037 | -8.5433 | -9.1427
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Maximum EV load (MW) | 9.4894 | 10.0407 | 11.703 | 12.9391 | 14.044 | 14.8803 | 13.9137 | 15.81 | 13.7414 | 16.1332 | 16.6189 | 16.1529 | 15.314 | 14.5769 | 14.4218 | 13.4665 | 12.8194 | 12.5252 | 8.8952 | 9.6689 | 10.168 | 10.5875 | 8.2058 | 8.7836
3 | 0.12723 | 6.9975 | 3.4987 | 3.4987 | PV, [%] | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 6.724% | 17.92% | 30.68% | 43.76% | 55.64% | 64.73% | 69.77% | 70% | 65.4% | 56.64% | 44.96% | 31.93% | 19.08% | 7.694% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5%
4 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0.042409 | 2.3325 | 1.1662 | 1.1662
7 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0.025445 | 1.3995 | 0.69975 | 0.69975
15 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0.033927 | 1.866 | 0.93299 | 0.93299
18 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0.01039 | 0.57146 | 0.28573 | 0.28573
21 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0.084818 | 4.665 | 2.3325 | 2.3325
23 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0.14843 | 8.1637 | 4.0818 | 4.0818
25 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0.11684 | 6.426 | 3.213 | 3.213
27 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0.080577 | 4.4317 | 2.2159 | 2.2159
29 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0.035199 | 1.936 | 0.96798 | 0.96798
31 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 0.084818 | 4.665 | 2.3325 | 2.3325
35 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 0.021204 | 1.1662 | 0.58312 | 0.58312
37 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 0.11874 | 6.531 | 3.2655 | 3.2655
39 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 0.069975 | 3.8486 | 1.9243 | 1.9243

## EV Load
Bus | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0.62394 | 0.61241 | 0.49208 | 0.47363 | 0.39278 | 0.41187 | 0.50168 | 0.11651 | 0.10759 | 0.13559 | 0.09174 | 0.088534 | 0.1072 | 0.11502 | 0.10602 | 0.12246 | 0.12749 | 0.17612 | 0.11794 | 0.11163 | 0.13625 | 0.12952 | 0.48408 | 0.54695
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0.20798 | 0.20414 | 0.16403 | 0.15788 | 0.13093 | 0.13729 | 0.16723 | 0.038838 | 0.035862 | 0.045198 | 0.03058 | 0.029511 | 0.035732 | 0.038341 | 0.035338 | 0.04082 | 0.042497 | 0.058706 | 0.039314 | 0.03721 | 0.045416 | 0.043172 | 0.16136 | 0.18232
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0.12479 | 0.12248 | 0.098417 | 0.094726 | 0.078557 | 0.082374 | 0.10034 | 0.023303 | 0.021517 | 0.027119 | 0.018348 | 0.017707 | 0.021439 | 0.023004 | 0.021203 | 0.024492 | 0.025498 | 0.035223 | 0.023588 | 0.022326 | 0.02725 | 0.025903 | 0.096815 | 0.10939
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0.16639 | 0.16331 | 0.13122 | 0.1263 | 0.10474 | 0.10983 | 0.13378 | 0.03107 | 0.028689 | 0.036158 | 0.024464 | 0.023609 | 0.028586 | 0.030672 | 0.028271 | 0.032656 | 0.033998 | 0.046965 | 0.031451 | 0.029768 | 0.036333 | 0.034538 | 0.12909 | 0.14585
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0.050955 | 0.050014 | 0.040187 | 0.03868 | 0.032077 | 0.033636 | 0.040971 | 0.0095153 | 0.0087861 | 0.011073 | 0.0074921 | 0.0072303 | 0.0087544 | 0.0093934 | 0.0086579 | 0.010001 | 0.010412 | 0.014383 | 0.0096319 | 0.0091165 | 0.011127 | 0.010577 | 0.039533 | 0.044667
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0.41596 | 0.40827 | 0.32806 | 0.31575 | 0.26186 | 0.27458 | 0.33445 | 0.077676 | 0.071723 | 0.090395 | 0.06116 | 0.059023 | 0.071465 | 0.076681 | 0.070677 | 0.08164 | 0.084994 | 0.11741 | 0.078628 | 0.074421 | 0.090833 | 0.086344 | 0.32272 | 0.36463
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0.72793 | 0.71448 | 0.5741 | 0.55257 | 0.45825 | 0.48052 | 0.5853 | 0.13593 | 0.12552 | 0.15819 | 0.10703 | 0.10329 | 0.12506 | 0.13419 | 0.12368 | 0.14287 | 0.14874 | 0.20547 | 0.1376 | 0.13024 | 0.15896 | 0.1511 | 0.56475 | 0.6381
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0.57299 | 0.5624 | 0.4519 | 0.43495 | 0.36071 | 0.37824 | 0.46071 | 0.107 | 0.098799 | 0.12452 | 0.084248 | 0.081304 | 0.098443 | 0.10563 | 0.097357 | 0.11246 | 0.11708 | 0.16173 | 0.10831 | 0.10251 | 0.12512 | 0.11894 | 0.44454 | 0.50228
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0.39516 | 0.38786 | 0.31165 | 0.29997 | 0.24876 | 0.26085 | 0.31773 | 0.073792 | 0.068137 | 0.085875 | 0.058102 | 0.056072 | 0.067892 | 0.072847 | 0.067143 | 0.077558 | 0.080744 | 0.11154 | 0.074696 | 0.0707 | 0.086291 | 0.082027 | 0.30658 | 0.3464
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0.17262 | 0.16943 | 0.13614 | 0.13104 | 0.10867 | 0.11395 | 0.1388 | 0.032236 | 0.029765 | 0.037514 | 0.025382 | 0.024495 | 0.029658 | 0.031823 | 0.029331 | 0.033881 | 0.035273 | 0.048726 | 0.03263 | 0.030885 | 0.037696 | 0.035833 | 0.13393 | 0.15132
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 0.41596 | 0.40827 | 0.32806 | 0.31575 | 0.26186 | 0.27458 | 0.33445 | 0.077676 | 0.071723 | 0.090395 | 0.06116 | 0.059023 | 0.071465 | 0.076681 | 0.070677 | 0.08164 | 0.084994 | 0.11741 | 0.078628 | 0.074421 | 0.090833 | 0.086344 | 0.32272 | 0.36463
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 0.10399 | 0.10207 | 0.082014 | 0.078939 | 0.065464 | 0.068645 | 0.083614 | 0.019419 | 0.017931 | 0.022599 | 0.01529 | 0.014756 | 0.017866 | 0.01917 | 0.017669 | 0.02041 | 0.021249 | 0.029353 | 0.019657 | 0.018605 | 0.022708 | 0.021586 | 0.080679 | 0.091158
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 0.58235 | 0.57158 | 0.45928 | 0.44206 | 0.3666 | 0.38441 | 0.46824 | 0.10875 | 0.10041 | 0.12655 | 0.085624 | 0.082632 | 0.10005 | 0.10735 | 0.098948 | 0.1143 | 0.11899 | 0.16438 | 0.11008 | 0.10419 | 0.12717 | 0.12088 | 0.4518 | 0.51048
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 0.34317 | 0.33683 | 0.27065 | 0.2605 | 0.21603 | 0.22653 | 0.27593 | 0.064083 | 0.059172 | 0.074576 | 0.050457 | 0.048694 | 0.058958 | 0.063262 | 0.058308 | 0.067353 | 0.07012 | 0.096864 | 0.064868 | 0.061397 | 0.074937 | 0.071234 | 0.26624 | 0.30082

## EV DownFlex
Bus | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.8874 | 1.9502 | 2.0549 | 2.1994 | 2.2701 | 2.3974 | 2.3602 | 2.2118 | 1.9237 | 2.8736 | 2.8637 | 2.7274 | 2.603 | 2.4811 | 2.4404 | 2.2823 | 2.1698 | 2.1418 | 1.2715 | 1.3642 | 1.4488 | 1.4913 | 1.571 | 1.7101
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0.62913 | 0.65008 | 0.68498 | 0.73312 | 0.7567 | 0.79915 | 0.78672 | 0.73727 | 0.64125 | 0.95785 | 0.95458 | 0.90912 | 0.86765 | 0.82702 | 0.81348 | 0.76076 | 0.72325 | 0.71394 | 0.42383 | 0.45473 | 0.48295 | 0.4971 | 0.52367 | 0.57005
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0.37748 | 0.39005 | 0.41099 | 0.43987 | 0.45402 | 0.47949 | 0.47203 | 0.44236 | 0.38475 | 0.57471 | 0.57275 | 0.54547 | 0.52059 | 0.49621 | 0.48809 | 0.45646 | 0.43395 | 0.42836 | 0.2543 | 0.27284 | 0.28977 | 0.29826 | 0.3142 | 0.34203
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0.50331 | 0.52007 | 0.54798 | 0.5865 | 0.60536 | 0.63932 | 0.62937 | 0.58982 | 0.513 | 0.76628 | 0.76366 | 0.7273 | 0.69412 | 0.66161 | 0.65078 | 0.60861 | 0.5786 | 0.57115 | 0.33906 | 0.36379 | 0.38636 | 0.39768 | 0.41894 | 0.45604
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0.15414 | 0.15927 | 0.16782 | 0.17961 | 0.18539 | 0.19579 | 0.19275 | 0.18063 | 0.15711 | 0.23467 | 0.23387 | 0.22274 | 0.21257 | 0.20262 | 0.1993 | 0.18639 | 0.1772 | 0.17491 | 0.10384 | 0.11141 | 0.11832 | 0.12179 | 0.1283 | 0.13966
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 1.2583 | 1.3002 | 1.37 | 1.4662 | 1.5134 | 1.5983 | 1.5734 | 1.4745 | 1.2825 | 1.9157 | 1.9092 | 1.8182 | 1.7353 | 1.654 | 1.627 | 1.5215 | 1.4465 | 1.4279 | 0.84765 | 0.90947 | 0.96589 | 0.99421 | 1.0473 | 1.1401
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 2.202 | 2.2753 | 2.3974 | 2.5659 | 2.6484 | 2.797 | 2.7535 | 2.5804 | 2.2444 | 3.3525 | 3.341 | 3.1819 | 3.0368 | 2.8946 | 2.8472 | 2.6627 | 2.5314 | 2.4988 | 1.4834 | 1.5916 | 1.6903 | 1.7399 | 1.8328 | 1.9952
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 1.7333 | 1.791 | 1.8871 | 2.0197 | 2.0847 | 2.2017 | 2.1674 | 2.0312 | 1.7666 | 2.6389 | 2.6299 | 2.5046 | 2.3904 | 2.2784 | 2.2411 | 2.0959 | 1.9926 | 1.9669 | 1.1676 | 1.2528 | 1.3305 | 1.3695 | 1.4427 | 1.5705
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 1.1954 | 1.2352 | 1.3015 | 1.3929 | 1.4377 | 1.5184 | 1.4948 | 1.4008 | 1.2184 | 1.8199 | 1.8137 | 1.7273 | 1.6485 | 1.5713 | 1.5456 | 1.4454 | 1.3742 | 1.3565 | 0.80527 | 0.864 | 0.9176 | 0.9445 | 0.99497 | 1.0831
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0.52218 | 0.53957 | 0.56853 | 0.60849 | 0.62806 | 0.66329 | 0.65298 | 0.61193 | 0.53223 | 0.79502 | 0.7923 | 0.75457 | 0.72015 | 0.68643 | 0.67519 | 0.63143 | 0.6003 | 0.59257 | 0.35177 | 0.37743 | 0.40085 | 0.4126 | 0.43465 | 0.47314
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 1.2583 | 1.3002 | 1.37 | 1.4662 | 1.5134 | 1.5983 | 1.5734 | 1.4745 | 1.2825 | 1.9157 | 1.9092 | 1.8182 | 1.7353 | 1.654 | 1.627 | 1.5215 | 1.4465 | 1.4279 | 0.84765 | 0.90947 | 0.96589 | 0.99421 | 1.0473 | 1.1401
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 0.31457 | 0.32504 | 0.34249 | 0.36656 | 0.37835 | 0.39957 | 0.39336 | 0.36864 | 0.32062 | 0.47893 | 0.47729 | 0.45456 | 0.43383 | 0.41351 | 0.40674 | 0.38038 | 0.36163 | 0.35697 | 0.21191 | 0.22737 | 0.24147 | 0.24855 | 0.26183 | 0.28502
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 1.7616 | 1.8202 | 1.9179 | 2.0527 | 2.1187 | 2.2376 | 2.2028 | 2.0644 | 1.7955 | 2.682 | 2.6728 | 2.5455 | 2.4294 | 2.3157 | 2.2777 | 2.1301 | 2.0251 | 1.999 | 1.1867 | 1.2733 | 1.3523 | 1.3919 | 1.4663 | 1.5961
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 1.0381 | 1.0726 | 1.1302 | 1.2096 | 1.2485 | 1.3186 | 1.2981 | 1.2165 | 1.0581 | 1.5805 | 1.5751 | 1.5001 | 1.4316 | 1.3646 | 1.3422 | 1.2553 | 1.1934 | 1.178 | 0.69931 | 0.75031 | 0.79686 | 0.82022 | 0.86405 | 0.94058

## EV UpFlex
Bus | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0.58336 | 0.66503 | 0.99684 | 1.1726 | 1.394 | 1.4813 | 1.2685 | 1.8949 | 1.6407 | 1.917 | 2.0226 | 1.9665 | 1.8412 | 1.7395 | 1.7288 | 1.5908 | 1.5035 | 1.4174 | 1.0138 | 1.1185 | 1.1574 | 1.2175 | 0.55992 | 0.57056
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0.19445 | 0.22168 | 0.33228 | 0.39085 | 0.46466 | 0.49377 | 0.42284 | 0.63164 | 0.54689 | 0.63899 | 0.67421 | 0.65551 | 0.61372 | 0.57985 | 0.57627 | 0.53028 | 0.50116 | 0.47247 | 0.33792 | 0.37284 | 0.3858 | 0.40583 | 0.18664 | 0.19019
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0.11667 | 0.13301 | 0.19937 | 0.23451 | 0.2788 | 0.29626 | 0.2537 | 0.37899 | 0.32814 | 0.3834 | 0.40452 | 0.39331 | 0.36823 | 0.34791 | 0.34576 | 0.31817 | 0.30069 | 0.28348 | 0.20275 | 0.2237 | 0.23148 | 0.2435 | 0.11198 | 0.11411
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0.15556 | 0.17734 | 0.26582 | 0.31268 | 0.37173 | 0.39501 | 0.33827 | 0.50532 | 0.43752 | 0.51119 | 0.53937 | 0.52441 | 0.49097 | 0.46388 | 0.46102 | 0.42422 | 0.40093 | 0.37798 | 0.27034 | 0.29827 | 0.30864 | 0.32467 | 0.14931 | 0.15215
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0.047641 | 0.054311 | 0.081409 | 0.095759 | 0.11384 | 0.12097 | 0.10359 | 0.15475 | 0.13399 | 0.15655 | 0.16518 | 0.1606 | 0.15036 | 0.14206 | 0.14119 | 0.12992 | 0.12278 | 0.11576 | 0.082791 | 0.091345 | 0.094521 | 0.099429 | 0.045727 | 0.046596
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0.38891 | 0.44335 | 0.66456 | 0.78171 | 0.92932 | 0.98753 | 0.84567 | 1.2633 | 1.0938 | 1.278 | 1.3484 | 1.311 | 1.2274 | 1.1597 | 1.1525 | 1.0606 | 1.0023 | 0.94495 | 0.67585 | 0.74568 | 0.7716 | 0.81167 | 0.37328 | 0.38037
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0.68059 | 0.77587 | 1.163 | 1.368 | 1.6263 | 1.7282 | 1.4799 | 2.2108 | 1.9141 | 2.2365 | 2.3597 | 2.2943 | 2.148 | 2.0295 | 2.0169 | 1.856 | 1.754 | 1.6537 | 1.1827 | 1.3049 | 1.3503 | 1.4204 | 0.65324 | 0.66565
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0.53572 | 0.61072 | 0.91543 | 1.0768 | 1.2801 | 1.3603 | 1.1649 | 1.7402 | 1.5067 | 1.7604 | 1.8574 | 1.8059 | 1.6908 | 1.5975 | 1.5876 | 1.4609 | 1.3807 | 1.3017 | 0.93098 | 1.0272 | 1.0629 | 1.1181 | 0.51419 | 0.52397
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0.36946 | 0.42119 | 0.63133 | 0.74262 | 0.88286 | 0.93815 | 0.80339 | 1.2001 | 1.0391 | 1.2141 | 1.281 | 1.2455 | 1.1661 | 1.1017 | 1.0949 | 1.0075 | 0.9522 | 0.8977 | 0.64205 | 0.70839 | 0.73302 | 0.77108 | 0.35462 | 0.36136
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0.1614 | 0.18399 | 0.27579 | 0.32441 | 0.38567 | 0.40983 | 0.35095 | 0.52427 | 0.45392 | 0.53036 | 0.55959 | 0.54408 | 0.50939 | 0.48127 | 0.47831 | 0.44013 | 0.41596 | 0.39215 | 0.28048 | 0.30946 | 0.32021 | 0.33684 | 0.15491 | 0.15786
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 0.38891 | 0.44335 | 0.66456 | 0.78171 | 0.92932 | 0.98753 | 0.84567 | 1.2633 | 1.0938 | 1.278 | 1.3484 | 1.311 | 1.2274 | 1.1597 | 1.1525 | 1.0606 | 1.0023 | 0.94495 | 0.67585 | 0.74568 | 0.7716 | 0.81167 | 0.37328 | 0.38037
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 0.097227 | 0.11084 | 0.16614 | 0.19543 | 0.23233 | 0.24688 | 0.21142 | 0.31582 | 0.27345 | 0.3195 | 0.3371 | 0.32776 | 0.30686 | 0.28992 | 0.28814 | 0.26514 | 0.25058 | 0.23624 | 0.16896 | 0.18642 | 0.1929 | 0.20292 | 0.09332 | 0.095094
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 0.54447 | 0.62069 | 0.93039 | 1.0944 | 1.3011 | 1.3825 | 1.1839 | 1.7686 | 1.5313 | 1.7892 | 1.8878 | 1.8354 | 1.7184 | 1.6236 | 1.6136 | 1.4848 | 1.4032 | 1.3229 | 0.94618 | 1.0439 | 1.0802 | 1.1363 | 0.52259 | 0.53252
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 0.32085 | 0.36577 | 0.54826 | 0.64491 | 0.76669 | 0.81471 | 0.69768 | 1.0422 | 0.90238 | 1.0543 | 1.1124 | 1.0816 | 1.0126 | 0.95675 | 0.95085 | 0.87496 | 0.82691 | 0.77958 | 0.55757 | 0.61518 | 0.63657 | 0.66962 | 0.30796 | 0.31381

## ESS Characterization
Bus | S, [MW] | E, [MWh] | Einit, [MWh] | EffCh | EffDch | MaxPF | MinPF
22 | 2.3325 | 2.3325 | 1.1662 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | -0.8 | ;
17 | 0.93299 | 0.93299 | 0.4665 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | -0.8 | ;
26 | 3.213 | 3.213 | 1.6065 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | -0.8 | ;
24 | 4.0818 | 4.0818 | 2.0409 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | -0.8 | ;
28 | 2.2159 | 2.2159 | 1.1079 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | -0.8 | ;
30 | 0.96798 | 0.96798 | 0.48399 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | -0.8 | ;
14 | 0.69975 | 0.69975 | 0.34987 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | -0.8 | ;
20 | 0.28573 | 0.28573 | 0.14286 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | -0.8 | ;

## PV Characterization
bus | Pg | Qg | Qmax | Qmin | Vg | mBase | status | Pmax | Pmin | Pc1 | Pc2 | Qc1min | Qc1max | Qc2min | Qc2max | ramp_agc | ramp_10 | ramp_30 | ramp_q | apf
22 | 0 | 0 | 4.665 | -4.665 | 1 | 100 | 1 | 4.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ;
17 | 0 | 0 | 1.866 | -1.866 | 1 | 100 | 1 | 1.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ;
26 | 0 | 0 | 6.426 | -6.426 | 1 | 100 | 1 | 6.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ;
24 | 0 | 0 | 8.1637 | -8.1637 | 1 | 100 | 1 | 8.1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ;
28 | 0 | 0 | 4.4317 | -4.4317 | 1 | 100 | 1 | 4.4317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ;
30 | 0 | 0 | 1.936 | -1.936 | 1 | 100 | 1 | 1.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ;
14 | 0 | 0 | 1.3995 | -1.3995 | 1 | 100 | 1 | 1.3995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ;
20 | 0 | 0 | 0.57146 | -0.57146 | 1 | 100 | 1 | 0.57146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ;

## Pc, Winter, S1
Bus | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
22 | 4.3824 | 4.2265 | 4.0103 | 4.1091 | 3.9482 | 3.9658 | 4.0597 | 4.9131 | 5.0038 | 4.9754 | 4.9314 | 5.0316 | 4.9905 | 4.9086 | 4.274 | 4.6038 | 5.0015 | 4.959 | 4.6707 | 4.4536 | 4.4391 | 4.2413 | 4.0753 | 4.0359
17 | 1.5133 | 1.4719 | 1.3842 | 1.3689 | 1.3599 | 1.4499 | 1.7494 | 1.9172 | 2.0792 | 2.1486 | 2.1323 | 2.0812 | 2.0116 | 1.9165 | 1.7847 | 1.8436 | 2.0484 | 2.4553 | 2.3253 | 2.1486 | 2.0904 | 1.9502 | 1.8823 | 1.6967
38 | 3.813 | 3.6092 | 3.3987 | 3.443 | 3.3957 | 3.8478 | 6.0616 | 6.6667 | 6.952 | 6.7616 | 6.4768 | 6.8815 | 6.4029 | 6.1088 | 5.2895 | 5.2834 | 5.5052 | 5.9816 | 5.426 | 5.6284 | 5.4909 | 5.165 | 4.6421 | 4.2063
36 | 0.42095 | 0.308 | 0.28804 | 0.26248 | 0.25877 | 0.46307 | 0.87454 | 1.004 | 1.1032 | 1.0389 | 1.0228 | 0.95121 | 0.93012 | 0.87836 | 0.8378 | 0.85922 | 1.0799 | 1.6261 | 1.4551 | 1.2334 | 1.1972 | 1.0672 | 0.86317 | 0.69945
26 | 3.6953 | 3.4023 | 3.0544 | 3.0715 | 3.0561 | 3.4149 | 4.3861 | 4.4546 | 4.5939 | 4.7987 | 4.89 | 4.9674 | 4.8897 | 4.665 | 4.6425 | 4.6207 | 4.9357 | 5.6859 | 5.5605 | 5.4356 | 5.41 | 5.0532 | 4.8349 | 4.4806
24 | 6.165 | 5.8269 | 5.5565 | 5.5957 | 5.5566 | 6.0055 | 6.8263 | 7.7039 | 8.061 | 8.3637 | 8.1801 | 8.3001 | 8.2807 | 8.1687 | 7.6111 | 7.648 | 7.4296 | 7.836 | 7.5304 | 7.4069 | 7.2747 | 7.0227 | 6.7323 | 6.3678
28 | 2.88 | 2.678 | 2.5824 | 2.5247 | 2.5513 | 2.9073 | 3.6781 | 4.1832 | 4.7335 | 4.8749 | 4.9503 | 4.9092 | 4.8623 | 4.7359 | 4.3261 | 4.2318 | 4.576 | 4.7014 | 4.5141 | 4.4491 | 4.1579 | 3.4532 | 3.4165 | 3.1656
6 | 1.9528 | 1.8571 | 1.7803 | 1.7568 | 1.8249 | 2.2036 | 3.5609 | 4.1209 | 4.2764 | 4.2625 | 4.4033 | 4.3724 | 4.1186 | 4.022 | 3.5578 | 3.2176 | 3.3042 | 3.6108 | 3.5299 | 3.4155 | 3.3537 | 3.0949 | 2.5709 | 2.2704
30 | 2.0623 | 2.0591 | 2.0259 | 2.0208 | 1.9984 | 2.0037 | 2.0285 | 1.922 | 1.9195 | 1.9272 | 1.9151 | 1.9142 | 1.9194 | 1.9215 | 1.919 | 1.9236 | 1.925 | 1.9384 | 1.9223 | 1.9206 | 1.9274 | 1.9255 | 2.0236 | 2.041
40 | 2.4059 | 2.2407 | 2.0867 | 2.0947 | 2.065 | 2.3557 | 3.0607 | 3.3248 | 3.622 | 3.8772 | 3.7642 | 3.7515 | 3.7515 | 3.5907 | 3.4789 | 3.2923 | 3.4636 | 3.9546 | 3.8337 | 3.6954 | 3.5636 | 3.3622 | 3.1495 | 2.8319
14 | 0.89905 | 0.83137 | 0.77191 | 0.76481 | 0.76957 | 0.9412 | 1.2455 | 1.2891 | 1.3834 | 1.4262 | 1.3874 | 1.3973 | 1.3514 | 1.3001 | 1.2159 | 1.2525 | 1.3526 | 1.6365 | 1.5309 | 1.4295 | 1.3892 | 1.38 | 1.2906 | 1.132
34 | 4.2623 | 4.2362 | 4.1544 | 4.2539 | 4.1814 | 4.3017 | 4.5146 | 4.1311 | 3.4506 | 3.3311 | 4.474 | 4.083 | 4.149 | 4.2449 | 4.3349 | 4.4809 | 4.9505 | 5.1296 | 4.7652 | 4.5184 | 4.6045 | 4.5875 | 4.846 | 5.108
3 | 9.2893 | 8.9708 | 8.9806 | 9.0633 | 9.1241 | 9.3474 | 11.5522 | 11.7173 | 11.9214 | 11.6546 | 11.4545 | 11.8645 | 12.2951 | 11.9149 | 11.6913 | 11.8435 | 11.47 | 12.0268 | 11.553 | 10.8878 | 11.0447 | 10.7195 | 9.833 | 9.5931
20 | 0.30898 | 0.29126 | 0.27448 | 0.26943 | 0.27568 | 0.31669 | 0.4127 | 0.45111 | 0.48979 | 0.50983 | 0.46199 | 0.46131 | 0.48187 | 0.4741 | 0.45287 | 0.44424 | 0.48558 | 0.53653 | 0.51848 | 0.48899 | 0.48701 | 0.4482 | 0.40492 | 0.37744

## Qc, Winter, S1
Bus | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
22 | 0.42029 | 0.29694 | 0.25742 | 0.32996 | 0.28411 | 0.23359 | 0.19327 | 0.67538 | 0.70631 | 0.60581 | 0.70581 | 0.65584 | 0.65873 | 0.58822 | 0.34905 | 0.54651 | 0.65545 | 0.61158 | 0.42743 | 0.44343 | 0.41302 | 0.2562 | 0.20437 | 0.21182
17 | -0.25173 | -0.25168 | -0.25862 | -0.27047 | -0.26787 | -0.24584 | -0.15588 | -0.029965 | -0.032202 | -0.02134 | -0.018799 | -0.083897 | -0.12256 | -0.15888 | -0.15769 | -0.16036 | -0.12608 | 0.041438 | -0.0058401 | -0.068938 | -0.12779 | -0.16809 | -0.18436 | -0.21108
38 | -0.67555 | -0.72892 | -0.74229 | -0.73236 | -0.73297 | -0.61206 | -0.022791 | 0.31556 | 0.40219 | 0.28017 | 0.16542 | 0.32812 | 0.20689 | 0.06277 | -0.24833 | -0.24844 | -0.20465 | -0.10324 | -0.25163 | -0.14337 | -0.19684 | -0.32649 | -0.51581 | -0.58226
36 | -0.71841 | -0.72553 | -0.73293 | -0.73935 | -0.74264 | -0.67896 | -0.58907 | -0.53782 | -0.55357 | -0.61325 | -0.6541 | -0.69259 | -0.69341 | -0.70616 | -0.71237 | -0.69111 | -0.58507 | -0.34871 | -0.44978 | -0.54558 | -0.58734 | -0.62138 | -0.65685 | -0.66003
26 | -0.72312 | -0.75946 | -0.79173 | -0.79455 | -0.79279 | -0.66826 | -0.50929 | -0.41215 | -0.40485 | -0.33912 | -0.3356 | -0.32854 | -0.3954 | -0.4255 | -0.41406 | -0.51326 | -0.45472 | -0.22797 | -0.26995 | -0.33565 | -0.36243 | -0.47048 | -0.52031 | -0.54432
24 | 0.40113 | 0.31378 | 0.23792 | 0.35444 | 0.29105 | 0.41932 | 0.55925 | 1.0893 | 1.2545 | 1.2926 | 1.2269 | 1.3088 | 1.299 | 1.284 | 1.0799 | 1.0272 | 0.89279 | 0.97668 | 0.8279 | 0.86394 | 0.73044 | 0.7689 | 0.47734 | 0.4902
28 | -0.49553 | -0.49011 | -0.50551 | -0.51466 | -0.54514 | -0.48809 | -0.41466 | -0.21539 | -0.10672 | -0.09906 | -0.075292 | -0.11084 | -0.10273 | -0.1072 | -0.19539 | -0.27923 | -0.25201 | -0.2811 | -0.31611 | -0.30349 | -0.34556 | -0.40737 | -0.45962 | -0.46064
6 | -1.646 | -1.6808 | -1.6742 | -1.6718 | -1.6373 | -1.5712 | -1.2011 | -0.9555 | -0.88231 | -1.0077 | -0.95152 | -0.86738 | -0.91944 | -0.99544 | -1.2095 | -1.3413 | -1.3378 | -1.3192 | -1.3905 | -1.4378 | -1.4624 | -1.5053 | -1.571 | -1.6011
30 | -0.055313 | -0.055313 | -0.055313 | -0.055313 | -0.055313 | -0.055313 | -0.055313 | -0.055313 | -0.055313 | -0.055313 | -0.055313 | -0.055313 | -0.055313 | -0.055313 | -0.055313 | -0.055313 | -0.055313 | -0.055313 | -0.055313 | -0.055313 | -0.055313 | -0.055313 | -0.055313 | -0.055313
40 | -0.65291 | -0.67195 | -0.67295 | -0.67105 | -0.66919 | -0.6256 | -0.46894 | -0.38274 | -0.2467 | -0.14247 | -0.18226 | -0.14071 | -0.16779 | -0.24268 | -0.30337 | -0.3129 | -0.32175 | -0.21715 | -0.26313 | -0.32621 | -0.38363 | -0.4881 | -0.61009 | -0.62094
14 | -0.47249 | -0.47704 | -0.4858 | -0.49012 | -0.47914 | -0.38668 | -0.29339 | -0.26214 | -0.24486 | -0.24315 | -0.27676 | -0.26098 | -0.29414 | -0.29354 | -0.3266 | -0.3269 | -0.27845 | -0.18621 | -0.25438 | -0.29882 | -0.32103 | -0.32875 | -0.35499 | -0.37653
34 | -0.065385 | 0.1097 | 0.23208 | 0.20068 | 0.15603 | -0.15719 | -0.0051894 | 0.1874 | 0.40675 | 0.47984 | 0.23308 | -0.00060558 | 0.73827 | 0.83694 | 0.79392 | 0.91147 | 0.50074 | 0.69165 | 0.74268 | 0.66205 | 0.74301 | 0.95378 | 0.88353 | 0.59521
3 | 0.21062 | 0.17035 | 0.24312 | 0.30465 | 0.31812 | 0.38785 | 1.4184 | 1.7756 | 1.9012 | 1.7783 | 1.629 | 1.8669 | 2.1101 | 1.8713 | 1.8404 | 1.8369 | 1.6554 | 1.7112 | 1.4797 | 1.117 | 1.2255 | 1.0709 | 0.47105 | 0.33326
20 | 0.2007 | 0.20544 | 0.20795 | 0.20917 | 0.20544 | 0.19981 | 0.17708 | 0.14076 | 0.1139 | 0.098121 | 0.12894 | 0.12719 | 0.11195 | 0.095266 | 0.12834 | 0.15515 | 0.14877 | 0.15793 | 0.16324 | 0.1772 | 0.17812 | 0.1919 | 0.20056 | 0.19854

## Pg, Winter, S1
Bus | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0.023325 | 0.023325 | 0.023325 | 0.023325 | 0.023325 | 0.023325 | 0.31368 | 0.83602 | 1.4311 | 2.0415 | 2.5954 | 3.0197 | 3.2546 | 3.2655 | 3.0508 | 2.6422 | 2.0975 | 1.4893 | 0.89002 | 0.35891 | 0.023325 | 0.023325 | 0.023325 | 0.023325
17 | 0.0093299 | 0.0093299 | 0.0093299 | 0.0093299 | 0.0093299 | 0.0093299 | 0.12547 | 0.33441 | 0.57244 | 0.81659 | 1.0381 | 1.2079 | 1.3018 | 1.3062 | 1.2203 | 1.0569 | 0.83902 | 0.59573 | 0.35601 | 0.14356 | 0.0093299 | 0.0093299 | 0.0093299 | 0.0093299
26 | 0.03213 | 0.03213 | 0.03213 | 0.03213 | 0.03213 | 0.03213 | 0.4321 | 1.1516 | 1.9713 | 2.8121 | 3.5751 | 4.1597 | 4.4832 | 4.4982 | 4.2025 | 3.6396 | 2.8894 | 2.0515 | 1.226 | 0.4944 | 0.03213 | 0.03213 | 0.03213 | 0.03213
24 | 0.040818 | 0.040818 | 0.040818 | 0.040818 | 0.040818 | 0.040818 | 0.54894 | 1.463 | 2.5044 | 3.5726 | 4.5419 | 5.2845 | 5.6955 | 5.7146 | 5.339 | 4.6238 | 3.6707 | 2.6063 | 1.5575 | 0.62809 | 0.040818 | 0.040818 | 0.040818 | 0.040818
28 | 0.022159 | 0.022159 | 0.022159 | 0.022159 | 0.022159 | 0.022159 | 0.298 | 0.79422 | 1.3595 | 1.9394 | 2.4656 | 2.8687 | 3.0918 | 3.1022 | 2.8983 | 2.5101 | 1.9927 | 1.4149 | 0.84552 | 0.34097 | 0.022159 | 0.022159 | 0.022159 | 0.022159
30 | 0.0096798 | 0.0096798 | 0.0096798 | 0.0096798 | 0.0096798 | 0.0096798 | 0.13018 | 0.34695 | 0.59391 | 0.84721 | 1.0771 | 1.2532 | 1.3506 | 1.3552 | 1.2661 | 1.0965 | 0.87048 | 0.61807 | 0.36936 | 0.14895 | 0.0096798 | 0.0096798 | 0.0096798 | 0.0096798
14 | 0.0069975 | 0.0069975 | 0.0069975 | 0.0069975 | 0.0069975 | 0.0069975 | 0.094104 | 0.25081 | 0.42933 | 0.61244 | 0.77861 | 0.90591 | 0.97637 | 0.97964 | 0.91525 | 0.79266 | 0.62926 | 0.4468 | 0.26701 | 0.10767 | 0.0069975 | 0.0069975 | 0.0069975 | 0.0069975
20 | 0.0028573 | 0.0028573 | 0.0028573 | 0.0028573 | 0.0028573 | 0.0028573 | 0.038426 | 0.10241 | 0.17531 | 0.25008 | 0.31793 | 0.36991 | 0.39868 | 0.40002 | 0.37373 | 0.32367 | 0.25695 | 0.18244 | 0.10903 | 0.043967 | 0.0028573 | 0.0028573 | 0.0028573 | 0.0028573

## Qg, Winter, S1
Bus | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## DownFlex, Winter
Bus | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
22 | 1.4566 | 1.4911 | 1.5541 | 1.6559 | 1.6977 | 1.7829 | 1.7597 | 1.7163 | 1.5291 | 2.16 | 2.1527 | 2.0669 | 1.9813 | 1.8956 | 1.8371 | 1.7476 | 1.6923 | 1.67 | 1.0773 | 1.1284 | 1.1833 | 1.202 | 1.235 | 1.3237
17 | 0.57065 | 0.5855 | 0.61063 | 0.64863 | 0.66811 | 0.70632 | 0.71015 | 0.68412 | 0.61552 | 0.8719 | 0.86905 | 0.83018 | 0.79327 | 0.75591 | 0.7386 | 0.69915 | 0.67932 | 0.69157 | 0.45375 | 0.46973 | 0.48906 | 0.49347 | 0.5066 | 0.53358
38 | 1.9231 | 1.9721 | 2.0649 | 2.2028 | 2.2702 | 2.4108 | 2.4825 | 2.3923 | 2.1381 | 3.0137 | 2.9924 | 2.8855 | 2.7446 | 2.6157 | 2.5373 | 2.3886 | 2.2944 | 2.2899 | 1.4525 | 1.5495 | 1.6204 | 1.6441 | 1.6758 | 1.7809
36 | 0.33042 | 0.33534 | 0.35279 | 0.37574 | 0.38801 | 0.4193 | 0.43291 | 0.41786 | 0.37489 | 0.52974 | 0.52767 | 0.50138 | 0.47944 | 0.45647 | 0.44775 | 0.42232 | 0.41456 | 0.43681 | 0.28369 | 0.28811 | 0.3002 | 0.30083 | 0.30096 | 0.31544
26 | 1.8894 | 1.933 | 2.0172 | 2.1516 | 2.2195 | 2.3535 | 2.3637 | 2.2486 | 1.9914 | 2.8726 | 2.8701 | 2.7489 | 2.6299 | 2.5064 | 2.4684 | 2.3213 | 2.2335 | 2.2431 | 1.4402 | 1.5194 | 1.5948 | 1.6162 | 1.6622 | 1.7694
24 | 2.4738 | 2.5309 | 2.6465 | 2.8181 | 2.9034 | 3.0733 | 3.0656 | 2.9588 | 2.6411 | 3.7628 | 3.7447 | 3.5918 | 3.4446 | 3.2963 | 3.2215 | 3.0379 | 2.8954 | 2.8803 | 1.853 | 1.9554 | 2.0461 | 2.0834 | 2.1412 | 2.2816
28 | 1.3196 | 1.3497 | 1.415 | 1.5042 | 1.5528 | 1.6507 | 1.6628 | 1.6063 | 1.4516 | 2.0594 | 2.0583 | 1.97 | 1.8883 | 1.8045 | 1.7586 | 1.6532 | 1.5989 | 1.586 | 1.0272 | 1.0829 | 1.1212 | 1.1131 | 1.1505 | 1.224
6 | 0.71637 | 0.73273 | 0.76579 | 0.81306 | 0.84139 | 0.90246 | 0.9564 | 0.94138 | 0.85327 | 1.1687 | 1.1732 | 1.1263 | 1.0718 | 1.0262 | 0.9896 | 0.9196 | 0.88634 | 0.89154 | 0.59836 | 0.62365 | 0.64836 | 0.64969 | 0.64415 | 0.67445
30 | 0.61667 | 0.63405 | 0.66302 | 0.70297 | 0.72254 | 0.75778 | 0.74746 | 0.70642 | 0.62672 | 0.88951 | 0.88678 | 0.84906 | 0.81464 | 0.78091 | 0.76967 | 0.72592 | 0.69479 | 0.68705 | 0.44626 | 0.47192 | 0.49533 | 0.50708 | 0.52913 | 0.56762
40 | 1.1412 | 1.1678 | 1.221 | 1.3014 | 1.341 | 1.4251 | 1.4373 | 1.3795 | 1.2362 | 1.7706 | 1.7607 | 1.6852 | 1.6162 | 1.541 | 1.5133 | 1.4165 | 1.363 | 1.3709 | 0.88775 | 0.93201 | 0.97129 | 0.98477 | 1.0082 | 1.0671
14 | 0.41619 | 0.42549 | 0.44466 | 0.47338 | 0.48857 | 0.52243 | 0.52929 | 0.50565 | 0.45284 | 0.64467 | 0.6412 | 0.61445 | 0.58709 | 0.56006 | 0.54782 | 0.51786 | 0.50031 | 0.50843 | 0.32966 | 0.3432 | 0.35787 | 0.36597 | 0.37389 | 0.39316
34 | 1.4506 | 1.4916 | 1.5613 | 1.6631 | 1.7094 | 1.7997 | 1.7824 | 1.6772 | 1.4514 | 2.0777 | 2.1298 | 2.0194 | 1.9392 | 1.8624 | 1.8402 | 1.7415 | 1.6898 | 1.6785 | 1.082 | 1.1317 | 1.1916 | 1.2193 | 1.2735 | 1.3773
3 | 2.3207 | 2.3682 | 2.4794 | 2.6288 | 2.7067 | 2.8442 | 2.9127 | 2.7919 | 2.5144 | 3.4495 | 3.4319 | 3.3162 | 3.2123 | 3.071 | 3.0197 | 2.8683 | 2.7369 | 2.7343 | 1.8432 | 1.903 | 1.9943 | 2.0208 | 2.0385 | 2.1624
20 | 0.16704 | 0.17133 | 0.17953 | 0.19115 | 0.19757 | 0.20994 | 0.21133 | 0.20271 | 0.18116 | 0.25961 | 0.2566 | 0.24544 | 0.23623 | 0.22586 | 0.22151 | 0.2081 | 0.20096 | 0.20102 | 0.12928 | 0.1354 | 0.14212 | 0.14367 | 0.14657 | 0.1563

## UpFlex, Winter
Bus | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
22 | 0.58723 | 0.63426 | 0.84867 | 0.97137 | 1.1136 | 1.1721 | 1.0319 | 1.5051 | 1.3404 | 1.5222 | 1.5919 | 1.5597 | 1.4734 | 1.4013 | 1.3627 | 1.2867 | 1.2481 | 1.187 | 0.90545 | 0.96463 | 0.98901 | 1.0194 | 0.56091 | 0.56394
17 | 0.22291 | 0.24277 | 0.32848 | 0.37481 | 0.43449 | 0.46202 | 0.41905 | 0.59962 | 0.54004 | 0.61681 | 0.64476 | 0.62729 | 0.59012 | 0.55817 | 0.54884 | 0.51477 | 0.50164 | 0.4984 | 0.38503 | 0.40421 | 0.41134 | 0.42045 | 0.23697 | 0.22969
38 | 0.70601 | 0.77257 | 1.0774 | 1.2444 | 1.4525 | 1.5557 | 1.4636 | 2.0965 | 1.8739 | 2.1209 | 2.2073 | 2.1754 | 2.0336 | 1.9236 | 1.8731 | 1.7432 | 1.6726 | 1.6138 | 1.212 | 1.3202 | 1.3484 | 1.3885 | 0.73211 | 0.71731
36 | 0.11308 | 0.12113 | 0.17644 | 0.2046 | 0.242 | 0.2666 | 0.25096 | 0.36505 | 0.32771 | 0.37031 | 0.38748 | 0.37458 | 0.35247 | 0.33288 | 0.32914 | 0.30708 | 0.30351 | 0.31608 | 0.24074 | 0.24716 | 0.25163 | 0.25519 | 0.13244 | 0.12551
26 | 0.69184 | 0.75272 | 1.0456 | 1.2086 | 1.4149 | 1.5122 | 1.3612 | 1.9576 | 1.7314 | 1.9941 | 2.0977 | 2.0502 | 1.9304 | 1.8255 | 1.8149 | 1.6863 | 1.6216 | 1.5779 | 1.2036 | 1.2938 | 1.3271 | 1.3648 | 0.73371 | 0.72288
24 | 0.95244 | 1.0315 | 1.4121 | 1.6201 | 1.8812 | 2.0044 | 1.792 | 2.5892 | 2.3109 | 2.6468 | 2.7634 | 2.7041 | 2.5558 | 2.4312 | 2.3913 | 2.2312 | 2.1181 | 2.0352 | 1.5524 | 1.6688 | 1.7061 | 1.764 | 0.96162 | 0.95214
28 | 0.49371 | 0.53569 | 0.74487 | 0.85386 | 0.99798 | 1.0705 | 0.97141 | 1.4056 | 1.2724 | 1.4535 | 1.5256 | 1.4881 | 1.4058 | 1.3349 | 1.3079 | 1.2152 | 1.177 | 1.1272 | 0.86403 | 0.92731 | 0.9366 | 0.93964 | 0.51011 | 0.50232
6 | 0.28169 | 0.30432 | 0.41309 | 0.4708 | 0.54936 | 0.59708 | 0.59252 | 0.83575 | 0.75892 | 0.84986 | 0.89284 | 0.87266 | 0.81786 | 0.77903 | 0.75239 | 0.68912 | 0.66424 | 0.65008 | 0.51245 | 0.54175 | 0.55121 | 0.55842 | 0.30712 | 0.29459
30 | 0.25588 | 0.27848 | 0.37028 | 0.41889 | 0.48015 | 0.50431 | 0.44544 | 0.61875 | 0.54841 | 0.62485 | 0.65408 | 0.63856 | 0.60387 | 0.57576 | 0.57279 | 0.53462 | 0.51045 | 0.48664 | 0.37496 | 0.40394 | 0.4147 | 0.43133 | 0.2494 | 0.25234
40 | 0.42399 | 0.46096 | 0.63907 | 0.73662 | 0.85914 | 0.92117 | 0.83692 | 1.2052 | 1.0805 | 1.2445 | 1.2981 | 1.2667 | 1.1973 | 1.1331 | 1.1219 | 1.0362 | 0.99658 | 0.97247 | 0.74601 | 0.79688 | 0.811 | 0.83417 | 0.45212 | 0.44036
14 | 0.15539 | 0.16845 | 0.23304 | 0.26802 | 0.31335 | 0.3392 | 0.31096 | 0.44228 | 0.39623 | 0.45335 | 0.47298 | 0.46229 | 0.43473 | 0.41176 | 0.4055 | 0.37957 | 0.36705 | 0.36355 | 0.27812 | 0.29406 | 0.29958 | 0.31121 | 0.17167 | 0.16524
34 | 0.58122 | 0.63475 | 0.85588 | 0.97861 | 1.1253 | 1.1889 | 1.0547 | 1.466 | 1.2627 | 1.44 | 1.5691 | 1.5122 | 1.4313 | 1.3681 | 1.3658 | 1.2805 | 1.2456 | 1.1956 | 0.91018 | 0.96787 | 0.99728 | 1.0367 | 0.59944 | 0.61754
3 | 1.0166 | 1.0829 | 1.4213 | 1.602 | 1.8306 | 1.9281 | 1.821 | 2.475 | 2.2314 | 2.4929 | 2.5908 | 2.5553 | 2.4505 | 2.3295 | 2.3081 | 2.1769 | 2.0706 | 2.01 | 1.5855 | 1.6573 | 1.7028 | 1.747 | 1.0274 | 1.0229
20 | 0.060543 | 0.066373 | 0.093124 | 0.1073 | 0.12602 | 0.13513 | 0.12218 | 0.17683 | 0.15804 | 0.18149 | 0.18791 | 0.1833 | 0.17402 | 0.1653 | 0.1634 | 0.15163 | 0.14654 | 0.14186 | 0.10823 | 0.11534 | 0.11831 | 0.12131 | 0.063996 | 0.063234

## CostFlex, Winter
Bus | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
22 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
17 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
38 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
36 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
26 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
24 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
28 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
6 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
30 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
40 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
14 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
34 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
3 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
20 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204

## Pc, Summer, S1
Bus | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
22 | 7.0807 | 7.0046 | 6.6855 | 6.5571 | 6.4618 | 6.5633 | 6.5717 | 7.7019 | 8.2748 | 8.1869 | 8.0233 | 8.119 | 8.4299 | 8.2748 | 7.6342 | 7.8782 | 7.9713 | 7.7425 | 7.3169 | 7.2217 | 7.2164 | 7.1316 | 6.8336 | 6.6603
17 | 1.7034 | 1.6108 | 1.5232 | 1.392 | 1.3243 | 1.3925 | 1.498 | 1.8631 | 2.0301 | 2.1701 | 1.9686 | 2.0652 | 2.0722 | 2.0245 | 1.7443 | 1.8215 | 1.9276 | 1.9294 | 1.9976 | 2.0993 | 2.2027 | 2.0233 | 1.8359 | 1.7212
38 | 4.0708 | 3.8497 | 3.4777 | 3.5867 | 3.4515 | 3.5334 | 4.9297 | 5.8205 | 6.0903 | 5.742 | 5.5804 | 5.9884 | 6.279 | 5.8432 | 5.3279 | 5.0743 | 5.1869 | 5.0645 | 4.8956 | 5.3172 | 5.5894 | 5.2191 | 4.9192 | 4.231
36 | 0.46255 | 0.38303 | 0.29896 | 0.2961 | 0.26707 | 0.25843 | 0.51253 | 0.792 | 0.95643 | 0.9807 | 0.95874 | 0.85881 | 0.97546 | 0.92443 | 0.84312 | 0.77915 | 0.71005 | 0.64202 | 0.80014 | 0.93148 | 1.0721 | 1.0221 | 0.82984 | 0.62564
26 | 3.7987 | 3.4605 | 3.1334 | 3.0526 | 3.1018 | 3.1278 | 3.5051 | 3.6528 | 4.0139 | 4.1583 | 4.4089 | 4.6542 | 4.7892 | 4.5746 | 4.4031 | 4.3673 | 4.386 | 4.3844 | 4.4036 | 4.4687 | 4.9217 | 4.6925 | 4.7728 | 4.3066
24 | 5.7684 | 5.5533 | 5.0725 | 5.243 | 5.2739 | 5.3098 | 5.8421 | 6.744 | 7.0283 | 7.0214 | 6.9871 | 7.3625 | 7.2927 | 6.9885 | 6.57 | 6.361 | 6.6779 | 6.5353 | 6.1008 | 6.1616 | 6.4473 | 5.8997 | 5.8407 | 5.88
28 | 2.9803 | 2.707 | 2.5845 | 2.6233 | 2.506 | 2.7223 | 3.4962 | 3.6978 | 4.2472 | 4.4899 | 4.4423 | 4.6304 | 4.5141 | 4.614 | 4.5343 | 4.2401 | 4.3063 | 4.1755 | 4.1196 | 4.1492 | 4.2103 | 3.5576 | 3.6146 | 3.1842
6 | 1.8657 | 1.7515 | 1.6607 | 1.6409 | 1.6755 | 1.8148 | 2.9609 | 3.4495 | 3.7025 | 3.6586 | 3.8092 | 4.0372 | 4.0118 | 3.7316 | 3.2488 | 3.1117 | 2.9617 | 2.8996 | 2.8485 | 2.9334 | 2.8325 | 2.4957 | 2.1695 | 1.9793
30 | 1.7656 | 1.6345 | 1.5611 | 1.4648 | 1.4801 | 1.46 | 1.4757 | 1.5533 | 1.3485 | 1.4044 | 1.551 | 1.7296 | 1.8077 | 1.7848 | 1.728 | 1.8042 | 1.8242 | 1.7774 | 1.7644 | 1.8811 | 1.9754 | 1.8523 | 1.6418 | 1.7473
40 | 2.7582 | 2.5654 | 2.4243 | 2.4359 | 2.3977 | 2.4675 | 2.9366 | 3.198 | 3.4127 | 3.5587 | 3.4623 | 3.5841 | 3.7438 | 3.6311 | 3.5292 | 3.2834 | 3.2032 | 3.2096 | 3.248 | 3.4561 | 3.7365 | 3.4081 | 3.2715 | 2.9105
14 | 0.91426 | 0.83368 | 0.76625 | 0.74143 | 0.73531 | 0.80137 | 0.95917 | 1.0343 | 1.1222 | 1.1849 | 1.2446 | 1.2733 | 1.2582 | 1.2167 | 1.143 | 1.0838 | 1.09 | 1.1679 | 1.2191 | 1.2535 | 1.3948 | 1.2458 | 1.2062 | 1.0554
34 | 5.4021 | 5.4678 | 5.7533 | 5.2509 | 5.1305 | 4.9807 | 5.1207 | 5.2645 | 4.6817 | 3.6187 | 4.9608 | 5.4603 | 5.4625 | 5.6688 | 4.5058 | 6.0094 | 5.5038 | 5.3788 | 5.4001 | 5.9106 | 6.4963 | 6.4438 | 6.6212 | 6.725
3 | 9.74 | 9.6203 | 9.3621 | 9.2894 | 9.1537 | 9.366 | 10.827 | 11.0233 | 11.7353 | 11.2006 | 11.2281 | 11.3086 | 11.6944 | 11.5848 | 11.324 | 11.2544 | 11.4016 | 11.5582 | 11.0143 | 11.1378 | 11.2541 | 10.5954 | 9.7319 | 9.8028
20 | 0.3584 | 0.33997 | 0.32178 | 0.31386 | 0.31204 | 0.33339 | 0.39726 | 0.41859 | 0.45272 | 0.47389 | 0.50266 | 0.51387 | 0.50549 | 0.46646 | 0.40931 | 0.41144 | 0.41543 | 0.40888 | 0.42278 | 0.45082 | 0.46231 | 0.40326 | 0.40009 | 0.36227

## Qc, Summer, S1
Bus | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
22 | 0.55187 | 0.60498 | 0.5739 | 0.57288 | 0.56147 | 0.59392 | 0.60899 | 1.1425 | 1.3285 | 1.2811 | 1.2478 | 1.2505 | 1.3291 | 1.2855 | 0.90294 | 1.1807 | 1.1953 | 1.1224 | 0.88686 | 0.80436 | 0.84339 | 0.84838 | 0.58556 | 0.57824
17 | 0.0057558 | -0.028441 | -0.033776 | -0.045775 | -0.058215 | -0.047226 | -0.055126 | 0.14444 | 0.18568 | 0.23836 | 0.1375 | 0.12368 | 0.08534 | 0.11327 | 0.048458 | 0.04274 | 0.049966 | 0.090587 | 0.17208 | 0.17577 | 0.13969 | 0.10657 | 0.052203 | 0.0095909
38 | -0.094742 | -0.22361 | -0.39388 | -0.36408 | -0.3699 | -0.35416 | -0.021957 | 0.42416 | 0.55385 | 0.56019 | 0.46779 | 0.58705 | 0.53026 | 0.46176 | 0.33433 | 0.20873 | 0.25738 | 0.22925 | 0.044279 | 0.18428 | 0.25737 | 0.16747 | -0.15781 | -0.32508
36 | -0.51916 | -0.52371 | -0.53932 | -0.53933 | -0.55148 | -0.56809 | -0.51239 | -0.34786 | -0.25946 | -0.27358 | -0.34479 | -0.37804 | -0.34939 | -0.37884 | -0.35866 | -0.42261 | -0.4731 | -0.42092 | -0.29761 | -0.26592 | -0.26675 | -0.35235 | -0.43926 | -0.45573
26 | -0.22619 | -0.29563 | -0.34709 | -0.34623 | -0.3484 | -0.37665 | -0.3388 | -0.13525 | 0.042249 | 0.15025 | 0.24787 | 0.26315 | 0.23098 | 0.18872 | 0.12468 | 0.082784 | 0.069154 | 0.06086 | 0.061555 | 0.016823 | 0.13093 | 0.059722 | 0.034237 | -0.054845
24 | 0.6393 | 0.71051 | 0.53805 | 0.63399 | 0.64901 | 0.66636 | 0.64548 | 1.1935 | 1.3707 | 1.3677 | 1.1953 | 1.4275 | 1.4874 | 1.3728 | 1.1923 | 1.0486 | 1.2784 | 1.2396 | 0.97273 | 0.90216 | 1.0628 | 0.83614 | 0.63849 | 0.71101
28 | -0.35442 | -0.36615 | -0.38534 | -0.39824 | -0.37262 | -0.40184 | -0.34851 | -0.15888 | -0.028556 | -0.021268 | 0.04864 | 0.016332 | 0.0041558 | 0.0028385 | -0.041003 | -0.071271 | -0.1051 | -0.13349 | -0.11597 | -0.14294 | -0.10172 | -0.18788 | -0.23596 | -0.2561
6 | -1.4981 | -1.5084 | -1.5225 | -1.5308 | -1.5103 | -1.4743 | -1.2531 | -1.034 | -1.0145 | -0.99838 | -0.98188 | -0.97102 | -0.99393 | -1.0323 | -1.1349 | -1.1857 | -1.2276 | -1.2315 | -1.2548 | -1.297 | -1.3793 | -1.4379 | -1.4581 | -1.4863
30 | 0.0045947 | -0.042367 | -0.054249 | -0.068815 | -0.065528 | -0.075716 | -0.14246 | -0.046392 | -0.071494 | -0.024537 | -0.00045698 | 0.01923 | 0.065852 | 0.066693 | 0.051081 | 0.11738 | 0.099641 | 0.086579 | 0.071703 | 0.073378 | 0.10371 | 0.093345 | -0.0091852 | -0.014983
40 | -0.21344 | -0.2385 | -0.24462 | -0.2416 | -0.2497 | -0.25665 | -0.081141 | 0.071614 | 0.16292 | 0.17227 | 0.073037 | 0.1775 | 0.19082 | 0.18334 | 0.1451 | 0.062214 | 0.031227 | 0.031124 | 0.031764 | 0.063445 | 0.091021 | 0.012457 | -0.094002 | -0.15805
14 | -0.2656 | -0.28563 | -0.29836 | -0.30289 | -0.29501 | -0.296 | -0.23345 | -0.1938 | -0.16308 | -0.12598 | -0.12664 | -0.13551 | -0.15913 | -0.16379 | -0.18373 | -0.1839 | -0.18665 | -0.14439 | -0.13025 | -0.14838 | -0.12296 | -0.15626 | -0.17892 | -0.20211
34 | -0.4673 | -0.28263 | -0.35723 | -0.28133 | -0.32273 | -0.17318 | -0.58365 | -0.45891 | -0.34029 | -0.40042 | -0.41471 | -0.37763 | 0.18915 | 0.095986 | -0.53702 | -0.18087 | -0.2084 | -0.12129 | 0.0056024 | 0.36861 | 0.8223 | 0.81902 | 0.77727 | 0.81642
3 | 0.42049 | 0.3916 | 0.29437 | 0.26535 | 0.24396 | 0.30632 | 1.0087 | 1.3472 | 1.7281 | 1.6476 | 1.607 | 1.5869 | 1.7151 | 1.5744 | 1.4461 | 1.3436 | 1.33 | 1.3473 | 1.1206 | 1.027 | 1.0887 | 0.76188 | 0.33438 | 0.35826
20 | 0.11385 | 0.11534 | 0.1172 | 0.1176 | 0.1227 | 0.115 | 0.10524 | 0.094298 | 0.076485 | 0.052495 | 0.058136 | 0.06999 | 0.050769 | 0.072179 | 0.082291 | 0.082596 | 0.078506 | 0.080702 | 0.072935 | 0.089014 | 0.094356 | 0.10911 | 0.099654 | 0.10117

## Pg, Summer, S1
Bus | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0.023325 | 0.023325 | 0.023325 | 0.023325 | 0.023325 | 0.023325 | 0.31368 | 0.83602 | 1.4311 | 2.0415 | 2.5954 | 3.0197 | 3.2546 | 3.2655 | 3.0508 | 2.6422 | 2.0975 | 1.4893 | 0.89002 | 0.35891 | 0.023325 | 0.023325 | 0.023325 | 0.023325
17 | 0.0093299 | 0.0093299 | 0.0093299 | 0.0093299 | 0.0093299 | 0.0093299 | 0.12547 | 0.33441 | 0.57244 | 0.81659 | 1.0381 | 1.2079 | 1.3018 | 1.3062 | 1.2203 | 1.0569 | 0.83902 | 0.59573 | 0.35601 | 0.14356 | 0.0093299 | 0.0093299 | 0.0093299 | 0.0093299
26 | 0.03213 | 0.03213 | 0.03213 | 0.03213 | 0.03213 | 0.03213 | 0.4321 | 1.1516 | 1.9713 | 2.8121 | 3.5751 | 4.1597 | 4.4832 | 4.4982 | 4.2025 | 3.6396 | 2.8894 | 2.0515 | 1.226 | 0.4944 | 0.03213 | 0.03213 | 0.03213 | 0.03213
24 | 0.040818 | 0.040818 | 0.040818 | 0.040818 | 0.040818 | 0.040818 | 0.54894 | 1.463 | 2.5044 | 3.5726 | 4.5419 | 5.2845 | 5.6955 | 5.7146 | 5.339 | 4.6238 | 3.6707 | 2.6063 | 1.5575 | 0.62809 | 0.040818 | 0.040818 | 0.040818 | 0.040818
28 | 0.022159 | 0.022159 | 0.022159 | 0.022159 | 0.022159 | 0.022159 | 0.298 | 0.79422 | 1.3595 | 1.9394 | 2.4656 | 2.8687 | 3.0918 | 3.1022 | 2.8983 | 2.5101 | 1.9927 | 1.4149 | 0.84552 | 0.34097 | 0.022159 | 0.022159 | 0.022159 | 0.022159
30 | 0.0096798 | 0.0096798 | 0.0096798 | 0.0096798 | 0.0096798 | 0.0096798 | 0.13018 | 0.34695 | 0.59391 | 0.84721 | 1.0771 | 1.2532 | 1.3506 | 1.3552 | 1.2661 | 1.0965 | 0.87048 | 0.61807 | 0.36936 | 0.14895 | 0.0096798 | 0.0096798 | 0.0096798 | 0.0096798
14 | 0.0069975 | 0.0069975 | 0.0069975 | 0.0069975 | 0.0069975 | 0.0069975 | 0.094104 | 0.25081 | 0.42933 | 0.61244 | 0.77861 | 0.90591 | 0.97637 | 0.97964 | 0.91525 | 0.79266 | 0.62926 | 0.4468 | 0.26701 | 0.10767 | 0.0069975 | 0.0069975 | 0.0069975 | 0.0069975
20 | 0.0028573 | 0.0028573 | 0.0028573 | 0.0028573 | 0.0028573 | 0.0028573 | 0.038426 | 0.10241 | 0.17531 | 0.25008 | 0.31793 | 0.36991 | 0.39868 | 0.40002 | 0.37373 | 0.32367 | 0.25695 | 0.18244 | 0.10903 | 0.043967 | 0.0028573 | 0.0028573 | 0.0028573 | 0.0028573

## Qg, Summer, S1
Bus | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## DownFlex, Summer
Bus | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
22 | 1.5915 | 1.63 | 1.6878 | 1.7783 | 1.8234 | 1.9127 | 1.8853 | 1.8558 | 1.6926 | 2.3205 | 2.3073 | 2.2212 | 2.1532 | 2.0639 | 2.0051 | 1.9113 | 1.8408 | 1.8091 | 1.2096 | 1.2668 | 1.3222 | 1.3465 | 1.3729 | 1.4549
17 | 0.58016 | 0.59244 | 0.61758 | 0.64978 | 0.66633 | 0.70345 | 0.69759 | 0.68142 | 0.61307 | 0.87298 | 0.86087 | 0.82938 | 0.7963 | 0.76131 | 0.73658 | 0.69805 | 0.67328 | 0.66527 | 0.43737 | 0.46726 | 0.49467 | 0.49712 | 0.50428 | 0.53481
38 | 1.936 | 1.9841 | 2.0689 | 2.21 | 2.273 | 2.3951 | 2.4259 | 2.3499 | 2.095 | 2.9628 | 2.9476 | 2.8408 | 2.7384 | 2.6024 | 2.5392 | 2.3781 | 2.2785 | 2.244 | 1.426 | 1.5339 | 1.6254 | 1.6468 | 1.6896 | 1.7822
36 | 0.3325 | 0.33909 | 0.35334 | 0.37742 | 0.38843 | 0.40906 | 0.41481 | 0.40726 | 0.36755 | 0.52683 | 0.52446 | 0.49676 | 0.48171 | 0.45877 | 0.44801 | 0.41832 | 0.39607 | 0.3876 | 0.25094 | 0.27301 | 0.29394 | 0.29858 | 0.29929 | 0.31175
26 | 1.8946 | 1.9359 | 2.0212 | 2.1506 | 2.2218 | 2.3391 | 2.3196 | 2.2085 | 1.9624 | 2.8406 | 2.8461 | 2.7333 | 2.6249 | 2.5019 | 2.4564 | 2.3086 | 2.206 | 2.178 | 1.3824 | 1.4711 | 1.5703 | 1.5982 | 1.6591 | 1.7607
24 | 2.454 | 2.5172 | 2.6223 | 2.8004 | 2.8892 | 3.0385 | 3.0164 | 2.9109 | 2.5895 | 3.6957 | 3.685 | 3.5449 | 3.3952 | 3.2373 | 3.1695 | 2.9736 | 2.8578 | 2.8153 | 1.7815 | 1.8931 | 2.0047 | 2.0273 | 2.0966 | 2.2573
28 | 1.3246 | 1.3511 | 1.4151 | 1.5091 | 1.5506 | 1.6415 | 1.6537 | 1.582 | 1.4273 | 2.0401 | 2.0329 | 1.9561 | 1.8708 | 1.7984 | 1.769 | 1.6536 | 1.5855 | 1.5597 | 1.0075 | 1.0679 | 1.1238 | 1.1183 | 1.1604 | 1.225
6 | 0.71202 | 0.72745 | 0.75981 | 0.80727 | 0.83393 | 0.88302 | 0.9264 | 0.9078 | 0.82458 | 1.1385 | 1.1435 | 1.1095 | 1.0665 | 1.0117 | 0.97415 | 0.9143 | 0.86922 | 0.85598 | 0.56429 | 0.59954 | 0.6223 | 0.61973 | 0.62408 | 0.6599
30 | 0.60183 | 0.61282 | 0.63978 | 0.67518 | 0.69663 | 0.73059 | 0.71982 | 0.68799 | 0.59817 | 0.86336 | 0.86858 | 0.83983 | 0.80905 | 0.77407 | 0.76012 | 0.71994 | 0.68975 | 0.679 | 0.43836 | 0.46994 | 0.49773 | 0.50342 | 0.51004 | 0.55294
40 | 1.1588 | 1.1841 | 1.2379 | 1.3184 | 1.3576 | 1.4306 | 1.4311 | 1.3732 | 1.2257 | 1.7547 | 1.7456 | 1.6768 | 1.6159 | 1.543 | 1.5158 | 1.4161 | 1.35 | 1.3336 | 0.85847 | 0.92005 | 0.97994 | 0.98706 | 1.0143 | 1.0711
14 | 0.41695 | 0.42561 | 0.44438 | 0.47221 | 0.48686 | 0.51544 | 0.51497 | 0.49291 | 0.43978 | 0.6326 | 0.63406 | 0.60825 | 0.58243 | 0.5559 | 0.54418 | 0.50942 | 0.48718 | 0.485 | 0.31407 | 0.3344 | 0.35815 | 0.35926 | 0.36967 | 0.38933
34 | 1.5076 | 1.5531 | 1.6412 | 1.713 | 1.7568 | 1.8336 | 1.8127 | 1.7339 | 1.513 | 2.0921 | 2.1541 | 2.0883 | 2.0049 | 1.9336 | 1.8487 | 1.8179 | 1.7174 | 1.6909 | 1.1137 | 1.2013 | 1.2862 | 1.3121 | 1.3623 | 1.4581
3 | 2.3432 | 2.4006 | 2.4984 | 2.6401 | 2.7081 | 2.8451 | 2.8764 | 2.7571 | 2.5051 | 3.4268 | 3.4205 | 3.2884 | 3.1823 | 3.0545 | 3.0013 | 2.8389 | 2.7335 | 2.7109 | 1.8163 | 1.9155 | 2.0047 | 2.0146 | 2.0334 | 2.1729
20 | 0.16951 | 0.17377 | 0.1819 | 0.19337 | 0.19939 | 0.21078 | 0.21056 | 0.20109 | 0.1793 | 0.25782 | 0.25863 | 0.24807 | 0.23741 | 0.22547 | 0.21933 | 0.20646 | 0.19745 | 0.19464 | 0.12449 | 0.1335 | 0.14088 | 0.14142 | 0.14633 | 0.15554

## UpFlex, Summer
Bus | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
22 | 0.72215 | 0.77317 | 0.98243 | 1.0938 | 1.2393 | 1.302 | 1.1575 | 1.6445 | 1.5039 | 1.6828 | 1.7465 | 1.714 | 1.6454 | 1.5696 | 1.5307 | 1.4504 | 1.3966 | 1.3262 | 1.0378 | 1.103 | 1.1279 | 1.1639 | 0.69883 | 0.69516
17 | 0.23241 | 0.24972 | 0.33542 | 0.37597 | 0.43271 | 0.45915 | 0.40648 | 0.59692 | 0.53759 | 0.61789 | 0.63657 | 0.62649 | 0.59315 | 0.56357 | 0.54682 | 0.51366 | 0.4956 | 0.4721 | 0.36865 | 0.40175 | 0.41695 | 0.42411 | 0.23465 | 0.23092
38 | 0.7189 | 0.7846 | 1.0813 | 1.2516 | 1.4553 | 1.54 | 1.407 | 2.0542 | 1.8308 | 2.07 | 2.1625 | 2.1307 | 2.0274 | 1.9104 | 1.875 | 1.7328 | 1.6566 | 1.5679 | 1.1855 | 1.3046 | 1.3533 | 1.3912 | 0.74596 | 0.71855
36 | 0.11516 | 0.12489 | 0.17699 | 0.20628 | 0.24241 | 0.25637 | 0.23286 | 0.35445 | 0.32037 | 0.3674 | 0.38428 | 0.36996 | 0.35474 | 0.33519 | 0.32941 | 0.30308 | 0.28502 | 0.26687 | 0.20799 | 0.23206 | 0.24537 | 0.25294 | 0.13078 | 0.12182
26 | 0.69701 | 0.75562 | 1.0495 | 1.2077 | 1.4172 | 1.4978 | 1.3171 | 1.9175 | 1.7025 | 1.9621 | 2.0737 | 2.0346 | 1.9253 | 1.8209 | 1.8029 | 1.6737 | 1.5941 | 1.5128 | 1.1457 | 1.2455 | 1.3027 | 1.3467 | 0.73061 | 0.71418
24 | 0.93262 | 1.0178 | 1.3879 | 1.6025 | 1.8671 | 1.9696 | 1.7428 | 2.5412 | 2.2593 | 2.5796 | 2.7037 | 2.6573 | 2.5064 | 2.3722 | 2.3393 | 2.1669 | 2.0805 | 1.9702 | 1.4809 | 1.6065 | 1.6647 | 1.7078 | 0.91704 | 0.92775
28 | 0.49872 | 0.53714 | 0.74498 | 0.85879 | 0.99572 | 1.0612 | 0.96231 | 1.3813 | 1.2481 | 1.4343 | 1.5002 | 1.4742 | 1.3884 | 1.3288 | 1.3183 | 1.2157 | 1.1635 | 1.1009 | 0.8443 | 0.91232 | 0.93922 | 0.94486 | 0.52002 | 0.50324
6 | 0.27734 | 0.29904 | 0.40711 | 0.465 | 0.54189 | 0.57764 | 0.56252 | 0.80218 | 0.73022 | 0.81966 | 0.86314 | 0.8559 | 0.81252 | 0.76451 | 0.73695 | 0.68382 | 0.64712 | 0.61452 | 0.47838 | 0.51765 | 0.52515 | 0.52846 | 0.28705 | 0.28004
30 | 0.24105 | 0.25724 | 0.34704 | 0.39109 | 0.45424 | 0.47713 | 0.4178 | 0.60032 | 0.51986 | 0.59871 | 0.63588 | 0.62933 | 0.59829 | 0.56892 | 0.56324 | 0.52865 | 0.50541 | 0.47859 | 0.36706 | 0.40197 | 0.4171 | 0.42767 | 0.2303 | 0.23765
40 | 0.4416 | 0.47719 | 0.65595 | 0.75368 | 0.87577 | 0.92676 | 0.83071 | 1.1989 | 1.0701 | 1.2285 | 1.283 | 1.2584 | 1.1969 | 1.1351 | 1.1244 | 1.0358 | 0.98357 | 0.93522 | 0.71673 | 0.78492 | 0.81965 | 0.83647 | 0.45822 | 0.44429
14 | 0.15615 | 0.16857 | 0.23276 | 0.26685 | 0.31163 | 0.33221 | 0.29664 | 0.42954 | 0.38317 | 0.44129 | 0.46584 | 0.45609 | 0.43007 | 0.4076 | 0.40185 | 0.37113 | 0.35392 | 0.34012 | 0.26253 | 0.28526 | 0.29986 | 0.30449 | 0.16745 | 0.16141
34 | 0.63822 | 0.69633 | 0.93582 | 1.0285 | 1.1728 | 1.2228 | 1.085 | 1.5226 | 1.3243 | 1.4544 | 1.5934 | 1.5811 | 1.497 | 1.4393 | 1.3743 | 1.3569 | 1.2733 | 1.208 | 0.94192 | 1.0375 | 1.0919 | 1.1295 | 0.6882 | 0.69839
3 | 1.0392 | 1.1154 | 1.4403 | 1.6133 | 1.832 | 1.929 | 1.7848 | 2.4403 | 2.2221 | 2.4702 | 2.5794 | 2.5275 | 2.4205 | 2.313 | 2.2897 | 2.1474 | 2.0672 | 1.9865 | 1.5586 | 1.6698 | 1.7133 | 1.7408 | 1.0223 | 1.0334
20 | 0.063014 | 0.068808 | 0.095489 | 0.10952 | 0.12784 | 0.13596 | 0.12141 | 0.17521 | 0.15619 | 0.17969 | 0.18994 | 0.18593 | 0.1752 | 0.16492 | 0.16122 | 0.14999 | 0.14303 | 0.13548 | 0.10345 | 0.11343 | 0.11708 | 0.11906 | 0.063755 | 0.062476

## CostFlex, Summer
Bus | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
22 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
17 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
38 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
36 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
26 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
24 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
28 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
6 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
30 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
40 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
14 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
34 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
3 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
20 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204