## Main
numScenarios | 5 | 0.05 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.05
percentBase | Demand | 0.9 | 0.95 | 1 | 1.05 | 1.1
| Generation | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.8
Year | 2020

## Pc, Summer, S1
Bus | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.54 | 5.76 | 2.88 | 0.45 | 0.45 | 0.54 | 0.36 | 0.18 | 0.36 | 3.42 | 0.27 | 0.72 | 0.36 | 0.45 | 1.62 | 0.45 | 0.36 | 0.36 | 1.08 | 0.18 | 0.36 | 0.18 | 0.36 | 0.18
2 | 17.28 | 16.02 | 15.66 | 16.02 | 15.93 | 15.75 | 17.1 | 21.96 | 24.03 | 23.04 | 23.76 | 24.57 | 24.21 | 24.66 | 22.14 | 22.77 | 22.32 | 22.86 | 22.77 | 23.4 | 23.4 | 24.03 | 21.87 | 19.98
3 | 23.49 | 23.31 | 21.42 | 22.59 | 20.43 | 22.68 | 28.08 | 34.2 | 33.3 | 34.65 | 32.31 | 34.11 | 33.57 | 34.29 | 33.57 | 30.06 | 30.6 | 30.24 | 30.33 | 31.59 | 30.78 | 30.87 | 27.81 | 26.91
4 | 35.01 | 30.87 | 28.71 | 28.08 | 28.71 | 26.64 | 31.86 | 38.7 | 43.02 | 44.91 | 48.33 | 50.22 | 49.5 | 50.94 | 47.34 | 47.97 | 46.35 | 47.43 | 44.73 | 44.55 | 44.46 | 47.43 | 47.25 | 40.86
5 | 3.15 | 1.26 | 1.71 | 1.44 | 0.36 | 0.63 | 3.33 | 7.38 | 9.27 | 9.9 | 9.9 | 11.61 | 11.16 | 11.61 | 11.07 | 9.63 | 9.36 | 9.18 | 8.91 | 8.73 | 9.36 | 11.43 | 12.06 | 8.37
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 37.71 | 50.04 | 61.92 | 53.28 | 49.32 | 38.61 | 22.86 | 8.64 | 4.23 | -5.22 | -3.33 | -10.89 | -13.41 | -17.01 | -8.01 | -1.17 | 6.12 | 7.38 | 17.82 | 18.18 | 12.51 | 5.67 | 10.8 | 11.97
10 | 25.11 | 24.66 | 22.59 | 22.41 | 22.14 | 23.04 | 23.22 | 25.2 | 26.37 | 26.28 | 25.38 | 24.48 | 22.86 | 23.13 | 21.33 | 21.78 | 22.5 | 23.13 | 25.56 | 28.8 | 25.56 | 26.73 | 25.65 | 20.34
12 | 94.5 | 79.2 | 67.5 | 64.8 | 64.8 | 76.5 | 107.1 | 118.8 | 143.1 | 150.3 | 154.8 | 167.4 | 180 | 175.5 | 169.2 | 161.1 | 151.2 | 150.3 | 142.2 | 148.5 | 148.5 | 154.8 | 144 | 108.9
15 | 2.43 | 2.88 | 2.34 | 2.7 | 1.8 | 0.9 | 1.8 | 3.6 | 4.5 | 3.69 | 5.58 | 3.33 | 3.15 | 6.75 | 3.33 | 4.95 | 4.77 | 5.31 | 2.97 | 3.96 | 2.79 | 3.87 | 5.31 | 2.79
16 | 20.79 | 19.89 | 18.9 | 19.71 | 19.53 | 19.71 | 26.46 | 29.79 | 31.5 | 29.79 | 28.89 | 30.87 | 30.69 | 28.71 | 27.45 | 26.46 | 26.46 | 25.29 | 26.01 | 27.36 | 26.91 | 28.44 | 26.46 | 22.68
17 | 6.03 | 5.49 | 5.13 | 5.76 | 6.12 | 5.22 | 7.38 | 6.66 | 6.93 | 7.47 | 6.39 | 7.02 | 6.84 | 6.48 | 6.75 | 6.48 | 7.2 | 6.84 | 6.66 | 7.83 | 7.65 | 8.19 | 7.11 | 7.47
18 | 0.27 | 0.18 | 0 | 0.27 | 0 | -0.72 | -0.27 | -0.18 | 0.27 | -0.27 | 0.27 | -0.36 | -0.45 | 0.63 | -0.45 | 0.63 | 0.27 | 0.18 | -0.45 | 0.09 | -0.27 | -0.09 | 0.54 | 0.18
20 | 4.23 | 4.05 | 4.05 | 4.5 | 4.05 | 3.87 | 3.87 | 3.96 | 4.14 | 3.87 | 4.95 | 3.87 | 4.86 | 5.13 | 5.04 | 5.22 | 5.04 | 5.49 | 3.87 | 3.42 | 3.42 | 3.6 | 3.78 | 0.27
21 | 5.13 | 4.68 | 4.41 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 6.21 | 8.46 | 8.82 | 8.73 | 8.55 | 8.82 | 9.27 | 9 | 8.46 | 7.74 | 7.74 | 7.83 | 8.73 | 8.1 | 8.55 | 9.09 | 7.92 | 6.21
26 | 19.35 | 17.73 | 17.37 | 16.65 | 16.47 | 16.38 | 21.24 | 24.39 | 26.01 | 27 | 26.82 | 27.45 | 27.45 | 28.8 | 26.28 | 26.91 | 26.55 | 26.55 | 25.56 | 25.56 | 25.29 | 27.36 | 26.01 | 22.41
30 | 9.81 | 9 | 8.82 | 8.82 | 9.09 | 9.27 | 12.33 | 14.04 | 14.49 | 13.32 | 13.68 | 15.48 | 15.39 | 14.94 | 14.31 | 13.41 | 13.86 | 13.95 | 13.95 | 13.32 | 14.58 | 14.13 | 11.79 | 10.89
35 | 9.09 | 8.28 | 7.11 | 7.83 | 8.1 | 8.64 | 11.79 | 13.77 | 14.58 | 14.31 | 12.87 | 14.58 | 14.22 | 13.95 | 11.79 | 11.43 | 11.25 | 11.16 | 10.98 | 12.15 | 12.24 | 13.05 | 11.88 | 10.17
36 | 0.36 | 0.36 | 0.45 | 0.09 | 0.18 | 0.45 | 0.36 | 0.18 | 0 | -0.54 | -0.54 | -0.45 | -0.45 | -0.27 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | -0.27 | -0.09
42 | 14.49 | 13.59 | 13.05 | 12.87 | 13.23 | 12.69 | 15.12 | 17.28 | 18.18 | 18.9 | 20.34 | 22.95 | 15.39 | 20.7 | 19.62 | 19.08 | 19.98 | 18.99 | 17.28 | 17.91 | 18 | 19.08 | 15.39 | 14.04
55 | 2.34 | 2.07 | 1.17 | 1.17 | 0.99 | 0.99 | 3.42 | 5.58 | 6.39 | 6.39 | 5.58 | 7.02 | 5.76 | 5.67 | 4.95 | 4.95 | 4.68 | 4.86 | 4.68 | 5.04 | 5.94 | 6.03 | 4.77 | 3.15
68 | 4.05 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.77 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 5.76 | 5.76 | 4.95
72 | -3.24 | -17.64 | -20.34 | -22.14 | -13.14 | -23.94 | -7.74 | -10.44 | -13.14 | 5.76 | 9.36 | 15.66 | 39.96 | 64.26 | 61.56 | 57.06 | 53.46 | 51.66 | 24.66 | 30.06 | 48.06 | 57.06 | 57.06 | 62.46
103 | 30.6 | 28.71 | 26.82 | 28.8 | 25.56 | 22.77 | 31.23 | 35.1 | 44.82 | 44.82 | 49.5 | 50.76 | 51.21 | 60.75 | 62.19 | 56.52 | 53.64 | 49.14 | 44.64 | 48.87 | 39.96 | 41.76 | 50.49 | 40.68

## Pc, Summer, S2
Bus | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.57 | 6.08 | 3.04 | 0.475 | 0.475 | 0.57 | 0.38 | 0.19 | 0.38 | 3.61 | 0.285 | 0.76 | 0.38 | 0.475 | 1.71 | 0.475 | 0.38 | 0.38 | 1.14 | 0.19 | 0.38 | 0.19 | 0.38 | 0.19
2 | 18.24 | 16.91 | 16.53 | 16.91 | 16.815 | 16.625 | 18.05 | 23.18 | 25.365 | 24.32 | 25.08 | 25.935 | 25.555 | 26.03 | 23.37 | 24.035 | 23.56 | 24.13 | 24.035 | 24.7 | 24.7 | 25.365 | 23.085 | 21.09
3 | 24.795 | 24.605 | 22.61 | 23.845 | 21.565 | 23.94 | 29.64 | 36.1 | 35.15 | 36.575 | 34.105 | 36.005 | 35.435 | 36.195 | 35.435 | 31.73 | 32.3 | 31.92 | 32.015 | 33.345 | 32.49 | 32.585 | 29.355 | 28.405
4 | 36.955 | 32.585 | 30.305 | 29.64 | 30.305 | 28.12 | 33.63 | 40.85 | 45.41 | 47.405 | 51.015 | 53.01 | 52.25 | 53.77 | 49.97 | 50.635 | 48.925 | 50.065 | 47.215 | 47.025 | 46.93 | 50.065 | 49.875 | 43.13
5 | 3.325 | 1.33 | 1.805 | 1.52 | 0.38 | 0.665 | 3.515 | 7.79 | 9.785 | 10.45 | 10.45 | 12.255 | 11.78 | 12.255 | 11.685 | 10.165 | 9.88 | 9.69 | 9.405 | 9.215 | 9.88 | 12.065 | 12.73 | 8.835
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 39.805 | 52.82 | 65.36 | 56.24 | 52.06 | 40.755 | 24.13 | 9.12 | 4.465 | -5.51 | -3.515 | -11.495 | -14.155 | -17.955 | -8.455 | -1.235 | 6.46 | 7.79 | 18.81 | 19.19 | 13.205 | 5.985 | 11.4 | 12.635
10 | 26.505 | 26.03 | 23.845 | 23.655 | 23.37 | 24.32 | 24.51 | 26.6 | 27.835 | 27.74 | 26.79 | 25.84 | 24.13 | 24.415 | 22.515 | 22.99 | 23.75 | 24.415 | 26.98 | 30.4 | 26.98 | 28.215 | 27.075 | 21.47
12 | 99.75 | 83.6 | 71.25 | 68.4 | 68.4 | 80.75 | 113.05 | 125.4 | 151.05 | 158.65 | 163.4 | 176.7 | 190 | 185.25 | 178.6 | 170.05 | 159.6 | 158.65 | 150.1 | 156.75 | 156.75 | 163.4 | 152 | 114.95
15 | 2.565 | 3.04 | 2.47 | 2.85 | 1.9 | 0.95 | 1.9 | 3.8 | 4.75 | 3.895 | 5.89 | 3.515 | 3.325 | 7.125 | 3.515 | 5.225 | 5.035 | 5.605 | 3.135 | 4.18 | 2.945 | 4.085 | 5.605 | 2.945
16 | 21.945 | 20.995 | 19.95 | 20.805 | 20.615 | 20.805 | 27.93 | 31.445 | 33.25 | 31.445 | 30.495 | 32.585 | 32.395 | 30.305 | 28.975 | 27.93 | 27.93 | 26.695 | 27.455 | 28.88 | 28.405 | 30.02 | 27.93 | 23.94
17 | 6.365 | 5.795 | 5.415 | 6.08 | 6.46 | 5.51 | 7.79 | 7.03 | 7.315 | 7.885 | 6.745 | 7.41 | 7.22 | 6.84 | 7.125 | 6.84 | 7.6 | 7.22 | 7.03 | 8.265 | 8.075 | 8.645 | 7.505 | 7.885
18 | 0.285 | 0.19 | 0 | 0.285 | 0 | -0.76 | -0.285 | -0.19 | 0.285 | -0.285 | 0.285 | -0.38 | -0.475 | 0.665 | -0.475 | 0.665 | 0.285 | 0.19 | -0.475 | 0.095 | -0.285 | -0.095 | 0.57 | 0.19
20 | 4.465 | 4.275 | 4.275 | 4.75 | 4.275 | 4.085 | 4.085 | 4.18 | 4.37 | 4.085 | 5.225 | 4.085 | 5.13 | 5.415 | 5.32 | 5.51 | 5.32 | 5.795 | 4.085 | 3.61 | 3.61 | 3.8 | 3.99 | 0.285
21 | 5.415 | 4.94 | 4.655 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 6.555 | 8.93 | 9.31 | 9.215 | 9.025 | 9.31 | 9.785 | 9.5 | 8.93 | 8.17 | 8.17 | 8.265 | 9.215 | 8.55 | 9.025 | 9.595 | 8.36 | 6.555
26 | 20.425 | 18.715 | 18.335 | 17.575 | 17.385 | 17.29 | 22.42 | 25.745 | 27.455 | 28.5 | 28.31 | 28.975 | 28.975 | 30.4 | 27.74 | 28.405 | 28.025 | 28.025 | 26.98 | 26.98 | 26.695 | 28.88 | 27.455 | 23.655
30 | 10.355 | 9.5 | 9.31 | 9.31 | 9.595 | 9.785 | 13.015 | 14.82 | 15.295 | 14.06 | 14.44 | 16.34 | 16.245 | 15.77 | 15.105 | 14.155 | 14.63 | 14.725 | 14.725 | 14.06 | 15.39 | 14.915 | 12.445 | 11.495
35 | 9.595 | 8.74 | 7.505 | 8.265 | 8.55 | 9.12 | 12.445 | 14.535 | 15.39 | 15.105 | 13.585 | 15.39 | 15.01 | 14.725 | 12.445 | 12.065 | 11.875 | 11.78 | 11.59 | 12.825 | 12.92 | 13.775 | 12.54 | 10.735
36 | 0.38 | 0.38 | 0.475 | 0.095 | 0.19 | 0.475 | 0.38 | 0.19 | 0 | -0.57 | -0.57 | -0.475 | -0.475 | -0.285 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | -0.285 | -0.095
42 | 15.295 | 14.345 | 13.775 | 13.585 | 13.965 | 13.395 | 15.96 | 18.24 | 19.19 | 19.95 | 21.47 | 24.225 | 16.245 | 21.85 | 20.71 | 20.14 | 21.09 | 20.045 | 18.24 | 18.905 | 19 | 20.14 | 16.245 | 14.82
55 | 2.47 | 2.185 | 1.235 | 1.235 | 1.045 | 1.045 | 3.61 | 5.89 | 6.745 | 6.745 | 5.89 | 7.41 | 6.08 | 5.985 | 5.225 | 5.225 | 4.94 | 5.13 | 4.94 | 5.32 | 6.27 | 6.365 | 5.035 | 3.325
68 | 4.275 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 5.035 | 5.795 | 5.795 | 5.795 | 5.795 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 5.985 | 5.985 | 5.985 | 5.985 | 6.08 | 6.08 | 5.225
72 | -3.42 | -18.62 | -21.47 | -23.37 | -13.87 | -25.27 | -8.17 | -11.02 | -13.87 | 6.08 | 9.88 | 16.53 | 42.18 | 67.83 | 64.98 | 60.23 | 56.43 | 54.53 | 26.03 | 31.73 | 50.73 | 60.23 | 60.23 | 65.93
103 | 32.3 | 30.305 | 28.31 | 30.4 | 26.98 | 24.035 | 32.965 | 37.05 | 47.31 | 47.31 | 52.25 | 53.58 | 54.055 | 64.125 | 65.645 | 59.66 | 56.62 | 51.87 | 47.12 | 51.585 | 42.18 | 44.08 | 53.295 | 42.94

## Pc, Summer, S3
Bus | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.6 | 6.4 | 3.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 3.8 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2
2 | 19.2 | 17.8 | 17.4 | 17.8 | 17.7 | 17.5 | 19 | 24.4 | 26.7 | 25.6 | 26.4 | 27.3 | 26.9 | 27.4 | 24.6 | 25.3 | 24.8 | 25.4 | 25.3 | 26 | 26 | 26.7 | 24.3 | 22.2
3 | 26.1 | 25.9 | 23.8 | 25.1 | 22.7 | 25.2 | 31.2 | 38 | 37 | 38.5 | 35.9 | 37.9 | 37.3 | 38.1 | 37.3 | 33.4 | 34 | 33.6 | 33.7 | 35.1 | 34.2 | 34.3 | 30.9 | 29.9
4 | 38.9 | 34.3 | 31.9 | 31.2 | 31.9 | 29.6 | 35.4 | 43 | 47.8 | 49.9 | 53.7 | 55.8 | 55 | 56.6 | 52.6 | 53.3 | 51.5 | 52.7 | 49.7 | 49.5 | 49.4 | 52.7 | 52.5 | 45.4
5 | 3.5 | 1.4 | 1.9 | 1.6 | 0.4 | 0.7 | 3.7 | 8.2 | 10.3 | 11 | 11 | 12.9 | 12.4 | 12.9 | 12.3 | 10.7 | 10.4 | 10.2 | 9.9 | 9.7 | 10.4 | 12.7 | 13.4 | 9.3
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 41.9 | 55.6 | 68.8 | 59.2 | 54.8 | 42.9 | 25.4 | 9.6 | 4.7 | -5.8 | -3.7 | -12.1 | -14.9 | -18.9 | -8.9 | -1.3 | 6.8 | 8.2 | 19.8 | 20.2 | 13.9 | 6.3 | 12 | 13.3
10 | 27.9 | 27.4 | 25.1 | 24.9 | 24.6 | 25.6 | 25.8 | 28 | 29.3 | 29.2 | 28.2 | 27.2 | 25.4 | 25.7 | 23.7 | 24.2 | 25 | 25.7 | 28.4 | 32 | 28.4 | 29.7 | 28.5 | 22.6
12 | 105 | 88 | 75 | 72 | 72 | 85 | 119 | 132 | 159 | 167 | 172 | 186 | 200 | 195 | 188 | 179 | 168 | 167 | 158 | 165 | 165 | 172 | 160 | 121
15 | 2.7 | 3.2 | 2.6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4.1 | 6.2 | 3.7 | 3.5 | 7.5 | 3.7 | 5.5 | 5.3 | 5.9 | 3.3 | 4.4 | 3.1 | 4.3 | 5.9 | 3.1
16 | 23.1 | 22.1 | 21 | 21.9 | 21.7 | 21.9 | 29.4 | 33.1 | 35 | 33.1 | 32.1 | 34.3 | 34.1 | 31.9 | 30.5 | 29.4 | 29.4 | 28.1 | 28.9 | 30.4 | 29.9 | 31.6 | 29.4 | 25.2
17 | 6.7 | 6.1 | 5.7 | 6.4 | 6.8 | 5.8 | 8.2 | 7.4 | 7.7 | 8.3 | 7.1 | 7.8 | 7.6 | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 8 | 7.6 | 7.4 | 8.7 | 8.5 | 9.1 | 7.9 | 8.3
18 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | -0.8 | -0.3 | -0.2 | 0.3 | -0.3 | 0.3 | -0.4 | -0.5 | 0.7 | -0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | -0.5 | 0.1 | -0.3 | -0.1 | 0.6 | 0.2
20 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4.3 | 5.5 | 4.3 | 5.4 | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 6.1 | 4.3 | 3.8 | 3.8 | 4 | 4.2 | 0.3
21 | 5.7 | 5.2 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 6.9 | 9.4 | 9.8 | 9.7 | 9.5 | 9.8 | 10.3 | 10 | 9.4 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 9.7 | 9 | 9.5 | 10.1 | 8.8 | 6.9
26 | 21.5 | 19.7 | 19.3 | 18.5 | 18.3 | 18.2 | 23.6 | 27.1 | 28.9 | 30 | 29.8 | 30.5 | 30.5 | 32 | 29.2 | 29.9 | 29.5 | 29.5 | 28.4 | 28.4 | 28.1 | 30.4 | 28.9 | 24.9
30 | 10.9 | 10 | 9.8 | 9.8 | 10.1 | 10.3 | 13.7 | 15.6 | 16.1 | 14.8 | 15.2 | 17.2 | 17.1 | 16.6 | 15.9 | 14.9 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 14.8 | 16.2 | 15.7 | 13.1 | 12.1
35 | 10.1 | 9.2 | 7.9 | 8.7 | 9 | 9.6 | 13.1 | 15.3 | 16.2 | 15.9 | 14.3 | 16.2 | 15.8 | 15.5 | 13.1 | 12.7 | 12.5 | 12.4 | 12.2 | 13.5 | 13.6 | 14.5 | 13.2 | 11.3
36 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0 | -0.6 | -0.6 | -0.5 | -0.5 | -0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.3 | -0.1
42 | 16.1 | 15.1 | 14.5 | 14.3 | 14.7 | 14.1 | 16.8 | 19.2 | 20.2 | 21 | 22.6 | 25.5 | 17.1 | 23 | 21.8 | 21.2 | 22.2 | 21.1 | 19.2 | 19.9 | 20 | 21.2 | 17.1 | 15.6
55 | 2.6 | 2.3 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 3.8 | 6.2 | 7.1 | 7.1 | 6.2 | 7.8 | 6.4 | 6.3 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 5.4 | 5.2 | 5.6 | 6.6 | 6.7 | 5.3 | 3.5
68 | 4.5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 5.5
72 | -3.6 | -19.6 | -22.6 | -24.6 | -14.6 | -26.6 | -8.6 | -11.6 | -14.6 | 6.4 | 10.4 | 17.4 | 44.4 | 71.4 | 68.4 | 63.4 | 59.4 | 57.4 | 27.4 | 33.4 | 53.4 | 63.4 | 63.4 | 69.4
103 | 34 | 31.9 | 29.8 | 32 | 28.4 | 25.3 | 34.7 | 39 | 49.8 | 49.8 | 55 | 56.4 | 56.9 | 67.5 | 69.1 | 62.8 | 59.6 | 54.6 | 49.6 | 54.3 | 44.4 | 46.4 | 56.1 | 45.2

## Pc, Summer, S4
Bus | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.63 | 6.72 | 3.36 | 0.525 | 0.525 | 0.63 | 0.42 | 0.21 | 0.42 | 3.99 | 0.315 | 0.84 | 0.42 | 0.525 | 1.89 | 0.525 | 0.42 | 0.42 | 1.26 | 0.21 | 0.42 | 0.21 | 0.42 | 0.21
2 | 20.16 | 18.69 | 18.27 | 18.69 | 18.585 | 18.375 | 19.95 | 25.62 | 28.035 | 26.88 | 27.72 | 28.665 | 28.245 | 28.77 | 25.83 | 26.565 | 26.04 | 26.67 | 26.565 | 27.3 | 27.3 | 28.035 | 25.515 | 23.31
3 | 27.405 | 27.195 | 24.99 | 26.355 | 23.835 | 26.46 | 32.76 | 39.9 | 38.85 | 40.425 | 37.695 | 39.795 | 39.165 | 40.005 | 39.165 | 35.07 | 35.7 | 35.28 | 35.385 | 36.855 | 35.91 | 36.015 | 32.445 | 31.395
4 | 40.845 | 36.015 | 33.495 | 32.76 | 33.495 | 31.08 | 37.17 | 45.15 | 50.19 | 52.395 | 56.385 | 58.59 | 57.75 | 59.43 | 55.23 | 55.965 | 54.075 | 55.335 | 52.185 | 51.975 | 51.87 | 55.335 | 55.125 | 47.67
5 | 3.675 | 1.47 | 1.995 | 1.68 | 0.42 | 0.735 | 3.885 | 8.61 | 10.815 | 11.55 | 11.55 | 13.545 | 13.02 | 13.545 | 12.915 | 11.235 | 10.92 | 10.71 | 10.395 | 10.185 | 10.92 | 13.335 | 14.07 | 9.765
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 43.995 | 58.38 | 72.24 | 62.16 | 57.54 | 45.045 | 26.67 | 10.08 | 4.935 | -6.09 | -3.885 | -12.705 | -15.645 | -19.845 | -9.345 | -1.365 | 7.14 | 8.61 | 20.79 | 21.21 | 14.595 | 6.615 | 12.6 | 13.965
10 | 29.295 | 28.77 | 26.355 | 26.145 | 25.83 | 26.88 | 27.09 | 29.4 | 30.765 | 30.66 | 29.61 | 28.56 | 26.67 | 26.985 | 24.885 | 25.41 | 26.25 | 26.985 | 29.82 | 33.6 | 29.82 | 31.185 | 29.925 | 23.73
12 | 110.25 | 92.4 | 78.75 | 75.6 | 75.6 | 89.25 | 124.95 | 138.6 | 166.95 | 175.35 | 180.6 | 195.3 | 210 | 204.75 | 197.4 | 187.95 | 176.4 | 175.35 | 165.9 | 173.25 | 173.25 | 180.6 | 168 | 127.05
15 | 2.835 | 3.36 | 2.73 | 3.15 | 2.1 | 1.05 | 2.1 | 4.2 | 5.25 | 4.305 | 6.51 | 3.885 | 3.675 | 7.875 | 3.885 | 5.775 | 5.565 | 6.195 | 3.465 | 4.62 | 3.255 | 4.515 | 6.195 | 3.255
16 | 24.255 | 23.205 | 22.05 | 22.995 | 22.785 | 22.995 | 30.87 | 34.755 | 36.75 | 34.755 | 33.705 | 36.015 | 35.805 | 33.495 | 32.025 | 30.87 | 30.87 | 29.505 | 30.345 | 31.92 | 31.395 | 33.18 | 30.87 | 26.46
17 | 7.035 | 6.405 | 5.985 | 6.72 | 7.14 | 6.09 | 8.61 | 7.77 | 8.085 | 8.715 | 7.455 | 8.19 | 7.98 | 7.56 | 7.875 | 7.56 | 8.4 | 7.98 | 7.77 | 9.135 | 8.925 | 9.555 | 8.295 | 8.715
18 | 0.315 | 0.21 | 0 | 0.315 | 0 | -0.84 | -0.315 | -0.21 | 0.315 | -0.315 | 0.315 | -0.42 | -0.525 | 0.735 | -0.525 | 0.735 | 0.315 | 0.21 | -0.525 | 0.105 | -0.315 | -0.105 | 0.63 | 0.21
20 | 4.935 | 4.725 | 4.725 | 5.25 | 4.725 | 4.515 | 4.515 | 4.62 | 4.83 | 4.515 | 5.775 | 4.515 | 5.67 | 5.985 | 5.88 | 6.09 | 5.88 | 6.405 | 4.515 | 3.99 | 3.99 | 4.2 | 4.41 | 0.315
21 | 5.985 | 5.46 | 5.145 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 7.245 | 9.87 | 10.29 | 10.185 | 9.975 | 10.29 | 10.815 | 10.5 | 9.87 | 9.03 | 9.03 | 9.135 | 10.185 | 9.45 | 9.975 | 10.605 | 9.24 | 7.245
26 | 22.575 | 20.685 | 20.265 | 19.425 | 19.215 | 19.11 | 24.78 | 28.455 | 30.345 | 31.5 | 31.29 | 32.025 | 32.025 | 33.6 | 30.66 | 31.395 | 30.975 | 30.975 | 29.82 | 29.82 | 29.505 | 31.92 | 30.345 | 26.145
30 | 11.445 | 10.5 | 10.29 | 10.29 | 10.605 | 10.815 | 14.385 | 16.38 | 16.905 | 15.54 | 15.96 | 18.06 | 17.955 | 17.43 | 16.695 | 15.645 | 16.17 | 16.275 | 16.275 | 15.54 | 17.01 | 16.485 | 13.755 | 12.705
35 | 10.605 | 9.66 | 8.295 | 9.135 | 9.45 | 10.08 | 13.755 | 16.065 | 17.01 | 16.695 | 15.015 | 17.01 | 16.59 | 16.275 | 13.755 | 13.335 | 13.125 | 13.02 | 12.81 | 14.175 | 14.28 | 15.225 | 13.86 | 11.865
36 | 0.42 | 0.42 | 0.525 | 0.105 | 0.21 | 0.525 | 0.42 | 0.21 | 0 | -0.63 | -0.63 | -0.525 | -0.525 | -0.315 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | -0.315 | -0.105
42 | 16.905 | 15.855 | 15.225 | 15.015 | 15.435 | 14.805 | 17.64 | 20.16 | 21.21 | 22.05 | 23.73 | 26.775 | 17.955 | 24.15 | 22.89 | 22.26 | 23.31 | 22.155 | 20.16 | 20.895 | 21 | 22.26 | 17.955 | 16.38
55 | 2.73 | 2.415 | 1.365 | 1.365 | 1.155 | 1.155 | 3.99 | 6.51 | 7.455 | 7.455 | 6.51 | 8.19 | 6.72 | 6.615 | 5.775 | 5.775 | 5.46 | 5.67 | 5.46 | 5.88 | 6.93 | 7.035 | 5.565 | 3.675
68 | 4.725 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 5.565 | 6.405 | 6.405 | 6.405 | 6.405 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.615 | 6.615 | 6.615 | 6.615 | 6.72 | 6.72 | 5.775
72 | -3.78 | -20.58 | -23.73 | -25.83 | -15.33 | -27.93 | -9.03 | -12.18 | -15.33 | 6.72 | 10.92 | 18.27 | 46.62 | 74.97 | 71.82 | 66.57 | 62.37 | 60.27 | 28.77 | 35.07 | 56.07 | 66.57 | 66.57 | 72.87
103 | 35.7 | 33.495 | 31.29 | 33.6 | 29.82 | 26.565 | 36.435 | 40.95 | 52.29 | 52.29 | 57.75 | 59.22 | 59.745 | 70.875 | 72.555 | 65.94 | 62.58 | 57.33 | 52.08 | 57.015 | 46.62 | 48.72 | 58.905 | 47.46

## Pc, Summer, S5
Bus | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.66 | 7.04 | 3.52 | 0.55 | 0.55 | 0.66 | 0.44 | 0.22 | 0.44 | 4.18 | 0.33 | 0.88 | 0.44 | 0.55 | 1.98 | 0.55 | 0.44 | 0.44 | 1.32 | 0.22 | 0.44 | 0.22 | 0.44 | 0.22
2 | 21.12 | 19.58 | 19.14 | 19.58 | 19.47 | 19.25 | 20.9 | 26.84 | 29.37 | 28.16 | 29.04 | 30.03 | 29.59 | 30.14 | 27.06 | 27.83 | 27.28 | 27.94 | 27.83 | 28.6 | 28.6 | 29.37 | 26.73 | 24.42
3 | 28.71 | 28.49 | 26.18 | 27.61 | 24.97 | 27.72 | 34.32 | 41.8 | 40.7 | 42.35 | 39.49 | 41.69 | 41.03 | 41.91 | 41.03 | 36.74 | 37.4 | 36.96 | 37.07 | 38.61 | 37.62 | 37.73 | 33.99 | 32.89
4 | 42.79 | 37.73 | 35.09 | 34.32 | 35.09 | 32.56 | 38.94 | 47.3 | 52.58 | 54.89 | 59.07 | 61.38 | 60.5 | 62.26 | 57.86 | 58.63 | 56.65 | 57.97 | 54.67 | 54.45 | 54.34 | 57.97 | 57.75 | 49.94
5 | 3.85 | 1.54 | 2.09 | 1.76 | 0.44 | 0.77 | 4.07 | 9.02 | 11.33 | 12.1 | 12.1 | 14.19 | 13.64 | 14.19 | 13.53 | 11.77 | 11.44 | 11.22 | 10.89 | 10.67 | 11.44 | 13.97 | 14.74 | 10.23
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 46.09 | 61.16 | 75.68 | 65.12 | 60.28 | 47.19 | 27.94 | 10.56 | 5.17 | -6.38 | -4.07 | -13.31 | -16.39 | -20.79 | -9.79 | -1.43 | 7.48 | 9.02 | 21.78 | 22.22 | 15.29 | 6.93 | 13.2 | 14.63
10 | 30.69 | 30.14 | 27.61 | 27.39 | 27.06 | 28.16 | 28.38 | 30.8 | 32.23 | 32.12 | 31.02 | 29.92 | 27.94 | 28.27 | 26.07 | 26.62 | 27.5 | 28.27 | 31.24 | 35.2 | 31.24 | 32.67 | 31.35 | 24.86
12 | 115.5 | 96.8 | 82.5 | 79.2 | 79.2 | 93.5 | 130.9 | 145.2 | 174.9 | 183.7 | 189.2 | 204.6 | 220 | 214.5 | 206.8 | 196.9 | 184.8 | 183.7 | 173.8 | 181.5 | 181.5 | 189.2 | 176 | 133.1
15 | 2.97 | 3.52 | 2.86 | 3.3 | 2.2 | 1.1 | 2.2 | 4.4 | 5.5 | 4.51 | 6.82 | 4.07 | 3.85 | 8.25 | 4.07 | 6.05 | 5.83 | 6.49 | 3.63 | 4.84 | 3.41 | 4.73 | 6.49 | 3.41
16 | 25.41 | 24.31 | 23.1 | 24.09 | 23.87 | 24.09 | 32.34 | 36.41 | 38.5 | 36.41 | 35.31 | 37.73 | 37.51 | 35.09 | 33.55 | 32.34 | 32.34 | 30.91 | 31.79 | 33.44 | 32.89 | 34.76 | 32.34 | 27.72
17 | 7.37 | 6.71 | 6.27 | 7.04 | 7.48 | 6.38 | 9.02 | 8.14 | 8.47 | 9.13 | 7.81 | 8.58 | 8.36 | 7.92 | 8.25 | 7.92 | 8.8 | 8.36 | 8.14 | 9.57 | 9.35 | 10.01 | 8.69 | 9.13
18 | 0.33 | 0.22 | 0 | 0.33 | 0 | -0.88 | -0.33 | -0.22 | 0.33 | -0.33 | 0.33 | -0.44 | -0.55 | 0.77 | -0.55 | 0.77 | 0.33 | 0.22 | -0.55 | 0.11 | -0.33 | -0.11 | 0.66 | 0.22
20 | 5.17 | 4.95 | 4.95 | 5.5 | 4.95 | 4.73 | 4.73 | 4.84 | 5.06 | 4.73 | 6.05 | 4.73 | 5.94 | 6.27 | 6.16 | 6.38 | 6.16 | 6.71 | 4.73 | 4.18 | 4.18 | 4.4 | 4.62 | 0.33
21 | 6.27 | 5.72 | 5.39 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 7.59 | 10.34 | 10.78 | 10.67 | 10.45 | 10.78 | 11.33 | 11 | 10.34 | 9.46 | 9.46 | 9.57 | 10.67 | 9.9 | 10.45 | 11.11 | 9.68 | 7.59
26 | 23.65 | 21.67 | 21.23 | 20.35 | 20.13 | 20.02 | 25.96 | 29.81 | 31.79 | 33 | 32.78 | 33.55 | 33.55 | 35.2 | 32.12 | 32.89 | 32.45 | 32.45 | 31.24 | 31.24 | 30.91 | 33.44 | 31.79 | 27.39
30 | 11.99 | 11 | 10.78 | 10.78 | 11.11 | 11.33 | 15.07 | 17.16 | 17.71 | 16.28 | 16.72 | 18.92 | 18.81 | 18.26 | 17.49 | 16.39 | 16.94 | 17.05 | 17.05 | 16.28 | 17.82 | 17.27 | 14.41 | 13.31
35 | 11.11 | 10.12 | 8.69 | 9.57 | 9.9 | 10.56 | 14.41 | 16.83 | 17.82 | 17.49 | 15.73 | 17.82 | 17.38 | 17.05 | 14.41 | 13.97 | 13.75 | 13.64 | 13.42 | 14.85 | 14.96 | 15.95 | 14.52 | 12.43
36 | 0.44 | 0.44 | 0.55 | 0.11 | 0.22 | 0.55 | 0.44 | 0.22 | 0 | -0.66 | -0.66 | -0.55 | -0.55 | -0.33 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | -0.33 | -0.11
42 | 17.71 | 16.61 | 15.95 | 15.73 | 16.17 | 15.51 | 18.48 | 21.12 | 22.22 | 23.1 | 24.86 | 28.05 | 18.81 | 25.3 | 23.98 | 23.32 | 24.42 | 23.21 | 21.12 | 21.89 | 22 | 23.32 | 18.81 | 17.16
55 | 2.86 | 2.53 | 1.43 | 1.43 | 1.21 | 1.21 | 4.18 | 6.82 | 7.81 | 7.81 | 6.82 | 8.58 | 7.04 | 6.93 | 6.05 | 6.05 | 5.72 | 5.94 | 5.72 | 6.16 | 7.26 | 7.37 | 5.83 | 3.85
68 | 4.95 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.83 | 6.71 | 6.71 | 6.71 | 6.71 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 6.82 | 6.82 | 6.82 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 7.04 | 7.04 | 6.05
72 | -3.96 | -21.56 | -24.86 | -27.06 | -16.06 | -29.26 | -9.46 | -12.76 | -16.06 | 7.04 | 11.44 | 19.14 | 48.84 | 78.54 | 75.24 | 69.74 | 65.34 | 63.14 | 30.14 | 36.74 | 58.74 | 69.74 | 69.74 | 76.34
103 | 37.4 | 35.09 | 32.78 | 35.2 | 31.24 | 27.83 | 38.17 | 42.9 | 54.78 | 54.78 | 60.5 | 62.04 | 62.59 | 74.25 | 76.01 | 69.08 | 65.56 | 60.06 | 54.56 | 59.73 | 48.84 | 51.04 | 61.71 | 49.72

## Qc, Summer, S1
Bus | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.54 | 3.96 | 2.16 | 0.54 | 0.27 | 0.54 | 0.54 | 0.9 | 0.9 | 2.97 | 0.63 | 1.35 | 0.54 | 0.9 | 2.43 | 0.81 | 0.63 | 0.54 | 0 | 0.36 | 0.36 | 0.72 | 0 | 0
2 | -0.9 | -1.62 | -1.62 | -1.35 | -1.35 | -1.8 | -1.17 | 0.99 | 2.16 | 1.17 | 1.98 | 2.16 | 2.16 | 2.07 | 0.27 | 0.63 | 0.9 | 1.62 | 1.71 | 0.81 | 0.72 | 0.36 | 0.18 | -0.09
3 | -2.52 | -2.43 | -3.33 | -3.33 | -3.6 | -2.97 | -0.36 | 2.25 | 2.34 | 2.07 | 1.89 | 3.15 | 2.79 | 2.88 | -1.89 | 0.81 | 0.72 | 0.27 | -0.45 | 0 | -0.36 | -0.72 | -1.71 | -2.34
4 | -0.54 | -0.9 | -1.53 | -1.53 | -1.44 | -3.42 | -1.62 | 1.8 | 1.98 | 6.12 | 5.67 | 7.74 | 8.28 | 7.38 | 5.13 | 4.32 | 3.69 | 4.41 | 2.7 | 2.97 | 1.98 | 3.24 | 2.43 | 1.08
5 | 0.99 | 0.72 | 0.81 | 0.45 | 0.45 | -0.18 | 0.63 | 1.98 | 1.98 | 2.07 | 2.07 | 2.61 | 2.43 | 2.34 | 2.16 | 1.62 | 1.53 | 1.71 | 1.53 | 1.62 | 1.44 | 1.8 | 1.98 | 1.53
8 | 90.45 | 90.99 | 92.07 | 92.79 | 92.97 | 93.15 | 91.08 | 87.84 | 86.31 | 83.7 | 84.33 | 83.34 | 84.33 | 84.15 | 85.23 | 86.85 | 87.03 | 86.58 | 87.21 | 86.49 | 87.93 | 86.94 | 87.3 | 87.66
9 | 20.16 | 13.77 | 12.69 | 13.59 | 17.01 | 16.56 | 19.71 | 17.01 | 16.11 | 19.62 | 21.6 | 20.79 | 23.22 | 24.03 | 23.13 | 26.82 | 28.62 | 30.33 | 27.54 | 27.9 | 27.63 | 23.94 | 27.45 | 30.06
10 | -8.1 | -8.37 | -8.19 | -8.37 | -8.28 | -9.36 | -7.83 | -2.88 | -2.16 | -1.35 | -1.53 | 0.45 | 1.53 | 1.44 | -0.36 | -2.7 | -1.71 | -2.61 | -3.96 | -2.7 | -4.32 | -2.88 | -4.77 | -5.4
12 | -30.6 | -36 | -37.8 | -39.6 | -37.8 | -55.8 | -42.3 | -21.6 | -6.3 | -2.7 | 0.9 | 0.9 | 13.5 | 12.6 | 12.6 | -5.4 | -0.9 | -5.4 | -15.3 | -14.4 | -13.5 | -9.9 | -15.3 | -23.4
15 | -6.75 | -6.57 | -6.57 | -6.3 | -6.39 | -6.12 | -6.39 | -5.58 | -5.76 | -6.57 | -6.48 | -5.85 | -4.95 | -5.13 | -6.75 | -5.4 | -5.85 | -5.4 | -6.48 | -5.49 | -6.3 | -5.22 | 6.21 | -5.85
16 | -0.63 | -0.81 | -0.81 | -0.63 | -0.72 | -0.9 | 1.44 | 3.42 | 3.96 | 3.51 | 3.6 | 4.86 | 4.59 | 4.5 | 3.06 | 2.43 | 2.34 | 1.71 | 1.71 | 1.53 | 1.17 | 2.25 | 0.9 | -0.09
17 | -0.99 | -1.08 | -1.17 | -1.17 | -1.17 | -1.35 | -0.99 | -0.36 | -0.18 | 0.09 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.09 | -0.54 | -0.54 | -0.63 | -0.72 | -0.72 | -0.9 | -0.81 | -0.9 | -0.9
18 | -1.53 | -1.53 | -1.62 | -1.62 | -1.62 | -1.71 | -1.44 | -0.99 | -1.44 | -1.35 | -1.44 | -1.08 | -0.9 | -1.08 | -0.81 | -1.26 | -1.17 | -0.99 | -1.62 | -1.26 | -1.35 | -0.99 | -1.35 | -1.26
20 | -0.45 | -0.54 | -0.45 | -0.54 | -0.45 | -0.54 | -0.9 | -0.27 | -0.36 | -0.45 | -0.36 | -0.45 | -0.27 | -0.18 | -0.18 | -0.09 | 0.72 | 0.72 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.18 | -0.27 | -0.72
21 | -1.17 | -1.44 | -1.35 | -1.26 | -1.35 | -1.53 | -1.17 | -0.63 | 0 | 0 | 0 | -0.09 | 0 | 0.45 | 0.36 | 0 | -0.54 | -0.54 | -0.27 | -0.36 | -0.36 | -0.54 | -0.54 | -1.08
26 | -0.36 | -0.45 | -0.9 | -0.9 | -1.26 | -1.26 | 0.36 | 2.16 | 3.06 | 3.6 | 2.88 | 4.41 | 4.23 | 4.41 | 3.96 | 3.06 | 2.79 | 3.06 | 2.52 | 2.88 | 2.25 | 2.34 | 1.08 | 0.54
30 | -1.62 | -1.62 | -1.89 | -1.89 | -1.98 | -1.98 | -0.81 | -0.36 | 0 | -0.27 | -0.54 | -0.27 | 0.18 | 0 | -0.09 | -0.54 | -0.27 | 0.09 | 0 | -0.81 | -0.54 | -0.54 | -1.26 | -1.35
35 | -0.81 | -1.08 | -1.17 | -0.99 | -0.9 | -0.81 | -0.18 | 1.35 | 1.35 | 1.62 | 1.26 | 1.8 | 1.98 | 1.89 | 1.53 | 1.17 | 0.81 | 0.72 | 0.63 | 0.81 | 0.72 | 0.45 | 0.27 | -0.18
36 | 1.71 | 1.53 | 0.72 | 1.26 | 1.35 | 0.72 | 2.07 | 1.62 | 1.71 | 2.07 | 1.98 | 2.25 | 2.34 | 2.25 | 1.89 | 2.07 | 2.25 | 2.25 | 2.07 | 1.98 | 2.16 | 2.16 | 2.07 | 2.25
42 | -0.45 | -0.72 | -0.72 | -0.81 | -0.63 | -1.17 | -0.72 | 0.36 | 1.17 | 1.08 | 0.54 | 1.53 | 1.17 | 1.53 | 1.44 | 0.54 | 0.99 | 0.63 | 0.45 | 0.54 | 0.54 | 0.27 | -0.27 | -1.08
55 | -0.54 | -0.72 | -0.81 | -0.81 | -0.72 | -0.81 | -0.09 | 0.81 | 1.17 | 0.99 | 0.81 | 1.26 | 1.17 | 1.08 | 1.08 | 0.81 | 0.81 | 0.9 | 0.81 | 0.81 | 0.72 | 0.72 | 0.54 | -0.18
68 | 0.81 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.53 | 1.53 | 1.26 | 1.17 | 1.53 | 1.53 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.71 | 2.16 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.62 | 1.26
72 | -8.28 | -10.08 | -11.88 | -17.28 | -18.18 | -20.88 | -14.58 | -0.18 | 5.22 | 14.22 | 13.32 | 8.82 | 5.22 | -2.88 | -1.08 | -5.58 | -5.58 | -7.38 | -0.18 | -1.98 | -7.38 | -9.18 | -9.18 | -13.68
103 | -5.67 | -5.67 | -2.97 | -1.8 | -3.51 | -2.07 | -3.87 | 4.68 | 5.85 | 1.17 | 2.88 | 6.84 | 5.49 | 6.48 | 1.62 | 7.83 | 7.2 | 3.96 | 4.68 | 5.49 | -2.7 | 0 | 0.27 | -3.6

## Qc, Summer, S2
Bus | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.57 | 4.18 | 2.28 | 0.57 | 0.285 | 0.57 | 0.57 | 0.95 | 0.95 | 3.135 | 0.665 | 1.425 | 0.57 | 0.95 | 2.565 | 0.855 | 0.665 | 0.57 | 0 | 0.38 | 0.38 | 0.76 | 0 | 0
2 | -0.95 | -1.71 | -1.71 | -1.425 | -1.425 | -1.9 | -1.235 | 1.045 | 2.28 | 1.235 | 2.09 | 2.28 | 2.28 | 2.185 | 0.285 | 0.665 | 0.95 | 1.71 | 1.805 | 0.855 | 0.76 | 0.38 | 0.19 | -0.095
3 | -2.66 | -2.565 | -3.515 | -3.515 | -3.8 | -3.135 | -0.38 | 2.375 | 2.47 | 2.185 | 1.995 | 3.325 | 2.945 | 3.04 | -1.995 | 0.855 | 0.76 | 0.285 | -0.475 | 0 | -0.38 | -0.76 | -1.805 | -2.47
4 | -0.57 | -0.95 | -1.615 | -1.615 | -1.52 | -3.61 | -1.71 | 1.9 | 2.09 | 6.46 | 5.985 | 8.17 | 8.74 | 7.79 | 5.415 | 4.56 | 3.895 | 4.655 | 2.85 | 3.135 | 2.09 | 3.42 | 2.565 | 1.14
5 | 1.045 | 0.76 | 0.855 | 0.475 | 0.475 | -0.19 | 0.665 | 2.09 | 2.09 | 2.185 | 2.185 | 2.755 | 2.565 | 2.47 | 2.28 | 1.71 | 1.615 | 1.805 | 1.615 | 1.71 | 1.52 | 1.9 | 2.09 | 1.615
8 | 95.475 | 96.045 | 97.185 | 97.945 | 98.135 | 98.325 | 96.14 | 92.72 | 91.105 | 88.35 | 89.015 | 87.97 | 89.015 | 88.825 | 89.965 | 91.675 | 91.865 | 91.39 | 92.055 | 91.295 | 92.815 | 91.77 | 92.15 | 92.53
9 | 21.28 | 14.535 | 13.395 | 14.345 | 17.955 | 17.48 | 20.805 | 17.955 | 17.005 | 20.71 | 22.8 | 21.945 | 24.51 | 25.365 | 24.415 | 28.31 | 30.21 | 32.015 | 29.07 | 29.45 | 29.165 | 25.27 | 28.975 | 31.73
10 | -8.55 | -8.835 | -8.645 | -8.835 | -8.74 | -9.88 | -8.265 | -3.04 | -2.28 | -1.425 | -1.615 | 0.475 | 1.615 | 1.52 | -0.38 | -2.85 | -1.805 | -2.755 | -4.18 | -2.85 | -4.56 | -3.04 | -5.035 | -5.7
12 | -32.3 | -38 | -39.9 | -41.8 | -39.9 | -58.9 | -44.65 | -22.8 | -6.65 | -2.85 | 0.95 | 0.95 | 14.25 | 13.3 | 13.3 | -5.7 | -0.95 | -5.7 | -16.15 | -15.2 | -14.25 | -10.45 | -16.15 | -24.7
15 | -7.125 | -6.935 | -6.935 | -6.65 | -6.745 | -6.46 | -6.745 | -5.89 | -6.08 | -6.935 | -6.84 | -6.175 | -5.225 | -5.415 | -7.125 | -5.7 | -6.175 | -5.7 | -6.84 | -5.795 | -6.65 | -5.51 | 6.555 | -6.175
16 | -0.665 | -0.855 | -0.855 | -0.665 | -0.76 | -0.95 | 1.52 | 3.61 | 4.18 | 3.705 | 3.8 | 5.13 | 4.845 | 4.75 | 3.23 | 2.565 | 2.47 | 1.805 | 1.805 | 1.615 | 1.235 | 2.375 | 0.95 | -0.095
17 | -1.045 | -1.14 | -1.235 | -1.235 | -1.235 | -1.425 | -1.045 | -0.38 | -0.19 | 0.095 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.095 | -0.57 | -0.57 | -0.665 | -0.76 | -0.76 | -0.95 | -0.855 | -0.95 | -0.95
18 | -1.615 | -1.615 | -1.71 | -1.71 | -1.71 | -1.805 | -1.52 | -1.045 | -1.52 | -1.425 | -1.52 | -1.14 | -0.95 | -1.14 | -0.855 | -1.33 | -1.235 | -1.045 | -1.71 | -1.33 | -1.425 | -1.045 | -1.425 | -1.33
20 | -0.475 | -0.57 | -0.475 | -0.57 | -0.475 | -0.57 | -0.95 | -0.285 | -0.38 | -0.475 | -0.38 | -0.475 | -0.285 | -0.19 | -0.19 | -0.095 | 0.76 | 0.76 | -0.095 | -0.095 | -0.095 | -0.19 | -0.285 | -0.76
21 | -1.235 | -1.52 | -1.425 | -1.33 | -1.425 | -1.615 | -1.235 | -0.665 | 0 | 0 | 0 | -0.095 | 0 | 0.475 | 0.38 | 0 | -0.57 | -0.57 | -0.285 | -0.38 | -0.38 | -0.57 | -0.57 | -1.14
26 | -0.38 | -0.475 | -0.95 | -0.95 | -1.33 | -1.33 | 0.38 | 2.28 | 3.23 | 3.8 | 3.04 | 4.655 | 4.465 | 4.655 | 4.18 | 3.23 | 2.945 | 3.23 | 2.66 | 3.04 | 2.375 | 2.47 | 1.14 | 0.57
30 | -1.71 | -1.71 | -1.995 | -1.995 | -2.09 | -2.09 | -0.855 | -0.38 | 0 | -0.285 | -0.57 | -0.285 | 0.19 | 0 | -0.095 | -0.57 | -0.285 | 0.095 | 0 | -0.855 | -0.57 | -0.57 | -1.33 | -1.425
35 | -0.855 | -1.14 | -1.235 | -1.045 | -0.95 | -0.855 | -0.19 | 1.425 | 1.425 | 1.71 | 1.33 | 1.9 | 2.09 | 1.995 | 1.615 | 1.235 | 0.855 | 0.76 | 0.665 | 0.855 | 0.76 | 0.475 | 0.285 | -0.19
36 | 1.805 | 1.615 | 0.76 | 1.33 | 1.425 | 0.76 | 2.185 | 1.71 | 1.805 | 2.185 | 2.09 | 2.375 | 2.47 | 2.375 | 1.995 | 2.185 | 2.375 | 2.375 | 2.185 | 2.09 | 2.28 | 2.28 | 2.185 | 2.375
42 | -0.475 | -0.76 | -0.76 | -0.855 | -0.665 | -1.235 | -0.76 | 0.38 | 1.235 | 1.14 | 0.57 | 1.615 | 1.235 | 1.615 | 1.52 | 0.57 | 1.045 | 0.665 | 0.475 | 0.57 | 0.57 | 0.285 | -0.285 | -1.14
55 | -0.57 | -0.76 | -0.855 | -0.855 | -0.76 | -0.855 | -0.095 | 0.855 | 1.235 | 1.045 | 0.855 | 1.33 | 1.235 | 1.14 | 1.14 | 0.855 | 0.855 | 0.95 | 0.855 | 0.855 | 0.76 | 0.76 | 0.57 | -0.19
68 | 0.855 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.615 | 1.615 | 1.33 | 1.235 | 1.615 | 1.615 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 1.805 | 2.28 | 1.805 | 1.805 | 1.805 | 1.805 | 1.805 | 1.805 | 1.71 | 1.33
72 | -8.74 | -10.64 | -12.54 | -18.24 | -19.19 | -22.04 | -15.39 | -0.19 | 5.51 | 15.01 | 14.06 | 9.31 | 5.51 | -3.04 | -1.14 | -5.89 | -5.89 | -7.79 | -0.19 | -2.09 | -7.79 | -9.69 | -9.69 | -14.44
103 | -5.985 | -5.985 | -3.135 | -1.9 | -3.705 | -2.185 | -4.085 | 4.94 | 6.175 | 1.235 | 3.04 | 7.22 | 5.795 | 6.84 | 1.71 | 8.265 | 7.6 | 4.18 | 4.94 | 5.795 | -2.85 | 0 | 0.285 | -3.8

## Qc, Summer, S3
Bus | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.6 | 4.4 | 2.4 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 3.3 | 0.7 | 1.5 | 0.6 | 1 | 2.7 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0
2 | -1 | -1.8 | -1.8 | -1.5 | -1.5 | -2 | -1.3 | 1.1 | 2.4 | 1.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 0.3 | 0.7 | 1 | 1.8 | 1.9 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | -0.1
3 | -2.8 | -2.7 | -3.7 | -3.7 | -4 | -3.3 | -0.4 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 3.5 | 3.1 | 3.2 | -2.1 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | -0.5 | 0 | -0.4 | -0.8 | -1.9 | -2.6
4 | -0.6 | -1 | -1.7 | -1.7 | -1.6 | -3.8 | -1.8 | 2 | 2.2 | 6.8 | 6.3 | 8.6 | 9.2 | 8.2 | 5.7 | 4.8 | 4.1 | 4.9 | 3 | 3.3 | 2.2 | 3.6 | 2.7 | 1.2
5 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | -0.2 | 0.7 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 2 | 2.2 | 1.7
8 | 100.5 | 101.1 | 102.3 | 103.1 | 103.3 | 103.5 | 101.2 | 97.6 | 95.9 | 93 | 93.7 | 92.6 | 93.7 | 93.5 | 94.7 | 96.5 | 96.7 | 96.2 | 96.9 | 96.1 | 97.7 | 96.6 | 97 | 97.4
9 | 22.4 | 15.3 | 14.1 | 15.1 | 18.9 | 18.4 | 21.9 | 18.9 | 17.9 | 21.8 | 24 | 23.1 | 25.8 | 26.7 | 25.7 | 29.8 | 31.8 | 33.7 | 30.6 | 31 | 30.7 | 26.6 | 30.5 | 33.4
10 | -9 | -9.3 | -9.1 | -9.3 | -9.2 | -10.4 | -8.7 | -3.2 | -2.4 | -1.5 | -1.7 | 0.5 | 1.7 | 1.6 | -0.4 | -3 | -1.9 | -2.9 | -4.4 | -3 | -4.8 | -3.2 | -5.3 | -6
12 | -34 | -40 | -42 | -44 | -42 | -62 | -47 | -24 | -7 | -3 | 1 | 1 | 15 | 14 | 14 | -6 | -1 | -6 | -17 | -16 | -15 | -11 | -17 | -26
15 | -7.5 | -7.3 | -7.3 | -7 | -7.1 | -6.8 | -7.1 | -6.2 | -6.4 | -7.3 | -7.2 | -6.5 | -5.5 | -5.7 | -7.5 | -6 | -6.5 | -6 | -7.2 | -6.1 | -7 | -5.8 | 6.9 | -6.5
16 | -0.7 | -0.9 | -0.9 | -0.7 | -0.8 | -1 | 1.6 | 3.8 | 4.4 | 3.9 | 4 | 5.4 | 5.1 | 5 | 3.4 | 2.7 | 2.6 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.3 | 2.5 | 1 | -0.1
17 | -1.1 | -1.2 | -1.3 | -1.3 | -1.3 | -1.5 | -1.1 | -0.4 | -0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | -0.6 | -0.6 | -0.7 | -0.8 | -0.8 | -1 | -0.9 | -1 | -1
18 | -1.7 | -1.7 | -1.8 | -1.8 | -1.8 | -1.9 | -1.6 | -1.1 | -1.6 | -1.5 | -1.6 | -1.2 | -1 | -1.2 | -0.9 | -1.4 | -1.3 | -1.1 | -1.8 | -1.4 | -1.5 | -1.1 | -1.5 | -1.4
20 | -0.5 | -0.6 | -0.5 | -0.6 | -0.5 | -0.6 | -1 | -0.3 | -0.4 | -0.5 | -0.4 | -0.5 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | 0.8 | 0.8 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.3 | -0.8
21 | -1.3 | -1.6 | -1.5 | -1.4 | -1.5 | -1.7 | -1.3 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | -0.6 | -0.6 | -0.3 | -0.4 | -0.4 | -0.6 | -0.6 | -1.2
26 | -0.4 | -0.5 | -1 | -1 | -1.4 | -1.4 | 0.4 | 2.4 | 3.4 | 4 | 3.2 | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 4.4 | 3.4 | 3.1 | 3.4 | 2.8 | 3.2 | 2.5 | 2.6 | 1.2 | 0.6
30 | -1.8 | -1.8 | -2.1 | -2.1 | -2.2 | -2.2 | -0.9 | -0.4 | 0 | -0.3 | -0.6 | -0.3 | 0.2 | 0 | -0.1 | -0.6 | -0.3 | 0.1 | 0 | -0.9 | -0.6 | -0.6 | -1.4 | -1.5
35 | -0.9 | -1.2 | -1.3 | -1.1 | -1 | -0.9 | -0.2 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 2 | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | -0.2
36 | 1.9 | 1.7 | 0.8 | 1.4 | 1.5 | 0.8 | 2.3 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.5
42 | -0.5 | -0.8 | -0.8 | -0.9 | -0.7 | -1.3 | -0.8 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 1.7 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 0.6 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | -0.3 | -1.2
55 | -0.6 | -0.8 | -0.9 | -0.9 | -0.8 | -0.9 | -0.1 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | -0.2
68 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 2.4 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.4
72 | -9.2 | -11.2 | -13.2 | -19.2 | -20.2 | -23.2 | -16.2 | -0.2 | 5.8 | 15.8 | 14.8 | 9.8 | 5.8 | -3.2 | -1.2 | -6.2 | -6.2 | -8.2 | -0.2 | -2.2 | -8.2 | -10.2 | -10.2 | -15.2
103 | -6.3 | -6.3 | -3.3 | -2 | -3.9 | -2.3 | -4.3 | 5.2 | 6.5 | 1.3 | 3.2 | 7.6 | 6.1 | 7.2 | 1.8 | 8.7 | 8 | 4.4 | 5.2 | 6.1 | -3 | 0 | 0.3 | -4

## Qc, Summer, S4
Bus | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.63 | 4.62 | 2.52 | 0.63 | 0.315 | 0.63 | 0.63 | 1.05 | 1.05 | 3.465 | 0.735 | 1.575 | 0.63 | 1.05 | 2.835 | 0.945 | 0.735 | 0.63 | 0 | 0.42 | 0.42 | 0.84 | 0 | 0
2 | -1.05 | -1.89 | -1.89 | -1.575 | -1.575 | -2.1 | -1.365 | 1.155 | 2.52 | 1.365 | 2.31 | 2.52 | 2.52 | 2.415 | 0.315 | 0.735 | 1.05 | 1.89 | 1.995 | 0.945 | 0.84 | 0.42 | 0.21 | -0.105
3 | -2.94 | -2.835 | -3.885 | -3.885 | -4.2 | -3.465 | -0.42 | 2.625 | 2.73 | 2.415 | 2.205 | 3.675 | 3.255 | 3.36 | -2.205 | 0.945 | 0.84 | 0.315 | -0.525 | 0 | -0.42 | -0.84 | -1.995 | -2.73
4 | -0.63 | -1.05 | -1.785 | -1.785 | -1.68 | -3.99 | -1.89 | 2.1 | 2.31 | 7.14 | 6.615 | 9.03 | 9.66 | 8.61 | 5.985 | 5.04 | 4.305 | 5.145 | 3.15 | 3.465 | 2.31 | 3.78 | 2.835 | 1.26
5 | 1.155 | 0.84 | 0.945 | 0.525 | 0.525 | -0.21 | 0.735 | 2.31 | 2.31 | 2.415 | 2.415 | 3.045 | 2.835 | 2.73 | 2.52 | 1.89 | 1.785 | 1.995 | 1.785 | 1.89 | 1.68 | 2.1 | 2.31 | 1.785
8 | 105.525 | 106.155 | 107.415 | 108.255 | 108.465 | 108.675 | 106.26 | 102.48 | 100.695 | 97.65 | 98.385 | 97.23 | 98.385 | 98.175 | 99.435 | 101.325 | 101.535 | 101.01 | 101.745 | 100.905 | 102.585 | 101.43 | 101.85 | 102.27
9 | 23.52 | 16.065 | 14.805 | 15.855 | 19.845 | 19.32 | 22.995 | 19.845 | 18.795 | 22.89 | 25.2 | 24.255 | 27.09 | 28.035 | 26.985 | 31.29 | 33.39 | 35.385 | 32.13 | 32.55 | 32.235 | 27.93 | 32.025 | 35.07
10 | -9.45 | -9.765 | -9.555 | -9.765 | -9.66 | -10.92 | -9.135 | -3.36 | -2.52 | -1.575 | -1.785 | 0.525 | 1.785 | 1.68 | -0.42 | -3.15 | -1.995 | -3.045 | -4.62 | -3.15 | -5.04 | -3.36 | -5.565 | -6.3
12 | -35.7 | -42 | -44.1 | -46.2 | -44.1 | -65.1 | -49.35 | -25.2 | -7.35 | -3.15 | 1.05 | 1.05 | 15.75 | 14.7 | 14.7 | -6.3 | -1.05 | -6.3 | -17.85 | -16.8 | -15.75 | -11.55 | -17.85 | -27.3
15 | -7.875 | -7.665 | -7.665 | -7.35 | -7.455 | -7.14 | -7.455 | -6.51 | -6.72 | -7.665 | -7.56 | -6.825 | -5.775 | -5.985 | -7.875 | -6.3 | -6.825 | -6.3 | -7.56 | -6.405 | -7.35 | -6.09 | 7.245 | -6.825
16 | -0.735 | -0.945 | -0.945 | -0.735 | -0.84 | -1.05 | 1.68 | 3.99 | 4.62 | 4.095 | 4.2 | 5.67 | 5.355 | 5.25 | 3.57 | 2.835 | 2.73 | 1.995 | 1.995 | 1.785 | 1.365 | 2.625 | 1.05 | -0.105
17 | -1.155 | -1.26 | -1.365 | -1.365 | -1.365 | -1.575 | -1.155 | -0.42 | -0.21 | 0.105 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0.105 | -0.63 | -0.63 | -0.735 | -0.84 | -0.84 | -1.05 | -0.945 | -1.05 | -1.05
18 | -1.785 | -1.785 | -1.89 | -1.89 | -1.89 | -1.995 | -1.68 | -1.155 | -1.68 | -1.575 | -1.68 | -1.26 | -1.05 | -1.26 | -0.945 | -1.47 | -1.365 | -1.155 | -1.89 | -1.47 | -1.575 | -1.155 | -1.575 | -1.47
20 | -0.525 | -0.63 | -0.525 | -0.63 | -0.525 | -0.63 | -1.05 | -0.315 | -0.42 | -0.525 | -0.42 | -0.525 | -0.315 | -0.21 | -0.21 | -0.105 | 0.84 | 0.84 | -0.105 | -0.105 | -0.105 | -0.21 | -0.315 | -0.84
21 | -1.365 | -1.68 | -1.575 | -1.47 | -1.575 | -1.785 | -1.365 | -0.735 | 0 | 0 | 0 | -0.105 | 0 | 0.525 | 0.42 | 0 | -0.63 | -0.63 | -0.315 | -0.42 | -0.42 | -0.63 | -0.63 | -1.26
26 | -0.42 | -0.525 | -1.05 | -1.05 | -1.47 | -1.47 | 0.42 | 2.52 | 3.57 | 4.2 | 3.36 | 5.145 | 4.935 | 5.145 | 4.62 | 3.57 | 3.255 | 3.57 | 2.94 | 3.36 | 2.625 | 2.73 | 1.26 | 0.63
30 | -1.89 | -1.89 | -2.205 | -2.205 | -2.31 | -2.31 | -0.945 | -0.42 | 0 | -0.315 | -0.63 | -0.315 | 0.21 | 0 | -0.105 | -0.63 | -0.315 | 0.105 | 0 | -0.945 | -0.63 | -0.63 | -1.47 | -1.575
35 | -0.945 | -1.26 | -1.365 | -1.155 | -1.05 | -0.945 | -0.21 | 1.575 | 1.575 | 1.89 | 1.47 | 2.1 | 2.31 | 2.205 | 1.785 | 1.365 | 0.945 | 0.84 | 0.735 | 0.945 | 0.84 | 0.525 | 0.315 | -0.21
36 | 1.995 | 1.785 | 0.84 | 1.47 | 1.575 | 0.84 | 2.415 | 1.89 | 1.995 | 2.415 | 2.31 | 2.625 | 2.73 | 2.625 | 2.205 | 2.415 | 2.625 | 2.625 | 2.415 | 2.31 | 2.52 | 2.52 | 2.415 | 2.625
42 | -0.525 | -0.84 | -0.84 | -0.945 | -0.735 | -1.365 | -0.84 | 0.42 | 1.365 | 1.26 | 0.63 | 1.785 | 1.365 | 1.785 | 1.68 | 0.63 | 1.155 | 0.735 | 0.525 | 0.63 | 0.63 | 0.315 | -0.315 | -1.26
55 | -0.63 | -0.84 | -0.945 | -0.945 | -0.84 | -0.945 | -0.105 | 0.945 | 1.365 | 1.155 | 0.945 | 1.47 | 1.365 | 1.26 | 1.26 | 0.945 | 0.945 | 1.05 | 0.945 | 0.945 | 0.84 | 0.84 | 0.63 | -0.21
68 | 0.945 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.785 | 1.785 | 1.47 | 1.365 | 1.785 | 1.785 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 1.995 | 2.52 | 1.995 | 1.995 | 1.995 | 1.995 | 1.995 | 1.995 | 1.89 | 1.47
72 | -9.66 | -11.76 | -13.86 | -20.16 | -21.21 | -24.36 | -17.01 | -0.21 | 6.09 | 16.59 | 15.54 | 10.29 | 6.09 | -3.36 | -1.26 | -6.51 | -6.51 | -8.61 | -0.21 | -2.31 | -8.61 | -10.71 | -10.71 | -15.96
103 | -6.615 | -6.615 | -3.465 | -2.1 | -4.095 | -2.415 | -4.515 | 5.46 | 6.825 | 1.365 | 3.36 | 7.98 | 6.405 | 7.56 | 1.89 | 9.135 | 8.4 | 4.62 | 5.46 | 6.405 | -3.15 | 0 | 0.315 | -4.2

## Qc, Summer, S5
Bus | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.66 | 4.84 | 2.64 | 0.66 | 0.33 | 0.66 | 0.66 | 1.1 | 1.1 | 3.63 | 0.77 | 1.65 | 0.66 | 1.1 | 2.97 | 0.99 | 0.77 | 0.66 | 0 | 0.44 | 0.44 | 0.88 | 0 | 0
2 | -1.1 | -1.98 | -1.98 | -1.65 | -1.65 | -2.2 | -1.43 | 1.21 | 2.64 | 1.43 | 2.42 | 2.64 | 2.64 | 2.53 | 0.33 | 0.77 | 1.1 | 1.98 | 2.09 | 0.99 | 0.88 | 0.44 | 0.22 | -0.11
3 | -3.08 | -2.97 | -4.07 | -4.07 | -4.4 | -3.63 | -0.44 | 2.75 | 2.86 | 2.53 | 2.31 | 3.85 | 3.41 | 3.52 | -2.31 | 0.99 | 0.88 | 0.33 | -0.55 | 0 | -0.44 | -0.88 | -2.09 | -2.86
4 | -0.66 | -1.1 | -1.87 | -1.87 | -1.76 | -4.18 | -1.98 | 2.2 | 2.42 | 7.48 | 6.93 | 9.46 | 10.12 | 9.02 | 6.27 | 5.28 | 4.51 | 5.39 | 3.3 | 3.63 | 2.42 | 3.96 | 2.97 | 1.32
5 | 1.21 | 0.88 | 0.99 | 0.55 | 0.55 | -0.22 | 0.77 | 2.42 | 2.42 | 2.53 | 2.53 | 3.19 | 2.97 | 2.86 | 2.64 | 1.98 | 1.87 | 2.09 | 1.87 | 1.98 | 1.76 | 2.2 | 2.42 | 1.87
8 | 110.55 | 111.21 | 112.53 | 113.41 | 113.63 | 113.85 | 111.32 | 107.36 | 105.49 | 102.3 | 103.07 | 101.86 | 103.07 | 102.85 | 104.17 | 106.15 | 106.37 | 105.82 | 106.59 | 105.71 | 107.47 | 106.26 | 106.7 | 107.14
9 | 24.64 | 16.83 | 15.51 | 16.61 | 20.79 | 20.24 | 24.09 | 20.79 | 19.69 | 23.98 | 26.4 | 25.41 | 28.38 | 29.37 | 28.27 | 32.78 | 34.98 | 37.07 | 33.66 | 34.1 | 33.77 | 29.26 | 33.55 | 36.74
10 | -9.9 | -10.23 | -10.01 | -10.23 | -10.12 | -11.44 | -9.57 | -3.52 | -2.64 | -1.65 | -1.87 | 0.55 | 1.87 | 1.76 | -0.44 | -3.3 | -2.09 | -3.19 | -4.84 | -3.3 | -5.28 | -3.52 | -5.83 | -6.6
12 | -37.4 | -44 | -46.2 | -48.4 | -46.2 | -68.2 | -51.7 | -26.4 | -7.7 | -3.3 | 1.1 | 1.1 | 16.5 | 15.4 | 15.4 | -6.6 | -1.1 | -6.6 | -18.7 | -17.6 | -16.5 | -12.1 | -18.7 | -28.6
15 | -8.25 | -8.03 | -8.03 | -7.7 | -7.81 | -7.48 | -7.81 | -6.82 | -7.04 | -8.03 | -7.92 | -7.15 | -6.05 | -6.27 | -8.25 | -6.6 | -7.15 | -6.6 | -7.92 | -6.71 | -7.7 | -6.38 | 7.59 | -7.15
16 | -0.77 | -0.99 | -0.99 | -0.77 | -0.88 | -1.1 | 1.76 | 4.18 | 4.84 | 4.29 | 4.4 | 5.94 | 5.61 | 5.5 | 3.74 | 2.97 | 2.86 | 2.09 | 2.09 | 1.87 | 1.43 | 2.75 | 1.1 | -0.11
17 | -1.21 | -1.32 | -1.43 | -1.43 | -1.43 | -1.65 | -1.21 | -0.44 | -0.22 | 0.11 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.11 | -0.66 | -0.66 | -0.77 | -0.88 | -0.88 | -1.1 | -0.99 | -1.1 | -1.1
18 | -1.87 | -1.87 | -1.98 | -1.98 | -1.98 | -2.09 | -1.76 | -1.21 | -1.76 | -1.65 | -1.76 | -1.32 | -1.1 | -1.32 | -0.99 | -1.54 | -1.43 | -1.21 | -1.98 | -1.54 | -1.65 | -1.21 | -1.65 | -1.54
20 | -0.55 | -0.66 | -0.55 | -0.66 | -0.55 | -0.66 | -1.1 | -0.33 | -0.44 | -0.55 | -0.44 | -0.55 | -0.33 | -0.22 | -0.22 | -0.11 | 0.88 | 0.88 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.22 | -0.33 | -0.88
21 | -1.43 | -1.76 | -1.65 | -1.54 | -1.65 | -1.87 | -1.43 | -0.77 | 0 | 0 | 0 | -0.11 | 0 | 0.55 | 0.44 | 0 | -0.66 | -0.66 | -0.33 | -0.44 | -0.44 | -0.66 | -0.66 | -1.32
26 | -0.44 | -0.55 | -1.1 | -1.1 | -1.54 | -1.54 | 0.44 | 2.64 | 3.74 | 4.4 | 3.52 | 5.39 | 5.17 | 5.39 | 4.84 | 3.74 | 3.41 | 3.74 | 3.08 | 3.52 | 2.75 | 2.86 | 1.32 | 0.66
30 | -1.98 | -1.98 | -2.31 | -2.31 | -2.42 | -2.42 | -0.99 | -0.44 | 0 | -0.33 | -0.66 | -0.33 | 0.22 | 0 | -0.11 | -0.66 | -0.33 | 0.11 | 0 | -0.99 | -0.66 | -0.66 | -1.54 | -1.65
35 | -0.99 | -1.32 | -1.43 | -1.21 | -1.1 | -0.99 | -0.22 | 1.65 | 1.65 | 1.98 | 1.54 | 2.2 | 2.42 | 2.31 | 1.87 | 1.43 | 0.99 | 0.88 | 0.77 | 0.99 | 0.88 | 0.55 | 0.33 | -0.22
36 | 2.09 | 1.87 | 0.88 | 1.54 | 1.65 | 0.88 | 2.53 | 1.98 | 2.09 | 2.53 | 2.42 | 2.75 | 2.86 | 2.75 | 2.31 | 2.53 | 2.75 | 2.75 | 2.53 | 2.42 | 2.64 | 2.64 | 2.53 | 2.75
42 | -0.55 | -0.88 | -0.88 | -0.99 | -0.77 | -1.43 | -0.88 | 0.44 | 1.43 | 1.32 | 0.66 | 1.87 | 1.43 | 1.87 | 1.76 | 0.66 | 1.21 | 0.77 | 0.55 | 0.66 | 0.66 | 0.33 | -0.33 | -1.32
55 | -0.66 | -0.88 | -0.99 | -0.99 | -0.88 | -0.99 | -0.11 | 0.99 | 1.43 | 1.21 | 0.99 | 1.54 | 1.43 | 1.32 | 1.32 | 0.99 | 0.99 | 1.1 | 0.99 | 0.99 | 0.88 | 0.88 | 0.66 | -0.22
68 | 0.99 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.87 | 1.87 | 1.54 | 1.43 | 1.87 | 1.87 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.09 | 2.64 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 1.98 | 1.54
72 | -10.12 | -12.32 | -14.52 | -21.12 | -22.22 | -25.52 | -17.82 | -0.22 | 6.38 | 17.38 | 16.28 | 10.78 | 6.38 | -3.52 | -1.32 | -6.82 | -6.82 | -9.02 | -0.22 | -2.42 | -9.02 | -11.22 | -11.22 | -16.72
103 | -6.93 | -6.93 | -3.63 | -2.2 | -4.29 | -2.53 | -4.73 | 5.72 | 7.15 | 1.43 | 3.52 | 8.36 | 6.71 | 7.92 | 1.98 | 9.57 | 8.8 | 4.84 | 5.72 | 6.71 | -3.3 | 0 | 0.33 | -4.4

## DownFlex, Summer
Bus | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.03 | 0.32 | 0.16 | 0.025 | 0.025 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.19 | 0.015 | 0.04 | 0.02 | 0.025 | 0.09 | 0.025 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01
2 | 0.96 | 0.89 | 0.87 | 0.89 | 0.885 | 0.875 | 0.95 | 1.22 | 1.335 | 1.28 | 1.32 | 1.365 | 1.345 | 1.37 | 1.23 | 1.265 | 1.24 | 1.27 | 1.265 | 1.3 | 1.3 | 1.335 | 1.215 | 1.11
3 | 1.305 | 1.295 | 1.19 | 1.255 | 1.135 | 1.26 | 1.56 | 1.9 | 1.85 | 1.925 | 1.795 | 1.895 | 1.865 | 1.905 | 1.865 | 1.67 | 1.7 | 1.68 | 1.685 | 1.755 | 1.71 | 1.715 | 1.545 | 1.495
4 | 1.945 | 1.715 | 1.595 | 1.56 | 1.595 | 1.48 | 1.77 | 2.15 | 2.39 | 2.495 | 2.685 | 2.79 | 2.75 | 2.83 | 2.63 | 2.665 | 2.575 | 2.635 | 2.485 | 2.475 | 2.47 | 2.635 | 2.625 | 2.27
5 | 0.175 | 0.07 | 0.095 | 0.08 | 0.02 | 0.035 | 0.185 | 0.41 | 0.515 | 0.55 | 0.55 | 0.645 | 0.62 | 0.645 | 0.615 | 0.535 | 0.52 | 0.51 | 0.495 | 0.485 | 0.52 | 0.635 | 0.67 | 0.465
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 2.095 | 2.78 | 3.44 | 2.96 | 2.74 | 2.145 | 1.27 | 0.48 | 0.235 | -0.29 | -0.185 | -0.605 | -0.745 | -0.945 | -0.445 | -0.065 | 0.34 | 0.41 | 0.99 | 1.01 | 0.695 | 0.315 | 0.6 | 0.665
10 | 1.395 | 1.37 | 1.255 | 1.245 | 1.23 | 1.28 | 1.29 | 1.4 | 1.465 | 1.46 | 1.41 | 1.36 | 1.27 | 1.285 | 1.185 | 1.21 | 1.25 | 1.285 | 1.42 | 1.6 | 1.42 | 1.485 | 1.425 | 1.13
12 | 5.25 | 4.4 | 3.75 | 3.6 | 3.6 | 4.25 | 5.95 | 6.6 | 7.95 | 8.35 | 8.6 | 9.3 | 10 | 9.75 | 9.4 | 8.95 | 8.4 | 8.35 | 7.9 | 8.25 | 8.25 | 8.6 | 8 | 6.05
15 | 0.135 | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.25 | 0.205 | 0.31 | 0.185 | 0.175 | 0.375 | 0.185 | 0.275 | 0.265 | 0.295 | 0.165 | 0.22 | 0.155 | 0.215 | 0.295 | 0.155
16 | 1.155 | 1.105 | 1.05 | 1.095 | 1.085 | 1.095 | 1.47 | 1.655 | 1.75 | 1.655 | 1.605 | 1.715 | 1.705 | 1.595 | 1.525 | 1.47 | 1.47 | 1.405 | 1.445 | 1.52 | 1.495 | 1.58 | 1.47 | 1.26
17 | 0.335 | 0.305 | 0.285 | 0.32 | 0.34 | 0.29 | 0.41 | 0.37 | 0.385 | 0.415 | 0.355 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.375 | 0.36 | 0.4 | 0.38 | 0.37 | 0.435 | 0.425 | 0.455 | 0.395 | 0.415
18 | 0.015 | 0.01 | 0 | 0.015 | 0 | -0.04 | -0.015 | -0.01 | 0.015 | -0.015 | 0.015 | -0.02 | -0.025 | 0.035 | -0.025 | 0.035 | 0.015 | 0.01 | -0.025 | 0.005 | -0.015 | -0.005 | 0.03 | 0.01
20 | 0.235 | 0.225 | 0.225 | 0.25 | 0.225 | 0.215 | 0.215 | 0.22 | 0.23 | 0.215 | 0.275 | 0.215 | 0.27 | 0.285 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.305 | 0.215 | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.015
21 | 0.285 | 0.26 | 0.245 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.345 | 0.47 | 0.49 | 0.485 | 0.475 | 0.49 | 0.515 | 0.5 | 0.47 | 0.43 | 0.43 | 0.435 | 0.485 | 0.45 | 0.475 | 0.505 | 0.44 | 0.345
26 | 1.075 | 0.985 | 0.965 | 0.925 | 0.915 | 0.91 | 1.18 | 1.355 | 1.445 | 1.5 | 1.49 | 1.525 | 1.525 | 1.6 | 1.46 | 1.495 | 1.475 | 1.475 | 1.42 | 1.42 | 1.405 | 1.52 | 1.445 | 1.245
30 | 0.545 | 0.5 | 0.49 | 0.49 | 0.505 | 0.515 | 0.685 | 0.78 | 0.805 | 0.74 | 0.76 | 0.86 | 0.855 | 0.83 | 0.795 | 0.745 | 0.77 | 0.775 | 0.775 | 0.74 | 0.81 | 0.785 | 0.655 | 0.605
35 | 0.505 | 0.46 | 0.395 | 0.435 | 0.45 | 0.48 | 0.655 | 0.765 | 0.81 | 0.795 | 0.715 | 0.81 | 0.79 | 0.775 | 0.655 | 0.635 | 0.625 | 0.62 | 0.61 | 0.675 | 0.68 | 0.725 | 0.66 | 0.565
36 | 0.02 | 0.02 | 0.025 | 0.005 | 0.01 | 0.025 | 0.02 | 0.01 | 0 | -0.03 | -0.03 | -0.025 | -0.025 | -0.015 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | -0.015 | -0.005
42 | 0.805 | 0.755 | 0.725 | 0.715 | 0.735 | 0.705 | 0.84 | 0.96 | 1.01 | 1.05 | 1.13 | 1.275 | 0.855 | 1.15 | 1.09 | 1.06 | 1.11 | 1.055 | 0.96 | 0.995 | 1 | 1.06 | 0.855 | 0.78
55 | 0.13 | 0.115 | 0.065 | 0.065 | 0.055 | 0.055 | 0.19 | 0.31 | 0.355 | 0.355 | 0.31 | 0.39 | 0.32 | 0.315 | 0.275 | 0.275 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.28 | 0.33 | 0.335 | 0.265 | 0.175
68 | 0.225 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.265 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.315 | 0.315 | 0.315 | 0.315 | 0.32 | 0.32 | 0.275
72 | -0.18 | -0.98 | -1.13 | -1.23 | -0.73 | -1.33 | -0.43 | -0.58 | -0.73 | 0.32 | 0.52 | 0.87 | 2.22 | 3.57 | 3.42 | 3.17 | 2.97 | 2.87 | 1.37 | 1.67 | 2.67 | 3.17 | 3.17 | 3.47
103 | 1.7 | 1.595 | 1.49 | 1.6 | 1.42 | 1.265 | 1.735 | 1.95 | 2.49 | 2.49 | 2.75 | 2.82 | 2.845 | 3.375 | 3.455 | 3.14 | 2.98 | 2.73 | 2.48 | 2.715 | 2.22 | 2.32 | 2.805 | 2.26

## UpFlex, Summer
Bus | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.03 | 0.32 | 0.16 | 0.025 | 0.025 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.19 | 0.015 | 0.04 | 0.02 | 0.025 | 0.09 | 0.025 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01
2 | 0.96 | 0.89 | 0.87 | 0.89 | 0.885 | 0.875 | 0.95 | 1.22 | 1.335 | 1.28 | 1.32 | 1.365 | 1.345 | 1.37 | 1.23 | 1.265 | 1.24 | 1.27 | 1.265 | 1.3 | 1.3 | 1.335 | 1.215 | 1.11
3 | 1.305 | 1.295 | 1.19 | 1.255 | 1.135 | 1.26 | 1.56 | 1.9 | 1.85 | 1.925 | 1.795 | 1.895 | 1.865 | 1.905 | 1.865 | 1.67 | 1.7 | 1.68 | 1.685 | 1.755 | 1.71 | 1.715 | 1.545 | 1.495
4 | 1.945 | 1.715 | 1.595 | 1.56 | 1.595 | 1.48 | 1.77 | 2.15 | 2.39 | 2.495 | 2.685 | 2.79 | 2.75 | 2.83 | 2.63 | 2.665 | 2.575 | 2.635 | 2.485 | 2.475 | 2.47 | 2.635 | 2.625 | 2.27
5 | 0.175 | 0.07 | 0.095 | 0.08 | 0.02 | 0.035 | 0.185 | 0.41 | 0.515 | 0.55 | 0.55 | 0.645 | 0.62 | 0.645 | 0.615 | 0.535 | 0.52 | 0.51 | 0.495 | 0.485 | 0.52 | 0.635 | 0.67 | 0.465
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 2.095 | 2.78 | 3.44 | 2.96 | 2.74 | 2.145 | 1.27 | 0.48 | 0.235 | -0.29 | -0.185 | -0.605 | -0.745 | -0.945 | -0.445 | -0.065 | 0.34 | 0.41 | 0.99 | 1.01 | 0.695 | 0.315 | 0.6 | 0.665
10 | 1.395 | 1.37 | 1.255 | 1.245 | 1.23 | 1.28 | 1.29 | 1.4 | 1.465 | 1.46 | 1.41 | 1.36 | 1.27 | 1.285 | 1.185 | 1.21 | 1.25 | 1.285 | 1.42 | 1.6 | 1.42 | 1.485 | 1.425 | 1.13
12 | 5.25 | 4.4 | 3.75 | 3.6 | 3.6 | 4.25 | 5.95 | 6.6 | 7.95 | 8.35 | 8.6 | 9.3 | 10 | 9.75 | 9.4 | 8.95 | 8.4 | 8.35 | 7.9 | 8.25 | 8.25 | 8.6 | 8 | 6.05
15 | 0.135 | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.25 | 0.205 | 0.31 | 0.185 | 0.175 | 0.375 | 0.185 | 0.275 | 0.265 | 0.295 | 0.165 | 0.22 | 0.155 | 0.215 | 0.295 | 0.155
16 | 1.155 | 1.105 | 1.05 | 1.095 | 1.085 | 1.095 | 1.47 | 1.655 | 1.75 | 1.655 | 1.605 | 1.715 | 1.705 | 1.595 | 1.525 | 1.47 | 1.47 | 1.405 | 1.445 | 1.52 | 1.495 | 1.58 | 1.47 | 1.26
17 | 0.335 | 0.305 | 0.285 | 0.32 | 0.34 | 0.29 | 0.41 | 0.37 | 0.385 | 0.415 | 0.355 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.375 | 0.36 | 0.4 | 0.38 | 0.37 | 0.435 | 0.425 | 0.455 | 0.395 | 0.415
18 | 0.015 | 0.01 | 0 | 0.015 | 0 | -0.04 | -0.015 | -0.01 | 0.015 | -0.015 | 0.015 | -0.02 | -0.025 | 0.035 | -0.025 | 0.035 | 0.015 | 0.01 | -0.025 | 0.005 | -0.015 | -0.005 | 0.03 | 0.01
20 | 0.235 | 0.225 | 0.225 | 0.25 | 0.225 | 0.215 | 0.215 | 0.22 | 0.23 | 0.215 | 0.275 | 0.215 | 0.27 | 0.285 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.305 | 0.215 | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.015
21 | 0.285 | 0.26 | 0.245 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.345 | 0.47 | 0.49 | 0.485 | 0.475 | 0.49 | 0.515 | 0.5 | 0.47 | 0.43 | 0.43 | 0.435 | 0.485 | 0.45 | 0.475 | 0.505 | 0.44 | 0.345
26 | 1.075 | 0.985 | 0.965 | 0.925 | 0.915 | 0.91 | 1.18 | 1.355 | 1.445 | 1.5 | 1.49 | 1.525 | 1.525 | 1.6 | 1.46 | 1.495 | 1.475 | 1.475 | 1.42 | 1.42 | 1.405 | 1.52 | 1.445 | 1.245
30 | 0.545 | 0.5 | 0.49 | 0.49 | 0.505 | 0.515 | 0.685 | 0.78 | 0.805 | 0.74 | 0.76 | 0.86 | 0.855 | 0.83 | 0.795 | 0.745 | 0.77 | 0.775 | 0.775 | 0.74 | 0.81 | 0.785 | 0.655 | 0.605
35 | 0.505 | 0.46 | 0.395 | 0.435 | 0.45 | 0.48 | 0.655 | 0.765 | 0.81 | 0.795 | 0.715 | 0.81 | 0.79 | 0.775 | 0.655 | 0.635 | 0.625 | 0.62 | 0.61 | 0.675 | 0.68 | 0.725 | 0.66 | 0.565
36 | 0.02 | 0.02 | 0.025 | 0.005 | 0.01 | 0.025 | 0.02 | 0.01 | 0 | -0.03 | -0.03 | -0.025 | -0.025 | -0.015 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | -0.015 | -0.005
42 | 0.805 | 0.755 | 0.725 | 0.715 | 0.735 | 0.705 | 0.84 | 0.96 | 1.01 | 1.05 | 1.13 | 1.275 | 0.855 | 1.15 | 1.09 | 1.06 | 1.11 | 1.055 | 0.96 | 0.995 | 1 | 1.06 | 0.855 | 0.78
55 | 0.13 | 0.115 | 0.065 | 0.065 | 0.055 | 0.055 | 0.19 | 0.31 | 0.355 | 0.355 | 0.31 | 0.39 | 0.32 | 0.315 | 0.275 | 0.275 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.28 | 0.33 | 0.335 | 0.265 | 0.175
68 | 0.225 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.265 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.315 | 0.315 | 0.315 | 0.315 | 0.32 | 0.32 | 0.275
72 | -0.18 | -0.98 | -1.13 | -1.23 | -0.73 | -1.33 | -0.43 | -0.58 | -0.73 | 0.32 | 0.52 | 0.87 | 2.22 | 3.57 | 3.42 | 3.17 | 2.97 | 2.87 | 1.37 | 1.67 | 2.67 | 3.17 | 3.17 | 3.47
103 | 1.7 | 1.595 | 1.49 | 1.6 | 1.42 | 1.265 | 1.735 | 1.95 | 2.49 | 2.49 | 2.75 | 2.82 | 2.845 | 3.375 | 3.455 | 3.14 | 2.98 | 2.73 | 2.48 | 2.715 | 2.22 | 2.32 | 2.805 | 2.26

## CostFlex, Summer
Bus | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 89.2551 | 85.0477 | 83.2825 | 80.8755 | 81.6778 | 85.1343 | 92.3778 | 95.8279 | 100 | 94.8137 | 92.6602 | 84.1555 | 81.8255 | 69.9316 | 72.7559 | 65.9745 | 64.1869 | 63.8467 | 64.6876 | 73.4715 | 89.0497 | 88.931 | 84.2068 | 80.1021
2 | 89.2551 | 85.0477 | 83.2825 | 80.8755 | 81.6778 | 85.1343 | 92.3778 | 95.8279 | 100 | 94.8137 | 92.6602 | 84.1555 | 81.8255 | 69.9316 | 72.7559 | 65.9745 | 64.1869 | 63.8467 | 64.6876 | 73.4715 | 89.0497 | 88.931 | 84.2068 | 80.1021
3 | 89.2551 | 85.0477 | 83.2825 | 80.8755 | 81.6778 | 85.1343 | 92.3778 | 95.8279 | 100 | 94.8137 | 92.6602 | 84.1555 | 81.8255 | 69.9316 | 72.7559 | 65.9745 | 64.1869 | 63.8467 | 64.6876 | 73.4715 | 89.0497 | 88.931 | 84.2068 | 80.1021
4 | 89.2551 | 85.0477 | 83.2825 | 80.8755 | 81.6778 | 85.1343 | 92.3778 | 95.8279 | 100 | 94.8137 | 92.6602 | 84.1555 | 81.8255 | 69.9316 | 72.7559 | 65.9745 | 64.1869 | 63.8467 | 64.6876 | 73.4715 | 89.0497 | 88.931 | 84.2068 | 80.1021
5 | 89.2551 | 85.0477 | 83.2825 | 80.8755 | 81.6778 | 85.1343 | 92.3778 | 95.8279 | 100 | 94.8137 | 92.6602 | 84.1555 | 81.8255 | 69.9316 | 72.7559 | 65.9745 | 64.1869 | 63.8467 | 64.6876 | 73.4715 | 89.0497 | 88.931 | 84.2068 | 80.1021
8 | 89.2551 | 85.0477 | 83.2825 | 80.8755 | 81.6778 | 85.1343 | 92.3778 | 95.8279 | 100 | 94.8137 | 92.6602 | 84.1555 | 81.8255 | 69.9316 | 72.7559 | 65.9745 | 64.1869 | 63.8467 | 64.6876 | 73.4715 | 89.0497 | 88.931 | 84.2068 | 80.1021
9 | 89.2551 | 85.0477 | 83.2825 | 80.8755 | 81.6778 | 85.1343 | 92.3778 | 95.8279 | 100 | 94.8137 | 92.6602 | 84.1555 | 81.8255 | 69.9316 | 72.7559 | 65.9745 | 64.1869 | 63.8467 | 64.6876 | 73.4715 | 89.0497 | 88.931 | 84.2068 | 80.1021
10 | 89.2551 | 85.0477 | 83.2825 | 80.8755 | 81.6778 | 85.1343 | 92.3778 | 95.8279 | 100 | 94.8137 | 92.6602 | 84.1555 | 81.8255 | 69.9316 | 72.7559 | 65.9745 | 64.1869 | 63.8467 | 64.6876 | 73.4715 | 89.0497 | 88.931 | 84.2068 | 80.1021
12 | 89.2551 | 85.0477 | 83.2825 | 80.8755 | 81.6778 | 85.1343 | 92.3778 | 95.8279 | 100 | 94.8137 | 92.6602 | 84.1555 | 81.8255 | 69.9316 | 72.7559 | 65.9745 | 64.1869 | 63.8467 | 64.6876 | 73.4715 | 89.0497 | 88.931 | 84.2068 | 80.1021
15 | 89.2551 | 85.0477 | 83.2825 | 80.8755 | 81.6778 | 85.1343 | 92.3778 | 95.8279 | 100 | 94.8137 | 92.6602 | 84.1555 | 81.8255 | 69.9316 | 72.7559 | 65.9745 | 64.1869 | 63.8467 | 64.6876 | 73.4715 | 89.0497 | 88.931 | 84.2068 | 80.1021
16 | 89.2551 | 85.0477 | 83.2825 | 80.8755 | 81.6778 | 85.1343 | 92.3778 | 95.8279 | 100 | 94.8137 | 92.6602 | 84.1555 | 81.8255 | 69.9316 | 72.7559 | 65.9745 | 64.1869 | 63.8467 | 64.6876 | 73.4715 | 89.0497 | 88.931 | 84.2068 | 80.1021
17 | 89.2551 | 85.0477 | 83.2825 | 80.8755 | 81.6778 | 85.1343 | 92.3778 | 95.8279 | 100 | 94.8137 | 92.6602 | 84.1555 | 81.8255 | 69.9316 | 72.7559 | 65.9745 | 64.1869 | 63.8467 | 64.6876 | 73.4715 | 89.0497 | 88.931 | 84.2068 | 80.1021
18 | 89.2551 | 85.0477 | 83.2825 | 80.8755 | 81.6778 | 85.1343 | 92.3778 | 95.8279 | 100 | 94.8137 | 92.6602 | 84.1555 | 81.8255 | 69.9316 | 72.7559 | 65.9745 | 64.1869 | 63.8467 | 64.6876 | 73.4715 | 89.0497 | 88.931 | 84.2068 | 80.1021
20 | 89.2551 | 85.0477 | 83.2825 | 80.8755 | 81.6778 | 85.1343 | 92.3778 | 95.8279 | 100 | 94.8137 | 92.6602 | 84.1555 | 81.8255 | 69.9316 | 72.7559 | 65.9745 | 64.1869 | 63.8467 | 64.6876 | 73.4715 | 89.0497 | 88.931 | 84.2068 | 80.1021
21 | 89.2551 | 85.0477 | 83.2825 | 80.8755 | 81.6778 | 85.1343 | 92.3778 | 95.8279 | 100 | 94.8137 | 92.6602 | 84.1555 | 81.8255 | 69.9316 | 72.7559 | 65.9745 | 64.1869 | 63.8467 | 64.6876 | 73.4715 | 89.0497 | 88.931 | 84.2068 | 80.1021
26 | 89.2551 | 85.0477 | 83.2825 | 80.8755 | 81.6778 | 85.1343 | 92.3778 | 95.8279 | 100 | 94.8137 | 92.6602 | 84.1555 | 81.8255 | 69.9316 | 72.7559 | 65.9745 | 64.1869 | 63.8467 | 64.6876 | 73.4715 | 89.0497 | 88.931 | 84.2068 | 80.1021
30 | 89.2551 | 85.0477 | 83.2825 | 80.8755 | 81.6778 | 85.1343 | 92.3778 | 95.8279 | 100 | 94.8137 | 92.6602 | 84.1555 | 81.8255 | 69.9316 | 72.7559 | 65.9745 | 64.1869 | 63.8467 | 64.6876 | 73.4715 | 89.0497 | 88.931 | 84.2068 | 80.1021
35 | 89.2551 | 85.0477 | 83.2825 | 80.8755 | 81.6778 | 85.1343 | 92.3778 | 95.8279 | 100 | 94.8137 | 92.6602 | 84.1555 | 81.8255 | 69.9316 | 72.7559 | 65.9745 | 64.1869 | 63.8467 | 64.6876 | 73.4715 | 89.0497 | 88.931 | 84.2068 | 80.1021
36 | 89.2551 | 85.0477 | 83.2825 | 80.8755 | 81.6778 | 85.1343 | 92.3778 | 95.8279 | 100 | 94.8137 | 92.6602 | 84.1555 | 81.8255 | 69.9316 | 72.7559 | 65.9745 | 64.1869 | 63.8467 | 64.6876 | 73.4715 | 89.0497 | 88.931 | 84.2068 | 80.1021
42 | 89.2551 | 85.0477 | 83.2825 | 80.8755 | 81.6778 | 85.1343 | 92.3778 | 95.8279 | 100 | 94.8137 | 92.6602 | 84.1555 | 81.8255 | 69.9316 | 72.7559 | 65.9745 | 64.1869 | 63.8467 | 64.6876 | 73.4715 | 89.0497 | 88.931 | 84.2068 | 80.1021
55 | 89.2551 | 85.0477 | 83.2825 | 80.8755 | 81.6778 | 85.1343 | 92.3778 | 95.8279 | 100 | 94.8137 | 92.6602 | 84.1555 | 81.8255 | 69.9316 | 72.7559 | 65.9745 | 64.1869 | 63.8467 | 64.6876 | 73.4715 | 89.0497 | 88.931 | 84.2068 | 80.1021
68 | 89.2551 | 85.0477 | 83.2825 | 80.8755 | 81.6778 | 85.1343 | 92.3778 | 95.8279 | 100 | 94.8137 | 92.6602 | 84.1555 | 81.8255 | 69.9316 | 72.7559 | 65.9745 | 64.1869 | 63.8467 | 64.6876 | 73.4715 | 89.0497 | 88.931 | 84.2068 | 80.1021
72 | 89.2551 | 85.0477 | 83.2825 | 80.8755 | 81.6778 | 85.1343 | 92.3778 | 95.8279 | 100 | 94.8137 | 92.6602 | 84.1555 | 81.8255 | 69.9316 | 72.7559 | 65.9745 | 64.1869 | 63.8467 | 64.6876 | 73.4715 | 89.0497 | 88.931 | 84.2068 | 80.1021
103 | 89.2551 | 85.0477 | 83.2825 | 80.8755 | 81.6778 | 85.1343 | 92.3778 | 95.8279 | 100 | 94.8137 | 92.6602 | 84.1555 | 81.8255 | 69.9316 | 72.7559 | 65.9745 | 64.1869 | 63.8467 | 64.6876 | 73.4715 | 89.0497 | 88.931 | 84.2068 | 80.1021