## Load P (MW)
Bus Number | Un (kV) | ID | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h
1 | 110 | 3 | 1.061 | 0.49182 | 1.0158 | 0.35178 | 0.36588 | 0.80746 | 0.81159 | 1.1895 | 0.44277 | 1.2455 | 0.22536 | 0.88414 | 0.35657 | 0.82724 | 1.6866 | 0.48861 | 0.10778 | 1.6532 | 1.5359 | 0.29927 | 1.3917 | 1.039 | 0.78824 | 0.2807
1 | 110 | 4 | 1.1411 | 0.45362 | 1.0252 | 0.41116 | 0.36052 | 0.76801 | 0.74849 | 1.2029 | 0.40922 | 1.1749 | 0.29544 | 0.74726 | 0.35727 | 0.84762 | 1.6439 | 0.45872 | 0.10577 | 1.7597 | 1.5379 | 0.31395 | 1.3341 | 1.0315 | 0.73378 | 0.2654
2 | 35 | 1 | 0.00037373 | 0.00045486 | 0.0004571 | 0.00011221 | 0 | 0 | 0.00011886 | 0.00049082 | 0.0004027 | 0 | 0 | 0 | 0.00041329 | 0.00010332 | 0 | 0 | 0.00016676 | 0.00033351 | 0 | 0 | 0 | 0.00050244 | 0 | 0
2 | 35 | 2 | 18.407 | 17.169 | 16.2681 | 16.1534 | 16.3483 | 17.9703 | 21.4429 | 25.8103 | 28.1006 | 28.4514 | 27.6836 | 27.8263 | 27.803 | 27.3493 | 25.7908 | 25.0519 | 26.0901 | 28.9212 | 28.8167 | 28.2201 | 27.7347 | 25.9944 | 22.7407 | 20.6316
3 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 110 | 2 | 19.7064 | 18.3122 | 16.5717 | 17.8238 | 17.7617 | 18.5165 | 27.5566 | 30.6913 | 33.6485 | 33.6662 | 31.8014 | 34.794 | 32.8137 | 30.718 | 29.7856 | 27.8319 | 27.8497 | 29.4836 | 29.4836 | 29.9276 | 29.1195 | 26.3134 | 22.2551 | 21.5358
4 | 110 | 1 | 21.1302 | 18.5872 | 17.5918 | 17.6545 | 18.6165 | 19.7834 | 23.096 | 25.388 | 26.7515 | 27.8557 | 28.6002 | 28.3994 | 28.0146 | 27.4625 | 27.0317 | 26.5131 | 27.9226 | 31.712 | 32.1512 | 32.4816 | 30.9884 | 29.2443 | 26.8895 | 23.5853
4 | 110 | 2 | 15.421 | 13.1123 | 12.1294 | 11.8282 | 12.9366 | 14.7142 | 18.4826 | 20.348 | 21.5777 | 22.2302 | 22.2218 | 22.3473 | 22.3891 | 21.7868 | 20.8499 | 20.3857 | 20.9252 | 23.5268 | 24.058 | 24.2796 | 23.3595 | 21.883 | 19.637 | 17.5416
4 | 110 | 99 | 25.0346 | 22.4877 | 21.2936 | 20.9262 | 21.2101 | 22.471 | 27.1639 | 31.1137 | 33.0092 | 34.0196 | 34.053 | 33.243 | 33.1094 | 32.5416 | 31.3057 | 30.8548 | 31.6815 | 35.9319 | 36.7502 | 36.7502 | 36.3828 | 35.4559 | 32.4247 | 28.6587
5 | 110 | 1 | 3.0164 | 2.473 | 1.4499 | 1.4499 | 1.4499 | 7.8012 | 9.3357 | 11.126 | 10.039 | 7.9717 | 7.2044 | 7.2044 | 7.2044 | 6.1814 | 6.1814 | 5.1584 | 5.4194 | 7.2257 | 7.2257 | 7.2257 | 7.2257 | 7.2257 | 6.938 | 4.7961
5 | 110 | 2 | -9.9914 | -10.2375 | -9.9637 | -9.896 | -9.6315 | 0.4825 | 0.60841 | 0.71997 | -4.6127 | -10.0591 | -10.1421 | -10.2437 | -10.0222 | -10.0314 | -9.8253 | -9.8375 | -10.1329 | -9.9412 | -10.1791 | -9.9453 | -9.9422 | -10.0129 | -10.1391 | -9.9791
5 | 110 | 3 | 1.9295 | 1.4073 | 1.4073 | 1.4073 | 1.4073 | 6.0801 | 7.6307 | 9.1652 | 8.3819 | 6.5863 | 5.8191 | 5.8191 | 5.8191 | 5.5633 | 4.7961 | 4.7961 | 4.7961 | 5.8191 | 5.8191 | 5.8191 | 5.8191 | 5.8191 | 5.5633 | 3.5173
8 | 220 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 110 | 2 | 9 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.25 | 11.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 14 | 13.75 | 13.75 | 12.75 | 12 | 11.75 | 12.75 | 14.5 | 14.75 | 14.5 | 14 | 13 | 12 | 10.5
9 | 110 | 99 | 16.2842 | 18.3979 | 19.7453 | 23.3501 | 25.242 | 11.4714 | -4.8364 | -33.4034 | -47.4558 | -38.1561 | -25.6139 | -22.5526 | -32.861 | -20.5374 | -20.9587 | -22.6737 | -27.4865 | -36.425 | -37.9728 | -39.4853 | -38.9804 | -27.3236 | -6.9298 | 11.9323
10 | 110 | 1 | 9.9016 | 9.0466 | 8.7046 | 8.1916 | 8.5336 | 9.7562 | 13.048 | 15.6302 | 16.1432 | 16.4852 | 15.8012 | 15.4592 | 14.2536 | 12.9967 | 12.6462 | 13.1763 | 14.4246 | 16.7118 | 16.7246 | 16.7246 | 16.7246 | 15.8653 | 13.2789 | 11.3893
10 | 110 | 99 | 17.7827 | 16.4621 | 15.6217 | 15.6389 | 14.97 | 15.1587 | 17.9885 | 19.6864 | 25.9977 | 28.8617 | 29.5649 | 30.7311 | 30.4053 | 30.7654 | 30.6625 | 28.553 | 27.4554 | 30.1137 | 23.9053 | 23.6309 | 23.751 | 22.6705 | 20.1666 | 18.2114
12 | 110 | 99 | 170.6807 | 149.5409 | 141.9313 | 138.574 | 136.1396 | 154.6695 | 212.6739 | 256.5573 | 277.1968 | 274.1571 | 289.1519 | 296.4148 | 283.6672 | 279.1613 | 260.77 | 251.5792 | 260.7552 | 306.2366 | 305.0338 | 304.8476 | 303.5851 | 286.204 | 248.7856 | 212.4094
15 | 110 | 1 | 3.7036 | 3.6212 | 3.4647 | 3.5081 | 3.4896 | 3.7104 | 4.7079 | 5.3445 | 5.736 | 5.9768 | 5.5717 | 5.7545 | 5.6785 | 5.464 | 5.1856 | 4.8595 | 4.8848 | 5.5225 | 5.5473 | 5.6731 | 5.4962 | 5.3314 | 4.6703 | 4.1326
15 | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 110 | 1 | 10.616 | 10.03 | 9.856 | 10.183 | 10.939 | 12.954 | 16.146 | 19.587 | 20.023 | 17.484 | 19.446 | 19.67 | 17.271 | 18.19 | 16.85 | 16.89 | 16.78 | 17.96 | 17.103 | 16.368 | 16.568 | 15.157 | 12.913 | 11.095
16 | 110 | 2 | 12.953 | 12.198 | 12.219 | 11.825 | 12.197 | 13.92 | 19.16 | 22.21 | 23.41 | 22.95 | 22.515 | 22.648 | 22.487 | 21.708 | 19.728 | 19.616 | 20.025 | 21.629 | 21.49 | 21.506 | 20.279 | 18.298 | 16.62 | 14.049
16 | 110 | 3 | 2.884 | 3.421 | 3.35 | 3.591 | 3.75 | 3.851 | 6.131 | 6.677 | 6.674 | 6.422 | 5.386 | 5.161 | 4.9 | 5.009 | 5.438 | 4.899 | 5.439 | 5.013 | 5.238 | 5.032 | 5.004 | 3.945 | 3.361 | 3.485
17 | 110 | 1 | 2.3074 | 2.1433 | 2.028 | 1.9943 | 2.4159 | 2.8001 | 3.1703 | 3.6996 | 3.711 | 3.9576 | 3.7876 | 3.5959 | 3.4831 | 3.3933 | 3.2923 | 3.4844 | 3.6203 | 4.2728 | 4.3315 | 4.5326 | 4.2735 | 3.9511 | 3.4066 | 2.9879
17 | 110 | 2 | 4.4304 | 4.3932 | 3.7426 | 4.0652 | 3.8181 | 4.2667 | 4.9544 | 6.0543 | 6.0439 | 6.1359 | 5.0798 | 5.6734 | 5.2291 | 4.9301 | 5.2791 | 5.4373 | 6.3278 | 6.2628 | 5.6741 | 6.1459 | 6.4139 | 5.3487 | 4.5126 | 4.8027
18 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 110 | 2 | 0.59882 | 0.59882 | 0.59882 | 0.59882 | 0.65047 | 0.58412 | 0.95661 | 1.0073 | 1.0073 | 1.1887 | 1.4884 | 1.3507 | 1.5108 | 1.5161 | 1.4188 | 1.394 | 1.495 | 1.5493 | 1.5493 | 1.5493 | 1.5493 | 1.0386 | 0.81647 | 0.66627
20 | 35 | 1 | 3.8091 | 3.8091 | 3.8091 | 3.7542 | 4.1932 | 3.9243 | 3.9847 | 3.3152 | 2.8378 | 2.4811 | 2.986 | 3.3811 | 3.7103 | 4.0396 | 3.9298 | 3.4359 | 3.4908 | 3.7652 | 3.8201 | 3.7103 | 3.7762 | 4.303 | 4.0835 | 3.6993
21 | 35 | 1 | 6.0042 | 5.5542 | 5.2249 | 5.1865 | 5.192 | 5.8176 | 8.8632 | 10.8497 | 11.5686 | 11.618 | 11.1077 | 11.6015 | 11.6619 | 11.4863 | 10.2296 | 9.5711 | 10.1199 | 11.8046 | 11.2503 | 11.0967 | 10.8223 | 10.087 | 8.3529 | 7.2444
26 | 110 | 1 | 8.0934 | 6.8982 | 6.8982 | 6.8982 | 6.8982 | 6.8982 | 8.7035 | 9.6185 | 10.5336 | 10.5336 | 10.5336 | 10.5336 | 10.5336 | 10.5336 | 10.5336 | 10.2348 | 9.3384 | 9.3384 | 10.5336 | 10.5336 | 10.5336 | 10.2286 | 9.3135 | 8.7159
26 | 110 | 2 | 13.2304 | 12.0813 | 11.1809 | 10.9579 | 10.9579 | 12.0041 | 14.8682 | 17.3378 | 19.576 | 20.2877 | 20.1848 | 20.1848 | 19.6017 | 19.0357 | 18.2125 | 17.9638 | 18.2297 | 20.1762 | 20.4849 | 20.4763 | 20.4678 | 19.293 | 17.8266 | 15.5199
26 | 110 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 35 | 1 | 10.0695 | 9.4253 | 9.4633 | 9.4862 | 9.6681 | 10.3093 | 13.3382 | 15.0803 | 15.6408 | 15.1132 | 15.1331 | 15.8944 | 15.6727 | 15.6611 | 15.0094 | 14.7408 | 14.734 | 15.0916 | 14.8177 | 14.335 | 14.4079 | 13.5422 | 11.4978 | 10.8815
30 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 110 | 1 | 16.307 | 15.324 | 14.473 | 14.326 | 14.627 | 17.325 | 24.46 | 28.938 | 29.726 | 30.132 | 27.265 | 28.987 | 28.119 | 26.795 | 24.675 | 24.331 | 25.561 | 27.762 | 26.822 | 26.662 | 26.249 | 24.447 | 20.931 | 18.557
35 | 110 | 2 | -0.061354 | -0.061354 | -0.061354 | -0.061354 | -0.061354 | -0.061354 | -0.061354 | -0.061354 | -0.061354 | -0.061354 | -0.061354 | -0.061354 | -0.061354 | -0.061354 | -0.061354 | -0.061354 | -0.061354 | -0.061354 | -0.061354 | -0.061354 | -0.061354 | -0.061354 | -0.061354 | -0.061354
36 | 110 | 1 | 0.003 | 1.86 | -0.359 | -0.045 | 0.135 | -0.092 | 0.029 | -0.217 | -0.357 | -0.023 | -0.084 | 0.319 | -0.368 | -0.725 | -0.121 | -0.168 | 0.344 | 0.003 | -0.188 | 0.367 | -0.117 | 0.092 | -0.07 | -0.151
42 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 110 | 2 | 14.1709 | 12.9937 | 12.3615 | 12.2961 | 12.743 | 13.7676 | 17.877 | 20.5584 | 21.5285 | 21.8446 | 21.4086 | 21.9863 | 21.692 | 20.493 | 19.8172 | 18.5855 | 18.8253 | 22.0844 | 22.2806 | 22.4659 | 21.801 | 20.8854 | 18.7054 | 16.0566
55 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 110 | 3 | 1.7057 | 1.7057 | 1.7057 | 1.7057 | 1.7057 | 1.7057 | 2.425 | 3.6238 | 3.6238 | 3.6238 | 3.6238 | 3.6238 | 3.6238 | 3.6238 | 3.6238 | 3.6238 | 3.6238 | 3.6238 | 3.6238 | 3.6238 | 3.6238 | 3.6238 | 2.9045 | 2.6648
55 | 110 | 4 | 0.75693 | 0.75693 | 0.75693 | 0.75693 | 0.75693 | 0.75693 | 1.4816 | 1.7267 | 1.9718 | 2.2168 | 2.2168 | 2.2168 | 2.2168 | 2.2168 | 1.8572 | 1.7373 | 1.7373 | 2.105 | 2.2275 | 2.2275 | 2.2275 | 2.1076 | 1.6281 | 1.2684
68 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 110 | 2 | 5.6522 | 5.4094 | 5.1917 | 5.7275 | 5.5266 | 5.5266 | 6.1964 | 6.5313 | 6.3304 | 6.8662 | 6.9667 | 6.816 | 6.6988 | 6.6318 | 6.5983 | 5.9704 | 6.3471 | 6.5313 | 5.9034 | 6.5313 | 6.1127 | 5.694 | 5.694 | 5.694
72 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 110 | 2 | 0.29562 | 0 | 0.17188 | 0 | 0 | 0.11344 | 0.70812 | 0.36094 | 0.15125 | 0.27844 | 0 | 0.61875 | 0.58437 | 0.51563 | 0 | 0.49844 | 2.3994 | 0.44 | 0 | 0 | 1.0725 | 0.20281 | 0.94875 | 0.85938
72 | 110 | 99 | 17.6909 | 8.8103 | 7.7708 | 8.4153 | 10.2184 | 10.8197 | 16.3584 | 28.2723 | 32.5296 | 36.9596 | 30.7525 | 24.2046 | 25.6473 | 27.4318 | 27.1164 | 26.1534 | 23.9586 | 33.6525 | 31.9328 | 33.6116 | 30.6596 | 29.4263 | 22.3409 | 21.0059
103 | 110 | 1 | 20.3171 | 18.728 | 17.9382 | 17.5432 | 17.9382 | 19.1769 | 23.7601 | 27.3883 | 29.5587 | 30.5448 | 31.1167 | 31.1384 | 30.7423 | 29.7561 | 28.5725 | 27.9813 | 27.7844 | 30.7429 | 31.5345 | 30.7423 | 29.953 | 28.1776 | 25.4143 | 22.4546
103 | 110 | 2 | 16.5993 | 15.6131 | 15.2194 | 15.2194 | 15.2194 | 16.4135 | 19.6485 | 23.0025 | 24.6156 | 25.6563 | 24.6807 | 24.9109 | 24.9109 | 24.3185 | 22.7394 | 21.1615 | 20.964 | 22.5414 | 23.3312 | 23.3312 | 22.1476 | 21.9179 | 20.2831 | 17.9159
103 | 110 | 3 | 3.0028 | 0.93041 | 2.2774 | 1.0618 | 2.1543 | 2.6361 | 2.2698 | 3.3153 | 2.8253 | 3.1841 | 2.0419 | 2.5821 | 2.1615 | 1.5634 | 2.8448 | 1.9109 | 2.2467 | 1.8064 | 3.9058 | 3.1188 | 1.872 | 3.5009 | 0.95743 | 1.8453
103 | 110 | 4 | 2.4163 | 0.42901 | 1.7138 | 0.68352 | 1.7641 | 2.1846 | 1.7486 | 2.8409 | 2.3971 | 2.6477 | 1.5867 | 2.0535 | 1.6987 | 0.97682 | 2.3542 | 1.3435 | 1.7371 | 1.2969 | 3.4387 | 2.5474 | 1.3241 | 2.8832 | 0.39807 | 1.4551
103 | 110 | 99 | -40.3149 | -37.9332 | -37.9953 | -38.2129 | -39.7554 | -39.8358 | -41.7223 | -35.4442 | -29.0847 | -27.8831 | -29.2262 | -32.816 | -32.7356 | -33.1557 | -33.3573 | -36.4272 | -36.8677 | -34.8622 | -37.6684 | -37.648 | -38.6717 | -38.393 | -38.7339 | -40.6611

## Load Q (MVAr)
Bus Number | Un (kV) | ID | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h
1 | 110 | 3 | 0.28356 | 0.27106 | 0.66296 | 0.27661 | 0.25571 | 0.28004 | 0.31388 | 0.31469 | 0.21537 | 0.90692 | 0.058041 | 0.51545 | 0.19115 | 0.22071 | 0.31565 | 0.38323 | 0.14181 | 0.58193 | 0.48295 | 0.20329 | 0.83736 | 0.42457 | 0.42623 | 0.18397
1 | 110 | 4 | 0.23736 | 0.32432 | 0.6629 | 0.30109 | 0.25498 | 0.31838 | 0.32745 | 0.30963 | 0.21071 | 0.83927 | 0.10131 | 0.43605 | 0.16116 | 0.22241 | 0.33873 | 0.43989 | 0.13796 | 0.60397 | 0.52128 | 0.19456 | 0.86597 | 0.45339 | 0.43759 | 0.18424
2 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0.00034388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00028798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001181 | 0.00035432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00037247
2 | 35 | 2 | -3.4723 | -3.7739 | -4.0654 | -4.0355 | -4.1769 | -3.7182 | -2.7689 | -1.1397 | -0.33565 | -0.052218 | -0.47137 | -0.34654 | -0.47966 | -0.48387 | -1.2232 | -1.7618 | -1.567 | -0.53478 | -0.77792 | -0.97788 | -1.5361 | -1.9939 | -2.6751 | -3.0115
3 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 110 | 2 | 3.627 | 4.4929 | 4.4929 | 4.4929 | 4.4929 | 3.6404 | 1.6512 | 0.21257 | -1.2438 | -1.2438 | -0.10712 | -1.2971 | -1.2971 | -1.004 | -0.12488 | 0.75427 | 1.0473 | 1.0473 | 1.0473 | 1.0473 | 1.0473 | 2.184 | 3.3384 | 3.3384
4 | 110 | 1 | 4.7723 | 4.0236 | 3.7643 | 3.8521 | 4.2913 | 4.4711 | 5.7468 | 6.6084 | 7.1605 | 7.7461 | 8.1309 | 8.0347 | 7.9385 | 7.7502 | 7.4115 | 7.2567 | 7.5411 | 9.4442 | 9.3522 | 9.4985 | 8.729 | 7.7544 | 6.7213 | 5.4624
4 | 110 | 2 | 2.9989 | 2.543 | 2.2586 | 2.0955 | 2.3757 | 3.1578 | 4.2411 | 4.7765 | 5.5084 | 5.8221 | 5.6966 | 5.5962 | 5.8054 | 5.9476 | 5.1947 | 5.0107 | 5.0483 | 6.3407 | 6.5206 | 5.9978 | 5.6924 | 5.1152 | 4.3331 | 3.6639
4 | 110 | 99 | -0.091855 | -0.64298 | -0.95195 | -0.98535 | -1.0271 | -0.62628 | 0.87679 | 1.8788 | 2.6554 | 3.3068 | 3.1899 | 3.0813 | 3.0396 | 2.9143 | 2.3799 | 1.9707 | 2.1043 | 4.242 | 4.1251 | 3.8913 | 3.5239 | 3.0897 | 1.9623 | 0.86009
5 | 110 | 1 | 0.00033379 | 0.00033379 | 0.00033379 | 0.00033379 | 0.00033379 | 0.00033379 | 0.00033379 | 0.00033379 | 0.00033379 | 0.00033379 | 0.00033379 | 0.00033379 | 0.00033379 | 0.00033379 | 0.00033379 | 0.00033379 | 0.00033379 | 0.00033379 | 0.00033379 | 0.00033379 | 0.00033379 | 0.00033379 | 0.00033379 | 0.00033379
5 | 110 | 2 | -0.76904 | -0.79673 | -0.79365 | -0.79673 | -0.62139 | 0.038545 | 0.041112 | 0.041968 | -0.38326 | -0.89209 | -0.84287 | -0.79365 | -0.61216 | -0.86133 | -0.67983 | -0.78442 | -0.79058 | -0.95054 | -0.94131 | -0.85518 | -0.82441 | -0.74136 | -0.88594 | -0.70752
5 | 110 | 3 | 1.1299 | 0.82087 | 0.33601 | 0.096241 | 0.096241 | 0.57045 | 1.8039 | 2.057 | 2.057 | 1.8199 | 1.1086 | 1.1086 | 1.1086 | 1.1086 | 1.1033 | 1.0873 | 1.0873 | 1.3004 | 1.3004 | 1.3004 | 1.3004 | 1.3031 | 1.3803 | 0.65037
8 | 220 | 1 | 99.0391 | 99.3949 | 99.8287 | 99.7989 | 99.357 | 98.5718 | 96.2851 | 94.5153 | 93.7783 | 71.1746 | 48.8715 | 48.5819 | 48.8927 | 49.1223 | 49.3992 | 74.4617 | 95.0049 | 93.3942 | 93.5214 | 93.7577 | 94.7083 | 95.4754 | 96.5862 | 97.9185
9 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 110 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5
9 | 110 | 99 | 12.7212 | 12.4597 | 12.8123 | 12.4999 | 11.0207 | 9.2885 | 2.8062 | 0.17954 | 2.6754 | 0.67208 | -0.31514 | -5.4286 | -0.28351 | 1.1362 | 4.205 | 5.8777 | 6.1586 | 2.1717 | 2.0811 | 3.7634 | 6.9737 | 9.0468 | 9.1577 | 9.6406
10 | 110 | 1 | 0.60174 | 0.30074 | 0.16958 | 0.13088 | 0.31364 | 0.75869 | 2.1519 | 3.4785 | 3.8891 | 4.1299 | 3.8418 | 3.9214 | 3.3387 | 3.2226 | 2.8593 | 2.7367 | 3.1216 | 4.102 | 3.7214 | 3.6784 | 3.2312 | 2.6894 | 1.7972 | 0.98445
10 | 110 | 99 | -15.4277 | -16.2595 | -16.2595 | -16.2595 | -16.2595 | -16.0194 | -10.9429 | -6.1837 | -3.7999 | -2.8394 | -3.7741 | -4.4944 | -4.4944 | -4.1086 | -5.9779 | -8.4133 | -8.842 | -4.7603 | -4.6402 | -4.8717 | -6.0037 | -8.3275 | -10.3598 | -11.3717
12 | 110 | 99 | -32.1707 | -37.0981 | -35.1374 | -36.3796 | -36.4005 | -35.7154 | -15.9059 | -0.64364 | 5.5612 | 12.9354 | 16.1454 | 15.0492 | 18.8097 | 13.5374 | 12.8715 | 2.9588 | 0.87278 | 20.4503 | 21.3443 | 22.6292 | 12.3157 | 0.92614 | -6.5406 | -10.465
15 | 110 | 1 | -3.4096 | -3.4096 | -3.4096 | -3.4096 | -3.4096 | -3.4096 | -3.2956 | -3.0118 | -2.8982 | -2.7271 | -2.7842 | -2.7271 | -2.7842 | -2.9553 | -2.9553 | -2.9553 | -3.1249 | -3.1815 | -3.1815 | -3.1815 | -3.1815 | -3.2448 | -3.435 | -3.435
15 | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 110 | 1 | 0.278 | 0.199 | 0.251 | 0.034 | 0.417 | 1.048 | 1.909 | 3.532 | 4.151 | 2.89 | 3.319 | 3.315 | 2.729 | 2.88 | 2.429 | 2.326 | 2.041 | 2.863 | 2.493 | 2.11 | 1.923 | 1.571 | 1.225 | 0.366
16 | 110 | 2 | 0.021 | -0.183 | -0.691 | -0.979 | -0.65 | -0.04 | 1.804 | 3.314 | 3.591 | 3.435 | 3.657 | 3.272 | 3.409 | 3.062 | 2.303 | 2.091 | 1.81 | 2.671 | 2.615 | 2.326 | 2.049 | 1.215 | 0.783 | 0.225
16 | 110 | 3 | 1.828 | -1.313 | -1.637 | 0.034 | -1.256 | -1.25 | 0.346 | 0.453 | 0.521 | 0.54 | -0.001 | 0.46 | -0.07 | -0.001 | -0.551 | -0.431 | -0.366 | -0.609 | -0.559 | -0.58 | -0.565 | -0.872 | -1.394 | -1.497
17 | 110 | 1 | -0.013189 | -0.059975 | -0.012528 | -0.02536 | 0.071897 | 0.12107 | 0.27362 | 0.51597 | 0.5804 | 0.59404 | 0.52222 | 0.49312 | 0.4835 | 0.55987 | 0.388 | 0.4455 | 0.42227 | 0.49275 | 0.45766 | 0.40899 | 0.37314 | 0.34274 | 0.24946 | 0.18485
17 | 110 | 2 | -1.4345 | -1.3966 | -1.5788 | -1.4348 | -1.5366 | -1.4399 | -1.1727 | -1.0209 | -0.94837 | -1.058 | -1.1953 | -0.99671 | -1.0611 | -1.1239 | -1.1016 | -1.1651 | -1.0003 | -0.99249 | -1.0597 | -1.0772 | -0.97087 | -1.1196 | -1.2671 | -1.3199
18 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 110 | 2 | -1.0335 | -1.0335 | -1.0335 | -1.0335 | -0.98008 | -1.0095 | -0.92012 | -0.89033 | -0.89033 | -0.9878 | -0.91318 | -0.88831 | -0.89454 | -0.94493 | -0.91842 | -0.91632 | -0.94213 | -0.94213 | -0.94213 | -0.9131 | -0.91034 | -0.98916 | -0.98916 | -0.98916
20 | 35 | 1 | -0.15331 | -0.15331 | -0.15331 | -0.15331 | -0.15331 | -0.15331 | -0.15331 | -0.15331 | -0.15331 | -0.15331 | -0.15331 | -0.72125 | -0.91056 | -0.91056 | -0.15331 | -0.15331 | -0.34811 | -0.93251 | -0.93251 | -0.93251 | -0.17525 | -0.17525 | -0.17525 | -0.17525
21 | 35 | 1 | -1.6349 | -1.6349 | -1.6349 | -1.6349 | -1.6349 | -1.6349 | -1.2343 | -0.2658 | -0.076481 | -0.076481 | -0.076481 | -0.076481 | -0.076481 | -0.076481 | -0.27128 | -0.85569 | -0.85569 | -0.85569 | -0.85569 | -0.85569 | -0.85569 | -0.85569 | -1.6129 | -1.6129
26 | 110 | 1 | -0.62462 | -0.62462 | -0.62462 | -0.62462 | -1.1246 | -0.99962 | -0.37461 | -0.12461 | 0.13164 | 0.3879 | 0.3879 | 0.3879 | 0.3879 | 0.3879 | 0.3879 | -0.12461 | -0.12461 | -0.12461 | 0.15664 | 0.053515 | -0.074612 | -0.074612 | -0.44962 | -0.57462
26 | 110 | 2 | 1.397 | 1.1691 | 0.94978 | 0.96268 | 0.96268 | 1.0745 | 2.0248 | 3.1987 | 4.2436 | 4.7424 | 4.6736 | 4.6134 | 4.493 | 4.2565 | 3.8953 | 3.4954 | 3.3191 | 3.8222 | 3.7276 | 3.6287 | 3.461 | 3.0611 | 2.6053 | 1.9904
26 | 110 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 35 | 1 | -1.646 | -1.8886 | -1.9333 | -1.9149 | -1.8162 | -1.5855 | -0.2373 | 0.5869 | 0.99762 | 0.57901 | 0.67486 | 1.0489 | 1.1912 | 1.1816 | 0.53281 | 0.28255 | 0.28781 | 0.32695 | -0.071338 | -0.50679 | -0.13418 | -0.5471 | -1.4521 | -1.5143
30 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 110 | 1 | 3.4538 | 4.2581 | 4.2581 | 4.2581 | 4.2581 | 4.2581 | 2.1133 | 0.23653 | -0.03157 | -1.104 | -0.29967 | -0.83588 | -1.104 | -1.104 | -0.03157 | 0.7844 | 1.0564 | 1.0564 | 1.0564 | 1.3245 | 2.1288 | 2.1288 | 3.2012 | 3.2012
35 | 110 | 2 | -0.0076237 | -0.0076237 | -0.0076237 | -0.0076237 | -0.0076237 | -0.0076237 | -0.0076237 | -0.0076237 | -0.0076237 | -0.0076237 | -0.0076237 | -0.0076237 | -0.0076237 | -0.0076237 | -0.0076237 | -0.0076237 | -0.0076237 | -0.0076237 | -0.0076237 | -0.0076237 | -0.0076237 | -0.0076237 | -0.0076237 | -0.0076237
36 | 110 | 1 | 1.583 | 1.009 | 1.408 | 1.549 | 1.544 | 1.412 | 1.869 | 1.758 | 2.347 | 1.962 | 1.505 | 1.419 | 1.756 | 1.234 | 1.317 | 1.325 | 1.748 | 1.607 | 1.53 | 1.794 | 1.868 | 1.437 | 1.161 | 1.398
42 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 110 | 2 | -2.1906 | -2.9264 | -3.0517 | -3.0517 | -3.0517 | -2.8828 | -1.4603 | -0.67547 | 0.25649 | 0.82875 | -0.34301 | -0.26126 | 0.11479 | 0.038492 | -0.19586 | -1.0951 | -1.4603 | -0.57192 | -0.51742 | -0.21221 | -0.086861 | -0.76267 | -1.2859 | -1.6129
55 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 110 | 3 | 0.72678 | 0.72678 | 0.72678 | 0.72678 | 0.72678 | 0.72678 | 0.72678 | 0.72678 | 0.72678 | 0.72678 | 0.72678 | 0.72678 | 0.72678 | 0.72678 | 0.72678 | 0.72678 | 0.72678 | 0.72678 | 0.72678 | 0.72678 | 0.72678 | 0.72678 | 0.72678 | 0.72678
55 | 110 | 4 | 0.03051 | 0.03051 | 0.03051 | 0.03051 | 0.03051 | 0.03051 | 0.03051 | 0.03051 | 0.03051 | 0.03051 | 0.03051 | 0.03051 | 0.03051 | 0.03051 | 0.03051 | 0.03051 | 0.03051 | 0.03051 | 0.03051 | 0.03051 | 0.03051 | 0.03051 | 0.03051 | 0.03051
68 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 110 | 2 | 1.6581 | 1.5576 | 1.2939 | 1.5116 | 1.4906 | 1.6413 | 1.7544 | 2.039 | 1.9386 | 2.0432 | 2.039 | 2.06 | 2.2693 | 2.2651 | 1.859 | 1.7669 | 1.5032 | 1.5409 | 1.5409 | 1.7586 | 1.5409 | 1.6748 | 1.3943 | 1.3902
72 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.017838 | 0 | 0 | -0.076703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1873
72 | 110 | 99 | 9.6568 | 7.9504 | 7.5072 | 6.9122 | 7.016 | 7.2952 | 2.9556 | 0.58704 | 0.412 | 0.92961 | 5.7913 | 4.9569 | 3.1601 | 4.9049 | 6.9511 | 8.1085 | 7.237 | 1.1086 | 2.3151 | 2.3062 | 2.6355 | 5.1311 | 8.0575 | 7.191
103 | 110 | 1 | 2.1879 | 2.0886 | 2.0886 | 2.0886 | 2.0886 | 2.0886 | 3.013 | 4.0841 | 4.5238 | 5.0076 | 5.0023 | 5.0023 | 5.2165 | 4.9307 | 4.7112 | 4.3758 | 4.0406 | 4.958 | 4.8699 | 4.53 | 4.315 | 3.8699 | 2.8806 | 2.4963
103 | 110 | 2 | 0.74849 | 0.78109 | 0.59397 | 0.69267 | 0.50702 | 0.83544 | 1.6603 | 2.5457 | 2.9963 | 3.4358 | 3.0568 | 2.9796 | 3.018 | 2.6226 | 2.4358 | 1.9024 | 1.8642 | 2.3586 | 2.5786 | 2.5515 | 2.0401 | 1.8803 | 1.353 | 0.76464
103 | 110 | 3 | 0.51501 | 0.018976 | 0.080748 | 0.017119 | 0.28731 | 0.31815 | 0.40683 | 1.3601 | 0.91246 | 1.285 | 0.87957 | 0.6134 | 0.28339 | 0.2276 | 0.77747 | 0.51501 | 0.78902 | 0.62495 | 1.8386 | 0.68476 | 0.297 | 1.0437 | -0.067754 | 0.3529
103 | 110 | 4 | 0.017118 | -0.36878 | -0.34176 | -0.43241 | -0.13334 | -0.081264 | -0.050429 | 0.95495 | 0.5112 | 0.80439 | 0.46087 | 0.21017 | -0.20089 | -0.19697 | 0.33939 | 0.026813 | 0.33733 | 0.18501 | 1.4681 | 0.18893 | -0.10065 | 0.63268 | -0.55204 | -0.10034
103 | 110 | 99 | -22.4352 | -24.8529 | -24.1604 | -23.8185 | -24.109 | -24.2398 | -10.9724 | -4.614 | -0.85376 | 1.4417 | -1.7268 | -2.3094 | -1.5564 | -0.51343 | -4.5931 | -8.8367 | -10.7537 | -2.8593 | -3.2403 | -2.3791 | -2.4798 | -5.5974 | -9.4787 | -11.1144

## Pc
NodeID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.2021 | 0.94544 | 2.041 | 0.76294 | 0.72639 | 1.5755 | 1.5601 | 2.3924 | 0.852 | 2.4204 | 0.5208 | 1.6314 | 0.71384 | 1.6749 | 3.3305 | 0.94732 | 0.21355 | 3.413 | 3.0739 | 0.61323 | 2.7258 | 2.0705 | 1.522 | 0.54609
2 | 18.4074 | 17.1695 | 16.2686 | 16.1535 | 16.3483 | 17.9703 | 21.443 | 25.8108 | 28.101 | 28.4514 | 27.6836 | 27.8263 | 27.8034 | 27.3494 | 25.7908 | 25.0519 | 26.0902 | 28.9215 | 28.8167 | 28.2201 | 27.7347 | 25.9949 | 22.7407 | 20.6316
3 | 19.7064 | 18.3122 | 16.5717 | 17.8238 | 17.7617 | 18.5165 | 27.5566 | 30.6913 | 33.6485 | 33.6662 | 31.8014 | 34.794 | 32.8137 | 30.718 | 29.7856 | 27.8319 | 27.8497 | 29.4836 | 29.4836 | 29.9276 | 29.1195 | 26.3134 | 22.2551 | 21.5358
4 | 61.5858 | 54.1871 | 51.0147 | 50.4089 | 52.7631 | 56.9686 | 68.7425 | 76.8497 | 81.3384 | 84.1055 | 84.875 | 83.9898 | 83.5132 | 81.791 | 79.1874 | 77.7536 | 80.5294 | 91.1706 | 92.9593 | 93.5114 | 90.7307 | 86.5832 | 78.9512 | 69.7855
5 | -5.0455 | -6.3572 | -7.1065 | -7.0388 | -6.7742 | 14.3638 | 17.5748 | 21.0111 | 13.8083 | 4.4989 | 2.8813 | 2.7798 | 3.0013 | 1.7133 | 1.1521 | 0.1169 | 0.082591 | 3.1036 | 2.8657 | 3.0995 | 3.1026 | 3.0318 | 2.3622 | -1.6658
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 25.2842 | 26.8979 | 28.2453 | 31.8501 | 33.742 | 20.7214 | 6.6636 | -19.9034 | -33.9558 | -24.6561 | -11.6139 | -8.8026 | -19.111 | -7.7874 | -8.9587 | -10.9237 | -14.7365 | -21.925 | -23.2228 | -24.9853 | -24.9804 | -14.3236 | 5.0702 | 22.4323
10 | 27.6843 | 25.5087 | 24.3263 | 23.8305 | 23.5036 | 24.9149 | 31.0365 | 35.3165 | 42.1408 | 45.3469 | 45.3661 | 46.1903 | 44.6589 | 43.7622 | 43.3087 | 41.7293 | 41.88 | 46.8255 | 40.6299 | 40.3555 | 40.4756 | 38.5358 | 33.4454 | 29.6007
12 | 170.6807 | 149.5409 | 141.9313 | 138.574 | 136.1396 | 154.6695 | 212.6739 | 256.5573 | 277.1968 | 274.1571 | 289.1519 | 296.4148 | 283.6672 | 279.1613 | 260.77 | 251.5792 | 260.7552 | 306.2366 | 305.0338 | 304.8476 | 303.5851 | 286.204 | 248.7856 | 212.4094
15 | 3.7036 | 3.6212 | 3.4647 | 3.5081 | 3.4896 | 3.7104 | 4.7079 | 5.3445 | 5.736 | 5.9768 | 5.5717 | 5.7545 | 5.6785 | 5.464 | 5.1856 | 4.8595 | 4.8848 | 5.5225 | 5.5473 | 5.6731 | 5.4962 | 5.3314 | 4.6703 | 4.1326
16 | 26.453 | 25.649 | 25.425 | 25.599 | 26.886 | 30.725 | 41.437 | 48.474 | 50.107 | 46.856 | 47.347 | 47.479 | 44.658 | 44.907 | 42.016 | 41.405 | 42.244 | 44.602 | 43.831 | 42.906 | 41.851 | 37.4 | 32.894 | 28.629
17 | 6.7378 | 6.5365 | 5.7706 | 6.0595 | 6.2339 | 7.0667 | 8.1246 | 9.7539 | 9.7549 | 10.0935 | 8.8675 | 9.2693 | 8.7122 | 8.3234 | 8.5714 | 8.9216 | 9.9481 | 10.5356 | 10.0055 | 10.6785 | 10.6874 | 9.2997 | 7.9192 | 7.7906
18 | 0.59882 | 0.59882 | 0.59882 | 0.59882 | 0.65047 | 0.58412 | 0.95661 | 1.0073 | 1.0073 | 1.1887 | 1.4884 | 1.3507 | 1.5108 | 1.5161 | 1.4188 | 1.394 | 1.495 | 1.5493 | 1.5493 | 1.5493 | 1.5493 | 1.0386 | 0.81647 | 0.66627
20 | 3.8091 | 3.8091 | 3.8091 | 3.7542 | 4.1932 | 3.9243 | 3.9847 | 3.3152 | 2.8378 | 2.4811 | 2.986 | 3.3811 | 3.7103 | 4.0396 | 3.9298 | 3.4359 | 3.4908 | 3.7652 | 3.8201 | 3.7103 | 3.7762 | 4.303 | 4.0835 | 3.6993
21 | 6.0042 | 5.5542 | 5.2249 | 5.1865 | 5.192 | 5.8176 | 8.8632 | 10.8497 | 11.5686 | 11.618 | 11.1077 | 11.6015 | 11.6619 | 11.4863 | 10.2296 | 9.5711 | 10.1199 | 11.8046 | 11.2503 | 11.0967 | 10.8223 | 10.087 | 8.3529 | 7.2444
26 | 21.3238 | 18.9795 | 18.0791 | 17.8561 | 17.8561 | 18.9023 | 23.5717 | 26.9564 | 30.1096 | 30.8213 | 30.7184 | 30.7184 | 30.1353 | 29.5694 | 28.7461 | 28.1987 | 27.5681 | 29.5146 | 31.0186 | 31.01 | 31.0014 | 29.5216 | 27.1401 | 24.2358
30 | 10.0695 | 9.4253 | 9.4633 | 9.4862 | 9.6681 | 10.3093 | 13.3382 | 15.0803 | 15.6408 | 15.1132 | 15.1331 | 15.8944 | 15.6727 | 15.6611 | 15.0094 | 14.7408 | 14.734 | 15.0916 | 14.8177 | 14.335 | 14.4079 | 13.5422 | 11.4978 | 10.8815
35 | 16.2456 | 15.2626 | 14.4116 | 14.2646 | 14.5656 | 17.2636 | 24.3986 | 28.8766 | 29.6646 | 30.0706 | 27.2036 | 28.9256 | 28.0576 | 26.7336 | 24.6136 | 24.2696 | 25.4996 | 27.7006 | 26.7606 | 26.6006 | 26.1876 | 24.3856 | 20.8696 | 18.4956
36 | 0.003 | 1.86 | -0.359 | -0.045 | 0.135 | -0.092 | 0.029 | -0.217 | -0.357 | -0.023 | -0.084 | 0.319 | -0.368 | -0.725 | -0.121 | -0.168 | 0.344 | 0.003 | -0.188 | 0.367 | -0.117 | 0.092 | -0.07 | -0.151
42 | 14.1709 | 12.9937 | 12.3615 | 12.2961 | 12.743 | 13.7676 | 17.877 | 20.5584 | 21.5285 | 21.8446 | 21.4086 | 21.9863 | 21.692 | 20.493 | 19.8172 | 18.5855 | 18.8253 | 22.0844 | 22.2806 | 22.4659 | 21.801 | 20.8854 | 18.7054 | 16.0566
55 | 2.4626 | 2.4626 | 2.4626 | 2.4626 | 2.4626 | 2.4626 | 3.9065 | 5.3505 | 5.5956 | 5.8407 | 5.8407 | 5.8407 | 5.8407 | 5.8407 | 5.481 | 5.3611 | 5.3611 | 5.7288 | 5.8513 | 5.8513 | 5.8513 | 5.7314 | 4.5326 | 3.9332
68 | 5.6522 | 5.4094 | 5.1917 | 5.7275 | 5.5266 | 5.5266 | 6.1964 | 6.5313 | 6.3304 | 6.8662 | 6.9667 | 6.816 | 6.6988 | 6.6318 | 6.5983 | 5.9704 | 6.3471 | 6.5313 | 5.9034 | 6.5313 | 6.1127 | 5.694 | 5.694 | 5.694
72 | 17.9865 | 8.8103 | 7.9427 | 8.4153 | 10.2184 | 10.9331 | 17.0665 | 28.6332 | 32.6809 | 37.238 | 30.7525 | 24.8234 | 26.2317 | 27.9474 | 27.1164 | 26.6518 | 26.358 | 34.0925 | 31.9328 | 33.6116 | 31.7321 | 29.6291 | 23.2897 | 21.8653
103 | 2.0206 | -2.2326 | -0.84659 | -3.705 | -2.6794 | 0.57537 | 5.7048 | 21.1028 | 30.3119 | 34.1498 | 30.1998 | 27.8689 | 26.7779 | 23.4591 | 23.1537 | 15.9701 | 15.8645 | 21.5253 | 24.5417 | 22.0916 | 16.625 | 18.0867 | 8.319 | 3.0099

## Qc
NodeID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.52092 | 0.59538 | 1.3259 | 0.5777 | 0.51069 | 0.59842 | 0.64133 | 0.62432 | 0.42609 | 1.7462 | 0.15935 | 0.9515 | 0.35231 | 0.44312 | 0.65438 | 0.82312 | 0.27976 | 1.1859 | 1.0042 | 0.39784 | 1.7033 | 0.87795 | 0.86382 | 0.36821
2 | -3.4723 | -3.7739 | -4.0651 | -4.0355 | -4.1769 | -3.7182 | -2.7689 | -1.1397 | -0.33565 | -0.052506 | -0.47137 | -0.34654 | -0.47966 | -0.48387 | -1.2232 | -1.7616 | -1.5667 | -0.53478 | -0.77792 | -0.97788 | -1.5361 | -1.9939 | -2.6751 | -3.0111
3 | 3.627 | 4.4929 | 4.4929 | 4.4929 | 4.4929 | 3.6404 | 1.6512 | 0.21257 | -1.2438 | -1.2438 | -0.10712 | -1.2971 | -1.2971 | -1.004 | -0.12488 | 0.75427 | 1.0473 | 1.0473 | 1.0473 | 1.0473 | 1.0473 | 2.184 | 3.3384 | 3.3384
4 | 7.6793 | 5.9236 | 5.0709 | 4.9622 | 5.6399 | 7.0027 | 10.8647 | 13.2637 | 15.3243 | 16.8749 | 17.0173 | 16.7122 | 16.7834 | 16.6121 | 14.986 | 14.2381 | 14.6937 | 20.0269 | 19.9978 | 19.3876 | 17.9453 | 15.9593 | 13.0168 | 9.9864
5 | 0.36119 | 0.024474 | -0.45731 | -0.70015 | -0.52481 | 0.60932 | 1.8454 | 2.0993 | 1.6741 | 0.92814 | 0.26605 | 0.31527 | 0.49677 | 0.2476 | 0.42376 | 0.30319 | 0.29703 | 0.3502 | 0.35943 | 0.44556 | 0.47632 | 0.56204 | 0.49472 | -0.056818
8 | 99.0391 | 99.3949 | 99.8287 | 99.7989 | 99.357 | 98.5718 | 96.2851 | 94.5153 | 93.7783 | 71.1746 | 48.8715 | 48.5819 | 48.8927 | 49.1223 | 49.3992 | 74.4617 | 95.0049 | 93.3942 | 93.5214 | 93.7577 | 94.7083 | 95.4754 | 96.5862 | 97.9185
9 | 13.2212 | 12.9597 | 13.3123 | 12.9999 | 11.5207 | 10.0385 | 4.3062 | 2.6795 | 5.1754 | 3.1721 | 2.1849 | -2.9286 | 2.2165 | 3.6362 | 5.705 | 7.3777 | 7.9086 | 4.6717 | 4.5811 | 6.2634 | 8.7237 | 10.5468 | 10.6577 | 11.1406
10 | -14.826 | -15.9588 | -16.0899 | -16.1286 | -15.9459 | -15.2607 | -8.791 | -2.7053 | 0.089288 | 1.2905 | 0.067712 | -0.57305 | -1.1557 | -0.88593 | -3.1187 | -5.6766 | -5.7205 | -0.65828 | -0.91878 | -1.1933 | -2.7724 | -5.6381 | -8.5627 | -10.3873
12 | -32.1707 | -37.0981 | -35.1374 | -36.3796 | -36.4005 | -35.7154 | -15.9059 | -0.64364 | 5.5612 | 12.9354 | 16.1454 | 15.0492 | 18.8097 | 13.5374 | 12.8715 | 2.9588 | 0.87278 | 20.4503 | 21.3443 | 22.6292 | 12.3157 | 0.92614 | -6.5406 | -10.465
15 | -3.4096 | -3.4096 | -3.4096 | -3.4096 | -3.4096 | -3.4096 | -3.2956 | -3.0118 | -2.8982 | -2.7271 | -2.7842 | -2.7271 | -2.7842 | -2.9553 | -2.9553 | -2.9553 | -3.1249 | -3.1815 | -3.1815 | -3.1815 | -3.1815 | -3.2448 | -3.435 | -3.435
16 | 2.127 | -1.297 | -2.077 | -0.911 | -1.489 | -0.242 | 4.059 | 7.299 | 8.263 | 6.865 | 6.975 | 7.047 | 6.068 | 5.941 | 4.181 | 3.986 | 3.485 | 4.925 | 4.549 | 3.856 | 3.407 | 1.914 | 0.614 | -0.906
17 | -1.4477 | -1.4566 | -1.5914 | -1.4602 | -1.4647 | -1.3189 | -0.89906 | -0.50492 | -0.36796 | -0.46392 | -0.67303 | -0.50359 | -0.57762 | -0.56403 | -0.71361 | -0.7196 | -0.57805 | -0.49974 | -0.60206 | -0.66824 | -0.59773 | -0.77685 | -1.0177 | -1.135
18 | -1.0335 | -1.0335 | -1.0335 | -1.0335 | -0.98008 | -1.0095 | -0.92012 | -0.89033 | -0.89033 | -0.9878 | -0.91318 | -0.88831 | -0.89454 | -0.94493 | -0.91842 | -0.91632 | -0.94213 | -0.94213 | -0.94213 | -0.9131 | -0.91034 | -0.98916 | -0.98916 | -0.98916
20 | -0.15331 | -0.15331 | -0.15331 | -0.15331 | -0.15331 | -0.15331 | -0.15331 | -0.15331 | -0.15331 | -0.15331 | -0.15331 | -0.72125 | -0.91056 | -0.91056 | -0.15331 | -0.15331 | -0.34811 | -0.93251 | -0.93251 | -0.93251 | -0.17525 | -0.17525 | -0.17525 | -0.17525
21 | -1.6349 | -1.6349 | -1.6349 | -1.6349 | -1.6349 | -1.6349 | -1.2343 | -0.2658 | -0.076481 | -0.076481 | -0.076481 | -0.076481 | -0.076481 | -0.076481 | -0.27128 | -0.85569 | -0.85569 | -0.85569 | -0.85569 | -0.85569 | -0.85569 | -0.85569 | -1.6129 | -1.6129
26 | 0.77237 | 0.54446 | 0.32516 | 0.33806 | -0.16195 | 0.074856 | 1.6502 | 3.0741 | 4.3753 | 5.1303 | 5.0615 | 5.0013 | 4.8809 | 4.6444 | 4.2832 | 3.3708 | 3.1945 | 3.6976 | 3.8843 | 3.6822 | 3.3864 | 2.9865 | 2.1557 | 1.4158
30 | -1.646 | -1.8886 | -1.9333 | -1.9149 | -1.8162 | -1.5855 | -0.2373 | 0.5869 | 0.99762 | 0.57901 | 0.67486 | 1.0489 | 1.1912 | 1.1816 | 0.53281 | 0.28255 | 0.28781 | 0.32695 | -0.071338 | -0.50679 | -0.13418 | -0.5471 | -1.4521 | -1.5143
35 | 3.4462 | 4.2505 | 4.2505 | 4.2505 | 4.2505 | 4.2505 | 2.1056 | 0.22891 | -0.039194 | -1.1116 | -0.3073 | -0.8435 | -1.1116 | -1.1116 | -0.039194 | 0.77677 | 1.0488 | 1.0488 | 1.0488 | 1.3169 | 2.1212 | 2.1212 | 3.1936 | 3.1936
36 | 1.583 | 1.009 | 1.408 | 1.549 | 1.544 | 1.412 | 1.869 | 1.758 | 2.347 | 1.962 | 1.505 | 1.419 | 1.756 | 1.234 | 1.317 | 1.325 | 1.748 | 1.607 | 1.53 | 1.794 | 1.868 | 1.437 | 1.161 | 1.398
42 | -2.1906 | -2.9264 | -3.0517 | -3.0517 | -3.0517 | -2.8828 | -1.4603 | -0.67547 | 0.25649 | 0.82875 | -0.34301 | -0.26126 | 0.11479 | 0.038492 | -0.19586 | -1.0951 | -1.4603 | -0.57192 | -0.51742 | -0.21221 | -0.086861 | -0.76267 | -1.2859 | -1.6129
55 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729
68 | 1.6581 | 1.5576 | 1.2939 | 1.5116 | 1.4906 | 1.6413 | 1.7544 | 2.039 | 1.9386 | 2.0432 | 2.039 | 2.06 | 2.2693 | 2.2651 | 1.859 | 1.7669 | 1.5032 | 1.5409 | 1.5409 | 1.7586 | 1.5409 | 1.6748 | 1.3943 | 1.3902
72 | 9.6568 | 7.9504 | 7.5072 | 6.9122 | 7.016 | 7.2952 | 2.9556 | 0.58704 | 0.412 | 0.91177 | 5.7913 | 4.9569 | 3.0834 | 4.9049 | 6.9511 | 8.1085 | 7.237 | 1.1086 | 2.3151 | 2.3062 | 2.6355 | 5.1311 | 8.0575 | 7.0037
103 | -18.9667 | -22.333 | -21.7389 | -21.4525 | -21.3594 | -21.0788 | -5.9427 | 4.3309 | 8.09 | 11.9744 | 7.6728 | 6.4961 | 6.7606 | 7.0705 | 3.6709 | -2.0167 | -3.7226 | 5.2672 | 7.5149 | 5.5762 | 4.0716 | 1.8293 | -5.8649 | -7.6009

## Gen status
Bus Number | Un (kV) | ID | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h
7 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
7 | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 220 | 1
10 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 110 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 110 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 400 | 1
13 | 400 | 1
14 | 220 | 1
34 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 110 | 2 | bar: 1h to 24h
36 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
36 | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Gen P (MW)
Bus Number | Un (kV) | ID | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h
7 | 110 | 1 | 35.277 | 27.2902 | 26.5344 | 26.4664 | 26.3398 | 26.8277 | 44.4254 | 44.6578 | 45.4961 | 45.668 | 45.6973 | 45.7793 | 45.6469 | 45.6641 | 45.5887 | 45.6566 | 45.6844 | 45.7852 | 45.6816 | 45.4395 | 45.7371 | 45.4344 | 45.4461 | 44.2043
7 | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 220 | 1 | 17.6 | -15.3 | -31.4 | -15.6 | 4.9 | 40.7 | 111.2 | 105.4 | 87.1 | 81 | 103 | 139.1 | 118 | 116.3 | 108.2 | 104.8 | 82.4 | 116.6 | 123.2 | 112.5 | 95.2 | 79.8 | 53.2 | 40.3
10 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7836 | 32.1499 | 32.0245 | 31.6483 | 31.4203 | 30.9643 | 29.9725 | 30.0979 | 31.0783 | 31.1467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 110 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 110 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3709 | 11.4928 | 7.3431 | 4.2081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 400 | 1 | -45.4 | -24.5 | -8.1 | -65.1 | -63.2 | -6.2 | 223.5 | 377.2 | 449.9 | 444.5 | 349.4 | 269.3 | 317.3 | 327.5 | 340.2 | 348.9 | 416.9 | 366.1 | 375.7 | 372.2 | 370.1 | 294.2 | 275.7 | 123.3
13 | 400 | 1
14 | 220 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 110 | 2 | 37.6559 | 34.8266 | 34.5522 | 34.2778 | 34.2778 | 34.3379 | 36.2841 | 36.2841 | 36.2841 | 36.2841 | 36.2841 | 36.2841 | 36.2841 | 36.2841 | 36.2841 | 36.2841 | 36.2841 | 36.2841 | 36.2841 | 36.2841 | 37.433 | 37.433 | 37.2958 | 37.433
36 | 110 | 1 | 38.1802 | 37.9162 | 37.8283 | 37.8283 | 37.8283 | 37.8283 | 37.8283 | 37.8283 | 37.8283 | 37.8283 | 37.8283 | 37.8283 | 37.8251 | 37.7947 | 37.9513 | 38.4211 | 38.4211 | 38.4211 | 38.4211 | 38.4211 | 38.4211 | 38.4211 | 38.4211 | 37.4753
36 | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Gen Q (MVAr)
Bus Number | Un (kV) | ID | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h
7 | 110 | 1 | 5,4 | 4,1 | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 3,8 | 3,2 | 4,5 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,8 | 5,6 | 5,6 | 5,7 | 5,7
7 | 110 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
8 | 220 | 1 | 81,4 | 87,0 | 87,9 | 85,9 | 86,9 | 84,7 | 67,4 | 62,1 | 61,5 | 39,8 | 36,2 | 29,4 | 34,9 | 32,3 | 35,0 | 51,6 | 54,0 | 42,2 | 45,5 | 46,3 | 49,1 | 49,8 | 54,2 | 68,8
10 | 110 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
10 | 110 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
10 | 110 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
10 | 110 | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 2,2 | 1,4 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
11 | 400 | 1 | -45,2 | -60,2 | -61,4 | -55,2 | -47,1 | -46,5 | -21,8 | -8,5 | 3,4 | -9,5 | -14,4 | -0,2 | -5,4 | -7,5 | -12,3 | -13,6 | -19,0 | 14,9 | 13,9 | 10,7 | 13,5 | -5,6 | -20,8 | -42,3
13 | 400 | 1
14 | 220 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
34 | 110 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
34 | 110 | 2 | -0,9 | -0,9 | -1,0 | -0,7 | -0,4 | -0,5 | -0,4 | -0,7 | -1,3 | -1,5 | -0,4 | -1,4 | -1,5 | -1,3 | -1,3 | -0,5 | -0,8 | -1,2 | -1,0 | -1,6 | -1,4 | -1,5 | -1,5 | -1,3
36 | 110 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,4
36 | 110 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0

## Gen Vg (p.u.)
Bus Number | Un (kV) | ID | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h
7 | 110 | 1 | 1.0606 | 1.0597 | 1.0651 | 1.0634 | 1.0602 | 1.0525 | 1.0334 | 1.0226 | 1.0173 | 1.022 | 1.0272 | 1.0213 | 1.0258 | 1.0292 | 1.0355 | 1.0398 | 1.0334 | 1.0252 | 1.0266 | 1.0287 | 1.0353 | 1.0411 | 1.0512 | 1.0571
7 | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 220 | 1 | 1.0844 | 1.0855 | 1.0897 | 1.0897 | 1.0897 | 1.0853 | 1.0712 | 1.0594 | 1.0563 | 1.0594 | 1.0677 | 1.0667 | 1.0667 | 1.0677 | 1.0719 | 1.0719 | 1.0636 | 1.0561 | 1.055 | 1.0561 | 1.0615 | 1.0646 | 1.0729 | 1.0781
10 | 110 | 1 | 1.0608 | 1.0608 | 1.0648 | 1.0648 | 1.0628 | 1.0569 | 1.0449 | 1.0359 | 1.0352 | 1.0402 | 1.0441 | 1.0412 | 1.0422 | 1.0471 | 1.053 | 1.051 | 1.0471 | 1.0392 | 1.0382 | 1.0372 | 1.0431 | 1.0461 | 1.053 | 1.0569
10 | 110 | 2 | 1.0608 | 1.0608 | 1.0648 | 1.0648 | 1.0628 | 1.0569 | 1.0449 | 1.0359 | 1.0352 | 1.0402 | 1.0441 | 1.0412 | 1.0422 | 1.0471 | 1.053 | 1.051 | 1.0471 | 1.0392 | 1.0382 | 1.0372 | 1.0431 | 1.0461 | 1.053 | 1.0569
10 | 110 | 3 | 1.0608 | 1.0608 | 1.0648 | 1.0648 | 1.0628 | 1.0569 | 1.0449 | 1.0359 | 1.0352 | 1.0402 | 1.0441 | 1.0412 | 1.0422 | 1.0471 | 1.053 | 1.051 | 1.0471 | 1.0392 | 1.0382 | 1.0372 | 1.0431 | 1.0461 | 1.053 | 1.0569
10 | 110 | 4 | 1.0608 | 1.0608 | 1.0648 | 1.0648 | 1.0628 | 1.0569 | 1.0449 | 1.0359 | 1.0352 | 1.0402 | 1.0441 | 1.0412 | 1.0422 | 1.0471 | 1.053 | 1.051 | 1.0471 | 1.0392 | 1.0382 | 1.0372 | 1.0431 | 1.0461 | 1.053 | 1.0569
11 | 400 | 1 | 1.0484 | 1.0482 | 1.052 | 1.052 | 1.052 | 1.0469 | 1.0403 | 1.0313 | 1.0274 | 1.0274 | 1.0312 | 1.0312 | 1.0312 | 1.035 | 1.0363 | 1.0403 | 1.0365 | 1.0274 | 1.0311 | 1.0311 | 1.0355 | 1.0384 | 1.0423 | 1.0435
13 | 400 | 1 | 1.0579 | 1.0581 | 1.0605 | 1.0606 | 1.0571 | 1.0539 | 1.0442 | 1.0342 | 1.0287 | 1.0301 | 1.0357 | 1.0352 | 1.0378 | 1.0401 | 1.0439 | 1.0471 | 1.042 | 1.0325 | 1.0331 | 1.0341 | 1.0391 | 1.0441 | 1.0489 | 1.0527
14 | 220 | 1 | 1.1068 | 1.1084 | 1.1112 | 1.1112 | 1.1078 | 1.1036 | 1.0914 | 1.0813 | 1.076 | 1.08 | 1.0867 | 1.0844 | 1.0871 | 1.0898 | 1.0933 | 1.0934 | 1.0864 | 1.0766 | 1.077 | 1.0788 | 1.0839 | 1.0892 | 1.0948 | 1.1011
34 | 110 | 1 | 1.0579 | 1.0583 | 1.0642 | 1.0631 | 1.0598 | 1.05 | 1.0255 | 1.0099 | 1.0038 | 1.0087 | 1.015 | 1.0077 | 1.0125 | 1.0167 | 1.0252 | 1.0302 | 1.0243 | 1.0131 | 1.0165 | 1.0174 | 1.0251 | 1.032 | 1.0449 | 1.0529
34 | 110 | 2 | 1.0579 | 1.0583 | 1.0642 | 1.0631 | 1.0598 | 1.05 | 1.0255 | 1.0099 | 1.0038 | 1.0087 | 1.015 | 1.0077 | 1.0125 | 1.0167 | 1.0252 | 1.0302 | 1.0243 | 1.0131 | 1.0165 | 1.0174 | 1.0251 | 1.032 | 1.0449 | 1.0529
36 | 110 | 1 | 1.0711 | 1.0723 | 1.079 | 1.0782 | 1.0743 | 1.0634 | 1.0367 | 1.0183 | 1.0116 | 1.0174 | 1.0249 | 1.0163 | 1.0209 | 1.0259 | 1.0343 | 1.0398 | 1.0336 | 1.0202 | 1.0238 | 1.0264 | 1.0335 | 1.0407 | 1.0557 | 1.0651
36 | 110 | 2 | 1.0711 | 1.0723 | 1.079 | 1.0782 | 1.0743 | 1.0634 | 1.0367 | 1.0183 | 1.0116 | 1.0174 | 1.0249 | 1.0163 | 1.0209 | 1.0259 | 1.0343 | 1.0398 | 1.0336 | 1.0202 | 1.0238 | 1.0264 | 1.0335 | 1.0407 | 1.0557 | 1.0651

## Transformer tap ratio
Fbus | Tbus | Un (kV) | ID | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h
1 | 2 | 110/35 | 1 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.09 | 1.075 | 1.06 | 1.06 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.09 | 1.09 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.09 | 1.105 | 1.105
1 | 2 | 110/35 | 2 | bar: 1h to 24h
8 | 72 | 220/110 | 1 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0625
8 | 72 | 220/110 | 2 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0625
8 | 72 | 220/110 | 3 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0625
11 | 12 | 400/110 | 1 | bar: 1h to 24h
11 | 12 | 400/110 | 2 | bar: 1h to 24h
11 | 12 | 400/110 | 3 | bar: 1h to 24h
13 | 14 | 400/220 | 1 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 1.013
13 | 15 | 400/110 | 1 | 1.0798 | 1.0798 | 1.0798 | 1.0798 | 1.0798 | 1.0798 | 1.0532 | 1.0266 | 1.0133 | 1.0133 | 1.0266 | 1.0266 | 1.0266 | 1.0266 | 1.0399 | 1.0532 | 1.0532 | 1.0266 | 1.0266 | 1.0266 | 1.0266 | 1.0399 | 1.0532 | 1.0665
13 | 15 | 400/110 | 2 | 1.0798 | 1.0798 | 1.0798 | 1.0798 | 1.0798 | 1.0798 | 1.0532 | 1.0266 | 1.0133 | 1.0133 | 1.0266 | 1.0266 | 1.0266 | 1.0266 | 1.0399 | 1.0532 | 1.0532 | 1.0266 | 1.0266 | 1.0266 | 1.0266 | 1.0399 | 1.0532 | 1.0665
19 | 20 | 110/35 | 1 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.09 | 1.06 | 1.06 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.09 | 1.09 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.09 | 1.105 | 1.105
19 | 21 | 110/35 | 2 | 1.135 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.135 | 1.09 | 1.06 | 1.045 | 1.06 | 1.075 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.075 | 1.09 | 1.09 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.09 | 1.12 | 1.135
29 | 30 | 110/35 | 1 | 1.135 | 1.135 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.105 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.105 | 1.12 | 1.105 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.105 | 1.105 | 1.12 | 1.135
29 | 30 | 110/35 | 2 | 1.135 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.09 | 1.075 | 1.06 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.09 | 1.105 | 1.09 | 1.075 | 1.075 | 1.09 | 1.09 | 1.105 | 1.12 | 1.135

## Transformer status
Fbus | Tbus | Un (kV) | ID | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h
1 | 2 | 110/35 | 1 | bar: 1h to 24h
1 | 2 | 110/35 | 2 | bar: 1h to 24h
8 | 72 | 220/110 | 1 | bar: 1h to 24h
8 | 72 | 220/110 | 2 | bar: 1h to 24h
8 | 72 | 220/110 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | 12 | 400/110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 12 | 400/110 | 2 | bar: 1h to 24h
11 | 12 | 400/110 | 3 | bar: 1h to 24h
13 | 14 | 400/220 | 1 | bar: 1h to 24h
13 | 15 | 400/110 | 1 | bar: 1h to 24h
13 | 15 | 400/110 | 2 | bar: 1h to 24h
19 | 20 | 110/35 | 1 | bar: 1h to 24h
19 | 21 | 110/35 | 2 | bar: 1h to 24h
29 | 30 | 110/35 | 1 | bar: 1h to 24h
29 | 30 | 110/35 | 2 | bar: 1h to 24h

## Branch status
Fbus | Tbus | Un (kV) | ID | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h
1 | 5 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
1 | 19 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
1 | 29 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
1 | 36 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
1 | 55 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
3 | 9 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
3 | 34 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
4 | 15 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
4 | 15 | 110 | 2 | bar: 1h to 24h
4 | 103 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
4 | 103 | 110 | 2 | bar: 1h to 24h
5 | 42 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
5 | 68 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
7 | 9 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
7 | 9 | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 14 | 220 | 1 | bar: 1h to 24h
9 | 10 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
9 | 16 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
10 | 15 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
11 | 13 | 400 | 1 | bar: 1h to 24h
12 | 72 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
12 | 72 | 110 | 2 | bar: 1h to 24h
15 | 18 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
15 | 26 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
16 | 17 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
17 | 34 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
18 | 103 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
26 | 55 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
26 | 103 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
29 | 34 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
34 | 35 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
35 | 36 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
42 | 72 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
72 | 103 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
72 | 103 | 110 | 2 | bar: 1h to 24h