## Main
numScenarios | 1 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.05
percentBase | Demand | 1 | 0.95 | 1 | 1.05 | 1.1
| Generation | 1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.8
Year | 2020

## PV, ESS, EV
|  | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Node | Node ratio | PV, [MW] | ES, [MW] | ES, [MWh] | EV load (MW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Minimum EV load (MW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Maximum EV load (MW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0.12723 | 12.7226 | 0 | 0 | PV, [%] | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 6.724% | 17.92% | 30.68% | 43.76% | 55.64% | 64.73% | 69.77% | 70% | 65.4% | 56.64% | 44.96% | 31.93% | 19.08% | 7.694% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5%
4 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0.042409 | 4.2409 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0.025445 | 2.5445 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0.033927 | 3.3927 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0.01039 | 1.039 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0.084818 | 8.4818 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0.14843 | 14.8431 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0.11684 | 11.6836 | 0 | 0
27 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0.080577 | 8.0577 | 0 | 0
29 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0.035199 | 3.5199 | 0 | 0
31 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 0.084818 | 8.4818 | 0 | 0
35 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 0.021204 | 2.1204 | 0 | 0
37 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 0.11874 | 11.8745 | 0 | 0
39 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 0.069975 | 6.9975 | 0 | 0

## EV Load
Bus | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## EV DownFlex
Bus | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## EV UpFlex
Bus | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ESS Characterization
Bus | S, [MW] | E, [MWh] | Einit, [MWh] | EffCh | EffDch | MaxPF | MinPF
22 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | -0.8 | ;
17 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | -0.8 | ;
38 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | -0.8 | ;
36 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | -0.8 | ;
26 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | -0.8 | ;
24 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | -0.8 | ;
28 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | -0.8 | ;
6 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | -0.8 | ;
30 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | -0.8 | ;
40 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | -0.8 | ;
14 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | -0.8 | ;
34 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | -0.8 | ;
3 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | -0.8 | ;
20 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | -0.8 | ;

## PV Characterization
bus | Pg | Qg | Qmax | Qmin | Vg | mBase | status | Pmax | Pmin | Pc1 | Pc2 | Qc1min | Qc1max | Qc2min | Qc2max | ramp_agc | ramp_10 | ramp_30 | ramp_q | apf
22 | 0 | 0 | 8.4818 | -8.4818 | 1 | 100 | 1 | 8.4818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ;
17 | 0 | 0 | 3.3927 | -3.3927 | 1 | 100 | 1 | 3.3927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ;
38 | 0 | 0 | 11.8745 | -11.8745 | 1 | 100 | 1 | 11.8745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ;
36 | 0 | 0 | 2.1204 | -2.1204 | 1 | 100 | 1 | 2.1204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ;
26 | 0 | 0 | 11.6836 | -11.6836 | 1 | 100 | 1 | 11.6836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ;
24 | 0 | 0 | 14.8431 | -14.8431 | 1 | 100 | 1 | 14.8431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ;
28 | 0 | 0 | 8.0577 | -8.0577 | 1 | 100 | 1 | 8.0577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ;
6 | 0 | 0 | 4.2409 | -4.2409 | 1 | 100 | 1 | 4.2409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ;
30 | 0 | 0 | 3.5199 | -3.5199 | 1 | 100 | 1 | 3.5199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ;
40 | 0 | 0 | 6.9975 | -6.9975 | 1 | 100 | 1 | 6.9975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ;
14 | 0 | 0 | 2.5445 | -2.5445 | 1 | 100 | 1 | 2.5445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ;
34 | 0 | 0 | 8.4818 | -8.4818 | 1 | 100 | 1 | 8.4818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ;
3 | 0 | 0 | 12.7226 | -12.7226 | 1 | 100 | 1 | 12.7226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ;
20 | 0 | 0 | 1.039 | -1.039 | 1 | 100 | 1 | 1.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ;

## Pc, Winter, S1
Bus | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
22 | 3.9664 | 3.8182 | 3.6822 | 3.7933 | 3.6863 | 3.6912 | 3.7253 | 4.8354 | 4.9321 | 4.885 | 4.8702 | 4.9725 | 4.919 | 4.8319 | 4.2033 | 4.5221 | 4.9165 | 4.8416 | 4.5921 | 4.3792 | 4.3482 | 4.155 | 3.7526 | 3.6713
17 | 1.3469 | 1.3086 | 1.253 | 1.2426 | 1.2551 | 1.3401 | 1.6156 | 1.8861 | 2.0505 | 2.1124 | 2.1078 | 2.0576 | 1.983 | 1.8858 | 1.7564 | 1.8109 | 2.0144 | 2.4083 | 2.2938 | 2.1188 | 2.0541 | 1.9157 | 1.7532 | 1.5508
38 | 3.2307 | 3.0376 | 2.9394 | 3.0009 | 3.0291 | 3.4634 | 5.5934 | 6.558 | 6.8516 | 6.635 | 6.3912 | 6.7989 | 6.3029 | 6.0014 | 5.1906 | 5.1691 | 5.3862 | 5.8173 | 5.316 | 5.5242 | 5.3637 | 5.0441 | 4.1903 | 3.6958
36 | 0.31696 | 0.20593 | 0.20602 | 0.18354 | 0.1933 | 0.39443 | 0.79092 | 0.98454 | 1.0853 | 1.0163 | 1.0076 | 0.93645 | 0.91226 | 0.85919 | 0.82013 | 0.83881 | 1.0587 | 1.5968 | 1.4355 | 1.2148 | 1.1745 | 1.0456 | 0.78249 | 0.60829
26 | 3.1223 | 2.84 | 2.6025 | 2.6366 | 2.6954 | 3.0367 | 3.9254 | 4.3476 | 4.4951 | 4.6742 | 4.8058 | 4.8861 | 4.7913 | 4.5594 | 4.5451 | 4.5083 | 4.8186 | 5.5241 | 5.4522 | 5.333 | 5.2848 | 4.9343 | 4.3903 | 3.9783
24 | 5.4371 | 5.1124 | 4.9824 | 5.0431 | 5.0983 | 5.525 | 6.241 | 7.568 | 7.9355 | 8.2056 | 8.073 | 8.1968 | 8.1557 | 8.0345 | 7.4874 | 7.5051 | 7.2809 | 7.6305 | 7.3928 | 7.2767 | 7.1158 | 6.8716 | 6.1675 | 5.7297
28 | 2.4848 | 2.2901 | 2.2708 | 2.2247 | 2.3025 | 2.6464 | 3.3604 | 4.1094 | 4.6654 | 4.7891 | 4.8922 | 4.8531 | 4.7944 | 4.663 | 4.2589 | 4.1542 | 4.4953 | 4.5899 | 4.4394 | 4.3784 | 4.0716 | 3.3711 | 3.1099 | 2.8192
6 | 1.7448 | 1.6529 | 1.6163 | 1.5989 | 1.694 | 2.0663 | 3.3936 | 4.0821 | 4.2405 | 4.2174 | 4.3727 | 4.3429 | 4.0828 | 3.9837 | 3.5224 | 3.1767 | 3.2617 | 3.5521 | 3.4906 | 3.3783 | 3.3083 | 3.0518 | 2.4096 | 2.0881
30 | 1.8897 | 1.8897 | 1.8897 | 1.8897 | 1.8897 | 1.8897 | 1.8897 | 1.8897 | 1.8897 | 1.8897 | 1.8897 | 1.8897 | 1.8897 | 1.8897 | 1.8897 | 1.8897 | 1.8897 | 1.8897 | 1.8897 | 1.8897 | 1.8897 | 1.8897 | 1.8897 | 1.8897
40 | 2.0627 | 1.9039 | 1.8161 | 1.8342 | 1.849 | 2.1291 | 2.7848 | 3.2607 | 3.5628 | 3.8026 | 3.7138 | 3.7028 | 3.6925 | 3.5275 | 3.4205 | 3.225 | 3.3934 | 3.8578 | 3.7688 | 3.634 | 3.4886 | 3.291 | 2.8833 | 2.5311
14 | 0.77427 | 0.70889 | 0.67349 | 0.67008 | 0.69101 | 0.85882 | 1.1452 | 1.2658 | 1.3619 | 1.3991 | 1.369 | 1.3796 | 1.33 | 1.2771 | 1.1947 | 1.228 | 1.3271 | 1.6013 | 1.5073 | 1.4071 | 1.362 | 1.3541 | 1.1938 | 1.0226
34 | 3.8463 | 3.828 | 3.8264 | 3.9381 | 3.9196 | 4.0272 | 4.1802 | 4.0534 | 3.3789 | 3.2407 | 4.4129 | 4.0239 | 4.0776 | 4.1682 | 4.2642 | 4.3993 | 4.8656 | 5.0122 | 4.6866 | 4.444 | 4.5136 | 4.5012 | 4.5233 | 4.7434
3 | 8.6653 | 8.3584 | 8.4885 | 8.5896 | 8.7313 | 8.9355 | 11.0505 | 11.6008 | 11.8139 | 11.519 | 11.3627 | 11.7759 | 12.1879 | 11.7998 | 11.5852 | 11.7211 | 11.3425 | 11.8507 | 11.4351 | 10.7762 | 10.9084 | 10.59 | 9.349 | 9.0462
20 | 0.25802 | 0.24125 | 0.23429 | 0.23075 | 0.2436 | 0.28306 | 0.37172 | 0.4416 | 0.481 | 0.49876 | 0.4545 | 0.45408 | 0.47312 | 0.46471 | 0.44421 | 0.43424 | 0.47517 | 0.52215 | 0.50885 | 0.47987 | 0.47588 | 0.43762 | 0.36539 | 0.33277

## Qc, Winter, S1
Bus | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
22 | 0.42029 | 0.29694 | 0.25742 | 0.32996 | 0.28411 | 0.23359 | 0.19327 | 0.67538 | 0.70631 | 0.60581 | 0.70581 | 0.65584 | 0.65873 | 0.58822 | 0.34905 | 0.54651 | 0.65545 | 0.61158 | 0.42743 | 0.44343 | 0.41302 | 0.2562 | 0.20437 | 0.21182
17 | -0.25173 | -0.25168 | -0.25862 | -0.27047 | -0.26787 | -0.24584 | -0.15588 | -0.029965 | -0.032202 | -0.02134 | -0.018799 | -0.083897 | -0.12256 | -0.15888 | -0.15769 | -0.16036 | -0.12608 | 0.041438 | -0.0058401 | -0.068938 | -0.12779 | -0.16809 | -0.18436 | -0.21108
38 | -0.67555 | -0.72892 | -0.74229 | -0.73236 | -0.73297 | -0.61206 | -0.022791 | 0.31556 | 0.40219 | 0.28017 | 0.16542 | 0.32812 | 0.20689 | 0.06277 | -0.24833 | -0.24844 | -0.20465 | -0.10324 | -0.25163 | -0.14337 | -0.19684 | -0.32649 | -0.51581 | -0.58226
36 | -0.71841 | -0.72553 | -0.73293 | -0.73935 | -0.74264 | -0.67896 | -0.58907 | -0.53782 | -0.55357 | -0.61325 | -0.6541 | -0.69259 | -0.69341 | -0.70616 | -0.71237 | -0.69111 | -0.58507 | -0.34871 | -0.44978 | -0.54558 | -0.58734 | -0.62138 | -0.65685 | -0.66003
26 | -0.72312 | -0.75946 | -0.79173 | -0.79455 | -0.79279 | -0.66826 | -0.50929 | -0.41215 | -0.40485 | -0.33912 | -0.3356 | -0.32854 | -0.3954 | -0.4255 | -0.41406 | -0.51326 | -0.45472 | -0.22797 | -0.26995 | -0.33565 | -0.36243 | -0.47048 | -0.52031 | -0.54432
24 | 0.40113 | 0.31378 | 0.23792 | 0.35444 | 0.29105 | 0.41932 | 0.55925 | 1.0893 | 1.2545 | 1.2926 | 1.2269 | 1.3088 | 1.299 | 1.284 | 1.0799 | 1.0272 | 0.89279 | 0.97668 | 0.8279 | 0.86394 | 0.73044 | 0.7689 | 0.47734 | 0.4902
28 | -0.49553 | -0.49011 | -0.50551 | -0.51466 | -0.54514 | -0.48809 | -0.41466 | -0.21539 | -0.10672 | -0.09906 | -0.075292 | -0.11084 | -0.10273 | -0.1072 | -0.19539 | -0.27923 | -0.25201 | -0.2811 | -0.31611 | -0.30349 | -0.34556 | -0.40737 | -0.45962 | -0.46064
6 | -1.646 | -1.6808 | -1.6742 | -1.6718 | -1.6373 | -1.5712 | -1.2011 | -0.9555 | -0.88231 | -1.0077 | -0.95152 | -0.86738 | -0.91944 | -0.99544 | -1.2095 | -1.3413 | -1.3378 | -1.3192 | -1.3905 | -1.4378 | -1.4624 | -1.5053 | -1.571 | -1.6011
30 | -0.055313 | -0.055313 | -0.055313 | -0.055313 | -0.055313 | -0.055313 | -0.055313 | -0.055313 | -0.055313 | -0.055313 | -0.055313 | -0.055313 | -0.055313 | -0.055313 | -0.055313 | -0.055313 | -0.055313 | -0.055313 | -0.055313 | -0.055313 | -0.055313 | -0.055313 | -0.055313 | -0.055313
40 | -0.65291 | -0.67195 | -0.67295 | -0.67105 | -0.66919 | -0.6256 | -0.46894 | -0.38274 | -0.2467 | -0.14247 | -0.18226 | -0.14071 | -0.16779 | -0.24268 | -0.30337 | -0.3129 | -0.32175 | -0.21715 | -0.26313 | -0.32621 | -0.38363 | -0.4881 | -0.61009 | -0.62094
14 | -0.47249 | -0.47704 | -0.4858 | -0.49012 | -0.47914 | -0.38668 | -0.29339 | -0.26214 | -0.24486 | -0.24315 | -0.27676 | -0.26098 | -0.29414 | -0.29354 | -0.3266 | -0.3269 | -0.27845 | -0.18621 | -0.25438 | -0.29882 | -0.32103 | -0.32875 | -0.35499 | -0.37653
34 | -0.065385 | 0.1097 | 0.23208 | 0.20068 | 0.15603 | -0.15719 | -0.0051894 | 0.1874 | 0.40675 | 0.47984 | 0.23308 | -0.00060558 | 0.73827 | 0.83694 | 0.79392 | 0.91147 | 0.50074 | 0.69165 | 0.74268 | 0.66205 | 0.74301 | 0.95378 | 0.88353 | 0.59521
3 | 0.21062 | 0.17035 | 0.24312 | 0.30465 | 0.31812 | 0.38785 | 1.4184 | 1.7756 | 1.9012 | 1.7783 | 1.629 | 1.8669 | 2.1101 | 1.8713 | 1.8404 | 1.8369 | 1.6554 | 1.7112 | 1.4797 | 1.117 | 1.2255 | 1.0709 | 0.47105 | 0.33326
20 | 0.2007 | 0.20544 | 0.20795 | 0.20917 | 0.20544 | 0.19981 | 0.17708 | 0.14076 | 0.1139 | 0.098121 | 0.12894 | 0.12719 | 0.11195 | 0.095266 | 0.12834 | 0.15515 | 0.14877 | 0.15793 | 0.16324 | 0.1772 | 0.17812 | 0.1919 | 0.20056 | 0.19854

## Pg, Winter, S1
Bus | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0.042409 | 0.042409 | 0.042409 | 0.042409 | 0.042409 | 0.042409 | 0.57033 | 1.52 | 2.602 | 3.7118 | 4.7188 | 5.4904 | 5.9174 | 5.9372 | 5.547 | 4.804 | 3.8137 | 2.7079 | 1.6182 | 0.65257 | 0.042409 | 0.042409 | 0.042409 | 0.042409
17 | 0.016964 | 0.016964 | 0.016964 | 0.016964 | 0.016964 | 0.016964 | 0.22813 | 0.60801 | 1.0408 | 1.4847 | 1.8875 | 2.1962 | 2.367 | 2.3749 | 2.2188 | 1.9216 | 1.5255 | 1.0831 | 0.64729 | 0.26103 | 0.016964 | 0.016964 | 0.016964 | 0.016964
38 | 0.059372 | 0.059372 | 0.059372 | 0.059372 | 0.059372 | 0.059372 | 0.79846 | 2.128 | 3.6428 | 5.1965 | 6.6064 | 7.6865 | 8.2843 | 8.3121 | 7.7658 | 6.7256 | 5.3392 | 3.791 | 2.2655 | 0.91359 | 0.059372 | 0.059372 | 0.059372 | 0.059372
36 | 0.010602 | 0.010602 | 0.010602 | 0.010602 | 0.010602 | 0.010602 | 0.14258 | 0.38001 | 0.6505 | 0.92794 | 1.1797 | 1.3726 | 1.4793 | 1.4843 | 1.3867 | 1.201 | 0.95343 | 0.67696 | 0.40456 | 0.16314 | 0.010602 | 0.010602 | 0.010602 | 0.010602
26 | 0.058418 | 0.058418 | 0.058418 | 0.058418 | 0.058418 | 0.058418 | 0.78563 | 2.0938 | 3.5843 | 5.1129 | 6.5002 | 7.563 | 8.1512 | 8.1785 | 7.641 | 6.6175 | 5.2534 | 3.7301 | 2.2291 | 0.89891 | 0.058418 | 0.058418 | 0.058418 | 0.058418
24 | 0.074215 | 0.074215 | 0.074215 | 0.074215 | 0.074215 | 0.074215 | 0.99808 | 2.6601 | 4.5535 | 6.4956 | 8.258 | 9.6082 | 10.3554 | 10.3902 | 9.7072 | 8.407 | 6.674 | 4.7387 | 2.8319 | 1.142 | 0.074215 | 0.074215 | 0.074215 | 0.074215
28 | 0.040288 | 0.040288 | 0.040288 | 0.040288 | 0.040288 | 0.040288 | 0.54181 | 1.444 | 2.4719 | 3.5262 | 4.4829 | 5.2159 | 5.6215 | 5.6404 | 5.2696 | 4.5638 | 3.623 | 2.5725 | 1.5373 | 0.61994 | 0.040288 | 0.040288 | 0.040288 | 0.040288
6 | 0.021204 | 0.021204 | 0.021204 | 0.021204 | 0.021204 | 0.021204 | 0.28516 | 0.76002 | 1.301 | 1.8559 | 2.3594 | 2.7452 | 2.9587 | 2.9686 | 2.7735 | 2.402 | 1.9069 | 1.3539 | 0.80911 | 0.32628 | 0.021204 | 0.021204 | 0.021204 | 0.021204
30 | 0.0176 | 0.0176 | 0.0176 | 0.0176 | 0.0176 | 0.0176 | 0.23669 | 0.63081 | 1.0798 | 1.5404 | 1.9583 | 2.2785 | 2.4557 | 2.464 | 2.302 | 1.9937 | 1.5827 | 1.1238 | 0.67156 | 0.27081 | 0.0176 | 0.0176 | 0.0176 | 0.0176
40 | 0.034987 | 0.034987 | 0.034987 | 0.034987 | 0.034987 | 0.034987 | 0.47052 | 1.254 | 2.1467 | 3.0622 | 3.893 | 4.5296 | 4.8818 | 4.8982 | 4.5763 | 3.9633 | 3.1463 | 2.234 | 1.335 | 0.53837 | 0.034987 | 0.034987 | 0.034987 | 0.034987
14 | 0.012723 | 0.012723 | 0.012723 | 0.012723 | 0.012723 | 0.012723 | 0.1711 | 0.45601 | 0.7806 | 1.1135 | 1.4157 | 1.6471 | 1.7752 | 1.7812 | 1.6641 | 1.4412 | 1.1441 | 0.81236 | 0.48547 | 0.19577 | 0.012723 | 0.012723 | 0.012723 | 0.012723
34 | 0.042409 | 0.042409 | 0.042409 | 0.042409 | 0.042409 | 0.042409 | 0.57033 | 1.52 | 2.602 | 3.7118 | 4.7188 | 5.4904 | 5.9174 | 5.9372 | 5.547 | 4.804 | 3.8137 | 2.7079 | 1.6182 | 0.65257 | 0.042409 | 0.042409 | 0.042409 | 0.042409
3 | 0.063613 | 0.063613 | 0.063613 | 0.063613 | 0.063613 | 0.063613 | 0.85549 | 2.2801 | 3.903 | 5.5676 | 7.0783 | 8.2356 | 8.8761 | 8.9059 | 8.3205 | 7.206 | 5.7206 | 4.0618 | 2.4273 | 0.97885 | 0.063613 | 0.063613 | 0.063613 | 0.063613
20 | 0.0051951 | 0.0051951 | 0.0051951 | 0.0051951 | 0.0051951 | 0.0051951 | 0.069865 | 0.1862 | 0.31875 | 0.45469 | 0.57806 | 0.67257 | 0.72488 | 0.72731 | 0.67951 | 0.58849 | 0.46718 | 0.33171 | 0.19823 | 0.079939 | 0.0051951 | 0.0051951 | 0.0051951 | 0.0051951

## Qg, Winter, S1
Bus | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## DownFlex, Winter
Bus | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
22 | 0.19832 | 0.19091 | 0.18411 | 0.18967 | 0.18432 | 0.18456 | 0.18626 | 0.24177 | 0.2466 | 0.24425 | 0.24351 | 0.24863 | 0.24595 | 0.2416 | 0.21017 | 0.22611 | 0.24582 | 0.24208 | 0.2296 | 0.21896 | 0.21741 | 0.20775 | 0.18763 | 0.18356
17 | 0.067347 | 0.06543 | 0.062651 | 0.062132 | 0.062756 | 0.067006 | 0.080779 | 0.094306 | 0.10252 | 0.10562 | 0.10539 | 0.10288 | 0.09915 | 0.094292 | 0.08782 | 0.090545 | 0.10072 | 0.12042 | 0.11469 | 0.10594 | 0.1027 | 0.095784 | 0.087662 | 0.077541
38 | 0.16153 | 0.15188 | 0.14697 | 0.15005 | 0.15146 | 0.17317 | 0.27967 | 0.3279 | 0.34258 | 0.33175 | 0.31956 | 0.33994 | 0.31514 | 0.30007 | 0.25953 | 0.25846 | 0.26931 | 0.29086 | 0.2658 | 0.27621 | 0.26819 | 0.25221 | 0.20951 | 0.18479
36 | 0.015848 | 0.010296 | 0.010301 | 0.0091769 | 0.0096651 | 0.019721 | 0.039546 | 0.049227 | 0.054263 | 0.050816 | 0.050378 | 0.046823 | 0.045613 | 0.042959 | 0.041007 | 0.041941 | 0.052934 | 0.079839 | 0.071774 | 0.060741 | 0.058726 | 0.052278 | 0.039125 | 0.030415
26 | 0.15612 | 0.142 | 0.13013 | 0.13183 | 0.13477 | 0.15183 | 0.19627 | 0.21738 | 0.22476 | 0.23371 | 0.24029 | 0.24431 | 0.23956 | 0.22797 | 0.22726 | 0.22541 | 0.24093 | 0.27621 | 0.27261 | 0.26665 | 0.26424 | 0.24672 | 0.21952 | 0.19891
24 | 0.27185 | 0.25562 | 0.24912 | 0.25216 | 0.25492 | 0.27625 | 0.31205 | 0.3784 | 0.39678 | 0.41028 | 0.40365 | 0.40984 | 0.40778 | 0.40173 | 0.37437 | 0.37526 | 0.36404 | 0.38153 | 0.36964 | 0.36383 | 0.35579 | 0.34358 | 0.30838 | 0.28649
28 | 0.12424 | 0.11451 | 0.11354 | 0.11124 | 0.11513 | 0.13232 | 0.16802 | 0.20547 | 0.23327 | 0.23945 | 0.24461 | 0.24266 | 0.23972 | 0.23315 | 0.21295 | 0.20771 | 0.22476 | 0.22949 | 0.22197 | 0.21892 | 0.20358 | 0.16856 | 0.1555 | 0.14096
6 | 0.08724 | 0.082646 | 0.080814 | 0.079944 | 0.084698 | 0.10332 | 0.16968 | 0.2041 | 0.21203 | 0.21087 | 0.21863 | 0.21715 | 0.20414 | 0.19918 | 0.17612 | 0.15884 | 0.16309 | 0.17761 | 0.17453 | 0.16892 | 0.16542 | 0.15259 | 0.12048 | 0.1044
30 | 0.094486 | 0.094486 | 0.094486 | 0.094486 | 0.094486 | 0.094486 | 0.094486 | 0.094486 | 0.094486 | 0.094486 | 0.094486 | 0.094486 | 0.094486 | 0.094486 | 0.094486 | 0.094486 | 0.094486 | 0.094486 | 0.094486 | 0.094486 | 0.094486 | 0.094486 | 0.094486 | 0.094486
40 | 0.10314 | 0.095196 | 0.090805 | 0.091711 | 0.092448 | 0.10646 | 0.13924 | 0.16304 | 0.17814 | 0.19013 | 0.18569 | 0.18514 | 0.18462 | 0.17637 | 0.17103 | 0.16125 | 0.16967 | 0.19289 | 0.18844 | 0.1817 | 0.17443 | 0.16455 | 0.14416 | 0.12655
14 | 0.038713 | 0.035444 | 0.033675 | 0.033504 | 0.034551 | 0.042941 | 0.05726 | 0.063292 | 0.068097 | 0.069953 | 0.068451 | 0.06898 | 0.0665 | 0.063853 | 0.059737 | 0.061401 | 0.066357 | 0.080065 | 0.075364 | 0.070357 | 0.068099 | 0.067706 | 0.059688 | 0.05113
34 | 0.19231 | 0.1914 | 0.19132 | 0.19691 | 0.19598 | 0.20136 | 0.20901 | 0.20267 | 0.16894 | 0.16204 | 0.22064 | 0.2012 | 0.20388 | 0.20841 | 0.21321 | 0.21997 | 0.24328 | 0.25061 | 0.23433 | 0.2222 | 0.22568 | 0.22506 | 0.22616 | 0.23717
3 | 0.43327 | 0.41792 | 0.42443 | 0.42948 | 0.43657 | 0.44677 | 0.55253 | 0.58004 | 0.59069 | 0.57595 | 0.56814 | 0.5888 | 0.60939 | 0.58999 | 0.57926 | 0.58605 | 0.56712 | 0.59253 | 0.57176 | 0.53881 | 0.54542 | 0.5295 | 0.46745 | 0.45231
20 | 0.012901 | 0.012063 | 0.011715 | 0.011538 | 0.01218 | 0.014153 | 0.018586 | 0.02208 | 0.02405 | 0.024938 | 0.022725 | 0.022704 | 0.023656 | 0.023236 | 0.022211 | 0.021712 | 0.023758 | 0.026107 | 0.025442 | 0.023994 | 0.023794 | 0.021881 | 0.018269 | 0.016638

## UpFlex, Winter
Bus | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
22 | 0.19832 | 0.19091 | 0.18411 | 0.18967 | 0.18432 | 0.18456 | 0.18626 | 0.24177 | 0.2466 | 0.24425 | 0.24351 | 0.24863 | 0.24595 | 0.2416 | 0.21017 | 0.22611 | 0.24582 | 0.24208 | 0.2296 | 0.21896 | 0.21741 | 0.20775 | 0.18763 | 0.18356
17 | 0.067347 | 0.06543 | 0.062651 | 0.062132 | 0.062756 | 0.067006 | 0.080779 | 0.094306 | 0.10252 | 0.10562 | 0.10539 | 0.10288 | 0.09915 | 0.094292 | 0.08782 | 0.090545 | 0.10072 | 0.12042 | 0.11469 | 0.10594 | 0.1027 | 0.095784 | 0.087662 | 0.077541
38 | 0.16153 | 0.15188 | 0.14697 | 0.15005 | 0.15146 | 0.17317 | 0.27967 | 0.3279 | 0.34258 | 0.33175 | 0.31956 | 0.33994 | 0.31514 | 0.30007 | 0.25953 | 0.25846 | 0.26931 | 0.29086 | 0.2658 | 0.27621 | 0.26819 | 0.25221 | 0.20951 | 0.18479
36 | 0.015848 | 0.010296 | 0.010301 | 0.0091769 | 0.0096651 | 0.019721 | 0.039546 | 0.049227 | 0.054263 | 0.050816 | 0.050378 | 0.046823 | 0.045613 | 0.042959 | 0.041007 | 0.041941 | 0.052934 | 0.079839 | 0.071774 | 0.060741 | 0.058726 | 0.052278 | 0.039125 | 0.030415
26 | 0.15612 | 0.142 | 0.13013 | 0.13183 | 0.13477 | 0.15183 | 0.19627 | 0.21738 | 0.22476 | 0.23371 | 0.24029 | 0.24431 | 0.23956 | 0.22797 | 0.22726 | 0.22541 | 0.24093 | 0.27621 | 0.27261 | 0.26665 | 0.26424 | 0.24672 | 0.21952 | 0.19891
24 | 0.27185 | 0.25562 | 0.24912 | 0.25216 | 0.25492 | 0.27625 | 0.31205 | 0.3784 | 0.39678 | 0.41028 | 0.40365 | 0.40984 | 0.40778 | 0.40173 | 0.37437 | 0.37526 | 0.36404 | 0.38153 | 0.36964 | 0.36383 | 0.35579 | 0.34358 | 0.30838 | 0.28649
28 | 0.12424 | 0.11451 | 0.11354 | 0.11124 | 0.11513 | 0.13232 | 0.16802 | 0.20547 | 0.23327 | 0.23945 | 0.24461 | 0.24266 | 0.23972 | 0.23315 | 0.21295 | 0.20771 | 0.22476 | 0.22949 | 0.22197 | 0.21892 | 0.20358 | 0.16856 | 0.1555 | 0.14096
6 | 0.08724 | 0.082646 | 0.080814 | 0.079944 | 0.084698 | 0.10332 | 0.16968 | 0.2041 | 0.21203 | 0.21087 | 0.21863 | 0.21715 | 0.20414 | 0.19918 | 0.17612 | 0.15884 | 0.16309 | 0.17761 | 0.17453 | 0.16892 | 0.16542 | 0.15259 | 0.12048 | 0.1044
30 | 0.094486 | 0.094486 | 0.094486 | 0.094486 | 0.094486 | 0.094486 | 0.094486 | 0.094486 | 0.094486 | 0.094486 | 0.094486 | 0.094486 | 0.094486 | 0.094486 | 0.094486 | 0.094486 | 0.094486 | 0.094486 | 0.094486 | 0.094486 | 0.094486 | 0.094486 | 0.094486 | 0.094486
40 | 0.10314 | 0.095196 | 0.090805 | 0.091711 | 0.092448 | 0.10646 | 0.13924 | 0.16304 | 0.17814 | 0.19013 | 0.18569 | 0.18514 | 0.18462 | 0.17637 | 0.17103 | 0.16125 | 0.16967 | 0.19289 | 0.18844 | 0.1817 | 0.17443 | 0.16455 | 0.14416 | 0.12655
14 | 0.038713 | 0.035444 | 0.033675 | 0.033504 | 0.034551 | 0.042941 | 0.05726 | 0.063292 | 0.068097 | 0.069953 | 0.068451 | 0.06898 | 0.0665 | 0.063853 | 0.059737 | 0.061401 | 0.066357 | 0.080065 | 0.075364 | 0.070357 | 0.068099 | 0.067706 | 0.059688 | 0.05113
34 | 0.19231 | 0.1914 | 0.19132 | 0.19691 | 0.19598 | 0.20136 | 0.20901 | 0.20267 | 0.16894 | 0.16204 | 0.22064 | 0.2012 | 0.20388 | 0.20841 | 0.21321 | 0.21997 | 0.24328 | 0.25061 | 0.23433 | 0.2222 | 0.22568 | 0.22506 | 0.22616 | 0.23717
3 | 0.43327 | 0.41792 | 0.42443 | 0.42948 | 0.43657 | 0.44677 | 0.55253 | 0.58004 | 0.59069 | 0.57595 | 0.56814 | 0.5888 | 0.60939 | 0.58999 | 0.57926 | 0.58605 | 0.56712 | 0.59253 | 0.57176 | 0.53881 | 0.54542 | 0.5295 | 0.46745 | 0.45231
20 | 0.012901 | 0.012063 | 0.011715 | 0.011538 | 0.01218 | 0.014153 | 0.018586 | 0.02208 | 0.02405 | 0.024938 | 0.022725 | 0.022704 | 0.023656 | 0.023236 | 0.022211 | 0.021712 | 0.023758 | 0.026107 | 0.025442 | 0.023994 | 0.023794 | 0.021881 | 0.018269 | 0.016638

## CostFlex, Winter
Bus | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
22 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
17 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
38 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
36 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
26 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
24 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
28 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
6 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
30 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
40 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
14 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
34 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
3 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
20 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204

## Pc, Summer, S1
Bus | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
22 | 6.6648 | 6.5963 | 6.3574 | 6.2413 | 6.2 | 6.2888 | 6.2373 | 7.6242 | 8.2031 | 8.0965 | 7.9621 | 8.06 | 8.3584 | 8.1981 | 7.5636 | 7.7966 | 7.8863 | 7.6251 | 7.2383 | 7.1473 | 7.1256 | 7.0453 | 6.5109 | 6.2956
17 | 1.537 | 1.4475 | 1.3919 | 1.2657 | 1.2196 | 1.2827 | 1.3642 | 1.8321 | 2.0014 | 2.1339 | 1.9442 | 2.0416 | 2.0436 | 1.9938 | 1.716 | 1.7888 | 1.8936 | 1.8824 | 1.9661 | 2.0695 | 2.1663 | 1.9888 | 1.7068 | 1.5754
38 | 3.4884 | 3.2781 | 3.0185 | 3.1446 | 3.0849 | 3.149 | 4.4615 | 5.7117 | 5.9899 | 5.6154 | 5.4948 | 5.9058 | 6.1789 | 5.7359 | 5.2289 | 4.9601 | 5.0679 | 4.9001 | 4.7855 | 5.213 | 5.4623 | 5.0983 | 4.4674 | 3.7205
36 | 0.35856 | 0.28096 | 0.21695 | 0.21716 | 0.20161 | 0.18979 | 0.42892 | 0.77258 | 0.9385 | 0.9581 | 0.94345 | 0.84406 | 0.95759 | 0.90526 | 0.82545 | 0.75874 | 0.6888 | 0.61267 | 0.78048 | 0.91287 | 1.0494 | 1.0005 | 0.74916 | 0.53448
26 | 3.2257 | 2.8981 | 2.6816 | 2.6176 | 2.7411 | 2.7496 | 3.0443 | 3.5458 | 3.9151 | 4.0338 | 4.3247 | 4.5729 | 4.6907 | 4.469 | 4.3057 | 4.2548 | 4.2689 | 4.2227 | 4.2953 | 4.3662 | 4.7966 | 4.5736 | 4.3283 | 3.8043
24 | 5.0405 | 4.8388 | 4.4984 | 4.6904 | 4.8157 | 4.8293 | 5.2568 | 6.6081 | 6.9028 | 6.8632 | 6.8801 | 7.2592 | 7.1677 | 6.8543 | 6.4463 | 6.2182 | 6.5291 | 6.3299 | 5.9632 | 6.0314 | 6.2884 | 5.7486 | 5.276 | 5.2419
28 | 2.5851 | 2.3191 | 2.2729 | 2.3234 | 2.2573 | 2.4615 | 3.1784 | 3.624 | 4.179 | 4.404 | 4.3842 | 4.5743 | 4.4462 | 4.5412 | 4.4671 | 4.1625 | 4.2255 | 4.0639 | 4.0449 | 4.0785 | 4.124 | 3.4756 | 3.308 | 2.8378
6 | 1.6578 | 1.5474 | 1.4967 | 1.483 | 1.5446 | 1.6775 | 2.7937 | 3.4106 | 3.6666 | 3.6134 | 3.7786 | 4.0077 | 3.9761 | 3.6932 | 3.2135 | 3.0708 | 2.9192 | 2.8409 | 2.8092 | 2.8961 | 2.7871 | 2.4525 | 2.0081 | 1.797
30 | 1.593 | 1.465 | 1.425 | 1.3337 | 1.3715 | 1.346 | 1.3369 | 1.5211 | 1.3187 | 1.3668 | 1.5257 | 1.7051 | 1.7781 | 1.753 | 1.6987 | 1.7703 | 1.7889 | 1.7287 | 1.7317 | 1.8502 | 1.9377 | 1.8165 | 1.5079 | 1.5959
40 | 2.415 | 2.2285 | 2.1537 | 2.1754 | 2.1817 | 2.241 | 2.6606 | 3.1339 | 3.3536 | 3.4841 | 3.4119 | 3.5354 | 3.6848 | 3.5678 | 3.4709 | 3.216 | 3.1331 | 3.1127 | 3.1831 | 3.3948 | 3.6616 | 3.3368 | 3.0053 | 2.6097
14 | 0.78947 | 0.7112 | 0.66784 | 0.6467 | 0.65675 | 0.71899 | 0.85883 | 1.011 | 1.1007 | 1.1578 | 1.2262 | 1.2556 | 1.2368 | 1.1937 | 1.1218 | 1.0593 | 1.0645 | 1.1327 | 1.1955 | 1.2312 | 1.3676 | 1.2199 | 1.1094 | 0.94599
34 | 4.9862 | 5.0595 | 5.4253 | 4.9351 | 4.8686 | 4.7061 | 4.7863 | 5.1868 | 4.61 | 3.5283 | 4.8996 | 5.4013 | 5.3911 | 5.5921 | 4.4351 | 5.9277 | 5.4188 | 5.2614 | 5.3215 | 5.8361 | 6.4054 | 6.3574 | 6.2984 | 6.3604
3 | 9.116 | 9.0078 | 8.8701 | 8.8158 | 8.7609 | 8.9541 | 10.3254 | 10.9068 | 11.6277 | 11.065 | 11.1363 | 11.2201 | 11.5872 | 11.4698 | 11.218 | 11.1319 | 11.2741 | 11.382 | 10.8963 | 11.0262 | 11.1179 | 10.4659 | 9.2478 | 9.2559
20 | 0.30744 | 0.28995 | 0.2816 | 0.27518 | 0.27997 | 0.29975 | 0.35628 | 0.40908 | 0.44394 | 0.46281 | 0.49516 | 0.50664 | 0.49674 | 0.45707 | 0.40065 | 0.40144 | 0.40502 | 0.3945 | 0.41315 | 0.4417 | 0.45118 | 0.39268 | 0.36056 | 0.31761

## Qc, Summer, S1
Bus | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
22 | 0.55187 | 0.60498 | 0.5739 | 0.57288 | 0.56147 | 0.59392 | 0.60899 | 1.1425 | 1.3285 | 1.2811 | 1.2478 | 1.2505 | 1.3291 | 1.2855 | 0.90294 | 1.1807 | 1.1953 | 1.1224 | 0.88686 | 0.80436 | 0.84339 | 0.84838 | 0.58556 | 0.57824
17 | 0.0057558 | -0.028441 | -0.033776 | -0.045775 | -0.058215 | -0.047226 | -0.055126 | 0.14444 | 0.18568 | 0.23836 | 0.1375 | 0.12368 | 0.08534 | 0.11327 | 0.048458 | 0.04274 | 0.049966 | 0.090587 | 0.17208 | 0.17577 | 0.13969 | 0.10657 | 0.052203 | 0.0095909
38 | -0.094742 | -0.22361 | -0.39388 | -0.36408 | -0.3699 | -0.35416 | -0.021957 | 0.42416 | 0.55385 | 0.56019 | 0.46779 | 0.58705 | 0.53026 | 0.46176 | 0.33433 | 0.20873 | 0.25738 | 0.22925 | 0.044279 | 0.18428 | 0.25737 | 0.16747 | -0.15781 | -0.32508
36 | -0.51916 | -0.52371 | -0.53932 | -0.53933 | -0.55148 | -0.56809 | -0.51239 | -0.34786 | -0.25946 | -0.27358 | -0.34479 | -0.37804 | -0.34939 | -0.37884 | -0.35866 | -0.42261 | -0.4731 | -0.42092 | -0.29761 | -0.26592 | -0.26675 | -0.35235 | -0.43926 | -0.45573
26 | -0.22619 | -0.29563 | -0.34709 | -0.34623 | -0.3484 | -0.37665 | -0.3388 | -0.13525 | 0.042249 | 0.15025 | 0.24787 | 0.26315 | 0.23098 | 0.18872 | 0.12468 | 0.082784 | 0.069154 | 0.06086 | 0.061555 | 0.016823 | 0.13093 | 0.059722 | 0.034237 | -0.054845
24 | 0.6393 | 0.71051 | 0.53805 | 0.63399 | 0.64901 | 0.66636 | 0.64548 | 1.1935 | 1.3707 | 1.3677 | 1.1953 | 1.4275 | 1.4874 | 1.3728 | 1.1923 | 1.0486 | 1.2784 | 1.2396 | 0.97273 | 0.90216 | 1.0628 | 0.83614 | 0.63849 | 0.71101
28 | -0.35442 | -0.36615 | -0.38534 | -0.39824 | -0.37262 | -0.40184 | -0.34851 | -0.15888 | -0.028556 | -0.021268 | 0.04864 | 0.016332 | 0.0041558 | 0.0028385 | -0.041003 | -0.071271 | -0.1051 | -0.13349 | -0.11597 | -0.14294 | -0.10172 | -0.18788 | -0.23596 | -0.2561
6 | -1.4981 | -1.5084 | -1.5225 | -1.5308 | -1.5103 | -1.4743 | -1.2531 | -1.034 | -1.0145 | -0.99838 | -0.98188 | -0.97102 | -0.99393 | -1.0323 | -1.1349 | -1.1857 | -1.2276 | -1.2315 | -1.2548 | -1.297 | -1.3793 | -1.4379 | -1.4581 | -1.4863
30 | 0.0045947 | -0.042367 | -0.054249 | -0.068815 | -0.065528 | -0.075716 | -0.14246 | -0.046392 | -0.071494 | -0.024537 | -0.00045698 | 0.01923 | 0.065852 | 0.066693 | 0.051081 | 0.11738 | 0.099641 | 0.086579 | 0.071703 | 0.073378 | 0.10371 | 0.093345 | -0.0091852 | -0.014983
40 | -0.21344 | -0.2385 | -0.24462 | -0.2416 | -0.2497 | -0.25665 | -0.081141 | 0.071614 | 0.16292 | 0.17227 | 0.073037 | 0.1775 | 0.19082 | 0.18334 | 0.1451 | 0.062214 | 0.031227 | 0.031124 | 0.031764 | 0.063445 | 0.091021 | 0.012457 | -0.094002 | -0.15805
14 | -0.2656 | -0.28563 | -0.29836 | -0.30289 | -0.29501 | -0.296 | -0.23345 | -0.1938 | -0.16308 | -0.12598 | -0.12664 | -0.13551 | -0.15913 | -0.16379 | -0.18373 | -0.1839 | -0.18665 | -0.14439 | -0.13025 | -0.14838 | -0.12296 | -0.15626 | -0.17892 | -0.20211
34 | -0.4673 | -0.28263 | -0.35723 | -0.28133 | -0.32273 | -0.17318 | -0.58365 | -0.45891 | -0.34029 | -0.40042 | -0.41471 | -0.37763 | 0.18915 | 0.095986 | -0.53702 | -0.18087 | -0.2084 | -0.12129 | 0.0056024 | 0.36861 | 0.8223 | 0.81902 | 0.77727 | 0.81642
3 | 0.42049 | 0.3916 | 0.29437 | 0.26535 | 0.24396 | 0.30632 | 1.0087 | 1.3472 | 1.7281 | 1.6476 | 1.607 | 1.5869 | 1.7151 | 1.5744 | 1.4461 | 1.3436 | 1.33 | 1.3473 | 1.1206 | 1.027 | 1.0887 | 0.76188 | 0.33438 | 0.35826
20 | 0.11385 | 0.11534 | 0.1172 | 0.1176 | 0.1227 | 0.115 | 0.10524 | 0.094298 | 0.076485 | 0.052495 | 0.058136 | 0.06999 | 0.050769 | 0.072179 | 0.082291 | 0.082596 | 0.078506 | 0.080702 | 0.072935 | 0.089014 | 0.094356 | 0.10911 | 0.099654 | 0.10117

## Pg, Summer, S1
Bus | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0.042409 | 0.042409 | 0.042409 | 0.042409 | 0.042409 | 0.042409 | 0.57033 | 1.52 | 2.602 | 3.7118 | 4.7188 | 5.4904 | 5.9174 | 5.9372 | 5.547 | 4.804 | 3.8137 | 2.7079 | 1.6182 | 0.65257 | 0.042409 | 0.042409 | 0.042409 | 0.042409
17 | 0.016964 | 0.016964 | 0.016964 | 0.016964 | 0.016964 | 0.016964 | 0.22813 | 0.60801 | 1.0408 | 1.4847 | 1.8875 | 2.1962 | 2.367 | 2.3749 | 2.2188 | 1.9216 | 1.5255 | 1.0831 | 0.64729 | 0.26103 | 0.016964 | 0.016964 | 0.016964 | 0.016964
38 | 0.059372 | 0.059372 | 0.059372 | 0.059372 | 0.059372 | 0.059372 | 0.79846 | 2.128 | 3.6428 | 5.1965 | 6.6064 | 7.6865 | 8.2843 | 8.3121 | 7.7658 | 6.7256 | 5.3392 | 3.791 | 2.2655 | 0.91359 | 0.059372 | 0.059372 | 0.059372 | 0.059372
36 | 0.010602 | 0.010602 | 0.010602 | 0.010602 | 0.010602 | 0.010602 | 0.14258 | 0.38001 | 0.6505 | 0.92794 | 1.1797 | 1.3726 | 1.4793 | 1.4843 | 1.3867 | 1.201 | 0.95343 | 0.67696 | 0.40456 | 0.16314 | 0.010602 | 0.010602 | 0.010602 | 0.010602
26 | 0.058418 | 0.058418 | 0.058418 | 0.058418 | 0.058418 | 0.058418 | 0.78563 | 2.0938 | 3.5843 | 5.1129 | 6.5002 | 7.563 | 8.1512 | 8.1785 | 7.641 | 6.6175 | 5.2534 | 3.7301 | 2.2291 | 0.89891 | 0.058418 | 0.058418 | 0.058418 | 0.058418
24 | 0.074215 | 0.074215 | 0.074215 | 0.074215 | 0.074215 | 0.074215 | 0.99808 | 2.6601 | 4.5535 | 6.4956 | 8.258 | 9.6082 | 10.3554 | 10.3902 | 9.7072 | 8.407 | 6.674 | 4.7387 | 2.8319 | 1.142 | 0.074215 | 0.074215 | 0.074215 | 0.074215
28 | 0.040288 | 0.040288 | 0.040288 | 0.040288 | 0.040288 | 0.040288 | 0.54181 | 1.444 | 2.4719 | 3.5262 | 4.4829 | 5.2159 | 5.6215 | 5.6404 | 5.2696 | 4.5638 | 3.623 | 2.5725 | 1.5373 | 0.61994 | 0.040288 | 0.040288 | 0.040288 | 0.040288
6 | 0.021204 | 0.021204 | 0.021204 | 0.021204 | 0.021204 | 0.021204 | 0.28516 | 0.76002 | 1.301 | 1.8559 | 2.3594 | 2.7452 | 2.9587 | 2.9686 | 2.7735 | 2.402 | 1.9069 | 1.3539 | 0.80911 | 0.32628 | 0.021204 | 0.021204 | 0.021204 | 0.021204
30 | 0.0176 | 0.0176 | 0.0176 | 0.0176 | 0.0176 | 0.0176 | 0.23669 | 0.63081 | 1.0798 | 1.5404 | 1.9583 | 2.2785 | 2.4557 | 2.464 | 2.302 | 1.9937 | 1.5827 | 1.1238 | 0.67156 | 0.27081 | 0.0176 | 0.0176 | 0.0176 | 0.0176
40 | 0.034987 | 0.034987 | 0.034987 | 0.034987 | 0.034987 | 0.034987 | 0.47052 | 1.254 | 2.1467 | 3.0622 | 3.893 | 4.5296 | 4.8818 | 4.8982 | 4.5763 | 3.9633 | 3.1463 | 2.234 | 1.335 | 0.53837 | 0.034987 | 0.034987 | 0.034987 | 0.034987
14 | 0.012723 | 0.012723 | 0.012723 | 0.012723 | 0.012723 | 0.012723 | 0.1711 | 0.45601 | 0.7806 | 1.1135 | 1.4157 | 1.6471 | 1.7752 | 1.7812 | 1.6641 | 1.4412 | 1.1441 | 0.81236 | 0.48547 | 0.19577 | 0.012723 | 0.012723 | 0.012723 | 0.012723
34 | 0.042409 | 0.042409 | 0.042409 | 0.042409 | 0.042409 | 0.042409 | 0.57033 | 1.52 | 2.602 | 3.7118 | 4.7188 | 5.4904 | 5.9174 | 5.9372 | 5.547 | 4.804 | 3.8137 | 2.7079 | 1.6182 | 0.65257 | 0.042409 | 0.042409 | 0.042409 | 0.042409
3 | 0.063613 | 0.063613 | 0.063613 | 0.063613 | 0.063613 | 0.063613 | 0.85549 | 2.2801 | 3.903 | 5.5676 | 7.0783 | 8.2356 | 8.8761 | 8.9059 | 8.3205 | 7.206 | 5.7206 | 4.0618 | 2.4273 | 0.97885 | 0.063613 | 0.063613 | 0.063613 | 0.063613
20 | 0.0051951 | 0.0051951 | 0.0051951 | 0.0051951 | 0.0051951 | 0.0051951 | 0.069865 | 0.1862 | 0.31875 | 0.45469 | 0.57806 | 0.67257 | 0.72488 | 0.72731 | 0.67951 | 0.58849 | 0.46718 | 0.33171 | 0.19823 | 0.079939 | 0.0051951 | 0.0051951 | 0.0051951 | 0.0051951

## Qg, Summer, S1
Bus | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## DownFlex, Summer
Bus | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
22 | 0.33324 | 0.32981 | 0.31787 | 0.31207 | 0.31 | 0.31444 | 0.31186 | 0.38121 | 0.41015 | 0.40483 | 0.39811 | 0.403 | 0.41792 | 0.4099 | 0.37818 | 0.38983 | 0.39431 | 0.38126 | 0.36191 | 0.35736 | 0.35628 | 0.35226 | 0.32555 | 0.31478
17 | 0.076849 | 0.072374 | 0.069597 | 0.063285 | 0.060978 | 0.064134 | 0.068212 | 0.091603 | 0.10007 | 0.1067 | 0.097208 | 0.10208 | 0.10218 | 0.099691 | 0.085802 | 0.08944 | 0.094678 | 0.094121 | 0.098307 | 0.10348 | 0.10832 | 0.099441 | 0.085342 | 0.07877
38 | 0.17442 | 0.16391 | 0.15092 | 0.15723 | 0.15424 | 0.15745 | 0.22308 | 0.28559 | 0.2995 | 0.28077 | 0.27474 | 0.29529 | 0.30895 | 0.28679 | 0.26145 | 0.248 | 0.25339 | 0.245 | 0.23928 | 0.26065 | 0.27311 | 0.25491 | 0.22337 | 0.18603
36 | 0.017928 | 0.014048 | 0.010847 | 0.010858 | 0.01008 | 0.0094894 | 0.021446 | 0.038629 | 0.046925 | 0.047905 | 0.047173 | 0.042203 | 0.04788 | 0.045263 | 0.041272 | 0.037937 | 0.03444 | 0.030634 | 0.039024 | 0.045644 | 0.052468 | 0.050027 | 0.037458 | 0.026724
26 | 0.16129 | 0.1449 | 0.13408 | 0.13088 | 0.13706 | 0.13748 | 0.15222 | 0.17729 | 0.19576 | 0.20169 | 0.21623 | 0.22864 | 0.23454 | 0.22345 | 0.21529 | 0.21274 | 0.21345 | 0.21113 | 0.21477 | 0.21831 | 0.23983 | 0.22868 | 0.21641 | 0.19022
24 | 0.25202 | 0.24194 | 0.22492 | 0.23452 | 0.24078 | 0.24146 | 0.26284 | 0.33041 | 0.34514 | 0.34316 | 0.344 | 0.36296 | 0.35838 | 0.34272 | 0.32231 | 0.31091 | 0.32646 | 0.31649 | 0.29816 | 0.30157 | 0.31442 | 0.28743 | 0.2638 | 0.26209
28 | 0.12926 | 0.11596 | 0.11364 | 0.11617 | 0.11286 | 0.12307 | 0.15892 | 0.1812 | 0.20895 | 0.2202 | 0.21921 | 0.22872 | 0.22231 | 0.22706 | 0.22336 | 0.20813 | 0.21128 | 0.2032 | 0.20225 | 0.20392 | 0.2062 | 0.17378 | 0.1654 | 0.14189
6 | 0.082888 | 0.077368 | 0.074833 | 0.074151 | 0.077231 | 0.083873 | 0.13968 | 0.17053 | 0.18333 | 0.18067 | 0.18893 | 0.20038 | 0.1988 | 0.18466 | 0.16067 | 0.15354 | 0.14596 | 0.14204 | 0.14046 | 0.14481 | 0.13935 | 0.12263 | 0.10041 | 0.08985
30 | 0.079649 | 0.073252 | 0.07125 | 0.066687 | 0.068574 | 0.067301 | 0.066846 | 0.076055 | 0.065935 | 0.068342 | 0.076283 | 0.085257 | 0.088904 | 0.08765 | 0.084936 | 0.088514 | 0.089447 | 0.086436 | 0.086587 | 0.092512 | 0.096883 | 0.090825 | 0.075393 | 0.079797
40 | 0.12075 | 0.11143 | 0.10768 | 0.10877 | 0.10908 | 0.11205 | 0.13303 | 0.1567 | 0.16768 | 0.17421 | 0.17059 | 0.17677 | 0.18424 | 0.17839 | 0.17355 | 0.1608 | 0.15666 | 0.15564 | 0.15916 | 0.16974 | 0.18308 | 0.16684 | 0.15026 | 0.13049
14 | 0.039474 | 0.03556 | 0.033392 | 0.032335 | 0.032838 | 0.03595 | 0.042941 | 0.05055 | 0.055035 | 0.05789 | 0.061312 | 0.06278 | 0.061841 | 0.059687 | 0.056089 | 0.052965 | 0.053224 | 0.056635 | 0.059776 | 0.061559 | 0.06838 | 0.060995 | 0.055469 | 0.0473
34 | 0.24931 | 0.25297 | 0.27126 | 0.24676 | 0.24343 | 0.23531 | 0.23931 | 0.25934 | 0.2305 | 0.17641 | 0.24498 | 0.27007 | 0.26955 | 0.2796 | 0.22176 | 0.29639 | 0.27094 | 0.26307 | 0.26607 | 0.29181 | 0.32027 | 0.31787 | 0.31492 | 0.31802
3 | 0.4558 | 0.45039 | 0.4435 | 0.44079 | 0.43804 | 0.4477 | 0.51627 | 0.54534 | 0.58139 | 0.55325 | 0.55682 | 0.56101 | 0.57936 | 0.57349 | 0.5609 | 0.5566 | 0.56371 | 0.5691 | 0.54482 | 0.55131 | 0.55589 | 0.5233 | 0.46239 | 0.4628
20 | 0.015372 | 0.014498 | 0.01408 | 0.013759 | 0.013998 | 0.014988 | 0.017814 | 0.020454 | 0.022197 | 0.023141 | 0.024758 | 0.025332 | 0.024837 | 0.022853 | 0.020033 | 0.020072 | 0.020251 | 0.019725 | 0.020658 | 0.022085 | 0.022559 | 0.019634 | 0.018028 | 0.01588

## UpFlex, Summer
Bus | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
22 | 0.33324 | 0.32981 | 0.31787 | 0.31207 | 0.31 | 0.31444 | 0.31186 | 0.38121 | 0.41015 | 0.40483 | 0.39811 | 0.403 | 0.41792 | 0.4099 | 0.37818 | 0.38983 | 0.39431 | 0.38126 | 0.36191 | 0.35736 | 0.35628 | 0.35226 | 0.32555 | 0.31478
17 | 0.076849 | 0.072374 | 0.069597 | 0.063285 | 0.060978 | 0.064134 | 0.068212 | 0.091603 | 0.10007 | 0.1067 | 0.097208 | 0.10208 | 0.10218 | 0.099691 | 0.085802 | 0.08944 | 0.094678 | 0.094121 | 0.098307 | 0.10348 | 0.10832 | 0.099441 | 0.085342 | 0.07877
38 | 0.17442 | 0.16391 | 0.15092 | 0.15723 | 0.15424 | 0.15745 | 0.22308 | 0.28559 | 0.2995 | 0.28077 | 0.27474 | 0.29529 | 0.30895 | 0.28679 | 0.26145 | 0.248 | 0.25339 | 0.245 | 0.23928 | 0.26065 | 0.27311 | 0.25491 | 0.22337 | 0.18603
36 | 0.017928 | 0.014048 | 0.010847 | 0.010858 | 0.01008 | 0.0094894 | 0.021446 | 0.038629 | 0.046925 | 0.047905 | 0.047173 | 0.042203 | 0.04788 | 0.045263 | 0.041272 | 0.037937 | 0.03444 | 0.030634 | 0.039024 | 0.045644 | 0.052468 | 0.050027 | 0.037458 | 0.026724
26 | 0.16129 | 0.1449 | 0.13408 | 0.13088 | 0.13706 | 0.13748 | 0.15222 | 0.17729 | 0.19576 | 0.20169 | 0.21623 | 0.22864 | 0.23454 | 0.22345 | 0.21529 | 0.21274 | 0.21345 | 0.21113 | 0.21477 | 0.21831 | 0.23983 | 0.22868 | 0.21641 | 0.19022
24 | 0.25202 | 0.24194 | 0.22492 | 0.23452 | 0.24078 | 0.24146 | 0.26284 | 0.33041 | 0.34514 | 0.34316 | 0.344 | 0.36296 | 0.35838 | 0.34272 | 0.32231 | 0.31091 | 0.32646 | 0.31649 | 0.29816 | 0.30157 | 0.31442 | 0.28743 | 0.2638 | 0.26209
28 | 0.12926 | 0.11596 | 0.11364 | 0.11617 | 0.11286 | 0.12307 | 0.15892 | 0.1812 | 0.20895 | 0.2202 | 0.21921 | 0.22872 | 0.22231 | 0.22706 | 0.22336 | 0.20813 | 0.21128 | 0.2032 | 0.20225 | 0.20392 | 0.2062 | 0.17378 | 0.1654 | 0.14189
6 | 0.082888 | 0.077368 | 0.074833 | 0.074151 | 0.077231 | 0.083873 | 0.13968 | 0.17053 | 0.18333 | 0.18067 | 0.18893 | 0.20038 | 0.1988 | 0.18466 | 0.16067 | 0.15354 | 0.14596 | 0.14204 | 0.14046 | 0.14481 | 0.13935 | 0.12263 | 0.10041 | 0.08985
30 | 0.079649 | 0.073252 | 0.07125 | 0.066687 | 0.068574 | 0.067301 | 0.066846 | 0.076055 | 0.065935 | 0.068342 | 0.076283 | 0.085257 | 0.088904 | 0.08765 | 0.084936 | 0.088514 | 0.089447 | 0.086436 | 0.086587 | 0.092512 | 0.096883 | 0.090825 | 0.075393 | 0.079797
40 | 0.12075 | 0.11143 | 0.10768 | 0.10877 | 0.10908 | 0.11205 | 0.13303 | 0.1567 | 0.16768 | 0.17421 | 0.17059 | 0.17677 | 0.18424 | 0.17839 | 0.17355 | 0.1608 | 0.15666 | 0.15564 | 0.15916 | 0.16974 | 0.18308 | 0.16684 | 0.15026 | 0.13049
14 | 0.039474 | 0.03556 | 0.033392 | 0.032335 | 0.032838 | 0.03595 | 0.042941 | 0.05055 | 0.055035 | 0.05789 | 0.061312 | 0.06278 | 0.061841 | 0.059687 | 0.056089 | 0.052965 | 0.053224 | 0.056635 | 0.059776 | 0.061559 | 0.06838 | 0.060995 | 0.055469 | 0.0473
34 | 0.24931 | 0.25297 | 0.27126 | 0.24676 | 0.24343 | 0.23531 | 0.23931 | 0.25934 | 0.2305 | 0.17641 | 0.24498 | 0.27007 | 0.26955 | 0.2796 | 0.22176 | 0.29639 | 0.27094 | 0.26307 | 0.26607 | 0.29181 | 0.32027 | 0.31787 | 0.31492 | 0.31802
3 | 0.4558 | 0.45039 | 0.4435 | 0.44079 | 0.43804 | 0.4477 | 0.51627 | 0.54534 | 0.58139 | 0.55325 | 0.55682 | 0.56101 | 0.57936 | 0.57349 | 0.5609 | 0.5566 | 0.56371 | 0.5691 | 0.54482 | 0.55131 | 0.55589 | 0.5233 | 0.46239 | 0.4628
20 | 0.015372 | 0.014498 | 0.01408 | 0.013759 | 0.013998 | 0.014988 | 0.017814 | 0.020454 | 0.022197 | 0.023141 | 0.024758 | 0.025332 | 0.024837 | 0.022853 | 0.020033 | 0.020072 | 0.020251 | 0.019725 | 0.020658 | 0.022085 | 0.022559 | 0.019634 | 0.018028 | 0.01588

## CostFlex, Summer
Bus | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
22 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
17 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
38 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
36 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
26 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
24 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
28 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
6 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
30 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
40 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
14 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
34 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
3 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
20 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204