## Main
numScenarios | 1 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.05
percentBase | Demand | 1 | 0.95 | 1 | 1.05 | 1.1
| Generation | 1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.8
Year | 2020

## PV, ESS, EV
|  | 40 | 3.75 | 3.75 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Node | Node ratio | PV, [MW] | ES, [MW] | ES, [MWh] | EV load (MW) | 1.2291 | 1.2701 | 1.1373 | 1.078 | 0.88317 | 0.74962 | 0.91665 | 0.15919 | 0.13996 | 0.2041 | 0.12024 | 0.15016 | 0.23929 | 0.44086 | 0.47041 | 0.4626 | 0.25948 | 0.52864 | 0.3102 | 0.21814 | 0.33118 | 0.20466 | 0.9343 | 1.1262
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Minimum EV load (MW) | -2.775 | -2.9674 | -3.3374 | -3.6001 | -3.848 | -4.1995 | -4.0071 | -4.4949 | -4.0768 | -5.9882 | -5.9268 | -5.418 | -5.1936 | -5.0144 | -4.7264 | -4.3011 | -4.0217 | -3.5991 | -2.2844 | -2.5566 | -2.7025 | -2.9013 | -2.3051 | -2.4494
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Maximum EV load (MW) | 2.6734 | 2.8601 | 3.2068 | 3.4506 | 3.6728 | 4.0105 | 3.8235 | 4.3148 | 3.9523 | 4.5099 | 4.5454 | 4.2549 | 4.1115 | 4.0058 | 3.7541 | 3.4179 | 3.184 | 2.8457 | 2.2273 | 2.493 | 2.6491 | 2.8536 | 2.2205 | 2.3612
3 | 0.12723 | 5.0891 | 0.4771 | 0.4771 | PV, [%] | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 6.724% | 17.92% | 30.68% | 43.76% | 55.64% | 64.73% | 69.77% | 70% | 65.4% | 56.64% | 44.96% | 31.93% | 19.08% | 7.694% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5%
4 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0.042409 | 1.6964 | 0.15903 | 0.15903
7 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0.025445 | 1.0178 | 0.09542 | 0.09542
15 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0.033927 | 1.3571 | 0.12723 | 0.12723
18 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0.01039 | 0.41561 | 0.038963 | 0.038963
21 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0.084818 | 3.3927 | 0.31807 | 0.31807
23 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0.14843 | 5.9372 | 0.55662 | 0.55662
25 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0.11684 | 4.6735 | 0.43814 | 0.43814
27 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0.080577 | 3.2231 | 0.30216 | 0.30216
29 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0.035199 | 1.408 | 0.132 | 0.132
31 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 0.084818 | 3.3927 | 0.31807 | 0.31807
35 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 0.021204 | 0.84818 | 0.079517 | 0.079517
37 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 0.11874 | 4.7498 | 0.44529 | 0.44529
39 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 0.069975 | 2.799 | 0.2624 | 0.2624

## EV Load
Bus | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0.15638 | 0.1616 | 0.1447 | 0.13715 | 0.11236 | 0.095372 | 0.11662 | 0.020253 | 0.017807 | 0.025967 | 0.015298 | 0.019104 | 0.030444 | 0.056089 | 0.059849 | 0.058855 | 0.033013 | 0.067257 | 0.039466 | 0.027753 | 0.042135 | 0.026038 | 0.11887 | 0.14329
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0.052126 | 0.053865 | 0.048232 | 0.045717 | 0.037454 | 0.031791 | 0.038874 | 0.0067511 | 0.0059355 | 0.0086556 | 0.0050992 | 0.0063681 | 0.010148 | 0.018696 | 0.01995 | 0.019618 | 0.011004 | 0.022419 | 0.013155 | 0.0092511 | 0.014045 | 0.0086794 | 0.039623 | 0.047763
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0.031275 | 0.032319 | 0.028939 | 0.02743 | 0.022473 | 0.019074 | 0.023324 | 0.0040506 | 0.0035613 | 0.0051934 | 0.0030595 | 0.0038209 | 0.0060888 | 0.011218 | 0.01197 | 0.011771 | 0.0066025 | 0.013451 | 0.0078931 | 0.0055506 | 0.008427 | 0.0052076 | 0.023774 | 0.028658
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0.0417 | 0.043092 | 0.038586 | 0.036574 | 0.029963 | 0.025432 | 0.031099 | 0.0054008 | 0.0047484 | 0.0069245 | 0.0040794 | 0.0050945 | 0.0081184 | 0.014957 | 0.01596 | 0.015695 | 0.0088034 | 0.017935 | 0.010524 | 0.0074008 | 0.011236 | 0.0069435 | 0.031698 | 0.03821
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0.012771 | 0.013197 | 0.011817 | 0.011201 | 0.0091763 | 0.0077887 | 0.0095241 | 0.001654 | 0.0014542 | 0.0021206 | 0.0012493 | 0.0015602 | 0.0024863 | 0.0045806 | 0.0048876 | 0.0048065 | 0.002696 | 0.0054927 | 0.003223 | 0.0022665 | 0.003441 | 0.0021265 | 0.0097075 | 0.011702
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0.10425 | 0.10773 | 0.096465 | 0.091434 | 0.074908 | 0.063581 | 0.077748 | 0.013502 | 0.011871 | 0.017311 | 0.010198 | 0.012736 | 0.020296 | 0.037393 | 0.039899 | 0.039237 | 0.022008 | 0.044838 | 0.02631 | 0.018502 | 0.02809 | 0.017359 | 0.079245 | 0.095526
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0.18244 | 0.18853 | 0.16881 | 0.16001 | 0.13109 | 0.11127 | 0.13606 | 0.023629 | 0.020774 | 0.030295 | 0.017847 | 0.022288 | 0.035518 | 0.065437 | 0.069823 | 0.068664 | 0.038515 | 0.078466 | 0.046043 | 0.032379 | 0.049157 | 0.030378 | 0.13868 | 0.16717
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0.14361 | 0.1484 | 0.13288 | 0.12595 | 0.10319 | 0.087583 | 0.1071 | 0.018599 | 0.016352 | 0.023846 | 0.014048 | 0.017544 | 0.027958 | 0.051508 | 0.054961 | 0.054048 | 0.030317 | 0.061764 | 0.036243 | 0.025487 | 0.038694 | 0.023912 | 0.10916 | 0.13159
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0.099039 | 0.10234 | 0.091642 | 0.086863 | 0.071163 | 0.060402 | 0.073861 | 0.012827 | 0.011278 | 0.016446 | 0.0096885 | 0.012099 | 0.019281 | 0.035523 | 0.037904 | 0.037275 | 0.020908 | 0.042596 | 0.024995 | 0.017577 | 0.026685 | 0.016491 | 0.075283 | 0.09075
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0.043264 | 0.044708 | 0.040033 | 0.037945 | 0.031087 | 0.026386 | 0.032265 | 0.0056034 | 0.0049265 | 0.0071842 | 0.0042324 | 0.0052855 | 0.0084228 | 0.015518 | 0.016558 | 0.016283 | 0.0091335 | 0.018608 | 0.010919 | 0.0076784 | 0.011657 | 0.0072039 | 0.032887 | 0.039643
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 0.10425 | 0.10773 | 0.096465 | 0.091434 | 0.074908 | 0.063581 | 0.077748 | 0.013502 | 0.011871 | 0.017311 | 0.010198 | 0.012736 | 0.020296 | 0.037393 | 0.039899 | 0.039237 | 0.022008 | 0.044838 | 0.02631 | 0.018502 | 0.02809 | 0.017359 | 0.079245 | 0.095526
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 0.026063 | 0.026933 | 0.024116 | 0.022859 | 0.018727 | 0.015895 | 0.019437 | 0.0033755 | 0.0029678 | 0.0043278 | 0.0025496 | 0.0031841 | 0.005074 | 0.0093482 | 0.0099748 | 0.0098092 | 0.0055021 | 0.011209 | 0.0065776 | 0.0046255 | 0.0070225 | 0.0043397 | 0.019811 | 0.023881
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 0.14595 | 0.15082 | 0.13505 | 0.12801 | 0.10487 | 0.089013 | 0.10885 | 0.018903 | 0.01662 | 0.024236 | 0.014278 | 0.017831 | 0.028414 | 0.05235 | 0.055859 | 0.054931 | 0.030812 | 0.062773 | 0.036835 | 0.025903 | 0.039326 | 0.024302 | 0.11094 | 0.13374
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 0.086007 | 0.088877 | 0.079583 | 0.075433 | 0.061799 | 0.052454 | 0.064142 | 0.011139 | 0.0097936 | 0.014282 | 0.0084137 | 0.010507 | 0.016744 | 0.030849 | 0.032917 | 0.03237 | 0.018157 | 0.036991 | 0.021706 | 0.015264 | 0.023174 | 0.014321 | 0.065377 | 0.078809

## EV DownFlex
Bus | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0.50943 | 0.53913 | 0.5693 | 0.59518 | 0.60193 | 0.62966 | 0.62643 | 0.59213 | 0.53649 | 0.78783 | 0.76935 | 0.70842 | 0.69121 | 0.69405 | 0.66117 | 0.60606 | 0.54468 | 0.52515 | 0.33011 | 0.35302 | 0.38596 | 0.39517 | 0.41214 | 0.45492
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0.16981 | 0.17971 | 0.18977 | 0.19839 | 0.20064 | 0.20989 | 0.20881 | 0.19738 | 0.17883 | 0.26261 | 0.25645 | 0.23614 | 0.2304 | 0.23135 | 0.22039 | 0.20202 | 0.18156 | 0.17505 | 0.11004 | 0.11767 | 0.12865 | 0.13172 | 0.13738 | 0.15164
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0.10189 | 0.10783 | 0.11386 | 0.11904 | 0.12039 | 0.12593 | 0.12529 | 0.11843 | 0.1073 | 0.15757 | 0.15387 | 0.14168 | 0.13824 | 0.13881 | 0.13223 | 0.12121 | 0.10894 | 0.10503 | 0.066021 | 0.070605 | 0.077192 | 0.079033 | 0.082427 | 0.090983
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0.13585 | 0.14377 | 0.15181 | 0.15871 | 0.16051 | 0.16791 | 0.16705 | 0.1579 | 0.14306 | 0.21009 | 0.20516 | 0.18891 | 0.18432 | 0.18508 | 0.17631 | 0.16162 | 0.14525 | 0.14004 | 0.088028 | 0.094139 | 0.10292 | 0.10538 | 0.1099 | 0.12131
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0.041603 | 0.044029 | 0.046493 | 0.048606 | 0.049158 | 0.051422 | 0.051159 | 0.048357 | 0.043813 | 0.064339 | 0.06283 | 0.057854 | 0.056449 | 0.056681 | 0.053996 | 0.049495 | 0.044483 | 0.042887 | 0.026959 | 0.02883 | 0.03152 | 0.032272 | 0.033658 | 0.037152
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0.33962 | 0.35942 | 0.37954 | 0.39679 | 0.40129 | 0.41977 | 0.41762 | 0.39475 | 0.35766 | 0.52522 | 0.5129 | 0.47228 | 0.46081 | 0.4627 | 0.44078 | 0.40404 | 0.36312 | 0.3501 | 0.22007 | 0.23535 | 0.25731 | 0.26344 | 0.27476 | 0.30328
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0.59434 | 0.62898 | 0.66419 | 0.69438 | 0.70225 | 0.7346 | 0.73084 | 0.69082 | 0.6259 | 0.91913 | 0.89757 | 0.82649 | 0.80641 | 0.80972 | 0.77137 | 0.70707 | 0.63547 | 0.61268 | 0.38512 | 0.41186 | 0.45029 | 0.46103 | 0.48083 | 0.53074
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0.46783 | 0.4951 | 0.52281 | 0.54657 | 0.55277 | 0.57824 | 0.57527 | 0.54377 | 0.49268 | 0.72349 | 0.70652 | 0.65057 | 0.63476 | 0.63737 | 0.60718 | 0.55657 | 0.5002 | 0.48227 | 0.30315 | 0.32419 | 0.35444 | 0.36289 | 0.37848 | 0.41777
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0.32264 | 0.34145 | 0.36056 | 0.37695 | 0.38122 | 0.39878 | 0.39674 | 0.37501 | 0.33978 | 0.49896 | 0.48725 | 0.44867 | 0.43777 | 0.43956 | 0.41874 | 0.38384 | 0.34497 | 0.3326 | 0.20907 | 0.22358 | 0.24444 | 0.25027 | 0.26102 | 0.28811
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0.14094 | 0.14916 | 0.15751 | 0.16467 | 0.16653 | 0.17421 | 0.17331 | 0.16382 | 0.14843 | 0.21797 | 0.21285 | 0.196 | 0.19124 | 0.19202 | 0.18292 | 0.16768 | 0.1507 | 0.14529 | 0.091329 | 0.09767 | 0.10678 | 0.10933 | 0.11402 | 0.12586
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 0.33962 | 0.35942 | 0.37954 | 0.39679 | 0.40129 | 0.41977 | 0.41762 | 0.39475 | 0.35766 | 0.52522 | 0.5129 | 0.47228 | 0.46081 | 0.4627 | 0.44078 | 0.40404 | 0.36312 | 0.3501 | 0.22007 | 0.23535 | 0.25731 | 0.26344 | 0.27476 | 0.30328
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 0.084905 | 0.089855 | 0.094884 | 0.099197 | 0.10032 | 0.10494 | 0.10441 | 0.098688 | 0.089415 | 0.1313 | 0.12822 | 0.11807 | 0.1152 | 0.11567 | 0.1102 | 0.10101 | 0.090781 | 0.087525 | 0.055018 | 0.058837 | 0.064327 | 0.065861 | 0.06869 | 0.07582
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 0.47547 | 0.50319 | 0.53135 | 0.5555 | 0.5618 | 0.58768 | 0.58467 | 0.55265 | 0.50072 | 0.7353 | 0.71806 | 0.66119 | 0.64513 | 0.64778 | 0.6171 | 0.56566 | 0.50837 | 0.49014 | 0.3081 | 0.32949 | 0.36023 | 0.36882 | 0.38466 | 0.42459
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 0.28019 | 0.29652 | 0.31312 | 0.32735 | 0.33106 | 0.34631 | 0.34454 | 0.32567 | 0.29507 | 0.4333 | 0.42314 | 0.38963 | 0.38017 | 0.38173 | 0.36365 | 0.33333 | 0.29958 | 0.28883 | 0.18156 | 0.19416 | 0.21228 | 0.21734 | 0.22668 | 0.2502

## EV UpFlex
Bus | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0.18375 | 0.20228 | 0.26329 | 0.30186 | 0.35492 | 0.41487 | 0.36983 | 0.5287 | 0.48503 | 0.54781 | 0.56299 | 0.52223 | 0.49265 | 0.45356 | 0.41777 | 0.37599 | 0.37208 | 0.29479 | 0.24391 | 0.28943 | 0.29491 | 0.33702 | 0.16364 | 0.15712
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0.06125 | 0.067427 | 0.087765 | 0.10062 | 0.11831 | 0.13829 | 0.12328 | 0.17623 | 0.16168 | 0.1826 | 0.18766 | 0.17408 | 0.16422 | 0.15119 | 0.13926 | 0.12533 | 0.12403 | 0.098265 | 0.081304 | 0.096476 | 0.098302 | 0.11234 | 0.054546 | 0.052373
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0.03675 | 0.040456 | 0.052659 | 0.060372 | 0.070984 | 0.082974 | 0.073966 | 0.10574 | 0.097006 | 0.10956 | 0.1126 | 0.10445 | 0.09853 | 0.090711 | 0.083554 | 0.075198 | 0.074416 | 0.058959 | 0.048782 | 0.057885 | 0.058981 | 0.067404 | 0.032728 | 0.031424
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0.049 | 0.053942 | 0.070212 | 0.080495 | 0.094646 | 0.11063 | 0.098621 | 0.14099 | 0.12934 | 0.14608 | 0.15013 | 0.13926 | 0.13137 | 0.12095 | 0.11141 | 0.10026 | 0.099221 | 0.078612 | 0.065043 | 0.077181 | 0.078642 | 0.089872 | 0.043637 | 0.041898
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0.015006 | 0.01652 | 0.021502 | 0.024652 | 0.028985 | 0.033881 | 0.030203 | 0.043177 | 0.039611 | 0.044738 | 0.045978 | 0.042649 | 0.040233 | 0.037041 | 0.034118 | 0.030706 | 0.030386 | 0.024075 | 0.019919 | 0.023637 | 0.024084 | 0.027523 | 0.013364 | 0.012831
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0.1225 | 0.13485 | 0.17553 | 0.20124 | 0.23661 | 0.27658 | 0.24655 | 0.35247 | 0.32335 | 0.3652 | 0.37533 | 0.34816 | 0.32843 | 0.30237 | 0.27851 | 0.25066 | 0.24805 | 0.19653 | 0.16261 | 0.19295 | 0.1966 | 0.22468 | 0.10909 | 0.10475
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0.21437 | 0.236 | 0.30718 | 0.35217 | 0.41407 | 0.48402 | 0.43147 | 0.61682 | 0.56587 | 0.63911 | 0.65683 | 0.60927 | 0.57476 | 0.52915 | 0.4874 | 0.43865 | 0.43409 | 0.34393 | 0.28456 | 0.33767 | 0.34406 | 0.39319 | 0.19091 | 0.1833
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0.16874 | 0.18576 | 0.24179 | 0.27721 | 0.32594 | 0.38099 | 0.33963 | 0.48552 | 0.44542 | 0.50307 | 0.51702 | 0.47958 | 0.45241 | 0.41652 | 0.38365 | 0.34528 | 0.34169 | 0.27072 | 0.22399 | 0.26579 | 0.27082 | 0.3095 | 0.15027 | 0.14429
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0.11637 | 0.12811 | 0.16675 | 0.19118 | 0.22478 | 0.26275 | 0.23422 | 0.33484 | 0.30719 | 0.34694 | 0.35656 | 0.33075 | 0.31201 | 0.28725 | 0.26459 | 0.23813 | 0.23565 | 0.1867 | 0.15448 | 0.1833 | 0.18677 | 0.21345 | 0.10364 | 0.099508
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0.050837 | 0.055965 | 0.072845 | 0.083514 | 0.098195 | 0.11478 | 0.10232 | 0.14627 | 0.13419 | 0.15156 | 0.15576 | 0.14448 | 0.1363 | 0.12548 | 0.11558 | 0.10402 | 0.10294 | 0.08156 | 0.067482 | 0.080075 | 0.081591 | 0.093242 | 0.045273 | 0.043469
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 0.1225 | 0.13485 | 0.17553 | 0.20124 | 0.23661 | 0.27658 | 0.24655 | 0.35247 | 0.32335 | 0.3652 | 0.37533 | 0.34816 | 0.32843 | 0.30237 | 0.27851 | 0.25066 | 0.24805 | 0.19653 | 0.16261 | 0.19295 | 0.1966 | 0.22468 | 0.10909 | 0.10475
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 0.030625 | 0.033714 | 0.043882 | 0.05031 | 0.059154 | 0.069145 | 0.061638 | 0.088117 | 0.080838 | 0.091301 | 0.093832 | 0.087039 | 0.082108 | 0.075593 | 0.069628 | 0.062665 | 0.062013 | 0.049132 | 0.040652 | 0.048238 | 0.049151 | 0.05617 | 0.027273 | 0.026186
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 0.1715 | 0.1888 | 0.24574 | 0.28173 | 0.33126 | 0.38721 | 0.34517 | 0.49346 | 0.45269 | 0.51129 | 0.52546 | 0.48742 | 0.4598 | 0.42332 | 0.38992 | 0.35092 | 0.34727 | 0.27514 | 0.22765 | 0.27013 | 0.27525 | 0.31455 | 0.15273 | 0.14664
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 0.10106 | 0.11126 | 0.14481 | 0.16602 | 0.19521 | 0.22818 | 0.20341 | 0.29079 | 0.26677 | 0.30129 | 0.30965 | 0.28723 | 0.27096 | 0.24946 | 0.22977 | 0.20679 | 0.20464 | 0.16214 | 0.13415 | 0.15919 | 0.1622 | 0.18536 | 0.090001 | 0.086415

## ESS Characterization
Bus | S, [MW] | E, [MWh] | Einit, [MWh] | EffCh | EffDch | MaxPF | MinPF
6 | 0.15903 | 0.15903 | 0.079517 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | -0.8 | ;
3 | 0.4771 | 0.4771 | 0.23855 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | -0.8 | ;

## PV Characterization
bus | Pg | Qg | Qmax | Qmin | Vg | mBase | status | Pmax | Pmin | Pc1 | Pc2 | Qc1min | Qc1max | Qc2min | Qc2max | ramp_agc | ramp_10 | ramp_30 | ramp_q | apf
6 | 0 | 0 | 1.6964 | -1.6964 | 1 | 100 | 1 | 1.6964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ;
3 | 0 | 0 | 5.0891 | -5.0891 | 1 | 100 | 1 | 5.0891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ;

## Pc, Winter, S1
Bus | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
22 | 4.0707 | 3.9259 | 3.7787 | 3.8848 | 3.7612 | 3.7548 | 3.803 | 4.8489 | 4.9439 | 4.9023 | 4.8804 | 4.9853 | 4.9393 | 4.8693 | 4.2432 | 4.5614 | 4.9385 | 4.8864 | 4.6184 | 4.3977 | 4.3763 | 4.1723 | 3.8318 | 3.7668
17 | 1.3886 | 1.3517 | 1.2916 | 1.2792 | 1.2851 | 1.3655 | 1.6467 | 1.8915 | 2.0552 | 2.1193 | 2.1119 | 2.0627 | 1.9911 | 1.9008 | 1.7724 | 1.8266 | 2.0232 | 2.4263 | 2.3043 | 2.1262 | 2.0653 | 1.9226 | 1.7849 | 1.589
38 | 3.3766 | 3.1884 | 3.0745 | 3.1289 | 3.134 | 3.5524 | 5.7022 | 6.5769 | 6.8682 | 6.6593 | 6.4054 | 6.8167 | 6.3313 | 6.0538 | 5.2464 | 5.2241 | 5.4171 | 5.88 | 5.3528 | 5.5501 | 5.4031 | 5.0684 | 4.3012 | 3.8295
36 | 0.34302 | 0.23286 | 0.23014 | 0.2064 | 0.21203 | 0.41032 | 0.81036 | 0.98791 | 1.0882 | 1.0207 | 1.0101 | 0.93964 | 0.91733 | 0.86853 | 0.83011 | 0.84862 | 1.0642 | 1.608 | 1.4421 | 1.2194 | 1.1815 | 1.0499 | 0.8023 | 0.63218
26 | 3.2659 | 2.9883 | 2.7354 | 2.7625 | 2.7986 | 3.1243 | 4.0325 | 4.3662 | 4.5115 | 4.6981 | 4.8198 | 4.9036 | 4.8192 | 4.6109 | 4.6001 | 4.5623 | 4.8489 | 5.5859 | 5.4884 | 5.3585 | 5.3235 | 4.9582 | 4.4995 | 4.1099
24 | 5.6195 | 5.3009 | 5.1513 | 5.2031 | 5.2294 | 5.6363 | 6.3771 | 7.5916 | 7.9563 | 8.2358 | 8.0909 | 8.2191 | 8.1912 | 8.1 | 7.5573 | 7.5738 | 7.3194 | 7.709 | 7.4389 | 7.3091 | 7.1649 | 6.902 | 6.3062 | 5.8969
28 | 2.5839 | 2.3925 | 2.3624 | 2.3116 | 2.3737 | 2.7068 | 3.4343 | 4.1222 | 4.6767 | 4.8055 | 4.9019 | 4.8652 | 4.8137 | 4.6986 | 4.2968 | 4.1915 | 4.5162 | 4.6325 | 4.4644 | 4.396 | 4.0983 | 3.3876 | 3.1852 | 2.91
6 | 1.7969 | 1.7068 | 1.6645 | 1.6446 | 1.7314 | 2.0981 | 3.4325 | 4.0888 | 4.2465 | 4.226 | 4.3778 | 4.3493 | 4.093 | 4.0023 | 3.5424 | 3.1964 | 3.2727 | 3.5745 | 3.5038 | 3.3876 | 3.3224 | 3.0604 | 2.4492 | 2.1359
30 | 1.933 | 1.9344 | 1.9297 | 1.9277 | 1.9208 | 1.9161 | 1.922 | 1.8953 | 1.8946 | 1.8969 | 1.8939 | 1.895 | 1.8981 | 1.9052 | 1.9063 | 1.906 | 1.8988 | 1.9083 | 1.9006 | 1.8974 | 1.9014 | 1.8969 | 1.9226 | 1.9294
40 | 2.1487 | 1.9928 | 1.8957 | 1.9097 | 1.9108 | 2.1816 | 2.8489 | 3.2718 | 3.5726 | 3.8169 | 3.7222 | 3.7133 | 3.7092 | 3.5583 | 3.4535 | 3.2573 | 3.4116 | 3.8947 | 3.7905 | 3.6492 | 3.5118 | 3.3053 | 2.9487 | 2.6099
14 | 0.80554 | 0.7412 | 0.70243 | 0.69751 | 0.71348 | 0.8779 | 1.1685 | 1.2699 | 1.3655 | 1.4043 | 1.3721 | 1.3834 | 1.3361 | 1.2883 | 1.2067 | 1.2398 | 1.3337 | 1.6148 | 1.5152 | 1.4127 | 1.3704 | 1.3593 | 1.2175 | 1.0512
34 | 3.9505 | 3.9357 | 3.9228 | 4.0295 | 3.9945 | 4.0907 | 4.2579 | 4.0669 | 3.3907 | 3.258 | 4.4231 | 4.0367 | 4.0979 | 4.2056 | 4.3041 | 4.4385 | 4.8876 | 5.057 | 4.7129 | 4.4625 | 4.5417 | 4.5185 | 4.6025 | 4.8389
3 | 8.8217 | 8.52 | 8.6332 | 8.7268 | 8.8437 | 9.0309 | 11.1671 | 11.6211 | 11.8317 | 11.545 | 11.378 | 11.795 | 12.2183 | 11.8559 | 11.6451 | 11.7799 | 11.3755 | 11.9179 | 11.4746 | 10.804 | 10.9506 | 10.616 | 9.4678 | 9.1895
20 | 0.27079 | 0.25445 | 0.24611 | 0.24195 | 0.25277 | 0.29085 | 0.38125 | 0.44325 | 0.48246 | 0.50088 | 0.45575 | 0.45564 | 0.47561 | 0.46929 | 0.4491 | 0.43904 | 0.47787 | 0.52764 | 0.51207 | 0.48214 | 0.47932 | 0.43975 | 0.37509 | 0.34447

## Qc, Winter, S1
Bus | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
22 | 0.42029 | 0.29694 | 0.25742 | 0.32996 | 0.28411 | 0.23359 | 0.19327 | 0.67538 | 0.70631 | 0.60581 | 0.70581 | 0.65584 | 0.65873 | 0.58822 | 0.34905 | 0.54651 | 0.65545 | 0.61158 | 0.42743 | 0.44343 | 0.41302 | 0.2562 | 0.20437 | 0.21182
17 | -0.25173 | -0.25168 | -0.25862 | -0.27047 | -0.26787 | -0.24584 | -0.15588 | -0.029965 | -0.032202 | -0.02134 | -0.018799 | -0.083897 | -0.12256 | -0.15888 | -0.15769 | -0.16036 | -0.12608 | 0.041438 | -0.0058401 | -0.068938 | -0.12779 | -0.16809 | -0.18436 | -0.21108
38 | -0.67555 | -0.72892 | -0.74229 | -0.73236 | -0.73297 | -0.61206 | -0.022791 | 0.31556 | 0.40219 | 0.28017 | 0.16542 | 0.32812 | 0.20689 | 0.06277 | -0.24833 | -0.24844 | -0.20465 | -0.10324 | -0.25163 | -0.14337 | -0.19684 | -0.32649 | -0.51581 | -0.58226
36 | -0.71841 | -0.72553 | -0.73293 | -0.73935 | -0.74264 | -0.67896 | -0.58907 | -0.53782 | -0.55357 | -0.61325 | -0.6541 | -0.69259 | -0.69341 | -0.70616 | -0.71237 | -0.69111 | -0.58507 | -0.34871 | -0.44978 | -0.54558 | -0.58734 | -0.62138 | -0.65685 | -0.66003
26 | -0.72312 | -0.75946 | -0.79173 | -0.79455 | -0.79279 | -0.66826 | -0.50929 | -0.41215 | -0.40485 | -0.33912 | -0.3356 | -0.32854 | -0.3954 | -0.4255 | -0.41406 | -0.51326 | -0.45472 | -0.22797 | -0.26995 | -0.33565 | -0.36243 | -0.47048 | -0.52031 | -0.54432
24 | 0.40113 | 0.31378 | 0.23792 | 0.35444 | 0.29105 | 0.41932 | 0.55925 | 1.0893 | 1.2545 | 1.2926 | 1.2269 | 1.3088 | 1.299 | 1.284 | 1.0799 | 1.0272 | 0.89279 | 0.97668 | 0.8279 | 0.86394 | 0.73044 | 0.7689 | 0.47734 | 0.4902
28 | -0.49553 | -0.49011 | -0.50551 | -0.51466 | -0.54514 | -0.48809 | -0.41466 | -0.21539 | -0.10672 | -0.09906 | -0.075292 | -0.11084 | -0.10273 | -0.1072 | -0.19539 | -0.27923 | -0.25201 | -0.2811 | -0.31611 | -0.30349 | -0.34556 | -0.40737 | -0.45962 | -0.46064
6 | -1.646 | -1.6808 | -1.6742 | -1.6718 | -1.6373 | -1.5712 | -1.2011 | -0.9555 | -0.88231 | -1.0077 | -0.95152 | -0.86738 | -0.91944 | -0.99544 | -1.2095 | -1.3413 | -1.3378 | -1.3192 | -1.3905 | -1.4378 | -1.4624 | -1.5053 | -1.571 | -1.6011
30 | -0.055313 | -0.055313 | -0.055313 | -0.055313 | -0.055313 | -0.055313 | -0.055313 | -0.055313 | -0.055313 | -0.055313 | -0.055313 | -0.055313 | -0.055313 | -0.055313 | -0.055313 | -0.055313 | -0.055313 | -0.055313 | -0.055313 | -0.055313 | -0.055313 | -0.055313 | -0.055313 | -0.055313
40 | -0.65291 | -0.67195 | -0.67295 | -0.67105 | -0.66919 | -0.6256 | -0.46894 | -0.38274 | -0.2467 | -0.14247 | -0.18226 | -0.14071 | -0.16779 | -0.24268 | -0.30337 | -0.3129 | -0.32175 | -0.21715 | -0.26313 | -0.32621 | -0.38363 | -0.4881 | -0.61009 | -0.62094
14 | -0.47249 | -0.47704 | -0.4858 | -0.49012 | -0.47914 | -0.38668 | -0.29339 | -0.26214 | -0.24486 | -0.24315 | -0.27676 | -0.26098 | -0.29414 | -0.29354 | -0.3266 | -0.3269 | -0.27845 | -0.18621 | -0.25438 | -0.29882 | -0.32103 | -0.32875 | -0.35499 | -0.37653
34 | -0.065385 | 0.1097 | 0.23208 | 0.20068 | 0.15603 | -0.15719 | -0.0051894 | 0.1874 | 0.40675 | 0.47984 | 0.23308 | -0.00060558 | 0.73827 | 0.83694 | 0.79392 | 0.91147 | 0.50074 | 0.69165 | 0.74268 | 0.66205 | 0.74301 | 0.95378 | 0.88353 | 0.59521
3 | 0.21062 | 0.17035 | 0.24312 | 0.30465 | 0.31812 | 0.38785 | 1.4184 | 1.7756 | 1.9012 | 1.7783 | 1.629 | 1.8669 | 2.1101 | 1.8713 | 1.8404 | 1.8369 | 1.6554 | 1.7112 | 1.4797 | 1.117 | 1.2255 | 1.0709 | 0.47105 | 0.33326
20 | 0.2007 | 0.20544 | 0.20795 | 0.20917 | 0.20544 | 0.19981 | 0.17708 | 0.14076 | 0.1139 | 0.098121 | 0.12894 | 0.12719 | 0.11195 | 0.095266 | 0.12834 | 0.15515 | 0.14877 | 0.15793 | 0.16324 | 0.1772 | 0.17812 | 0.1919 | 0.20056 | 0.19854

## Pg, Winter, S1
Bus | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0.0084818 | 0.0084818 | 0.0084818 | 0.0084818 | 0.0084818 | 0.0084818 | 0.11407 | 0.30401 | 0.5204 | 0.74235 | 0.94377 | 1.0981 | 1.1835 | 1.1874 | 1.1094 | 0.9608 | 0.76274 | 0.54157 | 0.32364 | 0.13051 | 0.0084818 | 0.0084818 | 0.0084818 | 0.0084818
3 | 0.025445 | 0.025445 | 0.025445 | 0.025445 | 0.025445 | 0.025445 | 0.3422 | 0.91202 | 1.5612 | 2.2271 | 2.8313 | 3.2942 | 3.5504 | 3.5623 | 3.3282 | 2.8824 | 2.2882 | 1.6247 | 0.97093 | 0.39154 | 0.025445 | 0.025445 | 0.025445 | 0.025445

## Qg, Winter, S1
Bus | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## DownFlex, Winter
Bus | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
22 | 0.53794 | 0.55033 | 0.56365 | 0.58645 | 0.5856 | 0.60433 | 0.60389 | 0.63652 | 0.60426 | 0.76947 | 0.75641 | 0.72091 | 0.70676 | 0.7043 | 0.65095 | 0.63015 | 0.60895 | 0.59218 | 0.44967 | 0.45431 | 0.47472 | 0.47119 | 0.46239 | 0.48684
17 | 0.20319 | 0.2092 | 0.21446 | 0.22085 | 0.22327 | 0.23491 | 0.24783 | 0.25221 | 0.24559 | 0.31571 | 0.31055 | 0.29179 | 0.28347 | 0.27937 | 0.26413 | 0.25216 | 0.24597 | 0.26046 | 0.20272 | 0.20008 | 0.20563 | 0.20116 | 0.19757 | 0.19885
38 | 0.637 | 0.65507 | 0.67832 | 0.70555 | 0.71326 | 0.76085 | 0.86434 | 0.88055 | 0.8433 | 1.0671 | 1.0376 | 1.0011 | 0.96028 | 0.94785 | 0.87662 | 0.82412 | 0.77768 | 0.78101 | 0.5739 | 0.6057 | 0.62842 | 0.62103 | 0.59418 | 0.60938
36 | 0.10075 | 0.10015 | 0.10519 | 0.10837 | 0.10999 | 0.12466 | 0.14395 | 0.14791 | 0.14368 | 0.18212 | 0.1786 | 0.16489 | 0.16081 | 0.15863 | 0.1512 | 0.14295 | 0.14371 | 0.16736 | 0.12679 | 0.11958 | 0.12305 | 0.11814 | 0.10781 | 0.10623
26 | 0.62394 | 0.6371 | 0.65294 | 0.6784 | 0.68754 | 0.73007 | 0.77154 | 0.76115 | 0.71743 | 0.9572 | 0.94681 | 0.89487 | 0.87433 | 0.86534 | 0.83443 | 0.78198 | 0.74113 | 0.75847 | 0.57576 | 0.59085 | 0.61868 | 0.60961 | 0.598 | 0.61668
24 | 0.86619 | 0.8846 | 0.91331 | 0.94653 | 0.95717 | 1.0109 | 1.0429 | 1.0692 | 1.0227 | 1.3294 | 1.3012 | 1.2363 | 1.2142 | 1.2115 | 1.1457 | 1.0823 | 0.99951 | 0.9942 | 0.75476 | 0.77569 | 0.80607 | 0.80461 | 0.7892 | 0.81722
28 | 0.44688 | 0.45595 | 0.4741 | 0.48818 | 0.49635 | 0.53111 | 0.56476 | 0.58049 | 0.57305 | 0.73841 | 0.73186 | 0.69132 | 0.67749 | 0.67272 | 0.63169 | 0.59155 | 0.56973 | 0.56209 | 0.43104 | 0.4425 | 0.44802 | 0.41883 | 0.41652 | 0.42908
6 | 0.25705 | 0.26236 | 0.27058 | 0.27834 | 0.28534 | 0.3132 | 0.37849 | 0.40148 | 0.39086 | 0.47348 | 0.47508 | 0.45329 | 0.43455 | 0.43053 | 0.39651 | 0.36086 | 0.34465 | 0.35266 | 0.28457 | 0.28659 | 0.29407 | 0.28431 | 0.25786 | 0.25604
30 | 0.23543 | 0.24364 | 0.25199 | 0.25915 | 0.26102 | 0.26869 | 0.2678 | 0.25831 | 0.24291 | 0.31245 | 0.30734 | 0.29048 | 0.28572 | 0.28651 | 0.27741 | 0.26216 | 0.24518 | 0.23978 | 0.18582 | 0.19216 | 0.20127 | 0.20382 | 0.20851 | 0.22035
40 | 0.38332 | 0.39172 | 0.40392 | 0.41906 | 0.42351 | 0.45277 | 0.48378 | 0.48871 | 0.47321 | 0.62343 | 0.60883 | 0.57477 | 0.56479 | 0.5581 | 0.53467 | 0.49458 | 0.46925 | 0.48172 | 0.37 | 0.37586 | 0.38671 | 0.38189 | 0.37084 | 0.37676
14 | 0.1406 | 0.14327 | 0.14754 | 0.15254 | 0.15494 | 0.16887 | 0.18255 | 0.18172 | 0.17539 | 0.22752 | 0.22232 | 0.21066 | 0.20474 | 0.20266 | 0.19197 | 0.18261 | 0.17529 | 0.1851 | 0.14139 | 0.14096 | 0.14529 | 0.14674 | 0.14212 | 0.14211
34 | 0.53193 | 0.55082 | 0.57085 | 0.59369 | 0.59727 | 0.62113 | 0.62663 | 0.59742 | 0.5266 | 0.68725 | 0.73354 | 0.67348 | 0.66469 | 0.67111 | 0.654 | 0.62401 | 0.6064 | 0.60071 | 0.4544 | 0.45755 | 0.48299 | 0.4885 | 0.50092 | 0.54045
3 | 0.9427 | 0.95705 | 0.99373 | 1.0247 | 1.0385 | 1.0764 | 1.179 | 1.1722 | 1.1272 | 1.3638 | 1.3375 | 1.2972 | 1.3006 | 1.284 | 1.2404 | 1.1921 | 1.1118 | 1.1177 | 0.90186 | 0.89183 | 0.93138 | 0.92466 | 0.87959 | 0.90723
20 | 0.054505 | 0.056091 | 0.058208 | 0.060144 | 0.061338 | 0.065575 | 0.069745 | 0.070437 | 0.067863 | 0.089277 | 0.085555 | 0.080558 | 0.080105 | 0.079916 | 0.076206 | 0.071207 | 0.068241 | 0.068995 | 0.052401 | 0.052824 | 0.055314 | 0.054153 | 0.051927 | 0.05379

## UpFlex, Winter
Bus | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
22 | 0.32082 | 0.32577 | 0.35964 | 0.39091 | 0.42093 | 0.46114 | 0.43282 | 0.59424 | 0.56996 | 0.60946 | 0.61884 | 0.59678 | 0.57438 | 0.54397 | 0.48868 | 0.47677 | 0.49387 | 0.43861 | 0.39221 | 0.41191 | 0.41402 | 0.43243 | 0.29672 | 0.28831
17 | 0.11635 | 0.11937 | 0.13286 | 0.14263 | 0.1574 | 0.17764 | 0.1794 | 0.23529 | 0.23186 | 0.2517 | 0.25552 | 0.24214 | 0.23052 | 0.21524 | 0.19923 | 0.19081 | 0.19994 | 0.19903 | 0.17973 | 0.18312 | 0.18134 | 0.18566 | 0.1313 | 0.11944
38 | 0.33303 | 0.34068 | 0.39271 | 0.43178 | 0.48272 | 0.56038 | 0.62484 | 0.82136 | 0.79527 | 0.84304 | 0.84502 | 0.82736 | 0.77495 | 0.72339 | 0.64945 | 0.60938 | 0.61658 | 0.566 | 0.49345 | 0.54634 | 0.54343 | 0.56676 | 0.36224 | 0.33143
36 | 0.046473 | 0.04401 | 0.054184 | 0.059486 | 0.068819 | 0.088867 | 0.10118 | 0.13734 | 0.1351 | 0.14212 | 0.14421 | 0.13386 | 0.12772 | 0.11855 | 0.11063 | 0.10461 | 0.11495 | 0.12897 | 0.11243 | 0.10898 | 0.10788 | 0.10845 | 0.066398 | 0.056601
26 | 0.32486 | 0.32776 | 0.37192 | 0.40904 | 0.46071 | 0.53282 | 0.5359 | 0.7029 | 0.67018 | 0.73678 | 0.7573 | 0.72389 | 0.69198 | 0.64449 | 0.61091 | 0.5707 | 0.58262 | 0.54693 | 0.4966 | 0.53244 | 0.53506 | 0.55621 | 0.36979 | 0.3432
24 | 0.48623 | 0.49162 | 0.5563 | 0.60432 | 0.66899 | 0.76027 | 0.74352 | 0.99522 | 0.96264 | 1.0494 | 1.0605 | 1.0191 | 0.98254 | 0.93088 | 0.86177 | 0.81391 | 0.79813 | 0.72545 | 0.6542 | 0.7015 | 0.69984 | 0.73677 | 0.49929 | 0.46979
28 | 0.24062 | 0.24262 | 0.28029 | 0.30241 | 0.33991 | 0.39507 | 0.40224 | 0.54032 | 0.54045 | 0.5864 | 0.60117 | 0.5734 | 0.55173 | 0.5204 | 0.47753 | 0.44584 | 0.46041 | 0.4162 | 0.37645 | 0.40222 | 0.39036 | 0.382 | 0.25913 | 0.24047
6 | 0.14849 | 0.15007 | 0.16858 | 0.18056 | 0.20301 | 0.24161 | 0.29296 | 0.38034 | 0.3737 | 0.39347 | 0.4063 | 0.39122 | 0.36836 | 0.35037 | 0.31538 | 0.28417 | 0.28711 | 0.27587 | 0.25584 | 0.26539 | 0.26372 | 0.26493 | 0.17503 | 0.15678
30 | 0.14532 | 0.15045 | 0.16733 | 0.178 | 0.19268 | 0.20927 | 0.1968 | 0.24076 | 0.22868 | 0.24605 | 0.25025 | 0.23897 | 0.23078 | 0.21997 | 0.21007 | 0.19851 | 0.19743 | 0.17605 | 0.16197 | 0.17456 | 0.17608 | 0.18773 | 0.13976 | 0.13796
40 | 0.2042 | 0.20645 | 0.23562 | 0.25773 | 0.28766 | 0.33464 | 0.34265 | 0.45382 | 0.44491 | 0.49142 | 0.49533 | 0.47237 | 0.45558 | 0.42583 | 0.4008 | 0.36804 | 0.37432 | 0.35502 | 0.32259 | 0.34088 | 0.33663 | 0.34991 | 0.23417 | 0.21297
14 | 0.075463 | 0.075901 | 0.086333 | 0.093875 | 0.10553 | 0.12592 | 0.13123 | 0.16903 | 0.1651 | 0.17951 | 0.18105 | 0.17343 | 0.16503 | 0.15456 | 0.14329 | 0.1366 | 0.14077 | 0.13902 | 0.12415 | 0.12824 | 0.12708 | 0.13511 | 0.092416 | 0.082553
34 | 0.31481 | 0.32625 | 0.36685 | 0.39814 | 0.43259 | 0.47794 | 0.45556 | 0.55514 | 0.4923 | 0.52724 | 0.59597 | 0.54935 | 0.53231 | 0.51078 | 0.49173 | 0.47062 | 0.49133 | 0.44714 | 0.39694 | 0.41515 | 0.42229 | 0.44974 | 0.33526 | 0.34191
3 | 0.61702 | 0.6202 | 0.68772 | 0.73134 | 0.79149 | 0.86164 | 0.92235 | 1.1087 | 1.0757 | 1.1238 | 1.1311 | 1.111 | 1.102 | 1.0435 | 0.99703 | 0.96204 | 0.9392 | 0.88733 | 0.81567 | 0.82824 | 0.84033 | 0.86652 | 0.63109 | 0.60943
20 | 0.027907 | 0.028582 | 0.033217 | 0.036189 | 0.041165 | 0.048034 | 0.048789 | 0.065257 | 0.063661 | 0.069675 | 0.068703 | 0.065353 | 0.063889 | 0.060276 | 0.056328 | 0.052418 | 0.054145 | 0.050182 | 0.045362 | 0.04763 | 0.047878 | 0.049405 | 0.031633 | 0.02947

## CostFlex, Winter
Bus | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
22 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
17 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
38 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
36 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
26 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
24 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
28 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
6 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
30 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
40 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
14 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
34 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
3 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
20 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204

## Pc, Summer, S1
Bus | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
22 | 6.769 | 6.704 | 6.4539 | 6.3328 | 6.2749 | 6.3523 | 6.315 | 7.6377 | 8.215 | 8.1138 | 7.9723 | 8.0727 | 8.3787 | 8.2355 | 7.6035 | 7.8358 | 7.9083 | 7.67 | 7.2646 | 7.1658 | 7.1537 | 7.0627 | 6.5902 | 6.3912
17 | 1.5787 | 1.4906 | 1.4305 | 1.3023 | 1.2495 | 1.3081 | 1.3953 | 1.8375 | 2.0062 | 2.1409 | 1.9482 | 2.0467 | 2.0517 | 2.0088 | 1.732 | 1.8045 | 1.9024 | 1.9004 | 1.9767 | 2.0769 | 2.1776 | 1.9958 | 1.7385 | 1.6136
38 | 3.6344 | 3.429 | 3.1535 | 3.2727 | 3.1898 | 3.238 | 4.5704 | 5.7306 | 6.0065 | 5.6397 | 5.5091 | 5.9236 | 6.2073 | 5.7882 | 5.2848 | 5.015 | 5.0987 | 4.9629 | 4.8224 | 5.2389 | 5.5016 | 5.1226 | 4.5783 | 3.8543
36 | 0.38462 | 0.30789 | 0.24106 | 0.24002 | 0.22034 | 0.20568 | 0.44836 | 0.77596 | 0.94147 | 0.96243 | 0.946 | 0.84724 | 0.96267 | 0.91461 | 0.83542 | 0.76855 | 0.6943 | 0.62388 | 0.78706 | 0.9175 | 1.0564 | 1.0049 | 0.76897 | 0.55837
26 | 3.3693 | 3.0465 | 2.8144 | 2.7436 | 2.8443 | 2.8372 | 3.1514 | 3.5644 | 3.9315 | 4.0576 | 4.3387 | 4.5904 | 4.7187 | 4.5205 | 4.3607 | 4.3088 | 4.2992 | 4.2845 | 4.3316 | 4.3916 | 4.8353 | 4.5975 | 4.4374 | 3.9359
24 | 5.2229 | 5.0274 | 4.6672 | 4.8504 | 4.9468 | 4.9405 | 5.3928 | 6.6317 | 6.9235 | 6.8935 | 6.8979 | 7.2815 | 7.2032 | 6.9198 | 6.5161 | 6.2868 | 6.5676 | 6.4083 | 6.0092 | 6.0637 | 6.3375 | 5.779 | 5.4147 | 5.4091
28 | 2.6841 | 2.4215 | 2.3645 | 2.4102 | 2.3284 | 2.5219 | 3.2523 | 3.6369 | 4.1903 | 4.4205 | 4.3939 | 4.5864 | 4.4655 | 4.5767 | 4.505 | 4.1998 | 4.2465 | 4.1065 | 4.0699 | 4.0961 | 4.1507 | 3.4921 | 3.3833 | 2.9285
6 | 1.7099 | 1.6012 | 1.5449 | 1.5287 | 1.5821 | 1.7093 | 2.8326 | 3.4174 | 3.6726 | 3.622 | 3.7837 | 4.014 | 3.9862 | 3.7119 | 3.2334 | 3.0905 | 2.9303 | 2.8633 | 2.8224 | 2.9054 | 2.8011 | 2.4612 | 2.0478 | 1.8448
30 | 1.6363 | 1.5098 | 1.465 | 1.3717 | 1.4026 | 1.3724 | 1.3692 | 1.5267 | 1.3236 | 1.374 | 1.5299 | 1.7104 | 1.7865 | 1.7685 | 1.7153 | 1.7866 | 1.7981 | 1.7473 | 1.7427 | 1.8579 | 1.9493 | 1.8237 | 1.5407 | 1.6356
40 | 2.501 | 2.3174 | 2.2332 | 2.2509 | 2.2435 | 2.2935 | 2.7248 | 3.1451 | 3.3634 | 3.4984 | 3.4203 | 3.5459 | 3.7016 | 3.5987 | 3.5039 | 3.2484 | 3.1513 | 3.1497 | 3.2048 | 3.41 | 3.6848 | 3.3511 | 3.0707 | 2.6885
14 | 0.82075 | 0.74351 | 0.69678 | 0.67413 | 0.67923 | 0.73807 | 0.88215 | 1.0151 | 1.1043 | 1.163 | 1.2293 | 1.2594 | 1.2429 | 1.205 | 1.1337 | 1.0711 | 1.0711 | 1.1461 | 1.2034 | 1.2367 | 1.376 | 1.2251 | 1.1332 | 0.97465
34 | 5.0904 | 5.1672 | 5.5217 | 5.0266 | 4.9435 | 4.7697 | 4.864 | 5.2003 | 4.6218 | 3.5456 | 4.9098 | 5.4141 | 5.4114 | 5.6295 | 4.475 | 5.967 | 5.4409 | 5.3062 | 5.3478 | 5.8546 | 6.4335 | 6.3748 | 6.3777 | 6.4559
3 | 9.2724 | 9.1694 | 9.0148 | 8.9529 | 8.8733 | 9.0495 | 10.442 | 10.927 | 11.6456 | 11.0909 | 11.1516 | 11.2392 | 11.6176 | 11.5259 | 11.2779 | 11.1908 | 11.3071 | 11.4493 | 10.9358 | 11.054 | 11.16 | 10.492 | 9.3667 | 9.3992
20 | 0.32021 | 0.30315 | 0.29341 | 0.28638 | 0.28914 | 0.30754 | 0.36581 | 0.41073 | 0.44539 | 0.46493 | 0.49641 | 0.5082 | 0.49922 | 0.46165 | 0.40554 | 0.40625 | 0.40772 | 0.39999 | 0.41637 | 0.44397 | 0.45462 | 0.39481 | 0.37027 | 0.32931

## Qc, Summer, S1
Bus | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
22 | 0.55187 | 0.60498 | 0.5739 | 0.57288 | 0.56147 | 0.59392 | 0.60899 | 1.1425 | 1.3285 | 1.2811 | 1.2478 | 1.2505 | 1.3291 | 1.2855 | 0.90294 | 1.1807 | 1.1953 | 1.1224 | 0.88686 | 0.80436 | 0.84339 | 0.84838 | 0.58556 | 0.57824
17 | 0.0057558 | -0.028441 | -0.033776 | -0.045775 | -0.058215 | -0.047226 | -0.055126 | 0.14444 | 0.18568 | 0.23836 | 0.1375 | 0.12368 | 0.08534 | 0.11327 | 0.048458 | 0.04274 | 0.049966 | 0.090587 | 0.17208 | 0.17577 | 0.13969 | 0.10657 | 0.052203 | 0.0095909
38 | -0.094742 | -0.22361 | -0.39388 | -0.36408 | -0.3699 | -0.35416 | -0.021957 | 0.42416 | 0.55385 | 0.56019 | 0.46779 | 0.58705 | 0.53026 | 0.46176 | 0.33433 | 0.20873 | 0.25738 | 0.22925 | 0.044279 | 0.18428 | 0.25737 | 0.16747 | -0.15781 | -0.32508
36 | -0.51916 | -0.52371 | -0.53932 | -0.53933 | -0.55148 | -0.56809 | -0.51239 | -0.34786 | -0.25946 | -0.27358 | -0.34479 | -0.37804 | -0.34939 | -0.37884 | -0.35866 | -0.42261 | -0.4731 | -0.42092 | -0.29761 | -0.26592 | -0.26675 | -0.35235 | -0.43926 | -0.45573
26 | -0.22619 | -0.29563 | -0.34709 | -0.34623 | -0.3484 | -0.37665 | -0.3388 | -0.13525 | 0.042249 | 0.15025 | 0.24787 | 0.26315 | 0.23098 | 0.18872 | 0.12468 | 0.082784 | 0.069154 | 0.06086 | 0.061555 | 0.016823 | 0.13093 | 0.059722 | 0.034237 | -0.054845
24 | 0.6393 | 0.71051 | 0.53805 | 0.63399 | 0.64901 | 0.66636 | 0.64548 | 1.1935 | 1.3707 | 1.3677 | 1.1953 | 1.4275 | 1.4874 | 1.3728 | 1.1923 | 1.0486 | 1.2784 | 1.2396 | 0.97273 | 0.90216 | 1.0628 | 0.83614 | 0.63849 | 0.71101
28 | -0.35442 | -0.36615 | -0.38534 | -0.39824 | -0.37262 | -0.40184 | -0.34851 | -0.15888 | -0.028556 | -0.021268 | 0.04864 | 0.016332 | 0.0041558 | 0.0028385 | -0.041003 | -0.071271 | -0.1051 | -0.13349 | -0.11597 | -0.14294 | -0.10172 | -0.18788 | -0.23596 | -0.2561
6 | -1.4981 | -1.5084 | -1.5225 | -1.5308 | -1.5103 | -1.4743 | -1.2531 | -1.034 | -1.0145 | -0.99838 | -0.98188 | -0.97102 | -0.99393 | -1.0323 | -1.1349 | -1.1857 | -1.2276 | -1.2315 | -1.2548 | -1.297 | -1.3793 | -1.4379 | -1.4581 | -1.4863
30 | 0.0045947 | -0.042367 | -0.054249 | -0.068815 | -0.065528 | -0.075716 | -0.14246 | -0.046392 | -0.071494 | -0.024537 | -0.00045698 | 0.01923 | 0.065852 | 0.066693 | 0.051081 | 0.11738 | 0.099641 | 0.086579 | 0.071703 | 0.073378 | 0.10371 | 0.093345 | -0.0091852 | -0.014983
40 | -0.21344 | -0.2385 | -0.24462 | -0.2416 | -0.2497 | -0.25665 | -0.081141 | 0.071614 | 0.16292 | 0.17227 | 0.073037 | 0.1775 | 0.19082 | 0.18334 | 0.1451 | 0.062214 | 0.031227 | 0.031124 | 0.031764 | 0.063445 | 0.091021 | 0.012457 | -0.094002 | -0.15805
14 | -0.2656 | -0.28563 | -0.29836 | -0.30289 | -0.29501 | -0.296 | -0.23345 | -0.1938 | -0.16308 | -0.12598 | -0.12664 | -0.13551 | -0.15913 | -0.16379 | -0.18373 | -0.1839 | -0.18665 | -0.14439 | -0.13025 | -0.14838 | -0.12296 | -0.15626 | -0.17892 | -0.20211
34 | -0.4673 | -0.28263 | -0.35723 | -0.28133 | -0.32273 | -0.17318 | -0.58365 | -0.45891 | -0.34029 | -0.40042 | -0.41471 | -0.37763 | 0.18915 | 0.095986 | -0.53702 | -0.18087 | -0.2084 | -0.12129 | 0.0056024 | 0.36861 | 0.8223 | 0.81902 | 0.77727 | 0.81642
3 | 0.42049 | 0.3916 | 0.29437 | 0.26535 | 0.24396 | 0.30632 | 1.0087 | 1.3472 | 1.7281 | 1.6476 | 1.607 | 1.5869 | 1.7151 | 1.5744 | 1.4461 | 1.3436 | 1.33 | 1.3473 | 1.1206 | 1.027 | 1.0887 | 0.76188 | 0.33438 | 0.35826
20 | 0.11385 | 0.11534 | 0.1172 | 0.1176 | 0.1227 | 0.115 | 0.10524 | 0.094298 | 0.076485 | 0.052495 | 0.058136 | 0.06999 | 0.050769 | 0.072179 | 0.082291 | 0.082596 | 0.078506 | 0.080702 | 0.072935 | 0.089014 | 0.094356 | 0.10911 | 0.099654 | 0.10117

## Pg, Summer, S1
Bus | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0.0084818 | 0.0084818 | 0.0084818 | 0.0084818 | 0.0084818 | 0.0084818 | 0.11407 | 0.30401 | 0.5204 | 0.74235 | 0.94377 | 1.0981 | 1.1835 | 1.1874 | 1.1094 | 0.9608 | 0.76274 | 0.54157 | 0.32364 | 0.13051 | 0.0084818 | 0.0084818 | 0.0084818 | 0.0084818
3 | 0.025445 | 0.025445 | 0.025445 | 0.025445 | 0.025445 | 0.025445 | 0.3422 | 0.91202 | 1.5612 | 2.2271 | 2.8313 | 3.2942 | 3.5504 | 3.5623 | 3.3282 | 2.8824 | 2.2882 | 1.6247 | 0.97093 | 0.39154 | 0.025445 | 0.025445 | 0.025445 | 0.025445

## Qg, Summer, S1
Bus | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## DownFlex, Summer
Bus | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
22 | 0.67286 | 0.68923 | 0.69741 | 0.70885 | 0.71128 | 0.73421 | 0.72948 | 0.77596 | 0.76781 | 0.93004 | 0.911 | 0.87528 | 0.87873 | 0.8726 | 0.81896 | 0.79387 | 0.75744 | 0.73136 | 0.58198 | 0.59271 | 0.61359 | 0.61571 | 0.6003 | 0.61806
17 | 0.2127 | 0.21614 | 0.22141 | 0.222 | 0.22149 | 0.23204 | 0.23526 | 0.2495 | 0.24314 | 0.31678 | 0.30237 | 0.29099 | 0.2865 | 0.28477 | 0.26211 | 0.25106 | 0.23993 | 0.23416 | 0.18634 | 0.19762 | 0.21124 | 0.20482 | 0.19525 | 0.20008
38 | 0.64989 | 0.66709 | 0.68227 | 0.71273 | 0.71605 | 0.74513 | 0.80774 | 0.83824 | 0.80022 | 1.0161 | 0.9928 | 0.95648 | 0.95408 | 0.93457 | 0.87854 | 0.81366 | 0.76177 | 0.73515 | 0.54738 | 0.59014 | 0.63334 | 0.62374 | 0.60803 | 0.61062
36 | 0.10283 | 0.1039 | 0.10573 | 0.11005 | 0.1104 | 0.11443 | 0.12585 | 0.13732 | 0.13634 | 0.17921 | 0.1754 | 0.16027 | 0.16308 | 0.16094 | 0.15147 | 0.13895 | 0.12522 | 0.11816 | 0.094042 | 0.10448 | 0.11679 | 0.11589 | 0.10615 | 0.10254
26 | 0.62911 | 0.64 | 0.65689 | 0.67746 | 0.68983 | 0.71572 | 0.72749 | 0.72106 | 0.68843 | 0.92518 | 0.92275 | 0.87921 | 0.8693 | 0.86082 | 0.82246 | 0.76931 | 0.71365 | 0.6934 | 0.51791 | 0.5425 | 0.59427 | 0.59157 | 0.59489 | 0.60798
24 | 0.84636 | 0.87092 | 0.88911 | 0.9289 | 0.94304 | 0.97607 | 0.99367 | 1.0212 | 0.97104 | 1.2623 | 1.2416 | 1.1895 | 1.1648 | 1.1524 | 1.0937 | 1.018 | 0.96192 | 0.92917 | 0.68328 | 0.71343 | 0.7647 | 0.74846 | 0.74463 | 0.79283
28 | 0.45189 | 0.4574 | 0.4742 | 0.49312 | 0.49409 | 0.52186 | 0.55566 | 0.55622 | 0.54873 | 0.71916 | 0.70646 | 0.67738 | 0.66008 | 0.66662 | 0.6421 | 0.59197 | 0.55624 | 0.53579 | 0.41131 | 0.42751 | 0.45064 | 0.42405 | 0.42642 | 0.43
6 | 0.2527 | 0.25708 | 0.2646 | 0.27254 | 0.27787 | 0.29376 | 0.3485 | 0.36791 | 0.36216 | 0.44328 | 0.44538 | 0.43652 | 0.42921 | 0.41601 | 0.38107 | 0.35556 | 0.32752 | 0.3171 | 0.2505 | 0.26248 | 0.26801 | 0.25435 | 0.23779 | 0.24149
30 | 0.22059 | 0.22241 | 0.22876 | 0.23135 | 0.23511 | 0.24151 | 0.24016 | 0.23988 | 0.21436 | 0.28631 | 0.28914 | 0.28125 | 0.28014 | 0.27967 | 0.26786 | 0.25619 | 0.24014 | 0.23173 | 0.17792 | 0.19018 | 0.20367 | 0.20015 | 0.18942 | 0.20566
40 | 0.40094 | 0.40795 | 0.4208 | 0.43612 | 0.44014 | 0.45836 | 0.47757 | 0.48237 | 0.46275 | 0.60751 | 0.59374 | 0.5664 | 0.56441 | 0.56012 | 0.53719 | 0.49414 | 0.45623 | 0.44447 | 0.34071 | 0.3639 | 0.39536 | 0.38418 | 0.37694 | 0.38069
14 | 0.14136 | 0.14339 | 0.14725 | 0.15137 | 0.15322 | 0.16188 | 0.16823 | 0.16898 | 0.16233 | 0.21546 | 0.21518 | 0.20446 | 0.20008 | 0.1985 | 0.18832 | 0.17418 | 0.16216 | 0.16167 | 0.1258 | 0.13216 | 0.14557 | 0.14003 | 0.1379 | 0.13828
34 | 0.58893 | 0.61239 | 0.6508 | 0.64354 | 0.64472 | 0.65508 | 0.65693 | 0.65409 | 0.58816 | 0.70163 | 0.75788 | 0.74235 | 0.73036 | 0.7423 | 0.66254 | 0.70043 | 0.63407 | 0.61317 | 0.48614 | 0.52716 | 0.57758 | 0.58132 | 0.58968 | 0.6213
3 | 0.96523 | 0.98952 | 1.0128 | 1.036 | 1.04 | 1.0774 | 1.1427 | 1.1375 | 1.1179 | 1.3411 | 1.3262 | 1.2694 | 1.2706 | 1.2675 | 1.2221 | 1.1627 | 1.1084 | 1.0943 | 0.87492 | 0.90433 | 0.94185 | 0.91846 | 0.87453 | 0.91771
20 | 0.056976 | 0.058526 | 0.060573 | 0.062365 | 0.063156 | 0.06641 | 0.068973 | 0.068811 | 0.06601 | 0.08748 | 0.087588 | 0.083186 | 0.081286 | 0.079534 | 0.074028 | 0.069567 | 0.064734 | 0.062613 | 0.047616 | 0.050915 | 0.054079 | 0.051906 | 0.051686 | 0.053032

## UpFlex, Summer
Bus | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
22 | 0.45574 | 0.46467 | 0.4934 | 0.5133 | 0.54661 | 0.59102 | 0.55842 | 0.73368 | 0.73351 | 0.77003 | 0.77343 | 0.75115 | 0.74635 | 0.71228 | 0.65669 | 0.64049 | 0.64237 | 0.57779 | 0.52452 | 0.55032 | 0.55288 | 0.57695 | 0.43464 | 0.41953
17 | 0.12585 | 0.12632 | 0.13981 | 0.14378 | 0.15562 | 0.17477 | 0.16683 | 0.23259 | 0.22941 | 0.25278 | 0.24734 | 0.24134 | 0.23355 | 0.22064 | 0.19721 | 0.1897 | 0.1939 | 0.17273 | 0.16335 | 0.18066 | 0.18696 | 0.18931 | 0.12898 | 0.12067
38 | 0.34592 | 0.3527 | 0.39666 | 0.43897 | 0.4855 | 0.54466 | 0.56825 | 0.77904 | 0.75219 | 0.79206 | 0.8002 | 0.78271 | 0.76875 | 0.71011 | 0.65137 | 0.59893 | 0.60067 | 0.52014 | 0.46693 | 0.53078 | 0.54836 | 0.56947 | 0.3761 | 0.33267
36 | 0.048553 | 0.047762 | 0.05473 | 0.061167 | 0.069234 | 0.078634 | 0.083084 | 0.12675 | 0.12776 | 0.13921 | 0.141 | 0.12924 | 0.12999 | 0.12086 | 0.1109 | 0.1006 | 0.096453 | 0.079766 | 0.079676 | 0.093882 | 0.10162 | 0.1062 | 0.064731 | 0.052911
26 | 0.33003 | 0.33067 | 0.37587 | 0.40809 | 0.46299 | 0.51847 | 0.49184 | 0.66281 | 0.64118 | 0.70476 | 0.73325 | 0.70823 | 0.68695 | 0.63997 | 0.59894 | 0.55802 | 0.55514 | 0.48185 | 0.43876 | 0.4841 | 0.51065 | 0.53818 | 0.36669 | 0.3345
24 | 0.4664 | 0.47794 | 0.5321 | 0.58669 | 0.65486 | 0.72548 | 0.6943 | 0.94722 | 0.91101 | 0.98227 | 1.0008 | 0.97223 | 0.93314 | 0.87187 | 0.80971 | 0.74956 | 0.76055 | 0.66042 | 0.58272 | 0.63923 | 0.65848 | 0.68062 | 0.45471 | 0.4454
28 | 0.24563 | 0.24407 | 0.2804 | 0.30735 | 0.33765 | 0.38582 | 0.39315 | 0.51605 | 0.51614 | 0.56715 | 0.57577 | 0.55946 | 0.53432 | 0.51431 | 0.48794 | 0.44625 | 0.44693 | 0.3899 | 0.35672 | 0.38723 | 0.39297 | 0.38723 | 0.26904 | 0.2414
6 | 0.14414 | 0.1448 | 0.1626 | 0.17477 | 0.19554 | 0.22216 | 0.26296 | 0.34677 | 0.34501 | 0.36327 | 0.3766 | 0.37446 | 0.36302 | 0.33585 | 0.29993 | 0.27887 | 0.26999 | 0.24031 | 0.22176 | 0.24128 | 0.23766 | 0.23497 | 0.15495 | 0.14222
30 | 0.13049 | 0.12922 | 0.14409 | 0.1502 | 0.16677 | 0.18208 | 0.16916 | 0.22233 | 0.20013 | 0.2199 | 0.23204 | 0.22974 | 0.2252 | 0.21313 | 0.20052 | 0.19254 | 0.19239 | 0.168 | 0.15407 | 0.17259 | 0.17847 | 0.18407 | 0.12067 | 0.12327
40 | 0.22181 | 0.22268 | 0.25249 | 0.27479 | 0.30429 | 0.34023 | 0.33644 | 0.44748 | 0.43444 | 0.4755 | 0.48024 | 0.464 | 0.4552 | 0.42785 | 0.40332 | 0.36759 | 0.3613 | 0.31777 | 0.29331 | 0.32892 | 0.34528 | 0.3522 | 0.24027 | 0.2169
14 | 0.076224 | 0.076016 | 0.086051 | 0.092707 | 0.10382 | 0.11892 | 0.11691 | 0.15629 | 0.15204 | 0.16745 | 0.17391 | 0.16723 | 0.16037 | 0.1504 | 0.13964 | 0.12816 | 0.12764 | 0.11559 | 0.10856 | 0.11944 | 0.12736 | 0.1284 | 0.088197 | 0.078723
34 | 0.37181 | 0.38783 | 0.44679 | 0.44799 | 0.48005 | 0.51189 | 0.48587 | 0.61181 | 0.55385 | 0.54162 | 0.62031 | 0.61822 | 0.59798 | 0.58198 | 0.50027 | 0.54705 | 0.51899 | 0.4596 | 0.42868 | 0.48476 | 0.51688 | 0.54255 | 0.42401 | 0.42277
3 | 0.63955 | 0.65267 | 0.7068 | 0.74265 | 0.79297 | 0.86257 | 0.8861 | 1.074 | 1.0664 | 1.1011 | 1.1198 | 1.0832 | 1.072 | 1.027 | 0.97867 | 0.93258 | 0.93578 | 0.8639 | 0.78873 | 0.84074 | 0.8508 | 0.86032 | 0.62603 | 0.61991
20 | 0.030378 | 0.031017 | 0.035582 | 0.038411 | 0.042984 | 0.048869 | 0.048017 | 0.063631 | 0.061808 | 0.067878 | 0.070736 | 0.067981 | 0.06507 | 0.059894 | 0.05415 | 0.050778 | 0.050637 | 0.0438 | 0.040577 | 0.045722 | 0.046643 | 0.047157 | 0.031392 | 0.028712

## CostFlex, Summer
Bus | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
22 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
17 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
38 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
36 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
26 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
24 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
28 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
6 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
30 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
40 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
14 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
34 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
3 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
20 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204