## Main
numScenarios | 1 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.05
percentBase | Demand | 1 | 0.95 | 1 | 1.05 | 1.1
| Generation | 1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.8
Year | 2020

## PV, ESS, EV
|  | 90 | 240 | 240 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Node | Node ratio | PV, [MW] | ES, [MW] | ES, [MWh] | EV load (MW) | 11.2838 | 10.897 | 9.3142 | 8.6767 | 8.0364 | 8.0812 | 8.6912 | 1.8848 | 1.7898 | 2.347 | 1.8498 | 1.685 | 1.9171 | 2.0795 | 2.0237 | 2.1194 | 2.4799 | 2.5413 | 2.0977 | 2.4288 | 2.5989 | 2.5388 | 10.1364 | 10.8755
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Minimum EV load (MW) | -22.9204 | -25.0453 | -28.268 | -31.1688 | -33.8846 | -35.4497 | -34.1214 | -38.7594 | -34.305 | -52.8092 | -52.2214 | -50.2922 | -46.5181 | -44.0748 | -42.6716 | -40.0299 | -38.2763 | -36.7392 | -21.7326 | -22.6325 | -23.8275 | -25.2199 | -19.3843 | -21.2854
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Maximum EV load (MW) | 21.9907 | 24.0044 | 27.0269 | 29.7825 | 32.3543 | 33.8568 | 32.5648 | 37.2515 | 33.0285 | 39.3361 | 39.5655 | 38.7193 | 36.0891 | 34.5772 | 33.71 | 31.9122 | 30.8244 | 29.9916 | 21.4285 | 22.3567 | 23.6185 | 25.0758 | 18.6485 | 20.4794
3 | 0.12723 | 11.4504 | 30.5344 | 30.5344 | PV, [%] | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 6.724% | 17.92% | 30.68% | 43.76% | 55.64% | 64.73% | 69.77% | 70% | 65.4% | 56.64% | 44.96% | 31.93% | 19.08% | 7.694% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5%
4 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0.042409 | 3.8168 | 10.1781 | 10.1781
7 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0.025445 | 2.2901 | 6.1069 | 6.1069
15 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0.033927 | 3.0534 | 8.1425 | 8.1425
18 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0.01039 | 0.93511 | 2.4936 | 2.4936
21 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0.084818 | 7.6336 | 20.3562 | 20.3562
23 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0.14843 | 13.3588 | 35.6234 | 35.6234
25 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0.11684 | 10.5153 | 28.0407 | 28.0407
27 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0.080577 | 7.2519 | 19.3384 | 19.3384
29 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0.035199 | 3.1679 | 8.4478 | 8.4478
31 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 0.084818 | 7.6336 | 20.3562 | 20.3562
35 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 0.021204 | 1.9084 | 5.0891 | 5.0891
37 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 0.11874 | 10.687 | 28.4987 | 28.4987
39 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 0.069975 | 6.2977 | 16.7939 | 16.7939

## EV Load
Bus | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.4356 | 1.3864 | 1.185 | 1.1039 | 1.0224 | 1.0281 | 1.1058 | 0.2398 | 0.2277 | 0.2986 | 0.23534 | 0.21438 | 0.24391 | 0.26456 | 0.25746 | 0.26964 | 0.31551 | 0.32332 | 0.26688 | 0.30901 | 0.33065 | 0.32301 | 1.2896 | 1.3837
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0.47853 | 0.46213 | 0.39501 | 0.36797 | 0.34081 | 0.34272 | 0.36859 | 0.079933 | 0.075902 | 0.099534 | 0.078448 | 0.071458 | 0.081302 | 0.088188 | 0.085821 | 0.089881 | 0.10517 | 0.10777 | 0.088961 | 0.103 | 0.11022 | 0.10767 | 0.42987 | 0.46122
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0.28712 | 0.27728 | 0.237 | 0.22078 | 0.20449 | 0.20563 | 0.22115 | 0.04796 | 0.045541 | 0.05972 | 0.047069 | 0.042875 | 0.048781 | 0.052913 | 0.051493 | 0.053929 | 0.063103 | 0.064665 | 0.053377 | 0.061802 | 0.06613 | 0.064602 | 0.25792 | 0.27673
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0.38283 | 0.3697 | 0.31601 | 0.29437 | 0.27265 | 0.27417 | 0.29487 | 0.063946 | 0.060721 | 0.079627 | 0.062759 | 0.057167 | 0.065042 | 0.07055 | 0.068657 | 0.071905 | 0.084137 | 0.08622 | 0.071169 | 0.082403 | 0.088173 | 0.086135 | 0.3439 | 0.36897
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0.11724 | 0.11322 | 0.096777 | 0.090152 | 0.083499 | 0.083965 | 0.090303 | 0.019583 | 0.018596 | 0.024386 | 0.01922 | 0.017507 | 0.019919 | 0.021606 | 0.021026 | 0.022021 | 0.025767 | 0.026405 | 0.021796 | 0.025236 | 0.027003 | 0.026379 | 0.10532 | 0.113
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0.95706 | 0.92426 | 0.79001 | 0.73593 | 0.68163 | 0.68543 | 0.73717 | 0.15987 | 0.1518 | 0.19907 | 0.1569 | 0.14292 | 0.1626 | 0.17638 | 0.17164 | 0.17976 | 0.21034 | 0.21555 | 0.17792 | 0.20601 | 0.22043 | 0.21534 | 0.85975 | 0.92244
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 1.6749 | 1.6174 | 1.3825 | 1.2879 | 1.1928 | 1.1995 | 1.29 | 0.27976 | 0.26566 | 0.34837 | 0.27457 | 0.2501 | 0.28456 | 0.30866 | 0.30037 | 0.31458 | 0.3681 | 0.37721 | 0.31136 | 0.36051 | 0.38576 | 0.37684 | 1.5046 | 1.6143
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 1.3184 | 1.2732 | 1.0882 | 1.0137 | 0.93894 | 0.94418 | 1.0155 | 0.22021 | 0.20911 | 0.27422 | 0.21612 | 0.19687 | 0.22399 | 0.24296 | 0.23644 | 0.24762 | 0.28975 | 0.29692 | 0.24509 | 0.28377 | 0.30365 | 0.29663 | 1.1843 | 1.2707
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0.90921 | 0.87804 | 0.75051 | 0.69914 | 0.64755 | 0.65116 | 0.70031 | 0.15187 | 0.14421 | 0.18911 | 0.14905 | 0.13577 | 0.15447 | 0.16756 | 0.16306 | 0.17077 | 0.19982 | 0.20477 | 0.16903 | 0.19571 | 0.20941 | 0.20457 | 0.81676 | 0.87631
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0.39718 | 0.38357 | 0.32786 | 0.30541 | 0.28288 | 0.28445 | 0.30593 | 0.066344 | 0.062998 | 0.082613 | 0.065112 | 0.059311 | 0.067481 | 0.073196 | 0.071231 | 0.074601 | 0.087292 | 0.089453 | 0.073838 | 0.085493 | 0.09148 | 0.089365 | 0.3568 | 0.38281
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 0.95706 | 0.92426 | 0.79001 | 0.73593 | 0.68163 | 0.68543 | 0.73717 | 0.15987 | 0.1518 | 0.19907 | 0.1569 | 0.14292 | 0.1626 | 0.17638 | 0.17164 | 0.17976 | 0.21034 | 0.21555 | 0.17792 | 0.20601 | 0.22043 | 0.21534 | 0.85975 | 0.92244
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 0.23927 | 0.23106 | 0.1975 | 0.18398 | 0.17041 | 0.17136 | 0.18429 | 0.039966 | 0.037951 | 0.049767 | 0.039224 | 0.035729 | 0.040651 | 0.044094 | 0.042911 | 0.044941 | 0.052585 | 0.053887 | 0.044481 | 0.051502 | 0.055108 | 0.053835 | 0.21494 | 0.23061
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 1.3399 | 1.294 | 1.106 | 1.0303 | 0.95428 | 0.9596 | 1.032 | 0.22381 | 0.21252 | 0.27869 | 0.21966 | 0.20008 | 0.22765 | 0.24693 | 0.2403 | 0.25167 | 0.29448 | 0.30177 | 0.24909 | 0.28841 | 0.30861 | 0.30147 | 1.2036 | 1.2914
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 0.78958 | 0.76251 | 0.65176 | 0.60714 | 0.56234 | 0.56548 | 0.60817 | 0.13189 | 0.12524 | 0.16423 | 0.12944 | 0.11791 | 0.13415 | 0.14551 | 0.1416 | 0.1483 | 0.17353 | 0.17783 | 0.14679 | 0.16996 | 0.18186 | 0.17765 | 0.70929 | 0.76101

## EV DownFlex
Bus | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.3517 | 4.5728 | 4.7815 | 5.0694 | 5.3335 | 5.5383 | 5.4469 | 5.171 | 4.5922 | 7.0173 | 6.8793 | 6.6129 | 6.1622 | 5.872 | 5.6864 | 5.3625 | 5.1853 | 4.9975 | 3.0318 | 3.1885 | 3.3621 | 3.5316 | 3.7558 | 4.0917
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1.4506 | 1.5243 | 1.5938 | 1.6898 | 1.7778 | 1.8461 | 1.8156 | 1.7237 | 1.5307 | 2.3391 | 2.2931 | 2.2043 | 2.0541 | 1.9573 | 1.8955 | 1.7875 | 1.7284 | 1.6658 | 1.0106 | 1.0628 | 1.1207 | 1.1772 | 1.2519 | 1.3639
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0.87034 | 0.91456 | 0.95629 | 1.0139 | 1.0667 | 1.1077 | 1.0894 | 1.0342 | 0.91844 | 1.4035 | 1.3759 | 1.3226 | 1.2324 | 1.1744 | 1.1373 | 1.0725 | 1.0371 | 0.9995 | 0.60637 | 0.63769 | 0.67243 | 0.70633 | 0.75116 | 0.81834
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1.1604 | 1.2194 | 1.2751 | 1.3518 | 1.4223 | 1.4769 | 1.4525 | 1.3789 | 1.2246 | 1.8713 | 1.8345 | 1.7634 | 1.6433 | 1.5659 | 1.5164 | 1.43 | 1.3827 | 1.3327 | 0.80849 | 0.85026 | 0.89657 | 0.94177 | 1.0016 | 1.0911
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0.35539 | 0.37345 | 0.39049 | 0.414 | 0.43557 | 0.45229 | 0.44483 | 0.4223 | 0.37503 | 0.57308 | 0.56181 | 0.54005 | 0.50325 | 0.47955 | 0.46439 | 0.43794 | 0.42346 | 0.40813 | 0.2476 | 0.26039 | 0.27457 | 0.28842 | 0.30673 | 0.33416
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 2.9011 | 3.0485 | 3.1876 | 3.3796 | 3.5556 | 3.6922 | 3.6313 | 3.4473 | 3.0615 | 4.6782 | 4.5862 | 4.4086 | 4.1082 | 3.9147 | 3.7909 | 3.575 | 3.4568 | 3.3317 | 2.0212 | 2.1256 | 2.2414 | 2.3544 | 2.5039 | 2.7278
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 5.077 | 5.3349 | 5.5784 | 5.9143 | 6.2224 | 6.4613 | 6.3547 | 6.0329 | 5.3576 | 8.1869 | 8.0258 | 7.715 | 7.1893 | 6.8507 | 6.6342 | 6.2563 | 6.0495 | 5.8304 | 3.5372 | 3.7199 | 3.9225 | 4.1203 | 4.3818 | 4.7737
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 3.9963 | 4.1994 | 4.391 | 4.6554 | 4.8979 | 5.086 | 5.0021 | 4.7487 | 4.2172 | 6.4442 | 6.3175 | 6.0728 | 5.659 | 5.3925 | 5.222 | 4.9246 | 4.7618 | 4.5894 | 2.7842 | 2.9281 | 3.0876 | 3.2432 | 3.4491 | 3.7576
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 2.7561 | 2.8961 | 3.0283 | 3.2106 | 3.3779 | 3.5076 | 3.4497 | 3.275 | 2.9084 | 4.4443 | 4.3569 | 4.1882 | 3.9028 | 3.719 | 3.6014 | 3.3963 | 3.284 | 3.1651 | 1.9202 | 2.0194 | 2.1294 | 2.2367 | 2.3787 | 2.5914
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 1.204 | 1.2651 | 1.3229 | 1.4025 | 1.4756 | 1.5323 | 1.507 | 1.4306 | 1.2705 | 1.9415 | 1.9033 | 1.8296 | 1.7049 | 1.6246 | 1.5732 | 1.4836 | 1.4346 | 1.3826 | 0.83881 | 0.88214 | 0.93019 | 0.97709 | 1.0391 | 1.132
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 2.9011 | 3.0485 | 3.1876 | 3.3796 | 3.5556 | 3.6922 | 3.6313 | 3.4473 | 3.0615 | 4.6782 | 4.5862 | 4.4086 | 4.1082 | 3.9147 | 3.7909 | 3.575 | 3.4568 | 3.3317 | 2.0212 | 2.1256 | 2.2414 | 2.3544 | 2.5039 | 2.7278
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 0.72528 | 0.76213 | 0.79691 | 0.8449 | 0.88891 | 0.92305 | 0.90782 | 0.86184 | 0.76537 | 1.1696 | 1.1465 | 1.1021 | 1.027 | 0.97867 | 0.94774 | 0.89375 | 0.86421 | 0.83292 | 0.50531 | 0.53141 | 0.56036 | 0.58861 | 0.62597 | 0.68195
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 4.0616 | 4.268 | 4.4627 | 4.7314 | 4.9779 | 5.1691 | 5.0838 | 4.8263 | 4.2861 | 6.5495 | 6.4207 | 6.172 | 5.7514 | 5.4806 | 5.3073 | 5.005 | 4.8396 | 4.6644 | 2.8297 | 2.9759 | 3.138 | 3.2962 | 3.5054 | 3.8189
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 2.3934 | 2.515 | 2.6298 | 2.7882 | 2.9334 | 3.0461 | 2.9958 | 2.8441 | 2.5257 | 3.8595 | 3.7836 | 3.6371 | 3.3892 | 3.2296 | 3.1275 | 2.9494 | 2.8519 | 2.7486 | 1.6675 | 1.7537 | 1.8492 | 1.9424 | 2.0657 | 2.2504

## EV UpFlex
Bus | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.3622 | 1.6676 | 2.2535 | 2.6852 | 3.0939 | 3.2793 | 3.0374 | 4.4996 | 3.9744 | 4.706 | 4.7984 | 4.7117 | 4.3476 | 4.1346 | 4.0313 | 3.7904 | 3.6062 | 3.4924 | 2.4594 | 2.5354 | 2.6743 | 2.8673 | 1.083 | 1.2219
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0.45407 | 0.55587 | 0.75117 | 0.89507 | 1.0313 | 1.0931 | 1.0125 | 1.4999 | 1.3248 | 1.5687 | 1.5995 | 1.5706 | 1.4492 | 1.3782 | 1.3438 | 1.2635 | 1.2021 | 1.1641 | 0.8198 | 0.84512 | 0.89142 | 0.95577 | 0.36099 | 0.40729
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0.27244 | 0.33352 | 0.4507 | 0.53704 | 0.61878 | 0.65587 | 0.60747 | 0.89992 | 0.79488 | 0.9412 | 0.95969 | 0.94235 | 0.86952 | 0.82692 | 0.80627 | 0.75809 | 0.72123 | 0.69848 | 0.49188 | 0.50707 | 0.53485 | 0.57346 | 0.21659 | 0.24437
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0.36325 | 0.4447 | 0.60094 | 0.71606 | 0.82504 | 0.87449 | 0.80996 | 1.1999 | 1.0598 | 1.2549 | 1.2796 | 1.2565 | 1.1594 | 1.1026 | 1.075 | 1.0108 | 0.96165 | 0.93131 | 0.65584 | 0.6761 | 0.71313 | 0.76461 | 0.28879 | 0.32583
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0.11125 | 0.13619 | 0.18404 | 0.21929 | 0.25267 | 0.26781 | 0.24805 | 0.36747 | 0.32458 | 0.38432 | 0.39187 | 0.38479 | 0.35505 | 0.33766 | 0.32923 | 0.30955 | 0.2945 | 0.28521 | 0.20085 | 0.20705 | 0.2184 | 0.23416 | 0.088442 | 0.099786
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0.90813 | 1.1117 | 1.5023 | 1.7901 | 2.0626 | 2.1862 | 2.0249 | 2.9997 | 2.6496 | 3.1373 | 3.199 | 3.1412 | 2.8984 | 2.7564 | 2.6876 | 2.527 | 2.4041 | 2.3283 | 1.6396 | 1.6902 | 1.7828 | 1.9115 | 0.72198 | 0.81458
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 1.5892 | 1.9455 | 2.6291 | 3.1328 | 3.6095 | 3.8259 | 3.5436 | 5.2495 | 4.6368 | 5.4903 | 5.5982 | 5.497 | 5.0722 | 4.8237 | 4.7032 | 4.4222 | 4.2072 | 4.0745 | 2.8693 | 2.9579 | 3.12 | 3.3452 | 1.2635 | 1.4255
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 1.251 | 1.5314 | 2.0695 | 2.4659 | 2.8412 | 3.0115 | 2.7893 | 4.1321 | 3.6498 | 4.3217 | 4.4066 | 4.327 | 3.9925 | 3.7969 | 3.7021 | 3.4809 | 3.3117 | 3.2072 | 2.2585 | 2.3283 | 2.4559 | 2.6331 | 0.99452 | 1.1221
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0.86273 | 1.0562 | 1.4272 | 1.7006 | 1.9595 | 2.0769 | 1.9237 | 2.8497 | 2.5171 | 2.9805 | 3.039 | 2.9841 | 2.7535 | 2.6186 | 2.5532 | 2.4006 | 2.2839 | 2.2119 | 1.5576 | 1.6057 | 1.6937 | 1.816 | 0.68588 | 0.77385
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0.37688 | 0.46137 | 0.62347 | 0.74291 | 0.85597 | 0.90728 | 0.84033 | 1.2449 | 1.0996 | 1.302 | 1.3276 | 1.3036 | 1.2028 | 1.1439 | 1.1153 | 1.0487 | 0.99771 | 0.96623 | 0.68043 | 0.70145 | 0.73988 | 0.79329 | 0.29962 | 0.33805
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 0.90813 | 1.1117 | 1.5023 | 1.7901 | 2.0626 | 2.1862 | 2.0249 | 2.9997 | 2.6496 | 3.1373 | 3.199 | 3.1412 | 2.8984 | 2.7564 | 2.6876 | 2.527 | 2.4041 | 2.3283 | 1.6396 | 1.6902 | 1.7828 | 1.9115 | 0.72198 | 0.81458
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 0.22703 | 0.27794 | 0.37559 | 0.44754 | 0.51565 | 0.54655 | 0.50623 | 0.74993 | 0.6624 | 0.78433 | 0.79974 | 0.78529 | 0.7246 | 0.6891 | 0.67189 | 0.63174 | 0.60103 | 0.58207 | 0.4099 | 0.42256 | 0.44571 | 0.47788 | 0.18049 | 0.20364
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 1.2714 | 1.5564 | 2.1033 | 2.5062 | 2.8876 | 3.0607 | 2.8349 | 4.1996 | 3.7094 | 4.3923 | 4.4785 | 4.3976 | 4.0577 | 3.8589 | 3.7626 | 3.5377 | 3.3658 | 3.2596 | 2.2954 | 2.3663 | 2.496 | 2.6761 | 1.0108 | 1.1404
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 0.74921 | 0.91719 | 1.2394 | 1.4769 | 1.7016 | 1.8036 | 1.6705 | 2.4748 | 2.1859 | 2.5883 | 2.6391 | 2.5915 | 2.3912 | 2.274 | 2.2172 | 2.0847 | 1.9834 | 1.9208 | 1.3527 | 1.3944 | 1.4708 | 1.577 | 0.59563 | 0.67203

## ESS Characterization
Bus | S, [MW] | E, [MWh] | Einit, [MWh] | EffCh | EffDch | MaxPF | MinPF
6 | 10.1781 | 10.1781 | 5.0891 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | -0.8 | ;
3 | 30.5344 | 30.5344 | 15.2672 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | -0.8 | ;

## PV Characterization
bus | Pg | Qg | Qmax | Qmin | Vg | mBase | status | Pmax | Pmin | Pc1 | Pc2 | Qc1min | Qc1max | Qc2min | Qc2max | ramp_agc | ramp_10 | ramp_30 | ramp_q | apf
6 | 0 | 0 | 3.8168 | -3.8168 | 1 | 100 | 1 | 3.8168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ;
3 | 0 | 0 | 11.4504 | -11.4504 | 1 | 100 | 1 | 11.4504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ;

## Pc, Winter, S1
Bus | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
22 | 4.9235 | 4.7425 | 4.4722 | 4.5293 | 4.3679 | 4.3766 | 4.4625 | 4.9953 | 5.0839 | 5.0841 | 5.0271 | 5.1155 | 5.0816 | 5.0083 | 4.375 | 4.7019 | 5.1268 | 5.0571 | 4.77 | 4.5852 | 4.5687 | 4.3703 | 4.6123 | 4.5937
17 | 1.7298 | 1.6783 | 1.569 | 1.537 | 1.5278 | 1.6143 | 1.9104 | 1.9501 | 2.1112 | 2.192 | 2.1706 | 2.1148 | 2.048 | 1.9564 | 1.8251 | 1.8828 | 2.0985 | 2.4946 | 2.365 | 2.2012 | 2.1422 | 2.0018 | 2.0971 | 1.9198
38 | 4.5706 | 4.3316 | 4.0454 | 4.0312 | 3.9834 | 4.423 | 6.6254 | 6.7818 | 7.0641 | 6.9137 | 6.6108 | 6.999 | 6.5305 | 6.2484 | 5.4309 | 5.4208 | 5.6807 | 6.119 | 5.5651 | 5.8126 | 5.6723 | 5.3456 | 5.3939 | 4.9872
36 | 0.55622 | 0.43699 | 0.40353 | 0.36752 | 0.36371 | 0.56579 | 0.97521 | 1.0245 | 1.1232 | 1.0661 | 1.0468 | 0.97218 | 0.95291 | 0.90328 | 0.86304 | 0.88375 | 1.1113 | 1.6507 | 1.48 | 1.2663 | 1.2296 | 1.0994 | 0.99743 | 0.8389
26 | 4.4407 | 4.1131 | 3.6908 | 3.6503 | 3.6343 | 3.9809 | 4.9409 | 4.5678 | 4.7042 | 4.9484 | 5.0219 | 5.083 | 5.0153 | 4.8024 | 4.7815 | 4.7559 | 5.1083 | 5.8211 | 5.6973 | 5.6168 | 5.5885 | 5.2309 | 5.5746 | 5.2489
24 | 7.1119 | 6.7298 | 6.365 | 6.331 | 6.2912 | 6.7245 | 7.531 | 7.8477 | 8.2012 | 8.5539 | 8.3476 | 8.4469 | 8.4402 | 8.3432 | 7.7878 | 7.8197 | 7.649 | 8.0077 | 7.7042 | 7.6372 | 7.5015 | 7.2484 | 7.6721 | 7.344
28 | 3.3941 | 3.1682 | 3.0213 | 2.9238 | 2.9501 | 3.2976 | 4.0607 | 4.2613 | 4.8096 | 4.9782 | 5.0412 | 4.9889 | 4.9488 | 4.8306 | 4.422 | 4.325 | 4.6951 | 4.7947 | 4.6085 | 4.5741 | 4.2811 | 3.5757 | 3.9267 | 3.6955
6 | 2.2233 | 2.1151 | 2.0113 | 1.9668 | 2.0348 | 2.4091 | 3.7622 | 4.162 | 4.3164 | 4.3169 | 4.4511 | 4.4144 | 4.1641 | 4.0718 | 3.6083 | 3.2666 | 3.3669 | 3.6599 | 3.5796 | 3.4813 | 3.4185 | 3.1594 | 2.8395 | 2.5493
30 | 2.2869 | 2.2733 | 2.2176 | 2.1951 | 2.1726 | 2.1742 | 2.1956 | 1.9561 | 1.9527 | 1.9723 | 1.9548 | 1.949 | 1.9572 | 1.9629 | 1.9609 | 1.9643 | 1.977 | 1.9792 | 1.9636 | 1.9752 | 1.9812 | 1.9791 | 2.2465 | 2.2725
40 | 2.8523 | 2.6664 | 2.4679 | 2.4414 | 2.4113 | 2.6946 | 3.393 | 3.3926 | 3.6881 | 3.9668 | 3.8432 | 3.8207 | 3.8266 | 3.673 | 3.5621 | 3.3733 | 3.567 | 4.0356 | 3.9156 | 3.8039 | 3.6705 | 3.4686 | 3.5926 | 3.2921
14 | 1.0614 | 0.98616 | 0.9105 | 0.89086 | 0.8955 | 1.0645 | 1.3664 | 1.3138 | 1.4075 | 1.4588 | 1.4161 | 1.4225 | 1.3788 | 1.33 | 1.2462 | 1.282 | 1.3902 | 1.666 | 1.5607 | 1.4689 | 1.4281 | 1.4187 | 1.4517 | 1.2993
34 | 4.8034 | 4.7522 | 4.6164 | 4.674 | 4.6012 | 4.7126 | 4.9173 | 4.2132 | 3.5307 | 3.4398 | 4.5698 | 4.1668 | 4.2402 | 4.3446 | 4.4359 | 4.5791 | 5.0759 | 5.2278 | 4.8645 | 4.65 | 4.7341 | 4.7165 | 5.383 | 5.6658
3 | 10.1009 | 9.7448 | 9.6736 | 9.6935 | 9.7538 | 9.9636 | 12.1563 | 11.8406 | 12.0416 | 11.8176 | 11.5981 | 11.9903 | 12.4318 | 12.0644 | 11.8427 | 11.9907 | 11.658 | 12.174 | 11.702 | 11.0852 | 11.2391 | 10.913 | 10.6386 | 10.4298
20 | 0.37526 | 0.35447 | 0.33107 | 0.3209 | 0.3271 | 0.36702 | 0.46203 | 0.46118 | 0.4996 | 0.52314 | 0.47372 | 0.47158 | 0.49304 | 0.48632 | 0.46524 | 0.45626 | 0.50094 | 0.54855 | 0.53064 | 0.50511 | 0.50289 | 0.464 | 0.47071 | 0.44577

## Qc, Winter, S1
Bus | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
22 | 0.42029 | 0.29694 | 0.25742 | 0.32996 | 0.28411 | 0.23359 | 0.19327 | 0.67538 | 0.70631 | 0.60581 | 0.70581 | 0.65584 | 0.65873 | 0.58822 | 0.34905 | 0.54651 | 0.65545 | 0.61158 | 0.42743 | 0.44343 | 0.41302 | 0.2562 | 0.20437 | 0.21182
17 | -0.25173 | -0.25168 | -0.25862 | -0.27047 | -0.26787 | -0.24584 | -0.15588 | -0.029965 | -0.032202 | -0.02134 | -0.018799 | -0.083897 | -0.12256 | -0.15888 | -0.15769 | -0.16036 | -0.12608 | 0.041438 | -0.0058401 | -0.068938 | -0.12779 | -0.16809 | -0.18436 | -0.21108
38 | -0.67555 | -0.72892 | -0.74229 | -0.73236 | -0.73297 | -0.61206 | -0.022791 | 0.31556 | 0.40219 | 0.28017 | 0.16542 | 0.32812 | 0.20689 | 0.06277 | -0.24833 | -0.24844 | -0.20465 | -0.10324 | -0.25163 | -0.14337 | -0.19684 | -0.32649 | -0.51581 | -0.58226
36 | -0.71841 | -0.72553 | -0.73293 | -0.73935 | -0.74264 | -0.67896 | -0.58907 | -0.53782 | -0.55357 | -0.61325 | -0.6541 | -0.69259 | -0.69341 | -0.70616 | -0.71237 | -0.69111 | -0.58507 | -0.34871 | -0.44978 | -0.54558 | -0.58734 | -0.62138 | -0.65685 | -0.66003
26 | -0.72312 | -0.75946 | -0.79173 | -0.79455 | -0.79279 | -0.66826 | -0.50929 | -0.41215 | -0.40485 | -0.33912 | -0.3356 | -0.32854 | -0.3954 | -0.4255 | -0.41406 | -0.51326 | -0.45472 | -0.22797 | -0.26995 | -0.33565 | -0.36243 | -0.47048 | -0.52031 | -0.54432
24 | 0.40113 | 0.31378 | 0.23792 | 0.35444 | 0.29105 | 0.41932 | 0.55925 | 1.0893 | 1.2545 | 1.2926 | 1.2269 | 1.3088 | 1.299 | 1.284 | 1.0799 | 1.0272 | 0.89279 | 0.97668 | 0.8279 | 0.86394 | 0.73044 | 0.7689 | 0.47734 | 0.4902
28 | -0.49553 | -0.49011 | -0.50551 | -0.51466 | -0.54514 | -0.48809 | -0.41466 | -0.21539 | -0.10672 | -0.09906 | -0.075292 | -0.11084 | -0.10273 | -0.1072 | -0.19539 | -0.27923 | -0.25201 | -0.2811 | -0.31611 | -0.30349 | -0.34556 | -0.40737 | -0.45962 | -0.46064
6 | -1.646 | -1.6808 | -1.6742 | -1.6718 | -1.6373 | -1.5712 | -1.2011 | -0.9555 | -0.88231 | -1.0077 | -0.95152 | -0.86738 | -0.91944 | -0.99544 | -1.2095 | -1.3413 | -1.3378 | -1.3192 | -1.3905 | -1.4378 | -1.4624 | -1.5053 | -1.571 | -1.6011
30 | -0.055313 | -0.055313 | -0.055313 | -0.055313 | -0.055313 | -0.055313 | -0.055313 | -0.055313 | -0.055313 | -0.055313 | -0.055313 | -0.055313 | -0.055313 | -0.055313 | -0.055313 | -0.055313 | -0.055313 | -0.055313 | -0.055313 | -0.055313 | -0.055313 | -0.055313 | -0.055313 | -0.055313
40 | -0.65291 | -0.67195 | -0.67295 | -0.67105 | -0.66919 | -0.6256 | -0.46894 | -0.38274 | -0.2467 | -0.14247 | -0.18226 | -0.14071 | -0.16779 | -0.24268 | -0.30337 | -0.3129 | -0.32175 | -0.21715 | -0.26313 | -0.32621 | -0.38363 | -0.4881 | -0.61009 | -0.62094
14 | -0.47249 | -0.47704 | -0.4858 | -0.49012 | -0.47914 | -0.38668 | -0.29339 | -0.26214 | -0.24486 | -0.24315 | -0.27676 | -0.26098 | -0.29414 | -0.29354 | -0.3266 | -0.3269 | -0.27845 | -0.18621 | -0.25438 | -0.29882 | -0.32103 | -0.32875 | -0.35499 | -0.37653
34 | -0.065385 | 0.1097 | 0.23208 | 0.20068 | 0.15603 | -0.15719 | -0.0051894 | 0.1874 | 0.40675 | 0.47984 | 0.23308 | -0.00060558 | 0.73827 | 0.83694 | 0.79392 | 0.91147 | 0.50074 | 0.69165 | 0.74268 | 0.66205 | 0.74301 | 0.95378 | 0.88353 | 0.59521
3 | 0.21062 | 0.17035 | 0.24312 | 0.30465 | 0.31812 | 0.38785 | 1.4184 | 1.7756 | 1.9012 | 1.7783 | 1.629 | 1.8669 | 2.1101 | 1.8713 | 1.8404 | 1.8369 | 1.6554 | 1.7112 | 1.4797 | 1.117 | 1.2255 | 1.0709 | 0.47105 | 0.33326
20 | 0.2007 | 0.20544 | 0.20795 | 0.20917 | 0.20544 | 0.19981 | 0.17708 | 0.14076 | 0.1139 | 0.098121 | 0.12894 | 0.12719 | 0.11195 | 0.095266 | 0.12834 | 0.15515 | 0.14877 | 0.15793 | 0.16324 | 0.1772 | 0.17812 | 0.1919 | 0.20056 | 0.19854

## Pg, Winter, S1
Bus | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0.019084 | 0.019084 | 0.019084 | 0.019084 | 0.019084 | 0.019084 | 0.25665 | 0.68402 | 1.1709 | 1.6703 | 2.1235 | 2.4707 | 2.6628 | 2.6718 | 2.4961 | 2.1618 | 1.7162 | 1.2185 | 0.7282 | 0.29365 | 0.019084 | 0.019084 | 0.019084 | 0.019084
3 | 0.057252 | 0.057252 | 0.057252 | 0.057252 | 0.057252 | 0.057252 | 0.76995 | 2.052 | 3.5127 | 5.0109 | 6.3704 | 7.412 | 7.9885 | 8.0153 | 7.4884 | 6.4854 | 5.1485 | 3.6556 | 2.1846 | 0.88096 | 0.057252 | 0.057252 | 0.057252 | 0.057252

## Qg, Winter, S1
Bus | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## DownFlex, Winter
Bus | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
22 | 3.0994 | 3.2394 | 3.3717 | 3.5693 | 3.74 | 3.8768 | 3.8175 | 3.6891 | 3.3081 | 4.9225 | 4.8297 | 4.6572 | 4.3541 | 4.1563 | 4.0011 | 3.8011 | 3.7027 | 3.5738 | 2.2508 | 2.3446 | 2.4588 | 2.5622 | 2.6915 | 2.9114
17 | 1.2278 | 1.2848 | 1.3377 | 1.414 | 1.485 | 1.5439 | 1.5333 | 1.4732 | 1.3271 | 1.9769 | 1.9399 | 1.8663 | 1.7424 | 1.6602 | 1.6042 | 1.5205 | 1.4835 | 1.4531 | 0.92318 | 0.9562 | 0.99927 | 1.0376 | 1.0892 | 1.1687
38 | 4.2231 | 4.4198 | 4.6097 | 4.8815 | 5.1294 | 5.3422 | 5.3634 | 5.1542 | 4.6286 | 6.8813 | 6.7402 | 6.512 | 6.0666 | 5.7807 | 5.5669 | 5.2635 | 5.1089 | 4.9552 | 3.0955 | 3.2521 | 3.4062 | 3.5484 | 3.7149 | 4.0037
36 | 0.74113 | 0.77243 | 0.80721 | 0.85408 | 0.89858 | 0.94277 | 0.94736 | 0.91106 | 0.81963 | 1.2204 | 1.1969 | 1.149 | 1.0727 | 1.0216 | 0.98874 | 0.93569 | 0.91714 | 0.91276 | 0.57708 | 0.59215 | 0.61908 | 0.64089 | 0.66509 | 0.71237
26 | 4.1524 | 4.3414 | 4.5211 | 4.7872 | 5.0327 | 5.2378 | 5.1983 | 4.9661 | 4.4419 | 6.678 | 6.5578 | 6.3171 | 5.8986 | 5.6205 | 5.4493 | 5.15 | 5.0027 | 4.8656 | 3.0569 | 3.1947 | 3.3518 | 3.4899 | 3.6686 | 3.9565
24 | 5.3488 | 5.5906 | 5.8275 | 6.1665 | 6.4773 | 6.7376 | 6.6668 | 6.4113 | 5.7544 | 8.5972 | 8.4295 | 8.1249 | 7.5971 | 7.2525 | 7.0085 | 6.6315 | 6.4135 | 6.212 | 3.9068 | 4.0837 | 4.2783 | 4.4638 | 4.6902 | 5.0602
28 | 2.8803 | 3.0106 | 3.1418 | 3.3219 | 3.493 | 3.6399 | 3.6177 | 3.4804 | 3.1417 | 4.6838 | 4.6015 | 4.4308 | 4.1425 | 3.9521 | 3.8143 | 3.604 | 3.5088 | 3.3946 | 2.1421 | 2.2383 | 2.3329 | 2.4053 | 2.5342 | 2.7324
6 | 1.5378 | 1.6069 | 1.6746 | 1.7697 | 1.8625 | 1.9494 | 1.9853 | 1.9278 | 1.7428 | 2.55 | 2.5117 | 2.4214 | 2.2582 | 2.1565 | 2.0716 | 1.9463 | 1.8915 | 1.8434 | 1.1851 | 1.2317 | 1.2861 | 1.3298 | 1.3724 | 1.4683
30 | 1.2984 | 1.3596 | 1.4174 | 1.497 | 1.5701 | 1.6267 | 1.6015 | 1.5251 | 1.365 | 2.0359 | 1.9978 | 1.924 | 1.7994 | 1.7191 | 1.6677 | 1.5781 | 1.5291 | 1.4771 | 0.9333 | 0.97663 | 1.0247 | 1.0716 | 1.1336 | 1.2265
40 | 2.4966 | 2.6102 | 2.7206 | 2.8799 | 3.0259 | 3.1525 | 3.135 | 3.0071 | 2.7039 | 4.0497 | 3.9693 | 3.8222 | 3.5739 | 3.406 | 3.2986 | 3.1106 | 3.0216 | 2.9415 | 1.856 | 1.9354 | 2.0236 | 2.107 | 2.2099 | 2.377
14 | 0.90905 | 0.95001 | 0.98997 | 1.0474 | 1.1012 | 1.1506 | 1.1466 | 1.0975 | 0.98654 | 1.4734 | 1.4443 | 1.3916 | 1.2989 | 1.2383 | 1.197 | 1.1339 | 1.1034 | 1.0796 | 0.68173 | 0.70805 | 0.74053 | 0.77404 | 0.81085 | 0.86947
34 | 3.0934 | 3.2399 | 3.379 | 3.5765 | 3.7516 | 3.8935 | 3.8403 | 3.65 | 3.2304 | 4.8403 | 4.8068 | 4.6098 | 4.312 | 4.1231 | 4.0042 | 3.795 | 3.7001 | 3.5823 | 2.2556 | 2.3478 | 2.4671 | 2.5795 | 2.73 | 2.965
3 | 4.7849 | 4.9907 | 5.2059 | 5.4989 | 5.77 | 5.9851 | 5.9994 | 5.7511 | 5.1829 | 7.5933 | 7.4474 | 7.2017 | 6.7716 | 6.462 | 6.2657 | 5.9486 | 5.7524 | 5.5901 | 3.6036 | 3.7273 | 3.9076 | 4.0611 | 4.2233 | 4.544
20 | 0.36829 | 0.38551 | 0.4022 | 0.42554 | 0.44775 | 0.46645 | 0.46342 | 0.44438 | 0.39908 | 0.59802 | 0.58453 | 0.56275 | 0.52691 | 0.50279 | 0.4866 | 0.45965 | 0.44722 | 0.43424 | 0.27304 | 0.28439 | 0.29837 | 0.3103 | 0.32499 | 0.3508

## UpFlex, Winter
Bus | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
22 | 1.1065 | 1.3027 | 1.6865 | 1.9798 | 2.2469 | 2.3708 | 2.2112 | 3.2415 | 2.8962 | 3.3816 | 3.4425 | 3.3898 | 3.1443 | 2.998 | 2.8977 | 2.7531 | 2.6499 | 2.5703 | 1.8692 | 1.9092 | 2.0002 | 2.1193 | 0.9096 | 0.99814
17 | 0.4306 | 0.51013 | 0.66359 | 0.77819 | 0.88779 | 0.94149 | 0.89074 | 1.2942 | 1.1624 | 1.3606 | 1.385 | 1.3593 | 1.2585 | 1.1968 | 1.1628 | 1.1013 | 1.0624 | 1.0517 | 0.77053 | 0.78204 | 0.81584 | 0.8604 | 0.37645 | 0.40337
38 | 1.4329 | 1.7083 | 2.2503 | 2.6563 | 3.0391 | 3.2339 | 3.1145 | 4.5275 | 4.052 | 4.724 | 4.7981 | 4.7376 | 4.3729 | 4.159 | 4.0221 | 3.7962 | 3.6351 | 3.5504 | 2.5612 | 2.6425 | 2.7642 | 2.9284 | 1.2203 | 1.3252
36 | 0.24288 | 0.28823 | 0.38589 | 0.45671 | 0.52531 | 0.56628 | 0.54577 | 0.79916 | 0.71666 | 0.83515 | 0.85012 | 0.83211 | 0.77021 | 0.73206 | 0.7129 | 0.67368 | 0.65396 | 0.66191 | 0.48167 | 0.4833 | 0.50444 | 0.53016 | 0.21962 | 0.23406
26 | 1.4071 | 1.6734 | 2.1996 | 2.5978 | 2.976 | 3.1634 | 2.9856 | 4.3495 | 3.8746 | 4.5554 | 4.6469 | 4.5713 | 4.2321 | 4.0249 | 3.9294 | 3.7063 | 3.5526 | 3.4834 | 2.5312 | 2.595 | 2.7201 | 2.8799 | 1.214 | 1.321
24 | 1.8611 | 2.2012 | 2.8782 | 3.3849 | 3.8644 | 4.1021 | 3.8556 | 5.6279 | 5.0336 | 5.9006 | 6.0018 | 5.9069 | 5.48 | 5.2254 | 5.0776 | 4.7974 | 4.5712 | 4.456 | 3.2389 | 3.3218 | 3.4758 | 3.6888 | 1.5718 | 1.712
28 | 0.98697 | 1.1707 | 1.5408 | 1.8119 | 2.0746 | 2.2092 | 2.0917 | 3.0552 | 2.7504 | 3.2199 | 3.2836 | 3.2268 | 2.9932 | 2.8517 | 2.7661 | 2.6083 | 2.5087 | 2.4414 | 1.7796 | 1.8246 | 1.8973 | 1.9845 | 0.84137 | 0.91481
6 | 0.54131 | 0.63852 | 0.83199 | 0.97502 | 1.116 | 1.1964 | 1.1821 | 1.704 | 1.5368 | 1.7795 | 1.8181 | 1.7877 | 1.6533 | 1.5774 | 1.5199 | 1.4223 | 1.3651 | 1.3417 | 0.99433 | 1.014 | 1.0568 | 1.1084 | 0.48147 | 0.51169
30 | 0.47136 | 0.55586 | 0.71796 | 0.8374 | 0.95046 | 1.0018 | 0.93482 | 1.3394 | 1.1941 | 1.3965 | 1.4221 | 1.3981 | 1.2973 | 1.2384 | 1.2098 | 1.1432 | 1.0922 | 1.0607 | 0.77492 | 0.79594 | 0.83436 | 0.88777 | 0.39411 | 0.43254
40 | 0.85235 | 1.0124 | 1.3302 | 1.5686 | 1.7941 | 1.9101 | 1.8098 | 2.6378 | 2.3641 | 2.7784 | 2.8248 | 2.7766 | 2.5758 | 2.4504 | 2.3883 | 2.246 | 2.1531 | 2.1137 | 1.5411 | 1.5761 | 1.6453 | 1.7416 | 0.7398 | 0.79858
14 | 0.31115 | 0.36897 | 0.48438 | 0.57055 | 0.65333 | 0.69881 | 0.66473 | 0.96321 | 0.86297 | 1.0112 | 1.0281 | 1.0113 | 0.93602 | 0.89077 | 0.86601 | 0.81949 | 0.78759 | 0.77855 | 0.56724 | 0.57743 | 0.60295 | 0.64117 | 0.27628 | 0.2955
34 | 1.1004 | 1.3031 | 1.6937 | 1.9871 | 2.2586 | 2.3876 | 2.2339 | 3.2024 | 2.8185 | 3.2994 | 3.4196 | 3.3424 | 3.1023 | 2.9648 | 2.9008 | 2.7469 | 2.6474 | 2.5789 | 1.8739 | 1.9124 | 2.0085 | 2.1366 | 0.94814 | 1.0517
3 | 1.7955 | 2.0855 | 2.6779 | 3.1147 | 3.5305 | 3.7261 | 3.5899 | 5.0796 | 4.5651 | 5.2819 | 5.3666 | 5.3005 | 4.957 | 4.7246 | 4.6106 | 4.3765 | 4.1733 | 4.0849 | 3.0311 | 3.0742 | 3.2197 | 3.3968 | 1.5504 | 1.6742
20 | 0.12415 | 0.14825 | 0.19575 | 0.23083 | 0.26485 | 0.28196 | 0.26664 | 0.38955 | 0.34863 | 0.40926 | 0.4146 | 0.4075 | 0.37871 | 0.36089 | 0.35144 | 0.33126 | 0.31826 | 0.31132 | 0.22629 | 0.23105 | 0.24219 | 0.25604 | 0.10671 | 0.11642

## CostFlex, Winter
Bus | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
22 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
17 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
38 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
36 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
26 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
24 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
28 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
6 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
30 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
40 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
14 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
34 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
3 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
20 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204

## Pc, Summer, S1
Bus | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
22 | 7.6218 | 7.5205 | 7.1474 | 6.9773 | 6.8816 | 6.9742 | 6.9744 | 7.7841 | 8.3549 | 8.2956 | 8.119 | 8.2029 | 8.521 | 8.3745 | 7.7352 | 7.9764 | 8.0966 | 7.8407 | 7.4162 | 7.3533 | 7.346 | 7.2606 | 7.3707 | 7.2181
17 | 1.9198 | 1.8172 | 1.708 | 1.5601 | 1.4922 | 1.5568 | 1.6591 | 1.896 | 2.0622 | 2.2136 | 2.0069 | 2.0988 | 2.1086 | 2.0644 | 1.7847 | 1.8607 | 1.9777 | 1.9686 | 2.0373 | 2.1519 | 2.2545 | 2.0749 | 2.0507 | 1.9444
38 | 4.8283 | 4.5721 | 4.1245 | 4.1749 | 4.0392 | 4.1086 | 5.4936 | 5.9355 | 6.2024 | 5.8941 | 5.7144 | 6.1059 | 6.4066 | 5.9828 | 5.4692 | 5.2117 | 5.3624 | 5.2019 | 5.0346 | 5.5014 | 5.7709 | 5.3997 | 5.671 | 5.012
36 | 0.59783 | 0.51203 | 0.41445 | 0.40114 | 0.37202 | 0.36115 | 0.61321 | 0.81255 | 0.97645 | 1.0079 | 0.98268 | 0.87979 | 0.99824 | 0.94935 | 0.86836 | 0.80369 | 0.74139 | 0.66656 | 0.82496 | 0.96437 | 1.1045 | 1.0544 | 0.9641 | 0.76509
26 | 4.5441 | 4.1712 | 3.7698 | 3.6314 | 3.6801 | 3.6938 | 4.0598 | 3.766 | 4.1243 | 4.308 | 4.5408 | 4.7697 | 4.9147 | 4.7119 | 4.5422 | 4.5024 | 4.5587 | 4.5196 | 4.5404 | 4.6499 | 5.1003 | 4.8702 | 5.5126 | 5.075
24 | 6.7154 | 6.4563 | 5.8809 | 5.9783 | 6.0085 | 6.0288 | 6.5468 | 6.8879 | 7.1684 | 7.2116 | 7.1547 | 7.5093 | 7.4522 | 7.163 | 6.7467 | 6.5327 | 6.8972 | 6.7071 | 6.2746 | 6.3919 | 6.6741 | 6.1254 | 6.7805 | 6.8562
28 | 3.4943 | 3.1972 | 3.0234 | 3.0225 | 2.9048 | 3.1126 | 3.8788 | 3.7759 | 4.3233 | 4.5932 | 4.5332 | 4.7101 | 4.6006 | 4.7088 | 4.6302 | 4.3333 | 4.4254 | 4.2687 | 4.214 | 4.2742 | 4.3334 | 3.6802 | 4.1248 | 3.7141
6 | 2.1363 | 2.0095 | 1.8917 | 1.851 | 1.8854 | 2.0202 | 3.1623 | 3.4906 | 3.7425 | 3.7129 | 3.8571 | 4.0791 | 4.0574 | 3.7814 | 3.2993 | 3.1607 | 3.0244 | 2.9487 | 2.8982 | 2.9991 | 2.8973 | 2.5602 | 2.438 | 2.2582
30 | 1.9902 | 1.8486 | 1.7529 | 1.6392 | 1.6543 | 1.6305 | 1.6428 | 1.5875 | 1.3817 | 1.4495 | 1.5908 | 1.7645 | 1.8456 | 1.8262 | 1.7699 | 1.8449 | 1.8762 | 1.8182 | 1.8056 | 1.9357 | 2.0291 | 1.9059 | 1.8647 | 1.9788
40 | 3.2046 | 2.991 | 2.8054 | 2.7826 | 2.744 | 2.8065 | 3.2688 | 3.2658 | 3.4788 | 3.6484 | 3.5413 | 3.6533 | 3.819 | 3.7133 | 3.6125 | 3.3643 | 3.3067 | 3.2906 | 3.3299 | 3.5647 | 3.8435 | 3.5145 | 3.7146 | 3.3707
14 | 1.0766 | 0.98847 | 0.90484 | 0.86748 | 0.86124 | 0.92462 | 1.08 | 1.059 | 1.1462 | 1.2175 | 1.2733 | 1.2985 | 1.2856 | 1.2467 | 1.1733 | 1.1132 | 1.1276 | 1.1974 | 1.2489 | 1.293 | 1.4337 | 1.2845 | 1.3673 | 1.2227
34 | 5.9432 | 5.9837 | 6.2153 | 5.6711 | 5.5503 | 5.3915 | 5.5234 | 5.3467 | 4.7618 | 3.7273 | 5.0565 | 5.5442 | 5.5537 | 5.7685 | 4.6067 | 6.1075 | 5.6292 | 5.477 | 5.4994 | 6.0421 | 6.6259 | 6.5728 | 7.1582 | 7.2828
3 | 10.5516 | 10.3942 | 10.0551 | 9.9197 | 9.7833 | 9.9822 | 11.4311 | 11.1466 | 11.8555 | 11.3636 | 11.3717 | 11.4345 | 11.8311 | 11.7344 | 11.4755 | 11.4015 | 11.5896 | 11.7054 | 11.1632 | 11.3352 | 11.4485 | 10.7889 | 10.5375 | 10.6396
20 | 0.42468 | 0.40318 | 0.37837 | 0.36533 | 0.36347 | 0.38372 | 0.44659 | 0.42866 | 0.46253 | 0.4872 | 0.51438 | 0.52414 | 0.51666 | 0.47867 | 0.42168 | 0.42346 | 0.43079 | 0.42091 | 0.43495 | 0.46694 | 0.47818 | 0.41906 | 0.46588 | 0.4306

## Qc, Summer, S1
Bus | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
22 | 0.55187 | 0.60498 | 0.5739 | 0.57288 | 0.56147 | 0.59392 | 0.60899 | 1.1425 | 1.3285 | 1.2811 | 1.2478 | 1.2505 | 1.3291 | 1.2855 | 0.90294 | 1.1807 | 1.1953 | 1.1224 | 0.88686 | 0.80436 | 0.84339 | 0.84838 | 0.58556 | 0.57824
17 | 0.0057558 | -0.028441 | -0.033776 | -0.045775 | -0.058215 | -0.047226 | -0.055126 | 0.14444 | 0.18568 | 0.23836 | 0.1375 | 0.12368 | 0.08534 | 0.11327 | 0.048458 | 0.04274 | 0.049966 | 0.090587 | 0.17208 | 0.17577 | 0.13969 | 0.10657 | 0.052203 | 0.0095909
38 | -0.094742 | -0.22361 | -0.39388 | -0.36408 | -0.3699 | -0.35416 | -0.021957 | 0.42416 | 0.55385 | 0.56019 | 0.46779 | 0.58705 | 0.53026 | 0.46176 | 0.33433 | 0.20873 | 0.25738 | 0.22925 | 0.044279 | 0.18428 | 0.25737 | 0.16747 | -0.15781 | -0.32508
36 | -0.51916 | -0.52371 | -0.53932 | -0.53933 | -0.55148 | -0.56809 | -0.51239 | -0.34786 | -0.25946 | -0.27358 | -0.34479 | -0.37804 | -0.34939 | -0.37884 | -0.35866 | -0.42261 | -0.4731 | -0.42092 | -0.29761 | -0.26592 | -0.26675 | -0.35235 | -0.43926 | -0.45573
26 | -0.22619 | -0.29563 | -0.34709 | -0.34623 | -0.3484 | -0.37665 | -0.3388 | -0.13525 | 0.042249 | 0.15025 | 0.24787 | 0.26315 | 0.23098 | 0.18872 | 0.12468 | 0.082784 | 0.069154 | 0.06086 | 0.061555 | 0.016823 | 0.13093 | 0.059722 | 0.034237 | -0.054845
24 | 0.6393 | 0.71051 | 0.53805 | 0.63399 | 0.64901 | 0.66636 | 0.64548 | 1.1935 | 1.3707 | 1.3677 | 1.1953 | 1.4275 | 1.4874 | 1.3728 | 1.1923 | 1.0486 | 1.2784 | 1.2396 | 0.97273 | 0.90216 | 1.0628 | 0.83614 | 0.63849 | 0.71101
28 | -0.35442 | -0.36615 | -0.38534 | -0.39824 | -0.37262 | -0.40184 | -0.34851 | -0.15888 | -0.028556 | -0.021268 | 0.04864 | 0.016332 | 0.0041558 | 0.0028385 | -0.041003 | -0.071271 | -0.1051 | -0.13349 | -0.11597 | -0.14294 | -0.10172 | -0.18788 | -0.23596 | -0.2561
6 | -1.4981 | -1.5084 | -1.5225 | -1.5308 | -1.5103 | -1.4743 | -1.2531 | -1.034 | -1.0145 | -0.99838 | -0.98188 | -0.97102 | -0.99393 | -1.0323 | -1.1349 | -1.1857 | -1.2276 | -1.2315 | -1.2548 | -1.297 | -1.3793 | -1.4379 | -1.4581 | -1.4863
30 | 0.0045947 | -0.042367 | -0.054249 | -0.068815 | -0.065528 | -0.075716 | -0.14246 | -0.046392 | -0.071494 | -0.024537 | -0.00045698 | 0.01923 | 0.065852 | 0.066693 | 0.051081 | 0.11738 | 0.099641 | 0.086579 | 0.071703 | 0.073378 | 0.10371 | 0.093345 | -0.0091852 | -0.014983
40 | -0.21344 | -0.2385 | -0.24462 | -0.2416 | -0.2497 | -0.25665 | -0.081141 | 0.071614 | 0.16292 | 0.17227 | 0.073037 | 0.1775 | 0.19082 | 0.18334 | 0.1451 | 0.062214 | 0.031227 | 0.031124 | 0.031764 | 0.063445 | 0.091021 | 0.012457 | -0.094002 | -0.15805
14 | -0.2656 | -0.28563 | -0.29836 | -0.30289 | -0.29501 | -0.296 | -0.23345 | -0.1938 | -0.16308 | -0.12598 | -0.12664 | -0.13551 | -0.15913 | -0.16379 | -0.18373 | -0.1839 | -0.18665 | -0.14439 | -0.13025 | -0.14838 | -0.12296 | -0.15626 | -0.17892 | -0.20211
34 | -0.4673 | -0.28263 | -0.35723 | -0.28133 | -0.32273 | -0.17318 | -0.58365 | -0.45891 | -0.34029 | -0.40042 | -0.41471 | -0.37763 | 0.18915 | 0.095986 | -0.53702 | -0.18087 | -0.2084 | -0.12129 | 0.0056024 | 0.36861 | 0.8223 | 0.81902 | 0.77727 | 0.81642
3 | 0.42049 | 0.3916 | 0.29437 | 0.26535 | 0.24396 | 0.30632 | 1.0087 | 1.3472 | 1.7281 | 1.6476 | 1.607 | 1.5869 | 1.7151 | 1.5744 | 1.4461 | 1.3436 | 1.33 | 1.3473 | 1.1206 | 1.027 | 1.0887 | 0.76188 | 0.33438 | 0.35826
20 | 0.11385 | 0.11534 | 0.1172 | 0.1176 | 0.1227 | 0.115 | 0.10524 | 0.094298 | 0.076485 | 0.052495 | 0.058136 | 0.06999 | 0.050769 | 0.072179 | 0.082291 | 0.082596 | 0.078506 | 0.080702 | 0.072935 | 0.089014 | 0.094356 | 0.10911 | 0.099654 | 0.10117

## Pg, Summer, S1
Bus | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0.019084 | 0.019084 | 0.019084 | 0.019084 | 0.019084 | 0.019084 | 0.25665 | 0.68402 | 1.1709 | 1.6703 | 2.1235 | 2.4707 | 2.6628 | 2.6718 | 2.4961 | 2.1618 | 1.7162 | 1.2185 | 0.7282 | 0.29365 | 0.019084 | 0.019084 | 0.019084 | 0.019084
3 | 0.057252 | 0.057252 | 0.057252 | 0.057252 | 0.057252 | 0.057252 | 0.76995 | 2.052 | 3.5127 | 5.0109 | 6.3704 | 7.412 | 7.9885 | 8.0153 | 7.4884 | 6.4854 | 5.1485 | 3.6556 | 2.1846 | 0.88096 | 0.057252 | 0.057252 | 0.057252 | 0.057252

## Qg, Summer, S1
Bus | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## DownFlex, Summer
Bus | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
22 | 3.2344 | 3.3784 | 3.5055 | 3.6917 | 3.8656 | 4.0066 | 3.9431 | 3.8286 | 3.4716 | 5.083 | 4.9843 | 4.8116 | 4.5261 | 4.3246 | 4.1691 | 3.9648 | 3.8512 | 3.7129 | 2.3831 | 2.483 | 2.5977 | 2.7067 | 2.8294 | 3.0426
17 | 1.2373 | 1.2918 | 1.3447 | 1.4151 | 1.4832 | 1.541 | 1.5207 | 1.4705 | 1.3247 | 1.978 | 1.9317 | 1.8655 | 1.7454 | 1.6656 | 1.6022 | 1.5194 | 1.4774 | 1.4268 | 0.9068 | 0.95373 | 1.0049 | 1.0412 | 1.0869 | 1.1699
38 | 4.236 | 4.4319 | 4.6136 | 4.8887 | 5.1321 | 5.3265 | 5.3068 | 5.1119 | 4.5856 | 6.8303 | 6.6954 | 6.4673 | 6.0604 | 5.7674 | 5.5688 | 5.253 | 5.093 | 4.9094 | 3.069 | 3.2366 | 3.4111 | 3.5511 | 3.7288 | 4.005
36 | 0.74321 | 0.77618 | 0.80776 | 0.85576 | 0.89899 | 0.93254 | 0.92926 | 0.90047 | 0.81229 | 1.2175 | 1.1937 | 1.1443 | 1.0749 | 1.0239 | 0.98901 | 0.93169 | 0.89865 | 0.86355 | 0.54433 | 0.57705 | 0.61283 | 0.63863 | 0.66343 | 0.70868
26 | 4.1576 | 4.3443 | 4.525 | 4.7863 | 5.035 | 5.2235 | 5.1543 | 4.926 | 4.4129 | 6.6459 | 6.5337 | 6.3015 | 5.8935 | 5.6159 | 5.4373 | 5.1373 | 4.9752 | 4.8005 | 2.999 | 3.1464 | 3.3274 | 3.4719 | 3.6655 | 3.9478
24 | 5.329 | 5.5769 | 5.8033 | 6.1488 | 6.4632 | 6.7028 | 6.6176 | 6.3633 | 5.7027 | 8.53 | 8.3698 | 8.078 | 7.5477 | 7.1934 | 6.9565 | 6.5672 | 6.3759 | 6.1469 | 3.8353 | 4.0214 | 4.2369 | 4.4077 | 4.6456 | 5.0358
28 | 2.8853 | 3.0121 | 3.1419 | 3.3268 | 3.4907 | 3.6307 | 3.6086 | 3.4562 | 3.1174 | 4.6645 | 4.5761 | 4.4169 | 4.1251 | 3.946 | 3.8248 | 3.6044 | 3.4953 | 3.3683 | 2.1224 | 2.2233 | 2.3356 | 2.4105 | 2.5441 | 2.7333
6 | 1.5334 | 1.6016 | 1.6687 | 1.7639 | 1.8551 | 1.93 | 1.9553 | 1.8942 | 1.7141 | 2.5198 | 2.482 | 2.4047 | 2.2529 | 2.142 | 2.0561 | 1.941 | 1.8744 | 1.8079 | 1.1511 | 1.2076 | 1.2601 | 1.2998 | 1.3523 | 1.4538
30 | 1.2836 | 1.3384 | 1.3941 | 1.4692 | 1.5442 | 1.5996 | 1.5738 | 1.5067 | 1.3364 | 2.0098 | 1.9796 | 1.9148 | 1.7938 | 1.7123 | 1.6582 | 1.5721 | 1.524 | 1.4691 | 0.9254 | 0.97465 | 1.0271 | 1.0679 | 1.1145 | 1.2118
40 | 2.5142 | 2.6265 | 2.7375 | 2.8969 | 3.0425 | 3.1581 | 3.1288 | 3.0008 | 2.6934 | 4.0337 | 3.9542 | 3.8138 | 3.5735 | 3.408 | 3.3011 | 3.1102 | 3.0086 | 2.9043 | 1.8267 | 1.9234 | 2.0323 | 2.1092 | 2.216 | 2.3809
14 | 0.90981 | 0.95012 | 0.98968 | 1.0462 | 1.0995 | 1.1436 | 1.1323 | 1.0848 | 0.97348 | 1.4614 | 1.4372 | 1.3854 | 1.2943 | 1.2341 | 1.1934 | 1.1255 | 1.0903 | 1.0561 | 0.66614 | 0.69925 | 0.74081 | 0.76732 | 0.80663 | 0.86564
34 | 3.1504 | 3.3015 | 3.4589 | 3.6264 | 3.7991 | 3.9275 | 3.8706 | 3.7067 | 3.292 | 4.8546 | 4.8312 | 4.6786 | 4.3777 | 4.1943 | 4.0127 | 3.8714 | 3.7278 | 3.5947 | 2.2873 | 2.4175 | 2.5617 | 2.6723 | 2.8188 | 3.0458
3 | 4.8075 | 5.0232 | 5.225 | 5.5102 | 5.7715 | 5.986 | 5.9632 | 5.7164 | 5.1736 | 7.5706 | 7.4361 | 7.1739 | 6.7416 | 6.4455 | 6.2473 | 5.9191 | 5.749 | 5.5666 | 3.5767 | 3.7398 | 3.918 | 4.0549 | 4.2182 | 4.5545
20 | 0.37076 | 0.38794 | 0.40457 | 0.42776 | 0.44956 | 0.46728 | 0.46264 | 0.44275 | 0.39723 | 0.59622 | 0.58657 | 0.56538 | 0.52809 | 0.5024 | 0.48442 | 0.45801 | 0.44371 | 0.42786 | 0.26826 | 0.28248 | 0.29713 | 0.30805 | 0.32475 | 0.35004

## UpFlex, Summer
Bus | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
22 | 1.2414 | 1.4416 | 1.8202 | 2.1022 | 2.3726 | 2.5007 | 2.3368 | 3.3809 | 3.0597 | 3.5422 | 3.5971 | 3.5442 | 3.3163 | 3.1663 | 3.0657 | 2.9168 | 2.7984 | 2.7095 | 2.0015 | 2.0476 | 2.1391 | 2.2638 | 1.0475 | 1.1294
17 | 0.4401 | 0.51707 | 0.67054 | 0.77934 | 0.88601 | 0.93862 | 0.87817 | 1.2915 | 1.1599 | 1.3616 | 1.3768 | 1.3585 | 1.2615 | 1.2022 | 1.1608 | 1.1002 | 1.0563 | 1.0254 | 0.75415 | 0.77957 | 0.82145 | 0.86405 | 0.37413 | 0.4046
38 | 1.4458 | 1.7203 | 2.2542 | 2.6634 | 3.0419 | 3.2182 | 3.0579 | 4.4852 | 4.0089 | 4.673 | 4.7533 | 4.6929 | 4.3667 | 4.1457 | 4.024 | 3.7857 | 3.6192 | 3.5046 | 2.5347 | 2.627 | 2.7691 | 2.9311 | 1.2341 | 1.3264
36 | 0.24496 | 0.29198 | 0.38643 | 0.45839 | 0.52573 | 0.55604 | 0.52767 | 0.78856 | 0.70932 | 0.83224 | 0.84691 | 0.82749 | 0.77248 | 0.73436 | 0.71316 | 0.66968 | 0.63547 | 0.6127 | 0.44892 | 0.4682 | 0.49818 | 0.52791 | 0.21795 | 0.23037
26 | 1.4122 | 1.6763 | 2.2036 | 2.5968 | 2.9783 | 3.149 | 2.9415 | 4.3094 | 3.8456 | 4.5234 | 4.6228 | 4.5556 | 4.2271 | 4.0204 | 3.9174 | 3.6936 | 3.5251 | 3.4183 | 2.4733 | 2.5466 | 2.6957 | 2.8618 | 1.2109 | 1.3123
24 | 1.8413 | 2.1875 | 2.854 | 3.3673 | 3.8503 | 4.0673 | 3.8064 | 5.5799 | 4.9819 | 5.8335 | 5.9422 | 5.86 | 5.4306 | 5.1664 | 5.0255 | 4.7331 | 4.5337 | 4.391 | 3.1675 | 3.2595 | 3.4344 | 3.6326 | 1.5273 | 1.6876
28 | 0.99198 | 1.1721 | 1.5409 | 1.8168 | 2.0723 | 2.2 | 2.0826 | 3.0309 | 2.7261 | 3.2007 | 3.2582 | 3.2128 | 2.9758 | 2.8456 | 2.7765 | 2.6087 | 2.4952 | 2.4151 | 1.7599 | 1.8097 | 1.8999 | 1.9897 | 0.85128 | 0.91574
6 | 0.53696 | 0.63324 | 0.82601 | 0.96922 | 1.1085 | 1.177 | 1.1521 | 1.6704 | 1.5081 | 1.7493 | 1.7884 | 1.771 | 1.648 | 1.5629 | 1.5045 | 1.417 | 1.348 | 1.3062 | 0.96026 | 0.98993 | 1.0308 | 1.0784 | 0.4614 | 0.49714
30 | 0.45653 | 0.53462 | 0.69472 | 0.8096 | 0.92455 | 0.97458 | 0.90718 | 1.3209 | 1.1655 | 1.3703 | 1.4039 | 1.3888 | 1.2917 | 1.2315 | 1.2003 | 1.1372 | 1.0872 | 1.0527 | 0.76702 | 0.79396 | 0.83676 | 0.88411 | 0.37501 | 0.41785
40 | 0.86996 | 1.0286 | 1.3471 | 1.5856 | 1.8107 | 1.9157 | 1.8036 | 2.6315 | 2.3536 | 2.7625 | 2.8097 | 2.7682 | 2.5754 | 2.4524 | 2.3908 | 2.2455 | 2.14 | 2.0765 | 1.5118 | 1.5642 | 1.6539 | 1.7439 | 0.74589 | 0.80251
14 | 0.31191 | 0.36908 | 0.4841 | 0.56938 | 0.65161 | 0.69182 | 0.65041 | 0.95047 | 0.84991 | 0.99909 | 1.021 | 1.0051 | 0.93136 | 0.8866 | 0.86236 | 0.81105 | 0.77446 | 0.75512 | 0.55165 | 0.56863 | 0.60323 | 0.63446 | 0.27206 | 0.29167
34 | 1.1574 | 1.3647 | 1.7736 | 2.0369 | 2.306 | 2.4215 | 2.2642 | 3.2591 | 2.8801 | 3.3137 | 3.4439 | 3.4112 | 3.1679 | 3.036 | 2.9093 | 2.8233 | 2.6751 | 2.5913 | 1.9057 | 1.982 | 2.1031 | 2.2294 | 1.0369 | 1.1326
3 | 1.818 | 2.118 | 2.697 | 3.126 | 3.5319 | 3.727 | 3.5536 | 5.0449 | 4.5558 | 5.2592 | 5.3553 | 5.2728 | 4.9269 | 4.7081 | 4.5922 | 4.347 | 4.1699 | 4.0615 | 3.0042 | 3.0867 | 3.2301 | 3.3906 | 1.5454 | 1.6847
20 | 0.12662 | 0.15069 | 0.19812 | 0.23305 | 0.26667 | 0.2828 | 0.26586 | 0.38792 | 0.34677 | 0.40746 | 0.41663 | 0.41012 | 0.37989 | 0.36051 | 0.34926 | 0.32962 | 0.31475 | 0.30494 | 0.22151 | 0.22914 | 0.24096 | 0.2538 | 0.10647 | 0.11567

## CostFlex, Summer
Bus | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
22 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
17 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
38 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
36 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
26 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
24 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
28 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
6 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
30 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
40 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
14 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
34 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
3 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204
20 | 17.851 | 17.0095 | 16.6565 | 16.1751 | 16.3356 | 17.0269 | 18.4756 | 19.1656 | 20 | 18.9627 | 18.532 | 16.8311 | 16.3651 | 13.9863 | 14.5512 | 13.1949 | 12.8374 | 12.7693 | 12.9375 | 14.6943 | 17.8099 | 17.7862 | 16.8414 | 16.0204