## Main
Growth factors | Value, [%]
Demand | 0.0005%
Generation | 0%
Flexibility | 0%
Flexibility Cost | 0%

## Pc, 2020, Winter
Bus | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.2021 | 0.94544 | 2.041 | 0.76294 | 0.72639 | 1.5755 | 1.5601 | 2.3924 | 0.852 | 2.4204 | 0.5208 | 1.6314 | 0.71384 | 1.6749 | 3.3305 | 0.94732 | 0.21355 | 3.413 | 3.0739 | 0.61323 | 2.7258 | 2.0705 | 1.522 | 0.54609
2 | 18.4074 | 17.1695 | 16.2686 | 16.1535 | 16.3483 | 17.9703 | 21.443 | 25.8108 | 28.101 | 28.4514 | 27.6836 | 27.8263 | 27.8034 | 27.3494 | 25.7908 | 25.0519 | 26.0902 | 28.9215 | 28.8167 | 28.2201 | 27.7347 | 25.9949 | 22.7407 | 20.6316
3 | 19.7064 | 18.3122 | 16.5717 | 17.8238 | 17.7617 | 18.5165 | 27.5566 | 30.6913 | 33.6485 | 33.6662 | 31.8014 | 34.794 | 32.8137 | 30.718 | 29.7856 | 27.8319 | 27.8497 | 29.4836 | 29.4836 | 29.9276 | 29.1195 | 26.3134 | 22.2551 | 21.5358
4 | 61.5858 | 54.1871 | 51.0147 | 50.4089 | 52.7631 | 56.9686 | 68.7425 | 76.8497 | 81.3384 | 84.1055 | 84.875 | 83.9898 | 83.5132 | 81.791 | 79.1874 | 77.7536 | 80.5294 | 91.1706 | 92.9593 | 93.5114 | 90.7307 | 86.5832 | 78.9512 | 69.7855
5 | -5.0455 | -6.3572 | -7.1065 | -7.0388 | -6.7742 | 14.3638 | 17.5748 | 21.0111 | 13.8083 | 4.4989 | 2.8813 | 2.7798 | 3.0013 | 1.7133 | 1.1521 | 0.1169 | 0.082591 | 3.1036 | 2.8657 | 3.0995 | 3.1026 | 3.0318 | 2.3622 | -1.6658
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 25.2842 | 26.8979 | 28.2453 | 31.8501 | 33.742 | 20.7214 | 6.6636 | -19.9034 | -33.9558 | -24.6561 | -11.6139 | -8.8026 | -19.111 | -7.7874 | -8.9587 | -10.9237 | -14.7365 | -21.925 | -23.2228 | -24.9853 | -24.9804 | -14.3236 | 5.0702 | 22.4323
10 | 27.6843 | 25.5087 | 24.3263 | 23.8305 | 23.5036 | 24.9149 | 31.0365 | 35.3165 | 42.1408 | 45.3469 | 45.3661 | 46.1903 | 44.6589 | 43.7622 | 43.3087 | 41.7293 | 41.88 | 46.8255 | 40.6299 | 40.3555 | 40.4756 | 38.5358 | 33.4454 | 29.6007
12 | 170.6807 | 149.5409 | 141.9313 | 138.574 | 136.1396 | 154.6695 | 212.6739 | 256.5573 | 277.1968 | 274.1571 | 289.1519 | 296.4148 | 283.6672 | 279.1613 | 260.77 | 251.5792 | 260.7552 | 306.2366 | 305.0338 | 304.8476 | 303.5851 | 286.204 | 248.7856 | 212.4094
15 | 3.7036 | 3.6212 | 3.4647 | 3.5081 | 3.4896 | 3.7104 | 4.7079 | 5.3445 | 5.736 | 5.9768 | 5.5717 | 5.7545 | 5.6785 | 5.464 | 5.1856 | 4.8595 | 4.8848 | 5.5225 | 5.5473 | 5.6731 | 5.4962 | 5.3314 | 4.6703 | 4.1326
16 | 26.453 | 25.649 | 25.425 | 25.599 | 26.886 | 30.725 | 41.437 | 48.474 | 50.107 | 46.856 | 47.347 | 47.479 | 44.658 | 44.907 | 42.016 | 41.405 | 42.244 | 44.602 | 43.831 | 42.906 | 41.851 | 37.4 | 32.894 | 28.629
17 | 6.7378 | 6.5365 | 5.7706 | 6.0595 | 6.2339 | 7.0667 | 8.1246 | 9.7539 | 9.7549 | 10.0935 | 8.8675 | 9.2693 | 8.7122 | 8.3234 | 8.5714 | 8.9216 | 9.9481 | 10.5356 | 10.0055 | 10.6785 | 10.6874 | 9.2997 | 7.9192 | 7.7906
18 | 0.59882 | 0.59882 | 0.59882 | 0.59882 | 0.65047 | 0.58412 | 0.95661 | 1.0073 | 1.0073 | 1.1887 | 1.4884 | 1.3507 | 1.5108 | 1.5161 | 1.4188 | 1.394 | 1.495 | 1.5493 | 1.5493 | 1.5493 | 1.5493 | 1.0386 | 0.81647 | 0.66627
20 | 3.8091 | 3.8091 | 3.8091 | 3.7542 | 4.1932 | 3.9243 | 3.9847 | 3.3152 | 2.8378 | 2.4811 | 2.986 | 3.3811 | 3.7103 | 4.0396 | 3.9298 | 3.4359 | 3.4908 | 3.7652 | 3.8201 | 3.7103 | 3.7762 | 4.303 | 4.0835 | 3.6993
21 | 6.0042 | 5.5542 | 5.2249 | 5.1865 | 5.192 | 5.8176 | 8.8632 | 10.8497 | 11.5686 | 11.618 | 11.1077 | 11.6015 | 11.6619 | 11.4863 | 10.2296 | 9.5711 | 10.1199 | 11.8046 | 11.2503 | 11.0967 | 10.8223 | 10.087 | 8.3529 | 7.2444
26 | 21.3238 | 18.9795 | 18.0791 | 17.8561 | 17.8561 | 18.9023 | 23.5717 | 26.9564 | 30.1096 | 30.8213 | 30.7184 | 30.7184 | 30.1353 | 29.5694 | 28.7461 | 28.1987 | 27.5681 | 29.5146 | 31.0186 | 31.01 | 31.0014 | 29.5216 | 27.1401 | 24.2358
30 | 10.0695 | 9.4253 | 9.4633 | 9.4862 | 9.6681 | 10.3093 | 13.3382 | 15.0803 | 15.6408 | 15.1132 | 15.1331 | 15.8944 | 15.6727 | 15.6611 | 15.0094 | 14.7408 | 14.734 | 15.0916 | 14.8177 | 14.335 | 14.4079 | 13.5422 | 11.4978 | 10.8815
35 | 16.2456 | 15.2626 | 14.4116 | 14.2646 | 14.5656 | 17.2636 | 24.3986 | 28.8766 | 29.6646 | 30.0706 | 27.2036 | 28.9256 | 28.0576 | 26.7336 | 24.6136 | 24.2696 | 25.4996 | 27.7006 | 26.7606 | 26.6006 | 26.1876 | 24.3856 | 20.8696 | 18.4956
36 | 0.003 | 1.86 | -0.359 | -0.045 | 0.135 | -0.092 | 0.029 | -0.217 | -0.357 | -0.023 | -0.084 | 0.319 | -0.368 | -0.725 | -0.121 | -0.168 | 0.344 | 0.003 | -0.188 | 0.367 | -0.117 | 0.092 | -0.07 | -0.151
42 | 14.1709 | 12.9937 | 12.3615 | 12.2961 | 12.743 | 13.7676 | 17.877 | 20.5584 | 21.5285 | 21.8446 | 21.4086 | 21.9863 | 21.692 | 20.493 | 19.8172 | 18.5855 | 18.8253 | 22.0844 | 22.2806 | 22.4659 | 21.801 | 20.8854 | 18.7054 | 16.0566
55 | 2.4626 | 2.4626 | 2.4626 | 2.4626 | 2.4626 | 2.4626 | 3.9065 | 5.3505 | 5.5956 | 5.8407 | 5.8407 | 5.8407 | 5.8407 | 5.8407 | 5.481 | 5.3611 | 5.3611 | 5.7288 | 5.8513 | 5.8513 | 5.8513 | 5.7314 | 4.5326 | 3.9332
68 | 5.6522 | 5.4094 | 5.1917 | 5.7275 | 5.5266 | 5.5266 | 6.1964 | 6.5313 | 6.3304 | 6.8662 | 6.9667 | 6.816 | 6.6988 | 6.6318 | 6.5983 | 5.9704 | 6.3471 | 6.5313 | 5.9034 | 6.5313 | 6.1127 | 5.694 | 5.694 | 5.694
72 | 17.9865 | 8.8103 | 7.9427 | 8.4153 | 10.2184 | 10.9331 | 17.0665 | 28.6332 | 32.6809 | 37.238 | 30.7525 | 24.8234 | 26.2317 | 27.9474 | 27.1164 | 26.6518 | 26.358 | 34.0925 | 31.9328 | 33.6116 | 31.7321 | 29.6291 | 23.2897 | 21.8653
103 | 2.0206 | -2.2326 | -0.84659 | -3.705 | -2.6794 | 0.57537 | 5.7048 | 21.1028 | 30.3119 | 34.1498 | 30.1998 | 27.8689 | 26.7779 | 23.4591 | 23.1537 | 15.9701 | 15.8645 | 21.5253 | 24.5417 | 22.0916 | 16.625 | 18.0867 | 8.319 | 3.0099

## Qc, 2020, Winter
Bus | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.52092 | 0.59538 | 1.3259 | 0.5777 | 0.51069 | 0.59842 | 0.64133 | 0.62432 | 0.42609 | 1.7462 | 0.15935 | 0.9515 | 0.35231 | 0.44312 | 0.65438 | 0.82312 | 0.27976 | 1.1859 | 1.0042 | 0.39784 | 1.7033 | 0.87795 | 0.86382 | 0.36821
2 | -3.4723 | -3.7739 | -4.0651 | -4.0355 | -4.1769 | -3.7182 | -2.7689 | -1.1397 | -0.33565 | -0.052506 | -0.47137 | -0.34654 | -0.47966 | -0.48387 | -1.2232 | -1.7616 | -1.5667 | -0.53478 | -0.77792 | -0.97788 | -1.5361 | -1.9939 | -2.6751 | -3.0111
3 | 3.627 | 4.4929 | 4.4929 | 4.4929 | 4.4929 | 3.6404 | 1.6512 | 0.21257 | -1.2438 | -1.2438 | -0.10712 | -1.2971 | -1.2971 | -1.004 | -0.12488 | 0.75427 | 1.0473 | 1.0473 | 1.0473 | 1.0473 | 1.0473 | 2.184 | 3.3384 | 3.3384
4 | 7.6793 | 5.9236 | 5.0709 | 4.9622 | 5.6399 | 7.0027 | 10.8647 | 13.2637 | 15.3243 | 16.8749 | 17.0173 | 16.7122 | 16.7834 | 16.6121 | 14.986 | 14.2381 | 14.6937 | 20.0269 | 19.9978 | 19.3876 | 17.9453 | 15.9593 | 13.0168 | 9.9864
5 | 0.36119 | 0.024474 | -0.45731 | -0.70015 | -0.52481 | 0.60932 | 1.8454 | 2.0993 | 1.6741 | 0.92814 | 0.26605 | 0.31527 | 0.49677 | 0.2476 | 0.42376 | 0.30319 | 0.29703 | 0.3502 | 0.35943 | 0.44556 | 0.47632 | 0.56204 | 0.49472 | -0.056818
8 | 99.0391 | 99.3949 | 99.8287 | 99.7989 | 99.357 | 98.5718 | 96.2851 | 94.5153 | 93.7783 | 71.1746 | 48.8715 | 48.5819 | 48.8927 | 49.1223 | 49.3992 | 74.4617 | 95.0049 | 93.3942 | 93.5214 | 93.7577 | 94.7083 | 95.4754 | 96.5862 | 97.9185
9 | 13.2212 | 12.9597 | 13.3123 | 12.9999 | 11.5207 | 10.0385 | 4.3062 | 2.6795 | 5.1754 | 3.1721 | 2.1849 | -2.9286 | 2.2165 | 3.6362 | 5.705 | 7.3777 | 7.9086 | 4.6717 | 4.5811 | 6.2634 | 8.7237 | 10.5468 | 10.6577 | 11.1406
10 | -14.826 | -15.9588 | -16.0899 | -16.1286 | -15.9459 | -15.2607 | -8.791 | -2.7053 | 0.089288 | 1.2905 | 0.067712 | -0.57305 | -1.1557 | -0.88593 | -3.1187 | -5.6766 | -5.7205 | -0.65828 | -0.91878 | -1.1933 | -2.7724 | -5.6381 | -8.5627 | -10.3873
12 | -32.1707 | -37.0981 | -35.1374 | -36.3796 | -36.4005 | -35.7154 | -15.9059 | -0.64364 | 5.5612 | 12.9354 | 16.1454 | 15.0492 | 18.8097 | 13.5374 | 12.8715 | 2.9588 | 0.87278 | 20.4503 | 21.3443 | 22.6292 | 12.3157 | 0.92614 | -6.5406 | -10.465
15 | -3.4096 | -3.4096 | -3.4096 | -3.4096 | -3.4096 | -3.4096 | -3.2956 | -3.0118 | -2.8982 | -2.7271 | -2.7842 | -2.7271 | -2.7842 | -2.9553 | -2.9553 | -2.9553 | -3.1249 | -3.1815 | -3.1815 | -3.1815 | -3.1815 | -3.2448 | -3.435 | -3.435
16 | 2.127 | -1.297 | -2.077 | -0.911 | -1.489 | -0.242 | 4.059 | 7.299 | 8.263 | 6.865 | 6.975 | 7.047 | 6.068 | 5.941 | 4.181 | 3.986 | 3.485 | 4.925 | 4.549 | 3.856 | 3.407 | 1.914 | 0.614 | -0.906
17 | -1.4477 | -1.4566 | -1.5914 | -1.4602 | -1.4647 | -1.3189 | -0.89906 | -0.50492 | -0.36796 | -0.46392 | -0.67303 | -0.50359 | -0.57762 | -0.56403 | -0.71361 | -0.7196 | -0.57805 | -0.49974 | -0.60206 | -0.66824 | -0.59773 | -0.77685 | -1.0177 | -1.135
18 | -1.0335 | -1.0335 | -1.0335 | -1.0335 | -0.98008 | -1.0095 | -0.92012 | -0.89033 | -0.89033 | -0.9878 | -0.91318 | -0.88831 | -0.89454 | -0.94493 | -0.91842 | -0.91632 | -0.94213 | -0.94213 | -0.94213 | -0.9131 | -0.91034 | -0.98916 | -0.98916 | -0.98916
20 | -0.15331 | -0.15331 | -0.15331 | -0.15331 | -0.15331 | -0.15331 | -0.15331 | -0.15331 | -0.15331 | -0.15331 | -0.15331 | -0.72125 | -0.91056 | -0.91056 | -0.15331 | -0.15331 | -0.34811 | -0.93251 | -0.93251 | -0.93251 | -0.17525 | -0.17525 | -0.17525 | -0.17525
21 | -1.6349 | -1.6349 | -1.6349 | -1.6349 | -1.6349 | -1.6349 | -1.2343 | -0.2658 | -0.076481 | -0.076481 | -0.076481 | -0.076481 | -0.076481 | -0.076481 | -0.27128 | -0.85569 | -0.85569 | -0.85569 | -0.85569 | -0.85569 | -0.85569 | -0.85569 | -1.6129 | -1.6129
26 | 0.77237 | 0.54446 | 0.32516 | 0.33806 | -0.16195 | 0.074856 | 1.6502 | 3.0741 | 4.3753 | 5.1303 | 5.0615 | 5.0013 | 4.8809 | 4.6444 | 4.2832 | 3.3708 | 3.1945 | 3.6976 | 3.8843 | 3.6822 | 3.3864 | 2.9865 | 2.1557 | 1.4158
30 | -1.646 | -1.8886 | -1.9333 | -1.9149 | -1.8162 | -1.5855 | -0.2373 | 0.5869 | 0.99762 | 0.57901 | 0.67486 | 1.0489 | 1.1912 | 1.1816 | 0.53281 | 0.28255 | 0.28781 | 0.32695 | -0.071338 | -0.50679 | -0.13418 | -0.5471 | -1.4521 | -1.5143
35 | 3.4462 | 4.2505 | 4.2505 | 4.2505 | 4.2505 | 4.2505 | 2.1056 | 0.22891 | -0.039194 | -1.1116 | -0.3073 | -0.8435 | -1.1116 | -1.1116 | -0.039194 | 0.77677 | 1.0488 | 1.0488 | 1.0488 | 1.3169 | 2.1212 | 2.1212 | 3.1936 | 3.1936
36 | 1.583 | 1.009 | 1.408 | 1.549 | 1.544 | 1.412 | 1.869 | 1.758 | 2.347 | 1.962 | 1.505 | 1.419 | 1.756 | 1.234 | 1.317 | 1.325 | 1.748 | 1.607 | 1.53 | 1.794 | 1.868 | 1.437 | 1.161 | 1.398
42 | -2.1906 | -2.9264 | -3.0517 | -3.0517 | -3.0517 | -2.8828 | -1.4603 | -0.67547 | 0.25649 | 0.82875 | -0.34301 | -0.26126 | 0.11479 | 0.038492 | -0.19586 | -1.0951 | -1.4603 | -0.57192 | -0.51742 | -0.21221 | -0.086861 | -0.76267 | -1.2859 | -1.6129
55 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729
68 | 1.6581 | 1.5576 | 1.2939 | 1.5116 | 1.4906 | 1.6413 | 1.7544 | 2.039 | 1.9386 | 2.0432 | 2.039 | 2.06 | 2.2693 | 2.2651 | 1.859 | 1.7669 | 1.5032 | 1.5409 | 1.5409 | 1.7586 | 1.5409 | 1.6748 | 1.3943 | 1.3902
72 | 9.6568 | 7.9504 | 7.5072 | 6.9122 | 7.016 | 7.2952 | 2.9556 | 0.58704 | 0.412 | 0.91177 | 5.7913 | 4.9569 | 3.0834 | 4.9049 | 6.9511 | 8.1085 | 7.237 | 1.1086 | 2.3151 | 2.3062 | 2.6355 | 5.1311 | 8.0575 | 7.0037
103 | -18.9667 | -22.333 | -21.7389 | -21.4525 | -21.3594 | -21.0788 | -5.9427 | 4.3309 | 8.09 | 11.9744 | 7.6728 | 6.4961 | 6.7606 | 7.0705 | 3.6709 | -2.0167 | -3.7226 | 5.2672 | 7.5149 | 5.5762 | 4.0716 | 1.8293 | -5.8649 | -7.6009

## DownFlex, Winter
Bus | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.11011 | 0.047272 | 0.10205 | 0.038147 | 0.03632 | 0.078774 | 0.078004 | 0.11962 | 0.0426 | 0.12102 | 0.02604 | 0.08157 | 0.035692 | 0.083743 | 0.16653 | 0.047366 | 0.010678 | 0.17065 | 0.15369 | 0.030661 | 0.13629 | 0.10352 | 0.076101 | 0.027305
2 | 0.92037 | 0.85847 | 0.81343 | 0.80767 | 0.81742 | 0.89852 | 1.0722 | 1.2905 | 1.405 | 1.4226 | 1.3842 | 1.3913 | 1.3902 | 1.3675 | 1.2895 | 1.2526 | 1.3045 | 1.4461 | 1.4408 | 1.411 | 1.3867 | 1.2997 | 1.137 | 1.0316
3 | 0.98532 | 0.91561 | 0.82859 | 0.89119 | 0.88808 | 0.92582 | 1.3778 | 1.5346 | 1.6824 | 1.6833 | 1.5901 | 1.7397 | 1.6407 | 1.5359 | 1.4893 | 1.3916 | 1.3925 | 1.4742 | 1.4742 | 1.4964 | 1.456 | 1.3157 | 1.1128 | 1.0768
4 | 3.0793 | 2.7094 | 2.5507 | 2.5204 | 2.6382 | 2.8484 | 3.4371 | 3.8425 | 4.0669 | 4.2053 | 4.2438 | 4.1995 | 4.1757 | 4.0895 | 3.9594 | 3.8877 | 4.0265 | 4.5585 | 4.648 | 4.6756 | 4.5365 | 4.3292 | 3.9476 | 3.4893
5 | 0.25228 | 0.31786 | 0.35532 | 0.35194 | 0.33871 | 0.71819 | 0.87874 | 1.0506 | 0.69041 | 0.22495 | 0.14407 | 0.13899 | 0.15006 | 0.085665 | 0.057607 | 0.0058451 | 0.0041295 | 0.15518 | 0.14329 | 0.15498 | 0.15513 | 0.15159 | 0.11811 | 0.083288
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 1.2642 | 1.3449 | 1.4123 | 1.5925 | 1.6871 | 1.0361 | 0.33318 | 0.99517 | 1.6978 | 1.2328 | 0.5807 | 0.44013 | 0.95555 | 0.38937 | 0.44793 | 0.54619 | 0.73683 | 1.0963 | 1.1611 | 1.2493 | 1.249 | 0.71618 | 0.25351 | 1.1216
10 | 1.3842 | 1.2754 | 1.2163 | 1.1915 | 1.1752 | 1.2457 | 1.5518 | 1.7658 | 2.107 | 2.2673 | 2.2683 | 2.3095 | 2.2329 | 2.1881 | 2.1654 | 2.0865 | 2.094 | 2.3413 | 2.0315 | 2.0178 | 2.0238 | 1.9268 | 1.6723 | 1.48
12 | 8.534 | 7.477 | 7.0966 | 6.9287 | 6.807 | 7.7335 | 10.6337 | 12.8279 | 13.8598 | 13.7079 | 14.4576 | 14.8207 | 14.1834 | 13.9581 | 13.0385 | 12.579 | 13.0378 | 15.3118 | 15.2517 | 15.2424 | 15.1793 | 14.3102 | 12.4393 | 10.6205
15 | 0.18518 | 0.18106 | 0.17324 | 0.17541 | 0.17448 | 0.18552 | 0.23539 | 0.26723 | 0.2868 | 0.29884 | 0.27859 | 0.28773 | 0.28392 | 0.2732 | 0.25928 | 0.24297 | 0.24424 | 0.27612 | 0.27737 | 0.28366 | 0.27481 | 0.26657 | 0.23352 | 0.20663
16 | 1.3227 | 1.2825 | 1.2713 | 1.28 | 1.3443 | 1.5363 | 2.0718 | 2.4237 | 2.5053 | 2.3428 | 2.3674 | 2.374 | 2.2329 | 2.2453 | 2.1008 | 2.0703 | 2.1122 | 2.2301 | 2.1916 | 2.1453 | 2.0926 | 1.87 | 1.6447 | 1.4314
17 | 0.33689 | 0.32683 | 0.28853 | 0.30297 | 0.3117 | 0.35334 | 0.40623 | 0.48769 | 0.48774 | 0.50468 | 0.44337 | 0.46347 | 0.43561 | 0.41617 | 0.42857 | 0.44608 | 0.49741 | 0.52678 | 0.50028 | 0.53393 | 0.53437 | 0.46499 | 0.39596 | 0.38953
18 | 0.029941 | 0.029941 | 0.029941 | 0.029941 | 0.032524 | 0.029206 | 0.04783 | 0.050363 | 0.050363 | 0.059434 | 0.074421 | 0.067533 | 0.075541 | 0.075803 | 0.070939 | 0.069698 | 0.074751 | 0.077465 | 0.077465 | 0.077465 | 0.077465 | 0.05193 | 0.040823 | 0.033314
20 | 0.19046 | 0.19046 | 0.19046 | 0.18771 | 0.20966 | 0.19622 | 0.19924 | 0.16576 | 0.14189 | 0.12405 | 0.1493 | 0.16905 | 0.18552 | 0.20198 | 0.19649 | 0.1718 | 0.17454 | 0.18826 | 0.191 | 0.18552 | 0.18881 | 0.21515 | 0.20417 | 0.18497
21 | 0.30021 | 0.27771 | 0.26125 | 0.25932 | 0.2596 | 0.29088 | 0.44316 | 0.54249 | 0.57843 | 0.5809 | 0.55538 | 0.58008 | 0.5831 | 0.57432 | 0.51148 | 0.47856 | 0.50599 | 0.59023 | 0.56252 | 0.55483 | 0.54111 | 0.50435 | 0.41764 | 0.36222
26 | 1.0662 | 0.94897 | 0.90395 | 0.89281 | 0.89281 | 0.94511 | 1.1786 | 1.3478 | 1.5055 | 1.5411 | 1.5359 | 1.5359 | 1.5068 | 1.4785 | 1.4373 | 1.4099 | 1.3784 | 1.4757 | 1.5509 | 1.5505 | 1.5501 | 1.4761 | 1.357 | 1.2118
30 | 0.50347 | 0.47127 | 0.47316 | 0.47431 | 0.4834 | 0.51546 | 0.66691 | 0.75401 | 0.78204 | 0.75566 | 0.75666 | 0.79472 | 0.78363 | 0.78306 | 0.75047 | 0.73704 | 0.7367 | 0.75458 | 0.74088 | 0.71675 | 0.72039 | 0.67711 | 0.57489 | 0.54407
35 | 0.81228 | 0.76313 | 0.72058 | 0.71323 | 0.72828 | 0.86318 | 1.2199 | 1.4438 | 1.4832 | 1.5035 | 1.3602 | 1.4463 | 1.4029 | 1.3367 | 1.2307 | 1.2135 | 1.275 | 1.385 | 1.338 | 1.33 | 1.3094 | 1.2193 | 1.0435 | 0.92478
36 | 0.00015 | 0.093 | 0.01795 | 0.00225 | 0.00675 | 0.0046 | 0.00145 | 0.01085 | 0.01785 | 0.00115 | 0.0042 | 0.01595 | 0.0184 | 0.03625 | 0.00605 | 0.0084 | 0.0172 | 0.00015 | 0.0094 | 0.01835 | 0.00585 | 0.0046 | 0.0035 | 0.00755
42 | 0.70854 | 0.64968 | 0.61807 | 0.6148 | 0.63715 | 0.68838 | 0.89385 | 1.0279 | 1.0764 | 1.0922 | 1.0704 | 1.0993 | 1.0846 | 1.0246 | 0.99086 | 0.92927 | 0.94126 | 1.1042 | 1.114 | 1.1233 | 1.0901 | 1.0443 | 0.93527 | 0.80283
55 | 0.12313 | 0.12313 | 0.12313 | 0.12313 | 0.12313 | 0.12313 | 0.19533 | 0.26752 | 0.27978 | 0.29203 | 0.29203 | 0.29203 | 0.29203 | 0.29203 | 0.27405 | 0.26806 | 0.26806 | 0.28644 | 0.29257 | 0.29257 | 0.29257 | 0.28657 | 0.22663 | 0.19666
68 | 0.28261 | 0.27047 | 0.25958 | 0.28638 | 0.27633 | 0.27633 | 0.30982 | 0.32657 | 0.31652 | 0.34331 | 0.34834 | 0.3408 | 0.33494 | 0.33159 | 0.32992 | 0.29852 | 0.31736 | 0.32657 | 0.29517 | 0.32657 | 0.30563 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847
72 | 0.89932 | 0.44052 | 0.39713 | 0.42076 | 0.51092 | 0.54665 | 0.85333 | 1.4317 | 1.634 | 1.8619 | 1.5376 | 1.2412 | 1.3116 | 1.3974 | 1.3558 | 1.3326 | 1.3179 | 1.7046 | 1.5966 | 1.6806 | 1.5866 | 1.4815 | 1.1645 | 1.0933
103 | 0.10103 | 0.11163 | 0.042329 | 0.18525 | 0.13397 | 0.028769 | 0.28524 | 1.0551 | 1.5156 | 1.7075 | 1.51 | 1.3934 | 1.3389 | 1.173 | 1.1577 | 0.7985 | 0.79322 | 1.0763 | 1.2271 | 1.1046 | 0.83125 | 0.90433 | 0.41595 | 0.15049

## UpFlex, Winter
Bus | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.11011 | 0.047272 | 0.10205 | 0.038147 | 0.03632 | 0.078774 | 0.078004 | 0.11962 | 0.0426 | 0.12102 | 0.02604 | 0.08157 | 0.035692 | 0.083743 | 0.16653 | 0.047366 | 0.010678 | 0.17065 | 0.15369 | 0.030661 | 0.13629 | 0.10352 | 0.076101 | 0.027305
2 | 0.92037 | 0.85847 | 0.81343 | 0.80767 | 0.81742 | 0.89852 | 1.0722 | 1.2905 | 1.405 | 1.4226 | 1.3842 | 1.3913 | 1.3902 | 1.3675 | 1.2895 | 1.2526 | 1.3045 | 1.4461 | 1.4408 | 1.411 | 1.3867 | 1.2997 | 1.137 | 1.0316
3 | 0.98532 | 0.91561 | 0.82859 | 0.89119 | 0.88808 | 0.92582 | 1.3778 | 1.5346 | 1.6824 | 1.6833 | 1.5901 | 1.7397 | 1.6407 | 1.5359 | 1.4893 | 1.3916 | 1.3925 | 1.4742 | 1.4742 | 1.4964 | 1.456 | 1.3157 | 1.1128 | 1.0768
4 | 3.0793 | 2.7094 | 2.5507 | 2.5204 | 2.6382 | 2.8484 | 3.4371 | 3.8425 | 4.0669 | 4.2053 | 4.2438 | 4.1995 | 4.1757 | 4.0895 | 3.9594 | 3.8877 | 4.0265 | 4.5585 | 4.648 | 4.6756 | 4.5365 | 4.3292 | 3.9476 | 3.4893
5 | 0.25228 | 0.31786 | 0.35532 | 0.35194 | 0.33871 | 0.71819 | 0.87874 | 1.0506 | 0.69041 | 0.22495 | 0.14407 | 0.13899 | 0.15006 | 0.085665 | 0.057607 | 0.0058451 | 0.0041295 | 0.15518 | 0.14329 | 0.15498 | 0.15513 | 0.15159 | 0.11811 | 0.083288
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 1.2642 | 1.3449 | 1.4123 | 1.5925 | 1.6871 | 1.0361 | 0.33318 | 0.99517 | 1.6978 | 1.2328 | 0.5807 | 0.44013 | 0.95555 | 0.38937 | 0.44793 | 0.54619 | 0.73683 | 1.0963 | 1.1611 | 1.2493 | 1.249 | 0.71618 | 0.25351 | 1.1216
10 | 1.3842 | 1.2754 | 1.2163 | 1.1915 | 1.1752 | 1.2457 | 1.5518 | 1.7658 | 2.107 | 2.2673 | 2.2683 | 2.3095 | 2.2329 | 2.1881 | 2.1654 | 2.0865 | 2.094 | 2.3413 | 2.0315 | 2.0178 | 2.0238 | 1.9268 | 1.6723 | 1.48
12 | 8.534 | 7.477 | 7.0966 | 6.9287 | 6.807 | 7.7335 | 10.6337 | 12.8279 | 13.8598 | 13.7079 | 14.4576 | 14.8207 | 14.1834 | 13.9581 | 13.0385 | 12.579 | 13.0378 | 15.3118 | 15.2517 | 15.2424 | 15.1793 | 14.3102 | 12.4393 | 10.6205
15 | 0.18518 | 0.18106 | 0.17324 | 0.17541 | 0.17448 | 0.18552 | 0.23539 | 0.26723 | 0.2868 | 0.29884 | 0.27859 | 0.28773 | 0.28392 | 0.2732 | 0.25928 | 0.24297 | 0.24424 | 0.27612 | 0.27737 | 0.28366 | 0.27481 | 0.26657 | 0.23352 | 0.20663
16 | 1.3227 | 1.2825 | 1.2713 | 1.28 | 1.3443 | 1.5363 | 2.0718 | 2.4237 | 2.5053 | 2.3428 | 2.3674 | 2.374 | 2.2329 | 2.2453 | 2.1008 | 2.0703 | 2.1122 | 2.2301 | 2.1916 | 2.1453 | 2.0926 | 1.87 | 1.6447 | 1.4314
17 | 0.33689 | 0.32683 | 0.28853 | 0.30297 | 0.3117 | 0.35334 | 0.40623 | 0.48769 | 0.48774 | 0.50468 | 0.44337 | 0.46347 | 0.43561 | 0.41617 | 0.42857 | 0.44608 | 0.49741 | 0.52678 | 0.50028 | 0.53393 | 0.53437 | 0.46499 | 0.39596 | 0.38953
18 | 0.029941 | 0.029941 | 0.029941 | 0.029941 | 0.032524 | 0.029206 | 0.04783 | 0.050363 | 0.050363 | 0.059434 | 0.074421 | 0.067533 | 0.075541 | 0.075803 | 0.070939 | 0.069698 | 0.074751 | 0.077465 | 0.077465 | 0.077465 | 0.077465 | 0.05193 | 0.040823 | 0.033314
20 | 0.19046 | 0.19046 | 0.19046 | 0.18771 | 0.20966 | 0.19622 | 0.19924 | 0.16576 | 0.14189 | 0.12405 | 0.1493 | 0.16905 | 0.18552 | 0.20198 | 0.19649 | 0.1718 | 0.17454 | 0.18826 | 0.191 | 0.18552 | 0.18881 | 0.21515 | 0.20417 | 0.18497
21 | 0.30021 | 0.27771 | 0.26125 | 0.25932 | 0.2596 | 0.29088 | 0.44316 | 0.54249 | 0.57843 | 0.5809 | 0.55538 | 0.58008 | 0.5831 | 0.57432 | 0.51148 | 0.47856 | 0.50599 | 0.59023 | 0.56252 | 0.55483 | 0.54111 | 0.50435 | 0.41764 | 0.36222
26 | 1.0662 | 0.94897 | 0.90395 | 0.89281 | 0.89281 | 0.94511 | 1.1786 | 1.3478 | 1.5055 | 1.5411 | 1.5359 | 1.5359 | 1.5068 | 1.4785 | 1.4373 | 1.4099 | 1.3784 | 1.4757 | 1.5509 | 1.5505 | 1.5501 | 1.4761 | 1.357 | 1.2118
30 | 0.50347 | 0.47127 | 0.47316 | 0.47431 | 0.4834 | 0.51546 | 0.66691 | 0.75401 | 0.78204 | 0.75566 | 0.75666 | 0.79472 | 0.78363 | 0.78306 | 0.75047 | 0.73704 | 0.7367 | 0.75458 | 0.74088 | 0.71675 | 0.72039 | 0.67711 | 0.57489 | 0.54407
35 | 0.81228 | 0.76313 | 0.72058 | 0.71323 | 0.72828 | 0.86318 | 1.2199 | 1.4438 | 1.4832 | 1.5035 | 1.3602 | 1.4463 | 1.4029 | 1.3367 | 1.2307 | 1.2135 | 1.275 | 1.385 | 1.338 | 1.33 | 1.3094 | 1.2193 | 1.0435 | 0.92478
36 | 0.00015 | 0.093 | 0.01795 | 0.00225 | 0.00675 | 0.0046 | 0.00145 | 0.01085 | 0.01785 | 0.00115 | 0.0042 | 0.01595 | 0.0184 | 0.03625 | 0.00605 | 0.0084 | 0.0172 | 0.00015 | 0.0094 | 0.01835 | 0.00585 | 0.0046 | 0.0035 | 0.00755
42 | 0.70854 | 0.64968 | 0.61807 | 0.6148 | 0.63715 | 0.68838 | 0.89385 | 1.0279 | 1.0764 | 1.0922 | 1.0704 | 1.0993 | 1.0846 | 1.0246 | 0.99086 | 0.92927 | 0.94126 | 1.1042 | 1.114 | 1.1233 | 1.0901 | 1.0443 | 0.93527 | 0.80283
55 | 0.12313 | 0.12313 | 0.12313 | 0.12313 | 0.12313 | 0.12313 | 0.19533 | 0.26752 | 0.27978 | 0.29203 | 0.29203 | 0.29203 | 0.29203 | 0.29203 | 0.27405 | 0.26806 | 0.26806 | 0.28644 | 0.29257 | 0.29257 | 0.29257 | 0.28657 | 0.22663 | 0.19666
68 | 0.28261 | 0.27047 | 0.25958 | 0.28638 | 0.27633 | 0.27633 | 0.30982 | 0.32657 | 0.31652 | 0.34331 | 0.34834 | 0.3408 | 0.33494 | 0.33159 | 0.32992 | 0.29852 | 0.31736 | 0.32657 | 0.29517 | 0.32657 | 0.30563 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847
72 | 0.89932 | 0.44052 | 0.39713 | 0.42076 | 0.51092 | 0.54665 | 0.85333 | 1.4317 | 1.634 | 1.8619 | 1.5376 | 1.2412 | 1.3116 | 1.3974 | 1.3558 | 1.3326 | 1.3179 | 1.7046 | 1.5966 | 1.6806 | 1.5866 | 1.4815 | 1.1645 | 1.0933
103 | 0.10103 | 0.11163 | 0.042329 | 0.18525 | 0.13397 | 0.028769 | 0.28524 | 1.0551 | 1.5156 | 1.7075 | 1.51 | 1.3934 | 1.3389 | 1.173 | 1.1577 | 0.7985 | 0.79322 | 1.0763 | 1.2271 | 1.1046 | 0.83125 | 0.90433 | 0.41595 | 0.15049

## CostFlex, Winter
Bus | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 89.2551 | 85.0477 | 83.2825 | 80.8755 | 81.6778 | 85.1343 | 92.3778 | 95.8279 | 100 | 94.8137 | 92.6602 | 84.1555 | 81.8255 | 69.9316 | 72.7559 | 65.9745 | 64.1869 | 63.8467 | 64.6876 | 73.4715 | 89.0497 | 88.931 | 84.2068 | 80.1021
2 | 89.2551 | 85.0477 | 83.2825 | 80.8755 | 81.6778 | 85.1343 | 92.3778 | 95.8279 | 100 | 94.8137 | 92.6602 | 84.1555 | 81.8255 | 69.9316 | 72.7559 | 65.9745 | 64.1869 | 63.8467 | 64.6876 | 73.4715 | 89.0497 | 88.931 | 84.2068 | 80.1021
3 | 89.2551 | 85.0477 | 83.2825 | 80.8755 | 81.6778 | 85.1343 | 92.3778 | 95.8279 | 100 | 94.8137 | 92.6602 | 84.1555 | 81.8255 | 69.9316 | 72.7559 | 65.9745 | 64.1869 | 63.8467 | 64.6876 | 73.4715 | 89.0497 | 88.931 | 84.2068 | 80.1021
4 | 89.2551 | 85.0477 | 83.2825 | 80.8755 | 81.6778 | 85.1343 | 92.3778 | 95.8279 | 100 | 94.8137 | 92.6602 | 84.1555 | 81.8255 | 69.9316 | 72.7559 | 65.9745 | 64.1869 | 63.8467 | 64.6876 | 73.4715 | 89.0497 | 88.931 | 84.2068 | 80.1021
5 | 89.2551 | 85.0477 | 83.2825 | 80.8755 | 81.6778 | 85.1343 | 92.3778 | 95.8279 | 100 | 94.8137 | 92.6602 | 84.1555 | 81.8255 | 69.9316 | 72.7559 | 65.9745 | 64.1869 | 63.8467 | 64.6876 | 73.4715 | 89.0497 | 88.931 | 84.2068 | 80.1021
8 | 89.2551 | 85.0477 | 83.2825 | 80.8755 | 81.6778 | 85.1343 | 92.3778 | 95.8279 | 100 | 94.8137 | 92.6602 | 84.1555 | 81.8255 | 69.9316 | 72.7559 | 65.9745 | 64.1869 | 63.8467 | 64.6876 | 73.4715 | 89.0497 | 88.931 | 84.2068 | 80.1021
9 | 89.2551 | 85.0477 | 83.2825 | 80.8755 | 81.6778 | 85.1343 | 92.3778 | 95.8279 | 100 | 94.8137 | 92.6602 | 84.1555 | 81.8255 | 69.9316 | 72.7559 | 65.9745 | 64.1869 | 63.8467 | 64.6876 | 73.4715 | 89.0497 | 88.931 | 84.2068 | 80.1021
10 | 89.2551 | 85.0477 | 83.2825 | 80.8755 | 81.6778 | 85.1343 | 92.3778 | 95.8279 | 100 | 94.8137 | 92.6602 | 84.1555 | 81.8255 | 69.9316 | 72.7559 | 65.9745 | 64.1869 | 63.8467 | 64.6876 | 73.4715 | 89.0497 | 88.931 | 84.2068 | 80.1021
12 | 89.2551 | 85.0477 | 83.2825 | 80.8755 | 81.6778 | 85.1343 | 92.3778 | 95.8279 | 100 | 94.8137 | 92.6602 | 84.1555 | 81.8255 | 69.9316 | 72.7559 | 65.9745 | 64.1869 | 63.8467 | 64.6876 | 73.4715 | 89.0497 | 88.931 | 84.2068 | 80.1021
15 | 89.2551 | 85.0477 | 83.2825 | 80.8755 | 81.6778 | 85.1343 | 92.3778 | 95.8279 | 100 | 94.8137 | 92.6602 | 84.1555 | 81.8255 | 69.9316 | 72.7559 | 65.9745 | 64.1869 | 63.8467 | 64.6876 | 73.4715 | 89.0497 | 88.931 | 84.2068 | 80.1021
16 | 89.2551 | 85.0477 | 83.2825 | 80.8755 | 81.6778 | 85.1343 | 92.3778 | 95.8279 | 100 | 94.8137 | 92.6602 | 84.1555 | 81.8255 | 69.9316 | 72.7559 | 65.9745 | 64.1869 | 63.8467 | 64.6876 | 73.4715 | 89.0497 | 88.931 | 84.2068 | 80.1021
17 | 89.2551 | 85.0477 | 83.2825 | 80.8755 | 81.6778 | 85.1343 | 92.3778 | 95.8279 | 100 | 94.8137 | 92.6602 | 84.1555 | 81.8255 | 69.9316 | 72.7559 | 65.9745 | 64.1869 | 63.8467 | 64.6876 | 73.4715 | 89.0497 | 88.931 | 84.2068 | 80.1021
18 | 89.2551 | 85.0477 | 83.2825 | 80.8755 | 81.6778 | 85.1343 | 92.3778 | 95.8279 | 100 | 94.8137 | 92.6602 | 84.1555 | 81.8255 | 69.9316 | 72.7559 | 65.9745 | 64.1869 | 63.8467 | 64.6876 | 73.4715 | 89.0497 | 88.931 | 84.2068 | 80.1021
20 | 89.2551 | 85.0477 | 83.2825 | 80.8755 | 81.6778 | 85.1343 | 92.3778 | 95.8279 | 100 | 94.8137 | 92.6602 | 84.1555 | 81.8255 | 69.9316 | 72.7559 | 65.9745 | 64.1869 | 63.8467 | 64.6876 | 73.4715 | 89.0497 | 88.931 | 84.2068 | 80.1021
21 | 89.2551 | 85.0477 | 83.2825 | 80.8755 | 81.6778 | 85.1343 | 92.3778 | 95.8279 | 100 | 94.8137 | 92.6602 | 84.1555 | 81.8255 | 69.9316 | 72.7559 | 65.9745 | 64.1869 | 63.8467 | 64.6876 | 73.4715 | 89.0497 | 88.931 | 84.2068 | 80.1021
26 | 89.2551 | 85.0477 | 83.2825 | 80.8755 | 81.6778 | 85.1343 | 92.3778 | 95.8279 | 100 | 94.8137 | 92.6602 | 84.1555 | 81.8255 | 69.9316 | 72.7559 | 65.9745 | 64.1869 | 63.8467 | 64.6876 | 73.4715 | 89.0497 | 88.931 | 84.2068 | 80.1021
30 | 89.2551 | 85.0477 | 83.2825 | 80.8755 | 81.6778 | 85.1343 | 92.3778 | 95.8279 | 100 | 94.8137 | 92.6602 | 84.1555 | 81.8255 | 69.9316 | 72.7559 | 65.9745 | 64.1869 | 63.8467 | 64.6876 | 73.4715 | 89.0497 | 88.931 | 84.2068 | 80.1021
35 | 89.2551 | 85.0477 | 83.2825 | 80.8755 | 81.6778 | 85.1343 | 92.3778 | 95.8279 | 100 | 94.8137 | 92.6602 | 84.1555 | 81.8255 | 69.9316 | 72.7559 | 65.9745 | 64.1869 | 63.8467 | 64.6876 | 73.4715 | 89.0497 | 88.931 | 84.2068 | 80.1021
36 | 89.2551 | 85.0477 | 83.2825 | 80.8755 | 81.6778 | 85.1343 | 92.3778 | 95.8279 | 100 | 94.8137 | 92.6602 | 84.1555 | 81.8255 | 69.9316 | 72.7559 | 65.9745 | 64.1869 | 63.8467 | 64.6876 | 73.4715 | 89.0497 | 88.931 | 84.2068 | 80.1021
42 | 89.2551 | 85.0477 | 83.2825 | 80.8755 | 81.6778 | 85.1343 | 92.3778 | 95.8279 | 100 | 94.8137 | 92.6602 | 84.1555 | 81.8255 | 69.9316 | 72.7559 | 65.9745 | 64.1869 | 63.8467 | 64.6876 | 73.4715 | 89.0497 | 88.931 | 84.2068 | 80.1021
55 | 89.2551 | 85.0477 | 83.2825 | 80.8755 | 81.6778 | 85.1343 | 92.3778 | 95.8279 | 100 | 94.8137 | 92.6602 | 84.1555 | 81.8255 | 69.9316 | 72.7559 | 65.9745 | 64.1869 | 63.8467 | 64.6876 | 73.4715 | 89.0497 | 88.931 | 84.2068 | 80.1021
68 | 89.2551 | 85.0477 | 83.2825 | 80.8755 | 81.6778 | 85.1343 | 92.3778 | 95.8279 | 100 | 94.8137 | 92.6602 | 84.1555 | 81.8255 | 69.9316 | 72.7559 | 65.9745 | 64.1869 | 63.8467 | 64.6876 | 73.4715 | 89.0497 | 88.931 | 84.2068 | 80.1021
72 | 89.2551 | 85.0477 | 83.2825 | 80.8755 | 81.6778 | 85.1343 | 92.3778 | 95.8279 | 100 | 94.8137 | 92.6602 | 84.1555 | 81.8255 | 69.9316 | 72.7559 | 65.9745 | 64.1869 | 63.8467 | 64.6876 | 73.4715 | 89.0497 | 88.931 | 84.2068 | 80.1021
103 | 89.2551 | 85.0477 | 83.2825 | 80.8755 | 81.6778 | 85.1343 | 92.3778 | 95.8279 | 100 | 94.8137 | 92.6602 | 84.1555 | 81.8255 | 69.9316 | 72.7559 | 65.9745 | 64.1869 | 63.8467 | 64.6876 | 73.4715 | 89.0497 | 88.931 | 84.2068 | 80.1021

## Pc, 2020, Summer
Bus | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.21828 | 0.3804 | 0.96779 | 0.60511 | 1.3688 | 2.3564 | 1.5797 | 0.18499 | 0.88559 | 0.1727 | 0.40018 | 1.8526 | 0.84161 | 1.1637 | 1.0648 | 2.2838 | 0.9743 | 0.64273 | 1.4122 | 3.0284 | 2.221 | -0.4596 | 1.9912 | 2.621
2 | 19.5154 | 17.7306 | 17.4209 | 17.3764 | 17.3777 | 17.2241 | 18.5949 | 22.0767 | 25.1612 | 25.9343 | 25.6719 | 26.3978 | 26.76 | 26.2649 | 25.2386 | 24.2228 | 24.6454 | 24.8889 | 24.9946 | 24.5808 | 24.6546 | 25.6758 | 23.9329 | 21.9392
3 | 26.501 | 24.1299 | 22.9488 | 22.1319 | 22.1319 | 23.7303 | 29.7334 | 36.5889 | 38.1874 | 37.3882 | 37.3704 | 39.8214 | 39.8214 | 39.8214 | 37.8233 | 35.8075 | 33.3565 | 33.3565 | 33.3565 | 33.3565 | 33.3565 | 33.3565 | 32.1577 | 30.0886
4 | 38.9303 | 34.2704 | 32.4064 | 31.3786 | 33.2642 | 30.4679 | 35.7333 | 41.475 | 46.7244 | 50.1477 | 51.7525 | 52.5716 | 53.6038 | 54.0429 | 54.2315 | 52.187 | 52.2131 | 50.1775 | 50.4415 | 50.8562 | 50.4382 | 52.2463 | 51.0453 | 45.6209
5 | -13.9197 | -11.9493 | -7.747 | -7.3395 | -7.1104 | -7.2599 | -5.3581 | -2.6452 | -0.7058 | 0.76327 | 1.2797 | 2.226 | 3.4828 | 3.6735 | 3.1189 | 1.5046 | 1.572 | 1.6061 | 2.0327 | 1.6149 | 1.2027 | 2.4636 | 3.2537 | -0.85126
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 15.0239 | 9.3196 | 13.3709 | 12.3721 | 14.1924 | 4.8399 | -11.4771 | 0.83296 | 6.4116 | 15.6078 | 15.1922 | 8.4132 | 6.9619 | 8.4781 | 7.4231 | 8.8271 | 12.3118 | 12.7508 | 13.1741 | 12.9128 | 8.2806 | 9.3703 | 9.49 | 9.638
10 | 21.8395 | 18.5148 | 18.4992 | 16.8194 | 16.9738 | 16.968 | 20.5077 | 28.0412 | 32.8577 | 33.5285 | 33.4913 | 35.0395 | 33.6234 | 32.982 | 27.654 | 28.5901 | 33.2149 | 35.4018 | 27.8902 | 29.3429 | 27.0937 | 28.7318 | 25.9517 | 23.24
12 | 117.4739 | 104.8512 | 98.0415 | 95.128 | 158.9419 | 152.3054 | 105.4864 | 136.8149 | 151.4352 | 162.1425 | 162.0486 | 178.7228 | 184.7242 | 182.2572 | 194.2445 | 179.692 | 171.345 | 169.3678 | 163.173 | 165.5526 | 162.0965 | 174.9516 | 161.5295 | 133.4961
15 | 3.4204 | 3.2054 | 2.9026 | 2.9782 | 2.9767 | 3.1035 | 3.552 | 4.3788 | 4.8351 | 5.0867 | 5.1237 | 5.1744 | 5.3821 | 5.2875 | 5.0413 | 4.9984 | 4.7147 | 4.7386 | 4.6693 | 4.8955 | 4.8955 | 5.0603 | 4.5558 | 3.9308
16 | 20.364 | 20.715 | 19.322 | 20.488 | 20.245 | 21.37 | 28.573 | 32.082 | 33.089 | 33.473 | 33.76 | 34.586 | 33.566 | 32.766 | 30.343 | 29.079 | 29.496 | 28.947 | 29.343 | 30.012 | 28.918 | 30.188 | 28.089 | 23.438
17 | 6.0908 | 6.327 | 5.102 | 5.5355 | 5.6068 | 5.2023 | 6.0518 | 6.9209 | 7.0744 | 7.5783 | 7.1214 | 7.3818 | 7.9335 | 7.3662 | 6.7332 | 7.3756 | 6.7045 | 7.3794 | 7.3681 | 7.644 | 8.1055 | 8.4001 | 7.5143 | 6.6544
18 | -0.183 | -0.026 | 0.028 | 0.114 | 0.064 | 0.042 | 0.143 | 0.353 | 0.103 | 0.325 | 0.334 | 0.73 | 0.395 | 1.072 | 0.129 | 0.483 | 0.534 | -0.518 | 0.269 | -0.001 | 0.75 | 1.073 | 0.173 | 0.447
20 | 4.8408 | 4.7859 | 4.7859 | 4.7859 | 4.9121 | 4.9615 | 4.3579 | 3.1341 | 3.2603 | 3.5457 | 3.403 | 4.4896 | 5.4005 | 5.17 | 4.8188 | 4.9176 | 5.3786 | 4.8737 | 4.8188 | 4.8737 | 4.9011 | 5.1371 | 4.4127 | 4.1932
21 | 6.2017 | 5.7627 | 5.2139 | 5.1591 | 5.1042 | 4.9944 | 6.6682 | 8.8248 | 9.9059 | 9.5547 | 9.6918 | 10.065 | 10.2187 | 9.9388 | 8.9455 | 8.715 | 8.6437 | 8.4736 | 8.2925 | 8.8138 | 9.0882 | 9.637 | 8.7315 | 7.3431
26 | 19.5375 | 17.7012 | 16.3108 | 16.1993 | 16.1993 | 16.0878 | 18.5792 | 21.3146 | 23.1252 | 23.9484 | 25.155 | 26.1203 | 26.5662 | 26.8235 | 26.5405 | 26.3004 | 24.5392 | 23.9904 | 23.7675 | 23.656 | 23.6817 | 24.5821 | 24.6679 | 21.9436
30 | 10.8991 | 10.3417 | 10.1351 | 10.1604 | 10.2001 | 10.5571 | 13.2422 | 15.4349 | 15.2957 | 15.7861 | 15.9333 | 16.4293 | 16.6713 | 16.2073 | 14.6726 | 14.4149 | 14.6088 | 14.8673 | 14.7494 | 15.0274 | 15.8004 | 15.5851 | 13.5764 | 12.4012
35 | 10.358 | 9.386 | 8.314 | 8.485 | 9.143 | 9.386 | 13.067 | 15.23 | 14.719 | 14.743 | 13.475 | 15.391 | 15.526 | 14.718 | 13.273 | 12.618 | 12.665 | 12.614 | 13.562 | 14.362 | 14.394 | 13.772 | 12.33 | 11.491
36 | 0.157 | -0.309 | 0.158 | 0.496 | 1.055 | 0.458 | 0.955 | 0.581 | 0.069 | -0.148 | 0.279 | 0.014 | 0.43 | 0.365 | 0.021 | 1.326 | 0.711 | 0.508 | 1.181 | 0.622 | 1.206 | 0.865 | 0.743 | 0.093
42 | 19.2301 | 18.0317 | 17.2414 | 16.6458 | 17.203 | 17.1407 | 19.7966 | 21.6298 | 23.0815 | 23.3979 | 23.1926 | 24.6683 | 24.6494 | 24.2268 | 23.2742 | 22.5037 | 22.1261 | 22.2631 | 21.6907 | 21.8202 | 22.6752 | 24.44 | 23.0733 | 20.3528
55 | 3.115 | 3.443 | 1.883 | 1.983 | 2.12 | 2.165 | 4.808 | 6.394 | 7.375 | 7.194 | 7.04 | 7.144 | 7.396 | 7.097 | 6.347 | 5.543 | 5.567 | 5.012 | 5.27 | 6.288 | 6.773 | 7.671 | 5.947 | 4.505
68 | 2.1105 | 2.1105 | 1.3067 | 1.3067 | 1.3067 | 1.3067 | 1.7253 | 2.144 | 2.144 | 2.144 | 2.144 | 2.144 | 2.144 | 2.144 | 2.144 | 2.144 | 2.144 | 2.144 | 2.3449 | 2.9478 | 2.9478 | 2.9478 | 2.7384 | 2.1105
72 | 91.0093 | 86.5676 | 71.2632 | 75.7836 | 71.2725 | 80.1296 | 65.8399 | 43.5419 | 52.7173 | 49.6449 | 58.6769 | 64.4572 | 76.4143 | 82.5063 | 85.6996 | 80.9012 | 81.8182 | 73.53 | 60.4685 | 60.3203 | 77.5541 | 82.2773 | 89.9874 | 78.2502
103 | 42.3663 | 36.5639 | 36.0097 | 33.1389 | 32.0923 | 31.2954 | 37.6371 | 43.3356 | 49.7549 | 64.2134 | 66.2163 | 69.5552 | 72.4937 | 74.3812 | 66.3277 | 60.2003 | 55.4986 | 53.5264 | 45.1989 | 43.2028 | 40.0583 | 42.8627 | 40.562 | 35.1977

## Qc, 2020, Summer
Bus | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.3266 | 0.24118 | 0.29767 | -0.026232 | 0.98411 | 0.83632 | 0.69763 | -0.061786 | 0.585 | 0.47966 | 0.085042 | 1.4322 | 0.37837 | 0.15455 | 0.55458 | 0.55234 | 0.7465 | 0.85904 | 0.90571 | 0.28969 | 0.22165 | -0.15655 | 0.49019 | 0.4019
2 | -1.5188 | -1.9746 | -2.1764 | -1.9861 | -2.1288 | -2.1778 | -1.8875 | -0.29366 | 0.94261 | 1.3723 | 1.0787 | 1.4369 | 1.2751 | 1.3135 | 0.67772 | 0.17134 | 0.38116 | 0.46297 | 0.27892 | -0.052032 | -0.20313 | -0.14132 | -0.67773 | -0.91737
3 | -3.5865 | -3.5865 | -4.1637 | -4.741 | -4.741 | -4.741 | -1.8904 | 0.39184 | 1.2444 | 1.2444 | 1.1378 | 1.5996 | 2.1679 | 2.2345 | 1.2532 | 0.97794 | -0.15873 | -0.15873 | -0.15873 | -0.15873 | -1.0112 | -1.2954 | -3.622 | -3.622
4 | 4.2724 | 3.2735 | 3.1021 | 2.7093 | 3.1189 | 1.4475 | 2.5256 | 4.8533 | 7.0601 | 8.3893 | 9.1586 | 9.4929 | 9.9196 | 9.9947 | 9.9237 | 9.5934 | 9.1296 | 8.1015 | 8.064 | 7.6713 | 6.9149 | 8.2897 | 7.4278 | 5.9776
5 | -0.83946 | -0.75333 | -0.821 | -0.66412 | -0.72564 | -0.7564 | -0.87945 | -0.6672 | -0.75948 | -0.72564 | -0.821 | -0.91329 | -0.6918 | -0.66412 | -0.71334 | -0.76871 | -0.71334 | -0.66104 | -0.6672 | -0.58414 | -0.68873 | -0.7318 | -0.77486 | -0.78101
8 | 101.759 | 102.1935 | 103.063 | 103.2533 | 103.5012 | 103.8533 | 102.4983 | 98.1023 | 97.4368 | 97.2184 | 97.3017 | 96.7 | 95.9404 | 96.2533 | 96.7571 | 97.9107 | 98.1732 | 97.963 | 98.1392 | 98.592 | 98.5366 | 98.1808 | 98.9604 | 99.7685
9 | 27.1394 | 24.3522 | 20.9546 | 21.5568 | 20.3616 | 23.0199 | 24.8434 | 20.1471 | 14.2389 | 10.5853 | 13.6126 | 15.2606 | 14.5272 | 14.3664 | 17.8517 | 19.6535 | 21.114 | 25.9557 | 25.2927 | 24.1228 | 26.176 | 23.902 | 25.8453 | 26.5423
10 | -9.02 | -11.5696 | -11.6728 | -11.7437 | -11.6147 | -11.5653 | -9.5816 | -5.6833 | -3.7808 | -3.7068 | -3.6784 | -1.7653 | -1.2675 | -1.5473 | -0.32147 | -2.4429 | -4.3189 | -4.2243 | -5.0325 | -4.5829 | -4.6603 | -3.7716 | -5.5984 | -7.5044
12 | -32.0695 | -44.3809 | -46.6052 | -45.3187 | -47.046 | -49.0472 | -42.4103 | -17.6396 | -0.7277 | 7.041 | 6.4351 | 7.2035 | 10.5992 | 9.3341 | 2.6415 | 1.467 | 0.94157 | -2.8674 | -4.1664 | -3.0337 | -8.9329 | -3.3144 | -10.4331 | -15.5864
15 | -4.293 | -4.293 | -4.293 | -4.293 | -4.293 | -4.293 | -4.293 | -4.0648 | -3.8191 | -3.7626 | -3.6807 | -3.7372 | -3.7372 | -3.7372 | -3.7372 | -3.7372 | -3.8001 | -3.9888 | -3.9888 | -3.9888 | -3.9888 | -4.1038 | -4.2189 | -4.2189
16 | -1.644 | -1.802 | -1.889 | -1.016 | -1.533 | -1.646 | 0.509 | 2.707 | 3.394 | 4.062 | 4.545 | 4.479 | 4.631 | 4.247 | 3.209 | 2.606 | 2.058 | 2.081 | 1.61 | 1.614 | 1.005 | 1.217 | 0.82 | -0.509
17 | -0.92121 | -0.90985 | -1.143 | -1.0472 | -0.92803 | -1.2368 | -0.93979 | -0.62105 | -0.42127 | -0.21031 | -0.27148 | -0.18675 | -0.078608 | -0.11749 | -0.22779 | -0.1817 | -0.41619 | -0.37312 | -0.54205 | -0.54528 | -0.54124 | -0.46674 | -0.61489 | -0.68245
18 | -1.541 | -1.356 | -1.405 | -1.567 | -1.525 | -1.23 | -1.191 | -1.24 | -1.208 | -0.993 | -0.901 | -0.851 | -0.694 | -0.87 | -1.282 | -0.925 | -0.909 | -1.463 | -1.466 | -1.163 | -1.35 | -1.153 | -1.357 | -1.517
20 | -0.16428 | -0.16428 | -0.16428 | -0.16428 | -0.16428 | -0.16428 | -0.73222 | -0.92154 | -0.92154 | -0.35359 | -0.16428 | -0.73222 | -0.12038 | -0.12038 | -0.12038 | -0.12038 | -0.12038 | -0.12038 | -0.12038 | -0.12038 | -0.12038 | -0.12038 | -0.12038 | -0.12038
21 | -1.1191 | -1.1191 | -1.1191 | -1.1191 | -1.1191 | -1.1191 | -1.1191 | -0.36182 | 0.39543 | 0.39543 | 0.39543 | 0.39543 | 0.39543 | 0.39543 | 0.39543 | 0.39543 | 0.39543 | 0.39543 | -0.17251 | -0.36182 | -0.36182 | -0.36182 | -0.36182 | -0.36182
26 | 1.4278 | 1.2042 | 0.98057 | 0.98057 | 0.98057 | 1.0365 | 1.691 | 2.5169 | 3.558 | 4.3049 | 4.3694 | 4.5414 | 4.7618 | 5.3387 | 4.8158 | 4.6997 | 4.5793 | 3.93 | 3.9945 | 3.7709 | 3.6032 | 3.25 | 2.9355 | 2.3633
30 | -1.6571 | -1.9417 | -1.8856 | -1.8169 | -1.8832 | -1.8199 | -0.6794 | 0.24841 | 0.26732 | 0.67683 | 0.67038 | 0.74023 | 0.98507 | 0.88222 | -0.040789 | 0.01081 | 0.068589 | 0.18912 | 0.014837 | 0.053036 | 0.22679 | -0.11937 | -0.86041 | -1.0113
35 | 1.7713 | 1.7713 | 1.7713 | 1.7713 | 1.7713 | 1.7713 | 1.2273 | -0.12094 | -0.38904 | -0.38904 | -0.38904 | -0.38904 | -0.38904 | -0.38904 | -0.38904 | -0.38904 | -0.38904 | 0.41527 | 0.68337 | 0.68337 | 0.68337 | 0.68337 | 0.68337 | 1.4877
36 | 1.779 | 1.315 | 1.2 | 1.065 | 1.664 | 1.565 | 2.047 | 2.122 | 1.293 | 0.699 | 1.598 | 1.509 | 1.669 | 1.197 | 1.236 | 1.17 | 1.274 | 2.269 | 2.066 | 2.212 | 2.367 | 2.187 | 1.59 | 1.466
42 | -0.3139 | -0.36211 | -0.63088 | -0.63789 | -0.38596 | -0.63269 | -0.51305 | 0.48616 | 1.3918 | 1.8146 | 1.2112 | 1.4751 | 1.6966 | 1.7476 | 1.5653 | 1.1153 | 1.1263 | 1.0433 | 0.7614 | 0.82019 | 1.1026 | 0.78034 | 0.4383 | 0.11723
55 | 0.379 | 0.435 | 0.63 | 0.725 | -0.657 | -0.518 | 0.151 | 1.011 | 1.28 | 1.348 | 1.291 | 1.223 | 1.479 | 1.413 | 1.177 | 0.993 | 0.848 | 0.8 | 0.866 | 1.065 | 0.995 | 1.028 | 0.344 | -0.411
68 | 0.36814 | 0.36814 | 0.36814 | 0.36814 | 0.36814 | 0.36814 | 0.36814 | 0.1337 | -0.10074 | -0.1133 | -0.054685 | -0.033752 | -0.033752 | -0.033752 | -0.033752 | -0.033752 | -0.033752 | -0.033752 | 0.37233 | 0.18394 | 0.18394 | 0.18394 | 0.18394 | 0.18394
72 | -24.7658 | -23.9363 | -24.697 | -25.3033 | -24.6487 | -31.6717 | -26.9921 | -5.0992 | 0.51909 | -4.5201 | -6.6909 | -9.1606 | -11.066 | -12.0123 | -13.1774 | -10.1227 | -8.6297 | -9.4414 | -8.0042 | -10.6797 | -17.2149 | -13.0713 | -14.9484 | -21.5683
103 | -7.942 | -12.751 | -11.3765 | -11.2013 | -10.6849 | -13.0269 | -8.3061 | -1.288 | 0.49943 | 8.7118 | 9.918 | 9.1044 | 10.9531 | 12.0754 | 9.547 | 5.5109 | -0.77945 | -1.4714 | -1.6384 | -3.6479 | -4.5754 | -1.542 | -6.6336 | -9.4397

## DownFlex, Summer
Bus | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.010914 | 0.01902 | 0.048389 | 0.030255 | 0.068441 | 0.11782 | 0.078983 | 0.0092494 | 0.04428 | 0.0086348 | 0.020009 | 0.092631 | 0.042081 | 0.058183 | 0.053241 | 0.11419 | 0.048715 | 0.032136 | 0.070612 | 0.15142 | 0.11105 | 0.02298 | 0.099558 | 0.13105
2 | 0.97577 | 0.88653 | 0.87104 | 0.86882 | 0.86889 | 0.8612 | 0.92975 | 1.1038 | 1.2581 | 1.2967 | 1.2836 | 1.3199 | 1.338 | 1.3132 | 1.2619 | 1.2111 | 1.2323 | 1.2444 | 1.2497 | 1.229 | 1.2327 | 1.2838 | 1.1966 | 1.097
3 | 1.325 | 1.2065 | 1.1474 | 1.1066 | 1.1066 | 1.1865 | 1.4867 | 1.8294 | 1.9094 | 1.8694 | 1.8685 | 1.9911 | 1.9911 | 1.9911 | 1.8912 | 1.7904 | 1.6678 | 1.6678 | 1.6678 | 1.6678 | 1.6678 | 1.6678 | 1.6079 | 1.5044
4 | 1.9465 | 1.7135 | 1.6203 | 1.5689 | 1.6632 | 1.5234 | 1.7867 | 2.0737 | 2.3362 | 2.5074 | 2.5876 | 2.6286 | 2.6802 | 2.7021 | 2.7116 | 2.6094 | 2.6107 | 2.5089 | 2.5221 | 2.5428 | 2.5219 | 2.6123 | 2.5523 | 2.281
5 | 0.69598 | 0.59747 | 0.38735 | 0.36697 | 0.35552 | 0.363 | 0.2679 | 0.13226 | 0.03529 | 0.038163 | 0.063983 | 0.1113 | 0.17414 | 0.18367 | 0.15595 | 0.075231 | 0.078602 | 0.080307 | 0.10164 | 0.080746 | 0.060136 | 0.12318 | 0.16268 | 0.042563
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0.75119 | 0.46598 | 0.66854 | 0.61861 | 0.70962 | 0.242 | 0.57385 | 0.041648 | 0.32058 | 0.78039 | 0.75961 | 0.42066 | 0.34809 | 0.42391 | 0.37116 | 0.44136 | 0.61559 | 0.63754 | 0.65871 | 0.64564 | 0.41403 | 0.46852 | 0.4745 | 0.4819
10 | 1.092 | 0.92574 | 0.92496 | 0.84097 | 0.84869 | 0.8484 | 1.0254 | 1.4021 | 1.6429 | 1.6764 | 1.6746 | 1.752 | 1.6812 | 1.6491 | 1.3827 | 1.4295 | 1.6607 | 1.7701 | 1.3945 | 1.4671 | 1.3547 | 1.4366 | 1.2976 | 1.162
12 | 5.8737 | 5.2426 | 4.9021 | 4.7564 | 7.9471 | 7.6153 | 5.2743 | 6.8407 | 7.5718 | 8.1071 | 8.1024 | 8.9361 | 9.2362 | 9.1129 | 9.7122 | 8.9846 | 8.5673 | 8.4684 | 8.1587 | 8.2776 | 8.1048 | 8.7476 | 8.0765 | 6.6748
15 | 0.17102 | 0.16027 | 0.14513 | 0.14891 | 0.14884 | 0.15517 | 0.1776 | 0.21894 | 0.24175 | 0.25433 | 0.25619 | 0.25872 | 0.2691 | 0.26438 | 0.25207 | 0.24992 | 0.23573 | 0.23693 | 0.23347 | 0.24478 | 0.24478 | 0.25302 | 0.22779 | 0.19654
16 | 1.0182 | 1.0357 | 0.9661 | 1.0244 | 1.0123 | 1.0685 | 1.4287 | 1.6041 | 1.6544 | 1.6737 | 1.688 | 1.7293 | 1.6783 | 1.6383 | 1.5171 | 1.454 | 1.4748 | 1.4474 | 1.4671 | 1.5006 | 1.4459 | 1.5094 | 1.4044 | 1.1719
17 | 0.30454 | 0.31635 | 0.2551 | 0.27677 | 0.28034 | 0.26011 | 0.30259 | 0.34605 | 0.35372 | 0.37892 | 0.35607 | 0.36909 | 0.39667 | 0.36831 | 0.33666 | 0.36878 | 0.33523 | 0.36897 | 0.3684 | 0.3822 | 0.40527 | 0.42001 | 0.37571 | 0.33272
18 | 0.00915 | 0.0013 | 0.0014 | 0.0057 | 0.0032 | 0.0021 | 0.00715 | 0.01765 | 0.00515 | 0.01625 | 0.0167 | 0.0365 | 0.01975 | 0.0536 | 0.00645 | 0.02415 | 0.0267 | 0.0259 | 0.01345 | 5e-05 | 0.0375 | 0.05365 | 0.00865 | 0.02235
20 | 0.24204 | 0.2393 | 0.2393 | 0.2393 | 0.24561 | 0.24808 | 0.21789 | 0.15671 | 0.16302 | 0.17728 | 0.17015 | 0.22448 | 0.27003 | 0.2585 | 0.24094 | 0.24588 | 0.26893 | 0.24369 | 0.24094 | 0.24369 | 0.24506 | 0.25686 | 0.22064 | 0.20966
21 | 0.31009 | 0.28814 | 0.2607 | 0.25795 | 0.25521 | 0.24972 | 0.33341 | 0.44124 | 0.49529 | 0.47773 | 0.48459 | 0.50325 | 0.51093 | 0.49694 | 0.44728 | 0.43575 | 0.43219 | 0.42368 | 0.41463 | 0.44069 | 0.45441 | 0.48185 | 0.43658 | 0.36716
26 | 0.97687 | 0.88506 | 0.81554 | 0.80997 | 0.80997 | 0.80439 | 0.92896 | 1.0657 | 1.1563 | 1.1974 | 1.2578 | 1.306 | 1.3283 | 1.3412 | 1.327 | 1.315 | 1.227 | 1.1995 | 1.1884 | 1.1828 | 1.1841 | 1.2291 | 1.2334 | 1.0972
30 | 0.54495 | 0.51708 | 0.50676 | 0.50802 | 0.51001 | 0.52786 | 0.66211 | 0.77174 | 0.76478 | 0.78931 | 0.79667 | 0.82147 | 0.83356 | 0.81037 | 0.73363 | 0.72074 | 0.73044 | 0.74336 | 0.73747 | 0.75137 | 0.79002 | 0.77925 | 0.67882 | 0.62006
35 | 0.5179 | 0.4693 | 0.4157 | 0.42425 | 0.45715 | 0.4693 | 0.65335 | 0.7615 | 0.73595 | 0.73715 | 0.67375 | 0.76955 | 0.7763 | 0.7359 | 0.66365 | 0.6309 | 0.63325 | 0.6307 | 0.6781 | 0.7181 | 0.7197 | 0.6886 | 0.6165 | 0.57455
36 | 0.00785 | 0.01545 | 0.0079 | 0.0248 | 0.05275 | 0.0229 | 0.04775 | 0.02905 | 0.00345 | 0.0074 | 0.01395 | 0.0007 | 0.0215 | 0.01825 | 0.00105 | 0.0663 | 0.03555 | 0.0254 | 0.05905 | 0.0311 | 0.0603 | 0.04325 | 0.03715 | 0.00465
42 | 0.9615 | 0.90158 | 0.86207 | 0.83229 | 0.86015 | 0.85704 | 0.98983 | 1.0815 | 1.1541 | 1.1699 | 1.1596 | 1.2334 | 1.2325 | 1.2113 | 1.1637 | 1.1252 | 1.1063 | 1.1132 | 1.0845 | 1.091 | 1.1338 | 1.222 | 1.1537 | 1.0176
55 | 0.15575 | 0.17215 | 0.09415 | 0.09915 | 0.106 | 0.10825 | 0.2404 | 0.3197 | 0.36875 | 0.3597 | 0.352 | 0.3572 | 0.3698 | 0.35485 | 0.31735 | 0.27715 | 0.27835 | 0.2506 | 0.2635 | 0.3144 | 0.33865 | 0.38355 | 0.29735 | 0.22525
68 | 0.10552 | 0.10552 | 0.065334 | 0.065334 | 0.065334 | 0.065334 | 0.086266 | 0.1072 | 0.1072 | 0.1072 | 0.1072 | 0.1072 | 0.1072 | 0.1072 | 0.1072 | 0.1072 | 0.1072 | 0.1072 | 0.11725 | 0.14739 | 0.14739 | 0.14739 | 0.13692 | 0.10552
72 | 4.5505 | 4.3284 | 3.5632 | 3.7892 | 3.5636 | 4.0065 | 3.292 | 2.1771 | 2.6359 | 2.4822 | 2.9338 | 3.2229 | 3.8207 | 4.1253 | 4.285 | 4.0451 | 4.0909 | 3.6765 | 3.0234 | 3.016 | 3.8777 | 4.1139 | 4.4994 | 3.9125
103 | 2.1183 | 1.8282 | 1.8005 | 1.6569 | 1.6046 | 1.5648 | 1.8819 | 2.1668 | 2.4877 | 3.2107 | 3.3108 | 3.4778 | 3.6247 | 3.7191 | 3.3164 | 3.01 | 2.7749 | 2.6763 | 2.2599 | 2.1601 | 2.0029 | 2.1431 | 2.0281 | 1.7599

## UpFlex, Summer
Bus | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.010914 | 0.01902 | 0.048389 | 0.030255 | 0.068441 | 0.11782 | 0.078983 | 0.0092494 | 0.04428 | 0.0086348 | 0.020009 | 0.092631 | 0.042081 | 0.058183 | 0.053241 | 0.11419 | 0.048715 | 0.032136 | 0.070612 | 0.15142 | 0.11105 | -0.02298 | 0.099558 | 0.13105
2 | 0.97577 | 0.88653 | 0.87104 | 0.86882 | 0.86889 | 0.8612 | 0.92975 | 1.1038 | 1.2581 | 1.2967 | 1.2836 | 1.3199 | 1.338 | 1.3132 | 1.2619 | 1.2111 | 1.2323 | 1.2444 | 1.2497 | 1.229 | 1.2327 | 1.2838 | 1.1966 | 1.097
3 | 1.325 | 1.2065 | 1.1474 | 1.1066 | 1.1066 | 1.1865 | 1.4867 | 1.8294 | 1.9094 | 1.8694 | 1.8685 | 1.9911 | 1.9911 | 1.9911 | 1.8912 | 1.7904 | 1.6678 | 1.6678 | 1.6678 | 1.6678 | 1.6678 | 1.6678 | 1.6079 | 1.5044
4 | 1.9465 | 1.7135 | 1.6203 | 1.5689 | 1.6632 | 1.5234 | 1.7867 | 2.0737 | 2.3362 | 2.5074 | 2.5876 | 2.6286 | 2.6802 | 2.7021 | 2.7116 | 2.6094 | 2.6107 | 2.5089 | 2.5221 | 2.5428 | 2.5219 | 2.6123 | 2.5523 | 2.281
5 | -0.69598 | -0.59747 | -0.38735 | -0.36697 | -0.35552 | -0.363 | -0.2679 | -0.13226 | -0.03529 | 0.038163 | 0.063983 | 0.1113 | 0.17414 | 0.18367 | 0.15595 | 0.075231 | 0.078602 | 0.080307 | 0.10164 | 0.080746 | 0.060136 | 0.12318 | 0.16268 | -0.042563
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0.75119 | 0.46598 | 0.66854 | 0.61861 | 0.70962 | 0.242 | -0.57385 | 0.041648 | 0.32058 | 0.78039 | 0.75961 | 0.42066 | 0.34809 | 0.42391 | 0.37116 | 0.44136 | 0.61559 | 0.63754 | 0.65871 | 0.64564 | 0.41403 | 0.46852 | 0.4745 | 0.4819
10 | 1.092 | 0.92574 | 0.92496 | 0.84097 | 0.84869 | 0.8484 | 1.0254 | 1.4021 | 1.6429 | 1.6764 | 1.6746 | 1.752 | 1.6812 | 1.6491 | 1.3827 | 1.4295 | 1.6607 | 1.7701 | 1.3945 | 1.4671 | 1.3547 | 1.4366 | 1.2976 | 1.162
12 | 5.8737 | 5.2426 | 4.9021 | 4.7564 | 7.9471 | 7.6153 | 5.2743 | 6.8407 | 7.5718 | 8.1071 | 8.1024 | 8.9361 | 9.2362 | 9.1129 | 9.7122 | 8.9846 | 8.5673 | 8.4684 | 8.1587 | 8.2776 | 8.1048 | 8.7476 | 8.0765 | 6.6748
15 | 0.17102 | 0.16027 | 0.14513 | 0.14891 | 0.14884 | 0.15517 | 0.1776 | 0.21894 | 0.24175 | 0.25433 | 0.25619 | 0.25872 | 0.2691 | 0.26438 | 0.25207 | 0.24992 | 0.23573 | 0.23693 | 0.23347 | 0.24478 | 0.24478 | 0.25302 | 0.22779 | 0.19654
16 | 1.0182 | 1.0357 | 0.9661 | 1.0244 | 1.0123 | 1.0685 | 1.4287 | 1.6041 | 1.6544 | 1.6737 | 1.688 | 1.7293 | 1.6783 | 1.6383 | 1.5171 | 1.454 | 1.4748 | 1.4474 | 1.4671 | 1.5006 | 1.4459 | 1.5094 | 1.4044 | 1.1719
17 | 0.30454 | 0.31635 | 0.2551 | 0.27677 | 0.28034 | 0.26011 | 0.30259 | 0.34605 | 0.35372 | 0.37892 | 0.35607 | 0.36909 | 0.39667 | 0.36831 | 0.33666 | 0.36878 | 0.33523 | 0.36897 | 0.3684 | 0.3822 | 0.40527 | 0.42001 | 0.37571 | 0.33272
18 | -0.00915 | -0.0013 | 0.0014 | 0.0057 | 0.0032 | 0.0021 | 0.00715 | 0.01765 | 0.00515 | 0.01625 | 0.0167 | 0.0365 | 0.01975 | 0.0536 | 0.00645 | 0.02415 | 0.0267 | -0.0259 | 0.01345 | -5e-05 | 0.0375 | 0.05365 | 0.00865 | 0.02235
20 | 0.24204 | 0.2393 | 0.2393 | 0.2393 | 0.24561 | 0.24808 | 0.21789 | 0.15671 | 0.16302 | 0.17728 | 0.17015 | 0.22448 | 0.27003 | 0.2585 | 0.24094 | 0.24588 | 0.26893 | 0.24369 | 0.24094 | 0.24369 | 0.24506 | 0.25686 | 0.22064 | 0.20966
21 | 0.31009 | 0.28814 | 0.2607 | 0.25795 | 0.25521 | 0.24972 | 0.33341 | 0.44124 | 0.49529 | 0.47773 | 0.48459 | 0.50325 | 0.51093 | 0.49694 | 0.44728 | 0.43575 | 0.43219 | 0.42368 | 0.41463 | 0.44069 | 0.45441 | 0.48185 | 0.43658 | 0.36716
26 | 0.97687 | 0.88506 | 0.81554 | 0.80997 | 0.80997 | 0.80439 | 0.92896 | 1.0657 | 1.1563 | 1.1974 | 1.2578 | 1.306 | 1.3283 | 1.3412 | 1.327 | 1.315 | 1.227 | 1.1995 | 1.1884 | 1.1828 | 1.1841 | 1.2291 | 1.2334 | 1.0972
30 | 0.54495 | 0.51708 | 0.50676 | 0.50802 | 0.51001 | 0.52786 | 0.66211 | 0.77174 | 0.76478 | 0.78931 | 0.79667 | 0.82147 | 0.83356 | 0.81037 | 0.73363 | 0.72074 | 0.73044 | 0.74336 | 0.73747 | 0.75137 | 0.79002 | 0.77925 | 0.67882 | 0.62006
35 | 0.5179 | 0.4693 | 0.4157 | 0.42425 | 0.45715 | 0.4693 | 0.65335 | 0.7615 | 0.73595 | 0.73715 | 0.67375 | 0.76955 | 0.7763 | 0.7359 | 0.66365 | 0.6309 | 0.63325 | 0.6307 | 0.6781 | 0.7181 | 0.7197 | 0.6886 | 0.6165 | 0.57455
36 | 0.00785 | -0.01545 | 0.0079 | 0.0248 | 0.05275 | 0.0229 | 0.04775 | 0.02905 | 0.00345 | -0.0074 | 0.01395 | 0.0007 | 0.0215 | 0.01825 | 0.00105 | 0.0663 | 0.03555 | 0.0254 | 0.05905 | 0.0311 | 0.0603 | 0.04325 | 0.03715 | 0.00465
42 | 0.9615 | 0.90158 | 0.86207 | 0.83229 | 0.86015 | 0.85704 | 0.98983 | 1.0815 | 1.1541 | 1.1699 | 1.1596 | 1.2334 | 1.2325 | 1.2113 | 1.1637 | 1.1252 | 1.1063 | 1.1132 | 1.0845 | 1.091 | 1.1338 | 1.222 | 1.1537 | 1.0176
55 | 0.15575 | 0.17215 | 0.09415 | 0.09915 | 0.106 | 0.10825 | 0.2404 | 0.3197 | 0.36875 | 0.3597 | 0.352 | 0.3572 | 0.3698 | 0.35485 | 0.31735 | 0.27715 | 0.27835 | 0.2506 | 0.2635 | 0.3144 | 0.33865 | 0.38355 | 0.29735 | 0.22525
68 | 0.10552 | 0.10552 | 0.065334 | 0.065334 | 0.065334 | 0.065334 | 0.086266 | 0.1072 | 0.1072 | 0.1072 | 0.1072 | 0.1072 | 0.1072 | 0.1072 | 0.1072 | 0.1072 | 0.1072 | 0.1072 | 0.11725 | 0.14739 | 0.14739 | 0.14739 | 0.13692 | 0.10552
72 | 4.5505 | 4.3284 | 3.5632 | 3.7892 | 3.5636 | 4.0065 | 3.292 | 2.1771 | 2.6359 | 2.4822 | 2.9338 | 3.2229 | 3.8207 | 4.1253 | 4.285 | 4.0451 | 4.0909 | 3.6765 | 3.0234 | 3.016 | 3.8777 | 4.1139 | 4.4994 | 3.9125
103 | 2.1183 | 1.8282 | 1.8005 | 1.6569 | 1.6046 | 1.5648 | 1.8819 | 2.1668 | 2.4877 | 3.2107 | 3.3108 | 3.4778 | 3.6247 | 3.7191 | 3.3164 | 3.01 | 2.7749 | 2.6763 | 2.2599 | 2.1601 | 2.0029 | 2.1431 | 2.0281 | 1.7599

## CostFlex, Summer
Bus | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 89.2551 | 85.0477 | 83.2825 | 80.8755 | 81.6778 | 85.1343 | 92.3778 | 95.8279 | 100 | 94.8137 | 92.6602 | 84.1555 | 81.8255 | 69.9316 | 72.7559 | 65.9745 | 64.1869 | 63.8467 | 64.6876 | 73.4715 | 89.0497 | 88.931 | 84.2068 | 80.1021
2 | 89.2551 | 85.0477 | 83.2825 | 80.8755 | 81.6778 | 85.1343 | 92.3778 | 95.8279 | 100 | 94.8137 | 92.6602 | 84.1555 | 81.8255 | 69.9316 | 72.7559 | 65.9745 | 64.1869 | 63.8467 | 64.6876 | 73.4715 | 89.0497 | 88.931 | 84.2068 | 80.1021
3 | 89.2551 | 85.0477 | 83.2825 | 80.8755 | 81.6778 | 85.1343 | 92.3778 | 95.8279 | 100 | 94.8137 | 92.6602 | 84.1555 | 81.8255 | 69.9316 | 72.7559 | 65.9745 | 64.1869 | 63.8467 | 64.6876 | 73.4715 | 89.0497 | 88.931 | 84.2068 | 80.1021
4 | 89.2551 | 85.0477 | 83.2825 | 80.8755 | 81.6778 | 85.1343 | 92.3778 | 95.8279 | 100 | 94.8137 | 92.6602 | 84.1555 | 81.8255 | 69.9316 | 72.7559 | 65.9745 | 64.1869 | 63.8467 | 64.6876 | 73.4715 | 89.0497 | 88.931 | 84.2068 | 80.1021
5 | 89.2551 | 85.0477 | 83.2825 | 80.8755 | 81.6778 | 85.1343 | 92.3778 | 95.8279 | 100 | 94.8137 | 92.6602 | 84.1555 | 81.8255 | 69.9316 | 72.7559 | 65.9745 | 64.1869 | 63.8467 | 64.6876 | 73.4715 | 89.0497 | 88.931 | 84.2068 | 80.1021
8 | 89.2551 | 85.0477 | 83.2825 | 80.8755 | 81.6778 | 85.1343 | 92.3778 | 95.8279 | 100 | 94.8137 | 92.6602 | 84.1555 | 81.8255 | 69.9316 | 72.7559 | 65.9745 | 64.1869 | 63.8467 | 64.6876 | 73.4715 | 89.0497 | 88.931 | 84.2068 | 80.1021
9 | 89.2551 | 85.0477 | 83.2825 | 80.8755 | 81.6778 | 85.1343 | 92.3778 | 95.8279 | 100 | 94.8137 | 92.6602 | 84.1555 | 81.8255 | 69.9316 | 72.7559 | 65.9745 | 64.1869 | 63.8467 | 64.6876 | 73.4715 | 89.0497 | 88.931 | 84.2068 | 80.1021
10 | 89.2551 | 85.0477 | 83.2825 | 80.8755 | 81.6778 | 85.1343 | 92.3778 | 95.8279 | 100 | 94.8137 | 92.6602 | 84.1555 | 81.8255 | 69.9316 | 72.7559 | 65.9745 | 64.1869 | 63.8467 | 64.6876 | 73.4715 | 89.0497 | 88.931 | 84.2068 | 80.1021
12 | 89.2551 | 85.0477 | 83.2825 | 80.8755 | 81.6778 | 85.1343 | 92.3778 | 95.8279 | 100 | 94.8137 | 92.6602 | 84.1555 | 81.8255 | 69.9316 | 72.7559 | 65.9745 | 64.1869 | 63.8467 | 64.6876 | 73.4715 | 89.0497 | 88.931 | 84.2068 | 80.1021
15 | 89.2551 | 85.0477 | 83.2825 | 80.8755 | 81.6778 | 85.1343 | 92.3778 | 95.8279 | 100 | 94.8137 | 92.6602 | 84.1555 | 81.8255 | 69.9316 | 72.7559 | 65.9745 | 64.1869 | 63.8467 | 64.6876 | 73.4715 | 89.0497 | 88.931 | 84.2068 | 80.1021
16 | 89.2551 | 85.0477 | 83.2825 | 80.8755 | 81.6778 | 85.1343 | 92.3778 | 95.8279 | 100 | 94.8137 | 92.6602 | 84.1555 | 81.8255 | 69.9316 | 72.7559 | 65.9745 | 64.1869 | 63.8467 | 64.6876 | 73.4715 | 89.0497 | 88.931 | 84.2068 | 80.1021
17 | 89.2551 | 85.0477 | 83.2825 | 80.8755 | 81.6778 | 85.1343 | 92.3778 | 95.8279 | 100 | 94.8137 | 92.6602 | 84.1555 | 81.8255 | 69.9316 | 72.7559 | 65.9745 | 64.1869 | 63.8467 | 64.6876 | 73.4715 | 89.0497 | 88.931 | 84.2068 | 80.1021
18 | 89.2551 | 85.0477 | 83.2825 | 80.8755 | 81.6778 | 85.1343 | 92.3778 | 95.8279 | 100 | 94.8137 | 92.6602 | 84.1555 | 81.8255 | 69.9316 | 72.7559 | 65.9745 | 64.1869 | 63.8467 | 64.6876 | 73.4715 | 89.0497 | 88.931 | 84.2068 | 80.1021
20 | 89.2551 | 85.0477 | 83.2825 | 80.8755 | 81.6778 | 85.1343 | 92.3778 | 95.8279 | 100 | 94.8137 | 92.6602 | 84.1555 | 81.8255 | 69.9316 | 72.7559 | 65.9745 | 64.1869 | 63.8467 | 64.6876 | 73.4715 | 89.0497 | 88.931 | 84.2068 | 80.1021
21 | 89.2551 | 85.0477 | 83.2825 | 80.8755 | 81.6778 | 85.1343 | 92.3778 | 95.8279 | 100 | 94.8137 | 92.6602 | 84.1555 | 81.8255 | 69.9316 | 72.7559 | 65.9745 | 64.1869 | 63.8467 | 64.6876 | 73.4715 | 89.0497 | 88.931 | 84.2068 | 80.1021
26 | 89.2551 | 85.0477 | 83.2825 | 80.8755 | 81.6778 | 85.1343 | 92.3778 | 95.8279 | 100 | 94.8137 | 92.6602 | 84.1555 | 81.8255 | 69.9316 | 72.7559 | 65.9745 | 64.1869 | 63.8467 | 64.6876 | 73.4715 | 89.0497 | 88.931 | 84.2068 | 80.1021
30 | 89.2551 | 85.0477 | 83.2825 | 80.8755 | 81.6778 | 85.1343 | 92.3778 | 95.8279 | 100 | 94.8137 | 92.6602 | 84.1555 | 81.8255 | 69.9316 | 72.7559 | 65.9745 | 64.1869 | 63.8467 | 64.6876 | 73.4715 | 89.0497 | 88.931 | 84.2068 | 80.1021
35 | 89.2551 | 85.0477 | 83.2825 | 80.8755 | 81.6778 | 85.1343 | 92.3778 | 95.8279 | 100 | 94.8137 | 92.6602 | 84.1555 | 81.8255 | 69.9316 | 72.7559 | 65.9745 | 64.1869 | 63.8467 | 64.6876 | 73.4715 | 89.0497 | 88.931 | 84.2068 | 80.1021
36 | 89.2551 | 85.0477 | 83.2825 | 80.8755 | 81.6778 | 85.1343 | 92.3778 | 95.8279 | 100 | 94.8137 | 92.6602 | 84.1555 | 81.8255 | 69.9316 | 72.7559 | 65.9745 | 64.1869 | 63.8467 | 64.6876 | 73.4715 | 89.0497 | 88.931 | 84.2068 | 80.1021
42 | 89.2551 | 85.0477 | 83.2825 | 80.8755 | 81.6778 | 85.1343 | 92.3778 | 95.8279 | 100 | 94.8137 | 92.6602 | 84.1555 | 81.8255 | 69.9316 | 72.7559 | 65.9745 | 64.1869 | 63.8467 | 64.6876 | 73.4715 | 89.0497 | 88.931 | 84.2068 | 80.1021
55 | 89.2551 | 85.0477 | 83.2825 | 80.8755 | 81.6778 | 85.1343 | 92.3778 | 95.8279 | 100 | 94.8137 | 92.6602 | 84.1555 | 81.8255 | 69.9316 | 72.7559 | 65.9745 | 64.1869 | 63.8467 | 64.6876 | 73.4715 | 89.0497 | 88.931 | 84.2068 | 80.1021
68 | 89.2551 | 85.0477 | 83.2825 | 80.8755 | 81.6778 | 85.1343 | 92.3778 | 95.8279 | 100 | 94.8137 | 92.6602 | 84.1555 | 81.8255 | 69.9316 | 72.7559 | 65.9745 | 64.1869 | 63.8467 | 64.6876 | 73.4715 | 89.0497 | 88.931 | 84.2068 | 80.1021
72 | 89.2551 | 85.0477 | 83.2825 | 80.8755 | 81.6778 | 85.1343 | 92.3778 | 95.8279 | 100 | 94.8137 | 92.6602 | 84.1555 | 81.8255 | 69.9316 | 72.7559 | 65.9745 | 64.1869 | 63.8467 | 64.6876 | 73.4715 | 89.0497 | 88.931 | 84.2068 | 80.1021
103 | 89.2551 | 85.0477 | 83.2825 | 80.8755 | 81.6778 | 85.1343 | 92.3778 | 95.8279 | 100 | 94.8137 | 92.6602 | 84.1555 | 81.8255 | 69.9316 | 72.7559 | 65.9745 | 64.1869 | 63.8467 | 64.6876 | 73.4715 | 89.0497 | 88.931 | 84.2068 | 80.1021