## Main
numScenarios | 1 | 100%
Year | 2020
PV Installed, [MW] | 0
ESS Installed, [MWh] | 0

## PV Profile
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
PV production, [%] | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 6.72% | 17.92% | 30.68% | 43.76% | 55.64% | 64.73% | 69.77% | 70% | 65.4% | 56.64% | 44.96% | 31.93% | 19.08% | 7.69% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5%

## PV installed
NodeID | Pinst, [MW]
11 | 0
13 | 0
26 | 0
29 | 0
30 | 0

## PV Matlab
bus | Pg | Qg | Qmax | Qmin | Vg | mBase | status | Pmax | Pmin | Pc1 | Pc2 | Qc1min | Qc1max | Qc2min | Qc2max | ramp_agc | ramp_10 | ramp_30 | ramp_q | apf
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0;
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0;
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0;
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0;
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0;

## ES installed
Node ID | Pinst, [MW]
6 | 0
9 | 0
15 | 0
23 | 0
27 | 0
31 | 0

## ES Matlab
Bus | S, [MW] | E, [MWh] | Einit, [MWh] | EffCh | EffDch | MaxPF | MinPF
6 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.95 | 0.8 | -0.80;
9 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.95 | 0.8 | -0.80;
15 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.95 | 0.8 | -0.80;
23 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.95 | 0.8 | -0.80;
27 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.95 | 0.8 | -0.80;
31 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.95 | 0.8 | -0.80;

## EV Distribution
NodeID | Ratio, [%]
2 | 5%
3 | 5%
4 | 5%
7 | 5%
8 | 5%
10 | 5%
12 | 5%
14 | 5%
15 | 5%
16 | 5%
17 | 5%
18 | 5%
19 | 5%
20 | 5%
21 | 5%
23 | 5%
24 | 5%
26 | 5%
29 | 5%
30 | 5%

## EV Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
EV Load, [MW] | 9.8328 | 10.1608 | 9.0984 | 8.624 | 7.0656 | 5.9968 | 7.3336 | 1.2736 | 1.12 | 1.6328 | 0.9616 | 1.2016 | 1.9144 | 3.5272 | 3.7632 | 3.7008 | 2.076 | 4.2288 | 2.4816 | 1.7448 | 2.6496 | 1.6376 | 7.4744 | 9.0104
Minimum EV Load, [MW] | -22.2 | -23.7392 | -26.6992 | -28.8008 | -30.784 | -33.596 | -32.0568 | -35.9595 | -32.6147 | -47.9057 | -47.4147 | -43.3443 | -41.5491 | -40.115 | -37.8114 | -34.4085 | -32.1739 | -28.7925 | -18.2754 | -20.453 | -21.6197 | -23.2108 | -18.4408 | -19.5952
Maximum EV Load, [MW] | 21.3871 | 22.8806 | 25.6545 | 27.6049 | 29.3828 | 32.084 | 30.588 | 34.5183 | 31.6183 | 36.0789 | 36.363 | 34.0393 | 32.892 | 32.0466 | 30.0326 | 27.343 | 25.4721 | 22.7658 | 17.8187 | 19.9443 | 21.1931 | 22.8291 | 17.764 | 18.8896

## Pc, Winter, S1
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 14.4931 | 6.5193 | 13.4318 | 5.2821 | 4.9718 | 10.3169 | 10.2859 | 15.2748 | 5.4731 | 15.4709 | 3.3594 | 10.4327 | 4.6344 | 10.8253 | 21.364 | 6.2083 | 1.4616 | 21.9114 | 19.6681 | 3.9862 | 17.4638 | 13.2462 | 10.0509 | 3.9226
3 | 2.0191 | 1.9328 | 1.8049 | 1.7717 | 1.7099 | 1.7911 | 2.1461 | 2.2055 | 2.3879 | 2.4426 | 2.3454 | 2.3692 | 2.4029 | 2.4459 | 2.3284 | 2.2639 | 2.2689 | 2.6114 | 2.5154 | 2.429 | 2.434 | 2.239 | 2.2608 | 2.1626
4 | 4.7961 | 4.508 | 4.0747 | 4.3244 | 4.2329 | 4.3444 | 6.3858 | 6.7675 | 7.4058 | 7.4353 | 6.9944 | 7.6601 | 7.2632 | 6.886 | 6.6942 | 6.2643 | 6.187 | 6.6515 | 6.5641 | 6.6243 | 6.493 | 5.8295 | 5.2349 | 5.1545
7 | 15.5075 | 13.72 | 12.8933 | 12.7219 | 13.218 | 14.1899 | 17.1275 | 18.8012 | 19.888 | 20.5883 | 20.7424 | 20.5385 | 20.4579 | 20.1187 | 19.4957 | 19.143 | 19.7385 | 22.4407 | 22.7895 | 22.8872 | 22.2545 | 21.1926 | 19.6236 | 17.4657
8 | -6.7124 | -8.5689 | -9.6918 | -9.6189 | -9.3191 | 20.8087 | 25.4602 | 30.0637 | 19.7716 | 6.5053 | 4.1621 | 4.0291 | 4.381 | 2.6226 | 1.8332 | 0.35195 | 0.22172 | 4.6428 | 4.2158 | 4.5128 | 4.5624 | 4.4108 | 3.7466 | -1.9279
10 | 0.49164 | 0.50804 | 0.45492 | 0.4312 | 0.35328 | 0.29984 | 0.36668 | 0.06368 | 0.056 | 0.08164 | 0.04808 | 0.06008 | 0.09572 | 0.17636 | 0.18816 | 0.18504 | 0.1038 | 0.21144 | 0.12408 | 0.08724 | 0.13248 | 0.08188 | 0.37372 | 0.45052
12 | 8.8314 | 9.3801 | 9.7714 | 10.9366 | 11.4827 | 7.1346 | 2.5646 | -6.5012 | -11.144 | -8.0509 | -3.7827 | -2.8434 | -6.2078 | -2.3922 | -2.7668 | -3.418 | -4.7569 | -7.0203 | -7.5357 | -8.1539 | -8.1071 | -4.6426 | 2.0461 | 7.8496
14 | 4.1572 | 3.8856 | 3.6759 | 3.5865 | 3.4653 | 3.5987 | 4.4761 | 4.7398 | 5.6357 | 6.0859 | 6.0548 | 6.176 | 6.0088 | 5.9708 | 5.9225 | 5.7103 | 5.649 | 6.4114 | 5.5037 | 5.4306 | 5.4917 | 5.1843 | 4.8021 | 4.3699
15 | 5.0619 | 4.5123 | 4.2554 | 4.1418 | 3.9986 | 4.4414 | 6.0614 | 6.9334 | 7.4784 | 7.4227 | 7.7906 | 7.9971 | 7.6914 | 7.6514 | 7.1707 | 6.9215 | 7.086 | 8.4114 | 8.2919 | 8.25 | 8.2615 | 7.7455 | 7.0354 | 6.1381
16 | 2.6604 | 2.6286 | 2.4838 | 2.4855 | 2.3968 | 2.4726 | 3.1236 | 3.1934 | 3.415 | 3.5816 | 3.3108 | 3.4299 | 3.421 | 3.376 | 3.2248 | 3.0307 | 2.9643 | 3.4454 | 3.3726 | 3.4094 | 3.351 | 3.2039 | 3.1086 | 2.8705
17 | 5.243 | 5.115 | 5.0216 | 5.0292 | 5.1824 | 5.8185 | 7.8094 | 8.7704 | 9.056 | 8.4977 | 8.5523 | 8.5881 | 8.117 | 8.2424 | 7.7349 | 7.622 | 7.6915 | 8.2227 | 7.9968 | 7.7938 | 7.6496 | 6.7995 | 6.282 | 5.5927
18 | 2.509 | 2.4652 | 2.1827 | 2.2455 | 2.2198 | 2.4157 | 2.7993 | 2.9842 | 2.9768 | 3.1038 | 2.7032 | 2.8355 | 2.7043 | 2.6685 | 2.7546 | 2.8563 | 3.0824 | 3.366 | 3.1199 | 3.2846 | 3.3325 | 2.8664 | 2.7449 | 2.7832
19 | 4.1635 | 4.1799 | 4.1267 | 4.103 | 4.3419 | 3.8816 | 6.2324 | 6.2401 | 6.2324 | 7.3704 | 9.1748 | 8.3421 | 9.3598 | 9.4726 | 8.8879 | 8.7325 | 9.271 | 9.7114 | 9.6241 | 9.5872 | 9.6325 | 6.4504 | 5.3801 | 4.536
20 | 2.4391 | 2.4555 | 2.4024 | 2.3506 | 2.4972 | 2.3062 | 2.404 | 1.7587 | 1.5069 | 1.3502 | 1.5747 | 1.7887 | 1.9927 | 2.2417 | 2.1974 | 1.9417 | 1.8886 | 2.1365 | 2.0772 | 1.9842 | 2.0631 | 2.2819 | 2.4615 | 2.3419
21 | 9.3926 | 8.742 | 8.2007 | 8.1201 | 8.0503 | 8.9243 | 13.5062 | 16.1481 | 17.2062 | 17.305 | 16.5149 | 17.2591 | 17.3842 | 17.2045 | 15.3533 | 14.374 | 15.1063 | 17.7114 | 16.8024 | 16.5378 | 16.1763 | 15.0355 | 12.7566 | 11.1901
23 | 2.6915 | 2.466 | 2.32 | 2.2733 | 2.1954 | 2.2499 | 2.7984 | 2.8446 | 3.1622 | 3.2613 | 3.2171 | 3.2291 | 3.2046 | 3.2269 | 3.1537 | 3.0941 | 2.9478 | 3.2563 | 3.3241 | 3.2864 | 3.3307 | 3.1274 | 3.1736 | 2.9508
24 | 6.0033 | 5.6671 | 5.6347 | 5.6236 | 5.6452 | 5.9427 | 7.6675 | 8.318 | 8.6172 | 8.354 | 8.3314 | 8.7601 | 8.6743 | 8.7487 | 8.4037 | 8.2536 | 8.1686 | 8.472 | 8.2347 | 7.9337 | 8.0188 | 7.4944 | 6.6672 | 6.4066
26 | 2.3825 | 2.2845 | 2.1323 | 2.0915 | 2.0486 | 2.3092 | 3.2065 | 3.4247 | 3.5087 | 3.5816 | 3.2144 | 3.4268 | 3.3614 | 3.288 | 3.053 | 3.0098 | 3.0718 | 3.4356 | 3.2388 | 3.1834 | 3.1805 | 2.9202 | 2.8028 | 2.6033
29 | 0.49551 | 2.908 | -0.0083058 | 0.37314 | 0.52747 | 0.18113 | 0.4041 | -0.21632 | -0.40465 | 0.051963 | -0.060307 | 0.47169 | -0.37912 | -0.75912 | 0.032031 | -0.031734 | 0.54767 | 0.21531 | -0.1185 | 0.56079 | -0.018488 | 0.20059 | 0.2834 | 0.25568
30 | 7.1778 | 6.6388 | 6.2874 | 6.2328 | 6.3657 | 6.7957 | 8.8015 | 9.7637 | 10.2137 | 10.3885 | 10.1492 | 10.4338 | 10.3306 | 9.8455 | 9.5384 | 8.9541 | 8.986 | 10.6314 | 10.6366 | 10.6872 | 10.4188 | 9.9361 | 9.1994 | 8.0264

## Qc, Winter, S1
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 3.7886 | 4.3302 | 9.643 | 4.2016 | 3.7143 | 4.3523 | 4.6644 | 4.5407 | 3.0989 | 12.7 | 1.159 | 6.9203 | 2.5623 | 3.2228 | 4.7593 | 5.9866 | 2.0347 | 8.625 | 7.3037 | 2.8935 | 12.3883 | 6.3853 | 6.2825 | 2.678
3 | -0.99758 | -1.0842 | -1.1679 | -1.1594 | -1.2 | -1.0682 | -0.79549 | -0.32744 | -0.096429 | -0.015085 | -0.13542 | -0.09956 | -0.1378 | -0.13901 | -0.35143 | -0.50611 | -0.45009 | -0.15364 | -0.22349 | -0.28094 | -0.44131 | -0.57285 | -0.76855 | -0.86507
4 | 1.2917 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.2964 | 0.58802 | 0.075701 | -0.44294 | -0.44294 | -0.038146 | -0.46191 | -0.46191 | -0.35755 | -0.044472 | 0.26861 | 0.37297 | 0.37297 | 0.37297 | 0.37297 | 0.37297 | 0.77776 | 1.1889 | 1.1889
7 | 4.1796 | 3.224 | 2.7599 | 2.7008 | 3.0696 | 3.8113 | 5.9133 | 7.219 | 8.3405 | 9.1845 | 9.262 | 9.0959 | 9.1346 | 9.0414 | 8.1564 | 7.7493 | 7.9973 | 10.9 | 10.8842 | 10.552 | 9.767 | 8.6861 | 7.0846 | 5.4353
8 | 5.1616 | 0.34975 | -6.5352 | -10.0055 | -7.4998 | 8.7075 | 26.371 | 30 | 23.9233 | 13.2636 | 3.802 | 4.5054 | 7.099 | 3.5383 | 6.0558 | 4.3327 | 4.2448 | 5.0045 | 5.1364 | 6.3673 | 6.8069 | 8.0319 | 7.0698 | -0.81196
10 | 1.9842 | 1.9913 | 2 | 1.9994 | 1.9906 | 1.9748 | 1.929 | 1.8936 | 1.8788 | 1.4259 | 0.97911 | 0.9733 | 0.97953 | 0.98413 | 0.98968 | 1.4918 | 1.9034 | 1.8711 | 1.8736 | 1.8784 | 1.8974 | 1.9128 | 1.935 | 1.9617
12 | 7.4487 | 7.3013 | 7.5 | 7.324 | 6.4906 | 5.6556 | 2.4261 | 1.5096 | 2.9158 | 1.7871 | 1.2309 | -1.6499 | 1.2487 | 2.0486 | 3.2141 | 4.1565 | 4.4556 | 2.632 | 2.5809 | 3.5287 | 4.9148 | 5.9419 | 6.0044 | 6.2765
14 | -1.4708 | -1.5832 | -1.5962 | -1.6 | -1.5819 | -1.5139 | -0.87209 | -0.26837 | 0.0088576 | 0.12802 | 0.0067172 | -0.056848 | -0.11465 | -0.087886 | -0.30938 | -0.56313 | -0.56748 | -0.065303 | -0.091145 | -0.11838 | -0.27503 | -0.55931 | -0.84944 | -1.0304
15 | -2.168 | -2.5 | -2.3679 | -2.4516 | -2.453 | -2.4068 | -1.0719 | -0.043374 | 0.37477 | 0.8717 | 1.088 | 1.0142 | 1.2676 | 0.91227 | 0.8674 | 0.19939 | 0.058815 | 1.3781 | 1.4384 | 1.525 | 0.82994 | 0.062411 | -0.44077 | -0.70522
16 | -1.7867 | -1.7867 | -1.7867 | -1.7867 | -1.7867 | -1.7867 | -1.7269 | -1.5783 | -1.5187 | -1.4291 | -1.459 | -1.4291 | -1.459 | -1.5486 | -1.5486 | -1.5486 | -1.6375 | -1.6672 | -1.6672 | -1.6672 | -1.6672 | -1.7004 | -1.8 | -1.8
17 | 1.493 | -0.9104 | -1.4579 | -0.63945 | -1.0452 | -0.16987 | 2.8491 | 5.1233 | 5.8 | 4.8187 | 4.8959 | 4.9465 | 4.2593 | 4.1701 | 2.9347 | 2.7979 | 2.4462 | 3.457 | 3.1931 | 2.7066 | 2.3915 | 1.3435 | 0.43098 | -0.63594
18 | -0.81877 | -0.82379 | -0.9 | -0.82581 | -0.82838 | -0.74589 | -0.50847 | -0.28556 | -0.2081 | -0.26238 | -0.38064 | -0.28481 | -0.32668 | -0.31899 | -0.40358 | -0.40697 | -0.32692 | -0.28263 | -0.3405 | -0.37792 | -0.33805 | -0.43935 | -0.57555 | -0.64191
19 | -3.4 | -3.4 | -3.4 | -3.4 | -3.2242 | -3.3211 | -3.027 | -2.929 | -2.929 | -3.2496 | -3.0041 | -2.9223 | -2.9428 | -3.1086 | -3.0214 | -3.0145 | -3.0994 | -3.0994 | -3.0994 | -3.0039 | -2.9948 | -3.2541 | -3.2541 | -3.2541
20 | -0.11508 | -0.11508 | -0.11508 | -0.11508 | -0.11508 | -0.11508 | -0.11508 | -0.11508 | -0.11508 | -0.11508 | -0.11508 | -0.54141 | -0.68352 | -0.68352 | -0.11508 | -0.11508 | -0.26131 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.13156 | -0.13156 | -0.13156 | -0.13156
21 | -11.2 | -11.2 | -11.2 | -11.2 | -11.2 | -11.2 | -8.4558 | -1.8209 | -0.52394 | -0.52394 | -0.52394 | -0.52394 | -0.52394 | -0.52394 | -1.8584 | -5.862 | -5.862 | -5.862 | -5.862 | -5.862 | -5.862 | -5.862 | -11.0496 | -11.0496
23 | 0.24088 | 0.1698 | 0.10141 | 0.10543 | -0.050507 | 0.023345 | 0.51464 | 0.95872 | 1.3645 | 1.6 | 1.5785 | 1.5598 | 1.5222 | 1.4485 | 1.3358 | 1.0513 | 0.99627 | 1.1532 | 1.2114 | 1.1484 | 1.0561 | 0.9314 | 0.67229 | 0.44154
24 | -5.7043 | -6.5448 | -6.7 | -6.6362 | -6.2942 | -5.4946 | -0.82236 | 2.0339 | 3.4573 | 2.0066 | 2.3387 | 3.6351 | 4.128 | 4.095 | 1.8464 | 0.97918 | 0.9974 | 1.133 | -0.24722 | -1.7563 | -0.46501 | -1.896 | -5.0322 | -5.2478
26 | 1.8648 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1.1394 | 0.12387 | -0.021209 | -0.60151 | -0.16628 | -0.45643 | -0.60151 | -0.60151 | -0.021209 | 0.42033 | 0.5675 | 0.5675 | 0.5675 | 0.71258 | 1.1478 | 1.1478 | 1.7281 | 1.7281
29 | 0.60703 | 0.38692 | 0.53992 | 0.59399 | 0.59207 | 0.54146 | 0.7167 | 0.67414 | 0.9 | 0.75236 | 0.57712 | 0.54414 | 0.67337 | 0.4732 | 0.50503 | 0.5081 | 0.6703 | 0.61623 | 0.58671 | 0.68794 | 0.71632 | 0.55104 | 0.44521 | 0.53609
30 | -1.3639 | -1.822 | -1.9 | -1.9 | -1.9 | -1.7948 | -0.90917 | -0.42055 | 0.15969 | 0.51598 | -0.21356 | -0.16266 | 0.071469 | 0.023965 | -0.12194 | -0.68183 | -0.90917 | -0.35608 | -0.32215 | -0.13212 | -0.05408 | -0.47484 | -0.80059 | -1.0042

## UpFlex, Winter
NodeID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 0.57772 | 0.63599 | 0.8278 | 0.94904 | 1.1159 | 1.3044 | 1.1627 | 1.6622 | 1.5249 | 1.7223 | 1.7701 | 1.6419 | 1.5489 | 1.426 | 1.3135 | 1.1821 | 1.1698 | 0.92685 | 0.76686 | 0.90998 | 0.92718 | 1.0596 | 0.51448 | 0.49396
3 | 0.57772 | 0.63599 | 0.8278 | 0.94904 | 1.1159 | 1.3044 | 1.1627 | 1.6622 | 1.5249 | 1.7223 | 1.7701 | 1.6419 | 1.5489 | 1.426 | 1.3135 | 1.1821 | 1.1698 | 0.92685 | 0.76686 | 0.90998 | 0.92718 | 1.0596 | 0.51448 | 0.49396
4 | 0.57772 | 0.63599 | 0.8278 | 0.94904 | 1.1159 | 1.3044 | 1.1627 | 1.6622 | 1.5249 | 1.7223 | 1.7701 | 1.6419 | 1.5489 | 1.426 | 1.3135 | 1.1821 | 1.1698 | 0.92685 | 0.76686 | 0.90998 | 0.92718 | 1.0596 | 0.51448 | 0.49396
7 | 0.57772 | 0.63599 | 0.8278 | 0.94904 | 1.1159 | 1.3044 | 1.1627 | 1.6622 | 1.5249 | 1.7223 | 1.7701 | 1.6419 | 1.5489 | 1.426 | 1.3135 | 1.1821 | 1.1698 | 0.92685 | 0.76686 | 0.90998 | 0.92718 | 1.0596 | 0.51448 | 0.49396
8 | 0.57772 | 0.63599 | 0.8278 | 0.94904 | 1.1159 | 1.3044 | 1.1627 | 1.6622 | 1.5249 | 1.7223 | 1.7701 | 1.6419 | 1.5489 | 1.426 | 1.3135 | 1.1821 | 1.1698 | 0.92685 | 0.76686 | 0.90998 | 0.92718 | 1.0596 | 0.51448 | 0.49396
10 | 0.57772 | 0.63599 | 0.8278 | 0.94904 | 1.1159 | 1.3044 | 1.1627 | 1.6622 | 1.5249 | 1.7223 | 1.7701 | 1.6419 | 1.5489 | 1.426 | 1.3135 | 1.1821 | 1.1698 | 0.92685 | 0.76686 | 0.90998 | 0.92718 | 1.0596 | 0.51448 | 0.49396
12 | 0.57772 | 0.63599 | 0.8278 | 0.94904 | 1.1159 | 1.3044 | 1.1627 | 1.6622 | 1.5249 | 1.7223 | 1.7701 | 1.6419 | 1.5489 | 1.426 | 1.3135 | 1.1821 | 1.1698 | 0.92685 | 0.76686 | 0.90998 | 0.92718 | 1.0596 | 0.51448 | 0.49396
14 | 0.57772 | 0.63599 | 0.8278 | 0.94904 | 1.1159 | 1.3044 | 1.1627 | 1.6622 | 1.5249 | 1.7223 | 1.7701 | 1.6419 | 1.5489 | 1.426 | 1.3135 | 1.1821 | 1.1698 | 0.92685 | 0.76686 | 0.90998 | 0.92718 | 1.0596 | 0.51448 | 0.49396
15 | 0.57772 | 0.63599 | 0.8278 | 0.94904 | 1.1159 | 1.3044 | 1.1627 | 1.6622 | 1.5249 | 1.7223 | 1.7701 | 1.6419 | 1.5489 | 1.426 | 1.3135 | 1.1821 | 1.1698 | 0.92685 | 0.76686 | 0.90998 | 0.92718 | 1.0596 | 0.51448 | 0.49396
16 | 0.57772 | 0.63599 | 0.8278 | 0.94904 | 1.1159 | 1.3044 | 1.1627 | 1.6622 | 1.5249 | 1.7223 | 1.7701 | 1.6419 | 1.5489 | 1.426 | 1.3135 | 1.1821 | 1.1698 | 0.92685 | 0.76686 | 0.90998 | 0.92718 | 1.0596 | 0.51448 | 0.49396
17 | 0.57772 | 0.63599 | 0.8278 | 0.94904 | 1.1159 | 1.3044 | 1.1627 | 1.6622 | 1.5249 | 1.7223 | 1.7701 | 1.6419 | 1.5489 | 1.426 | 1.3135 | 1.1821 | 1.1698 | 0.92685 | 0.76686 | 0.90998 | 0.92718 | 1.0596 | 0.51448 | 0.49396
18 | 0.57772 | 0.63599 | 0.8278 | 0.94904 | 1.1159 | 1.3044 | 1.1627 | 1.6622 | 1.5249 | 1.7223 | 1.7701 | 1.6419 | 1.5489 | 1.426 | 1.3135 | 1.1821 | 1.1698 | 0.92685 | 0.76686 | 0.90998 | 0.92718 | 1.0596 | 0.51448 | 0.49396
19 | 0.57772 | 0.63599 | 0.8278 | 0.94904 | 1.1159 | 1.3044 | 1.1627 | 1.6622 | 1.5249 | 1.7223 | 1.7701 | 1.6419 | 1.5489 | 1.426 | 1.3135 | 1.1821 | 1.1698 | 0.92685 | 0.76686 | 0.90998 | 0.92718 | 1.0596 | 0.51448 | 0.49396
20 | 0.57772 | 0.63599 | 0.8278 | 0.94904 | 1.1159 | 1.3044 | 1.1627 | 1.6622 | 1.5249 | 1.7223 | 1.7701 | 1.6419 | 1.5489 | 1.426 | 1.3135 | 1.1821 | 1.1698 | 0.92685 | 0.76686 | 0.90998 | 0.92718 | 1.0596 | 0.51448 | 0.49396
21 | 0.57772 | 0.63599 | 0.8278 | 0.94904 | 1.1159 | 1.3044 | 1.1627 | 1.6622 | 1.5249 | 1.7223 | 1.7701 | 1.6419 | 1.5489 | 1.426 | 1.3135 | 1.1821 | 1.1698 | 0.92685 | 0.76686 | 0.90998 | 0.92718 | 1.0596 | 0.51448 | 0.49396
23 | 0.57772 | 0.63599 | 0.8278 | 0.94904 | 1.1159 | 1.3044 | 1.1627 | 1.6622 | 1.5249 | 1.7223 | 1.7701 | 1.6419 | 1.5489 | 1.426 | 1.3135 | 1.1821 | 1.1698 | 0.92685 | 0.76686 | 0.90998 | 0.92718 | 1.0596 | 0.51448 | 0.49396
24 | 0.57772 | 0.63599 | 0.8278 | 0.94904 | 1.1159 | 1.3044 | 1.1627 | 1.6622 | 1.5249 | 1.7223 | 1.7701 | 1.6419 | 1.5489 | 1.426 | 1.3135 | 1.1821 | 1.1698 | 0.92685 | 0.76686 | 0.90998 | 0.92718 | 1.0596 | 0.51448 | 0.49396
26 | 0.57772 | 0.63599 | 0.8278 | 0.94904 | 1.1159 | 1.3044 | 1.1627 | 1.6622 | 1.5249 | 1.7223 | 1.7701 | 1.6419 | 1.5489 | 1.426 | 1.3135 | 1.1821 | 1.1698 | 0.92685 | 0.76686 | 0.90998 | 0.92718 | 1.0596 | 0.51448 | 0.49396
29 | 0.57772 | 0.63599 | 0.8278 | 0.94904 | 1.1159 | 1.3044 | 1.1627 | 1.6622 | 1.5249 | 1.7223 | 1.7701 | 1.6419 | 1.5489 | 1.426 | 1.3135 | 1.1821 | 1.1698 | 0.92685 | 0.76686 | 0.90998 | 0.92718 | 1.0596 | 0.51448 | 0.49396
30 | 0.57772 | 0.63599 | 0.8278 | 0.94904 | 1.1159 | 1.3044 | 1.1627 | 1.6622 | 1.5249 | 1.7223 | 1.7701 | 1.6419 | 1.5489 | 1.426 | 1.3135 | 1.1821 | 1.1698 | 0.92685 | 0.76686 | 0.90998 | 0.92718 | 1.0596 | 0.51448 | 0.49396

## DownFlex, Winter
NodeID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 1.6016 | 1.695 | 1.7899 | 1.8712 | 1.8925 | 1.9796 | 1.9695 | 1.8617 | 1.6867 | 2.4769 | 2.4188 | 2.2273 | 2.1732 | 2.1821 | 2.0787 | 1.9055 | 1.7125 | 1.6511 | 1.0379 | 1.1099 | 1.2135 | 1.2424 | 1.2958 | 1.4303
3 | 1.6016 | 1.695 | 1.7899 | 1.8712 | 1.8925 | 1.9796 | 1.9695 | 1.8617 | 1.6867 | 2.4769 | 2.4188 | 2.2273 | 2.1732 | 2.1821 | 2.0787 | 1.9055 | 1.7125 | 1.6511 | 1.0379 | 1.1099 | 1.2135 | 1.2424 | 1.2958 | 1.4303
4 | 1.6016 | 1.695 | 1.7899 | 1.8712 | 1.8925 | 1.9796 | 1.9695 | 1.8617 | 1.6867 | 2.4769 | 2.4188 | 2.2273 | 2.1732 | 2.1821 | 2.0787 | 1.9055 | 1.7125 | 1.6511 | 1.0379 | 1.1099 | 1.2135 | 1.2424 | 1.2958 | 1.4303
7 | 1.6016 | 1.695 | 1.7899 | 1.8712 | 1.8925 | 1.9796 | 1.9695 | 1.8617 | 1.6867 | 2.4769 | 2.4188 | 2.2273 | 2.1732 | 2.1821 | 2.0787 | 1.9055 | 1.7125 | 1.6511 | 1.0379 | 1.1099 | 1.2135 | 1.2424 | 1.2958 | 1.4303
8 | 1.6016 | 1.695 | 1.7899 | 1.8712 | 1.8925 | 1.9796 | 1.9695 | 1.8617 | 1.6867 | 2.4769 | 2.4188 | 2.2273 | 2.1732 | 2.1821 | 2.0787 | 1.9055 | 1.7125 | 1.6511 | 1.0379 | 1.1099 | 1.2135 | 1.2424 | 1.2958 | 1.4303
10 | 1.6016 | 1.695 | 1.7899 | 1.8712 | 1.8925 | 1.9796 | 1.9695 | 1.8617 | 1.6867 | 2.4769 | 2.4188 | 2.2273 | 2.1732 | 2.1821 | 2.0787 | 1.9055 | 1.7125 | 1.6511 | 1.0379 | 1.1099 | 1.2135 | 1.2424 | 1.2958 | 1.4303
12 | 1.6016 | 1.695 | 1.7899 | 1.8712 | 1.8925 | 1.9796 | 1.9695 | 1.8617 | 1.6867 | 2.4769 | 2.4188 | 2.2273 | 2.1732 | 2.1821 | 2.0787 | 1.9055 | 1.7125 | 1.6511 | 1.0379 | 1.1099 | 1.2135 | 1.2424 | 1.2958 | 1.4303
14 | 1.6016 | 1.695 | 1.7899 | 1.8712 | 1.8925 | 1.9796 | 1.9695 | 1.8617 | 1.6867 | 2.4769 | 2.4188 | 2.2273 | 2.1732 | 2.1821 | 2.0787 | 1.9055 | 1.7125 | 1.6511 | 1.0379 | 1.1099 | 1.2135 | 1.2424 | 1.2958 | 1.4303
15 | 1.6016 | 1.695 | 1.7899 | 1.8712 | 1.8925 | 1.9796 | 1.9695 | 1.8617 | 1.6867 | 2.4769 | 2.4188 | 2.2273 | 2.1732 | 2.1821 | 2.0787 | 1.9055 | 1.7125 | 1.6511 | 1.0379 | 1.1099 | 1.2135 | 1.2424 | 1.2958 | 1.4303
16 | 1.6016 | 1.695 | 1.7899 | 1.8712 | 1.8925 | 1.9796 | 1.9695 | 1.8617 | 1.6867 | 2.4769 | 2.4188 | 2.2273 | 2.1732 | 2.1821 | 2.0787 | 1.9055 | 1.7125 | 1.6511 | 1.0379 | 1.1099 | 1.2135 | 1.2424 | 1.2958 | 1.4303
17 | 1.6016 | 1.695 | 1.7899 | 1.8712 | 1.8925 | 1.9796 | 1.9695 | 1.8617 | 1.6867 | 2.4769 | 2.4188 | 2.2273 | 2.1732 | 2.1821 | 2.0787 | 1.9055 | 1.7125 | 1.6511 | 1.0379 | 1.1099 | 1.2135 | 1.2424 | 1.2958 | 1.4303
18 | 1.6016 | 1.695 | 1.7899 | 1.8712 | 1.8925 | 1.9796 | 1.9695 | 1.8617 | 1.6867 | 2.4769 | 2.4188 | 2.2273 | 2.1732 | 2.1821 | 2.0787 | 1.9055 | 1.7125 | 1.6511 | 1.0379 | 1.1099 | 1.2135 | 1.2424 | 1.2958 | 1.4303
19 | 1.6016 | 1.695 | 1.7899 | 1.8712 | 1.8925 | 1.9796 | 1.9695 | 1.8617 | 1.6867 | 2.4769 | 2.4188 | 2.2273 | 2.1732 | 2.1821 | 2.0787 | 1.9055 | 1.7125 | 1.6511 | 1.0379 | 1.1099 | 1.2135 | 1.2424 | 1.2958 | 1.4303
20 | 1.6016 | 1.695 | 1.7899 | 1.8712 | 1.8925 | 1.9796 | 1.9695 | 1.8617 | 1.6867 | 2.4769 | 2.4188 | 2.2273 | 2.1732 | 2.1821 | 2.0787 | 1.9055 | 1.7125 | 1.6511 | 1.0379 | 1.1099 | 1.2135 | 1.2424 | 1.2958 | 1.4303
21 | 1.6016 | 1.695 | 1.7899 | 1.8712 | 1.8925 | 1.9796 | 1.9695 | 1.8617 | 1.6867 | 2.4769 | 2.4188 | 2.2273 | 2.1732 | 2.1821 | 2.0787 | 1.9055 | 1.7125 | 1.6511 | 1.0379 | 1.1099 | 1.2135 | 1.2424 | 1.2958 | 1.4303
23 | 1.6016 | 1.695 | 1.7899 | 1.8712 | 1.8925 | 1.9796 | 1.9695 | 1.8617 | 1.6867 | 2.4769 | 2.4188 | 2.2273 | 2.1732 | 2.1821 | 2.0787 | 1.9055 | 1.7125 | 1.6511 | 1.0379 | 1.1099 | 1.2135 | 1.2424 | 1.2958 | 1.4303
24 | 1.6016 | 1.695 | 1.7899 | 1.8712 | 1.8925 | 1.9796 | 1.9695 | 1.8617 | 1.6867 | 2.4769 | 2.4188 | 2.2273 | 2.1732 | 2.1821 | 2.0787 | 1.9055 | 1.7125 | 1.6511 | 1.0379 | 1.1099 | 1.2135 | 1.2424 | 1.2958 | 1.4303
26 | 1.6016 | 1.695 | 1.7899 | 1.8712 | 1.8925 | 1.9796 | 1.9695 | 1.8617 | 1.6867 | 2.4769 | 2.4188 | 2.2273 | 2.1732 | 2.1821 | 2.0787 | 1.9055 | 1.7125 | 1.6511 | 1.0379 | 1.1099 | 1.2135 | 1.2424 | 1.2958 | 1.4303
29 | 1.6016 | 1.695 | 1.7899 | 1.8712 | 1.8925 | 1.9796 | 1.9695 | 1.8617 | 1.6867 | 2.4769 | 2.4188 | 2.2273 | 2.1732 | 2.1821 | 2.0787 | 1.9055 | 1.7125 | 1.6511 | 1.0379 | 1.1099 | 1.2135 | 1.2424 | 1.2958 | 1.4303
30 | 1.6016 | 1.695 | 1.7899 | 1.8712 | 1.8925 | 1.9796 | 1.9695 | 1.8617 | 1.6867 | 2.4769 | 2.4188 | 2.2273 | 2.1732 | 2.1821 | 2.0787 | 1.9055 | 1.7125 | 1.6511 | 1.0379 | 1.1099 | 1.2135 | 1.2424 | 1.2958 | 1.4303

## CostFlex, Winter
NodeID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59
3 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59
4 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59
7 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59
8 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59
10 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59
12 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59
14 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59
15 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59
16 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59
17 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59
18 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59
19 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59
20 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59
21 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59
23 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59
24 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59
26 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59
29 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59
30 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59

## Pg, Winter, S1
NodeID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
NodeID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 2.0557 | 3.2338 | 7.3896 | 4.7671 | 10.1615 | 17.1847 | 11.6858 | 1.3892 | 6.4017 | 1.3191 | 2.9156 | 13.3351 | 6.1263 | 8.5146 | 7.8181 | 16.5496 | 7.0852 | 4.8169 | 10.2435 | 21.7872 | 16.0473 | -3.2114 | 14.6414 | 19.2316
3 | 2.2419 | 2.0982 | 2.0173 | 1.9896 | 1.9118 | 1.8446 | 2.0344 | 2.0437 | 2.3126 | 2.4076 | 2.3505 | 2.4276 | 2.4957 | 2.532 | 2.4517 | 2.3575 | 2.3142 | 2.4436 | 2.3657 | 2.2918 | 2.3437 | 2.3846 | 2.5202 | 2.4182
4 | 5.5494 | 5.1133 | 4.8348 | 4.6551 | 4.5772 | 4.8288 | 6.0414 | 7.0468 | 7.3442 | 7.2173 | 7.1803 | 7.6601 | 7.6957 | 7.7764 | 7.4068 | 7.019 | 6.47 | 6.5776 | 6.4902 | 6.4534 | 6.4986 | 6.448 | 6.5111 | 6.193
7 | 16.8587 | 14.916 | 14.0792 | 13.6234 | 14.3382 | 13.1091 | 15.3897 | 17.5006 | 19.6999 | 21.1647 | 21.8059 | 22.1622 | 22.6318 | 22.8971 | 22.9882 | 22.1255 | 22.0552 | 21.3071 | 21.3307 | 21.4682 | 21.3377 | 22.0473 | 21.8342 | 19.6304
8 | -29.5084 | -25.2455 | -16.2415 | -15.387 | -14.9712 | -15.3469 | -11.1812 | -5.6372 | -1.4651 | 1.7266 | 2.8061 | 4.8575 | 7.6018 | 8.0935 | 6.9101 | 3.4278 | 3.4919 | 3.673 | 4.505 | 3.5678 | 2.7246 | 5.3915 | 7.3861 | -1.3841
10 | 0.49164 | 0.50804 | 0.45492 | 0.4312 | 0.35328 | 0.29984 | 0.36668 | 0.06368 | 0.056 | 0.08164 | 0.04808 | 0.06008 | 0.09572 | 0.17636 | 0.18816 | 0.18504 | 0.1038 | 0.21144 | 0.12408 | 0.08724 | 0.13248 | 0.08188 | 0.37372 | 0.45052
12 | 11.2726 | 7.1957 | 10.0497 | 9.3093 | 10.5376 | 3.7729 | -7.8691 | 0.6614 | 4.6569 | 11.2816 | 10.9498 | 6.0973 | 5.0915 | 6.2602 | 5.5149 | 6.5193 | 8.9386 | 9.3612 | 9.5777 | 9.3533 | 6.0745 | 6.8059 | 7.1837 | 7.3667
14 | 4.3164 | 3.7506 | 3.6947 | 3.3768 | 3.3259 | 3.2715 | 3.9582 | 4.9746 | 5.8104 | 5.9536 | 5.9135 | 6.1966 | 5.9843 | 5.9526 | 5.0313 | 5.1921 | 5.9208 | 6.4114 | 5.0086 | 5.2261 | 4.8775 | 5.1137 | 4.9187 | 4.5206
15 | 5.4508 | 4.9343 | 4.5937 | 4.447 | 7.063 | 6.7294 | 4.8198 | 5.8393 | 6.4488 | 6.9265 | 6.8889 | 7.6048 | 7.8938 | 7.8703 | 8.3882 | 7.7707 | 7.3371 | 7.3613 | 7.0124 | 7.076 | 6.9754 | 7.4674 | 7.1927 | 6.086
16 | 2.7159 | 2.5925 | 2.3425 | 2.3679 | 2.2891 | 2.318 | 2.6766 | 2.9112 | 3.2003 | 3.3895 | 3.3801 | 3.425 | 3.5957 | 3.6149 | 3.4666 | 3.4355 | 3.1698 | 3.293 | 3.1606 | 3.2708 | 3.3161 | 3.3726 | 3.3364 | 3.0067
17 | 5.7908 | 5.8985 | 5.4829 | 5.7626 | 5.6215 | 5.8608 | 7.802 | 8.4121 | 8.6664 | 8.792 | 8.8331 | 9.0601 | 8.8303 | 8.7028 | 8.084 | 7.752 | 7.7793 | 7.7441 | 7.7597 | 7.897 | 7.6575 | 7.9374 | 7.6831 | 6.5496
18 | 2.8119 | 2.9183 | 2.3985 | 2.5399 | 2.4892 | 2.2816 | 2.6721 | 2.7002 | 2.751 | 2.9686 | 2.7609 | 2.8721 | 3.1179 | 2.9825 | 2.7532 | 2.9947 | 2.6579 | 3.0226 | 2.9309 | 2.9992 | 3.2202 | 3.2819 | 3.2363 | 2.9855
19 | -1.1286 | 0.27784 | 0.70282 | 1.4405 | 0.91992 | 0.67169 | 1.6328 | 3.189 | 0.96793 | 2.9591 | 3.0052 | 6.5233 | 3.5929 | 9.6675 | 1.3303 | 4.4614 | 4.8317 | -4.3748 | 2.5057 | 0.078386 | 6.7727 | 9.5819 | 1.9054 | 4.4081
20 | 2.4636 | 2.4577 | 2.4045 | 2.3808 | 2.3543 | 2.321 | 2.1419 | 1.3404 | 1.3842 | 1.526 | 1.4344 | 1.889 | 2.2957 | 2.2825 | 2.1512 | 2.1883 | 2.2949 | 2.1968 | 2.0871 | 2.0726 | 2.1291 | 2.1746 | 2.1713 | 2.1587
21 | 11.1124 | 10.377 | 9.3841 | 9.2664 | 9.0945 | 8.8531 | 11.7863 | 15.1766 | 17.0203 | 16.4445 | 16.6459 | 17.2969 | 17.5957 | 17.1971 | 15.5079 | 15.11 | 14.9066 | 14.7229 | 14.3254 | 15.1814 | 15.6965 | 16.5857 | 15.3269 | 13.026
23 | 2.8224 | 2.6198 | 2.4008 | 2.3638 | 2.2858 | 2.2191 | 2.5832 | 2.6065 | 2.8148 | 2.9386 | 3.049 | 3.1762 | 3.265 | 3.3764 | 3.3544 | 3.3226 | 3.0313 | 3.0735 | 2.9595 | 2.9094 | 2.9577 | 3.0145 | 3.3166 | 3.0684
24 | 6.1794 | 5.9049 | 5.744 | 5.7335 | 5.6763 | 5.8091 | 7.2772 | 8.1185 | 8.0381 | 8.3197 | 8.363 | 8.6338 | 8.7957 | 8.6342 | 7.8451 | 7.7075 | 7.7275 | 7.97 | 7.8212 | 7.9294 | 8.378 | 8.2151 | 7.4586 | 6.9222
26 | 2.8266 | 2.6239 | 2.3291 | 2.344 | 2.4144 | 2.4157 | 3.3124 | 3.497 | 3.3741 | 3.4051 | 3.0857 | 3.5296 | 3.5957 | 3.4942 | 3.1803 | 3.0295 | 2.9588 | 3.055 | 3.1813 | 3.3248 | 3.3773 | 3.1865 | 3.1533 | 3.0409
29 | 0.7758 | -0.051236 | 0.74089 | 1.3289 | 2.2628 | 1.1288 | 2.0952 | 1.1153 | 0.18089 | -0.18623 | 0.55306 | 0.085419 | 0.874 | 0.83699 | 0.22617 | 2.585 | 1.3907 | 1.1309 | 2.2616 | 1.213 | 2.3153 | 1.6475 | 1.7185 | 0.61885
30 | 8.7548 | 8.2563 | 7.8636 | 7.5839 | 7.7454 | 7.6652 | 8.8733 | 9.358 | 9.9741 | 10.1358 | 10.014 | 10.6601 | 10.6876 | 10.5867 | 10.1891 | 9.8549 | 9.6114 | 9.7779 | 9.4446 | 9.4634 | 9.876 | 10.5838 | 10.2883 | 9.1961

## Qc, Summer, S1
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 2.8961 | 2.1387 | 2.6396 | -0.23261 | 8.7266 | 7.4161 | 6.1862 | -0.54788 | 5.1875 | 4.2534 | 0.75411 | 12.7 | 3.3552 | 1.3705 | 4.9178 | 4.8979 | 6.6196 | 7.6175 | 8.0314 | 2.5688 | 1.9655 | -1.3882 | 4.3468 | 3.5639
3 | -0.83684 | -1.088 | -1.1992 | -1.0943 | -1.173 | -1.2 | -1.04 | -0.16181 | 0.51938 | 0.75612 | 0.59438 | 0.79173 | 0.70259 | 0.72375 | 0.37343 | 0.094407 | 0.21002 | 0.2551 | 0.15369 | -0.02867 | -0.11192 | -0.077868 | -0.37343 | -0.50547
4 | -1.2104 | -1.2104 | -1.4052 | -1.6 | -1.6 | -1.6 | -0.63798 | 0.13224 | 0.41995 | 0.41995 | 0.38399 | 0.53983 | 0.73163 | 0.75411 | 0.42295 | 0.33004 | -0.05357 | -0.05357 | -0.05357 | -0.05357 | -0.34128 | -0.43718 | -1.2224 | -1.2224
7 | 4.6594 | 3.57 | 3.3831 | 2.9547 | 3.4014 | 1.5787 | 2.7544 | 5.2929 | 7.6996 | 9.1492 | 9.9881 | 10.3528 | 10.8182 | 10.9 | 10.8226 | 10.4624 | 9.9566 | 8.8354 | 8.7945 | 8.3662 | 7.5413 | 9.0405 | 8.1006 | 6.5191
8 | -27.5749 | -24.7456 | -26.9686 | -21.8152 | -23.8361 | -24.8466 | -28.8885 | -21.9162 | -24.9476 | -23.8361 | -26.9686 | -30 | -22.7246 | -21.8152 | -23.4319 | -25.2508 | -23.4319 | -21.7141 | -21.9162 | -19.188 | -22.6236 | -24.0382 | -25.4529 | -25.655
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 7.5 | 6.7298 | 5.7908 | 5.9572 | 5.627 | 6.3616 | 6.8655 | 5.5677 | 3.9349 | 2.9253 | 3.7619 | 4.2173 | 4.0146 | 3.9702 | 4.9333 | 5.4313 | 5.8349 | 7.1729 | 6.9897 | 6.6664 | 7.2338 | 6.6053 | 7.1424 | 7.335
14 | -1.2289 | -1.5763 | -1.5903 | -1.6 | -1.5824 | -1.5757 | -1.3054 | -0.77432 | -0.51511 | -0.50502 | -0.50115 | -0.24051 | -0.17269 | -0.21081 | -0.043798 | -0.33283 | -0.58841 | -0.57553 | -0.68565 | -0.62438 | -0.63493 | -0.51386 | -0.76275 | -1.0224
15 | -1.6346 | -2.2622 | -2.3755 | -2.31 | -2.398 | -2.5 | -2.1617 | -0.89912 | -0.037092 | 0.35889 | 0.32801 | 0.36717 | 0.54025 | 0.47577 | 0.13464 | 0.074772 | 0.047993 | -0.14616 | -0.21237 | -0.15463 | -0.45532 | -0.16894 | -0.53179 | -0.79446
16 | -1.8 | -1.8 | -1.8 | -1.8 | -1.8 | -1.8 | -1.8 | -1.7043 | -1.6013 | -1.5776 | -1.5433 | -1.567 | -1.567 | -1.567 | -1.567 | -1.567 | -1.5933 | -1.6724 | -1.6724 | -1.6724 | -1.6724 | -1.7207 | -1.7689 | -1.7689
17 | -2.059 | -2.2569 | -2.3658 | -1.2725 | -1.92 | -2.0615 | 0.63749 | 3.3903 | 4.2507 | 5.0874 | 5.6923 | 5.6096 | 5.8 | 5.3191 | 4.019 | 3.2638 | 2.5775 | 2.6063 | 2.0164 | 2.0214 | 1.2587 | 1.5242 | 1.027 | -0.63749
18 | -0.67036 | -0.66209 | -0.83178 | -0.76206 | -0.67533 | -0.9 | -0.68388 | -0.45193 | -0.30656 | -0.15304 | -0.19756 | -0.13589 | -0.057203 | -0.085496 | -0.16576 | -0.13222 | -0.30286 | -0.27152 | -0.39444 | -0.3968 | -0.39385 | -0.33964 | -0.44745 | -0.49662
19 | -3.3436 | -2.9422 | -3.0485 | -3.4 | -3.3089 | -2.6688 | -2.5842 | -2.6905 | -2.6211 | -2.1546 | -1.9549 | -1.8465 | -1.5058 | -1.8877 | -2.7816 | -2.007 | -1.9723 | -3.1743 | -3.1809 | -2.5234 | -2.9292 | -2.5017 | -2.9444 | -3.2915
20 | -0.12479 | -0.12479 | -0.12479 | -0.12479 | -0.12479 | -0.12479 | -0.5562 | -0.7 | -0.7 | -0.26859 | -0.12479 | -0.5562 | -0.09144 | -0.09144 | -0.09144 | -0.09144 | -0.09144 | -0.09144 | -0.09144 | -0.09144 | -0.09144 | -0.09144 | -0.09144 | -0.09144
21 | -11.2 | -11.2 | -11.2 | -11.2 | -11.2 | -11.2 | -11.2 | -3.6212 | 3.9576 | 3.9576 | 3.9576 | 3.9576 | 3.9576 | 3.9576 | 3.9576 | 3.9576 | 3.9576 | 3.9576 | -1.7265 | -3.6212 | -3.6212 | -3.6212 | -3.6212 | -3.6212
23 | 0.4279 | 0.36089 | 0.29388 | 0.29388 | 0.29388 | 0.31063 | 0.50678 | 0.75431 | 1.0663 | 1.2902 | 1.3095 | 1.3611 | 1.4271 | 1.6 | 1.4433 | 1.4085 | 1.3724 | 1.1778 | 1.1972 | 1.1301 | 1.0799 | 0.97402 | 0.87977 | 0.70828
24 | -5.7181 | -6.7 | -6.5066 | -6.2693 | -6.4982 | -6.2797 | -2.3444 | 0.85718 | 0.92241 | 2.3355 | 2.3132 | 2.5542 | 3.3991 | 3.0442 | -0.14075 | 0.0373 | 0.23668 | 0.65259 | 0.051197 | 0.18301 | 0.78256 | -0.41191 | -2.9689 | -3.4897
26 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1.5937 | -0.15704 | -0.50516 | -0.50516 | -0.50516 | -0.50516 | -0.50516 | -0.50516 | -0.50516 | -0.50516 | -0.50516 | 0.53921 | 0.88733 | 0.88733 | 0.88733 | 0.88733 | 0.88733 | 1.9317
29 | 0.67643 | 0.5 | 0.45627 | 0.40494 | 0.6327 | 0.59506 | 0.77833 | 0.80684 | 0.49163 | 0.26578 | 0.6076 | 0.57376 | 0.6346 | 0.45513 | 0.46996 | 0.44487 | 0.48441 | 0.86274 | 0.78555 | 0.84106 | 0.9 | 0.83156 | 0.60456 | 0.55741
30 | -0.32867 | -0.37916 | -0.66058 | -0.66793 | -0.40413 | -0.66248 | -0.53721 | 0.50905 | 1.4573 | 1.9 | 1.2682 | 1.5446 | 1.7765 | 1.8299 | 1.639 | 1.1678 | 1.1794 | 1.0925 | 0.79725 | 0.85881 | 1.1545 | 0.81708 | 0.45893 | 0.12275

## UpFlex, Summer
NodeID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 0.57772 | 0.63599 | 0.8278 | 0.94904 | 1.1159 | 1.3044 | 1.1627 | 1.6622 | 1.5249 | 1.7223 | 1.7701 | 1.6419 | 1.5489 | 1.426 | 1.3135 | 1.1821 | 1.1698 | 0.92685 | 0.76686 | 0.90998 | 0.92718 | 1.0596 | 0.51448 | 0.49396
3 | 0.57772 | 0.63599 | 0.8278 | 0.94904 | 1.1159 | 1.3044 | 1.1627 | 1.6622 | 1.5249 | 1.7223 | 1.7701 | 1.6419 | 1.5489 | 1.426 | 1.3135 | 1.1821 | 1.1698 | 0.92685 | 0.76686 | 0.90998 | 0.92718 | 1.0596 | 0.51448 | 0.49396
4 | 0.57772 | 0.63599 | 0.8278 | 0.94904 | 1.1159 | 1.3044 | 1.1627 | 1.6622 | 1.5249 | 1.7223 | 1.7701 | 1.6419 | 1.5489 | 1.426 | 1.3135 | 1.1821 | 1.1698 | 0.92685 | 0.76686 | 0.90998 | 0.92718 | 1.0596 | 0.51448 | 0.49396
7 | 0.57772 | 0.63599 | 0.8278 | 0.94904 | 1.1159 | 1.3044 | 1.1627 | 1.6622 | 1.5249 | 1.7223 | 1.7701 | 1.6419 | 1.5489 | 1.426 | 1.3135 | 1.1821 | 1.1698 | 0.92685 | 0.76686 | 0.90998 | 0.92718 | 1.0596 | 0.51448 | 0.49396
8 | 0.57772 | 0.63599 | 0.8278 | 0.94904 | 1.1159 | 1.3044 | 1.1627 | 1.6622 | 1.5249 | 1.7223 | 1.7701 | 1.6419 | 1.5489 | 1.426 | 1.3135 | 1.1821 | 1.1698 | 0.92685 | 0.76686 | 0.90998 | 0.92718 | 1.0596 | 0.51448 | 0.49396
10 | 0.57772 | 0.63599 | 0.8278 | 0.94904 | 1.1159 | 1.3044 | 1.1627 | 1.6622 | 1.5249 | 1.7223 | 1.7701 | 1.6419 | 1.5489 | 1.426 | 1.3135 | 1.1821 | 1.1698 | 0.92685 | 0.76686 | 0.90998 | 0.92718 | 1.0596 | 0.51448 | 0.49396
12 | 0.57772 | 0.63599 | 0.8278 | 0.94904 | 1.1159 | 1.3044 | 1.1627 | 1.6622 | 1.5249 | 1.7223 | 1.7701 | 1.6419 | 1.5489 | 1.426 | 1.3135 | 1.1821 | 1.1698 | 0.92685 | 0.76686 | 0.90998 | 0.92718 | 1.0596 | 0.51448 | 0.49396
14 | 0.57772 | 0.63599 | 0.8278 | 0.94904 | 1.1159 | 1.3044 | 1.1627 | 1.6622 | 1.5249 | 1.7223 | 1.7701 | 1.6419 | 1.5489 | 1.426 | 1.3135 | 1.1821 | 1.1698 | 0.92685 | 0.76686 | 0.90998 | 0.92718 | 1.0596 | 0.51448 | 0.49396
15 | 0.57772 | 0.63599 | 0.8278 | 0.94904 | 1.1159 | 1.3044 | 1.1627 | 1.6622 | 1.5249 | 1.7223 | 1.7701 | 1.6419 | 1.5489 | 1.426 | 1.3135 | 1.1821 | 1.1698 | 0.92685 | 0.76686 | 0.90998 | 0.92718 | 1.0596 | 0.51448 | 0.49396
16 | 0.57772 | 0.63599 | 0.8278 | 0.94904 | 1.1159 | 1.3044 | 1.1627 | 1.6622 | 1.5249 | 1.7223 | 1.7701 | 1.6419 | 1.5489 | 1.426 | 1.3135 | 1.1821 | 1.1698 | 0.92685 | 0.76686 | 0.90998 | 0.92718 | 1.0596 | 0.51448 | 0.49396
17 | 0.57772 | 0.63599 | 0.8278 | 0.94904 | 1.1159 | 1.3044 | 1.1627 | 1.6622 | 1.5249 | 1.7223 | 1.7701 | 1.6419 | 1.5489 | 1.426 | 1.3135 | 1.1821 | 1.1698 | 0.92685 | 0.76686 | 0.90998 | 0.92718 | 1.0596 | 0.51448 | 0.49396
18 | 0.57772 | 0.63599 | 0.8278 | 0.94904 | 1.1159 | 1.3044 | 1.1627 | 1.6622 | 1.5249 | 1.7223 | 1.7701 | 1.6419 | 1.5489 | 1.426 | 1.3135 | 1.1821 | 1.1698 | 0.92685 | 0.76686 | 0.90998 | 0.92718 | 1.0596 | 0.51448 | 0.49396
19 | 0.57772 | 0.63599 | 0.8278 | 0.94904 | 1.1159 | 1.3044 | 1.1627 | 1.6622 | 1.5249 | 1.7223 | 1.7701 | 1.6419 | 1.5489 | 1.426 | 1.3135 | 1.1821 | 1.1698 | 0.92685 | 0.76686 | 0.90998 | 0.92718 | 1.0596 | 0.51448 | 0.49396
20 | 0.57772 | 0.63599 | 0.8278 | 0.94904 | 1.1159 | 1.3044 | 1.1627 | 1.6622 | 1.5249 | 1.7223 | 1.7701 | 1.6419 | 1.5489 | 1.426 | 1.3135 | 1.1821 | 1.1698 | 0.92685 | 0.76686 | 0.90998 | 0.92718 | 1.0596 | 0.51448 | 0.49396
21 | 0.57772 | 0.63599 | 0.8278 | 0.94904 | 1.1159 | 1.3044 | 1.1627 | 1.6622 | 1.5249 | 1.7223 | 1.7701 | 1.6419 | 1.5489 | 1.426 | 1.3135 | 1.1821 | 1.1698 | 0.92685 | 0.76686 | 0.90998 | 0.92718 | 1.0596 | 0.51448 | 0.49396
23 | 0.57772 | 0.63599 | 0.8278 | 0.94904 | 1.1159 | 1.3044 | 1.1627 | 1.6622 | 1.5249 | 1.7223 | 1.7701 | 1.6419 | 1.5489 | 1.426 | 1.3135 | 1.1821 | 1.1698 | 0.92685 | 0.76686 | 0.90998 | 0.92718 | 1.0596 | 0.51448 | 0.49396
24 | 0.57772 | 0.63599 | 0.8278 | 0.94904 | 1.1159 | 1.3044 | 1.1627 | 1.6622 | 1.5249 | 1.7223 | 1.7701 | 1.6419 | 1.5489 | 1.426 | 1.3135 | 1.1821 | 1.1698 | 0.92685 | 0.76686 | 0.90998 | 0.92718 | 1.0596 | 0.51448 | 0.49396
26 | 0.57772 | 0.63599 | 0.8278 | 0.94904 | 1.1159 | 1.3044 | 1.1627 | 1.6622 | 1.5249 | 1.7223 | 1.7701 | 1.6419 | 1.5489 | 1.426 | 1.3135 | 1.1821 | 1.1698 | 0.92685 | 0.76686 | 0.90998 | 0.92718 | 1.0596 | 0.51448 | 0.49396
29 | 0.57772 | 0.63599 | 0.8278 | 0.94904 | 1.1159 | 1.3044 | 1.1627 | 1.6622 | 1.5249 | 1.7223 | 1.7701 | 1.6419 | 1.5489 | 1.426 | 1.3135 | 1.1821 | 1.1698 | 0.92685 | 0.76686 | 0.90998 | 0.92718 | 1.0596 | 0.51448 | 0.49396
30 | 0.57772 | 0.63599 | 0.8278 | 0.94904 | 1.1159 | 1.3044 | 1.1627 | 1.6622 | 1.5249 | 1.7223 | 1.7701 | 1.6419 | 1.5489 | 1.426 | 1.3135 | 1.1821 | 1.1698 | 0.92685 | 0.76686 | 0.90998 | 0.92718 | 1.0596 | 0.51448 | 0.49396

## DownFlex, Summer
NodeID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 1.6016 | 1.695 | 1.7899 | 1.8712 | 1.8925 | 1.9796 | 1.9695 | 1.8617 | 1.6867 | 2.4769 | 2.4188 | 2.2273 | 2.1732 | 2.1821 | 2.0787 | 1.9055 | 1.7125 | 1.6511 | 1.0379 | 1.1099 | 1.2135 | 1.2424 | 1.2958 | 1.4303
3 | 1.6016 | 1.695 | 1.7899 | 1.8712 | 1.8925 | 1.9796 | 1.9695 | 1.8617 | 1.6867 | 2.4769 | 2.4188 | 2.2273 | 2.1732 | 2.1821 | 2.0787 | 1.9055 | 1.7125 | 1.6511 | 1.0379 | 1.1099 | 1.2135 | 1.2424 | 1.2958 | 1.4303
4 | 1.6016 | 1.695 | 1.7899 | 1.8712 | 1.8925 | 1.9796 | 1.9695 | 1.8617 | 1.6867 | 2.4769 | 2.4188 | 2.2273 | 2.1732 | 2.1821 | 2.0787 | 1.9055 | 1.7125 | 1.6511 | 1.0379 | 1.1099 | 1.2135 | 1.2424 | 1.2958 | 1.4303
7 | 1.6016 | 1.695 | 1.7899 | 1.8712 | 1.8925 | 1.9796 | 1.9695 | 1.8617 | 1.6867 | 2.4769 | 2.4188 | 2.2273 | 2.1732 | 2.1821 | 2.0787 | 1.9055 | 1.7125 | 1.6511 | 1.0379 | 1.1099 | 1.2135 | 1.2424 | 1.2958 | 1.4303
8 | 1.6016 | 1.695 | 1.7899 | 1.8712 | 1.8925 | 1.9796 | 1.9695 | 1.8617 | 1.6867 | 2.4769 | 2.4188 | 2.2273 | 2.1732 | 2.1821 | 2.0787 | 1.9055 | 1.7125 | 1.6511 | 1.0379 | 1.1099 | 1.2135 | 1.2424 | 1.2958 | 1.4303
10 | 1.6016 | 1.695 | 1.7899 | 1.8712 | 1.8925 | 1.9796 | 1.9695 | 1.8617 | 1.6867 | 2.4769 | 2.4188 | 2.2273 | 2.1732 | 2.1821 | 2.0787 | 1.9055 | 1.7125 | 1.6511 | 1.0379 | 1.1099 | 1.2135 | 1.2424 | 1.2958 | 1.4303
12 | 1.6016 | 1.695 | 1.7899 | 1.8712 | 1.8925 | 1.9796 | 1.9695 | 1.8617 | 1.6867 | 2.4769 | 2.4188 | 2.2273 | 2.1732 | 2.1821 | 2.0787 | 1.9055 | 1.7125 | 1.6511 | 1.0379 | 1.1099 | 1.2135 | 1.2424 | 1.2958 | 1.4303
14 | 1.6016 | 1.695 | 1.7899 | 1.8712 | 1.8925 | 1.9796 | 1.9695 | 1.8617 | 1.6867 | 2.4769 | 2.4188 | 2.2273 | 2.1732 | 2.1821 | 2.0787 | 1.9055 | 1.7125 | 1.6511 | 1.0379 | 1.1099 | 1.2135 | 1.2424 | 1.2958 | 1.4303
15 | 1.6016 | 1.695 | 1.7899 | 1.8712 | 1.8925 | 1.9796 | 1.9695 | 1.8617 | 1.6867 | 2.4769 | 2.4188 | 2.2273 | 2.1732 | 2.1821 | 2.0787 | 1.9055 | 1.7125 | 1.6511 | 1.0379 | 1.1099 | 1.2135 | 1.2424 | 1.2958 | 1.4303
16 | 1.6016 | 1.695 | 1.7899 | 1.8712 | 1.8925 | 1.9796 | 1.9695 | 1.8617 | 1.6867 | 2.4769 | 2.4188 | 2.2273 | 2.1732 | 2.1821 | 2.0787 | 1.9055 | 1.7125 | 1.6511 | 1.0379 | 1.1099 | 1.2135 | 1.2424 | 1.2958 | 1.4303
17 | 1.6016 | 1.695 | 1.7899 | 1.8712 | 1.8925 | 1.9796 | 1.9695 | 1.8617 | 1.6867 | 2.4769 | 2.4188 | 2.2273 | 2.1732 | 2.1821 | 2.0787 | 1.9055 | 1.7125 | 1.6511 | 1.0379 | 1.1099 | 1.2135 | 1.2424 | 1.2958 | 1.4303
18 | 1.6016 | 1.695 | 1.7899 | 1.8712 | 1.8925 | 1.9796 | 1.9695 | 1.8617 | 1.6867 | 2.4769 | 2.4188 | 2.2273 | 2.1732 | 2.1821 | 2.0787 | 1.9055 | 1.7125 | 1.6511 | 1.0379 | 1.1099 | 1.2135 | 1.2424 | 1.2958 | 1.4303
19 | 1.6016 | 1.695 | 1.7899 | 1.8712 | 1.8925 | 1.9796 | 1.9695 | 1.8617 | 1.6867 | 2.4769 | 2.4188 | 2.2273 | 2.1732 | 2.1821 | 2.0787 | 1.9055 | 1.7125 | 1.6511 | 1.0379 | 1.1099 | 1.2135 | 1.2424 | 1.2958 | 1.4303
20 | 1.6016 | 1.695 | 1.7899 | 1.8712 | 1.8925 | 1.9796 | 1.9695 | 1.8617 | 1.6867 | 2.4769 | 2.4188 | 2.2273 | 2.1732 | 2.1821 | 2.0787 | 1.9055 | 1.7125 | 1.6511 | 1.0379 | 1.1099 | 1.2135 | 1.2424 | 1.2958 | 1.4303
21 | 1.6016 | 1.695 | 1.7899 | 1.8712 | 1.8925 | 1.9796 | 1.9695 | 1.8617 | 1.6867 | 2.4769 | 2.4188 | 2.2273 | 2.1732 | 2.1821 | 2.0787 | 1.9055 | 1.7125 | 1.6511 | 1.0379 | 1.1099 | 1.2135 | 1.2424 | 1.2958 | 1.4303
23 | 1.6016 | 1.695 | 1.7899 | 1.8712 | 1.8925 | 1.9796 | 1.9695 | 1.8617 | 1.6867 | 2.4769 | 2.4188 | 2.2273 | 2.1732 | 2.1821 | 2.0787 | 1.9055 | 1.7125 | 1.6511 | 1.0379 | 1.1099 | 1.2135 | 1.2424 | 1.2958 | 1.4303
24 | 1.6016 | 1.695 | 1.7899 | 1.8712 | 1.8925 | 1.9796 | 1.9695 | 1.8617 | 1.6867 | 2.4769 | 2.4188 | 2.2273 | 2.1732 | 2.1821 | 2.0787 | 1.9055 | 1.7125 | 1.6511 | 1.0379 | 1.1099 | 1.2135 | 1.2424 | 1.2958 | 1.4303
26 | 1.6016 | 1.695 | 1.7899 | 1.8712 | 1.8925 | 1.9796 | 1.9695 | 1.8617 | 1.6867 | 2.4769 | 2.4188 | 2.2273 | 2.1732 | 2.1821 | 2.0787 | 1.9055 | 1.7125 | 1.6511 | 1.0379 | 1.1099 | 1.2135 | 1.2424 | 1.2958 | 1.4303
29 | 1.6016 | 1.695 | 1.7899 | 1.8712 | 1.8925 | 1.9796 | 1.9695 | 1.8617 | 1.6867 | 2.4769 | 2.4188 | 2.2273 | 2.1732 | 2.1821 | 2.0787 | 1.9055 | 1.7125 | 1.6511 | 1.0379 | 1.1099 | 1.2135 | 1.2424 | 1.2958 | 1.4303
30 | 1.6016 | 1.695 | 1.7899 | 1.8712 | 1.8925 | 1.9796 | 1.9695 | 1.8617 | 1.6867 | 2.4769 | 2.4188 | 2.2273 | 2.1732 | 2.1821 | 2.0787 | 1.9055 | 1.7125 | 1.6511 | 1.0379 | 1.1099 | 1.2135 | 1.2424 | 1.2958 | 1.4303

## CostFlex, Summer
NodeID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 36.78 | 33.2767 | 33.22 | 32.4367 | 33.05 | 36.32 | 40.12 | 40.3367 | 42.52 | 42.4233 | 41.45 | 41.3933 | 42.8633 | 43.5033 | 42.5467 | 41.5167 | 40.73 | 41.9933 | 42.9833 | 44.2267 | 45.2233 | 47.2267 | 45.1667 | 41.88
3 | 36.78 | 33.2767 | 33.22 | 32.4367 | 33.05 | 36.32 | 40.12 | 40.3367 | 42.52 | 42.4233 | 41.45 | 41.3933 | 42.8633 | 43.5033 | 42.5467 | 41.5167 | 40.73 | 41.9933 | 42.9833 | 44.2267 | 45.2233 | 47.2267 | 45.1667 | 41.88
4 | 36.78 | 33.2767 | 33.22 | 32.4367 | 33.05 | 36.32 | 40.12 | 40.3367 | 42.52 | 42.4233 | 41.45 | 41.3933 | 42.8633 | 43.5033 | 42.5467 | 41.5167 | 40.73 | 41.9933 | 42.9833 | 44.2267 | 45.2233 | 47.2267 | 45.1667 | 41.88
7 | 36.78 | 33.2767 | 33.22 | 32.4367 | 33.05 | 36.32 | 40.12 | 40.3367 | 42.52 | 42.4233 | 41.45 | 41.3933 | 42.8633 | 43.5033 | 42.5467 | 41.5167 | 40.73 | 41.9933 | 42.9833 | 44.2267 | 45.2233 | 47.2267 | 45.1667 | 41.88
8 | 36.78 | 33.2767 | 33.22 | 32.4367 | 33.05 | 36.32 | 40.12 | 40.3367 | 42.52 | 42.4233 | 41.45 | 41.3933 | 42.8633 | 43.5033 | 42.5467 | 41.5167 | 40.73 | 41.9933 | 42.9833 | 44.2267 | 45.2233 | 47.2267 | 45.1667 | 41.88
10 | 36.78 | 33.2767 | 33.22 | 32.4367 | 33.05 | 36.32 | 40.12 | 40.3367 | 42.52 | 42.4233 | 41.45 | 41.3933 | 42.8633 | 43.5033 | 42.5467 | 41.5167 | 40.73 | 41.9933 | 42.9833 | 44.2267 | 45.2233 | 47.2267 | 45.1667 | 41.88
12 | 36.78 | 33.2767 | 33.22 | 32.4367 | 33.05 | 36.32 | 40.12 | 40.3367 | 42.52 | 42.4233 | 41.45 | 41.3933 | 42.8633 | 43.5033 | 42.5467 | 41.5167 | 40.73 | 41.9933 | 42.9833 | 44.2267 | 45.2233 | 47.2267 | 45.1667 | 41.88
14 | 36.78 | 33.2767 | 33.22 | 32.4367 | 33.05 | 36.32 | 40.12 | 40.3367 | 42.52 | 42.4233 | 41.45 | 41.3933 | 42.8633 | 43.5033 | 42.5467 | 41.5167 | 40.73 | 41.9933 | 42.9833 | 44.2267 | 45.2233 | 47.2267 | 45.1667 | 41.88
15 | 36.78 | 33.2767 | 33.22 | 32.4367 | 33.05 | 36.32 | 40.12 | 40.3367 | 42.52 | 42.4233 | 41.45 | 41.3933 | 42.8633 | 43.5033 | 42.5467 | 41.5167 | 40.73 | 41.9933 | 42.9833 | 44.2267 | 45.2233 | 47.2267 | 45.1667 | 41.88
16 | 36.78 | 33.2767 | 33.22 | 32.4367 | 33.05 | 36.32 | 40.12 | 40.3367 | 42.52 | 42.4233 | 41.45 | 41.3933 | 42.8633 | 43.5033 | 42.5467 | 41.5167 | 40.73 | 41.9933 | 42.9833 | 44.2267 | 45.2233 | 47.2267 | 45.1667 | 41.88
17 | 36.78 | 33.2767 | 33.22 | 32.4367 | 33.05 | 36.32 | 40.12 | 40.3367 | 42.52 | 42.4233 | 41.45 | 41.3933 | 42.8633 | 43.5033 | 42.5467 | 41.5167 | 40.73 | 41.9933 | 42.9833 | 44.2267 | 45.2233 | 47.2267 | 45.1667 | 41.88
18 | 36.78 | 33.2767 | 33.22 | 32.4367 | 33.05 | 36.32 | 40.12 | 40.3367 | 42.52 | 42.4233 | 41.45 | 41.3933 | 42.8633 | 43.5033 | 42.5467 | 41.5167 | 40.73 | 41.9933 | 42.9833 | 44.2267 | 45.2233 | 47.2267 | 45.1667 | 41.88
19 | 36.78 | 33.2767 | 33.22 | 32.4367 | 33.05 | 36.32 | 40.12 | 40.3367 | 42.52 | 42.4233 | 41.45 | 41.3933 | 42.8633 | 43.5033 | 42.5467 | 41.5167 | 40.73 | 41.9933 | 42.9833 | 44.2267 | 45.2233 | 47.2267 | 45.1667 | 41.88
20 | 36.78 | 33.2767 | 33.22 | 32.4367 | 33.05 | 36.32 | 40.12 | 40.3367 | 42.52 | 42.4233 | 41.45 | 41.3933 | 42.8633 | 43.5033 | 42.5467 | 41.5167 | 40.73 | 41.9933 | 42.9833 | 44.2267 | 45.2233 | 47.2267 | 45.1667 | 41.88
21 | 36.78 | 33.2767 | 33.22 | 32.4367 | 33.05 | 36.32 | 40.12 | 40.3367 | 42.52 | 42.4233 | 41.45 | 41.3933 | 42.8633 | 43.5033 | 42.5467 | 41.5167 | 40.73 | 41.9933 | 42.9833 | 44.2267 | 45.2233 | 47.2267 | 45.1667 | 41.88
23 | 36.78 | 33.2767 | 33.22 | 32.4367 | 33.05 | 36.32 | 40.12 | 40.3367 | 42.52 | 42.4233 | 41.45 | 41.3933 | 42.8633 | 43.5033 | 42.5467 | 41.5167 | 40.73 | 41.9933 | 42.9833 | 44.2267 | 45.2233 | 47.2267 | 45.1667 | 41.88
24 | 36.78 | 33.2767 | 33.22 | 32.4367 | 33.05 | 36.32 | 40.12 | 40.3367 | 42.52 | 42.4233 | 41.45 | 41.3933 | 42.8633 | 43.5033 | 42.5467 | 41.5167 | 40.73 | 41.9933 | 42.9833 | 44.2267 | 45.2233 | 47.2267 | 45.1667 | 41.88
26 | 36.78 | 33.2767 | 33.22 | 32.4367 | 33.05 | 36.32 | 40.12 | 40.3367 | 42.52 | 42.4233 | 41.45 | 41.3933 | 42.8633 | 43.5033 | 42.5467 | 41.5167 | 40.73 | 41.9933 | 42.9833 | 44.2267 | 45.2233 | 47.2267 | 45.1667 | 41.88
29 | 36.78 | 33.2767 | 33.22 | 32.4367 | 33.05 | 36.32 | 40.12 | 40.3367 | 42.52 | 42.4233 | 41.45 | 41.3933 | 42.8633 | 43.5033 | 42.5467 | 41.5167 | 40.73 | 41.9933 | 42.9833 | 44.2267 | 45.2233 | 47.2267 | 45.1667 | 41.88
30 | 36.78 | 33.2767 | 33.22 | 32.4367 | 33.05 | 36.32 | 40.12 | 40.3367 | 42.52 | 42.4233 | 41.45 | 41.3933 | 42.8633 | 43.5033 | 42.5467 | 41.5167 | 40.73 | 41.9933 | 42.9833 | 44.2267 | 45.2233 | 47.2267 | 45.1667 | 41.88

## Pg, Summer, S1
NodeID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
NodeID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1