## Main
numScenarios | 1 | 100%
Year | 2030
PV Installed, [MW] | 150
ESS Installed, [MWh] | 10

## PV Profile
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
PV production, [%] | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 6.72% | 17.92% | 30.68% | 43.76% | 55.64% | 64.73% | 69.77% | 70% | 65.4% | 56.64% | 44.96% | 31.93% | 19.08% | 7.69% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5%

## PV installed
NodeID | Pinst, [MW]
11 | 0
13 | 0
26 | 0
29 | 75
30 | 75

## PV Matlab
bus | Pg | Qg | Qmax | Qmin | Vg | mBase | status | Pmax | Pmin | Pc1 | Pc2 | Qc1min | Qc1max | Qc2min | Qc2max | ramp_agc | ramp_10 | ramp_30 | ramp_q | apf
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0;
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0;
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0;
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0;
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0;

## ES installed
Node ID | Pinst, [MW]
9 | 0
12 | 0
25 | 0
27 | 10

## ES Matlab
Bus | S, [MW] | E, [MWh] | Einit, [MWh] | EffCh | EffDch | MaxPF | MinPF
9 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.95 | 0.8 | -0.80;
12 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.95 | 0.8 | -0.80;
25 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.95 | 0.8 | -0.80;
27 | 10 | 20 | 10 | 0.95 | 0.95 | 0.8 | -0.80;

## EV Distribution
NodeID | Ratio, [%]
2 | 5%
3 | 5%
4 | 5%
7 | 5%
8 | 5%
10 | 5%
12 | 5%
14 | 5%
15 | 5%
16 | 5%
17 | 5%
18 | 5%
19 | 5%
20 | 5%
21 | 5%
23 | 5%
24 | 5%
26 | 5%
29 | 5%
30 | 5%

## EV Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
EV Load, [MW] | 25.5038 | 26.3545 | 23.5989 | 22.3684 | 18.3263 | 15.5542 | 19.0215 | 3.3034 | 2.905 | 4.2351 | 2.4941 | 3.1166 | 4.9655 | 9.1486 | 9.7608 | 9.5989 | 5.3846 | 10.9684 | 6.4366 | 4.5256 | 6.8724 | 4.2475 | 19.3867 | 23.3707
Minimum EV Load, [MW] | -57.5811 | -61.5734 | -69.2508 | -74.7019 | -79.8458 | -87.1394 | -83.1471 | -93.2697 | -84.5942 | -124.255 | -122.9816 | -112.424 | -107.7677 | -104.0479 | -98.0729 | -89.2467 | -83.4509 | -74.6803 | -47.4018 | -53.0497 | -56.0759 | -60.2028 | -47.8307 | -50.8249
Maximum EV Load, [MW] | 55.4727 | 59.3465 | 66.5411 | 71.5999 | 76.2114 | 83.2176 | 79.3374 | 89.5316 | 82.0098 | 93.5793 | 94.3162 | 88.2891 | 85.3134 | 83.1205 | 77.8969 | 70.9206 | 66.068 | 59.0485 | 46.2172 | 51.7304 | 54.9695 | 59.2129 | 46.0752 | 48.9948

## Pc, Winter, S1
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 16.7415 | 7.9578 | 15.5145 | 6.4768 | 6.018 | 11.8428 | 11.9081 | 16.9677 | 6.1291 | 17.2111 | 3.7824 | 11.6137 | 5.2618 | 12.2205 | 23.8794 | 7.1333 | 1.7691 | 24.5187 | 21.9105 | 4.5332 | 19.4882 | 14.754 | 11.659 | 5.0039
3 | 2.9625 | 2.8916 | 2.6712 | 2.5991 | 2.4149 | 2.425 | 2.9166 | 2.5311 | 2.7211 | 2.8198 | 2.6623 | 2.7065 | 2.7969 | 2.9644 | 2.8522 | 2.7763 | 2.6608 | 3.1995 | 2.9633 | 2.8131 | 2.8859 | 2.5952 | 3.0539 | 3.0597
4 | 6.03 | 5.7361 | 5.1784 | 5.419 | 5.2019 | 5.2454 | 7.6 | 7.5704 | 8.264 | 8.3348 | 7.7978 | 8.551 | 8.1656 | 7.8691 | 7.6747 | 7.1952 | 6.9888 | 7.6623 | 7.4357 | 7.4472 | 7.3696 | 6.5613 | 6.3391 | 6.3647
7 | 17.862 | 15.9119 | 14.9197 | 14.695 | 15.127 | 16.121 | 19.4655 | 20.8631 | 22.0521 | 22.8638 | 22.9841 | 22.7768 | 22.7408 | 22.4862 | 21.8155 | 21.4213 | 21.9582 | 25.1034 | 25.3585 | 25.4117 | 24.7801 | 23.5318 | 22.2332 | 19.9638
8 | -6.6826 | -8.7089 | -10.0284 | -9.9832 | -9.768 | 23.4323 | 28.6699 | 33.3038 | 21.9236 | 7.3074 | 4.6691 | 4.5401 | 4.9819 | 3.1596 | 2.3052 | 0.66432 | 0.39949 | 5.4433 | 4.8416 | 5.1148 | 5.237 | 4.9942 | 4.695 | -1.4587
10 | 1.2752 | 1.3177 | 1.1799 | 1.1184 | 0.91632 | 0.77771 | 0.95107 | 0.16517 | 0.14525 | 0.21175 | 0.12471 | 0.15583 | 0.24827 | 0.45743 | 0.48804 | 0.47995 | 0.26923 | 0.54842 | 0.32183 | 0.22628 | 0.34362 | 0.21238 | 0.96933 | 1.1685
12 | 10.4874 | 11.118 | 11.4711 | 12.723 | 13.2102 | 8.3275 | 3.379 | -7.0866 | -12.2265 | -8.7717 | -4.1068 | -3.0514 | -6.7148 | -2.3799 | -2.776 | -3.5001 | -5.1 | -7.4399 | -8.1394 | -8.8771 | -8.758 | -5.0064 | 2.8167 | 9.3417
14 | 5.3243 | 5.0486 | 4.7379 | 4.6038 | 4.3539 | 4.4217 | 5.4904 | 5.3305 | 6.3087 | 6.8442 | 6.7599 | 6.9116 | 6.78 | 6.8581 | 6.8223 | 6.5832 | 6.3946 | 7.3971 | 6.2643 | 6.1286 | 6.2635 | 5.8486 | 5.861 | 5.4979
15 | 6.3236 | 5.7409 | 5.378 | 5.2172 | 4.9431 | 5.3525 | 7.2416 | 7.7537 | 8.3442 | 8.3208 | 8.6773 | 8.9232 | 8.6386 | 8.7145 | 8.2011 | 7.9212 | 7.9819 | 9.6063 | 9.3442 | 9.2431 | 9.3231 | 8.6778 | 8.3279 | 7.4512
16 | 3.6709 | 3.6601 | 3.4211 | 3.3877 | 3.1736 | 3.1778 | 3.9964 | 3.6223 | 3.8556 | 4.0779 | 3.7288 | 3.8782 | 3.9215 | 3.9919 | 3.8424 | 3.6233 | 3.429 | 4.1207 | 3.9102 | 3.896 | 3.8989 | 3.661 | 3.9904 | 3.8417
17 | 6.5237 | 6.4067 | 6.2245 | 6.1975 | 6.2507 | 6.8738 | 9.1725 | 9.7828 | 10.0868 | 9.5083 | 9.5187 | 9.576 | 9.1088 | 9.3673 | 8.8243 | 8.695 | 8.6508 | 9.3978 | 9.0182 | 8.7391 | 8.6472 | 7.6328 | 7.4957 | 6.8487
18 | 3.5037 | 3.4796 | 3.0885 | 3.1226 | 2.9781 | 3.115 | 3.6382 | 3.3912 | 3.3716 | 3.5501 | 3.0576 | 3.2216 | 3.1298 | 3.2103 | 3.323 | 3.4307 | 3.5595 | 4.033 | 3.6311 | 3.7581 | 3.8784 | 3.2882 | 3.5886 | 3.7452
19 | 5.3312 | 5.3737 | 5.2359 | 5.1744 | 5.3222 | 4.7341 | 7.4305 | 6.9877 | 6.9678 | 8.263 | 10.2062 | 9.3043 | 10.4816 | 10.7262 | 10.0979 | 9.9217 | 10.3956 | 11.0423 | 10.8157 | 10.7202 | 10.8375 | 7.2472 | 6.4995 | 5.6814
20 | 3.4264 | 3.469 | 3.3312 | 3.2387 | 3.2845 | 2.994 | 3.2015 | 2.0375 | 1.7479 | 1.613 | 1.8111 | 2.0653 | 2.3437 | 2.7388 | 2.7075 | 2.4204 | 2.2407 | 2.6749 | 2.4793 | 2.3217 | 2.4763 | 2.6425 | 3.2755 | 3.2578
21 | 11.1074 | 10.4131 | 9.7361 | 9.6117 | 9.4186 | 10.3044 | 15.4652 | 17.9324 | 19.0897 | 19.2371 | 18.3143 | 19.1542 | 19.3455 | 19.2671 | 17.2398 | 16.1534 | 16.8413 | 19.8793 | 18.7451 | 18.3979 | 18.0659 | 16.7305 | 14.6478 | 13.0317
23 | 3.7052 | 3.4806 | 3.2402 | 3.1533 | 2.9512 | 2.9318 | 3.6372 | 3.237 | 3.5765 | 3.7241 | 3.6253 | 3.6564 | 3.6824 | 3.8271 | 3.7639 | 3.6934 | 3.4108 | 3.9118 | 3.8566 | 3.7601 | 3.8765 | 3.5766 | 4.0622 | 3.9304
24 | 7.3635 | 7.0165 | 6.9017 | 6.854 | 6.7619 | 7.011 | 9.0157 | 9.2831 | 9.6021 | 9.3496 | 9.2746 | 9.766 | 9.7244 | 9.9266 | 9.5631 | 9.3926 | 9.1778 | 9.6732 | 9.281 | 8.8936 | 9.055 | 8.4004 | 7.9212 | 7.7478
26 | 3.3639 | 3.28 | 3.0328 | 2.9524 | 2.789 | 2.9973 | 4.088 | 3.8778 | 3.9592 | 4.0779 | 3.6223 | 3.8748 | 3.8556 | 3.8946 | 3.6526 | 3.6003 | 3.5477 | 4.1099 | 3.7624 | 3.6463 | 3.7106 | 3.3476 | 3.6525 | 3.5465
29 | 1.2795 | 3.9688 | 0.66826 | 1.0543 | 1.1087 | 0.64658 | 0.99241 | -0.14412 | -0.36359 | 0.17897 | 0.0049804 | 0.61051 | -0.27624 | -0.57592 | 0.31557 | 0.24049 | 0.75954 | 0.5527 | 0.053872 | 0.74937 | 0.17686 | 0.3435 | 0.86956 | 0.95331
30 | 8.6609 | 8.0899 | 7.6226 | 7.527 | 7.5578 | 7.9532 | 10.2683 | 10.88 | 11.3657 | 11.5969 | 11.2826 | 11.6149 | 11.5539 | 11.1382 | 10.8165 | 10.1665 | 10.0808 | 12.0586 | 11.9342 | 11.9353 | 11.7061 | 11.0976 | 10.7184 | 9.5371

## Qc, Winter, S1
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 4.185 | 4.7832 | 10.6519 | 4.6412 | 4.1029 | 4.8076 | 5.1524 | 5.0158 | 3.4231 | 14.0287 | 1.2802 | 7.6443 | 2.8304 | 3.56 | 5.2572 | 6.6129 | 2.2476 | 9.5274 | 8.0679 | 3.1962 | 13.6844 | 7.0534 | 6.9398 | 2.9581
3 | -1.102 | -1.1977 | -1.2901 | -1.2807 | -1.3255 | -1.18 | -0.87872 | -0.3617 | -0.10652 | -0.016663 | -0.14959 | -0.10998 | -0.15222 | -0.15356 | -0.3882 | -0.55906 | -0.49718 | -0.16972 | -0.24687 | -0.31033 | -0.48748 | -0.63278 | -0.84896 | -0.95558
4 | 1.4268 | 1.7674 | 1.7674 | 1.7674 | 1.7674 | 1.432 | 0.64954 | 0.083621 | -0.48928 | -0.48928 | -0.042137 | -0.51024 | -0.51024 | -0.39496 | -0.049124 | 0.29671 | 0.41199 | 0.41199 | 0.41199 | 0.41199 | 0.41199 | 0.85913 | 1.3133 | 1.3133
7 | 4.6169 | 3.5613 | 3.0487 | 2.9833 | 3.3907 | 4.2101 | 6.532 | 7.9743 | 9.2131 | 10.1454 | 10.231 | 10.0475 | 10.0903 | 9.9874 | 9.0098 | 8.5601 | 8.834 | 12.0404 | 12.0229 | 11.656 | 10.7889 | 9.5949 | 7.8258 | 6.0039
8 | 5.7017 | 0.38634 | -7.2189 | -11.0523 | -8.2844 | 9.6185 | 29.13 | 33.1387 | 26.4262 | 14.6512 | 4.1998 | 4.9768 | 7.8417 | 3.9085 | 6.6893 | 4.786 | 4.6888 | 5.5281 | 5.6738 | 7.0334 | 7.519 | 8.8722 | 7.8095 | -0.8969
10 | 2.1918 | 2.1996 | 2.2092 | 2.2086 | 2.1988 | 2.1814 | 2.1308 | 2.0917 | 2.0753 | 1.5751 | 1.0815 | 1.0751 | 1.082 | 1.0871 | 1.0932 | 1.6479 | 2.1025 | 2.0668 | 2.0697 | 2.0749 | 2.0959 | 2.1129 | 2.1375 | 2.167
12 | 8.228 | 8.0652 | 8.2847 | 8.0902 | 7.1697 | 6.2473 | 2.6799 | 1.6676 | 3.2208 | 1.9741 | 1.3597 | -1.8226 | 1.3794 | 2.2629 | 3.5504 | 4.5914 | 4.9217 | 2.9073 | 2.8509 | 3.8979 | 5.429 | 6.5636 | 6.6326 | 6.9331
14 | -1.6246 | -1.7488 | -1.7632 | -1.7674 | -1.7474 | -1.6723 | -0.96333 | -0.29645 | 0.0097843 | 0.14142 | 0.0074199 | -0.062795 | -0.12664 | -0.097081 | -0.34175 | -0.62204 | -0.62685 | -0.072135 | -0.10068 | -0.13076 | -0.30381 | -0.61783 | -0.93831 | -1.1382
15 | -2.3948 | -2.7616 | -2.6156 | -2.7081 | -2.7096 | -2.6586 | -1.184 | -0.047912 | 0.41398 | 0.9629 | 1.2019 | 1.1203 | 1.4002 | 1.0077 | 0.95815 | 0.22025 | 0.064969 | 1.5223 | 1.5889 | 1.6845 | 0.91677 | 0.068941 | -0.48688 | -0.77901
16 | -1.9736 | -1.9736 | -1.9736 | -1.9736 | -1.9736 | -1.9736 | -1.9076 | -1.7434 | -1.6776 | -1.5786 | -1.6116 | -1.5786 | -1.6116 | -1.7106 | -1.7106 | -1.7106 | -1.8088 | -1.8416 | -1.8416 | -1.8416 | -1.8416 | -1.8783 | -1.9883 | -1.9883
17 | 1.6492 | -1.0056 | -1.6104 | -0.70635 | -1.1545 | -0.18764 | 3.1472 | 5.6594 | 6.4068 | 5.3229 | 5.4081 | 5.464 | 4.7049 | 4.6064 | 3.2418 | 3.0906 | 2.7021 | 3.8187 | 3.5271 | 2.9898 | 2.6417 | 1.484 | 0.47607 | -0.70248
18 | -0.90443 | -0.90998 | -0.99416 | -0.91221 | -0.91505 | -0.82393 | -0.56166 | -0.31544 | -0.22988 | -0.28983 | -0.42046 | -0.3146 | -0.36085 | -0.35236 | -0.44581 | -0.44955 | -0.36112 | -0.3122 | -0.37612 | -0.41746 | -0.37341 | -0.48532 | -0.63577 | -0.70907
19 | -3.7557 | -3.7557 | -3.7557 | -3.7557 | -3.5616 | -3.6685 | -3.3437 | -3.2354 | -3.2354 | -3.5896 | -3.3184 | -3.2281 | -3.2507 | -3.4338 | -3.3375 | -3.3299 | -3.4236 | -3.4236 | -3.4236 | -3.3182 | -3.3081 | -3.5946 | -3.5946 | -3.5946
20 | -0.12712 | -0.12712 | -0.12712 | -0.12712 | -0.12712 | -0.12712 | -0.12712 | -0.12712 | -0.12712 | -0.12712 | -0.12712 | -0.59805 | -0.75503 | -0.75503 | -0.12712 | -0.12712 | -0.28865 | -0.77324 | -0.77324 | -0.77324 | -0.14532 | -0.14532 | -0.14532 | -0.14532
21 | -12.3718 | -12.3718 | -12.3718 | -12.3718 | -12.3718 | -12.3718 | -9.3405 | -2.0114 | -0.57875 | -0.57875 | -0.57875 | -0.57875 | -0.57875 | -0.57875 | -2.0529 | -6.4753 | -6.4753 | -6.4753 | -6.4753 | -6.4753 | -6.4753 | -6.4753 | -12.2057 | -12.2057
23 | 0.26608 | 0.18757 | 0.11202 | 0.11646 | -0.055791 | 0.025788 | 0.56849 | 1.059 | 1.5073 | 1.7674 | 1.7437 | 1.723 | 1.6815 | 1.6 | 1.4756 | 1.1612 | 1.1005 | 1.2738 | 1.3381 | 1.2685 | 1.1666 | 1.0288 | 0.74263 | 0.48773
24 | -6.3011 | -7.2295 | -7.401 | -7.3304 | -6.9527 | -6.0694 | -0.90839 | 2.2467 | 3.819 | 2.2165 | 2.5834 | 4.0154 | 4.5599 | 4.5234 | 2.0396 | 1.0816 | 1.1017 | 1.2516 | -0.27309 | -1.94 | -0.51366 | -2.0943 | -5.5587 | -5.7969
26 | 2.0599 | 2.5406 | 2.5406 | 2.5406 | 2.5406 | 2.5406 | 1.2586 | 0.13683 | -0.023428 | -0.66444 | -0.18368 | -0.50419 | -0.66444 | -0.66444 | -0.023428 | 0.4643 | 0.62688 | 0.62688 | 0.62688 | 0.78713 | 1.2679 | 1.2679 | 1.9089 | 1.9089
29 | 0.67054 | 0.4274 | 0.59641 | 0.65614 | 0.65402 | 0.59811 | 0.79169 | 0.74467 | 0.99416 | 0.83108 | 0.6375 | 0.60107 | 0.74382 | 0.52271 | 0.55786 | 0.56125 | 0.74043 | 0.68071 | 0.64809 | 0.75992 | 0.79126 | 0.6087 | 0.49179 | 0.59218
30 | -1.5066 | -2.0126 | -2.0988 | -2.0988 | -2.0988 | -1.9826 | -1.0043 | -0.46455 | 0.1764 | 0.56997 | -0.2359 | -0.17968 | 0.078947 | 0.026472 | -0.1347 | -0.75316 | -1.0043 | -0.39333 | -0.35585 | -0.14595 | -0.059738 | -0.52452 | -0.88435 | -1.1092

## UpFlex, Winter
NodeID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 1.4984 | 1.6496 | 2.1471 | 2.4616 | 2.8943 | 3.3832 | 3.0158 | 4.3114 | 3.9552 | 4.4672 | 4.5911 | 4.2586 | 4.0174 | 3.6986 | 3.4068 | 3.0661 | 3.0342 | 2.404 | 1.989 | 2.3602 | 2.4049 | 2.7483 | 1.3344 | 1.2812
3 | 1.4984 | 1.6496 | 2.1471 | 2.4616 | 2.8943 | 3.3832 | 3.0158 | 4.3114 | 3.9552 | 4.4672 | 4.5911 | 4.2586 | 4.0174 | 3.6986 | 3.4068 | 3.0661 | 3.0342 | 2.404 | 1.989 | 2.3602 | 2.4049 | 2.7483 | 1.3344 | 1.2812
4 | 1.4984 | 1.6496 | 2.1471 | 2.4616 | 2.8943 | 3.3832 | 3.0158 | 4.3114 | 3.9552 | 4.4672 | 4.5911 | 4.2586 | 4.0174 | 3.6986 | 3.4068 | 3.0661 | 3.0342 | 2.404 | 1.989 | 2.3602 | 2.4049 | 2.7483 | 1.3344 | 1.2812
7 | 1.4984 | 1.6496 | 2.1471 | 2.4616 | 2.8943 | 3.3832 | 3.0158 | 4.3114 | 3.9552 | 4.4672 | 4.5911 | 4.2586 | 4.0174 | 3.6986 | 3.4068 | 3.0661 | 3.0342 | 2.404 | 1.989 | 2.3602 | 2.4049 | 2.7483 | 1.3344 | 1.2812
8 | 1.4984 | 1.6496 | 2.1471 | 2.4616 | 2.8943 | 3.3832 | 3.0158 | 4.3114 | 3.9552 | 4.4672 | 4.5911 | 4.2586 | 4.0174 | 3.6986 | 3.4068 | 3.0661 | 3.0342 | 2.404 | 1.989 | 2.3602 | 2.4049 | 2.7483 | 1.3344 | 1.2812
10 | 1.4984 | 1.6496 | 2.1471 | 2.4616 | 2.8943 | 3.3832 | 3.0158 | 4.3114 | 3.9552 | 4.4672 | 4.5911 | 4.2586 | 4.0174 | 3.6986 | 3.4068 | 3.0661 | 3.0342 | 2.404 | 1.989 | 2.3602 | 2.4049 | 2.7483 | 1.3344 | 1.2812
12 | 1.4984 | 1.6496 | 2.1471 | 2.4616 | 2.8943 | 3.3832 | 3.0158 | 4.3114 | 3.9552 | 4.4672 | 4.5911 | 4.2586 | 4.0174 | 3.6986 | 3.4068 | 3.0661 | 3.0342 | 2.404 | 1.989 | 2.3602 | 2.4049 | 2.7483 | 1.3344 | 1.2812
14 | 1.4984 | 1.6496 | 2.1471 | 2.4616 | 2.8943 | 3.3832 | 3.0158 | 4.3114 | 3.9552 | 4.4672 | 4.5911 | 4.2586 | 4.0174 | 3.6986 | 3.4068 | 3.0661 | 3.0342 | 2.404 | 1.989 | 2.3602 | 2.4049 | 2.7483 | 1.3344 | 1.2812
15 | 1.4984 | 1.6496 | 2.1471 | 2.4616 | 2.8943 | 3.3832 | 3.0158 | 4.3114 | 3.9552 | 4.4672 | 4.5911 | 4.2586 | 4.0174 | 3.6986 | 3.4068 | 3.0661 | 3.0342 | 2.404 | 1.989 | 2.3602 | 2.4049 | 2.7483 | 1.3344 | 1.2812
16 | 1.4984 | 1.6496 | 2.1471 | 2.4616 | 2.8943 | 3.3832 | 3.0158 | 4.3114 | 3.9552 | 4.4672 | 4.5911 | 4.2586 | 4.0174 | 3.6986 | 3.4068 | 3.0661 | 3.0342 | 2.404 | 1.989 | 2.3602 | 2.4049 | 2.7483 | 1.3344 | 1.2812
17 | 1.4984 | 1.6496 | 2.1471 | 2.4616 | 2.8943 | 3.3832 | 3.0158 | 4.3114 | 3.9552 | 4.4672 | 4.5911 | 4.2586 | 4.0174 | 3.6986 | 3.4068 | 3.0661 | 3.0342 | 2.404 | 1.989 | 2.3602 | 2.4049 | 2.7483 | 1.3344 | 1.2812
18 | 1.4984 | 1.6496 | 2.1471 | 2.4616 | 2.8943 | 3.3832 | 3.0158 | 4.3114 | 3.9552 | 4.4672 | 4.5911 | 4.2586 | 4.0174 | 3.6986 | 3.4068 | 3.0661 | 3.0342 | 2.404 | 1.989 | 2.3602 | 2.4049 | 2.7483 | 1.3344 | 1.2812
19 | 1.4984 | 1.6496 | 2.1471 | 2.4616 | 2.8943 | 3.3832 | 3.0158 | 4.3114 | 3.9552 | 4.4672 | 4.5911 | 4.2586 | 4.0174 | 3.6986 | 3.4068 | 3.0661 | 3.0342 | 2.404 | 1.989 | 2.3602 | 2.4049 | 2.7483 | 1.3344 | 1.2812
20 | 1.4984 | 1.6496 | 2.1471 | 2.4616 | 2.8943 | 3.3832 | 3.0158 | 4.3114 | 3.9552 | 4.4672 | 4.5911 | 4.2586 | 4.0174 | 3.6986 | 3.4068 | 3.0661 | 3.0342 | 2.404 | 1.989 | 2.3602 | 2.4049 | 2.7483 | 1.3344 | 1.2812
21 | 1.4984 | 1.6496 | 2.1471 | 2.4616 | 2.8943 | 3.3832 | 3.0158 | 4.3114 | 3.9552 | 4.4672 | 4.5911 | 4.2586 | 4.0174 | 3.6986 | 3.4068 | 3.0661 | 3.0342 | 2.404 | 1.989 | 2.3602 | 2.4049 | 2.7483 | 1.3344 | 1.2812
23 | 1.4984 | 1.6496 | 2.1471 | 2.4616 | 2.8943 | 3.3832 | 3.0158 | 4.3114 | 3.9552 | 4.4672 | 4.5911 | 4.2586 | 4.0174 | 3.6986 | 3.4068 | 3.0661 | 3.0342 | 2.404 | 1.989 | 2.3602 | 2.4049 | 2.7483 | 1.3344 | 1.2812
24 | 1.4984 | 1.6496 | 2.1471 | 2.4616 | 2.8943 | 3.3832 | 3.0158 | 4.3114 | 3.9552 | 4.4672 | 4.5911 | 4.2586 | 4.0174 | 3.6986 | 3.4068 | 3.0661 | 3.0342 | 2.404 | 1.989 | 2.3602 | 2.4049 | 2.7483 | 1.3344 | 1.2812
26 | 1.4984 | 1.6496 | 2.1471 | 2.4616 | 2.8943 | 3.3832 | 3.0158 | 4.3114 | 3.9552 | 4.4672 | 4.5911 | 4.2586 | 4.0174 | 3.6986 | 3.4068 | 3.0661 | 3.0342 | 2.404 | 1.989 | 2.3602 | 2.4049 | 2.7483 | 1.3344 | 1.2812
29 | 1.4984 | 1.6496 | 2.1471 | 2.4616 | 2.8943 | 3.3832 | 3.0158 | 4.3114 | 3.9552 | 4.4672 | 4.5911 | 4.2586 | 4.0174 | 3.6986 | 3.4068 | 3.0661 | 3.0342 | 2.404 | 1.989 | 2.3602 | 2.4049 | 2.7483 | 1.3344 | 1.2812
30 | 1.4984 | 1.6496 | 2.1471 | 2.4616 | 2.8943 | 3.3832 | 3.0158 | 4.3114 | 3.9552 | 4.4672 | 4.5911 | 4.2586 | 4.0174 | 3.6986 | 3.4068 | 3.0661 | 3.0342 | 2.404 | 1.989 | 2.3602 | 2.4049 | 2.7483 | 1.3344 | 1.2812

## DownFlex, Winter
NodeID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 4.1542 | 4.3964 | 4.6425 | 4.8535 | 4.9086 | 5.1347 | 5.1084 | 4.8287 | 4.375 | 6.4245 | 6.2738 | 5.777 | 5.6367 | 5.6598 | 5.3917 | 4.9423 | 4.4418 | 4.2824 | 2.6919 | 2.8788 | 3.1474 | 3.2225 | 3.3609 | 3.7098
3 | 4.1542 | 4.3964 | 4.6425 | 4.8535 | 4.9086 | 5.1347 | 5.1084 | 4.8287 | 4.375 | 6.4245 | 6.2738 | 5.777 | 5.6367 | 5.6598 | 5.3917 | 4.9423 | 4.4418 | 4.2824 | 2.6919 | 2.8788 | 3.1474 | 3.2225 | 3.3609 | 3.7098
4 | 4.1542 | 4.3964 | 4.6425 | 4.8535 | 4.9086 | 5.1347 | 5.1084 | 4.8287 | 4.375 | 6.4245 | 6.2738 | 5.777 | 5.6367 | 5.6598 | 5.3917 | 4.9423 | 4.4418 | 4.2824 | 2.6919 | 2.8788 | 3.1474 | 3.2225 | 3.3609 | 3.7098
7 | 4.1542 | 4.3964 | 4.6425 | 4.8535 | 4.9086 | 5.1347 | 5.1084 | 4.8287 | 4.375 | 6.4245 | 6.2738 | 5.777 | 5.6367 | 5.6598 | 5.3917 | 4.9423 | 4.4418 | 4.2824 | 2.6919 | 2.8788 | 3.1474 | 3.2225 | 3.3609 | 3.7098
8 | 4.1542 | 4.3964 | 4.6425 | 4.8535 | 4.9086 | 5.1347 | 5.1084 | 4.8287 | 4.375 | 6.4245 | 6.2738 | 5.777 | 5.6367 | 5.6598 | 5.3917 | 4.9423 | 4.4418 | 4.2824 | 2.6919 | 2.8788 | 3.1474 | 3.2225 | 3.3609 | 3.7098
10 | 4.1542 | 4.3964 | 4.6425 | 4.8535 | 4.9086 | 5.1347 | 5.1084 | 4.8287 | 4.375 | 6.4245 | 6.2738 | 5.777 | 5.6367 | 5.6598 | 5.3917 | 4.9423 | 4.4418 | 4.2824 | 2.6919 | 2.8788 | 3.1474 | 3.2225 | 3.3609 | 3.7098
12 | 4.1542 | 4.3964 | 4.6425 | 4.8535 | 4.9086 | 5.1347 | 5.1084 | 4.8287 | 4.375 | 6.4245 | 6.2738 | 5.777 | 5.6367 | 5.6598 | 5.3917 | 4.9423 | 4.4418 | 4.2824 | 2.6919 | 2.8788 | 3.1474 | 3.2225 | 3.3609 | 3.7098
14 | 4.1542 | 4.3964 | 4.6425 | 4.8535 | 4.9086 | 5.1347 | 5.1084 | 4.8287 | 4.375 | 6.4245 | 6.2738 | 5.777 | 5.6367 | 5.6598 | 5.3917 | 4.9423 | 4.4418 | 4.2824 | 2.6919 | 2.8788 | 3.1474 | 3.2225 | 3.3609 | 3.7098
15 | 4.1542 | 4.3964 | 4.6425 | 4.8535 | 4.9086 | 5.1347 | 5.1084 | 4.8287 | 4.375 | 6.4245 | 6.2738 | 5.777 | 5.6367 | 5.6598 | 5.3917 | 4.9423 | 4.4418 | 4.2824 | 2.6919 | 2.8788 | 3.1474 | 3.2225 | 3.3609 | 3.7098
16 | 4.1542 | 4.3964 | 4.6425 | 4.8535 | 4.9086 | 5.1347 | 5.1084 | 4.8287 | 4.375 | 6.4245 | 6.2738 | 5.777 | 5.6367 | 5.6598 | 5.3917 | 4.9423 | 4.4418 | 4.2824 | 2.6919 | 2.8788 | 3.1474 | 3.2225 | 3.3609 | 3.7098
17 | 4.1542 | 4.3964 | 4.6425 | 4.8535 | 4.9086 | 5.1347 | 5.1084 | 4.8287 | 4.375 | 6.4245 | 6.2738 | 5.777 | 5.6367 | 5.6598 | 5.3917 | 4.9423 | 4.4418 | 4.2824 | 2.6919 | 2.8788 | 3.1474 | 3.2225 | 3.3609 | 3.7098
18 | 4.1542 | 4.3964 | 4.6425 | 4.8535 | 4.9086 | 5.1347 | 5.1084 | 4.8287 | 4.375 | 6.4245 | 6.2738 | 5.777 | 5.6367 | 5.6598 | 5.3917 | 4.9423 | 4.4418 | 4.2824 | 2.6919 | 2.8788 | 3.1474 | 3.2225 | 3.3609 | 3.7098
19 | 4.1542 | 4.3964 | 4.6425 | 4.8535 | 4.9086 | 5.1347 | 5.1084 | 4.8287 | 4.375 | 6.4245 | 6.2738 | 5.777 | 5.6367 | 5.6598 | 5.3917 | 4.9423 | 4.4418 | 4.2824 | 2.6919 | 2.8788 | 3.1474 | 3.2225 | 3.3609 | 3.7098
20 | 4.1542 | 4.3964 | 4.6425 | 4.8535 | 4.9086 | 5.1347 | 5.1084 | 4.8287 | 4.375 | 6.4245 | 6.2738 | 5.777 | 5.6367 | 5.6598 | 5.3917 | 4.9423 | 4.4418 | 4.2824 | 2.6919 | 2.8788 | 3.1474 | 3.2225 | 3.3609 | 3.7098
21 | 4.1542 | 4.3964 | 4.6425 | 4.8535 | 4.9086 | 5.1347 | 5.1084 | 4.8287 | 4.375 | 6.4245 | 6.2738 | 5.777 | 5.6367 | 5.6598 | 5.3917 | 4.9423 | 4.4418 | 4.2824 | 2.6919 | 2.8788 | 3.1474 | 3.2225 | 3.3609 | 3.7098
23 | 4.1542 | 4.3964 | 4.6425 | 4.8535 | 4.9086 | 5.1347 | 5.1084 | 4.8287 | 4.375 | 6.4245 | 6.2738 | 5.777 | 5.6367 | 5.6598 | 5.3917 | 4.9423 | 4.4418 | 4.2824 | 2.6919 | 2.8788 | 3.1474 | 3.2225 | 3.3609 | 3.7098
24 | 4.1542 | 4.3964 | 4.6425 | 4.8535 | 4.9086 | 5.1347 | 5.1084 | 4.8287 | 4.375 | 6.4245 | 6.2738 | 5.777 | 5.6367 | 5.6598 | 5.3917 | 4.9423 | 4.4418 | 4.2824 | 2.6919 | 2.8788 | 3.1474 | 3.2225 | 3.3609 | 3.7098
26 | 4.1542 | 4.3964 | 4.6425 | 4.8535 | 4.9086 | 5.1347 | 5.1084 | 4.8287 | 4.375 | 6.4245 | 6.2738 | 5.777 | 5.6367 | 5.6598 | 5.3917 | 4.9423 | 4.4418 | 4.2824 | 2.6919 | 2.8788 | 3.1474 | 3.2225 | 3.3609 | 3.7098
29 | 4.1542 | 4.3964 | 4.6425 | 4.8535 | 4.9086 | 5.1347 | 5.1084 | 4.8287 | 4.375 | 6.4245 | 6.2738 | 5.777 | 5.6367 | 5.6598 | 5.3917 | 4.9423 | 4.4418 | 4.2824 | 2.6919 | 2.8788 | 3.1474 | 3.2225 | 3.3609 | 3.7098
30 | 4.1542 | 4.3964 | 4.6425 | 4.8535 | 4.9086 | 5.1347 | 5.1084 | 4.8287 | 4.375 | 6.4245 | 6.2738 | 5.777 | 5.6367 | 5.6598 | 5.3917 | 4.9423 | 4.4418 | 4.2824 | 2.6919 | 2.8788 | 3.1474 | 3.2225 | 3.3609 | 3.7098

## CostFlex, Winter
NodeID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59
3 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59
4 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59
7 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59
8 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59
10 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59
12 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59
14 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59
15 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59
16 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59
17 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59
18 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59
19 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59
20 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59
21 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59
23 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59
24 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59
26 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59
29 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59
30 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59

## Pg, Winter, S1
NodeID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 5.04 | 13.44 | 23.01 | 32.82 | 41.73 | 48.5475 | 52.3275 | 52.5 | 49.05 | 42.48 | 33.72 | 23.9475 | 14.31 | 5.7675 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375
30 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 5.04 | 13.44 | 23.01 | 32.82 | 41.73 | 48.5475 | 52.3275 | 52.5 | 49.05 | 42.48 | 33.72 | 23.9475 | 14.31 | 5.7675 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375

## Qg, Winter, S1
NodeID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 3.0029 | 4.3286 | 8.8401 | 5.9079 | 11.7507 | 19.4291 | 13.4544 | 1.6294 | 7.1549 | 1.5787 | 3.2922 | 14.8197 | 6.9098 | 9.668 | 8.9163 | 18.5566 | 7.981 | 5.6357 | 11.4999 | 24.1966 | 17.9235 | -3.4255 | 16.7298 | 21.9145
3 | 3.2086 | 3.0743 | 2.9058 | 2.8399 | 2.6379 | 2.4841 | 2.7933 | 2.3523 | 2.638 | 2.7811 | 2.668 | 2.771 | 2.8994 | 3.0595 | 2.9884 | 2.8797 | 2.7108 | 3.0142 | 2.798 | 2.6615 | 2.7861 | 2.7561 | 3.3404 | 3.342
4 | 6.8621 | 6.4048 | 6.018 | 5.7843 | 5.5821 | 5.7805 | 7.2195 | 7.8788 | 8.1959 | 8.0939 | 8.0031 | 8.551 | 8.6434 | 8.8526 | 8.4619 | 8.0289 | 7.3014 | 7.5806 | 7.354 | 7.2585 | 7.3758 | 7.2446 | 7.7488 | 7.5118
7 | 19.3546 | 17.2331 | 16.2296 | 15.6908 | 16.3644 | 14.9271 | 17.5458 | 19.4264 | 21.8443 | 23.5006 | 24.1588 | 24.5703 | 25.1422 | 25.5552 | 25.6734 | 24.7159 | 24.5173 | 23.8511 | 23.7471 | 23.8442 | 23.7674 | 24.4758 | 24.6751 | 22.3551
8 | -31.8635 | -27.1302 | -17.2633 | -16.3547 | -16.0115 | -16.5061 | -11.805 | -6.1322 | -1.535 | 2.0289 | 3.1712 | 5.4552 | 8.5397 | 9.2029 | 7.9132 | 4.062 | 4.0118 | 4.3722 | 5.1611 | 4.0709 | 3.2069 | 6.0775 | 8.7154 | -0.85807
10 | 1.2752 | 1.3177 | 1.1799 | 1.1184 | 0.91632 | 0.77771 | 0.95107 | 0.16517 | 0.14525 | 0.21175 | 0.12471 | 0.15583 | 0.24827 | 0.45743 | 0.48804 | 0.47995 | 0.26923 | 0.54842 | 0.32183 | 0.22628 | 0.34362 | 0.21238 | 0.96933 | 1.1685
12 | 13.1841 | 8.705 | 11.7785 | 10.9253 | 12.1661 | 4.6141 | -8.1464 | 0.82543 | 5.2275 | 12.5835 | 12.167 | 6.8247 | 5.7667 | 7.1777 | 6.3721 | 7.4769 | 10.0284 | 10.6555 | 10.7645 | 10.4618 | 6.9073 | 7.6399 | 8.4918 | 8.8083
14 | 5.5001 | 4.8995 | 4.7587 | 4.3722 | 4.2 | 4.0602 | 4.9184 | 5.5899 | 6.5017 | 6.698 | 6.6038 | 6.9344 | 6.7529 | 6.838 | 5.8378 | 6.0108 | 6.6948 | 7.3971 | 5.7173 | 5.9028 | 5.585 | 5.7707 | 5.9898 | 5.6644
15 | 6.7532 | 6.2071 | 5.7518 | 5.5544 | 8.328 | 7.8799 | 5.8701 | 6.545 | 7.2069 | 7.7727 | 7.6813 | 8.4899 | 8.8622 | 8.9564 | 9.5459 | 8.8592 | 8.2593 | 8.4463 | 7.9308 | 7.9462 | 7.9024 | 8.3706 | 8.5017 | 7.3937
16 | 3.7322 | 3.6203 | 3.265 | 3.2578 | 3.0546 | 3.0071 | 3.5026 | 3.3106 | 3.6185 | 3.8657 | 3.8053 | 3.8728 | 4.1145 | 4.2557 | 4.1094 | 4.0705 | 3.656 | 3.9523 | 3.676 | 3.743 | 3.8603 | 3.8474 | 4.2419 | 3.9922
17 | 7.1287 | 7.2722 | 6.734 | 7.0076 | 6.7357 | 6.9204 | 9.1643 | 9.387 | 9.6565 | 9.8334 | 9.8289 | 10.0974 | 9.8967 | 9.8759 | 9.21 | 8.8386 | 8.7477 | 8.8691 | 8.7564 | 8.8531 | 8.656 | 8.8898 | 9.0434 | 7.9057
18 | 3.8382 | 3.9801 | 3.3269 | 3.4478 | 3.2757 | 2.9668 | 3.4977 | 3.0775 | 3.1222 | 3.4007 | 3.1214 | 3.2621 | 3.5867 | 3.5571 | 3.3214 | 3.5836 | 3.0905 | 3.6537 | 3.4223 | 3.4429 | 3.7544 | 3.7472 | 4.1314 | 3.9687
19 | -0.51455 | 1.0634 | 1.4538 | 2.2333 | 1.5422 | 1.1885 | 2.3496 | 3.6175 | 1.1526 | 3.3902 | 3.3912 | 7.2952 | 4.1114 | 10.9416 | 1.7497 | 5.2037 | 5.4917 | -4.5176 | 2.9526 | 0.2165 | 7.6786 | 10.7063 | 2.6613 | 5.5402
20 | 3.4535 | 3.4713 | 3.3335 | 3.272 | 3.1267 | 3.0103 | 2.9121 | 1.5755 | 1.6124 | 1.8073 | 1.656 | 2.1761 | 2.6784 | 2.7839 | 2.6565 | 2.6928 | 2.6895 | 2.7415 | 2.4902 | 2.4194 | 2.5491 | 2.524 | 2.955 | 3.0554
21 | 13.0071 | 12.2192 | 11.0433 | 10.8779 | 10.572 | 10.2258 | 13.5654 | 16.8593 | 18.8844 | 18.2865 | 18.459 | 19.1961 | 19.5792 | 19.2589 | 17.4105 | 16.9664 | 16.6207 | 16.5781 | 16.009 | 16.8996 | 17.536 | 18.4429 | 17.4869 | 15.0597
23 | 3.8498 | 3.6504 | 3.3294 | 3.2532 | 3.0511 | 2.8978 | 3.3994 | 2.974 | 3.1927 | 3.3677 | 3.4396 | 3.598 | 3.7492 | 3.9922 | 3.9855 | 3.9458 | 3.503 | 3.7099 | 3.4539 | 3.3437 | 3.4644 | 3.4518 | 4.2201 | 4.0603
24 | 7.558 | 7.2792 | 7.0224 | 6.9754 | 6.7962 | 6.8634 | 8.5846 | 9.0627 | 8.9625 | 9.3117 | 9.3096 | 9.6266 | 9.8585 | 9.8002 | 8.9461 | 8.7895 | 8.6905 | 9.1187 | 8.8242 | 8.8889 | 9.4518 | 9.1965 | 8.7955 | 8.3173
26 | 3.8545 | 3.655 | 3.2502 | 3.2313 | 3.193 | 3.1149 | 4.2049 | 3.9576 | 3.8105 | 3.883 | 3.4802 | 3.9884 | 4.1145 | 4.1224 | 3.7932 | 3.622 | 3.423 | 3.6895 | 3.6989 | 3.8026 | 3.9279 | 3.6418 | 4.0397 | 4.0299
29 | 1.5891 | 0.69994 | 1.4958 | 2.1101 | 3.0256 | 1.6934 | 2.8604 | 1.3268 | 0.2832 | -0.084146 | 0.68252 | 0.18382 | 1.108 | 1.1872 | 0.53002 | 3.131 | 1.6907 | 1.5641 | 2.683 | 1.4699 | 2.7548 | 1.9418 | 2.4548 | 1.3545
30 | 10.4029 | 9.8766 | 9.3637 | 9.0195 | 9.0819 | 8.9137 | 10.3477 | 10.4319 | 11.101 | 11.3177 | 11.1333 | 11.8648 | 11.9483 | 11.9569 | 11.5353 | 11.1615 | 10.7715 | 11.1158 | 10.6175 | 10.5834 | 11.1066 | 11.813 | 11.9212 | 10.8291

## Qc, Summer, S1
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 3.1991 | 2.3624 | 2.9157 | -0.25694 | 9.6396 | 8.192 | 6.8334 | -0.6052 | 5.7303 | 4.6984 | 0.833 | 14.0287 | 3.7062 | 1.5138 | 5.4323 | 5.4103 | 7.3122 | 8.4145 | 8.8716 | 2.8375 | 2.1711 | -1.5335 | 4.8015 | 3.9367
3 | -0.9244 | -1.2018 | -1.3246 | -1.2088 | -1.2957 | -1.3255 | -1.1488 | -0.17873 | 0.57372 | 0.83523 | 0.65656 | 0.87456 | 0.7761 | 0.79947 | 0.4125 | 0.10428 | 0.23199 | 0.28179 | 0.16977 | -0.031669 | -0.12363 | -0.086014 | -0.4125 | -0.55836
4 | -1.337 | -1.337 | -1.5522 | -1.7674 | -1.7674 | -1.7674 | -0.70472 | 0.14608 | 0.46389 | 0.46389 | 0.42416 | 0.5963 | 0.80818 | 0.83301 | 0.4672 | 0.36457 | -0.059175 | -0.059175 | -0.059175 | -0.059175 | -0.37698 | -0.48292 | -1.3503 | -1.3503
7 | 5.1468 | 3.9435 | 3.737 | 3.2638 | 3.7573 | 1.7438 | 3.0426 | 5.8467 | 8.5051 | 10.1064 | 11.0331 | 11.4359 | 11.95 | 12.0404 | 11.9549 | 11.557 | 10.9983 | 9.7597 | 9.7146 | 9.2415 | 8.3303 | 9.9864 | 8.9482 | 7.2011
8 | -30.4598 | -27.3345 | -29.7901 | -24.0975 | -26.3299 | -27.4461 | -31.9109 | -24.2092 | -27.5577 | -26.3299 | -29.7901 | -33.1387 | -25.1021 | -24.0975 | -25.8834 | -27.8926 | -25.8834 | -23.9859 | -24.2092 | -21.1955 | -24.9905 | -26.5532 | -28.1158 | -28.3391
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 8.2847 | 7.4338 | 6.3967 | 6.5805 | 6.2157 | 7.0271 | 7.5838 | 6.1502 | 4.3466 | 3.2313 | 4.1554 | 4.6585 | 4.4346 | 4.3855 | 5.4495 | 5.9995 | 6.4453 | 7.9233 | 7.721 | 7.3638 | 7.9906 | 7.2964 | 7.8896 | 8.1024
14 | -1.3575 | -1.7412 | -1.7567 | -1.7674 | -1.748 | -1.7405 | -1.442 | -0.85533 | -0.56901 | -0.55786 | -0.55358 | -0.26568 | -0.19075 | -0.23287 | -0.04838 | -0.36765 | -0.64998 | -0.63574 | -0.75738 | -0.68971 | -0.70136 | -0.56762 | -0.84255 | -1.1294
15 | -1.8056 | -2.4988 | -2.6241 | -2.5516 | -2.6489 | -2.7616 | -2.3879 | -0.99318 | -0.040973 | 0.39644 | 0.36232 | 0.40559 | 0.59678 | 0.52555 | 0.14873 | 0.082595 | 0.053014 | -0.16145 | -0.23458 | -0.17081 | -0.50296 | -0.18661 | -0.58743 | -0.87758
16 | -1.9883 | -1.9883 | -1.9883 | -1.9883 | -1.9883 | -1.9883 | -1.9883 | -1.8826 | -1.7689 | -1.7427 | -1.7047 | -1.7309 | -1.7309 | -1.7309 | -1.7309 | -1.7309 | -1.76 | -1.8474 | -1.8474 | -1.8474 | -1.8474 | -1.9007 | -1.954 | -1.954
17 | -2.2744 | -2.493 | -2.6134 | -1.4056 | -2.1208 | -2.2772 | 0.70418 | 3.745 | 4.6955 | 5.6196 | 6.2878 | 6.1965 | 6.4068 | 5.8756 | 4.4395 | 3.6053 | 2.8472 | 2.879 | 2.2274 | 2.2329 | 1.3904 | 1.6837 | 1.1344 | -0.70418
18 | -0.74049 | -0.73136 | -0.9188 | -0.84179 | -0.74598 | -0.99416 | -0.75543 | -0.49922 | -0.33863 | -0.16905 | -0.21822 | -0.15011 | -0.063187 | -0.094441 | -0.1831 | -0.14605 | -0.33454 | -0.29993 | -0.43571 | -0.43831 | -0.43506 | -0.37517 | -0.49427 | -0.54857
19 | -3.6934 | -3.25 | -3.3674 | -3.7557 | -3.6551 | -2.948 | -2.8545 | -2.972 | -2.8953 | -2.38 | -2.1595 | -2.0396 | -1.6633 | -2.0852 | -3.0726 | -2.217 | -2.1787 | -3.5065 | -3.5136 | -2.7874 | -3.2356 | -2.7635 | -3.2524 | -3.6359
20 | -0.13784 | -0.13784 | -0.13784 | -0.13784 | -0.13784 | -0.13784 | -0.61439 | -0.77324 | -0.77324 | -0.29669 | -0.13784 | -0.61439 | -0.10101 | -0.10101 | -0.10101 | -0.10101 | -0.10101 | -0.10101 | -0.10101 | -0.10101 | -0.10101 | -0.10101 | -0.10101 | -0.10101
21 | -12.3718 | -12.3718 | -12.3718 | -12.3718 | -12.3718 | -12.3718 | -12.3718 | -4.0001 | 4.3716 | 4.3716 | 4.3716 | 4.3716 | 4.3716 | 4.3716 | 4.3716 | 4.3716 | 4.3716 | 4.3716 | -1.9071 | -4.0001 | -4.0001 | -4.0001 | -4.0001 | -4.0001
23 | 0.47267 | 0.39865 | 0.32462 | 0.32462 | 0.32462 | 0.34313 | 0.55981 | 0.83323 | 1.1779 | 1.4252 | 1.4465 | 1.5035 | 1.5764 | 1.7674 | 1.5943 | 1.5559 | 1.516 | 1.301 | 1.3224 | 1.2484 | 1.1929 | 1.0759 | 0.97181 | 0.78238
24 | -6.3164 | -7.401 | -7.1873 | -6.9252 | -7.178 | -6.9367 | -2.5896 | 0.94686 | 1.0189 | 2.5798 | 2.5552 | 2.8215 | 3.7547 | 3.3627 | -0.15547 | 0.041203 | 0.26144 | 0.72086 | 0.056553 | 0.20215 | 0.86444 | -0.45501 | -3.2796 | -3.8548
26 | 2.5406 | 2.5406 | 2.5406 | 2.5406 | 2.5406 | 2.5406 | 1.7604 | -0.17347 | -0.55801 | -0.55801 | -0.55801 | -0.55801 | -0.55801 | -0.55801 | -0.55801 | -0.55801 | -0.55801 | 0.59562 | 0.98016 | 0.98016 | 0.98016 | 0.98016 | 0.98016 | 2.1338
29 | 0.74719 | 0.55231 | 0.50401 | 0.44731 | 0.69889 | 0.65731 | 0.85976 | 0.89126 | 0.54307 | 0.29359 | 0.67117 | 0.63379 | 0.70099 | 0.50275 | 0.51913 | 0.49141 | 0.53509 | 0.953 | 0.86774 | 0.92906 | 0.99416 | 0.91856 | 0.66781 | 0.61573
30 | -0.36306 | -0.41882 | -0.72969 | -0.73781 | -0.44641 | -0.73179 | -0.59341 | 0.56231 | 1.6098 | 2.0988 | 1.4009 | 1.7061 | 1.9624 | 2.0214 | 1.8104 | 1.29 | 1.3028 | 1.2068 | 0.88066 | 0.94866 | 1.2753 | 0.90256 | 0.50695 | 0.13559

## UpFlex, Summer
NodeID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 1.4984 | 1.6496 | 2.1471 | 2.4616 | 2.8943 | 3.3832 | 3.0158 | 4.3114 | 3.9552 | 4.4672 | 4.5911 | 4.2586 | 4.0174 | 3.6986 | 3.4068 | 3.0661 | 3.0342 | 2.404 | 1.989 | 2.3602 | 2.4049 | 2.7483 | 1.3344 | 1.2812
3 | 1.4984 | 1.6496 | 2.1471 | 2.4616 | 2.8943 | 3.3832 | 3.0158 | 4.3114 | 3.9552 | 4.4672 | 4.5911 | 4.2586 | 4.0174 | 3.6986 | 3.4068 | 3.0661 | 3.0342 | 2.404 | 1.989 | 2.3602 | 2.4049 | 2.7483 | 1.3344 | 1.2812
4 | 1.4984 | 1.6496 | 2.1471 | 2.4616 | 2.8943 | 3.3832 | 3.0158 | 4.3114 | 3.9552 | 4.4672 | 4.5911 | 4.2586 | 4.0174 | 3.6986 | 3.4068 | 3.0661 | 3.0342 | 2.404 | 1.989 | 2.3602 | 2.4049 | 2.7483 | 1.3344 | 1.2812
7 | 1.4984 | 1.6496 | 2.1471 | 2.4616 | 2.8943 | 3.3832 | 3.0158 | 4.3114 | 3.9552 | 4.4672 | 4.5911 | 4.2586 | 4.0174 | 3.6986 | 3.4068 | 3.0661 | 3.0342 | 2.404 | 1.989 | 2.3602 | 2.4049 | 2.7483 | 1.3344 | 1.2812
8 | 1.4984 | 1.6496 | 2.1471 | 2.4616 | 2.8943 | 3.3832 | 3.0158 | 4.3114 | 3.9552 | 4.4672 | 4.5911 | 4.2586 | 4.0174 | 3.6986 | 3.4068 | 3.0661 | 3.0342 | 2.404 | 1.989 | 2.3602 | 2.4049 | 2.7483 | 1.3344 | 1.2812
10 | 1.4984 | 1.6496 | 2.1471 | 2.4616 | 2.8943 | 3.3832 | 3.0158 | 4.3114 | 3.9552 | 4.4672 | 4.5911 | 4.2586 | 4.0174 | 3.6986 | 3.4068 | 3.0661 | 3.0342 | 2.404 | 1.989 | 2.3602 | 2.4049 | 2.7483 | 1.3344 | 1.2812
12 | 1.4984 | 1.6496 | 2.1471 | 2.4616 | 2.8943 | 3.3832 | 3.0158 | 4.3114 | 3.9552 | 4.4672 | 4.5911 | 4.2586 | 4.0174 | 3.6986 | 3.4068 | 3.0661 | 3.0342 | 2.404 | 1.989 | 2.3602 | 2.4049 | 2.7483 | 1.3344 | 1.2812
14 | 1.4984 | 1.6496 | 2.1471 | 2.4616 | 2.8943 | 3.3832 | 3.0158 | 4.3114 | 3.9552 | 4.4672 | 4.5911 | 4.2586 | 4.0174 | 3.6986 | 3.4068 | 3.0661 | 3.0342 | 2.404 | 1.989 | 2.3602 | 2.4049 | 2.7483 | 1.3344 | 1.2812
15 | 1.4984 | 1.6496 | 2.1471 | 2.4616 | 2.8943 | 3.3832 | 3.0158 | 4.3114 | 3.9552 | 4.4672 | 4.5911 | 4.2586 | 4.0174 | 3.6986 | 3.4068 | 3.0661 | 3.0342 | 2.404 | 1.989 | 2.3602 | 2.4049 | 2.7483 | 1.3344 | 1.2812
16 | 1.4984 | 1.6496 | 2.1471 | 2.4616 | 2.8943 | 3.3832 | 3.0158 | 4.3114 | 3.9552 | 4.4672 | 4.5911 | 4.2586 | 4.0174 | 3.6986 | 3.4068 | 3.0661 | 3.0342 | 2.404 | 1.989 | 2.3602 | 2.4049 | 2.7483 | 1.3344 | 1.2812
17 | 1.4984 | 1.6496 | 2.1471 | 2.4616 | 2.8943 | 3.3832 | 3.0158 | 4.3114 | 3.9552 | 4.4672 | 4.5911 | 4.2586 | 4.0174 | 3.6986 | 3.4068 | 3.0661 | 3.0342 | 2.404 | 1.989 | 2.3602 | 2.4049 | 2.7483 | 1.3344 | 1.2812
18 | 1.4984 | 1.6496 | 2.1471 | 2.4616 | 2.8943 | 3.3832 | 3.0158 | 4.3114 | 3.9552 | 4.4672 | 4.5911 | 4.2586 | 4.0174 | 3.6986 | 3.4068 | 3.0661 | 3.0342 | 2.404 | 1.989 | 2.3602 | 2.4049 | 2.7483 | 1.3344 | 1.2812
19 | 1.4984 | 1.6496 | 2.1471 | 2.4616 | 2.8943 | 3.3832 | 3.0158 | 4.3114 | 3.9552 | 4.4672 | 4.5911 | 4.2586 | 4.0174 | 3.6986 | 3.4068 | 3.0661 | 3.0342 | 2.404 | 1.989 | 2.3602 | 2.4049 | 2.7483 | 1.3344 | 1.2812
20 | 1.4984 | 1.6496 | 2.1471 | 2.4616 | 2.8943 | 3.3832 | 3.0158 | 4.3114 | 3.9552 | 4.4672 | 4.5911 | 4.2586 | 4.0174 | 3.6986 | 3.4068 | 3.0661 | 3.0342 | 2.404 | 1.989 | 2.3602 | 2.4049 | 2.7483 | 1.3344 | 1.2812
21 | 1.4984 | 1.6496 | 2.1471 | 2.4616 | 2.8943 | 3.3832 | 3.0158 | 4.3114 | 3.9552 | 4.4672 | 4.5911 | 4.2586 | 4.0174 | 3.6986 | 3.4068 | 3.0661 | 3.0342 | 2.404 | 1.989 | 2.3602 | 2.4049 | 2.7483 | 1.3344 | 1.2812
23 | 1.4984 | 1.6496 | 2.1471 | 2.4616 | 2.8943 | 3.3832 | 3.0158 | 4.3114 | 3.9552 | 4.4672 | 4.5911 | 4.2586 | 4.0174 | 3.6986 | 3.4068 | 3.0661 | 3.0342 | 2.404 | 1.989 | 2.3602 | 2.4049 | 2.7483 | 1.3344 | 1.2812
24 | 1.4984 | 1.6496 | 2.1471 | 2.4616 | 2.8943 | 3.3832 | 3.0158 | 4.3114 | 3.9552 | 4.4672 | 4.5911 | 4.2586 | 4.0174 | 3.6986 | 3.4068 | 3.0661 | 3.0342 | 2.404 | 1.989 | 2.3602 | 2.4049 | 2.7483 | 1.3344 | 1.2812
26 | 1.4984 | 1.6496 | 2.1471 | 2.4616 | 2.8943 | 3.3832 | 3.0158 | 4.3114 | 3.9552 | 4.4672 | 4.5911 | 4.2586 | 4.0174 | 3.6986 | 3.4068 | 3.0661 | 3.0342 | 2.404 | 1.989 | 2.3602 | 2.4049 | 2.7483 | 1.3344 | 1.2812
29 | 1.4984 | 1.6496 | 2.1471 | 2.4616 | 2.8943 | 3.3832 | 3.0158 | 4.3114 | 3.9552 | 4.4672 | 4.5911 | 4.2586 | 4.0174 | 3.6986 | 3.4068 | 3.0661 | 3.0342 | 2.404 | 1.989 | 2.3602 | 2.4049 | 2.7483 | 1.3344 | 1.2812
30 | 1.4984 | 1.6496 | 2.1471 | 2.4616 | 2.8943 | 3.3832 | 3.0158 | 4.3114 | 3.9552 | 4.4672 | 4.5911 | 4.2586 | 4.0174 | 3.6986 | 3.4068 | 3.0661 | 3.0342 | 2.404 | 1.989 | 2.3602 | 2.4049 | 2.7483 | 1.3344 | 1.2812

## DownFlex, Summer
NodeID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 4.1542 | 4.3964 | 4.6425 | 4.8535 | 4.9086 | 5.1347 | 5.1084 | 4.8287 | 4.375 | 6.4245 | 6.2738 | 5.777 | 5.6367 | 5.6598 | 5.3917 | 4.9423 | 4.4418 | 4.2824 | 2.6919 | 2.8788 | 3.1474 | 3.2225 | 3.3609 | 3.7098
3 | 4.1542 | 4.3964 | 4.6425 | 4.8535 | 4.9086 | 5.1347 | 5.1084 | 4.8287 | 4.375 | 6.4245 | 6.2738 | 5.777 | 5.6367 | 5.6598 | 5.3917 | 4.9423 | 4.4418 | 4.2824 | 2.6919 | 2.8788 | 3.1474 | 3.2225 | 3.3609 | 3.7098
4 | 4.1542 | 4.3964 | 4.6425 | 4.8535 | 4.9086 | 5.1347 | 5.1084 | 4.8287 | 4.375 | 6.4245 | 6.2738 | 5.777 | 5.6367 | 5.6598 | 5.3917 | 4.9423 | 4.4418 | 4.2824 | 2.6919 | 2.8788 | 3.1474 | 3.2225 | 3.3609 | 3.7098
7 | 4.1542 | 4.3964 | 4.6425 | 4.8535 | 4.9086 | 5.1347 | 5.1084 | 4.8287 | 4.375 | 6.4245 | 6.2738 | 5.777 | 5.6367 | 5.6598 | 5.3917 | 4.9423 | 4.4418 | 4.2824 | 2.6919 | 2.8788 | 3.1474 | 3.2225 | 3.3609 | 3.7098
8 | 4.1542 | 4.3964 | 4.6425 | 4.8535 | 4.9086 | 5.1347 | 5.1084 | 4.8287 | 4.375 | 6.4245 | 6.2738 | 5.777 | 5.6367 | 5.6598 | 5.3917 | 4.9423 | 4.4418 | 4.2824 | 2.6919 | 2.8788 | 3.1474 | 3.2225 | 3.3609 | 3.7098
10 | 4.1542 | 4.3964 | 4.6425 | 4.8535 | 4.9086 | 5.1347 | 5.1084 | 4.8287 | 4.375 | 6.4245 | 6.2738 | 5.777 | 5.6367 | 5.6598 | 5.3917 | 4.9423 | 4.4418 | 4.2824 | 2.6919 | 2.8788 | 3.1474 | 3.2225 | 3.3609 | 3.7098
12 | 4.1542 | 4.3964 | 4.6425 | 4.8535 | 4.9086 | 5.1347 | 5.1084 | 4.8287 | 4.375 | 6.4245 | 6.2738 | 5.777 | 5.6367 | 5.6598 | 5.3917 | 4.9423 | 4.4418 | 4.2824 | 2.6919 | 2.8788 | 3.1474 | 3.2225 | 3.3609 | 3.7098
14 | 4.1542 | 4.3964 | 4.6425 | 4.8535 | 4.9086 | 5.1347 | 5.1084 | 4.8287 | 4.375 | 6.4245 | 6.2738 | 5.777 | 5.6367 | 5.6598 | 5.3917 | 4.9423 | 4.4418 | 4.2824 | 2.6919 | 2.8788 | 3.1474 | 3.2225 | 3.3609 | 3.7098
15 | 4.1542 | 4.3964 | 4.6425 | 4.8535 | 4.9086 | 5.1347 | 5.1084 | 4.8287 | 4.375 | 6.4245 | 6.2738 | 5.777 | 5.6367 | 5.6598 | 5.3917 | 4.9423 | 4.4418 | 4.2824 | 2.6919 | 2.8788 | 3.1474 | 3.2225 | 3.3609 | 3.7098
16 | 4.1542 | 4.3964 | 4.6425 | 4.8535 | 4.9086 | 5.1347 | 5.1084 | 4.8287 | 4.375 | 6.4245 | 6.2738 | 5.777 | 5.6367 | 5.6598 | 5.3917 | 4.9423 | 4.4418 | 4.2824 | 2.6919 | 2.8788 | 3.1474 | 3.2225 | 3.3609 | 3.7098
17 | 4.1542 | 4.3964 | 4.6425 | 4.8535 | 4.9086 | 5.1347 | 5.1084 | 4.8287 | 4.375 | 6.4245 | 6.2738 | 5.777 | 5.6367 | 5.6598 | 5.3917 | 4.9423 | 4.4418 | 4.2824 | 2.6919 | 2.8788 | 3.1474 | 3.2225 | 3.3609 | 3.7098
18 | 4.1542 | 4.3964 | 4.6425 | 4.8535 | 4.9086 | 5.1347 | 5.1084 | 4.8287 | 4.375 | 6.4245 | 6.2738 | 5.777 | 5.6367 | 5.6598 | 5.3917 | 4.9423 | 4.4418 | 4.2824 | 2.6919 | 2.8788 | 3.1474 | 3.2225 | 3.3609 | 3.7098
19 | 4.1542 | 4.3964 | 4.6425 | 4.8535 | 4.9086 | 5.1347 | 5.1084 | 4.8287 | 4.375 | 6.4245 | 6.2738 | 5.777 | 5.6367 | 5.6598 | 5.3917 | 4.9423 | 4.4418 | 4.2824 | 2.6919 | 2.8788 | 3.1474 | 3.2225 | 3.3609 | 3.7098
20 | 4.1542 | 4.3964 | 4.6425 | 4.8535 | 4.9086 | 5.1347 | 5.1084 | 4.8287 | 4.375 | 6.4245 | 6.2738 | 5.777 | 5.6367 | 5.6598 | 5.3917 | 4.9423 | 4.4418 | 4.2824 | 2.6919 | 2.8788 | 3.1474 | 3.2225 | 3.3609 | 3.7098
21 | 4.1542 | 4.3964 | 4.6425 | 4.8535 | 4.9086 | 5.1347 | 5.1084 | 4.8287 | 4.375 | 6.4245 | 6.2738 | 5.777 | 5.6367 | 5.6598 | 5.3917 | 4.9423 | 4.4418 | 4.2824 | 2.6919 | 2.8788 | 3.1474 | 3.2225 | 3.3609 | 3.7098
23 | 4.1542 | 4.3964 | 4.6425 | 4.8535 | 4.9086 | 5.1347 | 5.1084 | 4.8287 | 4.375 | 6.4245 | 6.2738 | 5.777 | 5.6367 | 5.6598 | 5.3917 | 4.9423 | 4.4418 | 4.2824 | 2.6919 | 2.8788 | 3.1474 | 3.2225 | 3.3609 | 3.7098
24 | 4.1542 | 4.3964 | 4.6425 | 4.8535 | 4.9086 | 5.1347 | 5.1084 | 4.8287 | 4.375 | 6.4245 | 6.2738 | 5.777 | 5.6367 | 5.6598 | 5.3917 | 4.9423 | 4.4418 | 4.2824 | 2.6919 | 2.8788 | 3.1474 | 3.2225 | 3.3609 | 3.7098
26 | 4.1542 | 4.3964 | 4.6425 | 4.8535 | 4.9086 | 5.1347 | 5.1084 | 4.8287 | 4.375 | 6.4245 | 6.2738 | 5.777 | 5.6367 | 5.6598 | 5.3917 | 4.9423 | 4.4418 | 4.2824 | 2.6919 | 2.8788 | 3.1474 | 3.2225 | 3.3609 | 3.7098
29 | 4.1542 | 4.3964 | 4.6425 | 4.8535 | 4.9086 | 5.1347 | 5.1084 | 4.8287 | 4.375 | 6.4245 | 6.2738 | 5.777 | 5.6367 | 5.6598 | 5.3917 | 4.9423 | 4.4418 | 4.2824 | 2.6919 | 2.8788 | 3.1474 | 3.2225 | 3.3609 | 3.7098
30 | 4.1542 | 4.3964 | 4.6425 | 4.8535 | 4.9086 | 5.1347 | 5.1084 | 4.8287 | 4.375 | 6.4245 | 6.2738 | 5.777 | 5.6367 | 5.6598 | 5.3917 | 4.9423 | 4.4418 | 4.2824 | 2.6919 | 2.8788 | 3.1474 | 3.2225 | 3.3609 | 3.7098

## CostFlex, Summer
NodeID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 36.78 | 33.2767 | 33.22 | 32.4367 | 33.05 | 36.32 | 40.12 | 40.3367 | 42.52 | 42.4233 | 41.45 | 41.3933 | 42.8633 | 43.5033 | 42.5467 | 41.5167 | 40.73 | 41.9933 | 42.9833 | 44.2267 | 45.2233 | 47.2267 | 45.1667 | 41.88
3 | 36.78 | 33.2767 | 33.22 | 32.4367 | 33.05 | 36.32 | 40.12 | 40.3367 | 42.52 | 42.4233 | 41.45 | 41.3933 | 42.8633 | 43.5033 | 42.5467 | 41.5167 | 40.73 | 41.9933 | 42.9833 | 44.2267 | 45.2233 | 47.2267 | 45.1667 | 41.88
4 | 36.78 | 33.2767 | 33.22 | 32.4367 | 33.05 | 36.32 | 40.12 | 40.3367 | 42.52 | 42.4233 | 41.45 | 41.3933 | 42.8633 | 43.5033 | 42.5467 | 41.5167 | 40.73 | 41.9933 | 42.9833 | 44.2267 | 45.2233 | 47.2267 | 45.1667 | 41.88
7 | 36.78 | 33.2767 | 33.22 | 32.4367 | 33.05 | 36.32 | 40.12 | 40.3367 | 42.52 | 42.4233 | 41.45 | 41.3933 | 42.8633 | 43.5033 | 42.5467 | 41.5167 | 40.73 | 41.9933 | 42.9833 | 44.2267 | 45.2233 | 47.2267 | 45.1667 | 41.88
8 | 36.78 | 33.2767 | 33.22 | 32.4367 | 33.05 | 36.32 | 40.12 | 40.3367 | 42.52 | 42.4233 | 41.45 | 41.3933 | 42.8633 | 43.5033 | 42.5467 | 41.5167 | 40.73 | 41.9933 | 42.9833 | 44.2267 | 45.2233 | 47.2267 | 45.1667 | 41.88
10 | 36.78 | 33.2767 | 33.22 | 32.4367 | 33.05 | 36.32 | 40.12 | 40.3367 | 42.52 | 42.4233 | 41.45 | 41.3933 | 42.8633 | 43.5033 | 42.5467 | 41.5167 | 40.73 | 41.9933 | 42.9833 | 44.2267 | 45.2233 | 47.2267 | 45.1667 | 41.88
12 | 36.78 | 33.2767 | 33.22 | 32.4367 | 33.05 | 36.32 | 40.12 | 40.3367 | 42.52 | 42.4233 | 41.45 | 41.3933 | 42.8633 | 43.5033 | 42.5467 | 41.5167 | 40.73 | 41.9933 | 42.9833 | 44.2267 | 45.2233 | 47.2267 | 45.1667 | 41.88
14 | 36.78 | 33.2767 | 33.22 | 32.4367 | 33.05 | 36.32 | 40.12 | 40.3367 | 42.52 | 42.4233 | 41.45 | 41.3933 | 42.8633 | 43.5033 | 42.5467 | 41.5167 | 40.73 | 41.9933 | 42.9833 | 44.2267 | 45.2233 | 47.2267 | 45.1667 | 41.88
15 | 36.78 | 33.2767 | 33.22 | 32.4367 | 33.05 | 36.32 | 40.12 | 40.3367 | 42.52 | 42.4233 | 41.45 | 41.3933 | 42.8633 | 43.5033 | 42.5467 | 41.5167 | 40.73 | 41.9933 | 42.9833 | 44.2267 | 45.2233 | 47.2267 | 45.1667 | 41.88
16 | 36.78 | 33.2767 | 33.22 | 32.4367 | 33.05 | 36.32 | 40.12 | 40.3367 | 42.52 | 42.4233 | 41.45 | 41.3933 | 42.8633 | 43.5033 | 42.5467 | 41.5167 | 40.73 | 41.9933 | 42.9833 | 44.2267 | 45.2233 | 47.2267 | 45.1667 | 41.88
17 | 36.78 | 33.2767 | 33.22 | 32.4367 | 33.05 | 36.32 | 40.12 | 40.3367 | 42.52 | 42.4233 | 41.45 | 41.3933 | 42.8633 | 43.5033 | 42.5467 | 41.5167 | 40.73 | 41.9933 | 42.9833 | 44.2267 | 45.2233 | 47.2267 | 45.1667 | 41.88
18 | 36.78 | 33.2767 | 33.22 | 32.4367 | 33.05 | 36.32 | 40.12 | 40.3367 | 42.52 | 42.4233 | 41.45 | 41.3933 | 42.8633 | 43.5033 | 42.5467 | 41.5167 | 40.73 | 41.9933 | 42.9833 | 44.2267 | 45.2233 | 47.2267 | 45.1667 | 41.88
19 | 36.78 | 33.2767 | 33.22 | 32.4367 | 33.05 | 36.32 | 40.12 | 40.3367 | 42.52 | 42.4233 | 41.45 | 41.3933 | 42.8633 | 43.5033 | 42.5467 | 41.5167 | 40.73 | 41.9933 | 42.9833 | 44.2267 | 45.2233 | 47.2267 | 45.1667 | 41.88
20 | 36.78 | 33.2767 | 33.22 | 32.4367 | 33.05 | 36.32 | 40.12 | 40.3367 | 42.52 | 42.4233 | 41.45 | 41.3933 | 42.8633 | 43.5033 | 42.5467 | 41.5167 | 40.73 | 41.9933 | 42.9833 | 44.2267 | 45.2233 | 47.2267 | 45.1667 | 41.88
21 | 36.78 | 33.2767 | 33.22 | 32.4367 | 33.05 | 36.32 | 40.12 | 40.3367 | 42.52 | 42.4233 | 41.45 | 41.3933 | 42.8633 | 43.5033 | 42.5467 | 41.5167 | 40.73 | 41.9933 | 42.9833 | 44.2267 | 45.2233 | 47.2267 | 45.1667 | 41.88
23 | 36.78 | 33.2767 | 33.22 | 32.4367 | 33.05 | 36.32 | 40.12 | 40.3367 | 42.52 | 42.4233 | 41.45 | 41.3933 | 42.8633 | 43.5033 | 42.5467 | 41.5167 | 40.73 | 41.9933 | 42.9833 | 44.2267 | 45.2233 | 47.2267 | 45.1667 | 41.88
24 | 36.78 | 33.2767 | 33.22 | 32.4367 | 33.05 | 36.32 | 40.12 | 40.3367 | 42.52 | 42.4233 | 41.45 | 41.3933 | 42.8633 | 43.5033 | 42.5467 | 41.5167 | 40.73 | 41.9933 | 42.9833 | 44.2267 | 45.2233 | 47.2267 | 45.1667 | 41.88
26 | 36.78 | 33.2767 | 33.22 | 32.4367 | 33.05 | 36.32 | 40.12 | 40.3367 | 42.52 | 42.4233 | 41.45 | 41.3933 | 42.8633 | 43.5033 | 42.5467 | 41.5167 | 40.73 | 41.9933 | 42.9833 | 44.2267 | 45.2233 | 47.2267 | 45.1667 | 41.88
29 | 36.78 | 33.2767 | 33.22 | 32.4367 | 33.05 | 36.32 | 40.12 | 40.3367 | 42.52 | 42.4233 | 41.45 | 41.3933 | 42.8633 | 43.5033 | 42.5467 | 41.5167 | 40.73 | 41.9933 | 42.9833 | 44.2267 | 45.2233 | 47.2267 | 45.1667 | 41.88
30 | 36.78 | 33.2767 | 33.22 | 32.4367 | 33.05 | 36.32 | 40.12 | 40.3367 | 42.52 | 42.4233 | 41.45 | 41.3933 | 42.8633 | 43.5033 | 42.5467 | 41.5167 | 40.73 | 41.9933 | 42.9833 | 44.2267 | 45.2233 | 47.2267 | 45.1667 | 41.88

## Pg, Summer, S1
NodeID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 5.04 | 13.44 | 23.01 | 32.82 | 41.73 | 48.5475 | 52.3275 | 52.5 | 49.05 | 42.48 | 33.72 | 23.9475 | 14.31 | 5.7675 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375
30 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 5.04 | 13.44 | 23.01 | 32.82 | 41.73 | 48.5475 | 52.3275 | 52.5 | 49.05 | 42.48 | 33.72 | 23.9475 | 14.31 | 5.7675 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375

## Qg, Summer, S1
NodeID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1