## Main
numScenarios | 1 | 100%
Year | 2040
PV Installed, [MW] | 300
ESS Installed, [MWh] | 25

## PV Profile
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
PV production, [%] | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 6.72% | 17.92% | 30.68% | 43.76% | 55.64% | 64.73% | 69.77% | 70% | 65.4% | 56.64% | 44.96% | 31.93% | 19.08% | 7.69% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5%

## PV installed
NodeID | Pinst, [MW]
11 | 0
13 | 0
26 | 100
29 | 100
30 | 100

## PV Matlab
bus | Pg | Qg | Qmax | Qmin | Vg | mBase | status | Pmax | Pmin | Pc1 | Pc2 | Qc1min | Qc1max | Qc2min | Qc2max | ramp_agc | ramp_10 | ramp_30 | ramp_q | apf
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0;
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0;
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0;
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0;
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0;

## ES installed
Node ID | Pinst, [MW]
9 | 0
12 | 5
25 | 10
27 | 10

## ES Matlab
Bus | S, [MW] | E, [MWh] | Einit, [MWh] | EffCh | EffDch | MaxPF | MinPF
9 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.95 | 0.8 | -0.80;
12 | 5 | 10 | 5 | 0.95 | 0.95 | 0.8 | -0.80;
25 | 10 | 20 | 10 | 0.95 | 0.95 | 0.8 | -0.80;
27 | 10 | 20 | 10 | 0.95 | 0.95 | 0.8 | -0.80;

## EV Distribution
NodeID | Ratio, [%]
2 | 5%
3 | 5%
4 | 5%
7 | 5%
8 | 5%
10 | 5%
12 | 5%
14 | 5%
15 | 5%
16 | 5%
17 | 5%
18 | 5%
19 | 5%
20 | 5%
21 | 5%
23 | 5%
24 | 5%
26 | 5%
29 | 5%
30 | 5%

## EV Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
EV Load, [MW] | 66.1502 | 68.3568 | 61.2095 | 58.018 | 47.5338 | 40.3435 | 49.3368 | 8.5681 | 7.5348 | 10.9847 | 6.4692 | 8.0838 | 12.8791 | 23.7292 | 25.3169 | 24.8971 | 13.9663 | 28.4493 | 16.695 | 11.7381 | 17.8252 | 11.017 | 50.284 | 60.6175
Minimum EV Load, [MW] | -149.3505 | -159.7055 | -179.6189 | -193.7574 | -207.0994 | -226.0171 | -215.6621 | -241.9177 | -219.4155 | -322.2855 | -318.9825 | -291.5989 | -279.5217 | -269.8734 | -254.3759 | -231.483 | -216.45 | -193.7014 | -122.948 | -137.5973 | -145.4464 | -156.1507 | -124.0605 | -131.8267
Maximum EV Load, [MW] | 143.8818 | 153.9295 | 172.5905 | 185.7118 | 197.6728 | 215.8451 | 205.7808 | 232.222 | 212.7122 | 242.7207 | 244.6318 | 228.9993 | 221.2809 | 215.5932 | 202.0446 | 183.9498 | 171.3634 | 153.1566 | 119.8754 | 134.1754 | 142.5767 | 153.5829 | 119.5073 | 127.0798

## Pc, Winter, S1
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 20.392 | 10.7527 | 18.8947 | 8.8199 | 8.0122 | 14.2399 | 14.5702 | 18.9888 | 6.9866 | 19.3271 | 4.3639 | 13.0608 | 6.182 | 14.1802 | 27.1044 | 8.5943 | 2.3551 | 27.9006 | 24.6821 | 5.3444 | 22.0387 | 16.6138 | 14.3222 | 7.2675
3 | 5.1714 | 5.1563 | 4.7078 | 4.5365 | 4.032 | 3.8368 | 4.6381 | 3.0419 | 3.2221 | 3.4301 | 3.1266 | 3.2217 | 3.4592 | 3.9557 | 3.8773 | 3.7815 | 3.3401 | 4.3509 | 3.7526 | 3.4443 | 3.6995 | 3.183 | 4.8168 | 5.1199
4 | 8.5597 | 8.2985 | 7.4772 | 7.6514 | 7.1106 | 6.9523 | 9.8113 | 8.6084 | 9.3449 | 9.5221 | 8.7993 | 9.6776 | 9.3896 | 9.3735 | 9.2044 | 8.6627 | 8.1209 | 9.2806 | 8.6928 | 8.5633 | 8.6523 | 7.564 | 8.4457 | 8.7707
7 | 21.6297 | 19.5389 | 18.2377 | 17.8979 | 18.0741 | 18.9657 | 22.9182 | 23.2918 | 24.5755 | 25.5712 | 25.5744 | 25.3918 | 25.4897 | 25.5199 | 24.8247 | 24.3771 | 24.6564 | 28.5464 | 28.4908 | 28.4072 | 27.8843 | 26.31 | 26.0028 | 23.7926
8 | -5.4828 | -7.6578 | -9.3205 | -9.3621 | -9.4254 | 27.0419 | 33.0857 | 37.0341 | 24.4336 | 8.3873 | 5.3433 | 5.2472 | 5.8728 | 4.1714 | 3.2731 | 1.4485 | 0.8422 | 6.8295 | 5.8274 | 5.9869 | 6.2966 | 5.8329 | 6.6297 | 0.12876
10 | 3.3075 | 3.4178 | 3.0605 | 2.9009 | 2.3767 | 2.0172 | 2.4668 | 0.42841 | 0.37674 | 0.54923 | 0.32346 | 0.40419 | 0.64396 | 1.1865 | 1.2658 | 1.2449 | 0.69831 | 1.4225 | 0.83475 | 0.58691 | 0.89126 | 0.55085 | 2.5142 | 3.0309
12 | 13.4836 | 14.2434 | 14.4283 | 15.7195 | 15.9567 | 10.3569 | 5.1487 | -7.582 | -13.2894 | -9.3741 | -4.3508 | -3.1386 | -7.0476 | -1.9477 | -2.3397 | -3.1516 | -5.2327 | -7.4016 | -8.5117 | -9.4689 | -9.1625 | -5.2139 | 4.5548 | 12.0591
14 | 7.7802 | 7.5391 | 6.9907 | 6.751 | 6.174 | 6.0425 | 7.4811 | 6.1342 | 7.1851 | 7.8755 | 7.6529 | 7.8667 | 7.8591 | 8.2567 | 8.2629 | 7.9867 | 7.4645 | 8.9876 | 7.399 | 7.1068 | 7.4305 | 6.7767 | 7.9177 | 7.8132
15 | 8.8841 | 8.3037 | 7.6977 | 7.4285 | 6.8247 | 7.0706 | 9.4155 | 8.8108 | 9.4335 | 9.5067 | 9.7708 | 10.0888 | 9.9121 | 10.3074 | 9.7859 | 9.4646 | 9.2179 | 11.428 | 10.801 | 10.5471 | 10.8102 | 9.9019 | 10.6427 | 9.9709
16 | 5.9539 | 6.0053 | 5.5361 | 5.4076 | 4.8701 | 4.6684 | 5.8308 | 4.2473 | 4.4753 | 4.8199 | 4.3047 | 4.516 | 4.7014 | 5.0907 | 4.9712 | 4.7171 | 4.1887 | 5.3685 | 4.7985 | 4.6406 | 4.8185 | 4.3603 | 5.8513 | 5.9838
17 | 9.1051 | 9.0392 | 8.6327 | 8.5113 | 8.2692 | 8.751 | 11.5484 | 11.0522 | 11.3585 | 10.8184 | 10.7003 | 10.8099 | 10.4314 | 11.0285 | 10.4743 | 10.3194 | 9.9567 | 11.1977 | 10.441 | 9.9904 | 10.0635 | 8.7476 | 9.7234 | 9.3054
18 | 5.7691 | 5.8059 | 5.1687 | 5.1147 | 4.6542 | 4.599 | 5.4351 | 3.9919 | 3.9406 | 4.2369 | 3.5632 | 3.7907 | 3.8269 | 4.2274 | 4.3974 | 4.5043 | 4.3328 | 5.2716 | 4.4902 | 4.4883 | 4.7959 | 3.9485 | 5.4075 | 5.8771
19 | 7.7878 | 7.8982 | 7.5408 | 7.3812 | 7.2435 | 6.3875 | 9.6241 | 7.9648 | 7.9131 | 9.4428 | 11.4597 | 10.5098 | 11.9479 | 12.5296 | 11.8811 | 11.6744 | 11.8841 | 13.0143 | 12.4266 | 12.1787 | 12.4831 | 8.3217 | 8.623 | 8.0159
20 | 5.6838 | 5.7941 | 5.4368 | 5.243 | 4.9926 | 4.4654 | 4.9527 | 2.4966 | 2.1471 | 2.0971 | 2.1862 | 2.5135 | 2.9586 | 3.7066 | 3.7175 | 3.3884 | 2.8761 | 3.7714 | 3.2179 | 2.9016 | 3.247 | 3.2353 | 5.0617 | 5.3387
21 | 14.1684 | 13.4648 | 12.5118 | 12.2828 | 11.7685 | 12.5406 | 18.4995 | 20.0545 | 21.3032 | 21.5651 | 20.4161 | 21.3902 | 21.7392 | 21.964 | 19.7702 | 18.5581 | 19.0042 | 22.7758 | 21.1855 | 20.6597 | 20.4677 | 18.7972 | 17.6237 | 16.1352
23 | 5.9917 | 5.807 | 5.3363 | 5.1486 | 4.6244 | 4.3966 | 5.434 | 3.8217 | 4.1669 | 4.429 | 4.1903 | 4.271 | 4.4374 | 4.9086 | 4.8844 | 4.7945 | 4.1686 | 5.1378 | 4.7394 | 4.4904 | 4.7937 | 4.267 | 5.9306 | 6.0817
24 | 10.0328 | 9.7129 | 9.3808 | 9.2366 | 8.8338 | 8.9026 | 11.3752 | 10.5003 | 10.823 | 10.6431 | 10.4306 | 11.0198 | 11.1115 | 11.6463 | 11.2904 | 11.09 | 10.5389 | 11.5019 | 10.7313 | 10.1611 | 10.514 | 9.5955 | 10.1934 | 10.2984
26 | 5.6147 | 5.5855 | 5.1072 | 4.9268 | 4.4453 | 4.469 | 5.932 | 4.5295 | 4.5897 | 4.8199 | 4.1869 | 4.5122 | 4.6287 | 4.9832 | 4.7615 | 4.6917 | 4.3198 | 5.3565 | 4.6353 | 4.3648 | 4.6105 | 4.0141 | 5.4781 | 5.6576
29 | 3.3122 | 6.3463 | 2.4953 | 2.83 | 2.5892 | 1.8723 | 2.5125 | 0.086754 | -0.18533 | 0.51302 | 0.19121 | 0.90643 | 0.064563 | 0.044994 | 1.0753 | 0.98035 | 1.2399 | 1.4272 | 0.53875 | 1.1647 | 0.70705 | 0.6957 | 2.404 | 2.7931
30 | 11.4659 | 10.8985 | 10.1772 | 9.98 | 9.713 | 9.9434 | 12.7589 | 12.2642 | 12.7711 | 13.1255 | 12.6488 | 13.0621 | 13.1324 | 12.9846 | 12.6749 | 11.9448 | 11.5363 | 14.1368 | 13.6621 | 13.5209 | 13.4425 | 12.5749 | 13.2832 | 12.2749

## Qc, Winter, S1
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 4.6228 | 5.2836 | 11.7663 | 5.1268 | 4.5321 | 5.3106 | 5.6914 | 5.5405 | 3.7813 | 15.4964 | 1.4142 | 8.444 | 3.1265 | 3.9324 | 5.8073 | 7.3048 | 2.4827 | 10.5241 | 8.912 | 3.5306 | 15.116 | 7.7913 | 7.6659 | 3.2676
3 | -1.2172 | -1.323 | -1.425 | -1.4147 | -1.4642 | -1.3034 | -0.97065 | -0.39954 | -0.11766 | -0.018406 | -0.16524 | -0.12148 | -0.16815 | -0.16962 | -0.42881 | -0.61755 | -0.5492 | -0.18747 | -0.2727 | -0.3428 | -0.53848 | -0.69898 | -0.93778 | -1.0556
4 | 1.5761 | 1.9523 | 1.9523 | 1.9523 | 1.9523 | 1.5819 | 0.71749 | 0.09237 | -0.54047 | -0.54047 | -0.046546 | -0.56362 | -0.56362 | -0.43628 | -0.054264 | 0.32776 | 0.45509 | 0.45509 | 0.45509 | 0.45509 | 0.45509 | 0.94902 | 1.4507 | 1.4507
7 | 5.0999 | 3.9339 | 3.3676 | 3.2955 | 3.7455 | 4.6505 | 7.2154 | 8.8086 | 10.177 | 11.2068 | 11.3014 | 11.0987 | 11.146 | 11.0323 | 9.9524 | 9.4557 | 9.7583 | 13.3001 | 13.2808 | 12.8755 | 11.9176 | 10.5987 | 8.6446 | 6.6321
8 | 6.2982 | 0.42676 | -7.9742 | -12.2086 | -9.1512 | 10.6248 | 32.1777 | 36.6057 | 29.191 | 16.1841 | 4.6392 | 5.4974 | 8.6622 | 4.3174 | 7.3892 | 5.2867 | 5.1794 | 6.1065 | 6.2674 | 7.7693 | 8.3057 | 9.8004 | 8.6265 | -0.99074
10 | 2.4211 | 2.4298 | 2.4404 | 2.4397 | 2.4289 | 2.4097 | 2.3538 | 2.3105 | 2.2925 | 1.7399 | 1.1947 | 1.1876 | 1.1952 | 1.2008 | 1.2076 | 1.8203 | 2.3225 | 2.2831 | 2.2862 | 2.292 | 2.3152 | 2.334 | 2.3611 | 2.3937
12 | 9.0888 | 8.909 | 9.1514 | 8.9366 | 7.9198 | 6.9009 | 2.9603 | 1.842 | 3.5578 | 2.1806 | 1.502 | -2.0132 | 1.5237 | 2.4997 | 3.9219 | 5.0717 | 5.4367 | 3.2115 | 3.1492 | 4.3057 | 5.997 | 7.2503 | 7.3265 | 7.6585
14 | -1.7946 | -1.9317 | -1.9476 | -1.9523 | -1.9302 | -1.8472 | -1.0641 | -0.32746 | 0.010808 | 0.15621 | 0.0081962 | -0.069365 | -0.13989 | -0.10724 | -0.3775 | -0.68712 | -0.69244 | -0.079682 | -0.11121 | -0.14445 | -0.33559 | -0.68247 | -1.0365 | -1.2573
15 | -2.6453 | -3.0505 | -2.8893 | -2.9914 | -2.9931 | -2.9368 | -1.3079 | -0.052925 | 0.45729 | 1.0636 | 1.3276 | 1.2375 | 1.5467 | 1.1131 | 1.0584 | 0.2433 | 0.071766 | 1.6816 | 1.7551 | 1.8607 | 1.0127 | 0.076154 | -0.53782 | -0.86051
16 | -2.1801 | -2.1801 | -2.1801 | -2.1801 | -2.1801 | -2.1801 | -2.1072 | -1.9258 | -1.8531 | -1.7437 | -1.7802 | -1.7437 | -1.7802 | -1.8896 | -1.8896 | -1.8896 | -1.9981 | -2.0343 | -2.0343 | -2.0343 | -2.0343 | -2.0748 | -2.1963 | -2.1963
17 | 1.8217 | -1.1109 | -1.7789 | -0.78025 | -1.2753 | -0.20727 | 3.4765 | 6.2515 | 7.0771 | 5.8797 | 5.974 | 6.0356 | 5.1971 | 5.0884 | 3.5809 | 3.4139 | 2.9848 | 4.2182 | 3.8961 | 3.3026 | 2.918 | 1.6393 | 0.52588 | -0.77597
18 | -0.99906 | -1.0052 | -1.0982 | -1.0076 | -1.0108 | -0.91013 | -0.62043 | -0.34844 | -0.25393 | -0.32015 | -0.46445 | -0.34752 | -0.39861 | -0.38923 | -0.49245 | -0.49659 | -0.3989 | -0.34486 | -0.41547 | -0.46114 | -0.41248 | -0.53609 | -0.70228 | -0.78325
19 | -4.1486 | -4.1486 | -4.1486 | -4.1486 | -3.9342 | -4.0523 | -3.6935 | -3.5739 | -3.5739 | -3.9651 | -3.6656 | -3.5658 | -3.5908 | -3.7931 | -3.6867 | -3.6782 | -3.7818 | -3.7818 | -3.7818 | -3.6653 | -3.6542 | -3.9706 | -3.9706 | -3.9706
20 | -0.14042 | -0.14042 | -0.14042 | -0.14042 | -0.14042 | -0.14042 | -0.14042 | -0.14042 | -0.14042 | -0.14042 | -0.14042 | -0.66062 | -0.83403 | -0.83403 | -0.14042 | -0.14042 | -0.31885 | -0.85413 | -0.85413 | -0.85413 | -0.16052 | -0.16052 | -0.16052 | -0.16052
21 | -13.6661 | -13.6661 | -13.6661 | -13.6661 | -13.6661 | -13.6661 | -10.3177 | -2.2218 | -0.6393 | -0.6393 | -0.6393 | -0.6393 | -0.6393 | -0.6393 | -2.2677 | -7.1527 | -7.1527 | -7.1527 | -7.1527 | -7.1527 | -7.1527 | -7.1527 | -13.4827 | -13.4827
23 | 0.29392 | 0.20719 | 0.12374 | 0.12865 | -0.061628 | 0.028486 | 0.62796 | 1.1698 | 1.665 | 1.9523 | 1.9261 | 1.9032 | 1.8574 | 1.7674 | 1.6299 | 1.2827 | 1.2156 | 1.4071 | 1.4781 | 1.4012 | 1.2887 | 1.1365 | 0.82033 | 0.53876
24 | -6.9603 | -7.9859 | -8.1753 | -8.0974 | -7.6801 | -6.7044 | -1.0034 | 2.4818 | 4.2185 | 2.4484 | 2.8537 | 4.4355 | 5.037 | 4.9966 | 2.253 | 1.1948 | 1.217 | 1.3825 | -0.30166 | -2.143 | -0.5674 | -2.3134 | -6.1403 | -6.4034
26 | 2.2754 | 2.8064 | 2.8064 | 2.8064 | 2.8064 | 2.8064 | 1.3903 | 0.15114 | -0.025879 | -0.73396 | -0.2029 | -0.55694 | -0.73396 | -0.73396 | -0.025879 | 0.51288 | 0.69246 | 0.69246 | 0.69246 | 0.86948 | 1.4005 | 1.4005 | 2.1086 | 2.1086
29 | 0.74069 | 0.47212 | 0.65881 | 0.72478 | 0.72244 | 0.66068 | 0.87451 | 0.82258 | 1.0982 | 0.91803 | 0.7042 | 0.66396 | 0.82164 | 0.57739 | 0.61623 | 0.61997 | 0.8179 | 0.75192 | 0.71589 | 0.83942 | 0.87404 | 0.67238 | 0.54324 | 0.65413
30 | -1.6642 | -2.2231 | -2.3184 | -2.3184 | -2.3184 | -2.19 | -1.1094 | -0.51315 | 0.19486 | 0.6296 | -0.26059 | -0.19848 | 0.087206 | 0.029242 | -0.14879 | -0.83196 | -1.1094 | -0.43448 | -0.39308 | -0.16122 | -0.065987 | -0.5794 | -0.97687 | -1.2253

## UpFlex, Winter
NodeID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 3.8866 | 4.2786 | 5.5691 | 6.3847 | 7.5069 | 8.7751 | 7.8222 | 11.1827 | 10.2589 | 11.5868 | 11.9081 | 11.0458 | 10.4201 | 9.5932 | 8.8364 | 7.9526 | 7.8699 | 6.2354 | 5.159 | 6.1219 | 6.2376 | 7.1283 | 3.4612 | 3.3231
3 | 3.8866 | 4.2786 | 5.5691 | 6.3847 | 7.5069 | 8.7751 | 7.8222 | 11.1827 | 10.2589 | 11.5868 | 11.9081 | 11.0458 | 10.4201 | 9.5932 | 8.8364 | 7.9526 | 7.8699 | 6.2354 | 5.159 | 6.1219 | 6.2376 | 7.1283 | 3.4612 | 3.3231
4 | 3.8866 | 4.2786 | 5.5691 | 6.3847 | 7.5069 | 8.7751 | 7.8222 | 11.1827 | 10.2589 | 11.5868 | 11.9081 | 11.0458 | 10.4201 | 9.5932 | 8.8364 | 7.9526 | 7.8699 | 6.2354 | 5.159 | 6.1219 | 6.2376 | 7.1283 | 3.4612 | 3.3231
7 | 3.8866 | 4.2786 | 5.5691 | 6.3847 | 7.5069 | 8.7751 | 7.8222 | 11.1827 | 10.2589 | 11.5868 | 11.9081 | 11.0458 | 10.4201 | 9.5932 | 8.8364 | 7.9526 | 7.8699 | 6.2354 | 5.159 | 6.1219 | 6.2376 | 7.1283 | 3.4612 | 3.3231
8 | 3.8866 | 4.2786 | 5.5691 | 6.3847 | 7.5069 | 8.7751 | 7.8222 | 11.1827 | 10.2589 | 11.5868 | 11.9081 | 11.0458 | 10.4201 | 9.5932 | 8.8364 | 7.9526 | 7.8699 | 6.2354 | 5.159 | 6.1219 | 6.2376 | 7.1283 | 3.4612 | 3.3231
10 | 3.8866 | 4.2786 | 5.5691 | 6.3847 | 7.5069 | 8.7751 | 7.8222 | 11.1827 | 10.2589 | 11.5868 | 11.9081 | 11.0458 | 10.4201 | 9.5932 | 8.8364 | 7.9526 | 7.8699 | 6.2354 | 5.159 | 6.1219 | 6.2376 | 7.1283 | 3.4612 | 3.3231
12 | 3.8866 | 4.2786 | 5.5691 | 6.3847 | 7.5069 | 8.7751 | 7.8222 | 11.1827 | 10.2589 | 11.5868 | 11.9081 | 11.0458 | 10.4201 | 9.5932 | 8.8364 | 7.9526 | 7.8699 | 6.2354 | 5.159 | 6.1219 | 6.2376 | 7.1283 | 3.4612 | 3.3231
14 | 3.8866 | 4.2786 | 5.5691 | 6.3847 | 7.5069 | 8.7751 | 7.8222 | 11.1827 | 10.2589 | 11.5868 | 11.9081 | 11.0458 | 10.4201 | 9.5932 | 8.8364 | 7.9526 | 7.8699 | 6.2354 | 5.159 | 6.1219 | 6.2376 | 7.1283 | 3.4612 | 3.3231
15 | 3.8866 | 4.2786 | 5.5691 | 6.3847 | 7.5069 | 8.7751 | 7.8222 | 11.1827 | 10.2589 | 11.5868 | 11.9081 | 11.0458 | 10.4201 | 9.5932 | 8.8364 | 7.9526 | 7.8699 | 6.2354 | 5.159 | 6.1219 | 6.2376 | 7.1283 | 3.4612 | 3.3231
16 | 3.8866 | 4.2786 | 5.5691 | 6.3847 | 7.5069 | 8.7751 | 7.8222 | 11.1827 | 10.2589 | 11.5868 | 11.9081 | 11.0458 | 10.4201 | 9.5932 | 8.8364 | 7.9526 | 7.8699 | 6.2354 | 5.159 | 6.1219 | 6.2376 | 7.1283 | 3.4612 | 3.3231
17 | 3.8866 | 4.2786 | 5.5691 | 6.3847 | 7.5069 | 8.7751 | 7.8222 | 11.1827 | 10.2589 | 11.5868 | 11.9081 | 11.0458 | 10.4201 | 9.5932 | 8.8364 | 7.9526 | 7.8699 | 6.2354 | 5.159 | 6.1219 | 6.2376 | 7.1283 | 3.4612 | 3.3231
18 | 3.8866 | 4.2786 | 5.5691 | 6.3847 | 7.5069 | 8.7751 | 7.8222 | 11.1827 | 10.2589 | 11.5868 | 11.9081 | 11.0458 | 10.4201 | 9.5932 | 8.8364 | 7.9526 | 7.8699 | 6.2354 | 5.159 | 6.1219 | 6.2376 | 7.1283 | 3.4612 | 3.3231
19 | 3.8866 | 4.2786 | 5.5691 | 6.3847 | 7.5069 | 8.7751 | 7.8222 | 11.1827 | 10.2589 | 11.5868 | 11.9081 | 11.0458 | 10.4201 | 9.5932 | 8.8364 | 7.9526 | 7.8699 | 6.2354 | 5.159 | 6.1219 | 6.2376 | 7.1283 | 3.4612 | 3.3231
20 | 3.8866 | 4.2786 | 5.5691 | 6.3847 | 7.5069 | 8.7751 | 7.8222 | 11.1827 | 10.2589 | 11.5868 | 11.9081 | 11.0458 | 10.4201 | 9.5932 | 8.8364 | 7.9526 | 7.8699 | 6.2354 | 5.159 | 6.1219 | 6.2376 | 7.1283 | 3.4612 | 3.3231
21 | 3.8866 | 4.2786 | 5.5691 | 6.3847 | 7.5069 | 8.7751 | 7.8222 | 11.1827 | 10.2589 | 11.5868 | 11.9081 | 11.0458 | 10.4201 | 9.5932 | 8.8364 | 7.9526 | 7.8699 | 6.2354 | 5.159 | 6.1219 | 6.2376 | 7.1283 | 3.4612 | 3.3231
23 | 3.8866 | 4.2786 | 5.5691 | 6.3847 | 7.5069 | 8.7751 | 7.8222 | 11.1827 | 10.2589 | 11.5868 | 11.9081 | 11.0458 | 10.4201 | 9.5932 | 8.8364 | 7.9526 | 7.8699 | 6.2354 | 5.159 | 6.1219 | 6.2376 | 7.1283 | 3.4612 | 3.3231
24 | 3.8866 | 4.2786 | 5.5691 | 6.3847 | 7.5069 | 8.7751 | 7.8222 | 11.1827 | 10.2589 | 11.5868 | 11.9081 | 11.0458 | 10.4201 | 9.5932 | 8.8364 | 7.9526 | 7.8699 | 6.2354 | 5.159 | 6.1219 | 6.2376 | 7.1283 | 3.4612 | 3.3231
26 | 3.8866 | 4.2786 | 5.5691 | 6.3847 | 7.5069 | 8.7751 | 7.8222 | 11.1827 | 10.2589 | 11.5868 | 11.9081 | 11.0458 | 10.4201 | 9.5932 | 8.8364 | 7.9526 | 7.8699 | 6.2354 | 5.159 | 6.1219 | 6.2376 | 7.1283 | 3.4612 | 3.3231
29 | 3.8866 | 4.2786 | 5.5691 | 6.3847 | 7.5069 | 8.7751 | 7.8222 | 11.1827 | 10.2589 | 11.5868 | 11.9081 | 11.0458 | 10.4201 | 9.5932 | 8.8364 | 7.9526 | 7.8699 | 6.2354 | 5.159 | 6.1219 | 6.2376 | 7.1283 | 3.4612 | 3.3231
30 | 3.8866 | 4.2786 | 5.5691 | 6.3847 | 7.5069 | 8.7751 | 7.8222 | 11.1827 | 10.2589 | 11.5868 | 11.9081 | 11.0458 | 10.4201 | 9.5932 | 8.8364 | 7.9526 | 7.8699 | 6.2354 | 5.159 | 6.1219 | 6.2376 | 7.1283 | 3.4612 | 3.3231

## DownFlex, Winter
NodeID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 10.775 | 11.4031 | 12.0414 | 12.5888 | 12.7317 | 13.318 | 13.2499 | 12.5243 | 11.3475 | 16.6635 | 16.2726 | 14.9841 | 14.62 | 14.6801 | 13.9846 | 12.819 | 11.5208 | 11.1075 | 6.9821 | 7.4668 | 8.1636 | 8.3584 | 8.7172 | 9.6222
3 | 10.775 | 11.4031 | 12.0414 | 12.5888 | 12.7317 | 13.318 | 13.2499 | 12.5243 | 11.3475 | 16.6635 | 16.2726 | 14.9841 | 14.62 | 14.6801 | 13.9846 | 12.819 | 11.5208 | 11.1075 | 6.9821 | 7.4668 | 8.1636 | 8.3584 | 8.7172 | 9.6222
4 | 10.775 | 11.4031 | 12.0414 | 12.5888 | 12.7317 | 13.318 | 13.2499 | 12.5243 | 11.3475 | 16.6635 | 16.2726 | 14.9841 | 14.62 | 14.6801 | 13.9846 | 12.819 | 11.5208 | 11.1075 | 6.9821 | 7.4668 | 8.1636 | 8.3584 | 8.7172 | 9.6222
7 | 10.775 | 11.4031 | 12.0414 | 12.5888 | 12.7317 | 13.318 | 13.2499 | 12.5243 | 11.3475 | 16.6635 | 16.2726 | 14.9841 | 14.62 | 14.6801 | 13.9846 | 12.819 | 11.5208 | 11.1075 | 6.9821 | 7.4668 | 8.1636 | 8.3584 | 8.7172 | 9.6222
8 | 10.775 | 11.4031 | 12.0414 | 12.5888 | 12.7317 | 13.318 | 13.2499 | 12.5243 | 11.3475 | 16.6635 | 16.2726 | 14.9841 | 14.62 | 14.6801 | 13.9846 | 12.819 | 11.5208 | 11.1075 | 6.9821 | 7.4668 | 8.1636 | 8.3584 | 8.7172 | 9.6222
10 | 10.775 | 11.4031 | 12.0414 | 12.5888 | 12.7317 | 13.318 | 13.2499 | 12.5243 | 11.3475 | 16.6635 | 16.2726 | 14.9841 | 14.62 | 14.6801 | 13.9846 | 12.819 | 11.5208 | 11.1075 | 6.9821 | 7.4668 | 8.1636 | 8.3584 | 8.7172 | 9.6222
12 | 10.775 | 11.4031 | 12.0414 | 12.5888 | 12.7317 | 13.318 | 13.2499 | 12.5243 | 11.3475 | 16.6635 | 16.2726 | 14.9841 | 14.62 | 14.6801 | 13.9846 | 12.819 | 11.5208 | 11.1075 | 6.9821 | 7.4668 | 8.1636 | 8.3584 | 8.7172 | 9.6222
14 | 10.775 | 11.4031 | 12.0414 | 12.5888 | 12.7317 | 13.318 | 13.2499 | 12.5243 | 11.3475 | 16.6635 | 16.2726 | 14.9841 | 14.62 | 14.6801 | 13.9846 | 12.819 | 11.5208 | 11.1075 | 6.9821 | 7.4668 | 8.1636 | 8.3584 | 8.7172 | 9.6222
15 | 10.775 | 11.4031 | 12.0414 | 12.5888 | 12.7317 | 13.318 | 13.2499 | 12.5243 | 11.3475 | 16.6635 | 16.2726 | 14.9841 | 14.62 | 14.6801 | 13.9846 | 12.819 | 11.5208 | 11.1075 | 6.9821 | 7.4668 | 8.1636 | 8.3584 | 8.7172 | 9.6222
16 | 10.775 | 11.4031 | 12.0414 | 12.5888 | 12.7317 | 13.318 | 13.2499 | 12.5243 | 11.3475 | 16.6635 | 16.2726 | 14.9841 | 14.62 | 14.6801 | 13.9846 | 12.819 | 11.5208 | 11.1075 | 6.9821 | 7.4668 | 8.1636 | 8.3584 | 8.7172 | 9.6222
17 | 10.775 | 11.4031 | 12.0414 | 12.5888 | 12.7317 | 13.318 | 13.2499 | 12.5243 | 11.3475 | 16.6635 | 16.2726 | 14.9841 | 14.62 | 14.6801 | 13.9846 | 12.819 | 11.5208 | 11.1075 | 6.9821 | 7.4668 | 8.1636 | 8.3584 | 8.7172 | 9.6222
18 | 10.775 | 11.4031 | 12.0414 | 12.5888 | 12.7317 | 13.318 | 13.2499 | 12.5243 | 11.3475 | 16.6635 | 16.2726 | 14.9841 | 14.62 | 14.6801 | 13.9846 | 12.819 | 11.5208 | 11.1075 | 6.9821 | 7.4668 | 8.1636 | 8.3584 | 8.7172 | 9.6222
19 | 10.775 | 11.4031 | 12.0414 | 12.5888 | 12.7317 | 13.318 | 13.2499 | 12.5243 | 11.3475 | 16.6635 | 16.2726 | 14.9841 | 14.62 | 14.6801 | 13.9846 | 12.819 | 11.5208 | 11.1075 | 6.9821 | 7.4668 | 8.1636 | 8.3584 | 8.7172 | 9.6222
20 | 10.775 | 11.4031 | 12.0414 | 12.5888 | 12.7317 | 13.318 | 13.2499 | 12.5243 | 11.3475 | 16.6635 | 16.2726 | 14.9841 | 14.62 | 14.6801 | 13.9846 | 12.819 | 11.5208 | 11.1075 | 6.9821 | 7.4668 | 8.1636 | 8.3584 | 8.7172 | 9.6222
21 | 10.775 | 11.4031 | 12.0414 | 12.5888 | 12.7317 | 13.318 | 13.2499 | 12.5243 | 11.3475 | 16.6635 | 16.2726 | 14.9841 | 14.62 | 14.6801 | 13.9846 | 12.819 | 11.5208 | 11.1075 | 6.9821 | 7.4668 | 8.1636 | 8.3584 | 8.7172 | 9.6222
23 | 10.775 | 11.4031 | 12.0414 | 12.5888 | 12.7317 | 13.318 | 13.2499 | 12.5243 | 11.3475 | 16.6635 | 16.2726 | 14.9841 | 14.62 | 14.6801 | 13.9846 | 12.819 | 11.5208 | 11.1075 | 6.9821 | 7.4668 | 8.1636 | 8.3584 | 8.7172 | 9.6222
24 | 10.775 | 11.4031 | 12.0414 | 12.5888 | 12.7317 | 13.318 | 13.2499 | 12.5243 | 11.3475 | 16.6635 | 16.2726 | 14.9841 | 14.62 | 14.6801 | 13.9846 | 12.819 | 11.5208 | 11.1075 | 6.9821 | 7.4668 | 8.1636 | 8.3584 | 8.7172 | 9.6222
26 | 10.775 | 11.4031 | 12.0414 | 12.5888 | 12.7317 | 13.318 | 13.2499 | 12.5243 | 11.3475 | 16.6635 | 16.2726 | 14.9841 | 14.62 | 14.6801 | 13.9846 | 12.819 | 11.5208 | 11.1075 | 6.9821 | 7.4668 | 8.1636 | 8.3584 | 8.7172 | 9.6222
29 | 10.775 | 11.4031 | 12.0414 | 12.5888 | 12.7317 | 13.318 | 13.2499 | 12.5243 | 11.3475 | 16.6635 | 16.2726 | 14.9841 | 14.62 | 14.6801 | 13.9846 | 12.819 | 11.5208 | 11.1075 | 6.9821 | 7.4668 | 8.1636 | 8.3584 | 8.7172 | 9.6222
30 | 10.775 | 11.4031 | 12.0414 | 12.5888 | 12.7317 | 13.318 | 13.2499 | 12.5243 | 11.3475 | 16.6635 | 16.2726 | 14.9841 | 14.62 | 14.6801 | 13.9846 | 12.819 | 11.5208 | 11.1075 | 6.9821 | 7.4668 | 8.1636 | 8.3584 | 8.7172 | 9.6222

## CostFlex, Winter
NodeID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59
3 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59
4 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59
7 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59
8 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59
10 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59
12 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59
14 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59
15 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59
16 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59
17 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59
18 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59
19 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59
20 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59
21 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59
23 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59
24 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59
26 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59
29 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59
30 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59

## Pg, Winter, S1
NodeID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 6.72 | 17.92 | 30.68 | 43.76 | 55.64 | 64.73 | 69.77 | 70 | 65.4 | 56.64 | 44.96 | 31.93 | 19.08 | 7.69 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
29 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 6.72 | 17.92 | 30.68 | 43.76 | 55.64 | 64.73 | 69.77 | 70 | 65.4 | 56.64 | 44.96 | 31.93 | 19.08 | 7.69 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
30 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 6.72 | 17.92 | 30.68 | 43.76 | 55.64 | 64.73 | 69.77 | 70 | 65.4 | 56.64 | 44.96 | 31.93 | 19.08 | 7.69 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5

## Qg, Winter, S1
NodeID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 5.216 | 6.7438 | 11.5221 | 8.1915 | 14.3446 | 22.6199 | 16.2783 | 2.0458 | 8.1197 | 2.0592 | 3.8224 | 16.6022 | 8.0024 | 11.3606 | 10.5758 | 21.2128 | 9.2169 | 7.042 | 13.1823 | 27.065 | 20.3104 | -3.4676 | 19.9235 | 25.9473
3 | 5.4432 | 5.3582 | 4.9669 | 4.8025 | 4.2784 | 3.9021 | 4.5018 | 2.8444 | 3.1302 | 3.3873 | 3.1328 | 3.293 | 3.5724 | 4.0607 | 4.0278 | 3.8957 | 3.3954 | 4.1462 | 3.57 | 3.2769 | 3.5893 | 3.3607 | 5.1333 | 5.4318
4 | 9.4789 | 9.0371 | 8.4047 | 8.0549 | 7.5307 | 7.5434 | 9.391 | 8.9491 | 9.2697 | 9.256 | 9.0261 | 9.6776 | 9.9174 | 10.4599 | 10.074 | 9.5836 | 8.4662 | 9.1904 | 8.6027 | 8.3548 | 8.6592 | 8.3188 | 10.003 | 10.0378
7 | 23.2784 | 20.9983 | 19.6847 | 18.9978 | 19.441 | 17.647 | 20.7977 | 21.7047 | 24.346 | 26.2746 | 26.8721 | 27.373 | 28.1423 | 28.91 | 29.0862 | 28.0164 | 27.4832 | 27.1631 | 26.7108 | 26.6757 | 26.7656 | 27.3528 | 28.7001 | 26.434
8 | -33.2982 | -28.0063 | -17.3123 | -16.4003 | -16.3221 | -17.0749 | -11.6238 | -6.5278 | -1.4793 | 2.5565 | 3.6887 | 6.258 | 9.8028 | 10.8469 | 9.4679 | 5.2017 | 4.8325 | 5.6463 | 6.1804 | 4.8338 | 4.0541 | 7.0296 | 11.0706 | 0.79225
10 | 3.3075 | 3.4178 | 3.0605 | 2.9009 | 2.3767 | 2.0172 | 2.4668 | 0.42841 | 0.37674 | 0.54923 | 0.32346 | 0.40419 | 0.64396 | 1.1865 | 1.2658 | 1.2449 | 0.69831 | 1.4225 | 0.83475 | 0.58691 | 0.89126 | 0.55085 | 2.5142 | 3.0309
12 | 16.4623 | 11.578 | 14.7679 | 13.7338 | 14.8035 | 6.255 | -7.5824 | 1.1577 | 5.9907 | 14.2154 | 13.6256 | 7.7708 | 6.7397 | 8.6098 | 7.7655 | 8.9738 | 11.4785 | 12.5869 | 12.3699 | 11.8933 | 8.1417 | 8.7555 | 10.8236 | 11.4699
14 | 7.9745 | 7.3744 | 7.0136 | 6.4951 | 6.0039 | 5.6431 | 6.8492 | 6.4207 | 7.3982 | 7.7141 | 7.4804 | 7.8919 | 7.8291 | 8.2345 | 7.1754 | 7.3544 | 7.7962 | 8.9876 | 6.7947 | 6.8573 | 6.681 | 6.6907 | 8.0599 | 7.9971
15 | 9.3586 | 8.8187 | 8.1106 | 7.801 | 10.5638 | 9.8624 | 7.9005 | 7.4758 | 8.1772 | 8.9012 | 8.6706 | 9.6102 | 10.1591 | 10.5746 | 11.2714 | 10.5008 | 9.5243 | 10.1466 | 9.2398 | 9.1145 | 9.2409 | 9.5626 | 10.8346 | 9.9073
16 | 6.0215 | 5.9613 | 5.3637 | 5.2641 | 4.7387 | 4.4798 | 5.2853 | 3.903 | 4.2134 | 4.5855 | 4.3891 | 4.5101 | 4.9146 | 5.3821 | 5.2661 | 5.2111 | 4.4394 | 5.1825 | 4.5399 | 4.4715 | 4.7759 | 4.5662 | 6.1292 | 6.1499
17 | 9.7735 | 9.9952 | 9.1956 | 9.4062 | 8.8049 | 8.8026 | 11.5393 | 10.6151 | 10.8831 | 11.1775 | 11.0429 | 11.3859 | 11.3018 | 11.5903 | 10.9003 | 10.478 | 10.0639 | 10.6137 | 10.1517 | 10.1163 | 10.0733 | 10.1361 | 11.433 | 10.4729
18 | 6.1387 | 6.3588 | 5.432 | 5.4739 | 4.9829 | 4.4353 | 5.2799 | 3.6454 | 3.6651 | 4.0718 | 3.6337 | 3.8354 | 4.3316 | 4.6105 | 4.3956 | 4.6732 | 3.8148 | 4.8526 | 4.2596 | 4.14 | 4.6589 | 4.4555 | 6.007 | 6.124
19 | 1.3305 | 3.137 | 3.363 | 4.1325 | 3.0681 | 2.4709 | 4.0117 | 4.2419 | 1.4895 | 4.0603 | 3.9317 | 8.2905 | 4.9112 | 12.7675 | 2.6595 | 6.4628 | 6.4672 | -4.1736 | 3.7408 | 0.5761 | 8.9936 | 12.1427 | 4.3832 | 7.8599
20 | 5.7137 | 5.7968 | 5.4394 | 5.2798 | 4.8183 | 4.4834 | 4.633 | 1.9863 | 1.9973 | 2.3117 | 2.015 | 2.6358 | 3.3284 | 3.7563 | 3.6611 | 3.6892 | 3.3718 | 3.845 | 3.23 | 3.0095 | 3.3275 | 3.1043 | 4.7076 | 5.1152
21 | 16.2669 | 15.4598 | 13.9557 | 13.6815 | 13.0426 | 12.4537 | 16.4009 | 18.8691 | 21.0764 | 20.515 | 20.5759 | 21.4364 | 21.9973 | 21.955 | 19.9588 | 19.4562 | 18.7606 | 19.1292 | 18.1631 | 19.0046 | 19.8823 | 20.6887 | 20.7599 | 18.3754
23 | 6.1515 | 5.9945 | 5.4348 | 5.259 | 4.7348 | 4.359 | 5.1714 | 3.5311 | 3.743 | 4.0353 | 3.9852 | 4.2064 | 4.5111 | 5.0911 | 5.1293 | 5.0733 | 4.2704 | 4.9147 | 4.2945 | 4.0304 | 4.3385 | 4.1292 | 6.105 | 6.2251
24 | 10.2477 | 10.003 | 9.5142 | 9.3707 | 8.8718 | 8.7396 | 10.899 | 10.2568 | 10.1165 | 10.6013 | 10.4692 | 10.8658 | 11.2596 | 11.5067 | 10.6088 | 10.4237 | 10.0007 | 10.8894 | 10.2267 | 10.1558 | 10.9524 | 10.4749 | 11.1591 | 10.9275
26 | 6.1566 | 5.9996 | 5.3474 | 5.2348 | 4.8916 | 4.5989 | 6.0611 | 4.6177 | 4.4254 | 4.6045 | 4.03 | 4.6377 | 4.9146 | 5.2349 | 4.9168 | 4.7156 | 4.182 | 4.8921 | 4.5652 | 4.5374 | 4.8506 | 4.339 | 5.9058 | 6.1916
29 | 3.6542 | 2.7354 | 3.4094 | 3.9963 | 4.7066 | 3.0287 | 4.5759 | 1.7115 | 0.52913 | 0.22238 | 0.93963 | 0.43511 | 1.5936 | 1.9926 | 1.3122 | 4.1733 | 2.2686 | 2.5444 | 3.443 | 1.9606 | 3.5547 | 2.4612 | 4.1551 | 3.2363
30 | 13.3902 | 12.8722 | 12.1004 | 11.6286 | 11.3965 | 11.0044 | 12.8466 | 11.7693 | 12.4788 | 12.8172 | 12.4837 | 13.3382 | 13.568 | 13.889 | 13.4689 | 13.0439 | 12.2994 | 13.0954 | 12.2076 | 12.0276 | 12.7803 | 13.3652 | 14.6119 | 13.7022

## Qc, Summer, S1
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 3.5338 | 2.6096 | 3.2208 | -0.28383 | 10.6481 | 9.0491 | 7.5483 | -0.66852 | 6.3298 | 5.1899 | 0.92015 | 15.4964 | 4.094 | 1.6722 | 6.0006 | 5.9764 | 8.0772 | 9.2948 | 9.7998 | 3.1344 | 2.3983 | -1.6939 | 5.3039 | 4.3486
3 | -1.0211 | -1.3276 | -1.4632 | -1.3353 | -1.4312 | -1.4642 | -1.269 | -0.19743 | 0.63375 | 0.92261 | 0.72525 | 0.96606 | 0.8573 | 0.88311 | 0.45565 | 0.11519 | 0.25626 | 0.31127 | 0.18753 | -0.034983 | -0.13657 | -0.095013 | -0.45566 | -0.61677
4 | -1.4769 | -1.4769 | -1.7146 | -1.9523 | -1.9523 | -1.9523 | -0.77845 | 0.16136 | 0.51242 | 0.51242 | 0.46854 | 0.65869 | 0.89273 | 0.92016 | 0.51608 | 0.40271 | -0.065366 | -0.065366 | -0.065366 | -0.065366 | -0.41642 | -0.53344 | -1.4915 | -1.4915
7 | 5.6853 | 4.3561 | 4.128 | 3.6053 | 4.1504 | 1.9263 | 3.3609 | 6.4584 | 9.3949 | 11.1638 | 12.1874 | 12.6324 | 13.2002 | 13.3001 | 13.2057 | 12.7661 | 12.149 | 10.7808 | 10.7309 | 10.2084 | 9.2018 | 11.0312 | 9.8843 | 7.9545
8 | -33.6466 | -30.1943 | -32.9068 | -26.6187 | -29.0846 | -30.3176 | -35.2494 | -26.742 | -30.4409 | -29.0846 | -32.9068 | -36.6057 | -27.7283 | -26.6187 | -28.5914 | -30.8108 | -28.5914 | -26.4954 | -26.742 | -23.413 | -27.6051 | -29.3312 | -31.0574 | -31.3039
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 9.1514 | 8.2116 | 7.0659 | 7.269 | 6.866 | 7.7623 | 8.3772 | 6.7936 | 4.8014 | 3.5694 | 4.5902 | 5.1459 | 4.8986 | 4.8444 | 6.0196 | 6.6272 | 7.1196 | 8.7523 | 8.5287 | 8.1342 | 8.8266 | 8.0598 | 8.7151 | 8.9501
14 | -1.4995 | -1.9234 | -1.9405 | -1.9523 | -1.9309 | -1.9226 | -1.5929 | -0.94481 | -0.62854 | -0.61622 | -0.6115 | -0.29347 | -0.21071 | -0.25723 | -0.053442 | -0.40612 | -0.71798 | -0.70225 | -0.83662 | -0.76187 | -0.77473 | -0.62701 | -0.9307 | -1.2475
15 | -1.9946 | -2.7603 | -2.8986 | -2.8186 | -2.926 | -3.0505 | -2.6377 | -1.0971 | -0.045259 | 0.43791 | 0.40023 | 0.44802 | 0.65921 | 0.58053 | 0.16429 | 0.091237 | 0.058561 | -0.17834 | -0.25913 | -0.18868 | -0.55558 | -0.20614 | -0.64889 | -0.96939
16 | -2.1963 | -2.1963 | -2.1963 | -2.1963 | -2.1963 | -2.1963 | -2.1963 | -2.0796 | -1.9539 | -1.925 | -1.8831 | -1.912 | -1.912 | -1.912 | -1.912 | -1.912 | -1.9442 | -2.0407 | -2.0407 | -2.0407 | -2.0407 | -2.0996 | -2.1584 | -2.1584
17 | -2.5124 | -2.7538 | -2.8868 | -1.5527 | -2.3427 | -2.5154 | 0.77785 | 4.1368 | 5.1867 | 6.2076 | 6.9457 | 6.8448 | 7.0771 | 6.4903 | 4.904 | 3.9825 | 3.145 | 3.1802 | 2.4604 | 2.4665 | 1.5358 | 1.8598 | 1.2531 | -0.77785
18 | -0.81796 | -0.80788 | -1.0149 | -0.92986 | -0.82403 | -1.0982 | -0.83446 | -0.55145 | -0.37406 | -0.18674 | -0.24106 | -0.16582 | -0.069798 | -0.10432 | -0.20226 | -0.16133 | -0.36954 | -0.3313 | -0.4813 | -0.48417 | -0.48058 | -0.41443 | -0.54598 | -0.60597
19 | -4.0798 | -3.59 | -3.7197 | -4.1486 | -4.0375 | -3.2564 | -3.1532 | -3.2829 | -3.1982 | -2.629 | -2.3854 | -2.253 | -1.8374 | -2.3033 | -3.3941 | -2.4489 | -2.4066 | -3.8733 | -3.8812 | -3.0791 | -3.5741 | -3.0526 | -3.5927 | -4.0163
20 | -0.15226 | -0.15226 | -0.15226 | -0.15226 | -0.15226 | -0.15226 | -0.67867 | -0.85413 | -0.85413 | -0.32773 | -0.15226 | -0.67867 | -0.11157 | -0.11157 | -0.11157 | -0.11157 | -0.11157 | -0.11157 | -0.11157 | -0.11157 | -0.11157 | -0.11157 | -0.11157 | -0.11157
21 | -13.6661 | -13.6661 | -13.6661 | -13.6661 | -13.6661 | -13.6661 | -13.6661 | -4.4186 | 4.829 | 4.829 | 4.829 | 4.829 | 4.829 | 4.829 | 4.829 | 4.829 | 4.829 | 4.829 | -2.1067 | -4.4185 | -4.4185 | -4.4185 | -4.4185 | -4.4185
23 | 0.52212 | 0.44035 | 0.35858 | 0.35858 | 0.35858 | 0.37903 | 0.61837 | 0.9204 | 1.3011 | 1.5743 | 1.5979 | 1.6608 | 1.7413 | 1.9523 | 1.7611 | 1.7186 | 1.6746 | 1.4372 | 1.4608 | 1.379 | 1.3177 | 1.1885 | 1.0735 | 0.86423
24 | -6.9772 | -8.1753 | -7.9393 | -7.6497 | -7.929 | -7.6624 | -2.8606 | 1.0459 | 1.1255 | 2.8497 | 2.8226 | 3.1167 | 4.1475 | 3.7145 | -0.17174 | 0.045514 | 0.28879 | 0.79628 | 0.06247 | 0.2233 | 0.95488 | -0.50261 | -3.6227 | -4.2581
26 | 2.8064 | 2.8064 | 2.8064 | 2.8064 | 2.8064 | 2.8064 | 1.9446 | -0.19161 | -0.61639 | -0.61639 | -0.61639 | -0.61639 | -0.61639 | -0.61639 | -0.61639 | -0.61639 | -0.61639 | 0.65794 | 1.0827 | 1.0827 | 1.0827 | 1.0827 | 1.0827 | 2.357
29 | 0.82537 | 0.6101 | 0.55674 | 0.49411 | 0.77201 | 0.72608 | 0.94971 | 0.9845 | 0.59989 | 0.3243 | 0.74139 | 0.7001 | 0.77433 | 0.55535 | 0.57344 | 0.54282 | 0.59107 | 1.0527 | 0.95852 | 1.0263 | 1.0982 | 1.0147 | 0.73768 | 0.68015
30 | -0.40105 | -0.46264 | -0.80603 | -0.815 | -0.49312 | -0.80835 | -0.65549 | 0.62114 | 1.7782 | 2.3184 | 1.5475 | 1.8846 | 2.1677 | 2.2328 | 1.9998 | 1.425 | 1.4391 | 1.333 | 0.9728 | 1.0479 | 1.4087 | 0.99699 | 0.55998 | 0.14978

## UpFlex, Summer
NodeID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 3.8866 | 4.2786 | 5.5691 | 6.3847 | 7.5069 | 8.7751 | 7.8222 | 11.1827 | 10.2589 | 11.5868 | 11.9081 | 11.0458 | 10.4201 | 9.5932 | 8.8364 | 7.9526 | 7.8699 | 6.2354 | 5.159 | 6.1219 | 6.2376 | 7.1283 | 3.4612 | 3.3231
3 | 3.8866 | 4.2786 | 5.5691 | 6.3847 | 7.5069 | 8.7751 | 7.8222 | 11.1827 | 10.2589 | 11.5868 | 11.9081 | 11.0458 | 10.4201 | 9.5932 | 8.8364 | 7.9526 | 7.8699 | 6.2354 | 5.159 | 6.1219 | 6.2376 | 7.1283 | 3.4612 | 3.3231
4 | 3.8866 | 4.2786 | 5.5691 | 6.3847 | 7.5069 | 8.7751 | 7.8222 | 11.1827 | 10.2589 | 11.5868 | 11.9081 | 11.0458 | 10.4201 | 9.5932 | 8.8364 | 7.9526 | 7.8699 | 6.2354 | 5.159 | 6.1219 | 6.2376 | 7.1283 | 3.4612 | 3.3231
7 | 3.8866 | 4.2786 | 5.5691 | 6.3847 | 7.5069 | 8.7751 | 7.8222 | 11.1827 | 10.2589 | 11.5868 | 11.9081 | 11.0458 | 10.4201 | 9.5932 | 8.8364 | 7.9526 | 7.8699 | 6.2354 | 5.159 | 6.1219 | 6.2376 | 7.1283 | 3.4612 | 3.3231
8 | 3.8866 | 4.2786 | 5.5691 | 6.3847 | 7.5069 | 8.7751 | 7.8222 | 11.1827 | 10.2589 | 11.5868 | 11.9081 | 11.0458 | 10.4201 | 9.5932 | 8.8364 | 7.9526 | 7.8699 | 6.2354 | 5.159 | 6.1219 | 6.2376 | 7.1283 | 3.4612 | 3.3231
10 | 3.8866 | 4.2786 | 5.5691 | 6.3847 | 7.5069 | 8.7751 | 7.8222 | 11.1827 | 10.2589 | 11.5868 | 11.9081 | 11.0458 | 10.4201 | 9.5932 | 8.8364 | 7.9526 | 7.8699 | 6.2354 | 5.159 | 6.1219 | 6.2376 | 7.1283 | 3.4612 | 3.3231
12 | 3.8866 | 4.2786 | 5.5691 | 6.3847 | 7.5069 | 8.7751 | 7.8222 | 11.1827 | 10.2589 | 11.5868 | 11.9081 | 11.0458 | 10.4201 | 9.5932 | 8.8364 | 7.9526 | 7.8699 | 6.2354 | 5.159 | 6.1219 | 6.2376 | 7.1283 | 3.4612 | 3.3231
14 | 3.8866 | 4.2786 | 5.5691 | 6.3847 | 7.5069 | 8.7751 | 7.8222 | 11.1827 | 10.2589 | 11.5868 | 11.9081 | 11.0458 | 10.4201 | 9.5932 | 8.8364 | 7.9526 | 7.8699 | 6.2354 | 5.159 | 6.1219 | 6.2376 | 7.1283 | 3.4612 | 3.3231
15 | 3.8866 | 4.2786 | 5.5691 | 6.3847 | 7.5069 | 8.7751 | 7.8222 | 11.1827 | 10.2589 | 11.5868 | 11.9081 | 11.0458 | 10.4201 | 9.5932 | 8.8364 | 7.9526 | 7.8699 | 6.2354 | 5.159 | 6.1219 | 6.2376 | 7.1283 | 3.4612 | 3.3231
16 | 3.8866 | 4.2786 | 5.5691 | 6.3847 | 7.5069 | 8.7751 | 7.8222 | 11.1827 | 10.2589 | 11.5868 | 11.9081 | 11.0458 | 10.4201 | 9.5932 | 8.8364 | 7.9526 | 7.8699 | 6.2354 | 5.159 | 6.1219 | 6.2376 | 7.1283 | 3.4612 | 3.3231
17 | 3.8866 | 4.2786 | 5.5691 | 6.3847 | 7.5069 | 8.7751 | 7.8222 | 11.1827 | 10.2589 | 11.5868 | 11.9081 | 11.0458 | 10.4201 | 9.5932 | 8.8364 | 7.9526 | 7.8699 | 6.2354 | 5.159 | 6.1219 | 6.2376 | 7.1283 | 3.4612 | 3.3231
18 | 3.8866 | 4.2786 | 5.5691 | 6.3847 | 7.5069 | 8.7751 | 7.8222 | 11.1827 | 10.2589 | 11.5868 | 11.9081 | 11.0458 | 10.4201 | 9.5932 | 8.8364 | 7.9526 | 7.8699 | 6.2354 | 5.159 | 6.1219 | 6.2376 | 7.1283 | 3.4612 | 3.3231
19 | 3.8866 | 4.2786 | 5.5691 | 6.3847 | 7.5069 | 8.7751 | 7.8222 | 11.1827 | 10.2589 | 11.5868 | 11.9081 | 11.0458 | 10.4201 | 9.5932 | 8.8364 | 7.9526 | 7.8699 | 6.2354 | 5.159 | 6.1219 | 6.2376 | 7.1283 | 3.4612 | 3.3231
20 | 3.8866 | 4.2786 | 5.5691 | 6.3847 | 7.5069 | 8.7751 | 7.8222 | 11.1827 | 10.2589 | 11.5868 | 11.9081 | 11.0458 | 10.4201 | 9.5932 | 8.8364 | 7.9526 | 7.8699 | 6.2354 | 5.159 | 6.1219 | 6.2376 | 7.1283 | 3.4612 | 3.3231
21 | 3.8866 | 4.2786 | 5.5691 | 6.3847 | 7.5069 | 8.7751 | 7.8222 | 11.1827 | 10.2589 | 11.5868 | 11.9081 | 11.0458 | 10.4201 | 9.5932 | 8.8364 | 7.9526 | 7.8699 | 6.2354 | 5.159 | 6.1219 | 6.2376 | 7.1283 | 3.4612 | 3.3231
23 | 3.8866 | 4.2786 | 5.5691 | 6.3847 | 7.5069 | 8.7751 | 7.8222 | 11.1827 | 10.2589 | 11.5868 | 11.9081 | 11.0458 | 10.4201 | 9.5932 | 8.8364 | 7.9526 | 7.8699 | 6.2354 | 5.159 | 6.1219 | 6.2376 | 7.1283 | 3.4612 | 3.3231
24 | 3.8866 | 4.2786 | 5.5691 | 6.3847 | 7.5069 | 8.7751 | 7.8222 | 11.1827 | 10.2589 | 11.5868 | 11.9081 | 11.0458 | 10.4201 | 9.5932 | 8.8364 | 7.9526 | 7.8699 | 6.2354 | 5.159 | 6.1219 | 6.2376 | 7.1283 | 3.4612 | 3.3231
26 | 3.8866 | 4.2786 | 5.5691 | 6.3847 | 7.5069 | 8.7751 | 7.8222 | 11.1827 | 10.2589 | 11.5868 | 11.9081 | 11.0458 | 10.4201 | 9.5932 | 8.8364 | 7.9526 | 7.8699 | 6.2354 | 5.159 | 6.1219 | 6.2376 | 7.1283 | 3.4612 | 3.3231
29 | 3.8866 | 4.2786 | 5.5691 | 6.3847 | 7.5069 | 8.7751 | 7.8222 | 11.1827 | 10.2589 | 11.5868 | 11.9081 | 11.0458 | 10.4201 | 9.5932 | 8.8364 | 7.9526 | 7.8699 | 6.2354 | 5.159 | 6.1219 | 6.2376 | 7.1283 | 3.4612 | 3.3231
30 | 3.8866 | 4.2786 | 5.5691 | 6.3847 | 7.5069 | 8.7751 | 7.8222 | 11.1827 | 10.2589 | 11.5868 | 11.9081 | 11.0458 | 10.4201 | 9.5932 | 8.8364 | 7.9526 | 7.8699 | 6.2354 | 5.159 | 6.1219 | 6.2376 | 7.1283 | 3.4612 | 3.3231

## DownFlex, Summer
NodeID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 10.775 | 11.4031 | 12.0414 | 12.5888 | 12.7317 | 13.318 | 13.2499 | 12.5243 | 11.3475 | 16.6635 | 16.2726 | 14.9841 | 14.62 | 14.6801 | 13.9846 | 12.819 | 11.5208 | 11.1075 | 6.9821 | 7.4668 | 8.1636 | 8.3584 | 8.7172 | 9.6222
3 | 10.775 | 11.4031 | 12.0414 | 12.5888 | 12.7317 | 13.318 | 13.2499 | 12.5243 | 11.3475 | 16.6635 | 16.2726 | 14.9841 | 14.62 | 14.6801 | 13.9846 | 12.819 | 11.5208 | 11.1075 | 6.9821 | 7.4668 | 8.1636 | 8.3584 | 8.7172 | 9.6222
4 | 10.775 | 11.4031 | 12.0414 | 12.5888 | 12.7317 | 13.318 | 13.2499 | 12.5243 | 11.3475 | 16.6635 | 16.2726 | 14.9841 | 14.62 | 14.6801 | 13.9846 | 12.819 | 11.5208 | 11.1075 | 6.9821 | 7.4668 | 8.1636 | 8.3584 | 8.7172 | 9.6222
7 | 10.775 | 11.4031 | 12.0414 | 12.5888 | 12.7317 | 13.318 | 13.2499 | 12.5243 | 11.3475 | 16.6635 | 16.2726 | 14.9841 | 14.62 | 14.6801 | 13.9846 | 12.819 | 11.5208 | 11.1075 | 6.9821 | 7.4668 | 8.1636 | 8.3584 | 8.7172 | 9.6222
8 | 10.775 | 11.4031 | 12.0414 | 12.5888 | 12.7317 | 13.318 | 13.2499 | 12.5243 | 11.3475 | 16.6635 | 16.2726 | 14.9841 | 14.62 | 14.6801 | 13.9846 | 12.819 | 11.5208 | 11.1075 | 6.9821 | 7.4668 | 8.1636 | 8.3584 | 8.7172 | 9.6222
10 | 10.775 | 11.4031 | 12.0414 | 12.5888 | 12.7317 | 13.318 | 13.2499 | 12.5243 | 11.3475 | 16.6635 | 16.2726 | 14.9841 | 14.62 | 14.6801 | 13.9846 | 12.819 | 11.5208 | 11.1075 | 6.9821 | 7.4668 | 8.1636 | 8.3584 | 8.7172 | 9.6222
12 | 10.775 | 11.4031 | 12.0414 | 12.5888 | 12.7317 | 13.318 | 13.2499 | 12.5243 | 11.3475 | 16.6635 | 16.2726 | 14.9841 | 14.62 | 14.6801 | 13.9846 | 12.819 | 11.5208 | 11.1075 | 6.9821 | 7.4668 | 8.1636 | 8.3584 | 8.7172 | 9.6222
14 | 10.775 | 11.4031 | 12.0414 | 12.5888 | 12.7317 | 13.318 | 13.2499 | 12.5243 | 11.3475 | 16.6635 | 16.2726 | 14.9841 | 14.62 | 14.6801 | 13.9846 | 12.819 | 11.5208 | 11.1075 | 6.9821 | 7.4668 | 8.1636 | 8.3584 | 8.7172 | 9.6222
15 | 10.775 | 11.4031 | 12.0414 | 12.5888 | 12.7317 | 13.318 | 13.2499 | 12.5243 | 11.3475 | 16.6635 | 16.2726 | 14.9841 | 14.62 | 14.6801 | 13.9846 | 12.819 | 11.5208 | 11.1075 | 6.9821 | 7.4668 | 8.1636 | 8.3584 | 8.7172 | 9.6222
16 | 10.775 | 11.4031 | 12.0414 | 12.5888 | 12.7317 | 13.318 | 13.2499 | 12.5243 | 11.3475 | 16.6635 | 16.2726 | 14.9841 | 14.62 | 14.6801 | 13.9846 | 12.819 | 11.5208 | 11.1075 | 6.9821 | 7.4668 | 8.1636 | 8.3584 | 8.7172 | 9.6222
17 | 10.775 | 11.4031 | 12.0414 | 12.5888 | 12.7317 | 13.318 | 13.2499 | 12.5243 | 11.3475 | 16.6635 | 16.2726 | 14.9841 | 14.62 | 14.6801 | 13.9846 | 12.819 | 11.5208 | 11.1075 | 6.9821 | 7.4668 | 8.1636 | 8.3584 | 8.7172 | 9.6222
18 | 10.775 | 11.4031 | 12.0414 | 12.5888 | 12.7317 | 13.318 | 13.2499 | 12.5243 | 11.3475 | 16.6635 | 16.2726 | 14.9841 | 14.62 | 14.6801 | 13.9846 | 12.819 | 11.5208 | 11.1075 | 6.9821 | 7.4668 | 8.1636 | 8.3584 | 8.7172 | 9.6222
19 | 10.775 | 11.4031 | 12.0414 | 12.5888 | 12.7317 | 13.318 | 13.2499 | 12.5243 | 11.3475 | 16.6635 | 16.2726 | 14.9841 | 14.62 | 14.6801 | 13.9846 | 12.819 | 11.5208 | 11.1075 | 6.9821 | 7.4668 | 8.1636 | 8.3584 | 8.7172 | 9.6222
20 | 10.775 | 11.4031 | 12.0414 | 12.5888 | 12.7317 | 13.318 | 13.2499 | 12.5243 | 11.3475 | 16.6635 | 16.2726 | 14.9841 | 14.62 | 14.6801 | 13.9846 | 12.819 | 11.5208 | 11.1075 | 6.9821 | 7.4668 | 8.1636 | 8.3584 | 8.7172 | 9.6222
21 | 10.775 | 11.4031 | 12.0414 | 12.5888 | 12.7317 | 13.318 | 13.2499 | 12.5243 | 11.3475 | 16.6635 | 16.2726 | 14.9841 | 14.62 | 14.6801 | 13.9846 | 12.819 | 11.5208 | 11.1075 | 6.9821 | 7.4668 | 8.1636 | 8.3584 | 8.7172 | 9.6222
23 | 10.775 | 11.4031 | 12.0414 | 12.5888 | 12.7317 | 13.318 | 13.2499 | 12.5243 | 11.3475 | 16.6635 | 16.2726 | 14.9841 | 14.62 | 14.6801 | 13.9846 | 12.819 | 11.5208 | 11.1075 | 6.9821 | 7.4668 | 8.1636 | 8.3584 | 8.7172 | 9.6222
24 | 10.775 | 11.4031 | 12.0414 | 12.5888 | 12.7317 | 13.318 | 13.2499 | 12.5243 | 11.3475 | 16.6635 | 16.2726 | 14.9841 | 14.62 | 14.6801 | 13.9846 | 12.819 | 11.5208 | 11.1075 | 6.9821 | 7.4668 | 8.1636 | 8.3584 | 8.7172 | 9.6222
26 | 10.775 | 11.4031 | 12.0414 | 12.5888 | 12.7317 | 13.318 | 13.2499 | 12.5243 | 11.3475 | 16.6635 | 16.2726 | 14.9841 | 14.62 | 14.6801 | 13.9846 | 12.819 | 11.5208 | 11.1075 | 6.9821 | 7.4668 | 8.1636 | 8.3584 | 8.7172 | 9.6222
29 | 10.775 | 11.4031 | 12.0414 | 12.5888 | 12.7317 | 13.318 | 13.2499 | 12.5243 | 11.3475 | 16.6635 | 16.2726 | 14.9841 | 14.62 | 14.6801 | 13.9846 | 12.819 | 11.5208 | 11.1075 | 6.9821 | 7.4668 | 8.1636 | 8.3584 | 8.7172 | 9.6222
30 | 10.775 | 11.4031 | 12.0414 | 12.5888 | 12.7317 | 13.318 | 13.2499 | 12.5243 | 11.3475 | 16.6635 | 16.2726 | 14.9841 | 14.62 | 14.6801 | 13.9846 | 12.819 | 11.5208 | 11.1075 | 6.9821 | 7.4668 | 8.1636 | 8.3584 | 8.7172 | 9.6222

## CostFlex, Summer
NodeID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 36.78 | 33.2767 | 33.22 | 32.4367 | 33.05 | 36.32 | 40.12 | 40.3367 | 42.52 | 42.4233 | 41.45 | 41.3933 | 42.8633 | 43.5033 | 42.5467 | 41.5167 | 40.73 | 41.9933 | 42.9833 | 44.2267 | 45.2233 | 47.2267 | 45.1667 | 41.88
3 | 36.78 | 33.2767 | 33.22 | 32.4367 | 33.05 | 36.32 | 40.12 | 40.3367 | 42.52 | 42.4233 | 41.45 | 41.3933 | 42.8633 | 43.5033 | 42.5467 | 41.5167 | 40.73 | 41.9933 | 42.9833 | 44.2267 | 45.2233 | 47.2267 | 45.1667 | 41.88
4 | 36.78 | 33.2767 | 33.22 | 32.4367 | 33.05 | 36.32 | 40.12 | 40.3367 | 42.52 | 42.4233 | 41.45 | 41.3933 | 42.8633 | 43.5033 | 42.5467 | 41.5167 | 40.73 | 41.9933 | 42.9833 | 44.2267 | 45.2233 | 47.2267 | 45.1667 | 41.88
7 | 36.78 | 33.2767 | 33.22 | 32.4367 | 33.05 | 36.32 | 40.12 | 40.3367 | 42.52 | 42.4233 | 41.45 | 41.3933 | 42.8633 | 43.5033 | 42.5467 | 41.5167 | 40.73 | 41.9933 | 42.9833 | 44.2267 | 45.2233 | 47.2267 | 45.1667 | 41.88
8 | 36.78 | 33.2767 | 33.22 | 32.4367 | 33.05 | 36.32 | 40.12 | 40.3367 | 42.52 | 42.4233 | 41.45 | 41.3933 | 42.8633 | 43.5033 | 42.5467 | 41.5167 | 40.73 | 41.9933 | 42.9833 | 44.2267 | 45.2233 | 47.2267 | 45.1667 | 41.88
10 | 36.78 | 33.2767 | 33.22 | 32.4367 | 33.05 | 36.32 | 40.12 | 40.3367 | 42.52 | 42.4233 | 41.45 | 41.3933 | 42.8633 | 43.5033 | 42.5467 | 41.5167 | 40.73 | 41.9933 | 42.9833 | 44.2267 | 45.2233 | 47.2267 | 45.1667 | 41.88
12 | 36.78 | 33.2767 | 33.22 | 32.4367 | 33.05 | 36.32 | 40.12 | 40.3367 | 42.52 | 42.4233 | 41.45 | 41.3933 | 42.8633 | 43.5033 | 42.5467 | 41.5167 | 40.73 | 41.9933 | 42.9833 | 44.2267 | 45.2233 | 47.2267 | 45.1667 | 41.88
14 | 36.78 | 33.2767 | 33.22 | 32.4367 | 33.05 | 36.32 | 40.12 | 40.3367 | 42.52 | 42.4233 | 41.45 | 41.3933 | 42.8633 | 43.5033 | 42.5467 | 41.5167 | 40.73 | 41.9933 | 42.9833 | 44.2267 | 45.2233 | 47.2267 | 45.1667 | 41.88
15 | 36.78 | 33.2767 | 33.22 | 32.4367 | 33.05 | 36.32 | 40.12 | 40.3367 | 42.52 | 42.4233 | 41.45 | 41.3933 | 42.8633 | 43.5033 | 42.5467 | 41.5167 | 40.73 | 41.9933 | 42.9833 | 44.2267 | 45.2233 | 47.2267 | 45.1667 | 41.88
16 | 36.78 | 33.2767 | 33.22 | 32.4367 | 33.05 | 36.32 | 40.12 | 40.3367 | 42.52 | 42.4233 | 41.45 | 41.3933 | 42.8633 | 43.5033 | 42.5467 | 41.5167 | 40.73 | 41.9933 | 42.9833 | 44.2267 | 45.2233 | 47.2267 | 45.1667 | 41.88
17 | 36.78 | 33.2767 | 33.22 | 32.4367 | 33.05 | 36.32 | 40.12 | 40.3367 | 42.52 | 42.4233 | 41.45 | 41.3933 | 42.8633 | 43.5033 | 42.5467 | 41.5167 | 40.73 | 41.9933 | 42.9833 | 44.2267 | 45.2233 | 47.2267 | 45.1667 | 41.88
18 | 36.78 | 33.2767 | 33.22 | 32.4367 | 33.05 | 36.32 | 40.12 | 40.3367 | 42.52 | 42.4233 | 41.45 | 41.3933 | 42.8633 | 43.5033 | 42.5467 | 41.5167 | 40.73 | 41.9933 | 42.9833 | 44.2267 | 45.2233 | 47.2267 | 45.1667 | 41.88
19 | 36.78 | 33.2767 | 33.22 | 32.4367 | 33.05 | 36.32 | 40.12 | 40.3367 | 42.52 | 42.4233 | 41.45 | 41.3933 | 42.8633 | 43.5033 | 42.5467 | 41.5167 | 40.73 | 41.9933 | 42.9833 | 44.2267 | 45.2233 | 47.2267 | 45.1667 | 41.88
20 | 36.78 | 33.2767 | 33.22 | 32.4367 | 33.05 | 36.32 | 40.12 | 40.3367 | 42.52 | 42.4233 | 41.45 | 41.3933 | 42.8633 | 43.5033 | 42.5467 | 41.5167 | 40.73 | 41.9933 | 42.9833 | 44.2267 | 45.2233 | 47.2267 | 45.1667 | 41.88
21 | 36.78 | 33.2767 | 33.22 | 32.4367 | 33.05 | 36.32 | 40.12 | 40.3367 | 42.52 | 42.4233 | 41.45 | 41.3933 | 42.8633 | 43.5033 | 42.5467 | 41.5167 | 40.73 | 41.9933 | 42.9833 | 44.2267 | 45.2233 | 47.2267 | 45.1667 | 41.88
23 | 36.78 | 33.2767 | 33.22 | 32.4367 | 33.05 | 36.32 | 40.12 | 40.3367 | 42.52 | 42.4233 | 41.45 | 41.3933 | 42.8633 | 43.5033 | 42.5467 | 41.5167 | 40.73 | 41.9933 | 42.9833 | 44.2267 | 45.2233 | 47.2267 | 45.1667 | 41.88
24 | 36.78 | 33.2767 | 33.22 | 32.4367 | 33.05 | 36.32 | 40.12 | 40.3367 | 42.52 | 42.4233 | 41.45 | 41.3933 | 42.8633 | 43.5033 | 42.5467 | 41.5167 | 40.73 | 41.9933 | 42.9833 | 44.2267 | 45.2233 | 47.2267 | 45.1667 | 41.88
26 | 36.78 | 33.2767 | 33.22 | 32.4367 | 33.05 | 36.32 | 40.12 | 40.3367 | 42.52 | 42.4233 | 41.45 | 41.3933 | 42.8633 | 43.5033 | 42.5467 | 41.5167 | 40.73 | 41.9933 | 42.9833 | 44.2267 | 45.2233 | 47.2267 | 45.1667 | 41.88
29 | 36.78 | 33.2767 | 33.22 | 32.4367 | 33.05 | 36.32 | 40.12 | 40.3367 | 42.52 | 42.4233 | 41.45 | 41.3933 | 42.8633 | 43.5033 | 42.5467 | 41.5167 | 40.73 | 41.9933 | 42.9833 | 44.2267 | 45.2233 | 47.2267 | 45.1667 | 41.88
30 | 36.78 | 33.2767 | 33.22 | 32.4367 | 33.05 | 36.32 | 40.12 | 40.3367 | 42.52 | 42.4233 | 41.45 | 41.3933 | 42.8633 | 43.5033 | 42.5467 | 41.5167 | 40.73 | 41.9933 | 42.9833 | 44.2267 | 45.2233 | 47.2267 | 45.1667 | 41.88

## Pg, Summer, S1
NodeID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 6.72 | 17.92 | 30.68 | 43.76 | 55.64 | 64.73 | 69.77 | 70 | 65.4 | 56.64 | 44.96 | 31.93 | 19.08 | 7.69 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
29 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 6.72 | 17.92 | 30.68 | 43.76 | 55.64 | 64.73 | 69.77 | 70 | 65.4 | 56.64 | 44.96 | 31.93 | 19.08 | 7.69 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
30 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 6.72 | 17.92 | 30.68 | 43.76 | 55.64 | 64.73 | 69.77 | 70 | 65.4 | 56.64 | 44.96 | 31.93 | 19.08 | 7.69 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5

## Qg, Summer, S1
NodeID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1