## Main
numScenarios | 1 | 100%
Year | 2050
PV Installed, [MW] | 600
ESS Installed, [MWh] | 55

## PV Profile
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
PV production, [%] | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 6.72% | 17.92% | 30.68% | 43.76% | 55.64% | 64.73% | 69.77% | 70% | 65.4% | 56.64% | 44.96% | 31.93% | 19.08% | 7.69% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5%

## PV installed
NodeID | Pinst, [MW]
11 | 150
13 | 150
26 | 100
29 | 100
30 | 100

## PV Matlab
bus | Pg | Qg | Qmax | Qmin | Vg | mBase | status | Pmax | Pmin | Pc1 | Pc2 | Qc1min | Qc1max | Qc2min | Qc2max | ramp_agc | ramp_10 | ramp_30 | ramp_q | apf
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0;
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0;
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0;
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0;
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0;

## ES installed
Node ID | Pinst, [MW]
9 | 20
12 | 5
25 | 10
27 | 20

## ES Matlab
Bus | S, [MW] | E, [MWh] | Einit, [MWh] | EffCh | EffDch | MaxPF | MinPF
9 | 20 | 40 | 20 | 0.95 | 0.95 | 0.8 | -0.80;
12 | 5 | 10 | 5 | 0.95 | 0.95 | 0.8 | -0.80;
25 | 10 | 20 | 10 | 0.95 | 0.95 | 0.8 | -0.80;
27 | 20 | 40 | 20 | 0.95 | 0.95 | 0.8 | -0.80;

## EV Distribution
NodeID | Ratio, [%]
2 | 5%
3 | 5%
4 | 5%
7 | 5%
8 | 5%
10 | 5%
12 | 5%
14 | 5%
15 | 5%
16 | 5%
17 | 5%
18 | 5%
19 | 5%
20 | 5%
21 | 5%
23 | 5%
24 | 5%
26 | 5%
29 | 5%
30 | 5%

## EV Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
EV Load, [MW] | 171.5765 | 177.2999 | 158.7616 | 150.4836 | 123.2905 | 104.6406 | 127.9669 | 22.2236 | 19.5433 | 28.4914 | 16.7793 | 20.9672 | 33.4051 | 61.5475 | 65.6656 | 64.5767 | 36.225 | 73.79 | 43.3024 | 30.4457 | 46.2339 | 28.5751 | 130.4238 | 157.2261
Minimum EV Load, [MW] | -387.3767 | -414.2349 | -465.8851 | -502.5567 | -537.1624 | -586.2301 | -559.372 | -627.4721 | -569.1074 | -835.9255 | -827.3585 | -756.3325 | -725.0073 | -699.9821 | -659.7856 | -600.4074 | -561.4157 | -502.4116 | -318.8955 | -356.8919 | -377.2505 | -405.0146 | -321.7809 | -341.9245
Maximum EV Load, [MW] | 373.1925 | 399.2535 | 447.6553 | 481.6887 | 512.7123 | 559.8466 | 533.7423 | 602.3241 | 551.7208 | 629.5549 | 634.5119 | 593.9651 | 573.9457 | 559.1933 | 524.0516 | 477.1183 | 444.4726 | 397.2489 | 310.926 | 348.0165 | 369.8073 | 398.3545 | 309.9712 | 329.6122

## Pc, Winter, S1
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 27.4507 | 16.9672 | 25.4289 | 14.0624 | 12.3896 | 18.7336 | 19.768 | 21.6134 | 8.2786 | 22.167 | 5.3021 | 15.0291 | 7.7877 | 17.4306 | 31.8252 | 11.3472 | 3.6413 | 32.9378 | 28.5075 | 6.7775 | 25.6717 | 19.1723 | 19.5646 | 12.5412
3 | 10.6377 | 10.7854 | 9.7577 | 9.3309 | 7.9931 | 7.242 | 8.7967 | 3.9981 | 4.1202 | 4.6068 | 3.9353 | 4.1607 | 4.78 | 6.1364 | 6.1679 | 6.0309 | 4.7294 | 6.9243 | 5.3882 | 4.6787 | 5.4138 | 4.3363 | 9.0647 | 10.1689
4 | 14.3806 | 14.2563 | 12.8169 | 12.7717 | 11.3937 | 10.6834 | 14.5112 | 10.147 | 10.8836 | 11.3362 | 10.2016 | 11.292 | 11.3309 | 12.121 | 12.0524 | 11.4228 | 10.0104 | 12.3697 | 10.8453 | 10.3332 | 10.8847 | 9.1756 | 13.0733 | 14.2016
7 | 28.8179 | 26.6727 | 24.7032 | 24.0902 | 23.5042 | 23.9538 | 28.9894 | 26.3665 | 27.7077 | 29.0644 | 28.7317 | 28.6502 | 29.1155 | 29.9566 | 29.3069 | 28.7812 | 28.2759 | 33.6512 | 32.7146 | 32.2532 | 32.1288 | 29.8829 | 32.4672 | 30.7951
8 | -1.1311 | -3.3694 | -5.7382 | -6.0218 | -6.8724 | 32.8749 | 40.2206 | 41.5466 | 27.5509 | 10.0826 | 6.384 | 6.3981 | 7.4462 | 6.3746 | 5.5006 | 3.4538 | 1.9702 | 9.6622 | 7.6802 | 7.4872 | 8.2826 | 7.2635 | 11.0673 | 4.6556
10 | 8.5788 | 8.865 | 7.9381 | 7.5242 | 6.1645 | 5.232 | 6.3983 | 1.1112 | 0.97717 | 1.4246 | 0.83897 | 1.0484 | 1.6703 | 3.0774 | 3.2833 | 3.2288 | 1.8112 | 3.6895 | 2.1651 | 1.5223 | 2.3117 | 1.4288 | 6.5212 | 7.8613
12 | 19.8195 | 20.8231 | 20.4952 | 21.6839 | 21.1653 | 14.4442 | 9.3608 | -7.7373 | -14.1187 | -9.5369 | -4.3243 | -2.8651 | -6.826 | -0.38472 | -0.69953 | -1.6276 | -4.7402 | -6.0578 | -8.1592 | -9.5855 | -8.794 | -4.9391 | 8.7753 | 17.8341
14 | 13.5195 | 13.4174 | 12.2795 | 11.7771 | 10.3591 | 9.6784 | 11.9372 | 7.4139 | 8.4978 | 9.5174 | 8.9352 | 9.2917 | 9.6403 | 10.8873 | 11.0123 | 10.676 | 9.2853 | 12.0462 | 9.4161 | 8.7243 | 9.5351 | 8.306 | 12.49 | 13.144
15 | 14.7388 | 14.2621 | 13.0605 | 12.5254 | 11.0779 | 10.8142 | 14.0739 | 10.3706 | 10.9815 | 11.3192 | 11.2747 | 11.7462 | 11.9081 | 13.1526 | 12.6947 | 12.3086 | 11.2221 | 14.7419 | 13.1741 | 12.5245 | 13.2684 | 11.7581 | 15.5001 | 15.5274
16 | 11.502 | 11.7232 | 10.6728 | 10.2931 | 8.9188 | 8.1606 | 10.1142 | 5.3296 | 5.5046 | 6.142 | 5.2367 | 5.5904 | 6.1522 | 7.3901 | 7.3762 | 7.0644 | 5.6668 | 8.0484 | 6.5436 | 6 | 6.6498 | 5.6368 | 10.2074 | 11.1231
17 | 14.983 | 15.0745 | 14.0933 | 13.7216 | 12.6735 | 12.6704 | 16.43 | 12.8465 | 13.1078 | 12.7682 | 12.3014 | 12.5428 | 12.4817 | 13.9491 | 13.4551 | 13.2528 | 12.0383 | 14.4874 | 12.7764 | 11.9096 | 12.4436 | 10.4831 | 14.4847 | 14.7922
18 | 11.298 | 11.5029 | 10.2669 | 9.9696 | 8.6804 | 8.0839 | 9.6772 | 5.0475 | 4.9139 | 5.498 | 4.4176 | 4.7892 | 5.1862 | 6.4364 | 6.7424 | 6.8293 | 5.826 | 7.9413 | 6.2031 | 5.8318 | 6.6248 | 5.1819 | 9.7171 | 11.0054
19 | 13.5279 | 13.8141 | 12.8872 | 12.4733 | 11.5405 | 10.0596 | 14.3045 | 9.436 | 9.302 | 11.2487 | 13.1403 | 12.2113 | 14.1568 | 15.6073 | 15.0092 | 14.7495 | 14.1673 | 16.4941 | 14.9697 | 14.3269 | 15.1163 | 10.0126 | 13.2691 | 13.3679
20 | 11.2037 | 11.4899 | 10.563 | 10.1113 | 9.0542 | 7.9364 | 9.1443 | 3.3958 | 2.9327 | 3.1343 | 2.8966 | 3.3783 | 4.2271 | 5.8611 | 5.9914 | 5.5966 | 4.2168 | 6.2842 | 4.7976 | 4.0791 | 4.9139 | 4.394 | 9.3352 | 10.4106
21 | 20.576 | 19.9631 | 18.3783 | 17.8876 | 16.5389 | 16.8564 | 24.1084 | 22.7906 | 24.093 | 24.6391 | 23.0337 | 24.23 | 24.9725 | 26.0288 | 23.7236 | 22.3534 | 22.0323 | 27.2769 | 24.645 | 23.6951 | 23.9363 | 21.584 | 23.2115 | 22.3366
23 | 11.5439 | 11.5041 | 10.452 | 10.0071 | 8.6474 | 7.8604 | 9.676 | 4.8595 | 5.1639 | 5.7103 | 5.1104 | 5.3197 | 5.8606 | 7.189 | 7.2804 | 7.1498 | 5.6446 | 7.7935 | 6.4782 | 5.8342 | 6.6224 | 5.5337 | 10.295 | 11.2313
24 | 16.0077 | 15.8186 | 14.9197 | 14.5227 | 13.2972 | 12.8378 | 16.2388 | 12.2368 | 12.5163 | 12.5745 | 12.0036 | 12.7746 | 13.2329 | 14.6315 | 14.3566 | 14.104 | 12.6814 | 14.8235 | 13.097 | 12.0981 | 12.9412 | 11.4197 | 15.0038 | 15.8892
26 | 11.1274 | 11.2594 | 10.199 | 9.762 | 8.4496 | 7.9403 | 10.226 | 5.6413 | 5.6309 | 6.142 | 5.1067 | 5.5862 | 6.0719 | 7.2713 | 7.1447 | 7.0362 | 5.8116 | 8.0352 | 6.3633 | 5.6954 | 6.42 | 5.2544 | 9.7952 | 10.7629
29 | 8.584 | 12.0998 | 7.3137 | 7.4459 | 6.3993 | 5.072 | 6.4488 | 0.73378 | 0.35629 | 1.3846 | 0.69288 | 1.6032 | 1.0302 | 1.8165 | 3.0728 | 2.9367 | 2.4095 | 3.6947 | 1.8382 | 2.1606 | 2.1082 | 1.5888 | 6.3994 | 7.5987
30 | 17.5908 | 17.1283 | 15.7994 | 15.3439 | 14.2684 | 13.9875 | 17.7672 | 14.1853 | 14.6682 | 15.3166 | 14.4538 | 15.0306 | 15.4653 | 16.1099 | 15.886 | 15.0483 | 13.7832 | 17.7341 | 16.3345 | 15.8095 | 16.176 | 14.7108 | 18.4169 | 18.0725

## Qc, Winter, S1
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 5.1065 | 5.8364 | 12.9973 | 5.6631 | 5.0063 | 5.8662 | 6.2869 | 6.1202 | 4.1769 | 17.1177 | 1.5621 | 9.3275 | 3.4536 | 4.3438 | 6.4148 | 8.069 | 2.7425 | 11.6252 | 9.8443 | 3.9 | 16.6975 | 8.6065 | 8.4679 | 3.6095
3 | -1.3446 | -1.4614 | -1.5741 | -1.5627 | -1.6174 | -1.4398 | -1.0722 | -0.44134 | -0.12997 | -0.020332 | -0.18253 | -0.13419 | -0.18574 | -0.18737 | -0.47367 | -0.68216 | -0.60666 | -0.20708 | -0.30123 | -0.37867 | -0.59482 | -0.77211 | -1.0359 | -1.166
4 | 1.741 | 2.1566 | 2.1566 | 2.1566 | 2.1566 | 1.7474 | 0.79256 | 0.10203 | -0.59702 | -0.59702 | -0.051416 | -0.62259 | -0.62259 | -0.48193 | -0.059941 | 0.36205 | 0.50271 | 0.50271 | 0.50271 | 0.50271 | 0.50271 | 1.0483 | 1.6024 | 1.6024
7 | 5.6335 | 4.3455 | 3.72 | 3.6402 | 4.1373 | 5.1371 | 7.9702 | 9.7301 | 11.2418 | 12.3793 | 12.4838 | 12.2599 | 12.3121 | 12.1865 | 10.9936 | 10.4449 | 10.7792 | 14.6916 | 14.6702 | 14.2226 | 13.1645 | 11.7076 | 9.549 | 7.3259
8 | 6.9571 | 0.47141 | -8.8084 | -13.4859 | -10.1086 | 11.7364 | 35.5442 | 40.4355 | 32.245 | 17.8773 | 5.1246 | 6.0726 | 9.5684 | 4.7691 | 8.1622 | 5.8398 | 5.7213 | 6.7453 | 6.9231 | 8.5821 | 9.1746 | 10.8257 | 9.529 | -1.0944
10 | 2.6744 | 2.684 | 2.6957 | 2.6949 | 2.683 | 2.6618 | 2.6 | 2.5522 | 2.5323 | 1.9219 | 1.3197 | 1.3119 | 1.3203 | 1.3265 | 1.3339 | 2.0107 | 2.5654 | 2.5219 | 2.5254 | 2.5318 | 2.5574 | 2.5781 | 2.6081 | 2.6441
12 | 10.0397 | 9.8411 | 10.1089 | 9.8716 | 8.7483 | 7.6228 | 3.27 | 2.0347 | 3.93 | 2.4088 | 1.6591 | -2.2239 | 1.6831 | 2.7612 | 4.3322 | 5.6024 | 6.0055 | 3.5475 | 3.4787 | 4.7562 | 6.6245 | 8.0088 | 8.0931 | 8.4597
14 | -1.9824 | -2.1338 | -2.1514 | -2.1566 | -2.1321 | -2.0405 | -1.1754 | -0.36172 | 0.011939 | 0.17255 | 0.0090537 | -0.076622 | -0.15453 | -0.11846 | -0.417 | -0.75901 | -0.76488 | -0.088018 | -0.12285 | -0.15956 | -0.3707 | -0.75387 | -1.1449 | -1.3889
15 | -2.9221 | -3.3696 | -3.1915 | -3.3044 | -3.3063 | -3.244 | -1.4447 | -0.058462 | 0.50513 | 1.1749 | 1.4665 | 1.3669 | 1.7085 | 1.2296 | 1.1691 | 0.26875 | 0.079274 | 1.8575 | 1.9387 | 2.0554 | 1.1186 | 0.084121 | -0.59409 | -0.95054
16 | -2.4082 | -2.4082 | -2.4082 | -2.4082 | -2.4082 | -2.4082 | -2.3277 | -2.1273 | -2.047 | -1.9262 | -1.9665 | -1.9262 | -1.9665 | -2.0873 | -2.0873 | -2.0873 | -2.2071 | -2.2471 | -2.2471 | -2.2471 | -2.2471 | -2.2918 | -2.4261 | -2.4261
17 | 2.0123 | -1.2271 | -1.965 | -0.86189 | -1.4087 | -0.22895 | 3.8402 | 6.9055 | 7.8175 | 6.4949 | 6.599 | 6.6671 | 5.7409 | 5.6207 | 3.9556 | 3.7711 | 3.2971 | 4.6595 | 4.3038 | 3.6481 | 3.2233 | 1.8108 | 0.5809 | -0.85716
18 | -1.1036 | -1.1103 | -1.2131 | -1.1131 | -1.1165 | -1.0054 | -0.68534 | -0.38489 | -0.28049 | -0.35364 | -0.51304 | -0.38388 | -0.44031 | -0.42995 | -0.54397 | -0.54854 | -0.44064 | -0.38094 | -0.45894 | -0.50939 | -0.45564 | -0.59218 | -0.77576 | -0.8652
19 | -4.5827 | -4.5827 | -4.5827 | -4.5827 | -4.3458 | -4.4763 | -4.0799 | -3.9478 | -3.9478 | -4.38 | -4.0491 | -3.9389 | -3.9665 | -4.1899 | -4.0724 | -4.0631 | -4.1775 | -4.1775 | -4.1775 | -4.0488 | -4.0366 | -4.386 | -4.386 | -4.386
20 | -0.15511 | -0.15511 | -0.15511 | -0.15511 | -0.15511 | -0.15511 | -0.15511 | -0.15511 | -0.15511 | -0.15511 | -0.15511 | -0.72974 | -0.92128 | -0.92128 | -0.15511 | -0.15511 | -0.35221 | -0.94349 | -0.94349 | -0.94349 | -0.17732 | -0.17732 | -0.17732 | -0.17732
21 | -15.0959 | -15.0959 | -15.0959 | -15.0959 | -15.0959 | -15.0959 | -11.3971 | -2.4542 | -0.70619 | -0.70619 | -0.70619 | -0.70619 | -0.70619 | -0.70619 | -2.5049 | -7.901 | -7.901 | -7.901 | -7.901 | -7.901 | -7.901 | -7.901 | -14.8932 | -14.8932
23 | 0.32467 | 0.22887 | 0.13668 | 0.1421 | -0.068076 | 0.031466 | 0.69366 | 1.2922 | 1.8392 | 2.1566 | 2.1276 | 2.1023 | 2.0517 | 1.9523 | 1.8005 | 1.4169 | 1.3428 | 1.5543 | 1.6328 | 1.5478 | 1.4235 | 1.2554 | 0.90615 | 0.59513
24 | -7.6885 | -8.8214 | -9.0306 | -8.9445 | -8.4836 | -7.4059 | -1.1084 | 2.7414 | 4.6599 | 2.7045 | 3.1523 | 4.8995 | 5.564 | 5.5194 | 2.4887 | 1.3198 | 1.3443 | 1.5272 | -0.33322 | -2.3672 | -0.62676 | -2.5555 | -6.7827 | -7.0733
26 | 2.5134 | 3.1001 | 3.1001 | 3.1001 | 3.1001 | 3.1001 | 1.5357 | 0.16695 | -0.028586 | -0.81074 | -0.22413 | -0.6152 | -0.81074 | -0.81074 | -0.028586 | 0.56654 | 0.76491 | 0.76491 | 0.76491 | 0.96045 | 1.5471 | 1.5471 | 2.3292 | 2.3292
29 | 0.81819 | 0.52151 | 0.72774 | 0.80061 | 0.79803 | 0.7298 | 0.96601 | 0.90864 | 1.2131 | 1.0141 | 0.77787 | 0.73342 | 0.9076 | 0.6378 | 0.6807 | 0.68484 | 0.90347 | 0.83059 | 0.79079 | 0.92724 | 0.96549 | 0.74272 | 0.60007 | 0.72257
30 | -1.8383 | -2.4557 | -2.5609 | -2.5609 | -2.5609 | -2.4191 | -1.2254 | -0.56684 | 0.21524 | 0.69547 | -0.28785 | -0.21925 | 0.09633 | 0.032301 | -0.16436 | -0.919 | -1.2254 | -0.47994 | -0.4342 | -0.17808 | -0.072891 | -0.64001 | -1.0791 | -1.3535

## UpFlex, Winter
NodeID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 10.0808 | 11.0977 | 14.4447 | 16.5603 | 19.4711 | 22.7603 | 20.2888 | 29.005 | 26.6089 | 30.0532 | 30.8866 | 28.6499 | 27.027 | 24.8823 | 22.9193 | 20.6271 | 20.4124 | 16.1729 | 13.3812 | 15.8785 | 16.1787 | 18.489 | 8.9774 | 8.6193
3 | 10.0808 | 11.0977 | 14.4447 | 16.5603 | 19.4711 | 22.7603 | 20.2888 | 29.005 | 26.6089 | 30.0532 | 30.8866 | 28.6499 | 27.027 | 24.8823 | 22.9193 | 20.6271 | 20.4124 | 16.1729 | 13.3812 | 15.8785 | 16.1787 | 18.489 | 8.9774 | 8.6193
4 | 10.0808 | 11.0977 | 14.4447 | 16.5603 | 19.4711 | 22.7603 | 20.2888 | 29.005 | 26.6089 | 30.0532 | 30.8866 | 28.6499 | 27.027 | 24.8823 | 22.9193 | 20.6271 | 20.4124 | 16.1729 | 13.3812 | 15.8785 | 16.1787 | 18.489 | 8.9774 | 8.6193
7 | 10.0808 | 11.0977 | 14.4447 | 16.5603 | 19.4711 | 22.7603 | 20.2888 | 29.005 | 26.6089 | 30.0532 | 30.8866 | 28.6499 | 27.027 | 24.8823 | 22.9193 | 20.6271 | 20.4124 | 16.1729 | 13.3812 | 15.8785 | 16.1787 | 18.489 | 8.9774 | 8.6193
8 | 10.0808 | 11.0977 | 14.4447 | 16.5603 | 19.4711 | 22.7603 | 20.2888 | 29.005 | 26.6089 | 30.0532 | 30.8866 | 28.6499 | 27.027 | 24.8823 | 22.9193 | 20.6271 | 20.4124 | 16.1729 | 13.3812 | 15.8785 | 16.1787 | 18.489 | 8.9774 | 8.6193
10 | 10.0808 | 11.0977 | 14.4447 | 16.5603 | 19.4711 | 22.7603 | 20.2888 | 29.005 | 26.6089 | 30.0532 | 30.8866 | 28.6499 | 27.027 | 24.8823 | 22.9193 | 20.6271 | 20.4124 | 16.1729 | 13.3812 | 15.8785 | 16.1787 | 18.489 | 8.9774 | 8.6193
12 | 10.0808 | 11.0977 | 14.4447 | 16.5603 | 19.4711 | 22.7603 | 20.2888 | 29.005 | 26.6089 | 30.0532 | 30.8866 | 28.6499 | 27.027 | 24.8823 | 22.9193 | 20.6271 | 20.4124 | 16.1729 | 13.3812 | 15.8785 | 16.1787 | 18.489 | 8.9774 | 8.6193
14 | 10.0808 | 11.0977 | 14.4447 | 16.5603 | 19.4711 | 22.7603 | 20.2888 | 29.005 | 26.6089 | 30.0532 | 30.8866 | 28.6499 | 27.027 | 24.8823 | 22.9193 | 20.6271 | 20.4124 | 16.1729 | 13.3812 | 15.8785 | 16.1787 | 18.489 | 8.9774 | 8.6193
15 | 10.0808 | 11.0977 | 14.4447 | 16.5603 | 19.4711 | 22.7603 | 20.2888 | 29.005 | 26.6089 | 30.0532 | 30.8866 | 28.6499 | 27.027 | 24.8823 | 22.9193 | 20.6271 | 20.4124 | 16.1729 | 13.3812 | 15.8785 | 16.1787 | 18.489 | 8.9774 | 8.6193
16 | 10.0808 | 11.0977 | 14.4447 | 16.5603 | 19.4711 | 22.7603 | 20.2888 | 29.005 | 26.6089 | 30.0532 | 30.8866 | 28.6499 | 27.027 | 24.8823 | 22.9193 | 20.6271 | 20.4124 | 16.1729 | 13.3812 | 15.8785 | 16.1787 | 18.489 | 8.9774 | 8.6193
17 | 10.0808 | 11.0977 | 14.4447 | 16.5603 | 19.4711 | 22.7603 | 20.2888 | 29.005 | 26.6089 | 30.0532 | 30.8866 | 28.6499 | 27.027 | 24.8823 | 22.9193 | 20.6271 | 20.4124 | 16.1729 | 13.3812 | 15.8785 | 16.1787 | 18.489 | 8.9774 | 8.6193
18 | 10.0808 | 11.0977 | 14.4447 | 16.5603 | 19.4711 | 22.7603 | 20.2888 | 29.005 | 26.6089 | 30.0532 | 30.8866 | 28.6499 | 27.027 | 24.8823 | 22.9193 | 20.6271 | 20.4124 | 16.1729 | 13.3812 | 15.8785 | 16.1787 | 18.489 | 8.9774 | 8.6193
19 | 10.0808 | 11.0977 | 14.4447 | 16.5603 | 19.4711 | 22.7603 | 20.2888 | 29.005 | 26.6089 | 30.0532 | 30.8866 | 28.6499 | 27.027 | 24.8823 | 22.9193 | 20.6271 | 20.4124 | 16.1729 | 13.3812 | 15.8785 | 16.1787 | 18.489 | 8.9774 | 8.6193
20 | 10.0808 | 11.0977 | 14.4447 | 16.5603 | 19.4711 | 22.7603 | 20.2888 | 29.005 | 26.6089 | 30.0532 | 30.8866 | 28.6499 | 27.027 | 24.8823 | 22.9193 | 20.6271 | 20.4124 | 16.1729 | 13.3812 | 15.8785 | 16.1787 | 18.489 | 8.9774 | 8.6193
21 | 10.0808 | 11.0977 | 14.4447 | 16.5603 | 19.4711 | 22.7603 | 20.2888 | 29.005 | 26.6089 | 30.0532 | 30.8866 | 28.6499 | 27.027 | 24.8823 | 22.9193 | 20.6271 | 20.4124 | 16.1729 | 13.3812 | 15.8785 | 16.1787 | 18.489 | 8.9774 | 8.6193
23 | 10.0808 | 11.0977 | 14.4447 | 16.5603 | 19.4711 | 22.7603 | 20.2888 | 29.005 | 26.6089 | 30.0532 | 30.8866 | 28.6499 | 27.027 | 24.8823 | 22.9193 | 20.6271 | 20.4124 | 16.1729 | 13.3812 | 15.8785 | 16.1787 | 18.489 | 8.9774 | 8.6193
24 | 10.0808 | 11.0977 | 14.4447 | 16.5603 | 19.4711 | 22.7603 | 20.2888 | 29.005 | 26.6089 | 30.0532 | 30.8866 | 28.6499 | 27.027 | 24.8823 | 22.9193 | 20.6271 | 20.4124 | 16.1729 | 13.3812 | 15.8785 | 16.1787 | 18.489 | 8.9774 | 8.6193
26 | 10.0808 | 11.0977 | 14.4447 | 16.5603 | 19.4711 | 22.7603 | 20.2888 | 29.005 | 26.6089 | 30.0532 | 30.8866 | 28.6499 | 27.027 | 24.8823 | 22.9193 | 20.6271 | 20.4124 | 16.1729 | 13.3812 | 15.8785 | 16.1787 | 18.489 | 8.9774 | 8.6193
29 | 10.0808 | 11.0977 | 14.4447 | 16.5603 | 19.4711 | 22.7603 | 20.2888 | 29.005 | 26.6089 | 30.0532 | 30.8866 | 28.6499 | 27.027 | 24.8823 | 22.9193 | 20.6271 | 20.4124 | 16.1729 | 13.3812 | 15.8785 | 16.1787 | 18.489 | 8.9774 | 8.6193
30 | 10.0808 | 11.0977 | 14.4447 | 16.5603 | 19.4711 | 22.7603 | 20.2888 | 29.005 | 26.6089 | 30.0532 | 30.8866 | 28.6499 | 27.027 | 24.8823 | 22.9193 | 20.6271 | 20.4124 | 16.1729 | 13.3812 | 15.8785 | 16.1787 | 18.489 | 8.9774 | 8.6193

## DownFlex, Winter
NodeID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 27.9477 | 29.5767 | 31.2323 | 32.652 | 33.0226 | 34.5435 | 34.3669 | 32.4848 | 29.4325 | 43.2208 | 42.2069 | 38.865 | 37.9206 | 38.0765 | 36.2726 | 33.2492 | 29.882 | 28.8101 | 18.1099 | 19.3669 | 21.1742 | 21.6795 | 22.6102 | 24.9575
3 | 27.9477 | 29.5767 | 31.2323 | 32.652 | 33.0226 | 34.5435 | 34.3669 | 32.4848 | 29.4325 | 43.2208 | 42.2069 | 38.865 | 37.9206 | 38.0765 | 36.2726 | 33.2492 | 29.882 | 28.8101 | 18.1099 | 19.3669 | 21.1742 | 21.6795 | 22.6102 | 24.9575
4 | 27.9477 | 29.5767 | 31.2323 | 32.652 | 33.0226 | 34.5435 | 34.3669 | 32.4848 | 29.4325 | 43.2208 | 42.2069 | 38.865 | 37.9206 | 38.0765 | 36.2726 | 33.2492 | 29.882 | 28.8101 | 18.1099 | 19.3669 | 21.1742 | 21.6795 | 22.6102 | 24.9575
7 | 27.9477 | 29.5767 | 31.2323 | 32.652 | 33.0226 | 34.5435 | 34.3669 | 32.4848 | 29.4325 | 43.2208 | 42.2069 | 38.865 | 37.9206 | 38.0765 | 36.2726 | 33.2492 | 29.882 | 28.8101 | 18.1099 | 19.3669 | 21.1742 | 21.6795 | 22.6102 | 24.9575
8 | 27.9477 | 29.5767 | 31.2323 | 32.652 | 33.0226 | 34.5435 | 34.3669 | 32.4848 | 29.4325 | 43.2208 | 42.2069 | 38.865 | 37.9206 | 38.0765 | 36.2726 | 33.2492 | 29.882 | 28.8101 | 18.1099 | 19.3669 | 21.1742 | 21.6795 | 22.6102 | 24.9575
10 | 27.9477 | 29.5767 | 31.2323 | 32.652 | 33.0226 | 34.5435 | 34.3669 | 32.4848 | 29.4325 | 43.2208 | 42.2069 | 38.865 | 37.9206 | 38.0765 | 36.2726 | 33.2492 | 29.882 | 28.8101 | 18.1099 | 19.3669 | 21.1742 | 21.6795 | 22.6102 | 24.9575
12 | 27.9477 | 29.5767 | 31.2323 | 32.652 | 33.0226 | 34.5435 | 34.3669 | 32.4848 | 29.4325 | 43.2208 | 42.2069 | 38.865 | 37.9206 | 38.0765 | 36.2726 | 33.2492 | 29.882 | 28.8101 | 18.1099 | 19.3669 | 21.1742 | 21.6795 | 22.6102 | 24.9575
14 | 27.9477 | 29.5767 | 31.2323 | 32.652 | 33.0226 | 34.5435 | 34.3669 | 32.4848 | 29.4325 | 43.2208 | 42.2069 | 38.865 | 37.9206 | 38.0765 | 36.2726 | 33.2492 | 29.882 | 28.8101 | 18.1099 | 19.3669 | 21.1742 | 21.6795 | 22.6102 | 24.9575
15 | 27.9477 | 29.5767 | 31.2323 | 32.652 | 33.0226 | 34.5435 | 34.3669 | 32.4848 | 29.4325 | 43.2208 | 42.2069 | 38.865 | 37.9206 | 38.0765 | 36.2726 | 33.2492 | 29.882 | 28.8101 | 18.1099 | 19.3669 | 21.1742 | 21.6795 | 22.6102 | 24.9575
16 | 27.9477 | 29.5767 | 31.2323 | 32.652 | 33.0226 | 34.5435 | 34.3669 | 32.4848 | 29.4325 | 43.2208 | 42.2069 | 38.865 | 37.9206 | 38.0765 | 36.2726 | 33.2492 | 29.882 | 28.8101 | 18.1099 | 19.3669 | 21.1742 | 21.6795 | 22.6102 | 24.9575
17 | 27.9477 | 29.5767 | 31.2323 | 32.652 | 33.0226 | 34.5435 | 34.3669 | 32.4848 | 29.4325 | 43.2208 | 42.2069 | 38.865 | 37.9206 | 38.0765 | 36.2726 | 33.2492 | 29.882 | 28.8101 | 18.1099 | 19.3669 | 21.1742 | 21.6795 | 22.6102 | 24.9575
18 | 27.9477 | 29.5767 | 31.2323 | 32.652 | 33.0226 | 34.5435 | 34.3669 | 32.4848 | 29.4325 | 43.2208 | 42.2069 | 38.865 | 37.9206 | 38.0765 | 36.2726 | 33.2492 | 29.882 | 28.8101 | 18.1099 | 19.3669 | 21.1742 | 21.6795 | 22.6102 | 24.9575
19 | 27.9477 | 29.5767 | 31.2323 | 32.652 | 33.0226 | 34.5435 | 34.3669 | 32.4848 | 29.4325 | 43.2208 | 42.2069 | 38.865 | 37.9206 | 38.0765 | 36.2726 | 33.2492 | 29.882 | 28.8101 | 18.1099 | 19.3669 | 21.1742 | 21.6795 | 22.6102 | 24.9575
20 | 27.9477 | 29.5767 | 31.2323 | 32.652 | 33.0226 | 34.5435 | 34.3669 | 32.4848 | 29.4325 | 43.2208 | 42.2069 | 38.865 | 37.9206 | 38.0765 | 36.2726 | 33.2492 | 29.882 | 28.8101 | 18.1099 | 19.3669 | 21.1742 | 21.6795 | 22.6102 | 24.9575
21 | 27.9477 | 29.5767 | 31.2323 | 32.652 | 33.0226 | 34.5435 | 34.3669 | 32.4848 | 29.4325 | 43.2208 | 42.2069 | 38.865 | 37.9206 | 38.0765 | 36.2726 | 33.2492 | 29.882 | 28.8101 | 18.1099 | 19.3669 | 21.1742 | 21.6795 | 22.6102 | 24.9575
23 | 27.9477 | 29.5767 | 31.2323 | 32.652 | 33.0226 | 34.5435 | 34.3669 | 32.4848 | 29.4325 | 43.2208 | 42.2069 | 38.865 | 37.9206 | 38.0765 | 36.2726 | 33.2492 | 29.882 | 28.8101 | 18.1099 | 19.3669 | 21.1742 | 21.6795 | 22.6102 | 24.9575
24 | 27.9477 | 29.5767 | 31.2323 | 32.652 | 33.0226 | 34.5435 | 34.3669 | 32.4848 | 29.4325 | 43.2208 | 42.2069 | 38.865 | 37.9206 | 38.0765 | 36.2726 | 33.2492 | 29.882 | 28.8101 | 18.1099 | 19.3669 | 21.1742 | 21.6795 | 22.6102 | 24.9575
26 | 27.9477 | 29.5767 | 31.2323 | 32.652 | 33.0226 | 34.5435 | 34.3669 | 32.4848 | 29.4325 | 43.2208 | 42.2069 | 38.865 | 37.9206 | 38.0765 | 36.2726 | 33.2492 | 29.882 | 28.8101 | 18.1099 | 19.3669 | 21.1742 | 21.6795 | 22.6102 | 24.9575
29 | 27.9477 | 29.5767 | 31.2323 | 32.652 | 33.0226 | 34.5435 | 34.3669 | 32.4848 | 29.4325 | 43.2208 | 42.2069 | 38.865 | 37.9206 | 38.0765 | 36.2726 | 33.2492 | 29.882 | 28.8101 | 18.1099 | 19.3669 | 21.1742 | 21.6795 | 22.6102 | 24.9575
30 | 27.9477 | 29.5767 | 31.2323 | 32.652 | 33.0226 | 34.5435 | 34.3669 | 32.4848 | 29.4325 | 43.2208 | 42.2069 | 38.865 | 37.9206 | 38.0765 | 36.2726 | 33.2492 | 29.882 | 28.8101 | 18.1099 | 19.3669 | 21.1742 | 21.6795 | 22.6102 | 24.9575

## CostFlex, Winter
NodeID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59
3 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59
4 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59
7 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59
8 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59
10 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59
12 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59
14 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59
15 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59
16 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59
17 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59
18 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59
19 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59
20 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59
21 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59
23 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59
24 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59
26 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59
29 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59
30 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59

## Pg, Winter, S1
NodeID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 10.08 | 26.88 | 46.02 | 65.64 | 83.46 | 97.095 | 104.655 | 105 | 98.1 | 84.96 | 67.44 | 47.895 | 28.62 | 11.535 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
13 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 10.08 | 26.88 | 46.02 | 65.64 | 83.46 | 97.095 | 104.655 | 105 | 98.1 | 84.96 | 67.44 | 47.895 | 28.62 | 11.535 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
26 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 6.72 | 17.92 | 30.68 | 43.76 | 55.64 | 64.73 | 69.77 | 70 | 65.4 | 56.64 | 44.96 | 31.93 | 19.08 | 7.69 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
29 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 6.72 | 17.92 | 30.68 | 43.76 | 55.64 | 64.73 | 69.77 | 70 | 65.4 | 56.64 | 44.96 | 31.93 | 19.08 | 7.69 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
30 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 6.72 | 17.92 | 30.68 | 43.76 | 55.64 | 64.73 | 69.77 | 70 | 65.4 | 56.64 | 44.96 | 31.93 | 19.08 | 7.69 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5

## Qg, Winter, S1
NodeID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 10.687 | 12.5389 | 17.285 | 13.3683 | 19.3846 | 27.9903 | 21.6548 | 2.8978 | 9.5303 | 3.0925 | 4.7039 | 18.941 | 9.7986 | 14.316 | 13.5673 | 25.2859 | 11.2211 | 9.897 | 15.8045 | 30.7706 | 23.7625 | -3.0101 | 25.7519 | 33.1753
3 | 10.9379 | 11.0083 | 10.044 | 9.6247 | 8.2652 | 7.3141 | 8.6462 | 3.7799 | 4.0187 | 4.5596 | 3.9423 | 4.2394 | 4.9051 | 6.2524 | 6.3342 | 6.157 | 4.7905 | 6.6982 | 5.1866 | 4.4937 | 5.292 | 4.5325 | 9.4143 | 10.5134
4 | 15.3959 | 15.0722 | 13.8414 | 13.2174 | 11.8577 | 11.3364 | 14.047 | 10.5233 | 10.8005 | 11.0423 | 10.4521 | 11.292 | 11.9139 | 13.321 | 13.0129 | 12.44 | 10.3919 | 12.2701 | 10.7458 | 10.1029 | 10.8923 | 10.0094 | 14.7934 | 15.6013
7 | 30.6392 | 28.2848 | 26.3015 | 25.3052 | 25.0141 | 22.497 | 26.647 | 24.6135 | 27.4541 | 29.8414 | 30.1652 | 30.8387 | 32.0455 | 33.7014 | 34.0142 | 32.8013 | 31.3985 | 32.1232 | 30.7484 | 30.3406 | 30.8931 | 31.0348 | 35.4467 | 33.7129
8 | -31.8566 | -25.8468 | -14.5662 | -13.7964 | -14.4906 | -15.8575 | -9.1665 | -6.5728 | -1.0731 | 3.6418 | 4.5563 | 7.5146 | 11.7874 | 13.7485 | 12.3434 | 7.5996 | 6.3779 | 8.3552 | 8.07 | 6.2135 | 5.8055 | 8.5853 | 15.9728 | 5.3885
10 | 8.5788 | 8.865 | 7.9381 | 7.5242 | 6.1645 | 5.232 | 6.3983 | 1.1112 | 0.97717 | 1.4246 | 0.83897 | 1.0484 | 1.6703 | 3.0774 | 3.2833 | 3.2288 | 1.8112 | 3.6895 | 2.1651 | 1.5223 | 2.3117 | 1.4288 | 6.5212 | 7.8613
12 | 23.1099 | 17.8789 | 20.8704 | 19.4905 | 19.8914 | 9.9132 | -4.7023 | 1.9168 | 7.1785 | 16.5205 | 15.5329 | 9.1856 | 8.4038 | 11.2774 | 10.4629 | 11.7664 | 13.7193 | 16.022 | 14.9072 | 14.0115 | 10.3207 | 10.4918 | 15.7 | 17.1832
14 | 13.7341 | 13.2355 | 12.3048 | 11.4944 | 10.1712 | 9.2374 | 11.2392 | 7.7304 | 8.7333 | 9.339 | 8.7447 | 9.3195 | 9.6071 | 10.8628 | 9.8111 | 9.9776 | 9.6517 | 12.0462 | 8.7487 | 8.4487 | 8.7072 | 8.211 | 12.6471 | 13.3472
15 | 15.263 | 14.8309 | 13.5166 | 12.9369 | 15.2082 | 13.8981 | 12.4004 | 8.8958 | 9.5937 | 10.6503 | 10.0594 | 11.2175 | 12.1809 | 13.4477 | 14.3356 | 13.4532 | 11.5606 | 13.3264 | 11.4495 | 10.9421 | 11.5349 | 11.3834 | 15.7121 | 15.4571
16 | 11.5768 | 11.6745 | 10.4823 | 10.1346 | 8.7737 | 7.9523 | 9.5117 | 4.9493 | 5.2152 | 5.8831 | 5.33 | 5.5838 | 6.3877 | 7.7119 | 7.7021 | 7.61 | 5.9437 | 7.8429 | 6.2579 | 5.8133 | 6.6027 | 5.8642 | 10.5144 | 11.3067
17 | 15.7213 | 16.1305 | 14.7151 | 14.7101 | 13.2652 | 12.7273 | 16.42 | 12.3636 | 12.5828 | 13.1648 | 12.6799 | 13.179 | 13.4431 | 14.5697 | 13.9257 | 13.428 | 12.1566 | 13.8423 | 12.4568 | 12.0486 | 12.4544 | 12.0168 | 16.3731 | 16.0819
18 | 11.7062 | 12.1136 | 10.5577 | 10.3664 | 9.0434 | 7.9032 | 9.5057 | 4.6648 | 4.6096 | 5.3157 | 4.4955 | 4.8386 | 5.7438 | 6.8596 | 6.7405 | 7.0159 | 5.2537 | 7.4785 | 5.9483 | 5.4471 | 6.4735 | 5.7419 | 10.3795 | 11.2781
19 | 6.395 | 8.5547 | 8.2722 | 8.8846 | 6.9283 | 5.7332 | 8.1048 | 5.3237 | 2.2063 | 5.3029 | 4.8247 | 9.7598 | 6.384 | 15.87 | 4.8227 | 8.9927 | 8.1837 | -2.492 | 5.3752 | 1.5104 | 11.2618 | 14.2333 | 8.5857 | 13.1955
20 | 11.2368 | 11.4928 | 10.5659 | 10.152 | 8.8616 | 7.9562 | 8.7911 | 2.832 | 2.7673 | 3.3714 | 2.7075 | 3.5135 | 4.6355 | 5.9161 | 5.9292 | 5.929 | 4.7645 | 6.3655 | 4.811 | 4.1983 | 5.0028 | 4.2494 | 8.9441 | 10.1637
21 | 22.894 | 22.1668 | 19.9732 | 19.4327 | 17.9463 | 16.7605 | 21.7902 | 21.4811 | 23.8425 | 23.4792 | 23.2103 | 24.281 | 25.2576 | 26.0187 | 23.9319 | 23.3455 | 21.7632 | 23.2488 | 21.3064 | 21.8669 | 23.2897 | 23.6734 | 26.6758 | 24.8112
23 | 11.7204 | 11.7113 | 10.5608 | 10.129 | 8.7693 | 7.8189 | 9.3858 | 4.5385 | 4.6956 | 5.2754 | 4.8838 | 5.2484 | 5.942 | 7.3905 | 7.5509 | 7.4578 | 5.7571 | 7.5471 | 5.9868 | 5.3261 | 6.1196 | 5.3815 | 10.4877 | 11.3898
24 | 16.2451 | 16.1391 | 15.067 | 14.6708 | 13.3391 | 12.6577 | 15.7127 | 11.9678 | 11.7359 | 12.5283 | 12.0462 | 12.6045 | 13.3965 | 14.4773 | 13.6037 | 13.368 | 12.0868 | 14.1469 | 12.5396 | 12.0923 | 13.4255 | 12.3911 | 16.0706 | 16.5841
26 | 11.726 | 11.7169 | 10.4642 | 10.1023 | 8.9426 | 8.0839 | 10.3687 | 5.7387 | 5.4494 | 5.9041 | 4.9333 | 5.7248 | 6.3877 | 7.5493 | 7.3162 | 7.0627 | 5.6594 | 7.5222 | 6.2858 | 5.8861 | 6.6852 | 5.6133 | 10.2676 | 11.3528
29 | 8.9618 | 8.1112 | 8.3235 | 8.7342 | 8.7382 | 6.3493 | 8.7281 | 2.5286 | 1.1455 | 1.0635 | 1.5196 | 1.0825 | 2.7193 | 3.9678 | 3.3345 | 6.4637 | 3.5458 | 4.9288 | 5.0462 | 3.0397 | 5.2538 | 3.539 | 8.3338 | 8.0882
30 | 19.7163 | 19.3084 | 17.9238 | 17.165 | 16.128 | 15.1595 | 17.864 | 13.6386 | 14.3453 | 14.976 | 14.2715 | 15.3356 | 15.9465 | 17.1089 | 16.763 | 16.2624 | 14.6261 | 16.5837 | 14.7278 | 14.1599 | 15.4445 | 15.5837 | 19.8846 | 19.6491

## Qc, Summer, S1
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 3.9035 | 2.8826 | 3.5578 | -0.31352 | 11.7621 | 9.9958 | 8.3381 | -0.73846 | 6.992 | 5.7329 | 1.0164 | 17.1177 | 4.5223 | 1.8472 | 6.6284 | 6.6016 | 8.9223 | 10.2673 | 10.825 | 3.4623 | 2.6492 | -1.8711 | 5.8588 | 4.8036
3 | -1.1279 | -1.4665 | -1.6163 | -1.475 | -1.581 | -1.6174 | -1.4018 | -0.21809 | 0.70005 | 1.0191 | 0.80113 | 1.0671 | 0.94699 | 0.9755 | 0.50332 | 0.12725 | 0.28307 | 0.34384 | 0.20715 | -0.038643 | -0.15085 | -0.10495 | -0.50333 | -0.6813
4 | -1.6314 | -1.6314 | -1.894 | -2.1566 | -2.1566 | -2.1566 | -0.8599 | 0.17824 | 0.56603 | 0.56603 | 0.51755 | 0.7276 | 0.98613 | 1.0164 | 0.57007 | 0.44484 | -0.072204 | -0.072204 | -0.072204 | -0.072204 | -0.45999 | -0.58925 | -1.6476 | -1.6476
7 | 6.2801 | 4.8118 | 4.5599 | 3.9825 | 4.5846 | 2.1278 | 3.7125 | 7.134 | 10.3779 | 12.3318 | 13.4625 | 13.954 | 14.5812 | 14.6916 | 14.5873 | 14.1017 | 13.42 | 11.9087 | 11.8536 | 11.2764 | 10.1645 | 12.1853 | 10.9184 | 8.7867
8 | -37.1668 | -33.3533 | -36.3496 | -29.4036 | -32.1275 | -33.4895 | -38.9373 | -29.5398 | -33.6257 | -32.1275 | -36.3496 | -40.4355 | -30.6293 | -29.4036 | -31.5827 | -34.0342 | -31.5827 | -29.2674 | -29.5398 | -25.8625 | -30.4932 | -32.3999 | -34.3066 | -34.579
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 10.1089 | 9.0707 | 7.8052 | 8.0295 | 7.5843 | 8.5745 | 9.2537 | 7.5044 | 5.3037 | 3.9428 | 5.0704 | 5.6843 | 5.4111 | 5.3512 | 6.6494 | 7.3205 | 7.8645 | 9.668 | 9.421 | 8.9852 | 9.75 | 8.903 | 9.6268 | 9.8865
14 | -1.6564 | -2.1246 | -2.1435 | -2.1566 | -2.1329 | -2.1238 | -1.7595 | -1.0437 | -0.6943 | -0.68069 | -0.67548 | -0.32417 | -0.23275 | -0.28414 | -0.059033 | -0.44861 | -0.79309 | -0.77572 | -0.92415 | -0.84157 | -0.85579 | -0.69261 | -1.0281 | -1.3781
15 | -2.2032 | -3.049 | -3.2019 | -3.1135 | -3.2321 | -3.3696 | -2.9137 | -1.2119 | -0.049994 | 0.48373 | 0.4421 | 0.4949 | 0.72818 | 0.64127 | 0.18148 | 0.10078 | 0.064687 | -0.197 | -0.28624 | -0.20842 | -0.6137 | -0.2277 | -0.71677 | -1.0708
16 | -2.4261 | -2.4261 | -2.4261 | -2.4261 | -2.4261 | -2.4261 | -2.4261 | -2.2972 | -2.1583 | -2.1264 | -2.0801 | -2.112 | -2.112 | -2.112 | -2.112 | -2.112 | -2.1476 | -2.2542 | -2.2542 | -2.2542 | -2.2542 | -2.3192 | -2.3842 | -2.3842
17 | -2.7752 | -3.0419 | -3.1888 | -1.7151 | -2.5878 | -2.7786 | 0.85924 | 4.5696 | 5.7294 | 6.857 | 7.6723 | 7.5609 | 7.8175 | 7.1693 | 5.4171 | 4.3992 | 3.4741 | 3.5129 | 2.7178 | 2.7246 | 1.6965 | 2.0544 | 1.3842 | -0.85924
18 | -0.90354 | -0.8924 | -1.1211 | -1.0271 | -0.91024 | -1.2131 | -0.92176 | -0.60914 | -0.41319 | -0.20627 | -0.26627 | -0.18317 | -0.077101 | -0.11524 | -0.22342 | -0.17821 | -0.40821 | -0.36597 | -0.53165 | -0.53483 | -0.53086 | -0.45778 | -0.6031 | -0.66937
19 | -4.5066 | -3.9656 | -4.1089 | -4.5827 | -4.4599 | -3.5971 | -3.4831 | -3.6264 | -3.5328 | -2.904 | -2.635 | -2.4887 | -2.0296 | -2.5443 | -3.7492 | -2.7052 | -2.6584 | -4.2785 | -4.2873 | -3.4012 | -3.9481 | -3.3719 | -3.9685 | -4.4365
20 | -0.16819 | -0.16819 | -0.16819 | -0.16819 | -0.16819 | -0.16819 | -0.74967 | -0.94349 | -0.94349 | -0.36202 | -0.16819 | -0.74967 | -0.12325 | -0.12325 | -0.12325 | -0.12325 | -0.12325 | -0.12325 | -0.12325 | -0.12325 | -0.12325 | -0.12325 | -0.12325 | -0.12325
21 | -15.0959 | -15.0959 | -15.0959 | -15.0959 | -15.0959 | -15.0959 | -15.0959 | -4.8808 | 5.3342 | 5.3342 | 5.3342 | 5.3342 | 5.3342 | 5.3342 | 5.3342 | 5.3342 | 5.3342 | 5.3342 | -2.3271 | -4.8808 | -4.8808 | -4.8808 | -4.8808 | -4.8808
23 | 0.57675 | 0.48642 | 0.3961 | 0.3961 | 0.3961 | 0.41868 | 0.68307 | 1.0167 | 1.4372 | 1.739 | 1.765 | 1.8345 | 1.9235 | 2.1566 | 1.9453 | 1.8985 | 1.8498 | 1.5875 | 1.6136 | 1.5233 | 1.4555 | 1.3128 | 1.1858 | 0.95465
24 | -7.7072 | -9.0306 | -8.7699 | -8.4501 | -8.7586 | -8.464 | -3.1598 | 1.1554 | 1.2433 | 3.1479 | 3.1179 | 3.4427 | 4.5815 | 4.1031 | -0.18971 | 0.050275 | 0.319 | 0.87959 | 0.069005 | 0.24666 | 1.0548 | -0.5552 | -4.0017 | -4.7036
26 | 3.1001 | 3.1001 | 3.1001 | 3.1001 | 3.1001 | 3.1001 | 2.148 | -0.21166 | -0.68088 | -0.68088 | -0.68088 | -0.68088 | -0.68088 | -0.68088 | -0.68088 | -0.68088 | -0.68088 | 0.72677 | 1.196 | 1.196 | 1.196 | 1.196 | 1.196 | 2.6036
29 | 0.91172 | 0.67392 | 0.61499 | 0.5458 | 0.85278 | 0.80205 | 1.0491 | 1.0875 | 0.66265 | 0.35823 | 0.81896 | 0.77335 | 0.85535 | 0.61345 | 0.63344 | 0.59961 | 0.65291 | 1.1628 | 1.0588 | 1.1336 | 1.2131 | 1.1208 | 0.81486 | 0.75131
30 | -0.443 | -0.51105 | -0.89036 | -0.90026 | -0.54471 | -0.89292 | -0.72407 | 0.68613 | 1.9642 | 2.5609 | 1.7094 | 2.0818 | 2.3945 | 2.4665 | 2.2091 | 1.574 | 1.5896 | 1.4725 | 1.0746 | 1.1575 | 1.5561 | 1.1013 | 0.61857 | 0.16545

## UpFlex, Summer
NodeID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 10.0808 | 11.0977 | 14.4447 | 16.5603 | 19.4711 | 22.7603 | 20.2888 | 29.005 | 26.6089 | 30.0532 | 30.8866 | 28.6499 | 27.027 | 24.8823 | 22.9193 | 20.6271 | 20.4124 | 16.1729 | 13.3812 | 15.8785 | 16.1787 | 18.489 | 8.9774 | 8.6193
3 | 10.0808 | 11.0977 | 14.4447 | 16.5603 | 19.4711 | 22.7603 | 20.2888 | 29.005 | 26.6089 | 30.0532 | 30.8866 | 28.6499 | 27.027 | 24.8823 | 22.9193 | 20.6271 | 20.4124 | 16.1729 | 13.3812 | 15.8785 | 16.1787 | 18.489 | 8.9774 | 8.6193
4 | 10.0808 | 11.0977 | 14.4447 | 16.5603 | 19.4711 | 22.7603 | 20.2888 | 29.005 | 26.6089 | 30.0532 | 30.8866 | 28.6499 | 27.027 | 24.8823 | 22.9193 | 20.6271 | 20.4124 | 16.1729 | 13.3812 | 15.8785 | 16.1787 | 18.489 | 8.9774 | 8.6193
7 | 10.0808 | 11.0977 | 14.4447 | 16.5603 | 19.4711 | 22.7603 | 20.2888 | 29.005 | 26.6089 | 30.0532 | 30.8866 | 28.6499 | 27.027 | 24.8823 | 22.9193 | 20.6271 | 20.4124 | 16.1729 | 13.3812 | 15.8785 | 16.1787 | 18.489 | 8.9774 | 8.6193
8 | 10.0808 | 11.0977 | 14.4447 | 16.5603 | 19.4711 | 22.7603 | 20.2888 | 29.005 | 26.6089 | 30.0532 | 30.8866 | 28.6499 | 27.027 | 24.8823 | 22.9193 | 20.6271 | 20.4124 | 16.1729 | 13.3812 | 15.8785 | 16.1787 | 18.489 | 8.9774 | 8.6193
10 | 10.0808 | 11.0977 | 14.4447 | 16.5603 | 19.4711 | 22.7603 | 20.2888 | 29.005 | 26.6089 | 30.0532 | 30.8866 | 28.6499 | 27.027 | 24.8823 | 22.9193 | 20.6271 | 20.4124 | 16.1729 | 13.3812 | 15.8785 | 16.1787 | 18.489 | 8.9774 | 8.6193
12 | 10.0808 | 11.0977 | 14.4447 | 16.5603 | 19.4711 | 22.7603 | 20.2888 | 29.005 | 26.6089 | 30.0532 | 30.8866 | 28.6499 | 27.027 | 24.8823 | 22.9193 | 20.6271 | 20.4124 | 16.1729 | 13.3812 | 15.8785 | 16.1787 | 18.489 | 8.9774 | 8.6193
14 | 10.0808 | 11.0977 | 14.4447 | 16.5603 | 19.4711 | 22.7603 | 20.2888 | 29.005 | 26.6089 | 30.0532 | 30.8866 | 28.6499 | 27.027 | 24.8823 | 22.9193 | 20.6271 | 20.4124 | 16.1729 | 13.3812 | 15.8785 | 16.1787 | 18.489 | 8.9774 | 8.6193
15 | 10.0808 | 11.0977 | 14.4447 | 16.5603 | 19.4711 | 22.7603 | 20.2888 | 29.005 | 26.6089 | 30.0532 | 30.8866 | 28.6499 | 27.027 | 24.8823 | 22.9193 | 20.6271 | 20.4124 | 16.1729 | 13.3812 | 15.8785 | 16.1787 | 18.489 | 8.9774 | 8.6193
16 | 10.0808 | 11.0977 | 14.4447 | 16.5603 | 19.4711 | 22.7603 | 20.2888 | 29.005 | 26.6089 | 30.0532 | 30.8866 | 28.6499 | 27.027 | 24.8823 | 22.9193 | 20.6271 | 20.4124 | 16.1729 | 13.3812 | 15.8785 | 16.1787 | 18.489 | 8.9774 | 8.6193
17 | 10.0808 | 11.0977 | 14.4447 | 16.5603 | 19.4711 | 22.7603 | 20.2888 | 29.005 | 26.6089 | 30.0532 | 30.8866 | 28.6499 | 27.027 | 24.8823 | 22.9193 | 20.6271 | 20.4124 | 16.1729 | 13.3812 | 15.8785 | 16.1787 | 18.489 | 8.9774 | 8.6193
18 | 10.0808 | 11.0977 | 14.4447 | 16.5603 | 19.4711 | 22.7603 | 20.2888 | 29.005 | 26.6089 | 30.0532 | 30.8866 | 28.6499 | 27.027 | 24.8823 | 22.9193 | 20.6271 | 20.4124 | 16.1729 | 13.3812 | 15.8785 | 16.1787 | 18.489 | 8.9774 | 8.6193
19 | 10.0808 | 11.0977 | 14.4447 | 16.5603 | 19.4711 | 22.7603 | 20.2888 | 29.005 | 26.6089 | 30.0532 | 30.8866 | 28.6499 | 27.027 | 24.8823 | 22.9193 | 20.6271 | 20.4124 | 16.1729 | 13.3812 | 15.8785 | 16.1787 | 18.489 | 8.9774 | 8.6193
20 | 10.0808 | 11.0977 | 14.4447 | 16.5603 | 19.4711 | 22.7603 | 20.2888 | 29.005 | 26.6089 | 30.0532 | 30.8866 | 28.6499 | 27.027 | 24.8823 | 22.9193 | 20.6271 | 20.4124 | 16.1729 | 13.3812 | 15.8785 | 16.1787 | 18.489 | 8.9774 | 8.6193
21 | 10.0808 | 11.0977 | 14.4447 | 16.5603 | 19.4711 | 22.7603 | 20.2888 | 29.005 | 26.6089 | 30.0532 | 30.8866 | 28.6499 | 27.027 | 24.8823 | 22.9193 | 20.6271 | 20.4124 | 16.1729 | 13.3812 | 15.8785 | 16.1787 | 18.489 | 8.9774 | 8.6193
23 | 10.0808 | 11.0977 | 14.4447 | 16.5603 | 19.4711 | 22.7603 | 20.2888 | 29.005 | 26.6089 | 30.0532 | 30.8866 | 28.6499 | 27.027 | 24.8823 | 22.9193 | 20.6271 | 20.4124 | 16.1729 | 13.3812 | 15.8785 | 16.1787 | 18.489 | 8.9774 | 8.6193
24 | 10.0808 | 11.0977 | 14.4447 | 16.5603 | 19.4711 | 22.7603 | 20.2888 | 29.005 | 26.6089 | 30.0532 | 30.8866 | 28.6499 | 27.027 | 24.8823 | 22.9193 | 20.6271 | 20.4124 | 16.1729 | 13.3812 | 15.8785 | 16.1787 | 18.489 | 8.9774 | 8.6193
26 | 10.0808 | 11.0977 | 14.4447 | 16.5603 | 19.4711 | 22.7603 | 20.2888 | 29.005 | 26.6089 | 30.0532 | 30.8866 | 28.6499 | 27.027 | 24.8823 | 22.9193 | 20.6271 | 20.4124 | 16.1729 | 13.3812 | 15.8785 | 16.1787 | 18.489 | 8.9774 | 8.6193
29 | 10.0808 | 11.0977 | 14.4447 | 16.5603 | 19.4711 | 22.7603 | 20.2888 | 29.005 | 26.6089 | 30.0532 | 30.8866 | 28.6499 | 27.027 | 24.8823 | 22.9193 | 20.6271 | 20.4124 | 16.1729 | 13.3812 | 15.8785 | 16.1787 | 18.489 | 8.9774 | 8.6193
30 | 10.0808 | 11.0977 | 14.4447 | 16.5603 | 19.4711 | 22.7603 | 20.2888 | 29.005 | 26.6089 | 30.0532 | 30.8866 | 28.6499 | 27.027 | 24.8823 | 22.9193 | 20.6271 | 20.4124 | 16.1729 | 13.3812 | 15.8785 | 16.1787 | 18.489 | 8.9774 | 8.6193

## DownFlex, Summer
NodeID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 27.9477 | 29.5767 | 31.2323 | 32.652 | 33.0226 | 34.5435 | 34.3669 | 32.4848 | 29.4325 | 43.2208 | 42.2069 | 38.865 | 37.9206 | 38.0765 | 36.2726 | 33.2492 | 29.882 | 28.8101 | 18.1099 | 19.3669 | 21.1742 | 21.6795 | 22.6102 | 24.9575
3 | 27.9477 | 29.5767 | 31.2323 | 32.652 | 33.0226 | 34.5435 | 34.3669 | 32.4848 | 29.4325 | 43.2208 | 42.2069 | 38.865 | 37.9206 | 38.0765 | 36.2726 | 33.2492 | 29.882 | 28.8101 | 18.1099 | 19.3669 | 21.1742 | 21.6795 | 22.6102 | 24.9575
4 | 27.9477 | 29.5767 | 31.2323 | 32.652 | 33.0226 | 34.5435 | 34.3669 | 32.4848 | 29.4325 | 43.2208 | 42.2069 | 38.865 | 37.9206 | 38.0765 | 36.2726 | 33.2492 | 29.882 | 28.8101 | 18.1099 | 19.3669 | 21.1742 | 21.6795 | 22.6102 | 24.9575
7 | 27.9477 | 29.5767 | 31.2323 | 32.652 | 33.0226 | 34.5435 | 34.3669 | 32.4848 | 29.4325 | 43.2208 | 42.2069 | 38.865 | 37.9206 | 38.0765 | 36.2726 | 33.2492 | 29.882 | 28.8101 | 18.1099 | 19.3669 | 21.1742 | 21.6795 | 22.6102 | 24.9575
8 | 27.9477 | 29.5767 | 31.2323 | 32.652 | 33.0226 | 34.5435 | 34.3669 | 32.4848 | 29.4325 | 43.2208 | 42.2069 | 38.865 | 37.9206 | 38.0765 | 36.2726 | 33.2492 | 29.882 | 28.8101 | 18.1099 | 19.3669 | 21.1742 | 21.6795 | 22.6102 | 24.9575
10 | 27.9477 | 29.5767 | 31.2323 | 32.652 | 33.0226 | 34.5435 | 34.3669 | 32.4848 | 29.4325 | 43.2208 | 42.2069 | 38.865 | 37.9206 | 38.0765 | 36.2726 | 33.2492 | 29.882 | 28.8101 | 18.1099 | 19.3669 | 21.1742 | 21.6795 | 22.6102 | 24.9575
12 | 27.9477 | 29.5767 | 31.2323 | 32.652 | 33.0226 | 34.5435 | 34.3669 | 32.4848 | 29.4325 | 43.2208 | 42.2069 | 38.865 | 37.9206 | 38.0765 | 36.2726 | 33.2492 | 29.882 | 28.8101 | 18.1099 | 19.3669 | 21.1742 | 21.6795 | 22.6102 | 24.9575
14 | 27.9477 | 29.5767 | 31.2323 | 32.652 | 33.0226 | 34.5435 | 34.3669 | 32.4848 | 29.4325 | 43.2208 | 42.2069 | 38.865 | 37.9206 | 38.0765 | 36.2726 | 33.2492 | 29.882 | 28.8101 | 18.1099 | 19.3669 | 21.1742 | 21.6795 | 22.6102 | 24.9575
15 | 27.9477 | 29.5767 | 31.2323 | 32.652 | 33.0226 | 34.5435 | 34.3669 | 32.4848 | 29.4325 | 43.2208 | 42.2069 | 38.865 | 37.9206 | 38.0765 | 36.2726 | 33.2492 | 29.882 | 28.8101 | 18.1099 | 19.3669 | 21.1742 | 21.6795 | 22.6102 | 24.9575
16 | 27.9477 | 29.5767 | 31.2323 | 32.652 | 33.0226 | 34.5435 | 34.3669 | 32.4848 | 29.4325 | 43.2208 | 42.2069 | 38.865 | 37.9206 | 38.0765 | 36.2726 | 33.2492 | 29.882 | 28.8101 | 18.1099 | 19.3669 | 21.1742 | 21.6795 | 22.6102 | 24.9575
17 | 27.9477 | 29.5767 | 31.2323 | 32.652 | 33.0226 | 34.5435 | 34.3669 | 32.4848 | 29.4325 | 43.2208 | 42.2069 | 38.865 | 37.9206 | 38.0765 | 36.2726 | 33.2492 | 29.882 | 28.8101 | 18.1099 | 19.3669 | 21.1742 | 21.6795 | 22.6102 | 24.9575
18 | 27.9477 | 29.5767 | 31.2323 | 32.652 | 33.0226 | 34.5435 | 34.3669 | 32.4848 | 29.4325 | 43.2208 | 42.2069 | 38.865 | 37.9206 | 38.0765 | 36.2726 | 33.2492 | 29.882 | 28.8101 | 18.1099 | 19.3669 | 21.1742 | 21.6795 | 22.6102 | 24.9575
19 | 27.9477 | 29.5767 | 31.2323 | 32.652 | 33.0226 | 34.5435 | 34.3669 | 32.4848 | 29.4325 | 43.2208 | 42.2069 | 38.865 | 37.9206 | 38.0765 | 36.2726 | 33.2492 | 29.882 | 28.8101 | 18.1099 | 19.3669 | 21.1742 | 21.6795 | 22.6102 | 24.9575
20 | 27.9477 | 29.5767 | 31.2323 | 32.652 | 33.0226 | 34.5435 | 34.3669 | 32.4848 | 29.4325 | 43.2208 | 42.2069 | 38.865 | 37.9206 | 38.0765 | 36.2726 | 33.2492 | 29.882 | 28.8101 | 18.1099 | 19.3669 | 21.1742 | 21.6795 | 22.6102 | 24.9575
21 | 27.9477 | 29.5767 | 31.2323 | 32.652 | 33.0226 | 34.5435 | 34.3669 | 32.4848 | 29.4325 | 43.2208 | 42.2069 | 38.865 | 37.9206 | 38.0765 | 36.2726 | 33.2492 | 29.882 | 28.8101 | 18.1099 | 19.3669 | 21.1742 | 21.6795 | 22.6102 | 24.9575
23 | 27.9477 | 29.5767 | 31.2323 | 32.652 | 33.0226 | 34.5435 | 34.3669 | 32.4848 | 29.4325 | 43.2208 | 42.2069 | 38.865 | 37.9206 | 38.0765 | 36.2726 | 33.2492 | 29.882 | 28.8101 | 18.1099 | 19.3669 | 21.1742 | 21.6795 | 22.6102 | 24.9575
24 | 27.9477 | 29.5767 | 31.2323 | 32.652 | 33.0226 | 34.5435 | 34.3669 | 32.4848 | 29.4325 | 43.2208 | 42.2069 | 38.865 | 37.9206 | 38.0765 | 36.2726 | 33.2492 | 29.882 | 28.8101 | 18.1099 | 19.3669 | 21.1742 | 21.6795 | 22.6102 | 24.9575
26 | 27.9477 | 29.5767 | 31.2323 | 32.652 | 33.0226 | 34.5435 | 34.3669 | 32.4848 | 29.4325 | 43.2208 | 42.2069 | 38.865 | 37.9206 | 38.0765 | 36.2726 | 33.2492 | 29.882 | 28.8101 | 18.1099 | 19.3669 | 21.1742 | 21.6795 | 22.6102 | 24.9575
29 | 27.9477 | 29.5767 | 31.2323 | 32.652 | 33.0226 | 34.5435 | 34.3669 | 32.4848 | 29.4325 | 43.2208 | 42.2069 | 38.865 | 37.9206 | 38.0765 | 36.2726 | 33.2492 | 29.882 | 28.8101 | 18.1099 | 19.3669 | 21.1742 | 21.6795 | 22.6102 | 24.9575
30 | 27.9477 | 29.5767 | 31.2323 | 32.652 | 33.0226 | 34.5435 | 34.3669 | 32.4848 | 29.4325 | 43.2208 | 42.2069 | 38.865 | 37.9206 | 38.0765 | 36.2726 | 33.2492 | 29.882 | 28.8101 | 18.1099 | 19.3669 | 21.1742 | 21.6795 | 22.6102 | 24.9575

## CostFlex, Summer
NodeID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 | 36.78 | 33.2767 | 33.22 | 32.4367 | 33.05 | 36.32 | 40.12 | 40.3367 | 42.52 | 42.4233 | 41.45 | 41.3933 | 42.8633 | 43.5033 | 42.5467 | 41.5167 | 40.73 | 41.9933 | 42.9833 | 44.2267 | 45.2233 | 47.2267 | 45.1667 | 41.88
3 | 36.78 | 33.2767 | 33.22 | 32.4367 | 33.05 | 36.32 | 40.12 | 40.3367 | 42.52 | 42.4233 | 41.45 | 41.3933 | 42.8633 | 43.5033 | 42.5467 | 41.5167 | 40.73 | 41.9933 | 42.9833 | 44.2267 | 45.2233 | 47.2267 | 45.1667 | 41.88
4 | 36.78 | 33.2767 | 33.22 | 32.4367 | 33.05 | 36.32 | 40.12 | 40.3367 | 42.52 | 42.4233 | 41.45 | 41.3933 | 42.8633 | 43.5033 | 42.5467 | 41.5167 | 40.73 | 41.9933 | 42.9833 | 44.2267 | 45.2233 | 47.2267 | 45.1667 | 41.88
7 | 36.78 | 33.2767 | 33.22 | 32.4367 | 33.05 | 36.32 | 40.12 | 40.3367 | 42.52 | 42.4233 | 41.45 | 41.3933 | 42.8633 | 43.5033 | 42.5467 | 41.5167 | 40.73 | 41.9933 | 42.9833 | 44.2267 | 45.2233 | 47.2267 | 45.1667 | 41.88
8 | 36.78 | 33.2767 | 33.22 | 32.4367 | 33.05 | 36.32 | 40.12 | 40.3367 | 42.52 | 42.4233 | 41.45 | 41.3933 | 42.8633 | 43.5033 | 42.5467 | 41.5167 | 40.73 | 41.9933 | 42.9833 | 44.2267 | 45.2233 | 47.2267 | 45.1667 | 41.88
10 | 36.78 | 33.2767 | 33.22 | 32.4367 | 33.05 | 36.32 | 40.12 | 40.3367 | 42.52 | 42.4233 | 41.45 | 41.3933 | 42.8633 | 43.5033 | 42.5467 | 41.5167 | 40.73 | 41.9933 | 42.9833 | 44.2267 | 45.2233 | 47.2267 | 45.1667 | 41.88
12 | 36.78 | 33.2767 | 33.22 | 32.4367 | 33.05 | 36.32 | 40.12 | 40.3367 | 42.52 | 42.4233 | 41.45 | 41.3933 | 42.8633 | 43.5033 | 42.5467 | 41.5167 | 40.73 | 41.9933 | 42.9833 | 44.2267 | 45.2233 | 47.2267 | 45.1667 | 41.88
14 | 36.78 | 33.2767 | 33.22 | 32.4367 | 33.05 | 36.32 | 40.12 | 40.3367 | 42.52 | 42.4233 | 41.45 | 41.3933 | 42.8633 | 43.5033 | 42.5467 | 41.5167 | 40.73 | 41.9933 | 42.9833 | 44.2267 | 45.2233 | 47.2267 | 45.1667 | 41.88
15 | 36.78 | 33.2767 | 33.22 | 32.4367 | 33.05 | 36.32 | 40.12 | 40.3367 | 42.52 | 42.4233 | 41.45 | 41.3933 | 42.8633 | 43.5033 | 42.5467 | 41.5167 | 40.73 | 41.9933 | 42.9833 | 44.2267 | 45.2233 | 47.2267 | 45.1667 | 41.88
16 | 36.78 | 33.2767 | 33.22 | 32.4367 | 33.05 | 36.32 | 40.12 | 40.3367 | 42.52 | 42.4233 | 41.45 | 41.3933 | 42.8633 | 43.5033 | 42.5467 | 41.5167 | 40.73 | 41.9933 | 42.9833 | 44.2267 | 45.2233 | 47.2267 | 45.1667 | 41.88
17 | 36.78 | 33.2767 | 33.22 | 32.4367 | 33.05 | 36.32 | 40.12 | 40.3367 | 42.52 | 42.4233 | 41.45 | 41.3933 | 42.8633 | 43.5033 | 42.5467 | 41.5167 | 40.73 | 41.9933 | 42.9833 | 44.2267 | 45.2233 | 47.2267 | 45.1667 | 41.88
18 | 36.78 | 33.2767 | 33.22 | 32.4367 | 33.05 | 36.32 | 40.12 | 40.3367 | 42.52 | 42.4233 | 41.45 | 41.3933 | 42.8633 | 43.5033 | 42.5467 | 41.5167 | 40.73 | 41.9933 | 42.9833 | 44.2267 | 45.2233 | 47.2267 | 45.1667 | 41.88
19 | 36.78 | 33.2767 | 33.22 | 32.4367 | 33.05 | 36.32 | 40.12 | 40.3367 | 42.52 | 42.4233 | 41.45 | 41.3933 | 42.8633 | 43.5033 | 42.5467 | 41.5167 | 40.73 | 41.9933 | 42.9833 | 44.2267 | 45.2233 | 47.2267 | 45.1667 | 41.88
20 | 36.78 | 33.2767 | 33.22 | 32.4367 | 33.05 | 36.32 | 40.12 | 40.3367 | 42.52 | 42.4233 | 41.45 | 41.3933 | 42.8633 | 43.5033 | 42.5467 | 41.5167 | 40.73 | 41.9933 | 42.9833 | 44.2267 | 45.2233 | 47.2267 | 45.1667 | 41.88
21 | 36.78 | 33.2767 | 33.22 | 32.4367 | 33.05 | 36.32 | 40.12 | 40.3367 | 42.52 | 42.4233 | 41.45 | 41.3933 | 42.8633 | 43.5033 | 42.5467 | 41.5167 | 40.73 | 41.9933 | 42.9833 | 44.2267 | 45.2233 | 47.2267 | 45.1667 | 41.88
23 | 36.78 | 33.2767 | 33.22 | 32.4367 | 33.05 | 36.32 | 40.12 | 40.3367 | 42.52 | 42.4233 | 41.45 | 41.3933 | 42.8633 | 43.5033 | 42.5467 | 41.5167 | 40.73 | 41.9933 | 42.9833 | 44.2267 | 45.2233 | 47.2267 | 45.1667 | 41.88
24 | 36.78 | 33.2767 | 33.22 | 32.4367 | 33.05 | 36.32 | 40.12 | 40.3367 | 42.52 | 42.4233 | 41.45 | 41.3933 | 42.8633 | 43.5033 | 42.5467 | 41.5167 | 40.73 | 41.9933 | 42.9833 | 44.2267 | 45.2233 | 47.2267 | 45.1667 | 41.88
26 | 36.78 | 33.2767 | 33.22 | 32.4367 | 33.05 | 36.32 | 40.12 | 40.3367 | 42.52 | 42.4233 | 41.45 | 41.3933 | 42.8633 | 43.5033 | 42.5467 | 41.5167 | 40.73 | 41.9933 | 42.9833 | 44.2267 | 45.2233 | 47.2267 | 45.1667 | 41.88
29 | 36.78 | 33.2767 | 33.22 | 32.4367 | 33.05 | 36.32 | 40.12 | 40.3367 | 42.52 | 42.4233 | 41.45 | 41.3933 | 42.8633 | 43.5033 | 42.5467 | 41.5167 | 40.73 | 41.9933 | 42.9833 | 44.2267 | 45.2233 | 47.2267 | 45.1667 | 41.88
30 | 36.78 | 33.2767 | 33.22 | 32.4367 | 33.05 | 36.32 | 40.12 | 40.3367 | 42.52 | 42.4233 | 41.45 | 41.3933 | 42.8633 | 43.5033 | 42.5467 | 41.5167 | 40.73 | 41.9933 | 42.9833 | 44.2267 | 45.2233 | 47.2267 | 45.1667 | 41.88

## Pg, Summer, S1
NodeID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 10.08 | 26.88 | 46.02 | 65.64 | 83.46 | 97.095 | 104.655 | 105 | 98.1 | 84.96 | 67.44 | 47.895 | 28.62 | 11.535 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
13 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 10.08 | 26.88 | 46.02 | 65.64 | 83.46 | 97.095 | 104.655 | 105 | 98.1 | 84.96 | 67.44 | 47.895 | 28.62 | 11.535 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
26 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 6.72 | 17.92 | 30.68 | 43.76 | 55.64 | 64.73 | 69.77 | 70 | 65.4 | 56.64 | 44.96 | 31.93 | 19.08 | 7.69 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
29 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 6.72 | 17.92 | 30.68 | 43.76 | 55.64 | 64.73 | 69.77 | 70 | 65.4 | 56.64 | 44.96 | 31.93 | 19.08 | 7.69 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
30 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 6.72 | 17.92 | 30.68 | 43.76 | 55.64 | 64.73 | 69.77 | 70 | 65.4 | 56.64 | 44.96 | 31.93 | 19.08 | 7.69 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5

## Qg, Summer, S1
NodeID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1