## Scenarios
numScenarios | 5 | 50% | 15% | 15% | 10% | 10%
Growth-to-2020
2030 | 1
2040 | 1
2050 | 1

## Growth Data
Growth | 2030 | 2040 | 2050
Up activation | 0.5% | 0.5% | 0.5%
Down activation | 0.5% | 0.5% | 0.5%

## Investment Cost NREL
Total Cost (4-h System), [$/KWh] | 2020 | 2030 | 2040 | 2050
Low Scenario | 345 | 143 | 115 | 87
Mid Scenario | 345 | 198 | 174 | 149
High Scenario | 345 | 248 | 248 | 248

## Investment Cost
| 2020 | 2030 | 2040 | 2050
S, [$/MVA] | 69000 | 39600 | 34800 | 29800
E, [$, MWh] | 276000 | 158400 | 139200 | 119200

## Normalized Curves, 2020, Summer
Activativation | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Upward | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.46 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.28 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.27 | 0.27
Downward | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0 | 0 | 0

## Normalized Curves, 2020, Winter
Activativation | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Upward | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.52 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.32 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.35 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.25
Downward | 0.1 | 0.09 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.09 | 0.12 | 0 | 0 | 0

## UpActivation, 2020, Summer
Scenario | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.46 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.28 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.27 | 0.27
1 | 0 | 0 | 0 | 0.4725 | 0.483 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0.3045 | 0.315 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0.294 | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 0.2835 | 0.2835 | 0.2835
2 | 0 | 0 | 0 | 0.4275 | 0.437 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0.2755 | 0.285 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0.266 | 0.266 | 0.304 | 0 | 0 | 0 | 0.2565 | 0.2565 | 0.2565
3 | 0 | 0 | 0 | 0.495 | 0.506 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0.319 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0.308 | 0.352 | 0 | 0 | 0 | 0.297 | 0.297 | 0.297
4 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0.414 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0.252 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0.243 | 0.243 | 0.243

## DownActivation, 2020, Summer
Scenario | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
0 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0 | 0 | 0
1 | 0.084 | 0.0735 | 0.0525 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0.0945 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0.0735 | 0.063 | 0.0735 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.084 | 0.105 | 0 | 0 | 0
2 | 0.076 | 0.0665 | 0.0475 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.0855 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0.0665 | 0.057 | 0.0665 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0.076 | 0.095 | 0 | 0 | 0
3 | 0.088 | 0.077 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0.099 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0.066 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0.088 | 0.11 | 0 | 0 | 0
4 | 0.072 | 0.063 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0.081 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.054 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0.072 | 0.09 | 0 | 0 | 0

## UpActivation, 2020, Winter
Scenario | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.52 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.32 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.35 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.25
1 | 0 | 0 | 0 | 0.525 | 0.546 | 0.4725 | 0 | 0 | 0 | 0.2625 | 0.336 | 0.3675 | 0 | 0 | 0 | 0.336 | 0.3675 | 0.4305 | 0 | 0 | 0 | 0.1575 | 0.1575 | 0.2625
2 | 0 | 0 | 0 | 0.475 | 0.494 | 0.4275 | 0 | 0 | 0 | 0.2375 | 0.304 | 0.3325 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 0.3325 | 0.3895 | 0 | 0 | 0 | 0.1425 | 0.1425 | 0.2375
3 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.572 | 0.495 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0.352 | 0.385 | 0 | 0 | 0 | 0.352 | 0.385 | 0.451 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0.165 | 0.275
4 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.468 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0.288 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0.315 | 0.369 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0.135 | 0.225

## DownActivation, 2020, Winter
Scenario | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
0 | 0.1 | 0.09 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.09 | 0.12 | 0 | 0 | 0
1 | 0.105 | 0.0945 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0.1155 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0.0525 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0.0525 | 0.0945 | 0.126 | 0 | 0 | 0
2 | 0.095 | 0.0855 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0.1045 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.0475 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0.0475 | 0.0855 | 0.114 | 0 | 0 | 0
3 | 0.11 | 0.099 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.121 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0.055 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.099 | 0.132 | 0 | 0 | 0
4 | 0.09 | 0.081 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.099 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0.045 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0.081 | 0.108 | 0 | 0 | 0

## UpActivation, 2030, Summer
Scenario | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
0 | 0 | 0 | 0 | 0.47301 | 0.48352 | 0.42046 | 0 | 0 | 0 | 0.30483 | 0.31534 | 0.31534 | 0 | 0 | 0 | 0.29432 | 0.29432 | 0.33636 | 0 | 0 | 0 | 0.28381 | 0.28381 | 0.28381
1 | 0 | 0 | 0 | 0.49666 | 0.5077 | 0.44148 | 0 | 0 | 0 | 0.32007 | 0.33111 | 0.33111 | 0 | 0 | 0 | 0.30904 | 0.30904 | 0.35318 | 0 | 0 | 0 | 0.298 | 0.298 | 0.298
2 | 0 | 0 | 0 | 0.44936 | 0.45935 | 0.39943 | 0 | 0 | 0 | 0.28959 | 0.29957 | 0.29957 | 0 | 0 | 0 | 0.2796 | 0.2796 | 0.31955 | 0 | 0 | 0 | 0.26962 | 0.26962 | 0.26962
3 | 0 | 0 | 0 | 0.52031 | 0.53188 | 0.4625 | 0 | 0 | 0 | 0.33531 | 0.34688 | 0.34688 | 0 | 0 | 0 | 0.32375 | 0.32375 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0.31219 | 0.31219 | 0.31219
4 | 0 | 0 | 0 | 0.42571 | 0.43517 | 0.37841 | 0 | 0 | 0 | 0.27435 | 0.28381 | 0.28381 | 0 | 0 | 0 | 0.26489 | 0.26489 | 0.30273 | 0 | 0 | 0 | 0.25543 | 0.25543 | 0.25543

## DownActivation, 2030, Summer
Scenario | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
0 | 0.084091 | 0.07358 | 0.052557 | 0 | 0 | 0 | 0.084091 | 0.094603 | 0.10511 | 0 | 0 | 0 | 0.07358 | 0.063068 | 0.07358 | 0 | 0 | 0 | 0.063068 | 0.084091 | 0.10511 | 0 | 0 | 0
1 | 0.088296 | 0.077259 | 0.055185 | 0 | 0 | 0 | 0.088296 | 0.099333 | 0.11037 | 0 | 0 | 0 | 0.077259 | 0.066222 | 0.077259 | 0 | 0 | 0 | 0.066222 | 0.088296 | 0.11037 | 0 | 0 | 0
2 | 0.079887 | 0.069901 | 0.049929 | 0 | 0 | 0 | 0.079887 | 0.089872 | 0.099858 | 0 | 0 | 0 | 0.069901 | 0.059915 | 0.069901 | 0 | 0 | 0 | 0.059915 | 0.079887 | 0.099858 | 0 | 0 | 0
3 | 0.0925 | 0.080938 | 0.057813 | 0 | 0 | 0 | 0.0925 | 0.10406 | 0.11563 | 0 | 0 | 0 | 0.080938 | 0.069375 | 0.080938 | 0 | 0 | 0 | 0.069375 | 0.0925 | 0.11563 | 0 | 0 | 0
4 | 0.075682 | 0.066222 | 0.047301 | 0 | 0 | 0 | 0.075682 | 0.085142 | 0.094603 | 0 | 0 | 0 | 0.066222 | 0.056762 | 0.066222 | 0 | 0 | 0 | 0.056762 | 0.075682 | 0.094603 | 0 | 0 | 0

## UpActivation, 2030, Winter
Scenario | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
0 | 0 | 0 | 0 | 0.52557 | 0.54659 | 0.47301 | 0 | 0 | 0 | 0.26279 | 0.33636 | 0.3679 | 0 | 0 | 0 | 0.33636 | 0.3679 | 0.43097 | 0 | 0 | 0 | 0.15767 | 0.15767 | 0.26279
1 | 0 | 0 | 0 | 0.55185 | 0.57392 | 0.49666 | 0 | 0 | 0 | 0.27592 | 0.35318 | 0.38629 | 0 | 0 | 0 | 0.35318 | 0.38629 | 0.45252 | 0 | 0 | 0 | 0.16555 | 0.16555 | 0.27592
2 | 0 | 0 | 0 | 0.49929 | 0.51926 | 0.44936 | 0 | 0 | 0 | 0.24965 | 0.31955 | 0.3495 | 0 | 0 | 0 | 0.31955 | 0.3495 | 0.40942 | 0 | 0 | 0 | 0.14979 | 0.14979 | 0.24965
3 | 0 | 0 | 0 | 0.57813 | 0.60125 | 0.52031 | 0 | 0 | 0 | 0.28906 | 0.37 | 0.40469 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0.40469 | 0.47406 | 0 | 0 | 0 | 0.17344 | 0.17344 | 0.28906
4 | 0 | 0 | 0 | 0.47301 | 0.49193 | 0.42571 | 0 | 0 | 0 | 0.23651 | 0.30273 | 0.33111 | 0 | 0 | 0 | 0.30273 | 0.33111 | 0.38787 | 0 | 0 | 0 | 0.1419 | 0.1419 | 0.23651

## DownActivation, 2030, Winter
Scenario | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
0 | 0.10511 | 0.094603 | 0.063068 | 0 | 0 | 0 | 0.10511 | 0.11563 | 0.12614 | 0 | 0 | 0 | 0.084091 | 0.052557 | 0.063068 | 0 | 0 | 0 | 0.052557 | 0.094603 | 0.12614 | 0 | 0 | 0
1 | 0.11037 | 0.099333 | 0.066222 | 0 | 0 | 0 | 0.11037 | 0.12141 | 0.13244 | 0 | 0 | 0 | 0.088296 | 0.055185 | 0.066222 | 0 | 0 | 0 | 0.055185 | 0.099333 | 0.13244 | 0 | 0 | 0
2 | 0.099858 | 0.089872 | 0.059915 | 0 | 0 | 0 | 0.099858 | 0.10984 | 0.11983 | 0 | 0 | 0 | 0.079887 | 0.049929 | 0.059915 | 0 | 0 | 0 | 0.049929 | 0.089872 | 0.11983 | 0 | 0 | 0
3 | 0.11563 | 0.10406 | 0.069375 | 0 | 0 | 0 | 0.11563 | 0.12719 | 0.13875 | 0 | 0 | 0 | 0.0925 | 0.057813 | 0.069375 | 0 | 0 | 0 | 0.057813 | 0.10406 | 0.13875 | 0 | 0 | 0
4 | 0.094603 | 0.085142 | 0.056762 | 0 | 0 | 0 | 0.094603 | 0.10406 | 0.11352 | 0 | 0 | 0 | 0.075682 | 0.047301 | 0.056762 | 0 | 0 | 0 | 0.047301 | 0.085142 | 0.11352 | 0 | 0 | 0

## UpActivation, 2040, Summer
Scenario | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
0 | 0 | 0 | 0 | 0.4972 | 0.50825 | 0.44196 | 0 | 0 | 0 | 0.32042 | 0.33147 | 0.33147 | 0 | 0 | 0 | 0.30937 | 0.30937 | 0.35357 | 0 | 0 | 0 | 0.29832 | 0.29832 | 0.29832
1 | 0 | 0 | 0 | 0.52206 | 0.53366 | 0.46406 | 0 | 0 | 0 | 0.33644 | 0.34804 | 0.34804 | 0 | 0 | 0 | 0.32484 | 0.32484 | 0.37124 | 0 | 0 | 0 | 0.31324 | 0.31324 | 0.31324
2 | 0 | 0 | 0 | 0.47234 | 0.48284 | 0.41986 | 0 | 0 | 0 | 0.3044 | 0.3149 | 0.3149 | 0 | 0 | 0 | 0.2939 | 0.2939 | 0.33589 | 0 | 0 | 0 | 0.28341 | 0.28341 | 0.28341
3 | 0 | 0 | 0 | 0.54692 | 0.55908 | 0.48615 | 0 | 0 | 0 | 0.35246 | 0.36462 | 0.36462 | 0 | 0 | 0 | 0.34031 | 0.34031 | 0.38892 | 0 | 0 | 0 | 0.32815 | 0.32815 | 0.32815
4 | 0 | 0 | 0 | 0.44748 | 0.45743 | 0.39776 | 0 | 0 | 0 | 0.28838 | 0.29832 | 0.29832 | 0 | 0 | 0 | 0.27843 | 0.27843 | 0.31821 | 0 | 0 | 0 | 0.26849 | 0.26849 | 0.26849

## DownActivation, 2040, Summer
Scenario | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
0 | 0.088392 | 0.077343 | 0.055245 | 0 | 0 | 0 | 0.088392 | 0.099441 | 0.11049 | 0 | 0 | 0 | 0.077343 | 0.066294 | 0.077343 | 0 | 0 | 0 | 0.066294 | 0.088392 | 0.11049 | 0 | 0 | 0
1 | 0.092811 | 0.08121 | 0.058007 | 0 | 0 | 0 | 0.092811 | 0.10441 | 0.11601 | 0 | 0 | 0 | 0.08121 | 0.069608 | 0.08121 | 0 | 0 | 0 | 0.069608 | 0.092811 | 0.11601 | 0 | 0 | 0
2 | 0.083972 | 0.073476 | 0.052483 | 0 | 0 | 0 | 0.083972 | 0.094469 | 0.10497 | 0 | 0 | 0 | 0.073476 | 0.062979 | 0.073476 | 0 | 0 | 0 | 0.062979 | 0.083972 | 0.10497 | 0 | 0 | 0
3 | 0.097231 | 0.085077 | 0.060769 | 0 | 0 | 0 | 0.097231 | 0.10938 | 0.12154 | 0 | 0 | 0 | 0.085077 | 0.072923 | 0.085077 | 0 | 0 | 0 | 0.072923 | 0.097231 | 0.12154 | 0 | 0 | 0
4 | 0.079552 | 0.069608 | 0.04972 | 0 | 0 | 0 | 0.079552 | 0.089497 | 0.099441 | 0 | 0 | 0 | 0.069608 | 0.059664 | 0.069608 | 0 | 0 | 0 | 0.059664 | 0.079552 | 0.099441 | 0 | 0 | 0

## UpActivation, 2040, Winter
Scenario | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
0 | 0 | 0 | 0 | 0.52557 | 0.54659 | 0.47301 | 0 | 0 | 0 | 0.26279 | 0.33636 | 0.3679 | 0 | 0 | 0 | 0.33636 | 0.3679 | 0.43097 | 0 | 0 | 0 | 0.15767 | 0.15767 | 0.26279
1 | 0 | 0 | 0 | 0.55185 | 0.57392 | 0.49666 | 0 | 0 | 0 | 0.27592 | 0.35318 | 0.38629 | 0 | 0 | 0 | 0.35318 | 0.38629 | 0.45252 | 0 | 0 | 0 | 0.16555 | 0.16555 | 0.27592
2 | 0 | 0 | 0 | 0.49929 | 0.51926 | 0.44936 | 0 | 0 | 0 | 0.24965 | 0.31955 | 0.3495 | 0 | 0 | 0 | 0.31955 | 0.3495 | 0.40942 | 0 | 0 | 0 | 0.14979 | 0.14979 | 0.24965
3 | 0 | 0 | 0 | 0.57813 | 0.60125 | 0.52031 | 0 | 0 | 0 | 0.28906 | 0.37 | 0.40469 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0.40469 | 0.47406 | 0 | 0 | 0 | 0.17344 | 0.17344 | 0.28906
4 | 0 | 0 | 0 | 0.47301 | 0.49193 | 0.42571 | 0 | 0 | 0 | 0.23651 | 0.30273 | 0.33111 | 0 | 0 | 0 | 0.30273 | 0.33111 | 0.38787 | 0 | 0 | 0 | 0.1419 | 0.1419 | 0.23651

## DownActivation, 2040, Winter
Scenario | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
0 | 0.11049 | 0.099441 | 0.066294 | 0 | 0 | 0 | 0.11049 | 0.12154 | 0.13259 | 0 | 0 | 0 | 0.088392 | 0.055245 | 0.066294 | 0 | 0 | 0 | 0.055245 | 0.099441 | 0.13259 | 0 | 0 | 0
1 | 0.11601 | 0.10441 | 0.069608 | 0 | 0 | 0 | 0.11601 | 0.12762 | 0.13922 | 0 | 0 | 0 | 0.092811 | 0.058007 | 0.069608 | 0 | 0 | 0 | 0.058007 | 0.10441 | 0.13922 | 0 | 0 | 0
2 | 0.10497 | 0.094469 | 0.062979 | 0 | 0 | 0 | 0.10497 | 0.11546 | 0.12596 | 0 | 0 | 0 | 0.083972 | 0.052483 | 0.062979 | 0 | 0 | 0 | 0.052483 | 0.094469 | 0.12596 | 0 | 0 | 0
3 | 0.12154 | 0.10938 | 0.072923 | 0 | 0 | 0 | 0.12154 | 0.13369 | 0.14585 | 0 | 0 | 0 | 0.097231 | 0.060769 | 0.072923 | 0 | 0 | 0 | 0.060769 | 0.10938 | 0.14585 | 0 | 0 | 0
4 | 0.099441 | 0.089497 | 0.059664 | 0 | 0 | 0 | 0.099441 | 0.10938 | 0.11933 | 0 | 0 | 0 | 0.079552 | 0.04972 | 0.059664 | 0 | 0 | 0 | 0.04972 | 0.089497 | 0.11933 | 0 | 0 | 0

## UpActivation, 2050, Summer
Scenario | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
0 | 0 | 0 | 0 | 0.52263 | 0.53424 | 0.46456 | 0 | 0 | 0 | 0.33681 | 0.34842 | 0.34842 | 0 | 0 | 0 | 0.32519 | 0.32519 | 0.37165 | 0 | 0 | 0 | 0.31358 | 0.31358 | 0.31358
1 | 0 | 0 | 0 | 0.54876 | 0.56096 | 0.48779 | 0 | 0 | 0 | 0.35365 | 0.36584 | 0.36584 | 0 | 0 | 0 | 0.34145 | 0.34145 | 0.39023 | 0 | 0 | 0 | 0.32926 | 0.32926 | 0.32926
2 | 0 | 0 | 0 | 0.4965 | 0.50753 | 0.44133 | 0 | 0 | 0 | 0.31997 | 0.331 | 0.331 | 0 | 0 | 0 | 0.30893 | 0.30893 | 0.35307 | 0 | 0 | 0 | 0.2979 | 0.2979 | 0.2979
3 | 0 | 0 | 0 | 0.57489 | 0.58767 | 0.51102 | 0 | 0 | 0 | 0.37049 | 0.38326 | 0.38326 | 0 | 0 | 0 | 0.35771 | 0.35771 | 0.40881 | 0 | 0 | 0 | 0.34494 | 0.34494 | 0.34494
4 | 0 | 0 | 0 | 0.47037 | 0.48082 | 0.4181 | 0 | 0 | 0 | 0.30313 | 0.31358 | 0.31358 | 0 | 0 | 0 | 0.29267 | 0.29267 | 0.33448 | 0 | 0 | 0 | 0.28222 | 0.28222 | 0.28222

## DownActivation, 2050, Summer
Scenario | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
0 | 0.092912 | 0.081298 | 0.05807 | 0 | 0 | 0 | 0.092912 | 0.10453 | 0.11614 | 0 | 0 | 0 | 0.081298 | 0.069684 | 0.081298 | 0 | 0 | 0 | 0.069684 | 0.092912 | 0.11614 | 0 | 0 | 0
1 | 0.097558 | 0.085363 | 0.060974 | 0 | 0 | 0 | 0.097558 | 0.10975 | 0.12195 | 0 | 0 | 0 | 0.085363 | 0.073168 | 0.085363 | 0 | 0 | 0 | 0.073168 | 0.097558 | 0.12195 | 0 | 0 | 0
2 | 0.088266 | 0.077233 | 0.055167 | 0 | 0 | 0 | 0.088266 | 0.0993 | 0.11033 | 0 | 0 | 0 | 0.077233 | 0.0662 | 0.077233 | 0 | 0 | 0 | 0.0662 | 0.088266 | 0.11033 | 0 | 0 | 0
3 | 0.1022 | 0.089428 | 0.063877 | 0 | 0 | 0 | 0.1022 | 0.11498 | 0.12775 | 0 | 0 | 0 | 0.089428 | 0.076652 | 0.089428 | 0 | 0 | 0 | 0.076652 | 0.1022 | 0.12775 | 0 | 0 | 0
4 | 0.083621 | 0.073168 | 0.052263 | 0 | 0 | 0 | 0.083621 | 0.094073 | 0.10453 | 0 | 0 | 0 | 0.073168 | 0.062716 | 0.073168 | 0 | 0 | 0 | 0.062716 | 0.083621 | 0.10453 | 0 | 0 | 0

## UpActivation, 2050, Winter
Scenario | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
0 | 0 | 0 | 0 | 0.55245 | 0.57455 | 0.4972 | 0 | 0 | 0 | 0.27622 | 0.35357 | 0.38671 | 0 | 0 | 0 | 0.35357 | 0.38671 | 0.45301 | 0 | 0 | 0 | 0.16573 | 0.16573 | 0.27622
1 | 0 | 0 | 0 | 0.58007 | 0.60327 | 0.52206 | 0 | 0 | 0 | 0.29004 | 0.37124 | 0.40605 | 0 | 0 | 0 | 0.37124 | 0.40605 | 0.47566 | 0 | 0 | 0 | 0.17402 | 0.17402 | 0.29004
2 | 0 | 0 | 0 | 0.52483 | 0.54582 | 0.47234 | 0 | 0 | 0 | 0.26241 | 0.33589 | 0.36738 | 0 | 0 | 0 | 0.33589 | 0.36738 | 0.43036 | 0 | 0 | 0 | 0.15745 | 0.15745 | 0.26241
3 | 0 | 0 | 0 | 0.60769 | 0.632 | 0.54692 | 0 | 0 | 0 | 0.30385 | 0.38892 | 0.42538 | 0 | 0 | 0 | 0.38892 | 0.42538 | 0.49831 | 0 | 0 | 0 | 0.18231 | 0.18231 | 0.30385
4 | 0 | 0 | 0 | 0.4972 | 0.51709 | 0.44748 | 0 | 0 | 0 | 0.2486 | 0.31821 | 0.34804 | 0 | 0 | 0 | 0.31821 | 0.34804 | 0.40771 | 0 | 0 | 0 | 0.14916 | 0.14916 | 0.2486

## DownActivation, 2050, Winter
Scenario | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
0 | 0.11614 | 0.10453 | 0.069684 | 0 | 0 | 0 | 0.11614 | 0.12775 | 0.13937 | 0 | 0 | 0 | 0.092912 | 0.05807 | 0.069684 | 0 | 0 | 0 | 0.05807 | 0.10453 | 0.13937 | 0 | 0 | 0
1 | 0.12195 | 0.10975 | 0.073168 | 0 | 0 | 0 | 0.12195 | 0.13414 | 0.14634 | 0 | 0 | 0 | 0.097558 | 0.060974 | 0.073168 | 0 | 0 | 0 | 0.060974 | 0.10975 | 0.14634 | 0 | 0 | 0
2 | 0.11033 | 0.0993 | 0.0662 | 0 | 0 | 0 | 0.11033 | 0.12137 | 0.1324 | 0 | 0 | 0 | 0.088266 | 0.055167 | 0.0662 | 0 | 0 | 0 | 0.055167 | 0.0993 | 0.1324 | 0 | 0 | 0
3 | 0.12775 | 0.11498 | 0.076652 | 0 | 0 | 0 | 0.12775 | 0.14053 | 0.1533 | 0 | 0 | 0 | 0.1022 | 0.063877 | 0.076652 | 0 | 0 | 0 | 0.063877 | 0.11498 | 0.1533 | 0 | 0 | 0
4 | 0.10453 | 0.094073 | 0.062716 | 0 | 0 | 0 | 0.10453 | 0.11498 | 0.12543 | 0 | 0 | 0 | 0.083621 | 0.052263 | 0.062716 | 0 | 0 | 0 | 0.052263 | 0.094073 | 0.12543 | 0 | 0 | 0